Spremembe september 2023

Poleg spodaj naštetih sprememb so bila prilagojene širine polj za vpisovanje cen in ponekod oblikovno korigirane celice za vpisovanje (posivljena polja); npr. postavke 14.1.2.1, 17.5.1 in 31.2.1. v zavihku 5.1.1.

Spodaj opisane spremembe so označene z modro barvo teksta.

Zavihek 1.1. GO dela

1.1. 4. 11.a.3. – spremenjeno število kosov

1.1. 5. 1.s.2 – spremenjena merska enota

1.1. 5. 1.s.3– spremenjena merska enota

1.1. 7. 1.h. – dopolnjen opis

1.1. 10. 1.m.14. – zbrisana ponovljena postavka steklene tuš stene V26a

1.1. 10. 1.m.15. - zbrisana ponovljena postavka steklene tuš stene V26b

1.1. 12. 1.d.1. – spremenjen opis tlaka z R10 na R9

1.1. 12. 1.d.5. – spremenjen opis tlaka z R10 na R9

1.1. 15. 1.f. – spremenjen opis – hitrost dvigala

Zavihek 2.3.2. Odpadana in padavinska

2.3.2. 3. 1.o. – spremenjen opis dolžine tlačnega voda na 25m

Zavihek 5.1.1. Tehnološka vgradna oprema

14.1.4.2.1. – spremenjeno število kosov

17.5.1 – spremenjen opis