## PGD Ljutomer
Zap.št. | Oprema | Potrebna kolicina | standard | Dostavi naročnik | Dostavi ponudnik | Opombe
1 | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 | 2 | 0
2 | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 | 2 | 0
3 | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407 | 2 | 0
4 | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2 | 2 | 0
5 | Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 137 | 4 | 0
6 | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 136 | 4 | 0
7 | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 6 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | 6 | 0
8 | Celoobrazna gasilska reševalna maska | 2 | SIST EN 136 | 2 | 0
9 | Reševalna kapuca s podaljškom | 1 | SIST EN 403 | 0 | 1
10 | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 3 | SIST EN 381-5 | 3 | 0
11 | Gasilski varovalni pas | 4 | SIST EN 358 | 4 | 0
12 | Vedrovka 10 l | 1 | lahko DIN 14405 | 1 | 0
13 | Vedro 10 l | 1 |  | 1 | 0
14 | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3 | 2 | 0
15 | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3 | 1 | 0
16 | Naprtnjača | 2 | / | 2 | 0
17 | Gasilna metla z ročajem | 2 | / | 2 | 0
18 | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B) | 6 | DIN 14452 | 0 | 6
19 | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | Priloga 1 | 0 | 1 | Priloga1
20 | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 | 0 | 1
21 | Tlačna cev B, 15 m | 16 | DIN 14811 | 0 | 16
22 | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811 | 0 | 10
23 | Visokotlačna cev DN 32, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947 | 0 | 1
24 | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 | 0 | 1
25 | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 | 0 | 1
26 | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223 | 0 | 1
27 | Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 | 1 | 0
28 | Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345 | 0 | 2
29 | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 | 1 | 0
30 | Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343 | 0 | 1
31 | Prehodna spojka B-C | 2 | DIN 14342 | 0 | 2
32 | Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3 | 0 | 1
33 | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 | 0 | 1
34 | Ročnik z zasunom C | 2 | SIST EN 15182-2 | 2 | 0
35 | Turbo ročnik s C - spojko | 3 | SIST EN 15182-3 | 0 | 3
36 | Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920 | 0 | 1
37 | Vezna vrv, 2 m | 2 | / | 0 | 2
38 | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 | 0 | 4
39 | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2 | 0 | 3
40 | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | / | 0 | 2
41 | Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 | 0 | 2
42 | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1 | 0 | 3
43 | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C z zasunom (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3 | 0 | 1
44 | Mešalnik penila Z2 | 1 | SIST EN 16712-1 | 0 | 1
45 | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | SIST EN 16712-2 | 0 | 1
46 | Ročnik za težko peno | 1 |  | 0 | 1
47 | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | SIST EN 1147 | 1 | 0
48 | Povezovalni del za stikalno lestev A | 1 |  |  | 1
49 | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 | 0 | 4
50 | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | lahko DIN 14921 | 0 | 4
51 | Navadna nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024 | 1 | 0
52 | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 | 0 | 1
53 | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1 | Priloga 2 ali 3 | 1 | 0
54 | Odeja (190x140 cm) | 2 |  | 2 | 0
55 | Ročna baterijska svetilka | 4 | lahko DIN 14642 | 4 | 0
56 | Varnostni triopan | 2 | / | 0 | 2
57 | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | / | 0 | 2
58 | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | / | 0 | 2
59 | Cestni stožec (cca. 60 cm), zložljivi | 6 | / | 6 | 0
60 | Opozorilni trak, 500 m | 1 | / | 1 | 0
61 | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 | / | 2 | 0
62 | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | / | 1 | 0
63 | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | / | 1 | 0
64 | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 2 | SIST EN 61316 | 0 | 2
65 | Elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1 | 0 | 1
66 | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425 | 0 | 1
67 | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060 | 0 | 2
68 | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 | 0 | 4
69 | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1 | 1 | 0
70 | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | / | 1 | 0
71 | Gozdarska zagozda | 2 | / | 2 | 0
72 | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - - 3 kos plošča za kovino - - 3 kos plošča za kamen | 1 | / | 1 | 0
73 | Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h | 1 | / | 0 | 1 | AKU
74 | Lomilka ali večnamensko orodje Holligan | 2 | / | 1 | 1
75 | Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900 | 0 | 2
76 | Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294 | 0 | 1
77 | Kramp | 1 | lahko DIN 20109 | 0 | 1
78 | Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121 | 0 | 1
79 | Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127 | 0 | 1
80 | Vile | 1 | / | 0 | 1
81 | Kopača | 2 | / | 0 | 2
82 | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851 | 0 | 1
83 | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | / | 0 | 1
84 | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | / | 1 | 0
85 | Kovček z ročnim orodjem | 1 | Priloga 4 | 1 | 0
86 | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC | 0 | 1
87 | Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 | 1 |  | 0 | 1
88 | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 4 | / | 4 | 0
89 | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | / | 0 | 1
90 | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / | 0 | 2
91 | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | / | 0 | 1
92 | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | / | 0 | 1
93 | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 | / | 0 | 1
94 | Ledlenser svetilka P18R SINGATURE | 2 |  | 2 | 0
95 | Računalniška tablica SAMSUNG tab Active3 SM-T575 | 1 |  | 1 | 0
96 | Glasmaster | 1 |  | 1 | 0
97 | Opeklinski set v torbi | 1 |  | 1 | 0
98 | Požarna odeja | 2 |  | 2 | 0
99 | Cevna obveza C | 2 |  | 0 | 2
100 | Cevna obveza B | 2 |  | 0 | 2
101 | Ročno orodje ORAO 850mm | 1 |  | 1 | 0
102 | Nož za rezanje pasa | 2 |  | 2 | 0
103 | Postaja mobilna MOTOROLA DM 4600e | 2 |  | 2 | 0
104 | Antena za mobilno postajo | 2 |  | 0 | 2
105 | Odvojeno mesto za mobilno postajo z zvočnikom | 1 |  | 0 | 1
106 | Set pnevmatskih dvižnih blazin 8 BAR | 1 |  | 0 | 1 | PRILOGA 2
107 | Podložni les za stabilizacijo v PVC ZABAJU 600X400X220 | 1 |  | 1 | 0
108 | Stikalo PRCD-K | 1 |  | 1 | 0
109 | weber hidrulik AGREGAT+ŠKARJE+RAZPIRALO | 1 |  | 1 | 0
110 | Servisni vtikač SPO1 | 1 |  | 1 | 0
111 | Servisni vtikač SPO2 | 1 |  | 1 | 0
112 | Ročna radijska postaja HAYTERA PD565 | 2 |  | 2 | 0
113 | Stab fast basic ALU L | 2 |  | 0 | 2
114 | dodatno govorno mesto črpalka | 1 |  | 0 | 1

## Razpis (hidden)
Skupina naziv | Oprema | Potrebna kolicina | standard
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 137
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 136
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4 | SIST EN 12245 ali ISO 11119
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Reševalna kapuca s podaljškom | 2 | SIST EN 403
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5
2 - Gasilska oprema | Gasilski varovalni pas | 4 | SIST EN 358
2 - Gasilska oprema | Vedro 10 l | 1
2 - Gasilska oprema | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3
2 - Gasilska oprema | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3
2 - Gasilska oprema | Naprtnjača | 2 | /
2 - Gasilska oprema | Gasilna metla z ročajem | 2 | /
2 - Gasilska oprema | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali | 6 | DIN 14452
3 - Cevi, armature in pribor | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | Priloga 5
3 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811
3 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev B, 15-20 m | 10 | DIN 14811
3 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811
3 - Cevi, armature in pribor | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947
3 - Cevi, armature in pribor | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1
3 - Cevi, armature in pribor | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223
3 - Cevi, armature in pribor | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223
3 - Cevi, armature in pribor | Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355
3 - Cevi, armature in pribor | Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345
3 - Cevi, armature in pribor | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380
3 - Cevi, armature in pribor | Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343
3 - Cevi, armature in pribor | Prehodna spojka B-C | 2 | DIN 14342
3 - Cevi, armature in pribor | Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3
3 - Cevi, armature in pribor | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368
3 - Cevi, armature in pribor | Turbo ročnik s C-spojko | 3 | SIST EN 15182-2
3 - Cevi, armature in pribor | Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920
3 - Cevi, armature in pribor | Vezna vrv, 2 m | 2 | /
3 - Cevi, armature in pribor | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828
3 - Cevi, armature in pribor | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2
3 - Cevi, armature in pribor | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | /
3 - Cevi, armature in pribor | Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1
3 - Cevi, armature in pribor | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1
3 - Cevi, armature in pribor | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3
3 - Cevi, armature in pribor | Mešalnik penila Z2 ali | 1 | SIST EN 16712-1
4 - Reševalna oprema | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | SIST EN 16712-2
4 - Reševalna oprema | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | SIST EN 1147
4 - Reševalna oprema | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362
5 - Sanitetni pribor | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | lahko DIN 14921
5 - Sanitetni pribor | Navadna nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024
5 - Sanitetni pribor | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865
5 - Sanitetni pribor | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1 | Priloga 2 ali 3
6 - Osvetlitev in signalizacija | Odeja (190x140 cm) | 1
6 - Osvetlitev in signalizacija | Ročna baterijska svetilka | 4 | lahko DIN 14642
6 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostni triopan | 2 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Cestni stožec (cca. 60 cm), zložljivi | 6 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Opozorilni trak, 500 m | 1 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | /
6 - Osvetlitev in signalizacija | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | /
7 - Delovne priprave in oprema | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 1 | SIST EN 61316
7 - Delovne priprave in oprema | elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1
7 - Delovne priprave in oprema | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425
7 - Delovne priprave in oprema | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060
7 - Delovne priprave in oprema | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101
7 - Delovne priprave in oprema | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1
7 - Delovne priprave in oprema | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | /
7 - Delovne priprave in oprema | Gozdarska zagozda | 2 | /
7 - Delovne priprave in oprema | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - - 3 kos plošča za kovino - - 3 kos plošča za kamen | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Kramp | 1 | lahko DIN 20109
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Vile | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Kopača | 2 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | /
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Kovček z ročnim orodjem | 1 | Priloga 4
8 - Ročno orodje in merilne naprave | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 | 1
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | /
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | /
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | /
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | /
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | /
9 - Ročno orodje in merilne naprave | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 | /

## Dokup (hidden)
Skupina naziv | Oprema | Potrebna kolicina | standard | Manjkajoča količina
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Reševalna kapuca s podaljškom | 2 | SIST EN 403 | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Vedro 10 l | 1 |  | 1
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3 | 1
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Naprtnjača | 2 | / | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilna metla z ročajem | 2 | / | 2
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali | 6 | DIN 14452 | 6
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | Priloga 5 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev B, 15-20 m | 10 | DIN 14811 | 10
2 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811 | 10
2 - Cevi, armature in pribor | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345 | 2
2 - Cevi, armature in pribor | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Turbo ročnik s C-spojko | 3 | SIST EN 15182-2 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Vezna vrv, 2 m | 2 | / | 2
2 - Cevi, armature in pribor | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 | 4
2 - Cevi, armature in pribor | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2 | 3
2 - Cevi, armature in pribor | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | / | 2
2 - Cevi, armature in pribor | Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 | 2
2 - Cevi, armature in pribor | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1 | 3
2 - Cevi, armature in pribor | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Mešalnik penila Z2 ali | 1 | SIST EN 16712-1 | 1
2 - Cevi, armature in pribor | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | SIST EN 16712-2 | 1
3 - Reševalna oprema | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | SIST EN 1147 | 1
3 - Reševalna oprema | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 | 4
3 - Reševalna oprema | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | lahko DIN 14921 | 4
4 - Sanitetni pribor | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 | 1
4 - Sanitetni pribor | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1 | Priloga 2 ali 3 | 1
4 - Sanitetni pribor | Odeja (190x140 cm) | 1 |  | 1
5 - Osvetlitev in signalizacija | Ročna baterijska svetilka | 4 | lahko DIN 14642 | 4
5 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostni triopan | 2 | / | 2
5 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | / | 2
5 - Osvetlitev in signalizacija | Cestni stožec (cca. 60 cm), zložljivi | 6 | / | 6
5 - Osvetlitev in signalizacija | Opozorilni trak, 500 m | 1 | / | 1
6 - Delovne priprave in oprema | elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1 | 1
6 - Delovne priprave in oprema | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425 | 1
6 - Delovne priprave in oprema | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060 | 2
6 - Delovne priprave in oprema | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 | 4
6 - Delovne priprave in oprema | Gozdarska zagozda | 2 | / | 2
6 - Delovne priprave in oprema | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - - 3 kos plošča za kovino - - 3 kos plošča za kamen | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900 | 2
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kramp | 1 | lahko DIN 20109 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Vile | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kopača | 2 | / | 2
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kovček z ročnim orodjem | 1 | Priloga 4 | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / | 2
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | / | 1
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | / | 1

## BKP_MAIN (hidden)
Skupina naziv | Oprema | Potrebna kolicina | standard | Razpolozljiva kolicina | Dokup? | Opombe
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4) | 2 | SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 137 | 4 | NE
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 136 | 4 | NE
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat | 4 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | 2 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Celoobrazna gasilska reševalna maska, ali | 2 | SIST EN 136 | X | X
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Reševalna kapuca s podaljškom | 2 | SIST EN 403 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5 | 1 | NE
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilski varovalni pas | 4 | SIST EN 358 | 4 | NE
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Vedrovka 10 l, ali | 1 | lahko DIN 14405 | x | X
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Vedro 10 l | 1 |  | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilnik na prah, 9 kg | 2 | SIST EN 3 | 1 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilnik na CO2, 5 kg | 1 | SIST EN 3 | 1 | NE
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Naprtnjača | 2 | / | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Gasilna metla z ročajem | 2 | / | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali | 6 | DIN 14452 | 0 | DA
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Vgrajen rezervoar za penilo, 120 l (poln penila, primernega za požarni razred B) | 1 | / | x | X
1 - Zaščitna obleka in zaščitna oprema | Komplet za gašenje dimniških požarov | 1 | Priloga 5 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 | 1 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev B, 15-20 m | 10 | DIN 14811 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Ključ za podzemni hidrant, model B | 1 | 3223 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Ključ za nadzemni hidrant, model C | 1 | 3223 | 1 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 | 1 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Trojak B/CBC | 2 | DIN 14345 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343 | 1 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Prehodna spojka B-C | 2 | DIN 14342 | 2 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3 | 1 | NE
2 - Cevi, armature in pribor | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Ročnik z zasunom C, ali | 3 | SIST EN 15182-3 | x | X
2 - Cevi, armature in pribor | Turbo ročnik s C-spojko | 3 | SIST EN 15182-2 | 2 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Delovna vrv, 20 m | 1 | lahko DIN 14920 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Vezna vrv, 2 m | 2 | / | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 2 | / | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Cevni mostiček 2B | 2 | lahko DIN 14820-1 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) | 1 | SIST EN 16712-3 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Mešalnik penila Z2 ali | 1 | SIST EN 16712-1 | 0 | DA
2 - Cevi, armature in pribor | Mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke z vsaj enakimi karakteristikami kot mešalnik penila Z2 | 1 | / | X | X
2 - Cevi, armature in pribor | Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2) | 1 | SIST EN 16712-2 | 0 | DA
3 - Reševalna oprema | Tridelna raztegljiva lestev z oporami, ali | 1 | SIST EN 1147 | x | X
3 - Reševalna oprema | Stikalna lestev, 4-delna | 1 | SIST EN 1147 | 0 | DA
3 - Reševalna oprema | Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 | 0 | DA
3 - Reševalna oprema | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | lahko DIN 14921 | 0 | DA
4 - Sanitetni pribor | Navadna nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024 | 1 | NE
4 - Sanitetni pribor | Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 | 0 | DA
4 - Sanitetni pribor | Komplet B ali C za prvo pomoč | 1 | Priloga 2 ali 3 | 0 | DA
4 - Sanitetni pribor | Odeja (190x140 cm) | 1 |  | 0 | DA
5 - Osvetlitev in signalizacija | Ročna baterijska svetilka | 4 | lahko DIN 14642 | 0 | DA
5 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostni triopan | 2 | / | 0 | DA
5 - Osvetlitev in signalizacija | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 | / | 0 | DA
5 - Osvetlitev in signalizacija | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 | / | 2 | NE
5 - Osvetlitev in signalizacija | Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 | / | 0 | DA | zložljivi
5 - Osvetlitev in signalizacija | Opozorilni trak, 500 m | 1 | / | 0 | DA
5 - Osvetlitev in signalizacija | Prenosni reflektor, min. 500W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve, ali | 2 | / | x | X
5 - Osvetlitev in signalizacija | Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 | / | 2 | NE
5 - Osvetlitev in signalizacija | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 | / | 1 | NE
5 - Osvetlitev in signalizacija | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve | 1 | / | 1 | NE
5 - Osvetlitev in signalizacija | Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki | 1 | SIST EN 61316 | 1 | NE
6 - Delovne priprave in oprema | elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1 | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Električna potopna črpalka TP 4/1 | 1 | DIN 14425 | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18 | 2 | lahko skladno z DIN 14060 | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1 | 1 | NE
6 - Delovne priprave in oprema | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 | / | 1 | NE
6 - Delovne priprave in oprema | Gozdarska zagozda | 2 | / | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - - 3 kos plošča za kovino - - 3 kos plošča za kamen | 1 | / | 0 | DA
6 - Delovne priprave in oprema | Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h | 1 | / | 1 | NE
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lomilka ali večnamensko orodje | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Gasilska sekira | 2 | lahko DIN 14900 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Drvarska sekira | 1 | lahko DIN 7294 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kramp | 1 | lahko DIN 20109 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, gradbena | 1 | lahko DIN 20121 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Lopata, štiharica | 1 | lahko DIN 20127 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Vile | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kopača | 2 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Požarni kavelj, dvodelni, 5 m | 1 | lahko DIN 14851 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 | / | 1 | NE
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kovček z ročnim orodjem | 1 | Priloga 4 | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem | 1 | smernica ATEX 94/9/EC | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 | 1 |  | 1 | NE
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna | 1 | / | 0 | DA
7 - Ročno orodje in merilne naprave | Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l | 1 | / | 1 | NE
8 - Dodatna oprema | H38 visokotlačna cev | 3 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | "podgana" za čiščenje cevi | 1 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | Ročnik za cevi H38 | 1 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | Gumijasti cevni mostiček 2 x B | 2 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | Globinski Ročnik, 1,8 m CTP-180, 300 l / min, 5 bar, dimenzije 1800 × 155 × 140 mm | 2 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | Ročnik za vodno meglo | 2 |  | 2 | NE
8 - Dodatna oprema | Dvižne blazine | 1 |  | 1 | NE
8 - Dodatna oprema | Škatla za leseni material - kajle, deske, late… | 1 |  | 0 | DA
8 - Dodatna oprema | Ročnik z zasunom C, ali | 2 | SIST EN 15182-3 | 2 | NE