## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
IZDELAVA IN DOBAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ TER FIKSNEGA VAROVALNEGA SISTEMA | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod_izdel_dob_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO IN FIKSNI VAROVALNI SISTEM
Jekleno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi pogoji za izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij DV stebrov. Vsa dela morajo biti izvedena iz kvalitetnih materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Za obračun jekla se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odgovorni projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.

## popis 2 za ELES_izdel_dob_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
IZDELAVA IN DOBAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ TER FIKSNEGA VAROVALNEGA SISTEMA
DV 2 x 110kV HUDO - KOČEVJE
JEKLENA KONSTRUKCIJA
1 | Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov (S355J2) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 553470 | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, skladno s priloženo risbo. | kos | 111 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, skladno s priloženo risbo: ~ izdelava in dobava plošč za oznako dvomestnih števil (od vključno SM8 do vključno SM99) | kos | 92 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, skladno s priloženo risbo: ~ izdelava in dobava plošč za oznako dvomestnih števil (od vključno SM100 do vključno SM111) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava in dobava vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev faznih oznak, skladno s priloženo risbo. ~ obračun na oznako | kos | 9 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava in dobava nerjavnih klinov oz. vijakov z vsem spojnim in pritrdilnim materialom za nameščanje začasnih prenosnih ozemljil za vzdrževalna dela, skladno s priloženo risbo v tehničnem poročilu. ~ Inox razreda A2-70 (vijaki, spojni in pritrdilni material) ~ 2x matica po SIST EN ISO 4032 ~ 2x podložka po SIST EN ISO 7089 | kpl | 1340 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava, transport (delavnica-gradbiščna deponija, razloženo) barvane jeklene konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov (S235JR) z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. ~ začasna konstrukcija torzijskih obročev za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov v fazi gradnje ~ barvanje v tovarni: 1 x temeljni EP/PUR premaz. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 4000 | 0 | 0 | 0
8 | Izvedba poskusne sestave DV stebrov se izvede: ~ za vsak različni tip stebra največje nazivne višine, ~ za vsak različni tip razpleta nožnih delov DV stebra ~ skladno z dokumentom »Tehničnimi pogoji za jeklene konstrukcije DV stebrov« | kg | 77670 | 0 | 0 | 0
FIKSNI VAROVALNI SISTEM
9 | Dobava vroče cinkanega fiksnega varovalnega sistema skupaj z nosilno konstrukcijo lestev, vključno z morebitno podkonstrukcijo z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, s ključavnicami za zaklepanje z inox vložki ter varovalnimi vrati za vsako SM. Tip sistema npr.: ELTEL oz. kompatibilen skladno z interno standardizacijo. ~ OPOMBA: v količini je upoštevan tudi fiksni varovalni sistem za obstoječe stebre (7 SM) | m | 3834 | 0 | 0 | 0
10 | Dobava drsnika za fiksni varovalni sistem: ~ povezava med fiksnim varovalnim sistemom in varovalnim pasom delavca ~ omogoča blokado premika vzdolž fiksnega varovalnega sistema v primeru padca ~ tip drsnika: kompatibilen z ELTEL kot npr.: Climbing Carriage no. 932 | kos | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0