## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN FIKSNEGA VAROVALNEGA SISTEMA | 553470
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 553470
Skupna vrednost ponudbe: | 553470

## Uvod_monta_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO IN FIKSNI VAROVALNI SISTEM
Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu vpisanem v gradbeni dnevnik in odobrenem od gradbenega nadzornika. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odgovorni projektant.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako montaža kot transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## popis 2 za ELES_monta_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN FIKSNEGA VAROVALNEGA SISTEMA
DV 2 x 110kV HUDO - KOČEVJE
JEKLENA KONSTRUKCIJA
1 | Nakladanje, lokalni transport jeklene vroče cinkane+barvane konstrukcije DV stebrov od gradbiščne deponije do stojnega mesta in montaža vroče cinkane+barvane jeklene konstrukcije DV stebrov. ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 553470 | 1 | 1 | 553470
2 | Centriranje in niveliranje nožnega dela jeklene konstrukcije: ~ na način ustrezne stabilizacije konstrukcije v fazi montaže (npr.: podložna jeklena plošča); z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Vmesna kontrola nivelete (2x) z vpisom v gradbeni dnevnik: ~ 1x po vgradnji betona v peto temelja ~ 1x po vgradnji betona v piramido temelja pred montažo ostale jeklene konstrukcije ~ obračun na st. m. | kos | 104 | 0 | 0 | 0
3 | Barvanje cinkane+tovarniško barvane jeklene konstrukcije DV stebrov po montaži na terenu (vključno s pripravo površin): ~ 1 x temeljni premaz poškodb tovarniško nanesene barve + nepobarvanih površin, ~ 1 x pokrivni končni PUR premaz (RAL 6003). | kg | 553470 | 0 | 0 | 0
4 | Barvanje cinkanih+tovarniško barvanih glav stebrov v pasovih (rdeče -belo; letalska oznaka) JK DV stebrov po montaži na terenu (vključno s pripravo površin): ~ 1 x temeljni premaz poškodb tovarniško nanesene barve + nepobarvanih površin, ~ 1 x pokrivni končni PUR premaz (rdeče RAL3001 in belo RAL 9016). ~ barvanje v pasovih se izvede na 14 stojnih mestih | kg | 42000 | 0 | 0 | 0
5 | AKZ zaščita - obstoječi stebri od vključno SM1 do vključno SM7: Barvanje cinkane jeklene konstrukcije DV stebrov na terenu (vključno s pripravo površin): ~ 1 x temeljni premaz, ~ 1 x pokrivni končni PUR premaz (RAL 6003). | kg | 42150 | 0 | 0 | 0
6 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, skladno s priloženo risbo. | kos | 111 | 0 | 0 | 0
7 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, skladno s priloženo risbo: ~ montaža plošč za oznako dvomestnih števil (od vključno SM8 do vključno SM99) | kos | 92 | 0 | 0 | 0
8 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, skladno s priloženo risbo: ~ montaža plošč za oznako dvomestnih števil (od vključno SM100 do vključno SM111) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
9 | Nameščanje vroče cinkanih + pobarvanih jeklenih plošč (temeljni in pokrivni premaz) za pritrditev faznih oznak, skladno s priloženo risbo. ~ obračun na oznako | kos | 9 | 0 | 0 | 0
10 | Nameščanje nerjavnih klinov oz. vijakov z vsem spojnim in pritrdilnim materialom za nameščanje začasnih prenosnih ozemljil za vzdrževalna dela, skladno s priloženo risbo. ~ Inox razreda A2-70 (vijaki, spojni in pritrdilni material) ~ 2x matica po SIST EN ISO 4032 ~ 2x podložka po SIST EN ISO 7089 | kpl | 1340 | 0 | 0 | 0
11 | Nakladanje, lokalni transport jeklene barvane konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov od gradbiščne deponije do stojnega mesta in montaža temeljno barvane jeklene konstrukcije za stabilizacijo nožnih delov DV stebrov: ~ začasna konstrukcija torzijskih obročev za stabilizacijo nožnega dela DV stebra v fazi gradnje ~ za obračun se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem. | kg | 4000 | 0 | 0 | 0
FIKSNI VAROVALNI SISTEM
12 | Montaža vroče cinkanega fiksnega varovalnega sistema skupaj z nosilno konstrukcijo lestev, vključno z morebitno podkonstrukcijo z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, s ključavnicami za zaklepanje z inox vložki ter varovalnimi vrati za vsako SM. Tip sistema npr.: ELTEL oz. kompatibilen skladno z interno standardizacijo. Pregled in poročilo po SM pooblaščenega preglednika s strani proizvajalca FVS. ~ OPOMBA: v količini je upoštevan tudi fiksni varovalni sistem za obstoječe stebre (7 SM) | m | 3834 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 553470