## List1
ARL4213 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M oz.MISTRAL-AIR | zaprt sklop | EM | LETNA KOLIČINA | NAZIV ARTIKLA | BLAGOVNA ZNAMKA | PROIZVAJALEC | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PAKIRANJE | OPIS ARTIKLA | CENA BREZ DDV | DDV | CENA Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | VREDNOST Z DDV
ARL4213/1 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM MISTRAL-AIR | zaprt sklop
ARL4213/1 | Blazina odrasla, pod zgornjim delom telesa, dimenzij 1680 x 900 mm. Blazina je za enkratno uporabo pred, med ali po operativnem posegu. Izrez dolžina blazine omogoča zdravniku neoviran dostop do pacienta. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika: hrbet, bok, trebuh, ginekološki položaj in sedeči položaj. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 2
ARL4213/1 | Blazina odrasla, nad zgornjim delom telesa, zasnovana za uporabo med kirurškimi posegi na spodnjem delu telesa, dimenzij 2010 x 760 mm. Za enkratno uporabo. Učinkovito se uporablja za bolnike v ležečem, bočnem in drugih položajih. Vsebuje prozorno pregrinjalo za glavo, ki zadržuje topel zrak okoli intubirane pacientove glave in omogoča opazovanje s strani zdravnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 5
ARL4213/1 | Blazina odrasla, pod celim telesom odraslega pacienta, dimenzij 2200 x 900 mm. Namenjena ogrevanju celotnega telesa in je za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 2
ARL4213/1 | blazina odrasla, nad celim telesom odraslega pacienta, dimenzij 2270 x 1330 mm. Namenjena ogrevanju celotnega telesa in je za enkratno uporabo. Blazina se namesti nad bolnika. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 3
ARL4213/1 | blazina, pediatrična dimenzij 1160 x 1330 mm. Za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena.Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke .Dva vhoda za cev, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Z gretjem od spodaj omogoča operaterjem popoln, neomejen dostop do operacijskega polja.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 2
SKUPAJ VREDNOST ARL4213/1
ARL4213/2 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M | zaprt sklop
ARL4213/2 | Blazina litiotomijska 181x91cm. Namenjena posegom, ki vključujejo spodnje okončine ter trebušno, peritonealno in medenično votlino. Izrez na peritonealnem delu na dnu odeje omogoča zdravniku neoviran dostop do pacienta Za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika: hrbet, bok, trebuh, ginekološki položaj in sedeči položaj. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Vsebuje prozorno pregrinjalo, ki zadržuje topel zrak okoli pacientove glave.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 2
ARL4213/2 | Blazina grelna 91X107cm. Za enkratno uporabo, zasnovana za uporabo med kirurškimi posegi na spodnjem delu telesa in pokriva zgornji del telesa. Učinkovito se uporablja za bolnike v ležečem, bočnem in drugih položajih. Vsebuje prozorno pregrinjalo za glavo, ki zadržuje topel zrak okoli intubirane pacientove glave in omogoča opazovanje s strani zdravnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika.Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika.Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa.V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 5
ARL4213/2 | Blazina grelna 221x91cm. Namenjena ogrevanju celotnega telesa in je za enkratno uporabo. Ima perforirano območje v predelu glave, ki ga lahko odstranimo, če mora pacient ležati na trebuhu.Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je prevlečena z netkano tkanino, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Cena se oodda za 1sc oz. 5 kom |  | SC | 2
ARL4213/2 | Blazina grelna 198X61cm. Multipozicijska grelna blazina. Za enkratno uporabo. Možnost upogibanja in s tem pokrivanja zgornjega in spodnjega dela telesa. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti , omogočata fleksibilnost pri nameščanju blazine. Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 2
ARL4213/2 | Blazina pediatrična 91x84cm. Za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena.Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Dve prozorni pregrinjali, ki obdata pacienta in tvorita šotor toplega zraka. Z gretjem od spodaj omogoča operaterjem popoln, neomejen dostop do op polja.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |  | SC | 1
SKUPAJ VREDNOST ARL4213/2