## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA - POPISA MATERIALA IN DEL Ponudniki morajo popis del za izdelavo ponudbenega predračuna izpolniti tudi na DVD-ju ali USB ključku in ga izpolnjenega priložiti k ponudbi! Cene morajo biti v EUR glede na pogoje in specifikacijo tehnične dokumentacije tega razpisa in z vsemi stroški: taksami, stroški transporta, zavarovanja in ostalimi lokalnimi stroški, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo predmetnega objekta in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku. V ceni mora biti vključen tudi strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, certifikatov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, potrebnih meritev, elaboratov in testov po pogojih geomehanskega nadzora. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi dela in stroške, ki gredo v njegovo breme in so navedeni v vzorcu pogodbe. Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del. Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje.
OPOZORILO! V primeru, da je v popisu del za izdelavo ponudbenega predračuna pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode . soroden (nadomesten) izdelek, ki ga predlaga ponudnik, mora biti popolnoma enak navedenemu. Enaka mora biti oblika, barva, odtenek barve, sestava materiala, tekstura, dimenzije, način vgradnje, skladnost z zakonodajo in veljavnimi pravilniki in vse ostale tehnične karakteristike, tako po kvaliteti kot po funkcionalnosti, estetskem izgledu, življenjski dobi, stroških obratovanja in vzdrževanja, ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti v Predračunu (v papirnati obliki oz. prilogi in natančen opis del v ločenem zavihku xls formata). Če tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v cenovnem in kvalitetnem razredu objekta. Na zahtevo naročnika mora ponudnik enakovrednost dokazati z listinami in drugimi postopki in dejstvi. Če naročnik oceni, da enakovrednost ni dokazana, lahko zavrne ponujeno, ponudnik pa je dolžan ponuditi drug enakovreden element ali pa referenčno navedeni element za isto ceno. Za vse tipe materiale/proizvode je treba pred vgradnjo pridobiti soglasje naročnika. Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za vzdrževanje in uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku. Vzorce bo pred vgraditvijo potrjeval naročnik z nadzornikom in po potrebi projektantom.
SPLOŠNE OPOMBE:
1. | Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2. | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja nosilnih , ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
4. | Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vse splošne in stalne stroške, povezane z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,
- splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroške in pridobivanje soglasij za eventuelno zaporo cest,
- stroške porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelne stroške povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu
- zakoličba posameznih elementov objekta in zunanje ureditve, izvedba po situaciji zakoličbe skupaj s fiksiranjem glavnih geodetskih točk, navezava na obstoječo poligonsko mrežo, z vsemi pomožnimi deli.
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- izdelavo demontažnih načrtov
Izvajalec je dolžan nenehno spremljati posedanje novega objekta. Na vsaj šest vogalnih točk na novem objektu je potrebnmo vgraditi "reperje", katerih pomike mora v primernih časovnih intervalih spremljati odgovorni geodet. Posedki morajo biti vnešeni v gradbeni dnevnik.
6. | Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v lesenih in AB konstrukcijah.
7. | Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
- vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi obdelavami, zaključni obrobami in okovjem
- vso stensko in talno keramiko
- vse stenske obloge in finalne obdelave
- vse talne obloge in finalne obdelave
- vzorce vseh materialov in zaključnih obdelav uporabljenih za izdelavo pohištva
Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
8. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.
9. | Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
10. | V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
11. | Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo odgovorni projektanti navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

## GLAVNA REKAPITULACIJA
Investitor: | JSS MOL
Objekt: | STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA
Štev. proj.: | 19/05
Datum: | 26.06.2023
REKAPITULACIJA GOI DELA |  | zunanja ureditev |  | objekt
|  | skupaj javni park | skupaj naselje | skupaj podzemni del | skupaj nadzemni del | SKUPAJ VSE
I. | VAROVANJE GRADBENE JAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | GO DELA Z ZUNANJO UREDITVIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | KANALIZACIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | PROMETNA UREDITEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA - NN PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA - JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA IN VROČEVODNI PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | KRAJINSKA ARHITEKTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | VODOVODNI PRIKLJUČEK ZA PITNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | KANALIZACIJA- PONIKOVALNI VODNJAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA brez DDV: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DDV % | za JAVNI PARK 22,0% | 0 | / | / | / | 0
DDV % | za STANOVANJSKO NASELJE 9,5% | / | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ VSA DELA Z DDV: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0