## Zbir
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN CESTNO PROMETNE SIGNALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA 2023 - 2028
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE |  | 0
VZDRŽEVANJE SCPS |  | 0
VZDRŽEVANJE NCPS |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV 22 % | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0

## Popis JR
POPIS VZDRŽEVALNIH DEL JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠKOFLJICA 2023-2028
Vrsta storitve/materiala | E/M | Količina | Cena | Znesek
Zamenjava sijalk:
Sijalka Hg 125 W HPL - N E27 | kos | 80 | 0 | 0
Sijalka Hg 250 W E40 | kos | 15 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E40 250W NATRIJ | kos | 60 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E40 150W NATRIJ | kos | 80 | 0 | 0
PHILIPS CDM -T 70W/830 G12 | kos | 150 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E27 70W NATRIJ | kos | 150 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E40 100W NATRIJ | kos | 80 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E40 150W NATRIJ | kos | 80 | 0 | 0
PHILIPS SON-T PIA PLUS E40 250W NATRIJ | kos | 50 | 0 | 0
PHILIPS FLUO 55W/840 TL5 OKR 2GX13 | kos | 50 | 0 | 0
PHILIPS E27 42W/865 TORNADO HL | kos | 120 | 0 | 0
PHILIPS E27 65W/865 TORNADO HL | kos | 130 | 0 | 0
PHILIPS E27 75W/865 TORNADO HL | kos | 150 | 0 | 0
PHILIPS CDM-T 35W/830 G12 | kos | 30 | 0 | 0
Sijalka Na VT HSE 70 W | kos | 10 | 0 | 0
Delo in prevoz | kpl | 250 | 0 | 0
Zamenjava dušilk:
Dušilka za Hg, 125 W | kos | 50 | 0 | 0
Dušilka za Hg, 250 W | kos | 40 | 0 | 0
Tuljava KN 16 220 V 5o hz | kos | 11 | 0 | 0
Dušilka za NA, redukcijska, 25o/150 W | kos | 12 | 0 | 0
Starter za FL | kos | 100 | 0 | 0
Dušilka za fluo, 36 W | kos | 100 | 0 | 0
Dušilka za NA in metal halogen, 70 W | kos | 50 | 0 | 0
Dušilka za NA in metal halogen, 150 W | kos | 50 | 0 | 0
Delo in prevoz | kos | 150 | 0 | 0
Zamenjava stekel:
Steklo ALTRA oz enakovredno | kos | 40 | 0 | 0
Delo in prevoz | kos | 40 | 0 | 0
Zamenjava LED svetilk in nadomestni deli:
Svetilka CLEARWAY BGP303 LED 18-3S | kos | 10 | 0 | 0
Svetilka CLEARWAY BGP303 LED 35-3S | kos | 12 | 0 | 0
Svetilka CLEARWAY BGP303 LED 98-3S | kos | 15 | 0 | 0
Svetilka TOWNGUIDE BDP 100 GRN 15W | kos | 12 | 0 | 0
Svetilka TOWNGUIDE BDP 100 GRN 30W | kos | 10 | 0 | 0
Svetilka Mini IRIDIUM GEN3 LED BGP381 GRN 15W | kos | 50 | 0 | 0
Svetilka Mini IRIDIUM GEN3 LED BGP381 GRN 30W | kos | 80 | 0 | 0
Svetilka STREET SAVER BPP007 LED MP 40W | kos | 80 | 0 | 0
Reflektor (LED) za osvetlitev sakralnih objektov ECOSKY LED(9-47W), z unikatno zaslonko izdelano po objektu | kos | 15 | 0 | 0
Zamenjava oz. vgradnja programske astrološke ure, komplet z ožičenjem | kpl | 10 | 0 | 0
Svetilka LED ECO StreetLine - Park | kos | 30 | 0 | 0
Svetilka LED ECO StreetLine - Twin | kos | 30 | 0 | 0
Svetilka LED ECO StateLine STL 17 | kos | 30 | 0 | 0
LED MODUL MOČI 18W | kos | 40 | 0 | 0
LED MODUL MOČI 25W | kos | 40 | 0 | 0
LED MODUL MOČI 49W | kos | 50 | 0 | 0
LED MODUL MOČI 98W | kos | 20 | 0 | 0
LED DRIVER PHILIPS 18-49W | kos | 30 | 0 | 0
LED DRIVER PHILIPS 49-122W | kos | 30 | 0 | 0
Zaščitno steklo za svetilko BGP303 | kos | 25 | 0 | 0
Napajalnik LED Meanwell LPF-40D-42 | kos | 50 | 0 | 0
Napajalnik LED Meanwell LPF-60D-42 | kos | 50 | 0 | 0
Napajalnik LED Meanwell ELG-150-42 | kos | 40 | 0 | 0
LED modul HESA Light LED 40W | kos | 50 | 0 | 0
LED modul HESA Light 60W | kos | 50 | 0 | 0
LED modul HESA Light 118W | kos | 40 | 0 | 0
Delo in prevoz | kpl | 250 | 0 | 0
Zamenjava drogov:
Drog globinsko impregnirani do 10 m | kos | 40 | 0 | 0
Delo in prevoz | kos | 40 | 0 | 0
Zam. kandelabra GOBA:
Kandelaber iz armiranega poliestra, 5 m | kos | 50 | 0 | 0
Kandelaber GOBA, 4,5m, navadni,vroče cinkani | kos | 50 | 0 | 0
Delo in prevoz | kos | 100 | 0 | 0
Zamenjava kandelabra BIČ:
Kandelaber iz armiranega poliestra, 10 m | kos | 30 | 0 | 0
Kandelaber Bič, 10m, navadni, vroče cinkani, direktni vkop | kos | 20 | 0 | 0
Kandelaber Bič, 10m, navadni, cinkani, sidrna plošča | kos | 40 | 0 | 0
Kandelaber Bič, 10m, navadni, cinkani, prirobnica | kos | 40 | 0 | 0
Delo in prevoz | kos | 130 | 0 | 0
Ostali material in delo
Kabel NYY-J 5x10 mm2 RM | m | 500 | 0 | 0
Kabel NYY-J 5x16 mm2 RM | m | 400 | 0 | 0
Kabel X00/0-A 2x16 mm2 snop | m | 300 | 0 | 0
Kabel X00/0-A 4x16 mm2 snop | m | 200 | 0 | 0
GRADBENA DELA
Izkop (strojni in delni ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasustje, opozorilna folija -zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje / I.-IV.kategorija | m1 | 550 | 0 | 0
Izkop kanala za kabel g. 1 m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje juvidur cevi fi 103,6/110mm, zasustje z izkopanim materialom, utrjevanje 1xcev | m1 | 300 | 0 | 0
Zarez asfalta v debelini do 15 cm | m1 | 400 | 0 | 0
Zarez betona | m1 | 250 | 0 | 0
Rušenje asfalta ali betona z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo ter plačilom komunalne takse (dostaviti evid. list !) | m2 | 200 | 0 | 0
Dobava in vgradnja tamponskega materiala (evenelna zamenjava neustrezne podlage) | m3 | 150 | 0 | 0
Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem | m2 | 350 | 0 | 0
Dobava in vgradnja asfalta (8+4 cm) AC 22 base in AC 11 surf | m2 | 350 | 0 | 0
Redno vzdrževanje digitalnega katastra JR in sprotni vnos podatkov | mesec | 60 | 0 | 0
SKUPAJ REDNA VZDRŽEVALNA DELA |  |  |  | 0
VZDRŽEVALNA DELA SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
IZOBEŠANJE ZASTAV, NOVOLETNE OKRASITVE
IZOBEŠANJE ZASTAV in SPRAVILO (5 praznikov ) | kos | 480 | 0 | 0
Skladiščenje in čiščenje zastav (na naslovu ponudnika) | kpl/l | 5 | 0 | 0
NOVOLETNE OKRASITVE (okraske zagotovi ponudnik !)
Izposoja, montaža in demontaža zvezdic | kos | 480 | 0 | 0
Izposoja, montaža in demontaža svetlobnih verig | m1 | 840 | 0 | 0
Montaža, posojilo in demontaža LED žarometa, komplet s priklopom in veznim materialom | kos | 15 | 0 | 0
Skladiščenje okrasitev ( skladišče ponudnika) | kpl/l | 1 | 0 | 0
SKUPAJ NOVOLETNE OKRASITVE |  |  |  | 0
VZDRŽEVALNA DELA JR - SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Popisi SCPS
POPIS VZDRŽEVALNIH DEL SVETLOBNE CESTNO PROMETNE SIGNALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA
Vrsta storitve | E/M | Količina | Cena | Znesek
Zamenjava sijalk - ravni del | kos | 60 | 0 | 0
Sijalka halogenska 50 W GY, 12 V | kos | 60 | 0 | 0
Transformator za halogenske sijalke 10 V, 50 W | kos | 10 | 0 | 0
Sijalka 25 W, E 14 | kos | 50 | 0 | 0
Okov za halogensko sijalko G4 GX5 | kos | 50 | 0 | 0
Sijalka 75W, semforska | kos | 50 | 0 | 0
Zamenjava sijalk - usločeni del | kos | 15 | 0 | 0
Sijalka halogenska 50 W GY, 12 V | kos | 20 | 0 | 0
Sijalka 75W, semforska | kos | 10 | 0 | 0
Okov za halogensko sijalko G4 GX5 | kos | 20 | 0 | 0
Transformator za halogenske sijalke 10 V, 50 W | kos | 10 | 0 | 0
Žarnica 25W E14semaf. Elipsa mo | kos | 5 | 0 | 0
Vzdrževanje semaforskih drogov - ravni del | kos | 60 | 0 | 0
Vratica za semaforski drog, cinkana | kos | 30 | 0 | 0
Pokrov za semaforski drog | kos | 40 | 0 | 0
Vzdrževanje semaforskih drogov - usločeni del | kos | 60 | 0 | 0
Vratica za semaforski drog, cinkana | kos | 30 | 0 | 0
Vzdrževanje semaforskih glav - ravni del | kos | 80 | 0 | 0
Steklo za glavo signalno fi 300 mm, ravno, pajčevinasto | kos | 30 | 0 | 0
Ročka za glavo signalno Al, I-105 mm | kos | 20 | 0 | 0
Senčnik za glavo signalno fi 300 mm | kos | 45 | 0 | 0
Senčnik za glavo signalno fi 210 mm | kos | 45 | 0 | 0
Vzdrževanje semaforskih glav - usločeni del | kos | 45 | 0 | 0
Senčnik za glavo signalno fi 210 mm | kos | 30 | 0 | 0
Senčnik za glavo signalno fi 300 mm | kos | 30 | 0 | 0
Steklo za glavo signalno fi 300 mm, ravno, pajčevinasto | kos | 5 | 0 | 0
Vzdrževanje svetlobnih stožcev | kos | 20 | 0 | 0
Lik neon L 700 mm | kos | 15 | 0 | 0
Lik neon fi 305 mm | kos | 20 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 80 | 0 | 0
Transformator neon 220/3 kV | kos | 20 | 0 | 0
Akril za stožec svetlobni, puščica | kos | 20 | 0 | 0
Obod za svetlobni stožec | kos | 20 | 0 | 0
Kabel PGP 3 x 2,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
Valj za stožec s črtami | kos | 15 | 0 | 0
Sponka vrstna mini VS 2,5 VS 4 | kos | 15 | 0 | 0
Sponka vrstna 4mm2, 12x2, cena za 1x2 | kos | 15 | 0 | 0
Vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov | kos | 15 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 20 | 0 | 0
Lik neon fi 305 mm | kos | 20 | 0 | 0
Varovalka DO 2 20 A | kos | 10 | 0 | 0
Transformator neon 220/1,5-2KV | kos | 15 | 0 | 0
Vzdrževanje obvestilnih tabel in znakov za pešce | kos | 30 | 0 | 0
Utripalec izmenični, LED | kos | 25 | 0 | 0
LED glava utripalca | kos | 15 | 0 | 0
Celica foto | kos | 20 | 0 | 0
Kabel PGP 5X2,5 | m | 80 | 0 | 0
Lik neon U 200X850 | kos | 10 | 0 | 0
Transformator neon 220/3kv | kos | 20 | 0 | 0
Spojka kabelska GSC 55/12-300 ZA TK | kos | 18 | 0 | 0
Varovalka- 10A | kos | 15 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10A 5X20 | kos | 5 | 0 | 0
Sijalka Na NT SOX 90W, MO LST/90WBY22d | kos | 40 | 0 | 0
Dušilka za NA in METAL HALOGEN 90W | kos | 40 | 0 | 0
Vzdrževanje detektorskih zank z moduli | kos | 5 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 5 | 0 | 0
0
Redno vzdrževanje in vnašanje podatkov v kataster | mes | 60 | 0 | 0
prometne signalizacije in opreme
Popravilo težjih okvar | kpl | 50 | 0 | 0
| kos | 20 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 30 | 0 | 0
Spojka kabelska GSC 55/12-300 za TK | kos | 30 | 0 | 0
Kabel NYY-J 10x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
Modul popravljen dvojni | kos | 20 | 0 | 0
Kabel PGP 3 x 1,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0
Kabel povezovalni-FLAT | kos | 5 | 0 | 0
Detektor I R | kos | 8 | 0 | 0
Kabel NYY-J 30x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
Popravilo lažjih okvar | kpl | 45 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 12 | 0 | 0
Varovalka NV 250-25A | kos | 12 | 0 | 0
Varovalka 10 A | kos | 18 | 0 | 0
Regulacija ur | kos | 5 | 0 | 0
Zamenjava elementov v semaforskih napravah | kpl | 80 | 0 | 0
Tipka zelena ali rdeča taster FI 30 mm | kos | 15 | 0 | 0
Tipka za slepe TS-903 z najavo | kos | 15 | 0 | 0
Modul- popravljen | kos | 20 | 0 | 0
Rele PR 59 220 V | kos | 15 | 0 | 0
Varovalka cevna F 10 A 5x20 | kos | 15 | 0 | 0
Nalepka PRITISNI NA TIPKO | kos | 10 | 0 | 0
Kabel LYCY 3 x 2 x 1 mm2 | m | 9 | 0 | 0
Detektor I R | kos | 5 | 0 | 0
E P R O M | kos | 3 | 0 | 0
Kontaktor KO 40 | kos | 4 | 0 | 0
Kabel povezovalni-FLAT | kos | 5 | 0 | 0
Ključavnica ei-13 semaf.zapah | kos | 10 | 0 | 0
Ura stikalna TKM 5-12 | kos | 10 | 0 | 0
Modul ISO-16 | kos | 10 | 0 | 0
Modul R C R- 4 | kos | 10 | 0 | 0
Zaščita za vhod.nap.del semaf.naprave | kos | 10 | 0 | 0
Detektor - radarski | kos | 10 | 0 | 0
Celica foto | kos | 15 | 0 | 0
Modul M P M | kos | 10 | 0 | 0
Tipka za pešce | kos | 10 | 0 | 0
Dobava prikazovalnika hitrosti ( VI VOZITE)
Prikazovalnik hitrosti kot npr. Viasis Plus, garancija | kos | 3 | 0 | 0
min. 36 mes. GSM prenos podatkov |  |  | 0
Montaža-prestavitev prikazovalnika "VI VOZITE" | kos | 20 | 0 | 0
Zajem podatkov iz prikazovalnika hitrosti "VI VOZITE" | kos | 20 | 0 | 0
Obdelava podatk.izdel. dokument. za "VI VOZITE" | kos | 20 | 0 | 0
Demontaža prikazovalnika "VI VOZITE" | kos | 5 | 0 | 0
Menjava in vzdrževanje akumulatorjev za prikazovalnik "VI VOZITE" | kos | 5 | 0 | 0
Izdelava novih detektorskih zank - 1 vozni pas | kos | 5 | 0 | 0
Izdelava novih detektorskih zank - 2 vozna pasova | kos | 5 | 0 | 0
Pleskanje drogov - usločeni del | kos | 10 | 0 | 0
Pleskanje drogov - ravni del | kos | 20 | 0 | 0
Zamenjava kablov za semaforizacijo | kpl | 10 | 0 | 0
Kabel NYY-J 30x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
Sponka vrstna 16 mm2, 12x2, cena za 1x2 | kos | 30 | 0 | 0
Kabel NYY-J 10x1,5 | m | 100 | 0 | 0
Kabel NYY-J 24x1,5 | m | 100 | 0 | 0
Žica PF 16 | m | 100 | 0 | 0
Kabel LICY 3x2x1 | m | 100 | 0 | 0
Kabel TK 10x4x0,8 | m | 50 | 0 | 0
Zamenjava glave semaforske na usločenem drogu | kos | 10 | 0 | 0
Zaslonka kontrastna za glavo signalno fi 300 mm | kos | 10 | 0 | 0
Glava signalna 3-delna FI 300 LED | kos | 5 | 0 | 0
0
Zamenjava glave semaforske na ravnem drogu | kos | 10 | 0 | 0
Glava signalna 3 delna, LED, kolesar | kos | 5 | 0 | 0
Znak z zunanjo osvetlitvijo | kos | 8 | 0 | 0
Ročka za glavo signalno Al, I-105 mm | kos | 20 | 0 | 0
Varovalka DO 2 20 A | kos | 10 | 0 | 0
Glava signalna 3 delna, fi 300 mm, LED, utrip rumena, , s puščico | kos | 5 | 0 | 0
Glava signalna 3-delna FI 300 LED | kos | 15 | 0 | 0
SD puščica 1D*300 | kos | 5 | 0 | 0
Glava signalna 2-delna FI 210 LED pešec | kos | 15 | 0 | 0
0
Zamenjava semaforskega droga usločenega | kos | 5 | 0 | 0
Drog semaforski, usločen, s sidrom semaforskim velikim, z ročico I-4m | kos | 7 | 0 | 0
Zamenjava semaforskega droga ravnega | kos | 10 | 0 | 0
Drog semaforski, 3,5m, ravni, cinkani, prirobnica, s sidrom semaforskim, malim | kos | 10 | 0 | 0
Čiščenje svetlobnih stožcev | kos | 20 | 0 | 0
Čiščenje krmilnih naprav | kos | 20 | 0 | 0
Čiščenje sem. glav - ravni del | kos | 50 | 0 | 0
Čiščenje sem. glav - usločeni del | kos | 50 | 0 | 0
Pregled in čiščenje jaškov semaforske kanalizacije | kos | 15 | 0 | 0
VZDRŽEVALNA DELA SCPS - SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Popisi NCPS
POPIS VZDRŽEVALNIH DEL NESVETLOBNE CESTNO PROMETNE SIGNALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA
VZDRŽEVANJE NCPS
Vrsta storitve | E/M | Količina | Cena | Znesek
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Obeležba - ročna:
Prehodi za pešce, STOP črte, vodilne črte, smerne puščice, smerna polja, obeležbe ŠOLA, parkirna mesta za invalide, BUS postajališča, omejevalci hitrosti | m2 | 1900 |  | 0
Obeležba - strojna:
Obeležba sredinskih in robnih črt | m2 | 2150 |  | 0
Skupaj horizontalna signalizacija : |  |  |  | 0
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Zamenjava - postavitev droga in znaka | kos | 150 | 0 | 0
Postavitev koreninskega količka | kos | 150 | 0 | 0
Zamenjava - montaža znaka | kos | 150 | 0 | 0
Zamenjava - montaža ogledala | kos | 48 | 0 | 0
Odstranitev znaka | kos | 70 | 0 | 0
Odstranitev droga | kos | 70 | 0 | 0
Namestitev obrnjenega znaka | kos | 75 | 0 | 0
Popravilo asfalta pri zamenjavi droga | kos | 70 | 0 | 0
Visokotlačno čiščenje prometne signalizacije in opreme | kos | 150 | 0 | 0
Izdelava napisov na obvestilne table | kos | 35 | 0 | 0
Odstranitev vej pred prometno opremo | kos | 150 | 0 | 0
Količek koreninski, fi 60/600 mm | kos | 150 | 0 | 0
Količek koreninski, fi 60/400 mm | kos | 150 | 0 | 0
Količek koreninski s kremplji 500mm | kos | 150 | 0 | 0
Količek koreninski s kremplji 700mm | kos | 150 | 0 | 0
Podaljšek koreninskega količka 200mm | kos | 12 | 0 | 0
Ploščica za asfalt | kos | 110 | 0 | 0
Ploščica pokrivna | kos | 150 | 0 | 0
Ploščica pokrivna z navojem M - 12 | kos | 75 | 0 | 0
Drog 2" toplo cinkan, 3,0 m | kos | 150 | 0 | 0
Drog 2" toplo cinkan, 3,5 m | kos | 150 | 0 | 0
Drog 2" x 400 | kos | 70 | 0 | 0
Nosilec ogledala - dvojni | kos | 20 | 0 | 0
Nosilec ogledala - stenski | kos | 15 | 0 | 0
Objemka za znak na PVC kand.fi 193 | kos | 45 | 0 | 0
Objemka za znak prometni | kos | 5 | 0 | 0
Objemka velika INOX za znak fi 155 | kos | 45 | 0 | 0
Objemka za znak na sem. Al. fi 90 | kos | 50 | 0 | 0
Znak za nevarnost 1101-1125, 1201,1202- velikost T90, RA2 | kos | 110 | 0 | 0
Znak za nevarnost 1101-1125, 1201,1202- velikost T120, RA2 | kos | 110 | 0 | 0
Znak za izrecne odredbe, 2101-2106, 2201-2238, 2301-2318, velikost fi 60, RA2 | kos | 85 | 0 | 0
Znak za izrecne odredbe, 2101-2106, 2201-2238, 2301-2318, velikost fi 90, RA2 | kos | 85 | 0 | 0
Znak za obvestila 3101-3121, 3201-3204 velikost 60/ 60, RA2 | kos | 60 | 0 | 0
Znak za obvestila 3101-3121, 3201-3204 velikost 60/ 90, RA" | kos | 60 | 0 | 0
Tabla dopolnilna 4101-4105, 4201-4405, RA2 | kos | 70 | 0 | 0
Tabla dopolnilna 60 x 35 | kos | 50 | 0 | 0
Znak 90 x 90 | kos | 70 | 0 | 0
Znak 120 x 90 | kos | 70 | 0 | 0
Znak - kažipot 100 x 25 | kos | 30 | 0 | 0
Znak - folija stožec 100 x 30 | kos | 25 | 0 | 0
Ogledalo prometno 800 x 1000 mm | kos | 30 | 0 | 0
Ogledalo prometno 90 x 70 | kos | 30 | 0 | 0
Ogledalo prometno fi 600 mm | kos | 18 | 0 | 0
Dobava in montaža ovir proti parkiranju (proti parkirni količki višine do 120 cm INOX,montaža asfaltne ali betonske površine) | kos | 35 | 0 | 0
Skupaj vertikalna signalizacija : |  |  |  | 0
Dobava in montaža naprav za umirjanje prometa (upoštevati širino cestišča 3,5m in vsa dela)
Hitostna ovira višine 3 cm, hitrost 50km/h | kpl | 12 | 0 | 0
Hitostna ovira višine 5 cm, hitrost 40km/h | kpl | 12 | 0 | 0
Hitostna ovira višine 7 cm, hitrost 30km/h | kpl | 12 | 0 | 0
Čiščenje-odstranjevanje korozije, osnovni in zaščitni premaz z 2 komp. Barvo (upoštevati vsa dela)
kovin. ograja za pešce, mostovi (brušenje, zaščita) | m1 | 110 | 0 | 0
LTŽ stebričkov (brušenje, dvokomp. zaščita) | kos | 30 | 0 | 0
LED svetlobni prometni znaki ( z ustreznim CE certifikatom, SIST EN 12899:2008)
Dvostranski znak 900x900 III-6 z LED notranjo osvet. | kpl | 3 | 0 | 0
in dvema LED dvostranskima utripalcema D 300
Redno vodenje in vzd. katastra prometne signalizacije in opreme | mes | 60 | 0 | 0
VZDRŽEVALNA DELA NCPS - SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0