Št.: JN-29/2023

Ljubljana, Oktober 2023

Razpisna dokumentacija:

POSTAVITEV HEMATOLOŠKIH ANALIZATORJEV NA UPORABO IN DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA

Vrsta postopka:

odprti postopek javnega naročanja v skladu s 40. členom ZJN-3

Žig				                      ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), ostalih predpisih, ki temeljijo na zgoraj navedenih naslovih, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Urša Ulčar, e-pošta: ursa.ulcar@zd-lj.si.

  - Predmet javnega naročila

Postavitev hematoloških analizatorjev na uporabo in dobava potrošnega materiala.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

  - Dobavni rok oz. rok začetka in dokončanja del

Postavitev analizatorjev na uporabo se izvede v roku 60 dni od dneva podpisa pogodbe. Pogodba za dobavo potrošnega materiala se sklepa za obdobje 5 let, in sicer predvidoma od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2029.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije ali prilog. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane. Vsaka sprememba razpisne dokumentacije se šteje za nedopustno.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, z izjemo katalogov oz. prospektov, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

Priloga 1:   Podatki o ponudniku,

Priloga 2:   Izjava ESPD,

Priloga 3:   Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

Priloga 4:   Referenčna lista ponudnika,

Priloga 5:   Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije

Priloga 6:   Rekapitulacija,

Priloga 7:   Ponudbeni predračun,

Priloga 8:   Katalogi oz. prospekti in navodila,

Priloga 9:   Potrdilo o opravljenih storitvah oziroma dobavah,

Priloga 10: Izjava o servisu in vzdrževanju ter rezervnih delih,

Priloga 11: Pogodba – vzorec in

Priloga 12: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – vzorec.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet (5) let do dne oddaje ponudbe.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Za točke od 4 do 6 ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«.

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež (sodni register, poslovni register pri Ajpes-u…);

- da ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;

- ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev z nevarnimi kemikalijami, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oz. promet z nevarnimi kemikalijami pri Uradu RS za kemikalije.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register in Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje«.

- Ekonomski in finančni položaj:

da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja ponudb) niso bili blokirani.

DOKAZILA: Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika – da je ponudnik uspešno izvedel:

- vsaj 3 posle »dobava hematoloških analizatorjev« različnim naročnikom ali

- vsaj 3 posle »dobava potrošnega materiala za hematološke analizatorje« različnim naročnikom v skupni letni vrednosti vsaj 25.000 EUR z DDV.

Referenca ne sme biti starejša od 5 let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste oz. Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste ter predloži izpolnjeno izjavo – Priloga 4.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži izpolnjeno izjavo – Priloga 9.

- servis in vzdrževanje ter rezervni deli:

da ponudnik zagotavlja servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov v skladu z določili pogodbe.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži izpolnjeno izjavo – Priloga 10.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.2 in 2.3, razen tehnične in strokovne sposobnosti, ki jo lahko izpolnjujejo kumulativno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Dokumente za pogoje, ki jih lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno in se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupnem nastopanju (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine med izvajanjem pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal v celoti.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka

Ponudnik mora ponuditi opremo, ki izpolnjuje vse minimalne tehnične zahteve navede v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – priloga 5.

Hkrati mora ponudnik glede na ponujeno opremo, ponuditi tudi ustrezen potrošni material, ki je potreben za izvedbo celotne okvirne letne oz. 5 letne količine preiskav (100 % ponudba). V primeru, da ponudnik v ponudbeni predračun ne bo navedel določenega materiala, ki je potreben za izvedbo okvirne letne oz. 5 letne količine preiskav (po protokolu, ki ga zahteva analizator), ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali bo uporabljen znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena osnovnega pakiranja brez DDV). Končna vrednost ponudbe za posamezno leto in za celotno pogodbeno obdobje mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacije naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije.

V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - postavitev  analizatorjev na uporabo (dobava, montaža, zagon in preizkus delovanja ter verifikacija opreme, šolanja uporabnikov, prevozni, špediterski ter vsi morebitni drugi stroški),

  - povezave v laboratorijski informacijski sistem – LIS,

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme na uporabo,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - celotno brezplačno servisiranje in vzdrževanje za celotno pogodbeno obdobje – 5 let (to pomeni preventivni servis, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški),

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - ves potrošni material, ki je potreben za izvedbo celotne okvirne letne oz. 5 letne količine preiskav,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Aparati morajo:

- biti novi (iz tekoče proizvodnje in neuporabljeni, ne smejo biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih. (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet  javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku in sicer v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so, v tem primeru, specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema, so navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 5.

  - Katalogi, prospekti in navodila

Ponudnik mora pod Prilogo 8 obvezno priložiti kataloge oz. prospekte ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam navedenim v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 5.

Ponudnik mora v katalogu (prospektu, tehničnem listu ipd.) označiti izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz Priloge 5, z zaporedno št. posamezne zahteve.

Katalogi, prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

Naročnik si pridružuje pravico do naknadne zahteve dodatne dokumentacije (kot npr. dodatnih katalogov oz. prospektov in navodil za uporabo, podrobne specifikacije potrebnega materiala za izvedbo okvirne količine preiskav, ...), če je to potrebno za analizo oz. ocenjevanje ponudbe. Ponudnik mora dokumentacijo predložiti v določenem roku od prejema poziva, drugače njegova ponudba ne bo dopustna in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 2. 11. 2023 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 3. 11. 2023 do 15. ure.    Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITVEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  13. 11. 2023 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 11. 2023 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: prej prispela ponudba.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v določenem roku predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

- Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe podpisati, ožigosati in na naročnikov naslov poslati Izjavo o udeležbi v lastništvu v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

- Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti varnostne liste v obliki .pdf dokumentov za ves ponujen potrošni material. Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku, poimenovani tako, kot so navedeni v ponudbenem predračunu.

- Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz pogodbe.

- Pri dobavi opreme, ki je predmet javnega naročila, izbrani ponudnik upošteva standarde kakovosti naročnika (ISO 9001:2015).

- Izbran ponudnik mora za dobavljen potrošni material izdati e-račun.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Dokazilo je lahko v fotokopiji (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu            e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, potrdilo predloži tudi podizvajalec.

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA

(ponudnik priloži izpolnjen obrazec; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-29/2023 Postavitev hematoloških analizatorjev na uporabo in dobava potrošnega materiala izjavljamo:

Da je ponudnik uspešno izvedel:

- vsaj 3 posle »dobava hematoloških analizatorjev« različnim naročnikom ali

- vsaj 3 posle »dobava potrošnega materiala za hematološke analizatorje« različnim naročnikom v skupni letni vrednosti vsaj 25.000 EUR z DDV.

Referenca ne sme biti starejša od 5 let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

| Zap. št. | Naročnik (naziv, naslov) | Datum dobave | Pogodbena vrednost z DDV | Ime in št. modela aparata | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 5

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Zap. št. 1: Avtomatiziran analitski sistem za hematologijo s komponentami povezanimi v linijo

Količina: 1 avtomatiziran sistem na samostoječih nosilcih / podnožju povezan v linijo (za diagnostični laboratorij  Center)

| Zap. št. | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti za avtomatiziran analitski sistem za hematologijo | Izpolnjuje: (ustrezno obkroži) | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vse komponente (hematološki analizatorji, priprava in barvanje krvnih razmazov ter digitalna morfološka analiza) morajo biti povezane v linijo, ki v dolžino ne sme presegati 3 m. | DA NE |  |
| 2. | Skupna zmogljivost hematoloških analizatorjev na liniji mora biti vsaj 200 vzorcev na uro za hemogram in DKS. V času največje obremenjenosti izkoriščenost posameznih aparatov na liniji ne sme presegati 70% njihove zmogljivosti. | DA NE |  |
| 3 | Vsaj dva hematološka analizatorja povezana v linijo. | DA NE |  |
| 4. | Enota (aparat) za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov mora omogočati - samodejna priprava in barvanje krvnih razmazov - ročno dodajanje že pripravljenih krvnih razmazov - označitev preparatov z laboratorijsko črtno kodo - aspiracijski volumen vzorca za pripravo krvnega razmaza največ 80 µL ne glede na način vzorčenja: avtomatski ali ročni (STAT) - kakovosten razmaz za pregled na sistemu za digitalno morfološko analizo - prednostno barvanje nujnih vzorcev - barvanje z barvili različnih proizvajalcev | DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 5. | Sistem za digitalno morfološko analizo celic v krvi mora omogočati: - samodejen vnos preparata na mesto mikroskopskega pregleda - zmogljivost vsaj 20 preparatov na uro - dodajanje predhodno pripravljenih preparatov - samodejen nanos imerzijskega olja - samodejno fotografiranje ter identifikacij o/ predklasifikacijo različnih vrst levkocitov in drugih celic v krvnem preparatu - nastavitev števila diferenciranih celic s strani uporabnika - dvosmerno povezavo z LIS-om in ekspertnim sistemom za avtovalidacijo - prednostno obravnavo nujnih preparatov - prenos slike po elektronskih medijih | DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 6. | Ekspertni sistem (programski nadzorni sistem) mora omogočati: - povezavo vseh komponent na liniji - povezavo in kompatibilnost vseh ponujenih hematoloških analizatorjev med laboratoriji (skupna baza podatkov) - dvosmerno povezavo z LIS-om - obdelavo in pregledovanje podatkov - avtovalidacijo z možnostjo prilagajanja nastavitev in postavljanja pravil določenih s strani uporabnika - arhiviranje vseh številčnih in grafičnih podatkov | DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti za analizatorje | Izpolnjuje: (ustrezno obkroži) | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Preiskave: |  |  |
| 1.1.1 | hemogram mora vsebovati parametre – število: □ levkocitov; □ eritrocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW; □ trombocitov, MPV in □ določitev absolutne in relativne koncentracije eritroblastov ter samodejno korekcijo levkocitov na eritroblaste | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.1.2 | analitična linearnost parametrov mora biti: □ za levkocite najmanj do 400 x 109/ L □ za eritrocite najmanj do 8,0 x 1012/ L □ za trombocite najmanj do 3000 x 109/ L □ za hemoglobin do 240 g/ L | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.1.3 | DKS mora vsebovati parametre: absolutno in relativno število nevtrofilnih, eozinofilnih, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov in nezrelih granulocitov (vključujejo promielocite, mielocite in metamielocite) | DA NE |  |
| 1.1.4 | analiziranje retikulocitov: □ absolutno in relativno število retikulocitov brez predpriprave vzorca □ določanje vsebnosti hemoglobina v retikulocitih | DA NE DA NE |  |
| 1.1.5 | možnost odkrivanja malignih celic z visoko občutljivostjo in specifičnostjo s prikazom na razsevnem diagaramu | DA NE |  |
| 1.2 | Izbor testov: |  |  |
| 1.2.1 | zagotovljen mora biti selektiven izbor testov: □ KKS □ KKS/ DKS □ KKS/ DKS/ RET □ KKS/ RET | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.2.2 | analizator iz črtne kode identificira vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, RET; avtomatsko preklaplja znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami | DA NE |  |
| 1.3 | Analiziranje vzorcev: |  |  |
| 1.3.1 | avtomatiziran podajalnik vzorcev z aspiracijo vzorca iz zaprtih epruvet | DA NE |  |
| 1.3.2 | možnost ročne postavitve odprte epruvete ali mikroepruvete z vzorcem v za to namenjen podajalnik v analizatorju; vzorec mora imeti isto pot aspiracije kot vzorec iz avtomatiziranega podajalnika | DA NE |  |
| 1.3.3 | aspiracijski volumen pri kateremkoli vzorcu ali načinu vzorčenja ne sme preseči 90 µL | DA NE |  |
| 1.3.4 | analizator kompatibilen z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev | DA NE |  |
| 1.3.5 | avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« (kvaliteta kot BD, Grainer ali enakovredna) – analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto | DA NE |  |
| 1.4 | Kapaciteta enega analizatorja: |  |  |
| 1.4.1 | vsaj 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS | DA NE |  |

Zap. št. 2: Hematološki analizator s kanalom za retikulocite – zmoglivejši

Količina: 5 analizatorjev za namestitev na obstoječi pult (za diagnostični laboratorij Vič, Šiška, Moste, Bežigrad, Polje)

| Zap. št. | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti: | Izpolnjuje: (ustrezno obkroži) | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Preiskave: |  |  |
| 1.1.1 | hemogram mora vsebovati parametre – število: □ levkocitov; □ eritrocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW; □ trombocitov, MPV in □ določitev absolutne in relativne koncentracije eritroblastov ter samodejno korekcijo levkocitov na eritroblaste | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.1.2 | Analitična linearnost parametrov mora biti: □ za levkocite najmanj do 400 x 109/ L □ za eritrocite najmanj do 8,0 x 1012/ L □ za trombocite najmanj do 3000 x 109/ L □ za hemoglobin do 240 g/ L | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.1.3 | DKS mora vsebovati parametre: absolutno in relativno število nevtrofilnih, eozinofilnih, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov in nezrelih granulocitov (vključujejo promielocite, mielocite in metamielocite) | DA NE |  |
| 1.1.4 | analiziranje retikulocitov: □ absolutno in relativno število retikulocitov brez predpriprave vzorca | DA NE |  |
| 1.2 | Izbor testov: |  |  |
| 1.2.1 | zagotovljen mora biti selektiven izbor testov: □ KKS □ KKS/ DKS □ KKS/ DKS/ RET □ KKS/ RET | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 1.2.2 | analizator iz črtne kode identificira vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, RET; avtomatsko preklaplja znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami | DA NE |  |
| 1.3 | Analiziranje vzorcev: |  |  |
| 1.3.1 | avtomatiziran podajalnik vzorcev z aspiracijo vzorca iz zaprtih epruvet | DA NE |  |
| 1.3.2 | možnost ročne postavitve odprte epruvete ali mikroepruvete z vzorcem v za to namenjen podajalnik v analizatorju; vzorec mora imeti isto pot aspiracije kot vzorec iz avtomatiziranega podajalnika | DA NE |  |
| 1.3.3 | aspiracijski volumen pri kateremkoli vzorcu ali načinu vzorčenja ne sme preseči 90 µL | DA NE |  |
| 1.3.4 | analizator kompatibilen z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev | DA NE |  |
| 1.3.5 | avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« (kvaliteta kot BD, Grainer ali enakovredna) – analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto | DA NE |  |
| 1.4 | Kapaciteta analizatorja: |  |  |
| 1.4.1 | vsaj 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS | DA NE |  |

Zap. št. 3: Hematološki analizator manj zmogljiv z avtomatskim podajalnikom

Količina: 1 analizator (za diagnostični laboratorij Šentvid)

| Zap. št. | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti: | Izpolnjuje: (ustrezno obkroži) | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Preiskave: |  |  |
| 2.1.1 | hemogram mora vsebovati parametre – število: □ levkocitov □ eritrocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW □ trombocitov, MPV | DA NE DA NE DA NE |  |
| 2.1.2 | analitična linearnost parametrov mora biti: □ za levkocite najmanj do 400 x 109/ L □ za eritrocite najmanj do 8,0 x 1012/ L □ za trombocite najmanj do 3000 x 109/ L □ za hemoglobin do 240 g/ L | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 2.1.3 | DKS mora vsebovati parametre: absolutno in relativno število nevtrofilnih, eozinofilnih, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov in nezrelih granulocitov (vključujejo promielocite, mielocite in metamielocite) | DA NE |  |
| 2.1.4 | možnost nadgradnje za analiziranje retikulocitov | DA NE |  |
| 2.1.5 | pri morebitni kasnejši nadgradnji za analiziranje retikulocitov mora omogočati absolutno in relativno število retikulocitov brez pred priprave vzorca | DA NE |  |
| 2.2 | Izbor testov: |  |  |
| 2.2.1 | zagotovljen mora biti selektiven izbor testov: □ KKS □ KKS/ DKS V primeru nadgradnje: □ KKS/ RET □ KKS/ DKS/ RET | DA NE DA NE DA NE DA NE |  |
| 2.2.2 | analizator iz črtne kode identificira vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, RET v primeru nadgradnje; avtomatsko preklaplja znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami | DA NE |  |
| 2.3 | Analiziranje vzorcev: |  |  |
| 2.3.1 | avtomatiziran podajalnik vzorcev z aspiracijo vzorca iz zaprtih epruvet | DA NE |  |
| 2.3.2 | možnost ročne postavitve odprte epruvete ali mikroepruvete z vzorcem v za to namenjen podajalnik v analizatorju; vzorec mora imeti isto pot aspiracije kot vzorec iz avtomatiziranega podajalnika | DA NE |  |
| 2.3.3 | aspiracijski volumen pri kateremkoli vzorcu ali načinu vzorčenja ne sme preseči 60 µL | DA NE |  |
| 2.3.4 | analizator kompatibilen z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev | DA NE |  |
| 2.3.5 | avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« (kvaliteta kot BD, Grainer ali enakovredna) – analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto | DA NE |  |
| 2.3.6 | meritve morajo biti izvedene iz polne krvi in ne z redčenjem vzorca | DA NE |  |
| 2.4 | Kapaciteta analizatorja: |  |  |
| 2.4.1 | vsaj 50 vzorcev na uro za hemogram in DKS | DA NE |  |

| 4. | Skupne zahteve, ki veljajo za vse zap. št. (1, 2 in 3) oz. za vse ponujene analizatorje: | Izpolnjuje: (ustrezno obkroži) | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | kontrolni material v treh nivojih, kontrolni material za vse analite, vključno z retikulociti v eni epruveti | DA NE |  |
| 4.2 | kontrolni material stabilen najmanj 1 mesec, nova dobava zagotovljena pred iztekom roka | DA NE |  |
| 4.3 | program za vodenje notranje kontrole, ki omogoča pregledovanje rezultatov, grafični prikaz rezultatov (Levy-Jennings grafi) s potrebnimi statističnimi izračuni (CV, SD, …) in shranjevanje rezultatov notranje kontrole | DA NE |  |
| 4.4 | tiskalnik, ki omogoča tiskanje analiziranih vzorcev | DA NE |  |
| 4.5 | sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) | DA NE |  |
| 4.6 | povezljivost s proizvajalčevim strežnikom za prenos rezultatov rednih dnevnih kontrol kakovosti | DA NE |  |
| 4.7 | dvosmerna komunikacija povezave v LIS in dvosmerna povezanost z ekspertnim sistemom | DA NE |  |
| 4.8 | izpisi in prenos opozoril v LIS | DA NE |  |
| 4.9 | vsi parametri morajo biti diagnostični (izpisljivi) in ne raziskovalni | DA NE |  |
| 4.10 | uporaba ne toksičnih reagentov (ne vsebujejo cianida) | DA NE |  |
| 4.11 | analiza vzorcev poteka brez predpriprave vzorcev | DA NE |  |
| 4.12 | osnovna navodila za uporabo in varno delo ter varnostni listi v slovenskem jeziku | DA NE | - |
| 4.13 | zagotovitev pripadajočega materiala za primerjavo / evaluacijo (najmanj 100 testov) | DA NE | - |
| 4.14 | brezplačno šolanje vsega laboratorijskega osebja za delo z analizatorjem pred dokončnim prevzemom in izdaja potrdila o usposobljenosti | DA NE | - |
| 4.15 | vsi ponujeni analizatorji so istega proizvajalca | DA NE | - |
| 4.16 | ponudnik mora ponuditi dodatni polavtomatski aparat za pripravo krvnih razmazov, ki so primerni za kasnejši digitalni pregled (za 5 lokacij) | DA NE |  |
| 4.17 | ponudnik zagotovi povezavo z LIS (Labis) na njegove stroške ter skrbi za nemoteno povezavo sistema z LIS in usklajuje morebitne spremembe v protokolih s skrbnikom LIS | DA NE |  |
| 4.18 | ponudnik mora priložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje) | DA NE |  |
| 4.19 | ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisi) in kaj je vključeno (rezervni deli, kalibracija) skladno s priporočili proizvajalca | DA NE |  |
| 4.20 | ponudnik mora opraviti odvoz obstoječih aparatov na njegove stroške (8 aparatov na različnih lokacijah) | DA NE | - |
| 4.21 | zagotoviti potrošni material in reagente za verifikacijo delovanja analizne opreme |  |  |

Pripadajoči potrošni material:

Kot potrošni material naročnik šteje reagente, kontrole in ostali pripadajoči potrošni material.

Ponudnik naj kot osnovo za izračun pripadajočega potrošnega materiala upošteva naslednje število vzorcev in posameznih preiskav po posameznih laboratorijih:

| Diagnostični laboratorija | Število dni v tednu | Povp. št. vzorcev dnevno (okvirno) | Letno št. vseh hemogramov | Letno št. vseh DKS | Letno št. mikroskop. DKS | Št. kontrol dnevno | Št. nivojev kontrol | RTC letno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZD Center | 7 | 300 | 65.277 | 27.805 | 1.000 | 3x | 3 | 289 |
| ZD Vič | 5 | 150 | 33.992 | 9.889 | 1.211 | 2x | 3 |  |
| ZD Šiška | 5 | 180 | 36.994 | 9.097 | 374 | 2x | 3 |  |
| ZD Moste | 5 | 80 | 19.270 | 10.441 |  | 2x | 3 |  |
| ZD Bežigrad | 5 | 90 | 16.318 | 6.769 |  | 2x | 3 |  |
| ZD Polje | 5 | 80 | 15.435 | 6.451 |  | 2x | 3 |  |
| ZD Šentvid | 5 | 50 | 10.629 | 4.081 | 102 | 2x | 3 |  |

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja. Navedene količine preiskav in s tem poraba potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

Ponujamo naslednjo opremo (ponudnik za vsako postavko posebej navede naziv oz. model, proizvajalec, leto izdelave in državo uvoza):

Zap. št. 1:

Naziv: 				___________________________________________

Proizvajalec: 			___________________________________________

Model: 				___________________________________________

Kataloška številka oz. oznaka:	___________________________________________

Leto proizvodnje:			___________________________________________

Država porekla: 			___________________________________________

Zap. št. 2:

Naziv: 				___________________________________________

Proizvajalec: 			___________________________________________

Model: 				___________________________________________

Kataloška številka oz. oznaka:	___________________________________________

Leto proizvodnje:			___________________________________________

Država porekla: 			___________________________________________

Zap. št. 3:

Naziv: 				___________________________________________

Proizvajalec: 			___________________________________________

Model: 				___________________________________________

Kataloška številka oz. oznaka:	___________________________________________

Leto proizvodnje:			___________________________________________

Država porekla: 			___________________________________________

Ponudnik mora za ponujene analizatorje k ponudbi priložiti dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje 16. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji (Uradni list RS, št. 64/04): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in vzdrževalcu, dokumenti o prevzemu in priklopu opreme, načrt vzdrževanja, tehnični podatki analizatorja, prospekti.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 6

REKAPITULACIJA

Ponudnik predloži v celoti izpolnjen obrazec Rekapitulacija (priloga v obliki .xls dokumenta) in ga naloži v obliki .pdf dokumenta v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun«.

Priloga 7

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga 8

KATALOGI OZ. PROSPEKTI IN NAVODILA ZA UPORABO

Ponudnik predloži kataloge ali prospekte in tehnično dokumentacijo ter navodila, v skladu z zahtevami iz točke 3.1 te razpisne dokumentacije (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

Priloga 9

Naročnik oz. kupec

__________________________________

__________________________________

__________________________________

POTRDILO O OPRAVLJENIH STORITVAH OZIROMA DOBAVAH

(ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano potrdilo)

# Potrjujemo, da je družba ________________________________________________________________________________

# za nas v obdobju september 2023 – oktober 2018 opravila naslednje posle:

- »dobava hematološkega analizatorja«, in sicer po pogodbi številka _________________ z dne ______________

# ali

- »dobava potrošnega materiala za hematološki analizator« v vrednosti ________________________ EUR z DDV, in sicer po pogodbi številka _________________ z dne ______________.

Dobava je bila izvedena pravočasno:			                             	    DA	           NE

Dobava je bila izvedena kvalitetno:			                                                            DA	           NE

Dobava je bila izvedena v skladu s pogodbenimi določili: 	                 	                  DA	           NE

Kraj:	___________________________

Datum: 	___________________________

Naročnik:

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 10

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

IZJAVA O SERVISU IN VZDRŽEVANJU TER REZERVNIH DELIH

(ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ter priloži Načrt preventivnega vzdrževanja za celotno pogodbeno obdobje. V njem opredeli število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvidno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.)

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

- da smo tehnični in kadrovsko usposobljeni za zagotavljanje servisa, kar pomeni da zagotavljamo najmanj 2 serviserja, ki sta certificirana s strani proizvajalca opreme, ki jo ponujamo na ponudbenem predračunu,

Servis bodi izvajali pooblaščeni serviser:

(ime in priimek ter njihov podpis)

(ime in priimek ter njihov podpis)

Serviserji bo dosegljivi na tel. številki (številka za prijavo okvare): ___________________________.

- da bomo zagotavljali brezplačno servisiranje in vzdrževanje postavljene opreme in dobavo rezervnih delov za celotno pogodbeno obdobje (5 let), po zahtevah proizvajalca in v skladu z določili pogodbe št.: JN-29/2023 (kar pomeni preventivni servis, kalibracija, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervne dele, izvedene storitve serviserjev in njihove potne stroške).

- da zagotavljamo odzivni čas do dve (2) uri,

- da zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do osem (8) ur od prijave okvare, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 11

Ponudnik naloži skeniran, izpolnjen vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN:

VZOREC

POGODBA ŠT.: JN-29/2023

POSTAVITEV HEMATOLOŠKIH ANALIZATORJEV NA UPORABO IN DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa ________________________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _______________

IŠ za DDV: _______________

PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe je Postavitev hematoloških analizatorjev na uporabo in dobava potrošnega materiala  na podlagi izvedenega javnega naročila št. JN-29/2023 za obdobje 5 let, predvidoma od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2029,

SKUPAJ OKVIRNA LETNA VREDNOST POGODBE ____________ EUR brez DDV oz. _________ EUR z DDV,

SKUPAJ OKVIRNA VREDNOST ZA POGODBENO OBDOBJE __________ EUR brez DDV oz. _________ EUR z DDV;

vse po specifikaciji iz ponudbenega predračuna JN-29/2023, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KOLIČINA OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA

2. člen

Specifikacija ter količina opreme in potrošnega materiala je v prilogi te pogodbe in je sestavni del pogodbe. Količina potrošnega materiala predstavlja okvirno letno oz. pogodbeno količino. Kupec se ne obvezuje naročiti celotne količine potrošnega materiala.

Količino in vrsto potrošnega materiala bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej.

V kolikor se v času trajanja pogodbe spremeni potrošni material ali drugi artikli, lahko prodajalec tak artikel v soglasju s kupcem nadomesti z novim. Cena novega artikla ne sme presegati cene zamenjanega artikla.

KVALITETA OPREME

3. člen

Oprema, ki se postavi skladno z 1. členom te pogodbe je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje, je narejena iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustreza namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti ter je opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja:

- da postavljena oprema ustreza opisanim zahtevam glede tehničnih in strokovnih značilnosti, ki so sestavni del te pogodbe,

- da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji, deklarirani kvaliteti in navodilom za uporabo,

- da je oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe,

- da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji in

- da ima oprema dovoljenja za dajanje na trg po veljavnih predpisih (CE oznaka – Izjava o skladnosti) in izpolnjuje standarde, glede na predmet javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku).

KVALITETA POTROŠNEGA MATERIALA

4. člen

Dobavljen potrošni material mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in mora biti opremljeno z navodili v slovenskem ali angleškem jeziku.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavljal potrošni material, katerega rok uporabe ob dobavi ne bo krajši od 2/3 celotnega roka uporabe.

Dobavljeni potrošni material v eni dobavi mora biti istega LOT-a.

NAČIN IN ROK DOBAVE OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA

5. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- postavil opremo na uporabo na stroškovna mesta na lokacijah naročnika, najkasneje v roku 60 dni od dneva podpisa te pogodbe,

- najkasneje v roku 60 dni od dneva podpisa te pogodbe izvedel izobraževanje uporabnikov in

- da bo potrošni material dobavljal v največ 8 dneh od prejema naročila, v nujnih primerih pa v 1 dnevu od prejema naročila (v dopoldanskem času), na stroškovno mesto na lokaciji naročnika navedeno v posamezni naročilnici.

Kupec naroča posamezen potrošni material s pisno naročilnico po stroškovnem mestu 1x mesečno.

O morebitnih razlogih za zamudo pri postavitvi opreme ali pri dobavi potrošnega materiala mora prodajalec nemudoma obvestiti skrbnika pogodbe na strani kupca.

Prodajalec se obvezuje blago, ki je predmet te pogodbe, dobavljati kupcu v skladu s priporočili proizvajalca. Zagotovljen mora biti varen prevoz in skladiščenje blaga v ustreznem stabilnem temperaturnem območju in pod stalnim nadzorom, ki mora biti dokazljiv.

Dostava blaga se bo izvajala tudi v primeru izrednih razmer v kolikor ima za to objektivne možnosti.

KOLIČINSKI PREVZEM

6. člen

Količinski prevzem opreme in potrošnega materiala se opravi takoj po prevzemu. O morebitnih količinskih odstopanjih, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, se mora v 8 dneh posredovati prodajalcu pisno reklamacijo.

Kupec se obvezuje naročen potrošni material prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnico mora prodajalec obvezno priložiti izstavljenemu računu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

7. člen

Postavljena oprema in potrošni material morata ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno s specifikacijo iz priloge te pogodbe.

Če oprema oz. potrošni material ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Oprema oz. potrošni material, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge, bo zavrnjena oz. zavrnjen.

Kupec mora izvršiti kakovostni prevzem potrošnega materiala najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu. Kvaliteto potrošnega materiala mora kupec reklamirati najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema blaga in to v pisni obliki.

Prodajalec se je dolžan odzvati na pisno reklamacijo kvalitete v 5 dneh od prejema reklamacije, tako da skupaj s kupcem ugotovita upravičenost reklamacije.

V primeru, da prodajalec v prejšnjem odstavku navedenemu roku ne odzove na predpisan način, se smatra, da je reklamacijo priznal.

8. člen

Na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, se prevzem opreme opravi s podpisom prevzemnice, ki jo podpišeta:

- predstavnik prodajalca in

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

Prodajalec mora hkrati z opremo ob prevzemu kupcu izročiti:

- potrdila o poreklu aparatov,

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete aparatov (potrdilo o skladnosti),

- predpisana potrdila o atestih (certifikati o kakovosti),

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za vzdrževanje in uporabo

- garancijski list

ZAGON IN PREIZKUS DELOVANJA

9. člen

Ko je oprema postavljena se opravi zagon in preizkus delovanja opreme ter se izvede izobraževanje uporabnikov, na koncu sledi primopredaja opreme na uporabo. Primopredaja je uspešna, če v preizkusu delovanja ni ugotovljenih napak. O tem se setavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik kupca in prodajalec.

LASTNIŠTVO POSTAVLJENE OPREME

10. člen

Postavljena oprema po tej pogodbi je označena kot last prodajalca. Prodajalec za obdobje trajanje te pogodbe kupcu ne zaračunava uporabnine opreme.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

11. člen

Prodajalec zagotavlja za postavljeno opremo:

- brezplačen servis in vzdrževanje v celotnem pogodbenem obdobju (5 let) in

- kadrovsko in tehnično usposobljena najmanj 2 serviserja, ki sta certificirana s strani proizvajalca opreme.

Servis bo izvajal:

- ______________________________________ (ime in priimek).

Serviser bo dosegljivi na tel. št.: ______________________________________

Številka za prijavo okvare: __________________________________

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko s strani pooblaščene osebe kupca, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti: ________________________________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti opis okvare.

Sprejem sporočila o napaki mora biti zagotovljen 24 ur na dan, vse dni v tednu. Prodajalec zagotavlja odzivni čas največ dve (2) uri, in začne teči od telefonske prijave napake. Odzivni čas je čas, v katerem mora prodajalec kontaktirati kupčevo odgovorno osebo oz. osebo, ki je napako prijavila, z namenom diagnosticiranja napake.

Okvara bo odpravljena v največ osmih (8) urah od prijave okvare.

V kolikor okvara opreme ne bo izvedena v navedenem roku, mora ponudnik na svoje stroške zagotoviti nadomestni aparat, ki omogoča izvajanje vseh razpisanih preiskav, v roku dodatnih 24 ur.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v treh (3) mesecih, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo. Prodajalec se zavezuje, da bo v pogodbenem obdobju v predmet te pogodbe vgradil le originalne rezervne dele.

V primeru poškodbe opreme zaradi nestrokovnega ali malomarnega ravnanja z opremo s strani kupca, krije stroške popravila kupec.

REZERVNI DELI

12. člen

Prodajalec bo v pogodbenem obdobju zagotavljal brezplačno dobavo novih oz. nerabljenih rezervnih delov.

PODIZVAJALCI

13. člen

(OPOMBA: te določbe  se upošteva v primeru, če prodajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil kupca najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Kupec nominacijo podizvajalca bodisi odobri bodisi zavrne, skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3. Prodajalec lahko nominira podizvajalce šele po kupčevi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

14. člen

(OPOMBA: te določbe se upošteva v primeru, če prodajalec nastopa s podizvajalc-em/ -i).

Prodajalec bo storitve po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino pogodbenih obveznosti v vrednosti:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, prodajalec s to pogodbo pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora prodajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega kupec namesto izvajalcu poravna izvajalčevo terjatev do kupca podizvajalcu.

Prodajalec je kupcu predložil zahtevo za neposredno plačilo za naslednj-ega/ -e podizvajalc-a/ -e:

- ___________________________________________________________________________,

- ___________________________________________________________________________.

Prodajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačil končnega računa poslati pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene pogodbene obveznosti po tej pogodbi.

Prodajalec mora med izvajanjem te pogodbe kupca pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih (5) dneh po spremembi. Če namerava prodajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca mora kupca o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih obveznosti. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati kupcu kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalce za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalec ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

V razmerju do kupca prodajalec v celoti odgovarja za izvedbo obveznosti, ki so predmet te pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da lahko v prostorih, kjer se pogodbene obveznosti izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so kupcu dolžni dati verodostojne podatke. Če kupec ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga prodajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

CENE

15. člen

V ceno predmeta te pogodbe, določenega v 1. členu, je v celoti zajeta cena postavitve hematoloških analizatorjev na uporabo in potrošnega materiala, ki je potreben za izvedbo celotne okvirne letne oz. 5 letne količine preiskav. Cena posameznega potrošnega materiala je specificirana v ponudbenem predračunu, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

Končna cena vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV. Končna cena aparatov vključuje tudi stroške dostave, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

Cena je oblikovana po pariteti DDP (INCOTERMS) kupec Zdravstveni dom Ljubljana (na stroškovno mesto kupca).

V ceno potrošnega materiala so vključeni vsi stroški:

- priprave prostora,

- opreme: postavitev na uporabo (dobava, montaža, zagon in preizkus delovanja ter verifikacija opreme, šolanja uporabnikov, prevozni, špediterski ter vsi morebitni drugi stroški),

- povezave v laboratorijski informacijski sistem – LIS,

- celotnega servisiranja in vzdrževanja ter rezervnih delov za celotno pogodbeno obdobje – 5 let (to pomeni preventivni servis, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški) in

- ves potrošni material, ki je potreben za izvedbo celotne okvirne letne oz. 5 letne količine preiskav ter popusti, dajatve, DDV in morebitne druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

V primeru, da kupec preseže okvirne pogodbene (5 letne) količine posameznega potrošnega materiala iz ponudbenega predračuna, mu prodajalec od dneva ugotovitve dalje, na ceno potrošnega materiala iz ponudbenega predračuna, prizna dodatni popust v višini 30 %. Za nižjo ceno potrošnega materiala, kupec in prodajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrsto blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

16. člen

Prodajalec bo e-račun za blago iz te pogodbe izstavljal kupcu enkrat mesečno. E-račun mora biti izdan za posamezno stroškovno mesto (razvidno iz naročilnice). K e-računu mora biti obvezno priložena podpisana dobavnica / delovni nalog. E-račun brez navedene priloge bo kupec zavrnil.

Naročnik se obvezuje, da bo račun poravnal na transakcijski račun prodajalca v  roku 30 dni po prejemu e-računa.

Plačila se izvršijo na transakcijski račun prodajalca št.: __________________________________________________, odprtega pri: ________________________.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

17. člen

Prodajalec mora v roku 3 dni od dneva podpisa pogodbe:

- udeležil se uvodnega sestanka (organizira ga kupec), na katerem bo kupcu natančno predstavil način izvedbe pogodbe,

- kupcu predložiti terminsko definiran plan izvedbe pogodbenih obveznosti, ki mora biti predhodno usklajen z odgovorno osebo kupca in

- kupcu predložil natančne tehnološke načrte z vrisanimi vsemi potrebnimi priključki in ostalo potrebno dokumentacijo za izvedbo pripravljalnih del vezanih na montažo opreme.

Prodajalec se obvezuje:

- prevzeti prostor v stanju kot ga zahteva kupec,

- brezplačno odstranitev obstoječe tehnološke opreme,

- postaviti opremo na uporabo, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu postavitve,

- izvesti vse potrebne priključke za priključitev opreme v skladu s predloženimi inštalacijskimi načrti in morebitno ostalo dokumentacijo,

- postavitev opreme zajema tudi priključitev opreme na priključke (mišljeni so priključki za električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, zrak, mrežno povezavo in morebitni drugi priključki v kolikor so potrebni in bodo navedeni v inštalacijskem načrtu prodajalca), ki jih v skladu z instalacijskim načrtom in morebitno ostalo dokumentacijo pripravi prodajalec. Ves potreben material za izvedbo priključitve opreme je obveza prodajalca,

- zagotovitev primernega brezprekinitvenega napajanja (UPS) za opremo, za sistem za pripravo vode in podporni informacijski sistem,

- zagotovitev sistema za pripravo vode ustrezne kakovosti za opravljanje preiskav na opremi,

- urediti povezljivost oziroma vzpostavi povezavo postavljene opreme z obstoječim informacijskim sistemom – LIS,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- izvesti usposabljanje uporabnikov opreme,

- nuditi brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz predmeta javnega naročila v celotnem pogodbenem obdobju,

- v času izvajanja del sodelovati s kupčevo pooblaščeno osebo in

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

18. člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve kupca.

19. člen

Prodajalec lahko opremo ob soglasju kupca, zamenja ali nadgradi posamezne komponente opreme, v kolikor so novosti tako velike in pomembne, da je za prodajalca in za kupca nadgradnja ali zamenjava posameznih komponent opreme racionalna rešitev in v primeru, da se to izvede brez stroškov za kupca. V primeru zamenjave posamezne komponente opreme v obdobju trajanja pogodbe kupec zahteva, da morajo biti zamenjane komponente opreme nove in morajo biti tehnično enakovredne ali boljše od razpisanih tehničnih zahtev oziroma pogojev iz razpisne dokumentacije.

OBVEZNOSTI KUPCA

20. člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor,

- zagotoviti strokoven kader za pregled in prevzem opreme,

- zagotoviti strokoven kader za usposabljanje za uporabo opreme, ki ga organizira prodajalec,

- prevzeti opremo na uporabo, ki je predmet te pogodbe in je skladna s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- ravnati z opremo v pogodbenem času s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,

- v pogodbenem času v roku 24 ur obveščati predstavnika prodajalca o ugotovljenih napakah na opremi,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

POGODBENA KAZEN

21. člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme več kot 30 dni lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE

22.  člen

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 10 dni po preteku pogodbenega obdobja.

Kupec bo v polnem znesku unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- če se bo izkazalo, da prodajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijam in / ali ponudbeno dokumentacijo,

- če prodajalec ne dobavi potrošnega materiala v roku, kot je dogovorjeno v tej pogodbi,

- če prodajalec dobavi potrošni material, ki ni skladen s specifikacijo in dogovorjeno kvaliteto,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude pri postavitvi opreme ali zamude z dobavo potrošnega materiala za več kot 30 dni.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo kupec lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko kupec izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja in ohranitvi pogodbe v veljavi mora prodajalec garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

24. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

25. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da prodajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo. Pogodba se sklepa za obdobje 5 let, in sicer predvidoma od ______________ do ______________.

26. člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je: ___________________________________________________________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca je: ________________________________________________________________

27. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: 2002-1/2023-_______ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktorica: prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 12

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št.: JN-29/2023 (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-29/2023 z dne ________________ (vpiše se datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za nabavo hematoloških analizatorjev na uporabo in dobava potrošnega materiala.

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: _______________________________________________________ (navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: _______________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)