## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| Investitor: | Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova ulica 3,
1000 Ljubljana
| Naziv gradnje: | Stanovanjska soseska Zvezna ulica
| Vrsta dokumentacije: | PZI – Projektna dokumetacija za izvedbo gradnje
| Številka projekta: | 2023-05-19
| Številka načrta: | 1831-K/20
| Datum: | december 2022
REKAPITULACIJA
A.1 | Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo |  |  | 0 | 0 | 0
A.2 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo |  |  | 0 | 0 | 0
A.3 | Drenaža |  |  | 0 | 0 | 0
A.4 | Tuje storitve |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) | 0 | 0 | 0

## KANALIZACIJA
[7 empty] | SKUPAJ | NASELJE | PARK
A.1 | Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A.2 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A.3 | Drenaža | [5 empty] | 0 | 0 | 0
A.4 | Tuje storitve | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
OPOMBE:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole
Način polaganja cevovoda mora pred začetkom del potrditi geomehanik.
Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju
Planiranje terena ni upoštevano v popisu. Popis je narejen od kote nove nivelete.
Izdelava revizijskih jaškov je upoštevana vključno z vsemi odcepi.
Kanalizacija in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
Na mestih kjer potekajo kanalizacijske cevi na globini manj kot 1,5 m in so hkrati od drevesnih debel odmaknjene manj kot 1,5 m je potrebno kanal zaščititi s protikoreninsko zaščito - pregrado za korenine.
Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
Vsa dela povezana z izkopom, temeljenjem in objekti mora potrditi geomehanik na licu mesta!
V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno rešitev!
V primeru odstopanja projektiranega od obstoječega stanja je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrezno rešitev.
|  |  | NASELJE | PARK | SKUPAJ |  | SKUPAJ | NASELJE | PARK
A.1 | Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 110.93 | 0 | 110.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%)
| - *60° - globine 0,0 - 3,0 m1 | m3 | 54.976 | 0 | 54.976 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 1 km, vključno s stroški deponije. (ocena 55%)
| - *60° - globine 0,0 - 3,0 m1 | m3 | 75.592 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 9m/dan). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III-IV. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 6.872 | 0 | 6.872 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 66.558 | 0 | 66.558 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN4 DN75 | m1 | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC SN4 DN110 | m1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC SN8 DN125 | m1 | 15.92 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC SN8 DN160 | m1 | 63.01 | 0 | 63.01 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava in montaža tlačne cevi PVC DN75 PN10 za tlačne cevovode vključno s prevozom in prenosom kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža vseh fazonskih kosov za tlačni cevovod s pritrditvijo cevi na stene revizijskih jaškov z objemkami. | m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 26.87 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 21.6377 | 0 | 21.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zasip gradbenega jarka z zasipnim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. (ocena 60%) V primeru da se hranjen material izkaže ta slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 75.592 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0
| celoten izkop : |  | 130.568 | 0 | 130.568
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi |  | 1.46 | 0 | 1.46
| peščena posteljica in obsip |  | 26.87 | 0 | 26.87
| revizijski jaški |  | 5.0083 | 0 | 5.0083
| skupaj |  | 33.3383 | 0 | 33.3383
13 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 33.3383 | 0 | 33.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 1000 mm; gl. 1,0 -1,5 m | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi 1000 mm; gl. 1,5 -2,0 m | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izdelava črpališča za komunalne odpadne vode dimenzij 600x600x600mm. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo potopne črpalke. (kot npr. JUNG tip Compli 300) ter nabavo in montažo vseh fazonskih kosov za priklop črpalke na tlačni vod. V ceno je vključena nabava, dobava in vgradnja pokrova 600/600mm s polnilom iz tlaka in protismradno zaporo. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava priključka na revizijski jašek z vpadnim jaškom, višina kaskade 1,0 m. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 443.72 | 0 | 443.72 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 110.93 | 0 | 110.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontalna kanalizacija za komunalno odpadno vodo |  |  |  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
A.2 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 118.69 | 281.73 | 400.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 29 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%) |  | 387.588 | 136.18 | 523.768
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 282.556 | 117.624 | 400.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| - *90° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 105.028 | 18.552 | 123.58 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 1 km, vključno s stroški deponije. (ocena 55%) |  | 532.9335 | 187.2475 | 720.181
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 388.5145 | 161.733 | 550.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
| - *90° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 144.4135 | 25.509 | 169.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 9m/dan). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III-IV. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 46.0261 | 16.1714 | 62.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 71.214 | 169.038 | 240.252 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 108.262 | 52.1075 | 160.3695 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje cevi v območju utrjenih povoznih površin. | m3 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nabava, dobava in montaža cevi, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN8 DN125 | m1 | 22.07 | 62.28 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC SN8 DN160 | m1 | 85.37 | 219.45 | 304.82 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC SN8 DN200 | m1 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava in vgradnja protikoreninske zaščite - pregrade za korenine, na mestih kjer kanal poteka na globini manj kot 1,5 m in je hkrati od drevesnih debel odmaknjen manj kot 1,5 m v horizontalni smeri oz. vgradnja po navodilih proizvajalca izbrane protikoreninske zaščite. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 240.2557 | 18.3993 | 258.6549 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zasip gradbenega jarka z zasipnim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. (ocena 60%) V primeru da se hranjen material izkaže ta slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 578.9596 | 203.4189 | 782.3785 | 0 | 0 | 0 | 0
| celoten izkop : |  | 966.5476 | 339.5989 | 1306.1465
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi fi 125 mm |  | 0.27069 | 0.76386 | 1.0346
| kanalizacijske cevi fi 160 mm |  | 1.7074 | 4.389 | 6.0964
| kanalizacijske cevi fi 200 mm |  | 0.35325 | 0 | 0.35325
| peščena posteljica in obsip |  | 108.262 | 52.1075 | 160.3695
| polno obbetoniranje cevi |  | 8.625 | 0 | 8.625
| revizijski jaški, peskolovi, lovilec olj, ponikovalnice |  | 28.114 | 60.5204 | 88.6343
| skupaj |  | 147.3323 | 117.7807 | 265.1131
14 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 147.3323 | 117.7807 | 265.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi800mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 800 mm; gl. 0,5 do 1,5 m | kom | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 1000 mm; gl. 1,0 do 1,5 m | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi 1000 mm; gl. 1,5 do 2,0 m | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ100cm s kanalskim pokrovom LTŽ po standardu SIST EN124. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. 1,50 - 3,5m. | kom | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ80cm s kanalskim pokrovom LTŽ po standardu SIST EN124 ( pokrovi v tlakovanih površinah iz nerjavečega jekla in polnilom iz tlaka - 4x ) . Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. do 1,50m. | kom | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ60cm s kanalskim pokrovom po standardu SIST EN124 ( pokrovi v tlakovanih površinah iz nerjavečega jekla in polnilom iz tlaka - 1x ). Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. 1,20m. | kom | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ40cm s kanalskim pokrovom po standardu SIST EN124 ( pokrovi v tlakovanih površinah iz nerjavečega jekla in polnilom iz tlaka - 1x ). Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. 1,20m. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nabava, dobava in izdelava ponikovalnega vodnjaka iz perforiranih GRP cevi ɸ600 mm globine 10m, z vstopnim jaškom ɸ1000 mm. Izvedba po priloženem detajlu. | kom | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj (kot npr. Aquareg S15 bp 3 S-I-P; Q=3,0 l/s). Pretok skozi lovilec olj 3 l/s. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova ∅600 mm, 250 kN. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Izdelava priključka na PVC cev z vpadnim jaškom, višina kaskade 2,05 m. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 70 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Izvedba nalivalnega preizkusa za ponikovalnico | kom | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 474.76 | 1126.92 | 1601.68 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 118.69 | 281.73 | 400.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo |  |  |  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
A.3 | Drenaža
1 | Nabava, dobava in vgradnja perforirane (drenažne) cevi Mapidren DN160 | m1 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja geosinetika za filtracijo. Površinska masa 180g/m2. Lahko se uporabi tudi geosinetik z enosmerno filtracijo enakih ali podobnih karakteristik. | m2 | 1152 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja filter frakcije 8-11 mm za obstuje drenažne cevi. | m3 | 172.8 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova ɸ80cm s kanalskim pokrovom LTŽ po standardu SIST EN124. Betoniranje pete jaška z vodotesnim betonom C16/20.; gl. 1,00 m. | kom | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava blindiranja in povijanja v geotekstil na drenažnih ceveh. | kom | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drenaža |  |  |  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
A.4 | Tuje storitve
1 | Prisotnost upravljalca javne službe pri priključitvi na kanal. | ur | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - ostalo |  |  |  |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0