## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| Investitor: | Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova ulica 3,
1000 Ljubljana
| Naziv gradnje: | Stanovanjska soseska Zvezna ulica
| Vrsta dokumentacije: | PZI – Projektna dokumetacija za izvedbo gradnje
| Številka projekta: | 19/05
| Številka načrta: | 1831-K/20-PON
| Datum: | december 2022
REKAPITULACIJA
A.1 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo |  |  | 0
A.2 | Tuje storitve |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) | 0

## KANALIZACIJA
A.1 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo |  |  |  | 0
A.2 | Tuje storitve |  |  |  | 0
OPOMBE:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole
Način polaganja cevovoda mora pred začetkom del potrditi geomehanik.
Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju
Planiranje terena ni upoštevano v popisu. Popis je narejen od kote nove nivelete.
Izdelava ponikovalnih vodnjakov je upoštevana vključno z vsemi odcepi.
Kanalizacija in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
Vsa dela povezana z izkopom, temeljenjem in objekti mora potrditi geomehanik na licu mesta!
V primeru pojava oz. dotoka talne vode v gradbenem jarku je o tem potrebno obvestiti projektanta in geomehanika, ki bosta skupaj podala ustrezno rešitev!
V primeru odstopanja projektiranega od obstoječega stanja je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki bo podal ustrezno rešitev.
A.1 | Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 202.5 | 0 | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Posebej za vsako skupino komunalnih vodov:
| vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| kanalizacija (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| parovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Telemach) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Arnes) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (T-2) | kpl | 1 | 0 | 0
| javna razsvetljava (JRL d.d.) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 14 | 0 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 40%) |  | 2200.128
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 1201.704 | 0 | 0
| - *90° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 726.196 | 0 | 0
| - *90° - globine 4,0 - 6,0 m1 | m3 | 272.228 | 0 | 0
5 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka pod kotom _*_ v terenu III.-IV. ktg, z odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 1 km, vključno s stroški deponije. (ocena 55%) |  | 3025.176
| - *60° - globine 0,0 - 2,0 m1 | m3 | 1652.343 | 0 | 0
| - *90° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 744.3205 | 0 | 0
| - *90° - globine 2,0 - 4,0 m1 | m3 | 374.3135 | 0 | 0
6 | Najem opaža z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 6,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III.-IV. ktg. Širina razpiranja do 1,40 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. (Ocena položitve cevi 9m/dan). Obračun po dejanskih stroških. | dni | 35 | 0 | 0
7 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III-IV. ktg s premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka vključno z nakladanjem in odvozom na začasno gradbeno deponijo v oddaljenosti 15km, vključno s stroški deponije. (ocena 5% od celotnega izkopa) | m3 | 275.016 | 0 | 0
8 | Ukinitev obstoječega ponikovalnega vodnjaka, delna odstranitev cevi in zasip z gramoznim materialom. | kos | 8 | 0 | 0
9 | Rušenje obstoječe kanalizacije (DN400-DN500) - povezave med ponikovalnimi vodnjaki, vključno z izkopom in odvozom materiala na odpadnov deponijo. Globina izkopa 4-5 m | m | 165.5 | 0 | 0
10 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 283.5 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10cm in obsip nad cevjo, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 190.34 | 0 | 0
12 | Nabava, dobava in montaža cevi, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili
| PVC SN8 DN400 | m1 | 241 | 0 | 0
13 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021, nazivne togosti SN 10.000 N/m2. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom.
| GRP DN600 | m1 | 15.9 | 0 | 0
14 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliesterskih spojk z EPDM gumi tesnili.
| GRP DN600 | kom | 3 | 0 | 0
15 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 529.4059 | 0 | 0
16 | Zasip gradbenega jarka z zasipnim materialom hranjenim na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne gradbiščne deponije. (ocena 60%) V primeru da se hranjen material izkaže ta slab material je potrebno uporabiti nov zasipni material. Zasipni material potrdi geomehanik. | m3 | 2192.1565 | 0 | 0
| celoten izkop : |  | 3025.176
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi fi 400 mm |  | 30.2696
| kanalizacijske cevi fi 600 mm |  | 4.4933
| peščena posteljica in obsip |  | 190.34
| revizijski jaški, lovilec olj, ponikovalnice |  | 78.5107
| skupaj |  | 303.6136
17 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Odvoz v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 303.6136 | 0 | 0
18 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega poliesterskega jaška fi1000mm s kanalskim pokrovom fi600mm ( v tlakovanem delu pokrov iz nerjavečega jekla s polnilom iz tlaka - 2x ) po standardu SIST EN124, 125-400kN z zaklepom, betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 10 mm.
| fi 1000 mm; gl. 1,0 do 1,5 m | kom | 1 | 0 | 0
| fi 1000 mm; gl. 1,5 do 2,0 m | kom | 3 | 0 | 0
19 | Nabava, dobava in izdelava ponikovalnega vodnjaka iz perforiranih GRP cevi ɸ600 mm globine 20m, z vstopnim jaškom ɸ1000 mm. Izvedba po priloženem detajlu. | kom | 8 | 0 | 0
20 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj (kot npr. Aquareg S600 bp60). Pretok skozi lovilec olj 60 l/s. Vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo pokrova iz nerjavečega jekla s polnilom iz tlaka , 250 kN. | kom | 1 | 0 | 0
21 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 360 | 0 | 0
22 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 0 | 0 | 0
23 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST 1610. | m1 | 202.5 | 0 | 0
| Horizontalna kanalizacija za padavinsko vodo |  |  | SKUPAJ | 0
A.2 | Tuje storitve
1 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe PID. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Strokovni nadzor pristojnih služb zaradi posega v varovalni pas obstoječega komunalnega voda in nadzor upravljalcev tanginarnih vodov v času gradnje. Obračun na podlagi potrditve nadzornega organa.
| vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| kanalizacija (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| parovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Telemach) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (Arnes) | kpl | 1 | 0 | 0
| telekomunikacije (T-2) | kpl | 1 | 0 | 0
| javna razsvetljava (JRL d.d.) | kpl | 1 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - ostalo |  |  | SKUPAJ | 0