## Rekapitulacija
Naročnik: |  | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
Objekt: |  | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško LOT 2 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.8_L2
| A.8 | ZAŠČITA GRADBENE JAME PRED HIDRAVLIČNIM LOMOM TAL
POPIS DEL ZA ZAŠČITO GRADBENE JAME PRED HIDRAVLIČNIM LOMOM TAL
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL ZA ZAŠČITO GRADBENE JAME
PRED HIDRAVLIČNIM LOMOM TAL
| A | IZDELAVA 13 VODNJAKOV IN KONČNA LIKVIDACIJA | 0
| B | OPREMA ZA ZNIŽEVANJE PODZEMNE VODE/ČRPANJE MED GRADNJO | 0
| C | HIDROGEOLOŠKA DELA IZVAJALEC | 0
| D | IZVEDBA MERSKIH ELEMENTOV ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI ZNIŽEVANJA TLAKOV | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  | 0
| SKUPAJ predračun ZA ZAŠČITO GRADBENE JAME PRED HIDRAVLIČNIM LOMOM TAL |  | 0
cena brez DDV
OPOMBA: Pred pripravo ponudbe, obvezen ogled na lokaciji izvedbe del in preučitev projektne dokumentacije!!

## Zniževanje tlakov NSRAO
Naročnik: | ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
SKLOP: | A.8_L2
A.8 | ZAŠČITA GRADBENE JAME PRED HIDRAVLIČNIM LOMOM TAL
REKAPITULACIJA STROŠKOV
A | IZDELAVA VODNJAKOV in KONČNA LIKVIDACIJA |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna dela
2 | Vrtalna dela
3 | Materiali vodnjaki
4 | Čiščenje vodnjakov/aktivacija
5 | Likvidacija vodnjakov in obstoječih piezometrov
B | OPREMA ZA ZNIŽEVANJE PODZEMNE VODE/ČRPANJE MED GRADNJO |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna dela
2 | Oprema za zagotavljanje črpanja
3 | Merilna oprema
4 | Oprema za zbiranje vode v skupni bazen
5 | Dovodna elektrika za potopne črpalke
6 | Rezervna oprema
C | HIDROGEOLOŠKA DELA IZVAJALEC |  |  |  | 0
1 | Vgradnja opreme
2 | Krajšanje vodnjaških cevi in opreme (20 krat na vodnjak)
3 | Geodetska dela
4 | Strokovna hidrogeološka dela - izvajalec
D | IZVEDBA MERSKIH ELEMENTOV ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI ZNIŽEVANJA TLAKOV |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna dela
2 | Postavitev in vzdrževanje vremenske postaje za čas vrtanja in zniževanja tlakov
3 | Izvedba večnivojskih piezometrov
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Opomba : cene so brez DDV-ja
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
A. | IZDELAVA VODNJAKOV IN KONČNA LIKVIDACIJA
1. | Pripravljalna dela
1.1. | Zakoličba osi vodnjakov | kom | 13 |  | 0
1.2. | Transport vrtalne garniture in opreme z montažo in demontažo | pavšal | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava tehnološkega elaborata izdelave vodnjakov in končne likvidacije (SKLOP A) | kom | 1 |  | 0
2. | Vrtalna dela
2.1. | Vrtanje na območju kvartarnih nanosov s kladivom F311,25 mm (13 x 12 m) | m | 156 |  | 0
2.2. | Vrtanje z globinskim kladivom Φ 237 mm s hkratno cevitvijo z obložno kolono F219 mm do končne globine (12-98 m) | m | 1118 |  | 0
2.3. | Premiki med vodnjaki | kom | 13 |  | 0
2.4. | Cevitev vodnjakov s produkcijskimi cevmi | m | 1274 |  | 0
2.5. | Meritev odklona vrtine | kom | 13 |  | 0
2.6. | Praznjenje kontejnerja navrtanine na lokacijo znotraj gradbišča (skladno s krovnim PZI) | kom | 13 |  | 0
3. | Materiali vodnjaki
3.1. | Inox 304/304L polne cevi fi 139,7 mm x 3 mm, L =3 m, z JSL spojnicami | m | 195 |  | 0
3.2. | Inox 304/304L polne cevi fi 139,7 mm x 3 mm, L =3 m, z JSL spojnicami | m | 1053 |  | 0
3.3. | Inox 304/304L polne cevi - usedalnik fi 139,7 mm x 3 mm, L =3 m, z JSL žensko spojnico in privarjenim dnom | m | 39 |  | 0
4. | Čiščenje vodnjakov/aktivacija
4.1. | Montaža in demontaža opreme za čiščenje vodnjakov | kom | 13 |  | 0
4.2. | Sektorski air-lif | h | 208 |  | 0
4.3. | Paralelni in direktni air-lift | h | 312 |  | 0
4.4. | Izvedba slug testov med čiščenjem (4/vodnjak) | kom | 52 |  | 0
4.5. | Dobava čiste vode iz vodovodnega omrežja | m3 | 221 |  | 0
4.6. | Dodatna oprema za sočasno aktivacijo 2 vodnjakov in manipulacija z opremo | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Opcija: batiranje vodnjaka (20 h/vodnjak) | h | 260 |  | 0
5. | Likvidacija vodnjakov in obstoječih piezometrov
5.1. | Likvidacija SDMT-1 | m | 41.5 |  | 0
5.2. | Likvidacija JC-1 | m | 100.2 |  | 0
5.3. | Likvidacija HG-1 | m | 12 |  | 0
5.4. | Likvidacija PRES-1 | m | 90 |  | 0
5.5. | Ureditev ustij črpalnih vodnjakov s cementacijsko glavo | kom | 13 |  | 0
5.6. | Likvidacija črpalnih vodnjakov | m | 557.5 |  | 0
| SKUPAJ A (IZDELAVA VODNJAKOV IN KONČNA LIKVIDACIJA) |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA ZNIŽEVANJE PODZEMNE VODE/ČRPANJE MED GRADNJO
1. | Pripravljalna dela
1.1. | Izdelava tehnološkega elaborata zniževanja podzemne vode/črpanja med gradnjo (SKLOP B in SKLOP C) | kom | 1 |  | 0
2 | Oprema za zagotavljanje črpanja
2.1. | Potopna črpalka z nivojskimi sondami | kom | 13 |  | 0
2.2. | Dvižni in odvodni pocinkani vodi 5/4" | m | 1183 |  | 0
2.3. | Alkaten, PE 80 cev (2 kom 1"+ 1 kom 1/2") | m | 3705 |  | 0
2.4. | Razvodne cevi PE 80, dimenzije 1/2" | kpl | 13 |  | 0
2.5. | Hidrocikloni in filtri | kom | 13 |  | 0
2.6. | Elektro krmilna in razdelilna omarica zaščite IP65 s kontrolno lučjo. Krmilna omarica z motorno zaščito in nivojskem relejem. | kom | 13 |  | 0
2.7. | Drobni material (90 kolena, kratki kosi, T-kosi, ventili, pipca, spojke, kabelske vezice). | kom | 13 |  | 0
2.8. | Dovodni kabel 5X2,5 mm2 | m | 520 |  | 0
2.9. | Potopni kabel 4x1,5 mm2 | m | 1196 |  | 0
2.10. | PE dvoslojna kabelska cev | m | 520 |  | 0
2.11. | Izdelava nosilne plošče | m | 13 |  | 0
2.12. | Izolacijski material (armaflex) | kom | 156 |  | 0
2.13. | Gibljiva PVC odvodna cev | m | 51 |  | 0
2.14. | Nosilni drogovi za el. kable višine 3,5 m do 4 m | kom | 7 |  | 0
3. | Merilna oprema
3.1. | Merilna sonda: meritev nivoja temperature in elektroprevodnosti, s komunikacijskim izhodom in pošiljanjem na server | kom | 13 |  | 0
3.2. | Pretokomer DN 15 z impulznim dajalnikom in dataloggerjem s pošiljanjem na strežnik | kom | 13 |  | 0
3.3. | Pretokomer DN 40 z impulznim dajalnikom in dataloggerjem s pošiljanjem na strežnik | kom | 1 |  | 0
3.4. | Prenos podatkov in dostop do strežnika | mesec | 14 |  | 0
4. | Oprema za zbiranje vode v skupni bazen
4.1. | Zbirni bazen cca 2 m3 | kom | 1 |  | 0
4.2. | Obodna zbirna cev, OZCzg in OZCsp (2x95 m) | m | 190 |  | 0
4.3. | Nosilci za obodno cev | kom | 38 |  | 0
5. | Dovodna elektrika za potopne črpalke
5.1. | Elektro razdelilna omarica IP65 | kom | 1 |  | 0
5.2. | Dovodni kabel 5X16 mm2 (60+30 m) | m | 90 |  | 0
5.3. | Elektrika (delovanje črpalke 18h/dan, 250 dni, 13 vodnjakov) | vodnjak-dan | 3250 |  | 0
6. | Rezervna oprema
6.1. | Potopna črpalka | kom | 3 |  | 0
6.2. | Črpalno dvižni del (cevi) | kom | 3 |  | 0
6.3. | Filtri za filtracijo vračane vode nazaj v vodnjak | kom | 13 |  | 0
6.4. | Pretokomer DN 15 z impulznim dajalnikom | kom | 1 |  | 0
6.5. | Pretokomer DN 40 z impulznim dajalnikom | kom | 1 |  | 0
6.6. | Drobni nadomestni material, (vodovodne spojke, el. spojke, nosilci) | kpl | 13 |  | 0
6.7. | Agregat za delovanje črpalk v primeru izpada električne energije (min 35 kW) z frekvenčnim regulatorjem in z avtomatskim zagonom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B (OPREMA ZA ZNIŽEVANJE PODZEMNE VODE): |  |  |  | 0
C. | HIDROGEOLOŠKA DELA IZVAJALEC
1. | Vgradnja opreme
1.1. | Montaža opreme v vodnjak in priključitev ostale pripadajoče merilne opreme na sistem | ur | 208 |  | 0
1.2. | Dvigalo (z vitlom) za spust potopne črpalke | ur | 78 |  | 0
1.3. | Priključitev na el. napeljavo in testni zagon | kom | 13 |  | 0
1.4. | Montaža odvodne črpalke s plovcem in odvodnih cevi za odvodnjo z gradbene jame | kom | 1 |  | 0
2. | Krajšanje vodnjaških cevi in opreme (20 krat na vodnjak)
2.1. | Postavitev montažnega odra | kom | 260 |  | 0
2.2. | Demontaža odvodnih cevi, vodnjaških cevi in ostale opreme | ur | 780 |  | 0
2.3. | Dvigalo | ur | 780 |  | 0
2.4. | Rezanje/dodajanje materiala | kom | 260 |  | 0
3. | Geodetska dela
3.1. | Geodetska izmera ustja vodnjaka (takoj po izvedbi in ob vsakem krajšanju vodnjaka) | kom | 273 |  | 0
4. | Strokovna hidrogeološka dela - izvajalec
4.1. | Izvedba step-testa in 7 dnevnega črpalnega poskusa na centralnem vodnjaku | kom | 1 |  | 0
4.2. | Izvedba step-testa | kom | 12 |  | 0
4.3. | Izdelava poročila o testiranju vodnjakov | kom | 1 |  | 0
4.4. | Vodenje zniževanja podzemne vode med gradnjo, stalna pripravljenost ekipe | dni | 450 |  | 0
4.5. | Vodenje baze hidrogeoloških podatkov črpanja, priprava tedenskih poročil z zbranimi nivogrami in podatki črpanja | kom | 65 |  | 0
4.6. | Udeležba na tedenskih koordinacijah in sestankih | kom | 65 |  | 0
| SKUPAJ C (HIDROGEOLOŠKA DELA) |  |  |  | 0
D. | IZVEDBA MERSKIH ELEMENTOV ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI ZNIŽEVANJA TLAKOV
1. | Pripravljalna dela
1.1. | Geodetska zakoličba osi večnivojskih piezometrov in preverba Z koordinate vodnjakov za uskladitev točne globine vrtanja | kom | 3 |  | 0
1.2. | Izdelava tehnološkega elaborata za sklop D. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Transport vrtalne garniture in opreme | kom | 1 |  | 0
2. | Postavitev in vzdrževanje vremenske postaje za čas vrtanja in zniževanja tlakov
2.1. | Postavitev vremenska postaje | kom | 1 |  | 0
2.2. | Geodetska zakoličba lokacije vremenske postaje | kom | 1 |  | 0
3. | Izvedba večnivojskih piezometrov
3.1. | Vrtanje na območju uvodne kolone (153,4-151,4 m.n.v.), dobava, vgradnja in cementacija uvodne kolone (jeklena šivna cev) premera 355,6x 4 mm | m | 6 |  | 0
3.2. | Vrtanje na območju kvartarnih nanosov s kladivom F311,25 mm (3 x 13 m) | m | 39 |  | 0
3.3. | Dobava, vgradnja in cementacija piezometrskih PVC 225 DN10, L=3 m. | m | 45 |  | 0
3.4. | Vrtanje s kotalnim dletom premera 6 1/2˝ (165,1 mm) in polimerno izplako na globinskem odseku 138,4 do 83,3 m.n.v. | m | 165.3 |  | 0
3.5. | Premiki med večnivojskimi piezometri | kom | 2 |  | 0
3.6. | Meritev odklona in caliperja (geometrije) vrtine | kom | 3 |  | 0
3.7. | Praznjenje kontejnerja navrtanine na lokacijo znotraj gradbišča (skladno s krovnim PZI) | kom | 3 |  | 0
3.8. | Dobava čiste vode iz vodovodnega omrežja | m3 | 36 |  | 0
3.9. | Odvoz izplake na deponijo skladno z veljavno zakonodajo (ocena 10m3) | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava merilnih sond (tlak, temperatura) | kom | 15 |  | 0
3.11. | Dobava in vgradnja kremenčevega zasipa na območjih merilnih sond in merilnih sond (15 kom) | m | 15 |  | 0
3.12. | Dobava in vgradnja bentonitnih krogel | m | 61.5 |  | 0
3.13. | Cementacija vrtin med posameznimi merilnimi sondami | m | 88.8 |  | 0
3.14. | Stojne ure vrtalne ekipe med vgradnjo | h | 75 |  | 0
| SKUPAJ D (IZVEDBA MERSKIH ELEMENTOV) |  |  |  | 0