## NASLOVNICA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTRO INSTALACIJ IN ELEKTRO OPREME
OBJEKT: CEROP PUCONCI, MSE CEROP
PROJEKT: POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE NA STREHI OBJEKTA
INVESTITOR: JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O., VANEČA 81 B, 9201 PUCONCI

## SPLOŠNA NAVODILA
POPIS PV CEROP PUCONCI, MSE CEROP
Splošna navodila
Izvajalec mora imeti ustrezna znanja, vključno s poznavanjem vseh standardov, in mora biti strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto instalacije, vključno z opremo, ki jo vgrajuje.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, kar zajema vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (fotokopije iz splošnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in besedilnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kakovosti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme, in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material morata biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in pred tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem ostalih del, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane karakteristike obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci, navedeni v popisu del in materiala, so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo, z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Vsa GOI dela ter ostala povezana dela v smislu predpriprave kot je npr. podkunstrukcija so zajete v ločenem popisu
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela, namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe morajo biti vključena tudi morebitna nepredvidena dela ter vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev opreme
- | PRED ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE MORA IZVAJALEC DEL NA TERENU OPRAVITI OGLED IN SE PREPRIČATI O DEJANSKEM STANJU!
- | Izvajalec del mora izvesti dela na način, da investitorju preda celotno izveden sklop del, ki je funkcionalen in pravilno delujoč ter skladen z vsemi povezanimi standardi in zakoni.

## PV CEROP PUCONCI, MSE CEROP
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, obstoječih načrtov, priprava delovišča, transport osebja, zavarovanje delovišča | kpl | 1
2 | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 5
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
B | OMARE
Izvajalec del ponudi dobavo, montažo, vezavo in priklop. Količine kabelskih vodnikov in kabelskih polic lahko delno odstopajo v popisu glede na situacijo na terenu. Omara mora imeti narejen tipski preizkus po standardu SIST EN 60439-1 in izjavo ustreznosti!
B1 | SB-AC OMARA
1 | Prostostoječa kovinska omara dimenzije 2000 x 1200 x 500+ 200 podstavek z ustrezno IP zaščito (zunanja izvedba), zbiralčni sistem dim. 30x10mm 185 mm z montažno ploščo, izrezom, ključavnico | kos | 1
2 | SL 3 3p 185 mm stikalna letev velikosti 3 | kos | 3
3 | SL 00 3p 185 mm stikalna letev velikosti 00 | kos | 2
4 | SL1 3P M10 185 mm stikalna letev velikosti 1 | kos | 5
5 | Nosilec zbiralk 3p | kos | 2
6 | Varovalčni vložki NH 3 200 A | kos | 9
7 | Varovalčni vložki NH 1 200 A | kos | 15
8 | Varovalčni vložki NH 00 25A | kos | 3
9 | Varovalčni vložki NH 00 100A | kos | 3
10 | Zaključno prekritje zbiralk | kos | 2
11 | Prenapetostna zaščita ETITEC T WENT 320/25 3+0 | kos | 1
12 | Bakrena palica 50x10 mm-2m (L1, L2, L3) - pocinjena | kos | 1
13 | Bakrena palica 30x10 mm (PEN) - pocinjena | kos | 1
14 | Grelnik, termostat (IUK08564) | kos | 1
15 | Komb. zaščitno stikalo, 10A, 30mA | kos | 1
16 | Oznake, nalepke, ostali drobni material, enopolna shema | kpl | 1
17 | Vezava SB-AC omare | kpl | 1
18 | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela
SKUPAJ SB-AC OMARA
B2 | Stikalni blok SB-DC z vgrajeno naslednjo opremo:
| Dobava in montaža zidne kovinske elektro omare z montažno ploščo, dimenzije 800x600x250 mm (VxŠxG), IP66, opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo: | kpl | 5
| Varovalčni ločilnik EFH 2p | kos | 45
| Cilindrične varovalke CH gPV 25A 10x38 | kpl | 90
| Prenapetostni odvodniki PV PROTEC BS 1000/12,5 | kpl | 45
| Sponke | kpl | 5
| Uvodnice različnih dimenzij | kpl | 5
| Bakrena palica 30x10 mm (PEN)- pocinjena | kos | 1
| Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | kpl | 5
SKUPAJ SB DC OMARA
B3 | PMO OMARA
1 | Priključno razdelilna omarica dimenzije 2000 x 1000 x 500 + 100mm podstavek, zbiralčni sistem dim. 30x10mm 185 mm z montažno ploščo, izrezom, ključavnico | kos | 1
2 | Merilna garnitura (Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni, sponke,KZS….) | kpl | 1
3 | Komunikacijski modul | kos | 1
4 | Nadzorni rele SCHRACK URNA0345 - z indikacijo prisotnosti napetosti | kos | 1
5 | SL 3 3p 185 mm stikalna letev velikosti 3 | kos | 3
6 | SL 00 3p 185 mm stikalna letev velikosti 00 | kos | 2
7 | Varovalčni vložki NV 00 100 A | kos | 3
8 | Tarifne varovalke NH 3 200 A | kos | 9
9 | Kompaktni odklopnik 800 A 3p z motornim pogonom in adapterjem za 185 mm busbar sistem | kos | 1
10 | Varovalčni vložki NV 00 25 A | kos | 3
11 | Zaključno prekritje zbiralk | kos | 2
12 | Prenapetostna zaščita ETITEC T WENT 320/25 3+0 | kos | 1
13 | Bakrena palica 50x10 mm-2m (L1, L2, L3) - pocinjena | kos | 1
14 | Bakrena palica 30x10 mm-1m (PEN) - pocinjena | kos | 1
15 | Instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni | kos | 2
16 | Žigosani tokovniki R 0,5 600/5 | kos | 3
17 | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, kot npr.: MT880-T1A42R56 + komunikacijski modul CM-u-3 | kpl | 1
18 | Vezava PMO omare | kpl | 1
19 | Drobni montažni material | kpl | 1
20 | Pomožno stikalo indikacije vklopa in izklopa | kos | 1
21 | Oznake, nalepke, ostali drobni material, enopolna shema | kos | 1
22 | Od nadzora in investitorja odobrena nepredvidena in dodatna dela | % | 5
SKUPAJ PMO OMARA
C | PANELI, INVERTERJI, INTERNET
1 | Dobava in montaža PV modula LR5-54HIH-410M | kos | 1824
2 | Dobava in montaža razsmernikaSolar Edge SE100K | kos | 5
3 | Dobava in montaža optimizatorji | kos | 913
4 | SolarEdge smart energy meter s tokovnimi transformatorji 1000 Aac/0,33 (SE-MTR.3Y-400-A) | kpl | 1
5 | Izvesti žično povezavo med števcem P3 in P2 | kpl | 1
6 | Urediti internetno povezavo skladno s situacijo na terenu za povezavo med razsmernikom in portalom | kpl | 1
SKUPAJ PANELI, INVERTERJI, INTERNET
D | KABLI, KABELSKE POLICE
1 | N2XY 1x240 mm2 | m | 2640
2 | FG16OR16 4x95 mm2 | m | 60
3 | H07V-K 50 mm2 | m | 60
4 | H07V-K 16 mm2 | m | 300
5 | Preboji in zatesnitev prebojev | kpl | 3
6 | Črn solarni kabel 6¸mm2, dvojno izoliran, UV odporen | m | 3000
7 | Uvlek in polaganje kabla v novo cev (potreben predhoden pregled) | kpl | 1
8 | Kabelska polica iz galvaniziranega jekla PK 200 komplet z nosilci, vijaki,.. | m | 210
9 | Kabelska polica iz galvaniziranega jekla PK 400 komplet z nosilci, vijaki,.. | m | 70
10 | FeZn 25x4mm | m | 100
11 | UTP cat. 6 | m | 280
SKUPAJ KABLI, KABELSKE POLICE
E | GRADBENA DELA
1 | Polaganje kabla 3x N2XY 4x1x240 mm2 | m | 190
2 | Gradbena dela - izkop in zasip ter priprava posteljice za kabel | m | 190
3 | Razrez asfalta v širini 1m in dolžini 15 m | kpl | 2
4 | Ponovno asflatiranje 1m in dolžini 15 m | kpl | 2
5 | Obbetonirana zaščitna cev za kabel | m | 30
6 | PEHD cev ∅50 mm | m | 190
SKUPAJ GRADBENA DELA
F | STRELOVOD
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
| Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 46
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
| Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 46
| Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 46
| Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 46
| Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur
| Izdelava projekta izvedenih del | kos | 4
| Drobni in montažni material | % | 3
| Transportni in manipulativni stroški | % | 3
| Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
G | PODKONSTRUKCIJA
1 | Dobava in montaža primerne podkonstrukcije za trapezno pločevino skladno s statično presojo objekta | kpl | 1
SKUPAJ PODKONSTRUKCIJA
H | KROVSKA MONTAŽNA DELA
1 | Krovska in elektro dela
2 | Stroško transporta in dvižne tehnike
3 | Drobni in elektro material
4 | Stenska oz. strešna konstrukcija za namestiteb NN prostorov
KROVSKA MONTAŽNA DELA
I | TEHNIČNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA
1 | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jakotočnih instalacij | kpl | 1
2 | Meritev ozemljitvene upornosti po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika | kpl | 1
3 | Vnos izvajalca del vseh izvedenih sprememb pri montaži del v načrt PZI - predpriprava za izdelavo kasnejše PID dokumentacije | kpl | 1
4 | Izdelava strelovodnih meritev | kpl | 1
5 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1
7 | Izdelava dokumentacije za priklop na distribucijsko omrežje | kpl | 1
SKUPAJ TEHNIČNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA
skupna rekapitulacija