0403 Sanitetni material, sklop 3:

Zap. št. 4, šifra blaga: 102084: Gel za opekline, kot npr. Burnschield gel 3x3,5 ml naročnik dopušča tudi 5x3,5 ml

0403 Sanitetni material, sklop 3:

Zap.št. 17, šifra blaga 117006 : Palčka za jod, dovoljujemo 15 cm

0407 Povoji, sklop 7:

Zap. št. 31, šifra blaga: 117229: Povoj pritrdilni v dimenziji 5 x 4,6, naročnik dopušča tudi 5 x 4,5.

0904 Role za pregledno mizo, sklop 28:

Zap. št. 3. šifra blaga 114069: Rola za pregledne mize, dimenzije 50 cm x 50m, ali 49 cm x 50m ali 51cm x 50m

0904 Role za pregledno mizo, sklop 28:

Zap. št. 2: Rola za ginekološko mizo: širina 39 cm, perforacija na 39 cm (lahko je tudi 38 cm), premer role vključno s tulcem 13 cm, premer tulca 4 cm, role niso plastificirane.

0402 Netkani material, sklop 2:

Zap. št. 16, šifra 119101: Set preveza, netkan, sterilen, št. 1 (3 tamponi 20 x 20cm, 2 kompresi (6 plastni) 5 x 5cm, 3 komprese 7,5 x 7,5cm, 1 pinceta)

Zap. št. 17, šifra 119102: Set preveza, netkan, sterilen, št. 2 (4 tamponi 20 x 20cm, 2 kompresi (6 plastni) 5 x 5cm, 2 kompresi 7,5 x 7,5cm, 2 kompresi 10 x 10cm, 1 pinceta)

Zap. št. 18, šifra 119103: Set preveza, netkan, sterilen, št. 3 (5 tamponov 20 x 20cm, 3 komprese (6 plastne) 7,5 x 7,5cm, 3 komprese 10 x10cm, 1 visokovpojna kompresa 15 x 25cm, 1 pinceta)

0404 Pritrditev obvezi. material, sklop 4:

106145: Trak tekstilni z lepljivim nanosom primeren za pritrditev  raznih cevk, katetrov  (kot npr. Virplastali enakovredno) - 2cm x 5m naročnik dopušča tudi 2,5 cm x 5m

0405: Obliži za rane in fiks.ka, sklop 5:

117535:  Brezšivni fiksater za fiksiranje PICC katetrov. Z blazinico in iz tkanine v obliki polmeseca ter pritrdilnimi trakci.

117454: Obliž očesni, okljuzijski, v obliki mehke komprese, ki se ne lepi in je pritrjen na koži prijaznem obližu, omogoča dihanje kože in se prilagaja podlagi. Akrilatno lepilo je hipoalergeno. Velikost 5,7 x 8 cm naročnik dopušča tudi 9,4 x 6,4 cm.

0416 Penaste obloge z srebrom, sklop 15:

116120: Obloge nelepljive, penaste z dodatnim srebrom-  z visoko vpojno sposob. in dodatkom srebra.Zagotavljajo postopno sproščanje srebra in obvladovanje izločka ter učinkovito protimikrobnodelovanje. Se ne sprimejo z rano. Odstopanje dimenzij +/-2,5 cm. Nelepljiva 15X15 cm, naročnik dopušča tudi 17,5 x 17,5 cm.

116083: Obloge nelepljive, penaste z dodatnim srebrom-Obloge z visoko vpojno sposob. in dodatkomsrebra. Zagotavljajo postopno sproščanje srebra in obvladovanje izločka ter učinkovito protimikrobnodelovanje. Se ne sprimejo z rano. Odstopanje dimenzij +/-2,5 cm. Nelepljive 10X10 cm, naročnik dopušča tudi 12,5 x 12,5 cm

0420 Obloge z mehkim silikon., sklop 18:

114211: Obloge sterilne z zaobljenimi robovi, brez lepljivega roba, iz poliuretanske pene. Stična površina iz poliuretanskega filma, poliakrilatnega lepila ter prevlečena z mehkim silikonom. Nežno se lepina okolno kožo, na rano se ne lepi. Odstopanje dimenzij +/- 2,5 cm. Velikost 10x10 cm naročnik, dopušča tudi 12,5 x 12,5 cm.

114236: Obloge sterilne z zaobljenimi robovi, brez lepljivega roba, iz poliuretanske pene. Stična površinaiz poliuretanskega filma, poliakrilatnega lepila ter prevlečena z mehkim silikonom. Nežno se lepina okolno kožo, na rano se ne lepi. Odstopanje dimenzij +/- 2cm,5. Velikost 15x15 cm, naročnik dopušča tudi 17,5 x

0423 Poliur. pene, sklop 21:

107082: Poliuretanska pena brez lepljivega roba - sterilna, mehka, visoko vpojna obloga z zaobljenimi robovi, iz poliuretanske pene in copolyamidne mrežice (naročnik dopušča tudi brez copolyamidne mrežice), katere stična površina je iz poliuretanskega filma,ki preprečuje zlepljanje obloge z rano. Gornja stran obloge je odbojna za bakterije in tekočino. Za rane z zmernim in močnim izločanjem. Velikost  10 x 10 cm. Odstopanje dimenzij: +/-2cm

107081: Poliuretanska pena brez lepljivega roba - sterilna, mehka, visoko vpojna obloga z zaobljenimi robovi, iz poliuretanske pene in copolyamidne mrežice (naročnik dopušča tudi brez copolyamidne mrežice), katere stična površina je iz poliuretanskega filma,ki preprečuje zlepljanje obloge z rano. Gornja stran obloge je odbojna za bakterije in tekočino. Za rane z zmernim in močnim izločanjem. Velikost  15 x 20 cm. Odstopanje dimenzij: +/-2cm

107090: Poliuretanska pena z lepljivim robom - sterilna, mehka, visoko vpojna obloga z zaobljenimi robovi, iz poliuretanske pene in copolyamidne mrežice (naročnik dopušča tudi brez copolyamidne mrežice), katere stična površina je iz poliuretanskega filma,ki preprečuje zlepljanje obloge z rano. Gornja stran obloge je odbojna za bakterije in tekočino. Za rane z zmernim in močnim izločanjem. Velikost  10 x 10 cm. Odstopanje dimenzij: +/-2cm

107087: Poliuretanska pena z lepljivim robom - sterilna, mehka, visoko vpojna obloga z zaobljenimi robovi,iz poliuretanske pene in copolyamidne mrežice (naročnik dopušča tudi brez copolyamidne mrežice), katere stična površina je iz poliuretanskega filma,ki preprečuje zlepljanje obloge z rano. Gornja stran obloge je odbojna za bakterije in tekočino. Za rane z zmernim in močnim izločanjem. Velikost  20 x 20 cm. Odstopanje dimenzij: +/-2cm

0407 Povoji, sklop 7:

117504: Povoj penasti - podložna pena iz 100 % poliuretana, velikost 6 cm x 0,2 cm x 2 m, naročnik dopušča tudi 7 cm x 27,5 m x 200 cm.