## List1
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Cesta II.grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica
RAZPIS ZA LABORATORIJSKI MATERIAL
Zap.št. | Sklop | Šifra_naročnika | Opis izdelka | EM | Željeno pakiranje | Razpisana letna količina | EM za razpis | razpisana letna količina, ki se upošteva za izračun | cena za KOS/TEST/sc v EUR brez DDV | vrednost za razpisano letno količino brez DDV | ponudnikovo pakiranje | Cena osn. pak. brez DDV | Stopnja DDV | Komercialno ime in ISO številka | Proizvajalec | kataloška | šifra naročnika, ki jo bo uporabljal na dokumentih - če NI enaka kataloški
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10x9 | 12 | 13=10x12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SKLOP 1 Microtainer
1 | 1 |  | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z EDTA Vsebovati mora suh antikoagulant K2EDTA. Volumen za odvzem kapilarne krvi 250 – 500 mL. Zamašek v vijolični barvi. Integrirani lijaček (neodstranljiv), za nabiranje kapljic kapilarne krvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Kompatibilna s hematološkim analizatorjem Mindray BC 5390 CRP. Imeti mora možnost namestitve nalepke z bar kodo (npr. nosilna epruveta za epruvetko s kapilarno krvjo). | sc | 50/SC | 2000(40 sc) | kos | 2000
2 | 1 |  | Epruveta za odvzem kapilarne krvi za biokemične preiskave z gelom Koagulacija mora poteči v 30 minutah. Vsebovati mora separacijski gel za ločitev seruma od koagula. Zamašek v rumeni barvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju, centrifugiranju in transportu, ravno dno. Integriran lijaček za nabiranje kapljic kapilarne krvi. Imeti mora možnost namestitve nalepke z bar kodo (npr. nosilna epruveta za epruvetko s kapilarno krvjo). | sc | 50/SC | 50 | kos | 100
2 | 1 |  | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z litijevim heparinom s suhmi antikooagulantom Litijev heparin, 0,4 - 0,8 mL, zamašek v zeleni barvi. Integrirani lijaček (neodstranljiv), za nabiranje kapljic kapilarne krvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Imeti mora možnost namestitve nalepke z bar kodo (npr. nosilna epruveta za epruvetko s kapilarno krvjo). | sc | 50/SC | 50 | kos | 100 | [9 empty] | *dodan artikel
| 1 |  | Epruveta za odvzem kapilarne krvi z litijevim heparinom z gel separatorjem s suhmi antikooagulantom Litijev heparin, 0,6 - 0,8 mL. Vsebovati mora separacijski gel za ločitev plazme od celic. Zamašek v zeleni barvi. Integrirani lijaček (neodstranljiv), za pobiranje kapljic kapilarne krvi. Pokrovček mora omogočiti trdno zapiranje, ki onemogoči iztekanje krvi pri mešanju in transportu, ravno dno. Imeti mora možnost namestitve nalepke z bar kodo (npr. nosilna epruveta za epruvetko s kapilarno krvjo). | sc | 50/SC | 400 | kos | 400
| 1_99 |  | SKUPAJ sklop 1
SKLOP 2 Urin
3 | 2 |  | Urisediment ploščica za pregled urinskega sedimenta; 10 komor na ploščici, volumen komore 0,011 mL, mrežica v komori !!! Naročnik želi opisano kvaliteto | sc | 100 / sc | 1000 (10 sc) | kos | 1000
4 | 2 |  | Urisediment epruveta za pripravo urinskega sedimenta, dno epruvete oblikovano tako, da se med centrifugiranjem zbira sediment in po cetrifugiranju omogoča enostavno odlivanje supernatanta, brez razširjenega vratu naročnik dopušča tudi drugačno pakiranje od navedenega željenega, ponudbena cena se podaja na kos | sc | 500/sc | 7500 (7 sc) | kos | 7500
5 | 2 |  | Pasteurjeva pipeta 1 ml, kot npr. Brand kat.št. 747755 | sc | 500 / sc | 500 (1sc) | kos | 500
6 | 2 |  | Ploščna gojišča za ugotavljanje bakteriurij; dvostranska ploščica z gojišči CLED, MacConkey in Cetrimid (kot npr.: Uricult ali enakovredno) | sc | 10 / sc | 880 (88 sc) | kos | 880
| 2_99 |  | SKUPAJ sklop 2
SKLOP 3 Hitri testi*
8 | 3 |  | Testni lističi za ugotavljanje nosečnosti iz vzorca urina, občutljivost 25 mIU/mL (horionskega gonadotropina –hCG); delovanje na osnovi označenih specifičnih protiteles proti hCG, indikatorska in kontrolna črta, stabilnost trakov po odprtju originalne embalaže vsaj 2 meseca. Na zahtevo mora biti prisotna tudi pozitivna kontrola (vsaj 1 x na mesec). | sc | 50 /sc | 150 testov | test | 150
9 | 3 |  | Hitri imunokromatografski test za določanje prisotnosti streptokoka A iz brisa grla, indikatorska in kontrolna črtica. Občutljivost 94% (z dopustnim odstopanjem +-0,02%), specifičnost 98% (z dopustnim odstopanjem +-0,02%).V pakiranju mora biti prisotna pozitivna in negativna kontrola oziroma je pozitivna kontrola lahko dodana v samostojnem pakiranju pri čemer mora ponudbena cena zajemati celoto - test in kontrolo. Test mora biti v obliki testne kasete/ploščice. | sc | 23/ sc | 500 testov | test | 500
10 | 3 |  | Hitri imunokromatografski test za določanje okultne krvi v blatu, občutljivost vsaj 0.05.mg hemoglobina/g blata, indikatorska in kontrolna črta.V pakiranju mora biti prisotna pozitivna kontrola. Test mora biti v obliki testne kasete/ploščice. | sc | 25 / sc | 100 testov | test | 100
| 3_99 |  | SKUPAJ sklop 3
SKLOP 4 Potrošni material
11 | 4 |  | Navadne PVC epruvete 12 mL, premer 16 mm višina 100 mm, s pokrovčkom, dopustno pakiranje tudi po 2.000 kos/sc | sc | 1000 / sc | 1000 (1 sc) | kos | 1000
12 | 4 |  | Lonček za urin - sterilni za sanford, možnost prenosa vzorca v epruveto z vakumskim sistemom, 100 - 120 mL. | kom |  | 250 | kos | 250
13 | 4 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto BIOHIT m 200, 20-200 µL | kom |  | 3000 | kos | 3000
14 | 4 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto TRANSFERPETTE S, BRAND, 100 - 1000 µL, naročnik ne navaja nobenega željenega pakiranja | sc |  | 1000 | kos | 1000
15 | 4 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto Transferpette, BRAND 10-100 µL | kom |  | 11000 | kos | 11000
16 | 4 |  | Nastavek za avtomatsko pipeto Xplorer Plus, Eppendorf, 0,2 - 5 mL | kom |  | 750 | kos | 750
18 | 4 |  | Posodica za blato z žličko | sc | 250 /sc | 1500 | kos | 1500
19 | 4 |  | Kozarec PVC, 2 dL | zav | 100/sc | 500 | kos | 500
20 | 4 |  | Kozarec PVC, 3 dL | zav | 100/sc | 1600 (16 zav) | kos | 1600
21 | 4 |  | Lopatica za jezik, lesena | sc | 100/sc | 600 | kos | 600
22 | 4 |  | Jodirane palčke, lesene, 20 cm, naročnik dopušča tudi drugačno pakiranje | sc | 50 / sc | 200 (4 sc) | kos | 200
23 | 4 |  | Steklo predmetno, matiranje na obeh ploskvah z dimenzijo 76 mm x 25 mm z dopustnim odstopanje +-1mm« Potencialni proizvajalec je Chemil, s šifro izdelka 59178 | sc | 50 / sc | 3250 (65 sc) | kos | 3250
24 | 4 |  | Steklo krovno, 20 x 20 mm | sc | 100 / sc | 2500 (25 sc) | kos | 2500
25 | 4 |  | Urinski lonček s pokrovom na navoj, 100-120 mL, pokrovčki naj bod naviti na lonček | sc | 500 / sc | 9000 (18 sc) | kos | 9000
26 | 4 |  | Vrečke za transport vzorcev, z oznako biohazard in ločenima predalčkoma za vzorce in dokumentacijo | kom |  | 2000 | kos | 2000
|  |  | Vrečke za namestitev na stojalo v kateri se zbira kontaminiran laboratorijski material, velikost vrečk: 200 x 300 mm, cca 2,5 L, stojalo višine: 25 cm | kom |  | 200 | kos | 200
| 4_99 |  | SKUPAJ sklop 4
SKLOP 5 Barvila
27 | 5 |  | Barvilo za barvanje krvnih razmazov Giemsa, volumen pakiranja 100ml | kos | 100 mL | 100 mL | kos | 6
28 | 5 |  | Barvilo za retikulocite, volumen pakiranja 100 ml | sc | 100 mL | 100 mL (1 sc) | sc | 1
29 | 5 |  | Pufer, pH 6,8, volumen pakiranja 1L | sc | 1 L | 2 L | sc | 2
30 | 5 |  | Imerzijsko olje z dozirnikom, volumen pakiranja 100 mL | sc | 100 mL | 200 mL | sc | 2
31 | 5 |  | Barvilo za barvanje krvnih razmazov May-Grünwald, volumen pakiranja 100 ml | sc | 100 mL | 1200 mL (12 sc) | sc | 12
| 5_99 |  | SKUPAJ sklop 5
SKLOP 6 Razni reagenti
32 | 6 |  | Klorovodikova kislina, HCl, 37 % | 1 L | 1 l | 1 L | liter | 1
33 | 6 |  | Natrijev hipoklorit 13 % | 1L | 1 l | 22 L | liter | 22
34 | 6 |  | Ocetna kislina, 0,8mol/L, 1L kataloška CL05.0108.1000 | 1 L | 1 l | 1 L | liter | 1
| 6_99 |  | SKUPAJ sklop 6
SKLOP 7 Sedimentacija
35 | 7 |  | Kontrolni lateks vzorci za analizator Roller 20, Alifax, trije nivoji. | sc |  | 12 sc | sc | 12
36 | 7 |  | KARTICA ZA ALIFAX TEST ZA 1000 TESTOV | kom |  | 2 kom | kos | 2
| 7_99 |  | SKUPAJ sklop 7
SKLOP 8 PČ
37 | 8 |  | Reagent za določanje PČ/INR z aparatom Thrombotrack iz kapilarne krvi (kot npr.: Manchester capillary PT test kit, 5 x 3 mL ali enakovredno) | sc | 5 x 3 mL | 20 sc | sc | 20
38 | 8 |  | Kivete in kroglice za uporabo na Thrombotracku | sc | 500 | 1500 (3 sc) | sc | 3
39 | 8 |  | Capillary Control Plasma, normal, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 1 | sc | 1
40 | 8 |  | Capillary Control Plasma, level 2, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 1 | sc | 1
41 | 8 |  | Capillary Control Plasma, level 1, 10 x 0,5 mL | sc | 10 x 0,5 mL | 35 mL ( 7 sc) | sc | 7
42 | 8 |  | Kalibrator za reagent PČ na aparatu Trombotrack (kot npr.: HART INR Correction Kit, kat. št. HB-4415-FG, 5 x 0,5 mL) | sc | 5 x 0,5 ml | 5 ml (2 sc) | sc | 2
| 8_99 |  | SKUPAJ sklop 8
SKLOP 9 Reagenti za hematološki analizator Mindray BC 5390 CRP
43 | 9 |  | Izotonična raztopina, diluent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju kot npr. (M-53D DILUENT 11736*) | kos | 20 L | 50 sc | sc | 50
44 | 9 |  | Reagent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju kot. npr. M-5 LEO(I) Lyse (1Lx4) 11724* | set | 4 x 1L | 12 L (3 set) | set | 3
45 | 9 |  | Reagent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju kot. npr. M-5 LEO (II) Lyse (1Lx4) 11729* naročnik dopušča pakiranje 500ml in popravlja razpisano količino | set | 4 x 500 ml | 8 L (4 set) | set | 4
46 | 9 |  | Reagent za uporabo na avtomatskem hematološkem analizatorju kot. npr. M-53LH Lyse (500ml x 4) 11734* | set | 4 x 500 ml | 6 L (3 set) | set | 3
47 | 9 |  | Reagent za merjenje koncentarcije CRP na avtomatskem hematološkem analizatorju kot npr. C-reactive Protein Latex (25ml x 2) 4891* | kos | 40 x 25 ml | 1000 ml | kos | 40
48 | 9 |  | Reagent za merjenje koncentarcije CRP na avtomatskem hematološkem analizatorju kot npr. LC-Lyse (200 ml x 1) 4887* | kos | 20 x 200 ml | 4000 ml | kos | 20
49 | 9 |  | Čistilna raztopina na avtomatskem hematološkem analizatorju kot npr.: Probe Cleanser (50ml x 1) 2225* | kos | 50 ml | 750 ml (15kos) | kos | 15
50 | 9 |  | Kalibrator za parameter CRP, ki se ga uporabi na hematološkem analizatorju kot npr. CRP Calibrator (0,5 ml x 5) 4893* | kos | 2,5 ml | 2,5 ml (4kos) | kos | 4
51 | 9 |  | Kontrolni vzorec za merjenje koncentracije CRP na avtomatskem hematološkem analizatorju v treh nivojih kot npr. ASO/CRP/RF triple control high 3x1ml + low 3x1ml, normal 3x1mL 11662* | kos | 3 x 1 ml high + 3 x 1 ml low | 6 kos | kos | 6
52 | 9 |  | Kontrolni krvni vzorec za avtomatski hematološki analizator , trije nivoji kontrolnih vzorcev (nizek, visok in normalen) kot npr. CBC-5DMR 12x3ml 3 levels (4+4+4) 05M444TA3 | kos | 12 x 3 ml 3 levels | 6 kos | kos | 6
| 9_99 |  | SKUPAJ sklop 9
SKLOP 10 Lancete
53 | 10 |  | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev rezila in onemogoča ponoven vbod. Sterilno rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 2,0 mm; širina vboda 1,5 mm. Rezilo iz nerjavečega jekla. Brez samosprožilnega mehanizma. | sc | 200 sc | 2000 (10 sc) | kos | 2000
54 | 10 |  | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev rezila in onemogoča ponoven vbod. Sterilno rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,5 mm z rezilom. Rezilo iz nerjavečega jekla. Brez samosprožilnega mehanizma. Naročnik želi rezilo - igle niso dopustne | sc | 200 sc | 3000 (15 sc) | kos | 3000
55 | 10 |  | Lanceta za odvzem kapilarne krvi: avtomatska za enkratno uporabo. Varnostni samosprožilni mehanizem, ki omogoča le enkratno sprožitev rezila in onemogoča ponoven vbod. Sterilno rezilo, zaščiteno z zaščito, ki se odstrani neposredno pred uporabo. Zaščita mora zagotavljati sterilnost vse dokler se zaščita ne odstrani. Zaščita mora biti nameščena tako, da se sama ne more sneti. Odstranitev zaščite mora biti enostavna. Globina vboda 1,0 mm z rezilom. Rezilo iz nerjavečega jekla. Brez samosprožilnega mehanizma. Naročnik želi rezilo - igle niso dopustne | sc | 200 sc | 1400 (7 sc) | kos | 1400
| 10_33 |  | SKUPAJ sklop 10
SKLOP 11 Venski odvzem**
56 | 11 |  | Igla z luer adapterjem (metuljček), za odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,8mm, dolžina igle 19mm, dolžina cevke 16-19 cm, navoj za pritrditev v nastavek. V enem kosu (brez sestavljanja pred uporabo). Varnostni mehanizem, ki je lahko ročen ali avtomatičen. | sc | 50 / sc | 250 (5 sc) | kos | 250
57 | 11 |  | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,7 mm (črna), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 200 (2 sc) | kos | 200
58 | 11 |  | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 11000 ( 110 sc) | kos | 11000
59 | 11 |  | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,9 mm (rumena), dolžina igle 38 mm, navoj za pritrditev v nastavek | sc | 100 / sc | 300 (3 sc) | kos | 300
60 | 11 |  | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, za težavne odvzeme, kjer naročnik dopušča tudi iglo s komoro | sc | 100 / sc | 100 (1 sc) | kos | 100
61 | 11 |  | Nastavek za odvzem krvi, za navojem za pritrditev igle, s sistemom za avtomatsko odstranitev igle, za večkratno uporabo | sc | 20 | 500 (25 sc) | kos | 500
62 | 11 |  | Nastavek za odvzem krvi, za navojem za pritrditev igle, za enkratno uporabo | sc | 20 / sc | 40 (2 sc) | kos | 40
63 | 11 |  | Podveza za odvzem krvi, za enkratno uporabo, brez lateksa. | sc | 10 | 250 (10 sc) | kos | 250
64 | 11 |  | Podveza za odvzem krvi, za večkratno uporabo, brez lateksa. | kos | 1 | 6 | kos | 6
65 | 11 |  | Igla z ventilom, za venozni odvzem krvi, z vakuumskim sistemom za odvzem, debelina igle 0,80 mm (zelena), z varnostnim zaklepom, navoj za pritrditev v nastavek za iglo | sc | 100 / sc | 96 (2 sc) | kos | 96
66 | 11 |  | Adapter za vakuumski odvzem krvi iz vstavljenega venskega katetra, navoj za pritrditev v nastavek za odvzem krvi | sc | 1 | 100 | kos | 100
67 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 2 ml ali 3 mL, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. Kompatibilnost s hematološkim analizatorjem Mindray, BC 5390 CRP. | sc | 50 / sc | 8750 (175 sc) | kos | 8750
68 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za hematološke preiskave, suhi antikooagulant K-EDTA, 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | sc | 50 / sc | 500 (10 sc) | kos | 500
69 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, suhi antikooagulant Litijev heparin, 3 ml ali 3,5 mL, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. Naročnik dopušča tudi 4ml | sc | 50 / sc | 550 (11 sc) | kos | 550
69 | 11 |  | podvojen artikel, zato se črta
70 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), separacijski gel, 4 ali 3,5 ml, premer 13 mm, višina 75 mm, brez navoja. | sc | 50 / sc | 500 | kos | 10250
71 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, za biokemične preiskave, aktivator koagulacije (Clot Activator), 6 ml, premer 13 mm, višina 100 mm | sc | 100 / sc | 200 (2 sc) | kos | 200
72 | 11 |  | Epruveta za venski odvzem krvi z vakuumskim sistemom za odvzem, antikoagulant Na-citrat, moder zamašek, 3-4 mL, premer 13 mm, višina 75 mm. | sc | 50 / sc | 100 (2 sc) | kos | 100
73 | 11 |  | Epruveta brez dodatkov, premer 13 mm. Višina 75 mm, primerna za alikvotiranje in transport. | sc | 50 / sc | 200 (4 sc) | kos | 200
74 | 11 |  | Epruveta, vakuum, urinska, konična, za transport urina na preiskavo sonford, 8-9 mL. | sc | 50 / sc | 250 (5 sc) | kos | 250
75 | 11 |  | Nastavek za pripravo krvnih razmazov iz epruvete, kot npr.:Alpha SCIENTIFIC CORPORATION: DIFF SAFE Blood Dispenser | sc | 100 /sc | 800 (8 sc) | kos | 800
| 11_99 |  | SKUPAJ sklop 11
SKLOP 12 INR
76 | 12 |  | Testni lističi za aparat Roche CoaguChek Pro II (kot npr.: Roche CoaguChek PT Test ali enakovredno) CE, IVD | sc | 48 / sc | 720 (15 sc) | kos | 720
77 | 12 |  | Kontrolni vzorec za aparat Roche CoaguChek Pro II (kot npr.: Roche CoaguChek PT Controls ali enakovredno) CE, IVD | sc | 4 / sc | 12 (3 sc) | kos | 12
| 12_99 |  | SKUPAJ sklop 12
SKLOP 13 Shranjevanje
78 | 13 |  | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, MODRE 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 500 / sc | 1000 (2 sc) | kos | 1000
79 | 13 |  | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, MODRE, 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 1000 / sc | 1000 (1sc) | kos | 1000
80 | 13 |  | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, zelena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 1000 / sc | 1000 (1 sc) | kos | 1000
81 | 13 |  | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rdeče ali oranžne 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 1000 / sc | 1000 (1 sc) | kos | 1000
82 | 13 |  | Posodice z integriranim zamaškom za shranjevanje vzorcev, rumena 1,5 ml, primerne za zamrzovanje - mikrocentrifugirka, CE | sc | 1000 / sc | 1000 (1 sc) | kos | 1000
| 13_99 |  | SKUPAJ sklop 13
SKLOP 14 Urinski analizator Clinitek Advantus, Siemens
83 | 14 |  | Testni lističi za urinski analizator Clinitek Advantus, proizvajalca Siemens (kot npr. Multistix 10 SG ali enakovredno) | sc | 100 / sc | 9500 (95 sc) | kos | 9500
84 | 14 |  | Testni lističi za urinski analizator Clinitek Advantus za merjenje mikroalbuminov v urinu (kot npr. CLINITEK Microalbumin 9 ali enakovredno) | sc | 25 / sc | 1250 (25 sc) | kos | 1250
85 | 14 |  | Urinska kontrola v dveh nivojih, za urinske testne lističe (kot npr. Multistix 10 SG ali enakovredno) in za merjenje mikroalbuminov (kot npr. CLINITEK Microalbumin 9 ali enakovredno) na urinskem analizatorju Clinitek Advantus, proizvajalca Siemens (kot npr. Liquichek Urinalysis Control, kat. št. 435, BIORAD) | sc | 12 x 12 mL (6 stekleničk na nivo) | 288 mL (2 sc) | sc | 2
| 14_99 |  | SKUPAJ sklop 14
SKLOP 15 Reagenti za analizator Quik Readgo - aparat za merjenje CRP
87 | 15 |  | Quikread GO CRP, 50 testov (s kapilarami in vstavki), KŠ 135171 | sc | 50 / sc | 100 (2 sc) | sc | 100
88 | 15 |  | Quikread GO kontrola, 1ml, KŠ 68296 | kos | 1 ml | 2 | kos | 2
SKUPAJ sklop 15
SKLOP 16 Testi in potrošni material za aparat Cobas h232
129 | 16 |  | Testna ploščica za merjenje Troponina T iz heparizirane plazme, z merilnim območjem od 40-2000 ng/L (kot npr.: Cardiac POC Troponin T, kat. št. 07007302, Roche). | sc | 10 testov / sc | 50 testov (5 sc) | test | 50
130 | 16 |  | Testna ploščica za merjenje D-dimer iz heparizirane plazme, z merilnim območjem od 0,1-4 µg/mL (kot npr.: Cardiac D Dimer, kat. št. 04877802, Roche). | sc | 10 testov / sc | 50 testov (5 sc) | test | 50
131 | 16 |  | Kontrolni material v enem nivoju za kontrolo Troponina T (kot npr.: Cardiac POC Troponin T Control, kat. št. 07089643, Roche). Naročnik dopušča tudi dvo nivojsko kontrolo | sc | 2 x 1 mL | 3 sc | sc | 3
132 | 16 |  | Kontrolni material v dveh nivojih za kontrolo D-dimer (kot npr.: Cardiac Control D Dimer, kat. št. 4890523, Roche) | sc | 2 x 1 ml | 3 sc | sc | 3
133 | 16 |  | Pipete za nanos vzorca na testno ploščico (kot npr.: Cardiac Pipettes, kat. št. 1622889) | sc | 20 kom / sc | 100 kom (5 sc) | kos | 100
SKUPAJ sklop 16
SKLOP 17 Testi in kontrolni material za aparat AccuChek Guide
134 | 17 |  | Testni lističi za merjenje koncentracije glukoze iz kapilarne krvi (kot npr.: AccuChek Guide Glucose) | sc | 50 kom / sc | 500 kom (10 sc) | kos | 500
135 | 17 |  | Kontrolni material v dveh nivojih za testne lističe za merjenje glukoze iz kapilarne krvi (kot npr.: AccuChek Guide Control) | sc | 2 x 2,5 mL | 50 mL (10 sc) | sc | 10
SKUPAJ sklop 17
SKLOP 18 Hitri testi II
| premik sklopa |  | Hitri imunokromatografski test za določanje prisotnosti protiteles PB HA, VCA iGm, VCA IgG, EBNA IgG prosti Epstein Barr virusu (infekcijska mononukleoza) iz seruma ali plazme. Občutljivost testa mora biti najmanj 91 %, specifičnost testa pa najmanj 92%. V pakiranju ali na zahtevo mora biti prisotna kontrola. Test mora biti v obliki testne kasete/ploščice. |  | 20/sc | 100 testov | test | 100
| 18_99 |  | SKUPAJ sklop 18
- dobava mora biti izvedena pri ustrezni temperaturi (hladna veriga) !!
- vsi artikli znotraj enega naročila morajo biti z isto LOT številko.
dobavitelj mora laboratorij obvestiti, če ob naročilu nima naročenega materiala na zalogi in kdaj bo le ta dobavljiv
stroški menjave metode so strošek dobavitevlja (material za izvedbo verifikacije zagotovi dobavitelj na njegove stroške)
Opombe:
*Ves potrošni material za izvedbo hitrih testov mora biti zagotovljen v pakiranju hitrega testa.
** Ves material za odvzem vzorcev mora biti v skladu s priporočili Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino.
Naročnik bo izbrani material naročal glede na realne potrebe
Ves dobavljen material mora imeti rok uporabe daljši od treh 3 mesecev, od datuma prejema materiala.