## Rekapitulacija
Predmet javnega naročila:
Št. razpisa: 4162-8/2023
Ponudnik oz. dobavitelj:
Naslov:
PREDRAČUN ŠTEVILKA:
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 11 | CEVI - ULIČNA KANALIZACIJA, ČEP PVC HIŠNA KANALIZACIJA, ČEP PVC ULIČNA KANALIZACIJA, KOLENO PVC ULIČNA KANALIZACIJA, DRSEČA SPOJKA ULIČNA KANALIZACIJA, PVC T KOS ZA UK, POVRATNI VENTIL, PVC REDUKCIJA ZA ULIČNO KANALIZACIJO | 0
SKLOP 12 | POKROVI, REŠETKE | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## Sklop11
| Predmet javnega naročila: | 0
Št. razpisa: 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 17:
CEVI - ULIČNA KANALIZACIJA, ČEP PVC HIŠNA KANALIZACIJA, ČEP PVC ULIČNA KANALIZACIJA, KOLENO PVC ULIČNA KANALIZACIJA, DRSEČA SPOJKA ULIČNA KANALIZACIJA, PVC T KOS ZA UK, POVRATNI VENTIL, PVC REDUKCIJA ZA ULIČNO KANALIZACIJO
Razdelek | Blago | EM | Ocenjena količina | Cena na EM (v € brez DDV) | Skupaj vrednost brez DDV (v €) | Proizvajalec blaga
C | PVC CEV UKC SN 4 - TROSOLOJNE GLADKE (COEX)
C1 | PVC CEV UKC SN 4 160/1000 | KOS | 5 | 0 | 0
C2 | PVC CEV UKC SN 4 160/2000 | KOS | 5 | 0 | 0
C3 | PVC CEV UKC SN 4 160/3000 | KOS | 5 | 0 | 0
C4 | PVC CEV UKC SN 4 160/5000 | KOS | 5 | 0 | 0
C5 | PVC CEV UKC SN 4 200/1000 | KOS | 3 | 0 | 0
C6 | PVC CEV UKC SN 4 200/2000 | KOS | 3 | 0 | 0
C7 | PVC CEV UKC SN 4 200/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C8 | PVC CEV UKC SN 4 200/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C9 | PVC CEV UKC SN 4 250/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C10 | PVC CEV UKC SN 4 250/2000 | KOS | 1 | 0 | 0
C11 | PVC CEV UKC SN 4 250/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C12 | PVC CEV UKC SN 4 250/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C13 | PVC CEV UKC SN 4 315/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C14 | PVC CEV UKC SN 4 315/2000 | KOS | 1 | 0 | 0
C15 | PVC CEV UKC SN 4 315/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C16 | PVC CEV UKC SN 4 315/5000 | KOS | 3 | 0 | 0
C17 | PVC CEV UKC SN 4 400/5000 | KOS | 4 | 0 | 0
C18 | PVC CEV UKC SN 4 500/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
0
CEV PVC UKC SN 8 TROSOLOJNE GLADKE (COEX)
C19 | CEV PVC UKC SN 8 160/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C20 | CEV PVC UKC SN 8 160/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C21 | CEV PVC UKC SN 8 160/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C22 | CEV PVC UKC SN 8 200/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C23 | CEV PVC UKC SN 8 200/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C24 | CEV PVC UKC SN 8 200/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C25 | CEV PVC UKC SN 8 250/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C26 | CEV PVC UKC SN 8 250/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C27 | CEV PVC UKC SN 8 250/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C28 | CEV PVC UKC SN 8 315/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C29 | CEV PVC UKC SN 8 315/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C30 | CEV PVC UKC SN 8 315/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C31 | CEV PVC UKC SN 8 400/1000 | KOS | 1 | 0 | 0
C32 | CEV PVC UKC SN 8 400/3000 | KOS | 1 | 0 | 0
C33 | CEV PVC UKC SN 8 400/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
C34 | CEV PVC UKC SN 8 500/5000 | KOS | 1 | 0 | 0
0
Vsi ponujeni artikli (od vključno C1 do vključno C34) morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 13476-1 in ne smejo biti izdelani po tehnologiji, ki predvideva zračne cevke v penjeni sredici (po dolžini).
CEV PVC UKC SN 8 - KOMPAKTNE ENOSLOJNE GLADKE CEVI
C35 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 160/1000 | KOS | 120 | 0 | 0
C36 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 160/3000 | KOS | 100 | 0 | 0
C37 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 160/5000 | KOS | 100 | 0 | 0
C38 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 200/1000 | KOS | 100 | 0 | 0
C39 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 200/3000 | KOS | 100 | 0 | 0
C40 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 200/5000 | KOS | 150 | 0 | 0
C41 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 250/1000 | KOS | 50 | 0 | 0
C42 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 250/3000 | KOS | 70 | 0 | 0
C43 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 250/5000 | KOS | 100 | 0 | 0
C44 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 315/1000 | KOS | 5 | 0 | 0
C45 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 315/3000 | KOS | 5 | 0 | 0
C46 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 315/5000 | KOS | 10 | 0 | 0
C47 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 400/1000 | KOS | 3 | 0 | 0
C48 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 400/3000 | KOS | 3 | 0 | 0
C49 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 400/5000 | KOS | 10 | 0 | 0
C50 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 500/5000 | KOS | 5 | 0 | 0
C51 | CEV PVC UKC SN 8 ENOSLOJNE 630/6000 | KOS | 10 | 0 | 0
0
Vsi ponujeni artikli (od vključno C35 do vključno C51) morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2009.
PVC ČEPI HIŠNA KANALIZACIJA
C52 | PP ČEP FI 160 | KOS | 2 | 0 | 0
0
PVC ČEPI ULIČNA KANALIZACIJA
C53 | PVC UK ČEP FI 160 | KOS | 20 | 0 | 0
C54 | PVC UK ČEP FI 200 | KOS | 5 | 0 | 0
C55 | PVC UK ČEP FI 250 | KOS | 1 | 0 | 0
C56 | PVC UK ČEP FI 315 | KOS | 1 | 0 | 0
C57 | PVC UK ČEP FI 400 | KOS | 1 | 0 | 0
0
KOLENO PVC UK
C58 | PVC KOLENO ZA UK 160 15° | KOS | 50 | 0 | 0
C59 | PVC KOLENO ZA UK 160 30° | KOS | 50 | 0 | 0
C60 | PVC KOLENO ZA UK 160 45° | KOS | 50 | 0 | 0
C61 | PVC KOLENO ZA UK 160 90° | KOS | 5 | 0 | 0
C62 | PVC KOLENO ZA UK 200 15° | KOS | 5 | 0 | 0
C63 | PVC KOLENO ZA UK 200 30° | KOS | 5 | 0 | 0
C64 | PVC KOLENO ZA UK 200 45° | KOS | 5 | 0 | 0
C65 | PVC KOLENO ZA UK 200 90° | KOS | 3 | 0 | 0
C66 | PVC KOLENO ZA UK 250 15° | KOS | 5 | 0 | 0
C67 | PVC KOLENO ZA UK 250 30° | KOS | 5 | 0 | 0
C68 | PVC KOLENO ZA UK 250 45° | KOS | 5 | 0 | 0
C69 | PVC KOLENO ZA UK 250 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C70 | PVC KOLENO ZA UK 315 15° | KOS | 3 | 0 | 0
C71 | PVC KOLENO ZA UK 315 30° | KOS | 3 | 0 | 0
C72 | PVC KOLENO ZA UK 315 45° | KOS | 3 | 0 | 0
C73 | PVC KOLENO ZA UK 315 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C74 | PVC KOLENO ZA UK 400 15° | KOS | 1 | 0 | 0
C75 | PVC KOLENO ZA UK 400 30° | KOS | 1 | 0 | 0
C76 | PVC KOLENO ZA UK 400 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C77 | PVC KOLENO ZA UK 400 90° | KOS | 1 | 0 | 0
0
DRSEČE SPOJKE
C78 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 160 | KOS | 5 | 0 | 0
C79 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 200 | KOS | 2 | 0 | 0
C80 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 250 | KOS | 10 | 0 | 0
C81 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 315 | KOS | 5 | 0 | 0
C82 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 400 | KOS | 3 | 0 | 0
C83 | DRSEČA SPOJKA ZA PVC UK 500 | KOS | 1 | 0 | 0
0
PVC T KOS ZA UK
C84 | PVC T KOS ZA UK 160/110 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C85 | PVC T KOS ZA UK 160/125 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C86 | PVC T KOS ZA UK 160/160 45° | KOS | 15 | 0 | 0
C87 | PVC T KOS ZA UK 160/110 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C88 | PVC T KOS ZA UK 160/125 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C89 | PVC T KOS ZA UK 160/160 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C90 | PVC T KOS ZA UK 200/160 45° | KOS | 15 | 0 | 0
C91 | PVC T KOS ZA UK 200/200 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C92 | PVC T KOS ZA UK 200/160 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C93 | PVC T KOS ZA UK 200/200 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C94 | PVC T KOS ZA UK 250/160 45° | KOS | 30 | 0 | 0
C95 | PVC T KOS ZA UK 250/200 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C96 | PVC T KOS ZA UK 250/250 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C97 | PVC T KOS ZA UK 250/110 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C98 | PVC T KOS ZA UK 250/160 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C99 | PVC T KOS ZA UK 250/200 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C100 | PVC T KOS ZA UK 250/250 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C101 | PVC T KOS ZA UK 315/160 45° | KOS | 10 | 0 | 0
C102 | PVC T KOS ZA UK 315/200 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C103 | PVC T KOS ZA UK 315/250 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C104 | PVC T KOS ZA UK 315/160 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C105 | PVC T KOS ZA UK 315/200 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C106 | PVC T KOS ZA UK 315/250 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C107 | PVC T KOS ZA UK 315/315 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C108 | PVC T KOS ZA UK 400/160 45° | KOS | 5 | 0 | 0
C109 | PVC T KOS ZA UK 400/200 45° | KOS | 1 | 0 | 0
C110 | PVC T KOS ZA UK 400/200 90° | KOS | 1 | 0 | 0
C111 | PVC T KOS ZA UK 500/160 45° | KOS | 1 | 0 | 0
0
POVRATNI VENTILI ZA UK
C112 | PVC POVRATNI VENTIL 160 | KOS | 1 | 0 | 0
C113 | PVC POVRATNI VENTIL 200 | KOS | 1 | 0 | 0
C114 | PVC POVRATNI VENTIL 250 | KOS | 1 | 0 | 0
C115 | PVC POVRATNI VENTIL 315 | KOS | 1 | 0 | 0
0
PVC REDUKCIJE ZA UK
C116 | PVC REDUKCIJA ZA UK 200/125 | KOS | 1 | 0 | 0
C117 | PVC REDUKCIJA ZA UK 200/160 | KOS | 5 | 0 | 0
C118 | PVC REDUKCIJA ZA UK 250/160 | KOS | 10 | 0 | 0
C119 | PVC REDUKCIJA ZA UK 250/200 | KOS | 5 | 0 | 0
C120 | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/160 | KOS | 3 | 0 | 0
C121 | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/200 | KOS | 1 | 0 | 0
C122 | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/250 | KOS | 1 | 0 | 0
C123 | PVC REDUKCIJA ZA UK 400/315 | KOS | 1 | 0 | 0
0
Vsi ponujeni artikli (od vključno C52 do vključno C123) morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2009
VSTOPNA TESNILA ZA CEVI
C124 | PVC 160 | KOS | 20 | 0 | 0
C125 | PVC 200 | KOS | 10 | 0 | 0
C126 | PVC 250 | KOS | 10 | 0 | 0
C127 | ALKATEN 63 | KOS | 10 | 0 | 0
0
ŽABJI POKROV
C128 | PVC 160 | KOS | 1 | 0 | 0
C129 | PVC 200 | KOS | 1 | 0 | 0
C130 | PVC 250 | KOS | 1 | 0 | 0
C131 | PVC 300 | KOS | 1 | 0 | 0
C132 | PVC 400 | KOS | 1 | 0 | 0
0
POLIETILENSKE CEVI (PE) Z RJAVO ČRTO
C133 | PE-80 CEV 90 12,5B | M | 50 | 0 | 0
C134 | PE-80 CEV 90 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 50 | 0 | 0
C135 | PE-80 CEV 110 12,5B | M | 150 | 0 | 0
C136 | PE-80 CEV 110 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 150 | 0 | 0
C137 | PE-80 CEV 125 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 100 | 0 | 0
C138 | PE-80 CEV 160 12,5B - RAVNA V PALICI 12M | M | 50 | 0 | 0
0
Vsi ponujeni artikli (od vključno C133 do vključno C138) morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 12201-1.
OSTALI MATERIAL
C139 | PVC OPOZORILNI TRAK (kanalizacija) | M | 800 | 0 | 0
C140 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 50 | M | 700 | 0 | 0
C141 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 65 | M | 100 | 0 | 0
C142 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 75 | M | 500 | 0 | 0
C143 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 90 | M | 400 | 0 | 0
C144 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 110 KOLUT | M | 300 | 0 | 0
C145 | CEV DVOSLOJNA REBRASTA 110 / 6000 | M | 2000 | 0 | 0
C146 | SPOJKA ZA CEV DVOSLOJNO 50 | KOS | 10 | 0 | 0
C147 | SPOJKA ZA CEV DVOSLOJNO 75 | KOS | 20 | 0 | 0
C148 | SPOJKA ZA CEV DVOSLOJNO 90 | KOS | 20 | 0 | 0
C149 | SPOJKA ZA CEV DVOSLOJNO 110 | KOS | 30 | 0 | 0
C150 | CEV DRENAŽNA 160/6000 | KOS | 20 | 0 | 0
C151 | CEV DRENAŽNA 200/6000 | KOS | 20 | 0 | 0
0
0
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0

## Sklop12
| Predmet javnega naročila: | 0
Št. razpisa: 4162-8/2023
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 18:
POKROVI, REŠETKE
Razdelek | Blago | Zahtevane tehnične specifikacije artikla | [6 empty] | Ocenjena količina
|  | Nosilnost | Dimenzija | Kot npr. art Livar ali enakovredno | Minimalna zahtevana višina okvirja [mm] | Zahtevana ušesa za sidranje okvirja | Minimalna zahtevana širina naležne površine okvirja [mm] z ušesi | EM |  | Cena na EM (v € brez DDV) | Skupaj vrednost brez DDV (v €) | Proizvajalec blaga
D | Kanalski pokrovi (nodularna izvedba)
D1 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 15 kN | 350 x 350 | 500 A | 46 | DA | 30 | KOS | 3 | 0 | 0
D2 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | 600 x 600 | 502 | 40 | DA | 40 | KOS | 7 | 0 | 0
D3 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | 400 x 400 | 513 | 38 | DA | 50 | KOS | 20 | 0 | 0
D4 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | 500 x 500 | 520 | 40 | DA | 40 | KOS | 3 | 0 | 0
D5 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 500 | 621 | 58 |  | 60 | KOS | 3 | 0 | 0
D6 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 500 | 622 | 58 |  | 30 | KOS | 3 | 0 | 0
D7 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | 600 x 1250 | 811 | 70 | DA | 60 | KOS | 1 | 0 | 0
D8 | ENOJNI KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | 800 x 800 |  | 56 | NE | 50 | KOS | 1 | 0 | 0
D9 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 600 | 600 | 39 | DA | 60 | KOS | 1 | 0 | 0
D10 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 600 | 601 | 39 | DA | 60 | KOS | 1 | 0 | 0
D11 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 450 | 610 | 36 | DA | 30 | KOS | 5 | 0 | 0
D12 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 250 kN | 600 x 600 | 503 | 73 | DA | 60 | KOS | 1 | 0 | 0
D13 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 250 kN | 500 x 500 | 521 | 50 | DA | 40 | KOS | 2 | 0 | 0
D14 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | 400 x 400 |  | 100 | DA | 50 | KOS | 35 | 0 | 0
D15 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | 600 x 600 | 504 | 100 | DA | 80 | KOS | 15 | 0 | 0
D16 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | 600 x 600 | 802 A | 100 | DA | 80 | KOS | 1 | 0 | 0
D17 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | 600 x 1250 | 812 A | 80 | DA | 60 | KOS | 2 | 0 | 0
D18 | ENOJNI KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | 800 x 800 | 904 | 80 | DA | 50 | KOS | 2 | 0 | 0
D19 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 604 | 100 | DA | 60 | KOS | 20 | 0 | 0
D20 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 604 A | 100 | DA | 60 | KOS | 20 | 0 | 0
D21 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 605 | 100 | DA | 80 | KOS | 20 | 0 | 0
D22 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 605 A | 100 | DA | 80 | KOS | 20 | 0 | 0
D23 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 607 | 100 | DA | 80 | KOS | 3 | 0 | 0
D24 | KANALSKI POKROV Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 634 | 100 | DA | 80 | KOS | 2 | 0 | 0
0
Kanalske rešetke (nodularna izvedba)
D25 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 125 kN | FI 600 | 703 | 39 | DA | 80 | KOS | 1 | 0 | 0
D26 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 250 kN | 300 x 300 | 700 | 80 | DA | 80 | KOS | 1 | 0 | 0
D27 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 250 kN | 500 x 200 | 711 | 32 | DA | 40 | KOS | 1 | 0 | 0
D28 | KANALSKA REŠETKA S KANALETO | 250 kN | 500 x 100 | 721 | 120 |  | 30 | KOS | 10 | 0 | 0
D29 | KANALSKA REŠETKA S KANALETO | 250 kN | 500 x 200 | 723 | 200 |  | 30 | KOS | 5 | 0 | 0
D30 | ROBNIŠKA REŠETKA | 250 kN | 400 x 400 | 708 | 200 | DA | 50 | KOS | 10 | 0 | 0
D31 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 400 kN | FI 600 | 704 | 100 | DA | 80 | KOS | 5 | 0 | 0
D32 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 400 kN | 400 x 400 | 701 | 80 | DA | 80 | KOS | 3 | 0 | 0
D33 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 400 kN | 400 x 400 | 702 | 80 | DA | 80 | KOS | 50 | 0 | 0
D34 | KANALSKA REŠETKA Z OKVIRJEM | 400 kN | 600 x 600 | 707 A | 100 | DA | 65 | KOS | 1 | 0 | 0
D35 | ZAČETNA PLOŠČICA ZA KANALETO 100 MM | [6 empty] | KOS | 3 | 0 | 0
D36 | IZTOK ZA KANALETO 100 MM | [6 empty] | KOS | 3 | 0 | 0
D37 | ZAČETNA PLOŠČICA ZA KANALETO 200 MM | [6 empty] | KOS | 2 | 0 | 0
D38 | IZTOK ZA KANALETO 200 MM | [6 empty] | KOS | 2 | 0 | 0
0
Peskolovec
D39 | PESKOLOVEC ZA KANALSKO REŠETKO, ki se ga da uporabiti v kombinaciji z rešetkami pod postavko D31 in D32 |  |  | 702 A |  |  |  | KOS | 5 | 0 | 0
0
Vsi ponujeni artikli (od vključno D1 do vključno D26 ter od vključno D30 do vključno D32) morajo ustrezati zahtevanim tehničnim specifikacijam, standardu SIST EN 124-2 in biti izdelani iz nodularne litine v skladu s SIST EN 1563:2012.
Vsi ponujeni artikli (od vključno D27 do vključno D29) morajo ustrezati zahtevanim tehničnim specifikacijam, standardu SIST EN 1433:2003 in biti izdelani iz nodularne litine v skladu s SIST EN 1563:2012.
Razbremenilni obroči (betonski venci)
D40 | RAZBREMENILNI OBROČ 850 X 1200 MM | [6 empty] | KOS | 25 | 0 | 0
D41 | RAZBREMENILNI OBROČ 1050 X 1400 MM | [6 empty] | KOS | 25 | 0 | 0
D42 | RAZBREMENILNI OBROČ 700 X 1300 MM | [6 empty] | KOS | 10 | 0 | 0
0
Obbetoniranje okroglega pokrova fi 600
D43 | OBBETONIRANJE OKROGLEGA POKROVA FI 60 PREMERA 100 CM | [6 empty] | KOS | 2 | 0 | 0
D44 | OBBETONIRANJE OKROGLEGA POKROVA FI 60 PREMERA 120 CM | [6 empty] | KOS | 25 | 0 | 0
D45 | OBBETONIRANJE OKROGLEGA POKROVA FI 60 PREMERA 145 CM | [6 empty] | KOS | 25 | 0 | 0
D46 | OBBETONIRANJE OKROGLEGA POKROVA FI 60 PREMERA 160 CM | [6 empty] | KOS | 10 | 0 | 0
0
Ostali material
D47 | DVOKOMPONENTNA PASTA ZA SANACIJO POKROVOV (PROTIHRUPNI VLOŽEK) - kot npr. Beck ali enakovredno | [6 empty] | KOS | 50 | 0 | 0
D48 | KLEŠČE ZA KANALSKE POKROVE | [6 empty] | KOS | 1 | 0 | 0
0
SKLOP 18: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): | [10 empty] | 0
| Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis:
0