## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3623
RS | Šifra | #1544-1
RN | Način | C
RO | Opis | MP ostalo-opornice
AO | Velja od | 2024-03-23
AD | Velja do | 2026-03-22
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008758 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA ODRASLE |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mora biti iz trdnega, vodoodpornega, kvalitetnega materiala. Mora biti sestavljen iz enega kosa. Mora zagotavljati ustrezno imobilizacijo vratne hrbtenice, primerno pri prelomih vretenc. Mora dovoljevati nastavitev višine v štirih pozicijah. S trahealne strani mora imeti odprtino za zagotavljanje dostopa do dihalnih poti in možnosti palpacije pulza karotidne arterije. Z zadnje strani mora imeti odprtino za možnost palpacije vratnih vretenc. Mora biti enostavna za namestitev na vrat, prav tako tudi enostavna za odstanitev z vratu. Zaklep mora zagotavljati simetrično namestitev na vrat. | [7 empty] | E
CP | P | #462324 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA ODRASLE PVC Stifneck Select kat.št. LA980010 Laerdal |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008758 | 1 |  | LA980010 | Laerdal | [5 empty] | E
CP | N | #N008759 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA OTROKE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mora biti iz trdnega, vodoodpornega, kvalitetnega materiala. Mora biti sestavljen iz enega kosa. Mora zagotavljati ustrezno imobilizacijo vratne hrbtenice, primerno pri prelomih vretenc. Mora dovoljevati nastavitev višine v štirih pozicijah. S trahealne strani mora imeti odprtino za zagotavljanje dostopa do dihalnih poti in možnosti palpacije pulza karotidne arterije. Z zadnje strani mora imeti odprtino za možnost palpacije vratnih vretenc. Mora biti enostavna za namestitev na vrat, prav tako tudi enostavna za odstranitev z vratu. Zaklep mora zagotavljati simetrično namestitev na vrat. Pediatrična vratna ortoza mora imeti enake lastnosti kot ortoza za odrasle, vendar mora biti ustrezne velikosti primerne za otroke z možnostjo nastavitve višine na treh nivojih. | [7 empty] | E
CP | P | #462325 | OPORNICA VRATNA TRDA ZA OTROKE PVC Stifneck Select kat.št. LA980020 Laerdal |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008759 | 1 |  | LA980020 | Laerdal | [5 empty] | E