## Sklop 1
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 1: BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR AU 680 (BECKMAN COULTER)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
ANALITIČNI REAGENTI
1. | ALBUMINI | barvni test -bromkrezol zeleno | 4x29ml | sc | 15
2. | ALKALNA FOSFATAZA | IFCC | 2x4x30ml | sc | 16
3. | ALT | IFCC s PF | 4x50+4x25ml | sc | 18
4. | AST | IFCC s PF | 2x4x50ml | sc | 10
5. | AMILAZA | IFCC -EPS | 4x40+4x10ml | sc | 20
6. | BILIRUBIN TOT | DPD | 2x4x15ml | sc | 24
7. | BILIRUBIN DIR | DPD | 2x4x20ml | sc | 20
8. | KALCIJ | spektrofotometrična-arzenazo | 4x30ml | sc | 15
9. | HOLESTEROL | CHOD-PAP | 4x22,5ml | sc | 6
10. | CK NAC | IFCC | 4x24+4x6ml | sc | 22
11. | KREATININ | modificirana JAFFE-kinetična | 2x4x51ml | sc | 50
12. | GGT | IFCC | 2x4x40ml | sc | 22
13. | GLUKOZA | heksokinaza | 4x60+4x28ml | sc | 30
14. | HDL-HOLESTEROL | encim - imunoinhibicijska | 4x30+4x15ml | sc | 16
15. | LDH | IFCC L→P | 4x40+4x20ml | sc | 16
16. | LIPAZA | encim - kolorimetrična | 4x30+4x10ml | sc | 35
17. | MAGNEZIJ | spektrofotometrična | 4x60ml | sc | 25
18. | FOSFOR | molibdat/UV | 2x4x15ml | sc | 17
19. | PIRIDOKSAL FOSFAT | raztopina za AST/ALT po IFCC | 4x17ml | sc | 12
20. | SEČNINA | Ureaza/GLDH | 2x4x60ml | sc | 32
21. | SEČNA KISLINA | Urikaza-PAP | 4x30+4x12,5ml | sc | 8
22. | TOTAL PROTEINI | Biuret | 2x4x25ml | sc | 10
23. | TRIGLICERIDI | GPO-PAP | 4x50+4x12,5ml | sc | 8
24. | URINARY/CSF PROTEIN | Pyrogalol | 4x19ml+cal | sc | 18
25. | ŽELEZO | TPTZ | 2x4x15ml | sc | 10
26. | LIH REAGENT | reagent za določanje stopnje lipemije, ikteričnosti in hemolize | 16x48ml | sc | 6
27. | CRP LATEX | imuno-turbidimetrična metoda | 4x50+4x50ml | sc | 72
28. | FERITIN | latex imuno-turbidimetrična | 4x24+4x12ml | sc | 35
29. | MIKROALBUMIN | imuno-turbidimetrična metoda | 4x15+4x5ml | sc | 14
30. | REVMATOIDNI FAKTOR | latex imuno-turbidimetrična | 4x24+4x8ml | sc | 6
31. | TRANSFERIN | imuno-turbidimetrična metoda | 4x7+4x8ml | sc | 20
32. | LAKTAT | encimatska metoda | 4x10 ml+4xlyo | sc | 27
33. | AMONJAK | direktna encimska metoda | 2x16ml +1x3ml stand | sc | 24
34. | ETANOL | encimska metoda | 2x30+2x14ml | sc | 30
35. | BIKARBONAT ( HCO3)- | encimska metoda | 4x25ml | sc | 12
36. | TOT IgE | imuno-turbidimetrična metoda | 1x41,5ml+1x15,5ml+6x2ml | sc | 18
37. | AMIKACIN | encimska imunološka, vključeni kalibratorji | 2x6ml+1x13,3ml | sc | 3
38. | VANCOMICIN | EMIT 2000 | 2x32ml + 2x16ml | sc | 4
39. | GENTAMICIN | EMIT 2000 | 2x23ml + 2x13ml | sc | 2
KALIBRATORJI, STANDARDI
40. | SYSTEM KALIBRATOR | kalibrator za biokemične teste | 20x5ml | sc | 7
41. | CRP LATEX KALIBRATOR | kalibrator za CRP latex | 5x2ml | sc | 8
42. | CRP HS LATEX KALIBRATOR | kalibrator za CRP HS latex | 5x2ml | sc | 6
43. | HDL-HOL KALIBRATOR | kalibrator za HDL-hol | 2x3ml | sc | 8
44. | MIKROALBUMIN KALIBRATOR | kalibrator za mikroalbumine | 5x1x2ml | sc | 6
45. | RF KALIBRATOR | kalibrator za RF | 5x1ml | sc | 6
46. | SERUM PROTEIN MULTI KAL. 1 | kalibrator za feritin, transferin | 6x2ml | sc | 7
47. | URINE KALIBRATOR | kalibrator za kvant.preiskave v urinu | 6x8ml | sc | 7
48. | STANDARD SERUM HIGH | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) | 4x100ml | sc | 5
49. | STANDARD SERUM LOW | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) | 4x100ml | sc | 5
50. | STANDARD URIN H+L | kalibrator za ISE (Na, K,Cl) v urinu | 2x2x100ml | sc | 4
51. | KALIBRATOR BIKARBONAT ( HCO3)- | kalibrator za bikarbonat | 3x25 ml | sc | 8
52. | ALCOHOL NEGATIVE KALIBRATOR | kalibrator za alkohol | 1x3ml | sc | 12
53. | ALKOHOL 100 mg/l KALIBRATOR | kalibrator za alkohol | 1x3ml | sc | 12
54. | VANKOMICIN KALIBRATOR | kalibrator za vankomicin | 1x5ml + 5x2ml | sc | 4
55. | GENTAMICIN KALIBRATOR | kalibratro za gentamicin | 1x5ml + 5x2ml | sc | 4
KONTROLNI SERUMI
56. | CONTROL LEVEL 1 | kontrolni serum za biokem. teste | 20x5ml | sc | 14
57. | CONTROL LEVEL 2 | kontrolni serum za biokem. teste | 20x5ml | sc | 14
58. | ITA CONTROL LOW | kontrolni serum za feritin, RF | 6x2ml | sc | 14
59. | ITA CONTROL HIGH | kontrolni serum za feritin, RF | 6x2ml | sc | 14
60. | MULTICHEM AE ASSAYED | kontrolni serum za alkohol | 6x2x2ml | sc | 2
RAZTOPINE ISE in druge
61. | BUFFER | enakovredno OE66320 | 4x2000ml | sc | 30
62. | MID STANDARD | enakovredno OE66319 | 4x2000ml | sc | 35
63. | REFERENCE SOLUTION | enakovredno OE66318 | 4x1000ml | sc | 8
64. | SYSTEM WASH SOLUTION | enakovredno OSR0001 | 6x2000ml | sc | 30
65. | CLEANING SOLUTION | enakovredno OE66039 | 6x500ml | sc | 8
66. | CLEANING SOLUTION | enakovredno ODR20067 | 4x54ml | sc | 95
ELEKTRODE ISE, potrošni material
67. | Na elektroda | enakovredno MU9194 |  | kom | 3
68. | K elektroda | enakovredno MU9195 |  | kom | 3
69. | Cl elektroda | enakovredno MU 9196 |  | kom | 3
70. | REF elektroda | enakovredno MU 9197 |  | kom | 3
71. | SAMPLE CUPS | enakovredno OE66853 (4ml) |  | kom | 3000
72. | ROLLER TUBING | cevke za peristaltično črpalko, enakovredno MU962300 | pakiranje po 2 cevki | kom | 40
73. | HALOGEN LAMP | halogenska žarnica za fotometer |  | kom | 8
SKUPAJ:

## Sklop 2
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 2: IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA APARAT UNICEL DxI 600 (Beckman Coulter)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
ANALITIČNI REAGENTI
1. | TROPONIN I | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 250
2. | CK-MB | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 22
3. | MIOGLOBIN | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 32
4. | PROKALCITONIN | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 160
5. | BHCG | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 37
6. | VITAMIN B12 | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 170
7. | FOLATI | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 160
8. | DIGOKSIN | chemiluminiscentna | 2X50 testov | sc | 12
KALIBRATORJI
9. | TROPONIN I KALIBRATOR | kalibrator za Troponin | 3x1,5ml in 4x1ml | sc | 20
10. | CK-MB KALIBRATOR | kalibrator za CK-MB | 6x2ml | sc | 7
11. | MIOGLOBIN KALIBRATOR | kalibrator za Mioglobin | 6x1ml | sc | 10
12. | PROKALCITONIN KALIBRATOR | kalibrator za pct | 6x1,5ml | sc | 8
13. | BHCG KALIBRATOR | kalibrator za BHCG | 6x4ml | sc | 6
14. | VITAMIN B12 KALIBRATOR | kalibrator za Vitamin b12 | 6x4ml | sc | 8
15. | FOLATI KALIBRATOR | kalibrator za Folate | 6x4ml | sc | 9
16. | DIGOKSIN KALIBRATOR | kalibrator za Digoksin | 6x4ml | sc | 5
POTROŠNI MATERIAL
17. | WASH BUFFER | enakovredno A16793 | kontejner 10L | kom | 450
18. | SUBSTRATE | enakovredno 81906 | 4x130ml | sc | 90
19. | SYSTEM CHECK SOLUTION | enakovredno 81910 | 6x4ml | sc | 16
20. | CONTRAD | enakovredno 81911 | po 1L | kom | 2
21. | CITRANOX | enakovredno 81912 | 1 galon | kom | 2
22. | REACTION VESSELS | enakovredno 386167 | 1000/bag; 10bag/sc | sc | 30
23. | SAMPLE CUPS | enakovredno 81902 (2ml) | 1000/sc | sc | 6
24. | SAMPLE CUPS | enakovredno 651412 (0,5ml) | 1000/sc | sc | 4
25. | WASTE BAGS | enakovredno 973157 | 20vrečk/sc | sc | 4
26. | DUCK BILL CHECK VALVES | enakovredno A32775 | po 10 | kom | 2
27. | SYSTEM WASH BUFFER 2 | enakovredno A79784 |  | sc | 4
28. | SAMPLE DILUENT A | enakovredno A79783 |  | sc | 4
SKUPAJ:

## Sklop 3
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 3: PREISKAVE VEZANE NA APARATA ABL 835 ( Radiometer)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
PLINSKI ANALIZATOR ABL 835
1. | RINSE SOLUTION | tekočina za spiranje | a 500ml | kom | 300
2. | CAL 1 SOLUTION pH = 7,4 | kalibracijska raztopina | a 200ml | kom | 80
3. | CAL 2 SOLUTION pH= 6,9 | kalibracijska raztopina | a 200ml | kom | 56
4. | CLEANING SOLUTION | detergent | a 175ml | kom | 35
5. | Hb CAL. SOLUTION | kalibracijska raztopina za Hb | 4x2ml | kom | 6
6. | PROTEIN REMOVAL SOLUTION | detergent NaOCl | a 100ml | kom | 4
7. | GAS 1 | plinska mešanica za kalibracijo |  | kom | 30
8. | GAS 2 | plinska mešanica za kalibracijo |  | kom | 25
KONTROLE
9. | AUTOCHECK L-1 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
10. | AUTOCHECK L-2 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 32
11. | AUTOCHECK L-3 | kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 30
12. | AUTOCHECK L-4 | Kontrolna raztopina | ampule 30x0,7ml | sc | 30
POTROŠNI MATERIAL
13. | MEMBRANE za REFERENČNO el. |  | a 4 kom | kom | 2
14. | MEMBRANE za Ca++ elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
15. | MEMBRANE za pCO2 elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
16. | MEMBRANE za pO2 elektrodo |  | a 4 kom | kom | 4
17. | MEMBRANE za laktat elektrodo |  | a 4 kom | kom | 15
SKUPAJ:

## Sklop 4
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 4: IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA APARAT ADVIA CENTAUR CP ( SIEMENS)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | PROKALCITONIN | kalibrator vključen/kemilumini. m. | 1x100 testov | sc | 10
2. | TROPONIN I | kalibrator vključen/kemilumini. m. | 1x100 testov | sc | 15
3. | MULTIDILUENT 1 | za prokalcitonin | 2x25ml | sc | 4
KONTROLE
4. | PCT QC KIT | kontrolni serum za prokalcitonin | 2x2x2ml | sc | 4
POTROŠNI MATERIAL
5. | WASHING SOLUTION 1 | raztopina za izpiranje | 2x2500ml | sc | 20
6. | R1/R2 ACID BASE | aktivator kemiluminiscence | 2x300ml | sc | 20
7. | CLEANER CONCENTRATE | koncentrat za čiščenje | 12x70ml | sc | 10
8. | KIVETE |  | a 3000 | kom | 6000
9. | PIPETTE TIPS |  | a 6480 | sc | 3
10. | SAMPLE CUPS | vzorčne posodice | a 1500 | sc | 2
11. | POKROVČKI ZA SAMPLE CUPS |  | a 1000 | sc | 2
SKUPAJ:

## Sklop 5
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 5: PROIZVAJALEC ABOTT - APARAT ALINITY ALI ENAKOVREDNO
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | CEA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
2. | CA 19-9 XR RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
3. | CA 125 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 18
4. | CA 15-3 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
5. | AFP RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 17
6. | TOTAL PSA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 42
7. | FREE PSA RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 12
8. | 25-OH VITAMIN D RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 35
9. | HE 4 RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 8
10. | HBsAg RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
11. | HAVAB IgG RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 8
12. | HAVAB IgM RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 6
13. | HBSAB ( anti HBS ) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
14. | HBCAB ( anti HB CORE) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 25
15. | antiHBC IgM ( CORE IgM) RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 8
16. | anti HCV RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 20
17. | HIV COMBO RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 20
18. | SYPHILIS RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 18
19. | TOXO IgG RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
20. | TOXO IgM RGT | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 15
21. | TSH | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 50
22. | T3 Free | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 30
23. | T4 Free | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 30
24. | PROKALCITONIN | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 20
25. | NT-pro BNP | kemiluminiscentna metoda | a 200 testov | sc | 55
KALIBRATORJI
26. | CEA CAL |  | 2x3ml | sc | 3
27. | CA 19-9 XR CAL |  | 6x3ml | sc | 6
28. | CA 125 CAL |  | 6x3ml | sc | 8
29. | CA 15-3 CAL |  | 6x3ml | sc | 6
30. | AFP CAL |  | 6x3ml | sc | 5
31. | TOTAL PSA CAL |  | 2x3ml | sc | 5
32. | FREE PSA CAL |  | 2x3ml | sc | 4
33. | 25-OH VITAMIN D CAL |  | 6x3ml | sc | 5
34. | HE 4 CAL |  | 6x3ml | sc | 5
35. | HBsAg CAL |  | 2x3ml | sc | 6
36. | HAVAB IgG CAL |  | 1x3ml | sc | 5
37. | HAVAB IgM CAL |  | 1x3ml | sc | 5
38. | HBSAB ( anti HBS ) CAL |  | 6x3ml | sc | 6
39. | HBCAB ( anti HB CORE) CAL |  | 1x3ml | sc | 5
40. | antiHBC IgM ( CORE IgM) CAL |  | 2x3ml | sc | 4
41. | anti HCV CAL |  | 1x3ml | sc | 5
42. | HIV COMBO CAL |  | 1x3ml | sc | 5
43. | SYPHILIS CAL |  | 1x3ml | sc | 5
44. | TOXO IgG CAL |  | 6x3ml | sc | 5
45. | TOXO IgM CAL |  | 1x3ml | sc | 5
46. | TSH CAL |  | 2x3ml | sc | 6
47. | T3 Free CAL |  | 6x3ml | sc | 6
48. | T4 Free CAL |  | 6x3ml | sc | 5
49. | PROKALCITONIN CAL |  | 6x2ml | sc | 6
50. | NT-pro BNP CAL |  | 6x3ml | sc | 6
KONTROLE
51. | 25-OH VITAMIN D CTL |  | 3x8ml | sc | 5
52. | HE 4 CTL |  | 3x8ml | sc | 5
53. | HBsAg CTL |  | 2x8ml | sc | 6
54. | HAVAB IgG CTL |  | 2x8ml | sc | 5
55. | HAVAB IgM CTL |  | 2x8ml | sc | 5
56. | HBSAB ( anti HBS ) CTL |  | 3x8ml | sc | 5
57. | HBCAB ( anti HB CORE) CTL |  | 2x8ml | sc | 6
58. | antiHBC IgM ( CORE IgM) CTL |  | 2x8ml | sc | 5
59. | anti HCV CTL |  | 2x8ml | sc | 6
60. | HIV COMBO CTL |  | 4x8ml | sc | 5
61. | SYPHILIS CTL |  | 2x8ml | sc | 6
62. | TOXO IgG CTL |  | 3x8ml | sc | 8
63. | TOXO IgM CTL |  | 2x4ml | sc | 8
64. | TSH CTL |  | 3x8ml | sc | 6
65. | T3 Free CTL |  | 3x8ml | sc | 5
66. | T4 Free CTL |  | 3x8ml | sc | 5
67. | PROKALCITONIN CTL |  | 2(3x3ml) | sc | 8
68. | NT-pro BNP CTL |  | 3x8ml | sc | 2
POTROŠNI MATERIAL
69. | CONC WASH BUFFER | enakovredno 6P1368 | 2x2L | sc | 120
70. | PROBE CONDITIONING | enakovredno 1R5840 | 4x31,8ml | sc | 10
71. | REACTION VESSELS | enakovredno 6P1401 | 8x500/sc | sc | 60
72. | TRIGGER SOL | enakovredno 6P1170 | 4x1L | sc | 55
73. | PRE-TRIGGER SOL | enakovredno 6P1270 | 4x1L | sc | 55
74. | SAMPLE CUPS | enakovredno 1R3801 | 4x250/sc | sc | 8
75. | CALIBRATOR/CONTROL REPLACEMENT CAPS | enakovredno 4R1001 |  | sc | 2
76. | REAGENT REPLACEMENT CAPS | enakovredno 4R4701 |  | sc | 2
REZERVNI DELI
77. | PIPETTOR PROBES 1 | enakovredno 3R9601 |  | kom | 4
78. | LEVEL SENSOR, BALK SOLUTION 1 | enakovredno 4S6804 |  | kom | 2
79. | LEVEL SENSOR, DILUTED WASH BUFFER 1 | enakovredno 4S6902 |  | kom | 2
SKUPAJ:

## Sklop 6
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 6: PROIZVAJALEC SIEMENS – APARAT BCS XP ALI ENAKOVREDNO
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | THROMBOREL | reagent za določanje PČ OUHP49 | 10x10ml | sc | 50
2. | PATHROMBTIN | reagent za določanje aPTČ OQGS29 | 10x5ml | sc | 15
3. | D-DIMER | reagent za določanje D-Dimera OPBP03 | 3x50testov | sc | 100
4. | MULTIFIBREN | reagent za določanje fibrinogena OWZG23 | 10x5ml | sc | 8
5. | ANTITROMBIN III | reagent za določanje antitrobina OPFH03 | 135 testov | sc | 5
6. | CLEANER SCS | OQGS29 | 6x5ml | sc | 2
7. | WASHING SOLUTION | OWZC39 | 10x15 ml | sc | 25
8. | CALCIUM CLORID | ORHO37 | 10x15 ml | sc | 10
9. | DTI RGT | reagent za določitev dabigatrana OPOH03 |  |  | 4
10. | ANTI Xa | OPPU05 | a 110 testov | sc | 6
11. | OWREN'S VERONAL BUFFER | B4234-25 | 10x15 ml | sc | 4
12. | HEPARIN | OPOA03 |  | sc | 2
13. | VALIDACIJSKI KIT | OQSC11 |  | sc | 3
KALIBRATORJI
14. | MULTICALIBRATOR | OPAT03 |  | sc | 10
15. | DABIGATRAN STANDARD | OPOL03 |  |  | 3
16. | HEPARIN KALIBRATOR | OPOB03 | 5x1 ml |  | 4
17. | RIVAROXABAN KALIBRATOR | OPPT03 | 2x2x1 ml | sc | 4
18. | FIBRINOGEN STANDARD | OQVK 11 |  |  | 7
19. | STANDARD HUMAN PLASMA | ORKL17 | 10x1ml | sc | 2
KONTROLE
20. | D-DIMER INNOVANCE KONTROLA | OPDY03 | 10x1ml | sc | 12
21. | CTRL PLASMA N | ORKE41 | 10x1ml | sc | 35
22. | CTRL PLASMA P | OUPZ17 | 10x1ml | sc | 35
23. | DABIGATRAN KONTROLA | OPOK03 | 2x5x1ml | sc | 3
24. | HEPARIN LMW KONTROLA 1 | OPOE03 | 5x1ml | sc | 4
25. | HEPARIN LMW KONTROLA 2 | OPOF03 | 5x1ml | sc | 4
26. | RIVAROXABAN KONTROLA | OPPS03 | 2x5x1 ml | sc | 4
OSTALO
27. | KIVETE | OVIP15 | 1 sc = 126 kom | sc | 40
SKUPAJ:

## Sklop 7
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 7: BIOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA APARAT SEBIA- HYDRASYS ( Micro+Polo)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1 | MINICAP PROTEIN(E) 6 | enakovredno Minicap SE-2203 |  | sc | 34
2 | MINICAP CAPICLEAN | enakovredno Minicap SE-2058 |  | sc | 4
3 | MINICAP CLEAN PROTECT | enakovredno Minicap SE-2059 |  | sc | 6
4 | MINICAP CONTROL SERA NORMAL | enakovredno Minicap SE-4785 |  | sc | 5
5 | MINICAP HYPERGAMMA CONTROL SERUM | enakovredno Minicap SE-4787 |  | sc | 5
SKUPAJ:

## Sklop 8
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 8: HITRI TESTI vezani na RAPID SLIDE SCANNER III (Nal von Minden)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | MULTI -7 DRUG PANEL | Na ploščici morajo biti naslednje prepovedane droge z določenimi cut off vrednostmi: opiati, kokain, metadon, benzodiazepini - pod 300 µg/L; kanabis- pod 50 µg/L; metamfetamini- pod 1000 µg/L; MDMA - pod 500 µg/L | a 25 testov | sc | 25
2. | OKULTNA KRI V BLATU (FOB) |  | a 20 testov | sc | 90
3. | ROTA - ADENOVIRUS TEST |  | a 10 testov | sc | 80
SKUPAJ:

## Sklop 9
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 9: KALPROTEKTIN - CALFAST
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | KALPROTEKTIN REAGENT+ kontrola |  | a 20 testov | sc | 70
SKUPAJ:

## Sklop 10
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 10: PROIZVAJALEC SIEMENS -APARAT CLINITEC ADVANTUS ALI ENAKOVREDNO
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | Testni lističi za osnovno urinsko analizo | enakovredno MULTISTIX 10SG | a 100 testnih lističev | sc | 280
2. | Kontrolni material ( neg. in poz. kontrola) | enakovradno CHEC STIX COMBO PAK negativna + pozitivna kontrola | 2x po 25 stixov | sc | 5
SKUPAJ:

## Sklop 11
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 11: PROIZVAJALEC SYSMEX - APARAT SYSMEX XN 1000 IN 500 (Meditrade)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
REAGENTI
1. | CELLCLEAN | a 50ml | sc | 100
2. | SULFOLYSER | a 5L | sc | 24
3. | CELLPACK DCL | a 20L | sc | 375
4. | CELLPACK DFL | 2 x 1,5 L | sc | 30
5. | FLUOROCELL PLT | 2 x 12 ml | sc | 40
6. | FLUOROCELL RET | 2 x 12 ml | sc | 30
7. | FLUOROCELL WDF | 2 x 42 ml | sc | 18
8. | FLUOROCELL WNR | 2 x 82 ml | sc | 25
9. | LYSERCELL WDF | a 5 L | sc | 25
10. | LYSERCELL WNR | a 5 L | sc | 60
KALIBRATORJI
11. | XN CAL |  | sc | 4
12. | XN CAL PF |  | sc | 2
KONTROLE
13. | XN CHECK LEVEL1 | 8 x 3 ml | sc | 15
14. | XN CHECK LEVEL2 | 8 x 3 ml | sc | 15
15. | XN CHECK LEVEL3 | 8 x 3 ml | sc | 15
16. | XN CHECK BF | 2 x 3 x 3 ml | sc | 15
SKUPAJ:

## Sklop 12
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 12: PROIZVAJALEC Orion Diagnostica - APARAT QUIKREAD 101 (Dr. Gorkič)
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | QuikRead CRP | enakovredno 134191 | a 50 testov | sc | 50
SKUPAJ:

## Sklop 13
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP 13: HITRI TEST za 4 glavne serološke markerje EBV: VCA IgM, PB HA, VCA IgG, EBNA IgG
Zap.št. | Naziv | Specifikacija / Metoda | Pakiranje | EM | Okvirna količina (24 mes) | Kataloška št. | Proizvajalec | Cena/EM brez DDV v EUR | DDV % | Cena/EM z DDV v EUR | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (stopnja) | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
1. | HITRI TEST ZA EBV | enakovredno VR001 | a 25 testov | sc | 15
SKUPAJ: