## 1. sklop
1. Sklop - STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Namizni Računalnik SFF TIP1 x 70 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Operacijski sistem | Windows 11 Professional SLO
CPU | Intel Core i5-13400
RAM | 8GB DDR4 3200 (1 DIMM), možnost nadgradnje na 128 GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti
Razširitvene reže | Vsaj 1 x PCI Express 4.0 x16 LP, 1 x PCI Express 3.0 x1 LP, vse teže morajo biti proste
Ležišče | 1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD
Trdi disk | 256 GB SSD PCIe NVMe
Optična enota | Vgrajena DVD-RW
Priključki | Spredaj: Vsaj 4 x 3.2 Type-A in vsaj 1 x USB 3.2 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni
Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ-45, 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x serijski port, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni
Grafička kartica | Intel HD Graphics
Mrežna kartica | Ethernet 10/100/1000
Tipkovnica | USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Miš | USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Zvočna kartica | HD Audio, vgrajen zvočnik
Ohišje | Small form factor, max. dimenzije: V x G x Š: 93 mm x 298 mm x 340 mm
Napajalnik | Vgrajen vsaj 260 W z minimalno 90 % učinkovitostjo PSU
Hrupnost | Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm <= 26 dBA
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo | Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS,
Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0,
Energy Star 8.0 oz. najvišji energijski razred dostopen na trgu
Monitor (kamera + zvočniki) TIP1 X 30 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Zaslon: | 23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno: | 1920 x 1080 IPS
Velikost pike: | 0,2745 x 0,2745 mm
Priključki: | VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno: | 178°
Vidni kot vertikalno: | 178°
Nagib zaslona: | -5°/ +35°
Vrtenje zaslona: | +/- 45°
Pivot: | +/'90°
Nastavitev višine zaslona: | Vsaj 155 mm
Svetilnost: | 250 cd/m2
Kontrast: | 1000:01
Odzivni čas: | 4 ms ali manj
Kamera: | Vgrajena kamera 1080 p z vgrajenim mikrofonom
Zvočniki: | Vgrajena zvočnika 2 x 3 W
USB HUB: | Vsaj 3 x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati: | Energy Star 8.0 oz. najvišji energijski razred dostopen na trgu,TCO 8.0, EPEAT Gold
Poraba: | Tipična 18 W, maksimalna 60 W, v stanju pripravljenosti 0.5 W
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo: | Priložen DisplayPort in USB kabel
Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja
Monitor TIP2 X 50 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Zaslon: | 23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno: | 1920 x 1080 IPS
Velikost pike: | 0,2745 x 0,2745 mm
Priključki: | VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno: | 178°
Vidni kot vertikalno: | 178°
Nagib zaslona: | -5°/ +35°
Vrtenje zaslona: | +/- 45°
Pivot: | +/'90°
Nastavitev višine zaslona: | Vsaj 155 mm
Svetilnost: | 250 cd/m2
Kontrast: | 1000:01
Odzivni čas: | 4 ms
USB HUB: | Vsaj 4x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati: | ENERGY STAR 8.0, TCO 8.0, EPEAT Gold
Poraba: | Tipična 14W, maksimalna 51W, v stanju pripravljenosti 0.5W
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo: | Priložen DisplayPort in USB kabel
Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja
Monitor TIP3 X 20 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Zaslon: | 23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno: | 2560×1440 IPS
Velikost pike: | 0,205 x 0,205 mm
Priključki: | HDMI 2.0, Diplay port 1.4, DisplayPort out
Vidni kot horizontalno: | 178°
Vidni kot vertikalno: | 178°
Nagib zaslona: | -5°/ +23.5°
Vrtenje zaslona: | +/- 45°
Pivot: | +/'90°
Nastavitev višine zaslona: | Vsaj 155 mm
Svetilnost: | 300 cd/m2
Kontrast: | 1000:01
Odzivni čas: | 4 ms
USB HUB: | Vsaj 4x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati: | ENERGY STAR 8.0, TCO 9.0, EPEAT Gold
Poraba: | Tipična 25W, maksimalna 65W, v stanju pripravljenosti 0.5W
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo: | Priložen DisplayPort in USB kabel
Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja
Prenosni računalnik TIP1 X 20 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Operacijski sistem | Windows 11 Professional SLO
Ohišje | Debelina prenosnika največ 20 mm, ohišje ojačano z aluminijem, črna barva
Teža | Največ 1,8 kg
Zaslon | 16" FHD IPS (1920×1200) nesvetleč, 300 nits
Procesor | Intel Core i5-1335U
Pomnilnik | 8GB DDR4 3200MHz, možnost nadgradnja na 32GB
Kapaciteta diska | 256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega M.2 SSD diska
Grafička vmesnik na osnovni plošči | Integrirana Intel HD
Priključki | 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, HDMI 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2, Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Vgrajen zvočnik in mikrofon | DA
Integrirana kamera | DA, 720p, vgrajena varnostna zaslonka
Baterija | 3 celična 47 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica | slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del, backlit osvetljena
Miška | Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station | Da, Thunderbolt 4
Ostalo | Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W, Self-Healing BIOS
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta
Prenosni računalnik TIP2 X 5 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Operacijski sistem | Windows 11 Professional SLO
Ohišje | Debelina prenosnika največ 18 mm, ohišje ojačano z aluminijem, črna barva
Teža | Največ 1,3 kg
Zaslon | 13,3" WUXGA IPS (1920×1200) nesvetleč, 300 nits
Procesor | Intel Core i5-1335U
Pomnilnik | 16 GB LPDDR5-6400
Kapaciteta diska | 512 GB SSD PCIe NVMe
Grafička vmesnik na osnovni plošči | Integrirana Intel HD
Priključki | 2 x USB 3.2, HDMI 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2, Headphone and microphone combo jack,
Vmesniki | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Vgrajen zvočnik in mikrofon | DA
Integrirana kamera | DA, 720p, vgrajena varnostna zaslonka
Baterija | 3 celična 46 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica | slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del, backlit osvetljena
Miška | Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station | Da, Thunderbolt 4
Ostalo | Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W, Self-Healing BIOS
Garancija | Garancija proizvajalca min. 3 leta
Laserski tiskalnik Č/B laser (npr. MS531dw) X 50 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnologija | Laser
Hitrost tiskanja črnobelo | vsaj 44 strani/min
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) | <= 6 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi) | vsaj 1200x1200
Procesor (Mhz) | vsaj 1GHz
Spomin (MB) | vsaj 512MB
Priključki | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45),wi-fi 802.11b/g/n/ac
Podprti omrežni protokoli | IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP
Predal (listov) | 250 listni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 100 listov ali več
Podprte velikosti papirja | A4, A5, ovojnica
Obračalnik – duplex | DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani) | Do vsaj 100.000
Hrupnost | Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 56 dBA
Garancija | vsaj 36 mesecev
Ostalo | Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)
Namizna Č/B laserska multifunkcijska naprava A4 (npr. MX532ADWE) X 20 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnologija | Laser
Funkcionalnost | Tiskalnik č/b, skener barvni, fotokopiranje č/b
Hitrost tiskanja črnobelo | vsaj 44 strani/min
Ločljivost tiskanja (dpi) | vsaj 1200x1200
Ločljivost skeniranja (ppi) | vsaj 600x600
Omogoča obojestransko optično branje | Da
Format kopiranja | A4 format
Podprte velikosti papirja | A4, A5, ovojnica
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) | <= 6 sekund
Procesor (Mhz) | vsaj 1GHz
Spomin (MB) | vsaj 2GB
Priključki | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), wi-fi 802.11b/g/n/ac
Podprti omrežni protokoli | TCP/IP v4,TCP/IP v6
Predal (listov) | 250 listni vhodni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 100 listov ali več
Obračalnik – duplex | DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani) | Do vsaj 100.000
Hrupnost | Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 58 dBA
Garancija | vsaj 36 mesecev
Ostalo | Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)
Namizna barvna laserska multifunkcijska naprava A4 (npr. CX532ADWE) X 10 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnologija | Laser
Funkcionalnost | Tiskanje barvno, skener barvni, fotokopiranje barvno
Hitrost tiskanja črnobelo | vsaj 32 strani/min
Format kopiranja | A4, A5, ovojnica
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde) | <= 8 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi) | vsaj 600x600
Ločljivost skeniranja (ppi) | vsaj 600x600, optično 300x600
Procesor (Mhz) | vsaj 1GHz
Omogoča obojestransko optično branje | Da
Spomin (MB) | vsaj 2GB
Priključki | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), WiFi 802.11b/g/n/ac
Podprti omrežni protokoli | TCP/IP v4,TCP/IP v6
Predal (listov) | 250 listni vhodni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 1 list ali več
Obračalnik – duplex | DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani) | Do vsaj 90.000
Hrupnost | Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 53 dBA
Garancija | vsaj 36 mesecev
Ostalo | Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)
Termični tiskalnik X 10 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Termični tiskalnik (kot npr. Zebra ZD621t)
- metoda izpisa: s termalnim prenosom/direktno termalno
- hitrost izpisa: 152 mm na sekundo
- ločljivost: 300 dpi
- max. širina izpisa: 108 mm
- SDRAM: 256 MB (upor. na voljo 8 MB), FLASH 512 MB (upor. na voljo 64 MB)
- barvni touch DISPLAY 4,3 colski, resolucija 480 x 272 (v x š),
- priključki: USB, USB HOST, Bluetooth (BLE), Ethernet (LAN)
- emulacija ZPL II, EPL2, XML, ZBI, PDF DIRECT
- dimenzije: 267mm x 202 mm x 192 mm
- garancija: 24 mesecev
Prenosni USB optični bralnik (npr. Scanmarker USB) X 40 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Opis izdelka in funkcionalnosti | Prenosen, lahek in enostaven za uporabo. Funkcija skeniranje v računalnik direktno v izbrani program. Funkcija prevajanja iz tujih jezikov (angleščina, nemščina,.. itd v slovenščino)
Podpora OS | Windows 10 ali novejše.
OCR | Podpora OCR funkcije v slovenskemu jeziku
Vrsta priklopa | USB
Hitrost branja znakov | 3000/min

## 2. sklop
2. Sklop - SISTEMSKA STROJNA OPREMA
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Mrežno stikalo POE - 48 portno 1GBPS/10GBPS x 5 KOM
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Porti | - vsaj 48x 10/100/1000Base-T vmesnik
vsaj 4x 1G/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov
- USB-C vmesnik za upravljanje (konzola)
- USB-A vmesnik
Spomin in procesor | - Vsaj 1016 Mhz CPU
- Vsaj 4GB DDR3
- Vsaj 16GB Flash
- Medpomnilnik za pakete vsaj 12MB
Performanse | - Kapaciteta preklapljanja vsaj 176 Gbps
- Propustnost stikala vsaj 98,6 Mpps
- IPv4 host tabela vsaj 1024
- IPv6 host tabela vsaj 512
- Tabela MAC naslovov vsaj 8.192
- Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov
Napajanje priključenih naprav (POE) | - Do 370W Class 4 PoE moči
L2 funkcionalnosti - preklapljanje | - vsaj 512 sočasnih VLAN omrežij (4094 VLANov)
- tuneliranje BPDU protokola
- RPVST+, RSTP in MSTP protokoli
- MVRP protokol
- IGMP protokol
- Zrcaljenje omrežnih portov
L3 funkcionalnosti - storitve | - ARP (Address Resolution Protocol) protokol
- DNS (Domain Name System ) protokol
L3 funkcionalnosti - usmerjanje | - Statično IPv4 usmerjanje
- Statično IPv6 usmerjanje
- “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6
Visoka razpoložljivost | - LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 8 LAG skupin in 8 portov po skupini
- Možnost nastavitve LACP hash algoritma
- UDLD (Unidirectional link detection) protokol
Kvaliteta storitve (QoS) | - SP (Strict Priority) čakalne vrste
- Prioritizacija prometa za klasifikacijo v realnem času
- Omejevanje prometa po vmesniku
Varnost | - ACL (Access Control List) funkcionalnost za IPv4 in IPv6 na nivoju vmesnikov in VLANov
- RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol
- TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol
- SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja
- HTTPS
Upravljanje | - REST API vmesnik za potrebe upravljanja
- Upravljanje preko CLI in spletnega vmesnika
- Kontrola nad vmesniki za upravljanje
- Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov
- Več nivojev privilegijev upravljanja
- SNMP v2c/v3 protokol
- RMON (Remote monitoring) protokol
- TFTP, SFTP funkcionalnost
- NTP (Network Time Protocol) protokol
- LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol
- Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images)
- Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo | - Višina največ 1U
- LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) protocol
CDPv2 protokol
Storitve | - Vgradnja stikal v omrežje, konfiguracija stikal in nastavitev VLAN-ov
Garancija | - Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let
- Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7
- Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala
SFP+ vmesniki | - 10 x Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver
SFP+ vmesniki za obstoječa CORE stikala | - 10 x Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E)
Druge zahteve | - Ponujena strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena) iz uradnega kanala principala in z garancijo principala, kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
- ponudnik mora biti pooblaščen prodajni in servisni partner proizvajalca ponujene opreme vsaj nivoja Gold in imeti zaposlena vsaj 2 certificirana strokovnjaka za servis ponujene opreme
POŽARNA PREGRADA za oddaljene lokacije kot npr: (FORTIGATE 40F) x 5 kom
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Porti | Ø vsaj - 5 x 1Gbps RJ45 vmesniki
Ø vsaj 1 x RJ45 konzolni vmesnik
Ø vsaj 1 x USB vmesnik
Zmogljivost | Ø IPv4 propustnost (64 byte, UDP) vsaj 5Gbps
Ø IPS propustnost vsaj 1Gbps
Ø NGFW propustnost vsaj 800Mbps
Ø Threat Protection propustnost vsaj 600Mbps
Ø SSL inspection propustnost vsaj 310Mbps
Ø latenca (64 byte, UDP) največ 2,97 μs
Ø propustnost vsaj 7.5 Mpps
Ø propustnost IPSec povezav vsaj 4.4Gbps
Ø propustnost SSL-VPN povezav vsaj 490Mbps
Ø Število sočasnih sej vsaj 700.000
Ø Število novih sej/sekundo vsaj 35.000
Ø Možnost kreiranja vsaj 10 virtualnih požarnih pregrad
Tračna knjižnica (hramba podatkov na trak)
| Naziv blaga | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tračna knjižnica osnovni modul | • 1x osnovni modul tračne knjižnice 3U višine, primeren za vgradnjo v standardno 19'' omaro (horizontalni položaj) in omogočati vgradnjo vsaj 3 LTO-9 tračnih pogonov s polovično višino (HH).
• Osnovni modul tračne kjižnice mora imeti kapaciteto vsaj 40 rež za kasete (od tega opcijsko 5 izmenjevalnih predalov - mailslot).
· V primeru, da je uporaba rež za kasete pogojena z licenčninami, mora ponujena konfiguracija licenčno pokrivati vse reže v tračni knjižnici.
· Osnovni modul mora omogočati vgradnjo vsaj 3 LTO-9 (HH) pogonov z vmesnikom FC 8 Gb.
· Osnovni modul mora imeti možnost razširitve knjižnice z vsaj 15 razširitvenih modulov (v 48 HU omari).
· Osnovni modul tračne knjižnice mora omogočati podatkovno kapaciteto 0,72 PB brez kompresije oziroma 1,8 PB z 2,5:1 kompresijo (ob upoštevanju LTO-9 standarda pri 40 režah).
· Osnovni modul mora imeti možnost 2 redundantnih priključkov za električno napajanje in imeti priključke: 1x RJ-45 Ethernet, 2x USB, 2x port za povezavo z razširitvenim modulom.
· Upravljanje: Dostop do funkcij tračnega sistema preko spletnega brskalnika, ki omogoča pregled informacij o stanju sistema in pogonov, konfiguracijo sistema in načine poročanja, pregled napak sistema in pregled dnevnikov trenutnega stanja, namestitev in posodabljanje strojne programske opreme tračne knjižnice in pogonov, izvajanje diagnostičnih testov, premikanje trakov za potrebe vzdrževanja in upravljanja, podporo za čistilne trakove, nastavitve varnosti in dostopov, SNMP podporo za IP komunikacijo. Modul mora imeti tudi možnost upravljanja preko upravljalnega panela na sprednji strani.
Tračni pogon LTO-9 Ultrium FC | · 2 x tračni pogon mora biti polovične višine (HH) in uporabljati LTO-9 Ultrium tehnologijo pisanja na trakove.
· Tračni pogon mora biti kompatibilen za vgradnjo v osnovni moduli tračnih knjižnic iz sklopov ter v razširitvene module tračnih knjižnic.
Tračni pogon mora imeti FC 8Gb vmesnik za povezavo.
LTO-9 trakovi | · 1x Ultrium univerzalni čistilni trak enakega proizvajalca kot je tračna enota.
· 40x LTO-9 Ultrium 45TB RW podatkovni trak v plastičnem ohišju enakega proizvajalca kot je tračna enota.
Storitve | · Vgradnja in kabliranje nove strojne opreme, posodobitev strojnih kod na priporočeno različico, konfiguracija nove strojne opreme
· Nastavitve backup v obstoječi naročnikovi Veeam programski opremi
· Test in dokumentacija
Garancijsko vzdrževanje | · Garancijska doba proizvajalca vsaj 36 mesecev na lokaciji naročnika.
· Odzivni čas naslednji delovni dan (NBD).
Razpoložljivost 5x9.
Druge zahteve | · Ponujena strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena) iz uradnega kanala principala in z garancijo principala, kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji
· Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) mora biti ponujena tračna knjižnica na dan oddaje ponudbe za to JN certificirana pri Arhivu Republike Slovenije, kar mora biti razvidno iz javno objavljenega Registra certificirane strojne opreme, ki ga vodi Arhiv Republike Slovenije
· Ponudnik mora biti pooblaščen prodajni in servisni partner proizvajalca ponujene opreme vsaj nivoja Gold in imeti zaposlena vsaj 2 certificirana strokovnjaka za servis ponujene opreme.
Ponudnik mora imeti vsaj dva strokovnjaka za Veeam programsko opremo s certifikatom Veeam Certified Engineer 2021 (VMCE 2021) v11

## 3. sklop
3. Sklop - Programska oprema
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
PROGRAM ZA BRANJE DICOM SLIK IZ CD/DVD MEDIJEV - NPR. RADIANT DICOM VIEWER – LICENCA ZA 3 LETA
| Naziv blaga |  | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v priloženem tehničnem opisu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Šifra | Naziv produkta | količina
| Program za branje Dicom slik iz CD/DVD medijev | 16 kom
Osnovne funkcije
Namizna aplikacija za namestitev na osebne računalnike, prenosnike in tablice z operacijskim sistemom Windows
Podpora Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11
Podpora amd64 in ARM (npr. Windows na napravah ARM, Surface Pro X)
Brez dodatnih odvisnosti (.NET, Java itd.)
Lahka, kompaktna aplikacija
Odlična zmogljivost z 32- in 64-bitnimi različicami, ki sta obe optimizirani za večjederne procesorje
Asinhrono branje (po slikah lahko brskate med odpiranjem)
Napreden sistem za upravljanje pomnilnika, ki olajša hkratno odpiranje študij, ki vsebujejo na tisoče slik
Podprti formati DICOM
Modalitete CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
Monokromatske slike (npr. CR, CT, MR)
Barvne slike (npr. US, 3D rekonstrukcije)
Statične slike (npr. CR, MG, CT)
Dinamične sekvence (npr. XA, US)
Nekompresirane slike (little endian/big endian, implicit/explicit VR)
Kompresirane slike (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS
Strukturna poročila (SR)
Enkapsulirana PDF poročila
MPEG4/MPEG2 DICOM video
Dostop do DICOM študij
Odpiranje DICOM študij CD/DVD/Blu-ray diski
Odpiranje DICOM študij iz lokalnega diska ali mrežne mape
Odpiranje DICOM študij iz USB medijev
Odpiranje ZIP arhivov (kriptirani/nekriptirani) z vsebovanimi DICOM študijami
Iskanje DICOM študij na strežniku PACS
Prejemanje študij poslanih iz PACS strežnika
Lokalni arhiv
Shranjevanje DICOM študij v lokalni podatkovni zbirki
Uvoz DICOM študij iz CD/DVD/Blu-ray diskov
Uvoz DICOM študij iz lokalnega diska ali mrežne mape
Uvoz DICOM študij iz USB medijev
Uvoz DICOM študij iz ZIP arhivov (kriptirani/nekriptirani
Uvoz DICOM študij iz PACS strežnikov
Organizirajte študij s ključnimi besedami
Podpora za več lokalnih zbirk
Izvoz seznama študij v datoteko CSV
Izvoz slik
Izvozite datoteke DICOM v slike JPEG/BMP
Izvozite datoteke DICOM v filme MP4/WMV
Izvozite datoteke DICOM v izvirnem formatu5
Kopiranje prikazane slike v Windows Odložišče
Pošljite študije na lokacije PACS
Osnovna orodja
Gladko povečevanje
Gladko obračanje
Prilagoditev kontrasta in svetilnosti za vsako slikowno okno posebej
Slikovni negativ
Shranjevanje prednastavitev oken
Prednastavitve oken za računalniško tomografijo (pljuča, kosti itd.)
Nastavitev natančnih vrednosti oken (s podporo SUVbw za serijo PET)
Možnost rotiranja slik
Možnost obračanja slik
Možnost slikovnih filtrov (izostri, zgladi, rob, relief)
Prikaz dinamičnih serij/zaporedij (CINE) z možnostjo prilagajanja sličic na sekundo
Prikaz prekrivk DICOM (opombe ali grafične prekrivke, vključene v datoteko)
Prikaži strukturo datoteke DICOM z oznakami DICOM, po katerih je mogoče iskati, njihovimi opisi in vrednostmi
Measurements/ROI
Merjenje dolžine odseka
Ročna kalibracija meritev dolžine
Podpora za umerjene regije na ultrazvočnih slikah
Merjenje srednjih, najmanjših in največjih vrednosti parametrov (npr. gostota v Hounsfieldovih enotah v računalniški tomografiji, SUVbw v PET) znotraj kroga/elipse in njegovega območja
Merjenje površine in oboda zaprtega poligona
Merjenje dolžine odprtega poligona
Merjenje vrednosti kota
Meritev vrednosti Cobbovega kota
Merjenje razdalje odstopanja
Puščično orodje za opombe
Svinčnik za prostoročno risanje
Primerjava med serijami slik
Primerjajte več serij v istem ali različnih oknih
Samodejna sinhronizacija med serijami s slikami, pridobljenimi v isti ravnini (npr. serije računalniške tomografije pred in po dajanju kontrastnega sredstva)
Ročna sinhronizacija med serijami iz različnih študij, ki imajo podobno usmerjenost k bolniku
Navzkrižne referenčne črte v serijah z različnimi slikovnimi ravninami (npr. študija magnetne resonance)
3D kazalec
Serije z več zaporedji razdelite na ločene plošče
Napredna orodja
2D MPR (ortogonalne multiplanarne rekonstrukcije)
Združevanje serij z različnimi načini (npr. PET-CT) ali z različnimi protokoli (npr. MR T1/T2 – DWI)
Krivulje časovne intenzivnosti (TIC, npr. za MRI dojk)
3D MPR (poševna multiplanarna rekonstrukcija) z načini MIP (projekcija največje intenzivnosti), MinIP (projekcija najmanjše intenzitete) in Avg (povprečje)
3D VR (količinsko upodabljanje)
Posnetki 3D za hitro shranjevanje in obnavljanje pogledov 3D VR
Ustvarjanje hitrih filmov (preprosta rotacija) in naprednih videoposnetkov na podlagi posnetkov 3D z prostorninsko upodobljenimi predmeti
Izvozite 3D modele v datoteke STL
GPU pospešek za 3D VR in 3D MPR/MIP
Način DSA (angiografija z digitalnim odštevanjem) s samodejnim in ročnim premikanjem slikovnih pik, deljeno masko in čarobno masko
Uporabniški vmesnik
Preprost in intuitiven vmesnik s celozaslonskim načinom brez motenj
Podpora za Multi-touch za naprave Windows 8/8.1/10/11, ki podpirajo dotik
Večjezični vmesnik – na voljo je več kot 30 prevodov, Prilagodljive bližnjice na tipkovnici, Integracija s sistemi drugih proizvajalcev