## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-145-23
Mikrobiološke preiskave
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA HITRO DETEKCIJO RESPIRATORNIH PATOGENOV z BREZPLAČNIM NAJEMOM KARTUŠNEGA ANALITSKEGA SISTEMA | 1. Uporabljen reagenčni komplet za detekcijo respiratornih patogenov omogoča simultano detekcijo vsaj sledečih glavnih skupin respiratornih virusov in bakterij: virusi gripe A in B, sezonski koronavirusi, posebej SARS-CoV-2, virusi parainfluence, RSV, adenovirus, humani metapnevmovirus, rinovirus in enterovirus, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis. 2. Sistem omogoča detekcijo dednine patogena po principu PCR . 3. Ponudba mora vsebovati komplete reagentov in ustrezen analizator za izvedbo predvidenega števila testov v pogodbenem obdobju. 4. Sistem in reagenčni komplet omogoča neposredno uporabo primarnega vzorca (bris nazofarinksa) brez predhodne obdelave vzorca ali izolacije nukleinskih kislin. 5. Sistem omogoča izvedbo vsaj 50 testov v 8 urah. | 6. Sistem omogoča postavitev na laboratorijski pult (namizni sistem). 7. Sistem in reagenčni komplet sta IVD-CE certificirana. 8. Sistem omogoča vključitev v laboratorijski informacijski sistem - neposredno poročanje rezultatov preko LIS (če sistem tega ne zmore samostojno, mora biti zraven ponujena ustrezna računalniška enota in ustrezna programska oprema). 9. Izvedena mora biti instalacija celotnega sistema in verifikacija sistema na najmanj 30 vzorcih. 10. Zahtevana je izvedba izobraževanja uporabnikov na instaliranem analitskem sistemu, v laboratoriju uporabnika. 11. V primeru okvare sistema je omogočena odprava okvare v 72h od sporočene napake ali zamenjava z nadomestnim enakovrednim sistemom. 12. V primeru tehnološkega napredka za artikle, ki so predmet pogodbe in ki se pojavi tekom izvajanja pogodbe, se lahko starejša verzija artikla zamenja z novim. Takšna zamenjava se pisno dokumentira in mora biti potrjena s strani obeh strank, prav tako pa se zaradi takšne spremembe ne sme povišati cena posameznega artikla | Dodatni kriteriji za izbor: -Najnižja cena: 65% - Višje število vzorcev analiziranih v 8h: 35% OPOMBA: 1 KO = brezplačna raba laboratoriske opreme za obdobje 2 let |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10000 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 83524

## SPECIFIKACIJA
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU
Mikrobiološke preiskave 845080118-145-23
ŠT. | NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA HITRO DETEKCIJO RESPIRATORNIH PATOGENOV z BREZPLAČNIM NAJEMOM KARTUŠNEGA ANALITSKEGA SISTEMA | število preiskav /1 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 2 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 |  | 10000 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 22 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0