## Sijalke
ŠT. PONUDBE:
Material za potrebe vzdrževanja javne razsvetljave in semaforizacije v MOM - Sijalke
01. | LED žarnice, sijalke in cevi
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Cev LED T8 G13 1000lm f28x600mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (10W) | kom | 50 |  | 0
| 2. | Cev LED T8 G13 min. 2000lm f28x1200mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (20W) | kom | 50 |  | 0
| 3. | Cev LED T8 G13 min. 2700lm f28x1500mm, 3.000K ali 4.000K ali 6.500K (27W) | kom | 50 |  | 0
| 4. | Okrogla T9 cev min. 1320lm, 110lm/W, 6500K, f300, G10q (12W) | kom | 50 |  | 0
| 5. | Okrogla T9 cev min. 2200lm, 110lm/W, 6500K, f300, G10q (20W) | kom | 50 |  | 0
| 6. | LED žarnica E27 min.1060lm f60x110mm, (11W), 865 ali 840 | kom | 50 |  | 0
| 7. | LED žarnica E27 min.1521lm f66x140mm, (14W), 865 ali 840 | kom | 300 |  | 0
| 8. | LED žarnica E27 min.4000lm f66x140mm, (30W), 865 ali 840 | kom | 300 |  | 0
| 9. | LED žarnica E27 minimalno 2300lm 4.000K (max dimenzije L=60 ± 2 mm f150 ± 3mm) (18W) kot npr TOLEDO PERFORMER T60 | kom | 1000 |  | 0
| 10. | LED žarnica E27 minimalno 3400lm 4.000K (max dimenzije L=60 ± 2 mm f175 ± 3mm) 27W kot npr TOLEDO PERFORMER T60 | kom | 300 |  | 0
| 11. | LED žarnica E27 minimalno 4500lm 4.000K (max dimenzije L=85 ± 3 mm f204 ± 3mm) (36W) kot npr TOLEDO PERFORMER T85 | kom | 300 |  | 0
| 12. | LED žarnica E27 minimalno 6800lm 4.000K (max dimenzije L=85 ± 3 mm f245 ± 3mm) (54W) kot npr TOLEDO PERFORMER T85 | kom | 100 |  | 0
| 13. | LED žarnica E27 minimalno 10500lm 4.000K (max dimenzije L=130 ± 3 mm f195 ± 3mm) (80W) kot npr TOLEDO PERFORMER T130 | kom | 50 |  | 0
| 14. | LED modul z magneti 25W 2500lm SMD 2835 | kom | 100 |  | 0
| 15. | LED trak 2835 24V 20W 2400lm/m 6.000K 120LED/m 8mm 6d/5cm IP20 | m | 200 |  | 0
| 16. | Transformator za LED trak 24V 50W IP67 | kom | 20 |  | 0
| 17. | Transformator za LED trak 24V 60W IP67 | kom | 10 |  | 0
0
02. | Sijalka natrijeva visokotlačne 230V, 50Hz, elipsoidne oblike- Sylvania, Osram, Philips ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | E27 (70W) min. 6.660lm, 88lm/W, 2.000K, mere 155x f71mm | kom | 500 |  | 0
| 2. | E40 (100W) min. 10.100lm, 97lm/W, 2.000K, mere 180x f76mm | kom | 100 |  | 0
| 3. | E40 (150W) min. 17.000lm, 106lm/W, 2.000K, mere 200x f76mm | kom | 500 |  | 0
| 4. | E40 (250W) min. 31.600lm, 120lm/W, 2.000K mere 226x f91mm | kom | 150 |  | 0
| 5. | E40 (400W) min. 56.500lm, 135lm/W, 2.000K, mere 285x f122mm | kom | 5 |  | 0
0
03. | Sijalka natrijeva visokotlačne 230V, 50Hz, cevne oblike- Sylvania, Osram, Philips ali primerljivo (boljše)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | E27 (70W) min. 6.400lm, 83lm/W, 2.000K, mere 155x f36mm | kom | 200 |  | 0
| 2. | E40 (100W) min. 10.300lm, 98lm/W, 2.000K, mere 211x f47mm | kom | 300 |  | 0
| 3. | E40 (150W) min. 17.500lm, 109lm/W, 2.000K, mere 211x f47mm | kom | 500 |  | 0
| 4. | E40 (250W) min. 33.200lm, 124lm/W, 2.000K, mere 257x f47mm | kom | 200 |  | 0
| 5. | E40 (400W) min. 56.500lm, 136lm/W, 2.000K, mere 285x f47mm | kom | 10 |  | 0
0
04. | Sijalka METAL HALOGENIDNA- Sylvania, Osram ali Philips
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | ŽARNICA MH-T 440W E40, 40000lm, 89lm/W , za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/5.0kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3800K | kom | 10 |  | 0
| 2. | ŽARNICA MH-T 70W RX7s min.5925lm, za uporabo v svetilkah s predstikalno napravo in 13.3kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3.300K ali 4.200K, keramičen žarilni prostor (HSI-TD) | kom | 20 |  | 0
| 3. | ŽARNICA MH-T 150W RX7s-24 min 12.000lm , za uporabo v svetilkah s predstikalno napravo in 13.3kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 3.100K ali 4.200K, keramičen žarilni prostor (HSI-TD) | kom | 20 |  | 0
| 4. | ŽARNICA MH-T 440W E40, 42000lm, 93lm/W , za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/5.0kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 4000K | kom | 10 |  | 0
| 5. | ŽARNICA MH-T 400W Fc2 (obojestransko vpetje), min. 36.000lm, 90lm/W, za uporabo v svetilkah z natrijevo predstikalno napravo in 4.0/25kVp vžigalno tuljavo, barva svetlobe je 4.200K (HQI TS) | kom | 10 |  | 0
0
05. | Vžigalne naprave za visokotlačne natrijeve in metalhalogenidne sijalke - Vossloh Schwabe
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | Z400 M K 70-400W, 220-240V, 50-60Hz, Imax=5A, vžigna napetost 4-5kV | kom | 350 |  | 0
06. | Predstikalne naprave odprte izvedbe za visokotlačne natrijeve sijalke za moči - Elektrokovina ali WS (HISK)
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | 70W/ 50W | kom | 100 |  | 0
| 2. | 70W | kom | 100 |  | 0
| 3. | 100W | kom | 50 |  | 0
| 4. | 150W /100W | kom | 50 |  | 0
| 5. | 150W | kom | 60 |  | 0
| 6. | 250W | kom | 90 |  | 0
0
07. | Ostali material:
|  | Naziv blaga | EM | Količina | Cena / EM (brez DDV v EUR) | Vrednost skupaj (brez DDV v EUR)
| 1. | OKOV E27 PORCELAN -VIJAČNI, Z VZMETJO ('TEM 15501') | kom | 350 |  | 0
| 2. | OKOV E40 KERAMIČNI Z VAROVALNO VZMETJO | kom | 50 |  | 0
| 3. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 1A | kom | 200 |  | 0
| 4. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 1.6A | kom | 400 |  | 0
| 5. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 2A | kom | 400 |  | 0
| 6. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 2.5A | kom | 400 |  | 0
| 7. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 3.15A | kom | 500 |  | 0
| 8. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 6.3A | kom | 800 |  | 0
| 9. | VAR.CEVNA STEKLENA 5x20mm 10A | kom | 100 |  | 0
| 10. | VAROVALKA DII 6A | kom | 50 |  | 0
| 11. | VAROVALKA DII 10A | kom | 150 |  | 0
| 12. | VAROVALKA DII 16A | kom | 150 |  | 0
| 13. | VAROVALKA DII 20A | kom | 50 |  | 0
| 14. | VAROVALKA DII 25A | kom | 30 |  | 0
| 15. | VAROVALKA DII 30A | kom | 10 |  | 0
| 16. | VAROVALKA DIII 35A | kom | 10 |  | 0
| 17. | VAROVALKA DIII 50A | kom | 10 |  | 0
| 18. | VAROVALKA DIII 63A | kom | 10 |  | 0
| 19. | VAROVALKA DO1 6A | kom | 100 |  | 0
| 20. | VAROVALKA DO1 10A | kom | 100 |  | 0
| 21. | VAROVALKA DO1 16A | kom | 60 |  | 0
| 22. | VAROVALKA DO2 20A | kom | 25 |  | 0
| 23. | VAROVALKA DO2 25A | kom | 30 |  | 0
| 24. | VAROVALKA DO2 35A | kom | 10 |  | 0
| 25. | VAROVALKA DO2 50A | kom | 10 |  | 0
| 26. | VAROVALKA DO2 63A | kom | 10 |  | 0
| 27. | VAROVALKA gG 9x36mm 2A | kom | 500 |  | 0
| 28. | VAROVALKA gG 9x36mm 4A | kom | 300 |  | 0
| 29. | VAROVALKA gG 9x36mm 6A | kom | 200 |  | 0
| 30. | VAROVALKA gG 9x36mm 10A | kom | 50 |  | 0
| 31. | VAROVALKA NV100 6A | kom | 50 |  | 0
| 32. | VAROVALKA NV100 10A | kom | 100 |  | 0
| 33. | VAROVALKA NV100 16A | kom | 300 |  | 0
| 34. | VAROVALKA NV100 20A | kom | 350 |  | 0
| 35. | VAROVALKA NV100 25A | kom | 350 |  | 0
| 36. | VAROVALKA NV100 35A | kom | 150 |  | 0
| 37. | VAROVALKA NV100 50A | kom | 30 |  | 0
| 38. | VAROVALKA NV100 63A | kom | 30 |  | 0
| 39. | VAROVALKA NV100 80A | kom | 9 |  | 0
| 40. | VAROVALKA NV100 100A | kom | 9 |  | 0
| 41. | VAROVALKA NV100 125A | kom | 9 |  | 0
| 42. | VAROVALKA NV250 25A | kom | 15 |  | 0
| 43. | VAROVALKA NV250 35A | kom | 9 |  | 0
| 44. | VAROVALKA NV250 50A | kom | 21 |  | 0
| 45. | VAROVALKA NV250 63A | kom | 12 |  | 0
| 46. | VAROVALKA NV250 100A | kom | 3 |  | 0
| 47. | VAROVALKA NV250 125A | kom | 3 |  | 0
| 48. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 1A /250V | kom | 50 |  | 0
| 49. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 2A /250V | kom | 50 |  | 0
| 50. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 4A /250V | kom | 50 |  | 0
| 51. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 6.3A /250V | kom | 20 |  | 0
| 52. | VAROVALKA za PVE ploščo- PMV 10A /250V | kom | 20 |  | 0
0
|  | Datum: ________________ |  | Žig in podpis ponudnika:
____________________