## Sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SKLOP 1: NN in SN TALILNI VLOŽKI
Zap. št. | Opis blaga | Nazivni tok | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | NN TALILNI VLOŽEK; Un= 400 V, tip NV 00 (NV/NH 100), gG (gL), z indikatorjem | 10A |  |  | 90 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
2. |  | 16 A |  |  | 1110 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
3. |  | 20 A |  |  | 17200 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
4. |  | 25 A |  |  | 19000 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
5. |  | 32 A |  |  | 700 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
6. |  | 35 A |  |  | 8600 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
7. |  | 40 A |  |  | 230 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
8. |  | 50 A |  |  | 3250 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
9. |  | 63 A |  |  | 1950 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
10. |  | 80 A |  |  | 700 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
11. |  | 100 A |  |  | 650 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
12. |  | 125 A |  |  | 50 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
13. |  | 160 A |  |  | 160 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
14. | NN TALILNI VLOŽEK; Un= 400 V, tip NV 1 (NV/NH 250), gG (gL), z indikatorjem | 16 A |  |  | 50 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
15. |  | 20 A |  |  | 420 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
16. |  | 25 A |  |  | 840 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
17. |  | 35 A |  |  | 950 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
18. |  | 40 A |  |  | 6 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
19. |  | 50 A |  |  | 1150 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
20. |  | 63 A |  |  | 1250 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
21. |  | 80 A |  |  | 850 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
22. |  | 100 A |  |  | 400 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
23. |  | 125 A |  |  | 200 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
24. |  | 160 A |  |  | 150 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
25. |  | 200 A |  |  | 75 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
26. |  | 224 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
27. |  | 225 A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
28. |  | 250 A |  |  | 60 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
29. | NN TALILNI VLOŽEK; Un= 400 V, tip NV 2 (NV/NH 400), gG (gL), z indikatorjem | 20 A |  |  | 20 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
30. |  | 25 A |  |  | 70 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
31. |  | 35 A |  |  | 340 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
32. |  | 50 A |  |  | 1700 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
33. |  | 63 A |  |  | 2600 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
34. |  | 80 A |  |  | 2300 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
35. |  | 100 A |  |  | 1500 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
36. |  | 125 A |  |  | 950 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
37. |  | 160 A |  |  | 800 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
38. |  | 200 A |  |  | 470 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
39. |  | 224 A |  |  | 270 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
40. |  | 225 A |  |  | 40 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
41. |  | 250 A |  |  | 460 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
42. |  | 280 A |  |  | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
43. |  | 300 A |  |  | 120 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
44. |  | 315 A |  |  | 110 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
45. |  | 355 A |  |  | 125 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
46. |  | 400 A |  |  | 180 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
47. | NN TALILNI VLOŽEK; Un= 400 V, tip NV 3 (NV/NH 630), gG (gL), z indikatorjem | 300 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
48. |  | 355 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
49. |  | 400 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
50. |  | 425 A |  |  | 15 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
51. |  | 450 A |  |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
52. |  | 500 A |  |  | 40 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
53. |  | 630 A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
54. | NN TALILNI VLOŽEK; Un= 1000 V, tip NV 1 (NV/NH 250), gG (gL), z indikatorjem | 20 A |  |  | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
55. |  | 25 A |  |  | 25 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
56. |  | 35 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
57. |  | 50 A |  |  | 40 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
58. |  | 63 A |  |  | 20 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
59. |  | 80 A |  |  | 8 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
60. | SN TALILNI VLOŽEK; Un=24 kV; sila udarne igle = 80 N (442 mm) | 6A |  |  | 100 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
61. |  | 10A |  |  | 270 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
62. |  | 16 A |  |  | 260 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
63. |  | 20 A |  |  | 170 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
64. |  | 25 A |  |  | 100 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
65. |  | 30 A |  |  | 35 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
66. |  | 40 A |  |  | 25 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
67. |  | 50 A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
68. |  | 63 A |  |  | 110 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
69. |  | 80 A |  |  | 20 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
70. |  | 100 A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
71. |  | 125 A |  |  | 4 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
72. | SN TALILNI VLOŽEK; Un=24 kV; sila udarne igle = 80 N (292 mm) | 2A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
73. |  | 50 A |  |  | 25 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
74. | SN TALILNI VLOŽEK; Un=24 kV; sila udarne igle = 50 N (442 mm) | 2A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
75. |  | 6A |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Kraj in datum: |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

## Sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) - SKLOP 2: NV STIKALNE LETVE IN VAROVALČNI LOČILNIKI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1 | Stikalna letev NV 00 (160)/100 vertikalna |  |  | 70 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
2 | Stikalna letev NV 00 (160)/185 vertikalna |  |  | 2900 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
3 | Stikalna letev NV 2 (400)/185 vertikalna |  |  | 1900 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
4 | Stikalna letev NV 3 (630)/185 vertikalna |  |  | 500 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
5 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 000 (100)/horizontalni |  |  | 500 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
6 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 00 (160)/horizontalni |  |  | 1250 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
7 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 1 (250)/horizontalni |  |  | 40 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
8 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 2 (400)/horizontalni |  |  | 30 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
9 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 000 (100)-OZEK horizontalni, sistem 60 mm, odvod zgoraj |  |  | 700 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
10 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 00 (160)/horizontalni, sistem 60 mm |  |  | 300 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
11 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 1 (250)/horizontalni, sistem 60 mm |  |  | 40 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
12 | Varovalčni ločilnik 3-polni NV 2 (400)/horizontalni, sistem 60 mm |  |  | 50 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
13 | Nosilec 3-polni za zbiralke debeline 5x30 mm |  |  | 1350 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Kraj in datum: |  |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.