## Celotni predračun
C.02 PONUDBENI PREDRAČUN
Področje izvajanja analiz | skupni znesek brez DDV
1. EMISIJE V VODO | 0
2. RAVNANJE Z ODPADKI | 0
3. DODATNE LABORATORIJSKE ANALIZE | 0
4. EMISIJE V ZRAK | 0
skupaj | 0

## 1_Voda
1. EMISIJE V VODO
Vrsta naprave | Vrsta meritve | Št. meritev na leto | Cena na eno meritev | Cena na leto skupaj
1.1 | Obratovalni monitoring (OVD preglednica 6, EK) - Vzorčenje časovno proporcionalno, brez meritve pretoka | 3 |  | 0
1.2 | Obratovalni monitoring (OVD preglednica 7, BRO) - Vzorčenje časovno proporcionalno, brez meritve pretoka | 3 |  | 0
1.1 + 1.2 | Poročilo o obratovalnem monitoringu | 1 |  | 0
1.3 | Obratovalni monitoring Osnovne analize vtok CČN SAMO OSNOVNI parametri (OVD preglednice 8) - Vzorčenje časovno proporcionalno, brez meritve pretoka | 24 |  | 0
| Obratovalni monitoring Osnovne analize iztok iz CČN SAMO OSNOVNI parametri (OVD preglednice 8), - Vzorčenje pretočno proporiconalno, meritev pretoka | 12 |  | 0
| Obratovalni monitoring Osnovne analize iztok iz CČN OSNOVNI IN DODATNI parametri, meritev pretoka (OVD preglednice 8, 9 in 10) - Vzorčenje pretočno proporcionalno, meritev pretoka | 8 |  | 0
| Obratovalni monitoring Osnovne analize iztok iz CČN OSNOVNI IN DODATNI parametri, (OVD preglednice 8, 9 in 10 razširjen nabor) - Vzorčenje pretočno proporcionalno, meritev pretoka | 4 |  | 0
| Poročilo o obratovalnem monitoringu | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  |  |  |  | VTOK NA CČN |  |  |  | IZTOK IZ CČN |  |  |  | IZTOK IZ CČN |  |  |  | IZTOK IZ CČN
[9 empty] | 24 meritev na leto |  |  |  | 12 meritev na leto |  |  |  | 8 meritev |  |  |  | 4 meritev, 3 x meritev kot je iztok iz V1-2
Preglednica 6: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz iztoka V1‑2, na merilnem mestu MMV1-2 |  |  |  |  | Preglednica 7: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz iztoka V1‑5, na merilnem mestu z oznako MMV1-5 |  |  |  | Preglednica 8: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1 |  |  |  | Preglednica 8: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1 |  |  |  | Preglednica 8: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1 |  |  |  | Preglednica 8: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1
Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost |  | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost za izpust v kanalizacijo | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost
|  |  | za izpust v kanalizacijo |  | Temperatura |  | oC | 40 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 100 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 100 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 100 | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 100
Temperatura |  | oC | 40 |  | pH-vrednost |  |  | 6,5 - 9,5 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 20 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 20 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 20 | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 20
pH-vrednost |  |  | 6,5 - 9,5 |  | Neraztopljene snovi |  | mg/L | 1000 | Neraztopljene snovi |  | mg/L | 35 | Neraztopljene snovi |  | mg/L | 35 | Neraztopljene snovi |  | mg/L | 35 | Neraztopljene snovi |  | mg/L | 35
Neraztopljene snovi |  | mg/L | 1000 |  | Usedljive snovi |  | ml/L | 10 | Amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | Amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | Amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | Amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10
Usedljive snovi |  | ml/L | 10 |  | Sulfat | SO4 | mg/L | 2000 | Celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 10 | Celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 10 | Celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 10 | Celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 10
Baker | Cu | mg/L | 0.5 |  | Klor - prosti | Cl | mg/L | 0.5 | Celotni fosfor | P | mg/L | 1 | Celotni fosfor | P | mg/L | 1 | Celotni fosfor | P | mg/L | 1 | Celotni fosfor | P | mg/L | 1
Cink | Zn | mg/L | 2 |  | Celotni klor | Cl | mg/L | 1
Kadmij | Cd | mg/L | 0.025 |  | Celotni fosfor | P | mg/L | - | [8 empty] | Preglednica 9: Mejne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV1 |  |  |  | Preglednica 9: Mejne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV1
Kobalt | Co | mg/L | 0.03 |  | Celotni dušik | N | mg/L | - | [8 empty] | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost
Celotni krom | Cr | mg/L | 0.5 |  | Amonijev dušik | N | mg/L | 2000 | [8 empty] | Cink | Zn | mg/L | 2 | Cink | Zn | mg/L | 2
Krom - šestvalentni | Cr | mg/L | 0.1 |  | Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | - | [8 empty] | Celotni cianid | CN | mg/L | 0.5 | Celotni cianid | CN | mg/L | 0.5
Nikelj | Ni | mg/L | 0.5 |  | Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | - | [8 empty] | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Cl | mg/L | 0.5 | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Cl | mg/L | 0.5
Svinec | Pb | mg/L | 0.5 |  | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Cl | mg/L | 0.5 | [8 empty] | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati (NP/NPE) |  | mg/L | 0.03 | Nonilfenol in nonilfenol etoksilati (NP/NPE) |  | mg/L | 0.03
Železo | Fe | mg/L | 800 |  | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) |  | mg/L | 20 | [8 empty] | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) |  | mg/L | 0.13 | Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) |  | mg/L | 0.13
Aluminij | Al | mg/L | 500 |  | Težkohlapne lipofilne snovi |  | mg/L | 200 | [8 empty] | Kloroalkani C10-C13 |  | mg/L | 0.04 | Kloroalkani C10-C13 |  | mg/L | 0.04
Srebro | Ag | mg/L | 0.1
Celotni cianid | CN | mg/L | 10 | [13 empty] | Preglednica 10: Mejne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV1, zaradi čiščenja industrijske odpadne vode iz naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja |  |  |  | Preglednica 10: Mejne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV1, zaradi čiščenja industrijske odpadne vode iz naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja
Cianid - prosti | CN | mg/L | 0.1 | [13 empty] | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost | Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost
Klor - prosti | Cl | mg/L | 0.5 | [13 empty] | Baker | Cu | mg/L | 0.5 | Baker | Cu | mg/L | 0.5
Celotni klor | Cl | mg/L | 1 | [13 empty] | Kobalt | Co | mg/L | 0.03 | Kobalt | Co | mg/L | 0.03
Sulfit | SO3 | mg/L | 10 | [17 empty] | Celotni krom | Cr | mg/L | 0.5
Sulfat | SO4 | mg/L | 2000 | [13 empty] | Nikelj | Ni | mg/L | 0.5 | Nikelj | Ni | mg/L | 0.5
Celotni fosfor | P | mg/L | - | [17 empty] | Svinec | Pb | mg/L | 0.5
Amonijev dušik | N | mg/L | 2000 | [13 empty] | Železo | Fe | mg/L | 2 | Železo | Fe | mg/L | 2
Nitritni dušik | N | mg/L | 10 | [13 empty] | Aluminij | Al | mg/L | 3 | Aluminij | Al | mg/L | 3
Celotni dušik | N | mg/L | - | [13 empty] | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) |  | mg/L | 5 | Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) |  | mg/L | 5
Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | - | [17 empty] | Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (a) |  | mg/L | 0.1
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | - | [17 empty] | – benzen |  | mg/L | 0.1
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Cl | mg/L | 0.5 | [17 empty] | – toluen |  | mg/L | 0.1
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) |  | mg/L | 20 | [17 empty] | – ksilen |  | mg/L | 0.1
Težkohlapne lipofilne snovi |  | mg/L | 200 | [17 empty] | – etilbenzen |  | mg/L | 0.1
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) (a) | Cl | mg/L | 0.1
– tetraklorometan |  | mg/L | 0.1
– triklorometan |  | mg/L | 0.1
– 1,2-dikloroetan |  | mg/L | 0.1
– 1,1-dikloroeten |  | mg/L | 0.1
– trikloroeten |  | mg/L | 0.1
– tetrakloroeten |  | mg/L | 0.1
– heksakloro-1,3-butadien (HCBD) |  | mg/L | 0.01
– diklorometan |  | mg/L | 0.1
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (b) |  | mg/L | 1
– benzen |  | mg/L | 1
– toluen |  | mg/L | 1
– ksilen |  | mg/L | 1
– etilbenzen |  | mg/L | 1
Vsota anionskih in neionskih tenzidov |  | mg/L | 300

## 2_Odpadki
2. RAVNANJE Z ODPADKI
1. Za analizo digestata se izvajajo aktivnosti skladno z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata ter skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem podjetja. Nabor analiz se izvaja skladno z zahtevami iz Priloge 3 ter 3. točke 14. člena Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.
2. Navedene analize iz tabele, kjer je podan nabor parametrov za analizo odpadkov s št. 19 02 04* in 19 02 05* je potrebno izvajati v trdnem odpadku.
3. Navedene analize iz tabele, kjer je podan nabor parametrov za analizo odpadkov s št. 19 08 05 je potrebno izvajati v trdnem odpadku.
4. Analize iz tabele za naborom analiz za odpadek 19 08 01 in 19 08 02 je potrebno izvajati v trdnem odpadku. Za parametre, ki so določeni v Uredbi o odlagališčih odpadkov je potrebno izvajati analize tudi v izlužku.
Vrsta naprave | Vrsta meritve | Št. meritev na leto | Cena na eno meritev | Cena na leto skupaj
1.1 | 19 02 04* | 1 |  | 0
Analiza odpadka, čezmejno premeščanje S POROČILOM
| 19 02 05* | 1 |  | 0
Analiza odpadka, čezmejno premeščanje S POROČILOM
1.2 | 19 06 06 | 2 |  | 0
Analiza digestata / celotni nabor S POROČILOM
(OVD preglednica 16)
| 19 06 06 | 1 |  | 0
Analiza digestata / celotni nabor brez KMK in org. onesnaževal S POROČILOM
(OVD preglednica 16)
1.3 | 19 08 05 | 1 |  | 0
Analiza odpadka, biološka predelava S POROČILOM
| 19 08 01 | 1 |  | 0
Analiza odpadka, odlaganje S POROČILOM
| 19 08 02 | 1 |  | 0
Analiza odpadka, odlaganje S POROČILOM
|  |  | SKUPAJ | 0
NABOR PARAMETROV
Preglednica 16: Parametri in enote za nadzor kakovosti digestata
Nabor parametrov za analizo 19 02 04* in 19 02 05* |  |  |  | Nabor parametrov za analizo 19 08 05 |  |  | Nabor parametrov za analizo 19 08 01 in 19 08 02 |  |  | Nabor parametrov za analizo 19 06 06
Analiza izlužka (izluževanje z vodo - priprava vzorca) | Enota | Izražen kot/na |  | Analiza izlužka (izluževanje z vodo - priprava vzorca) | Enota | Izražen kot/na | Analiza izlužka (izluževanje z vodo - priprava vzorca) | Enota | Izražen kot/na | Parameter | Enota
Gostota | kg/L |  |  | pH |  |  | žarilna izguba |  |  | Osnovne lastnosti materiala
pH |  |  |  | Temperatura | °C |  | TOC |  |  | pH | -
Antimon | mg/kg s.s. | Sb |  | Električna prevodnost (25°C) | uS/cm |  | suha snov |  |  | električna prevodnost | mS/m
Arzen | mg/kg s.s. | As |  | Amonij | mg/kg s.s. | N | Arzen | mg/kg s.s. | As | Voda | %
Baker | mg/kg s.s. | Cu |  | Nitrit | mg/L | NO2 | Barij | mg/kg s.s. | Ba | suha snov | %
Barij | mg/kg s.s. | Ba |  | Fluorid | mg/kg s.s. | F | Kadmij | mg/kg s.s. | Cd | organska snov | % mase suhe snovi
Berilij | mg/kg s.s. | Be |  | Arzen | mg/kg s.s. | As | Krom | mg/kg s.s. | Cr | CaO | %
Bor | mg/kg s.s. | B |  | Baker | mg/kg s.s. | Cu | Baker | mg/kg s.s. | Cu | Hranila
Cink | mg/kg s.s. | Zn |  | Bor | mg/kg s.s. | B | Živo srebro | mg/kg s.s. | Hg | celotni dušik (N in NH4+) | mg/kg suhe snovi
Kadmij | mg/kg s.s. | Cd |  | Cink | mg/kg s.s. | Zn | Molibden | mg/kg s.s. | Mo | fosfor, izražen kot P2O5 | mg/kg suhe snovi
Kobalt | mg/kg s.s. | Co |  | Kadmij | mg/kg s.s. | Cd | Nikelj | mg/kg s.s. | Ni | celotni kalij, izražen kot K2O | mg/kg suhe snovi
Kositer | mg/kg s.s. | Sn |  | Kobalt | mg/kg s.s. | Co | Svinec | mg/kg s.s. | Pb | NO3-N (raztopljen) | mg/kg suhe snovi
Krom | mg/kg s.s. | Cr |  | Krom | mg/kg s.s. | Cr | antimon | mg/kg s.s. | Sb | NH4-N (raztopljen) | mg/kg suhe snovi
Mangan | mg/kg s.s. | Mn |  | Krom (VI) | mg/kg s.s. | Cr6+ | selen | mg/kg s.s. | Se | Biološki parametri
Molibden | mg/kg s.s. | Mo |  | Molibden | mg/kg s.s. | Mo | Cink | mg/kg s.s. | Zn | določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin | stopnja kaljivosti %
Nikelj | mg/kg s.s. | Ni |  | Nikelj | mg/kg s.s. | Ni | kloridi | mg/kg s.s. | Cl | določevanje vsebnosti neželenih semen plevela in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal | št./L
Selen | mg/kg s.s. | Se |  | Selen | mg/kg s.s. | Se | Floridi | mg/kg s.s. | F | biološka stabilnost | mg O2/g suhe snovi
Svinec | mg/kg s.s. | Pb |  | Svinec | mg/kg s.s. | Pb | Sulfati | mg/kg s.s. | SO4 | Fizikalna onesnaževala
Talij | mg/kg s.s. | Tl |  | Živo srebro | mg/kg s.s. | Hg | DOC | mg/kg s.s. | C | trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2mm | % mase suhe snovi
Telur | mg/kg s.s. | Ta |  | Naftalen | mg/kg s.s. |  | celotne raztopljene snovi | mg/kg s.s. |  | mineralni trdni delci, večji od 5mm | % mase suhe snovi
Vanadij | mg/kg s.s. | V |  | Acenaftilen | mg/kg s.s. |  | pH |  |  | Kemijska onesnaževala
Živo srebro | mg/kg s.s. | Hg |  | Acenaften | mg/kg s.s. |  | Poročilo - OCENA ODPADKA |  |  | svinec (Pb) | mg/kg suhe snovi
Naftalen | mg/kg s.s. |  |  | Fluoren | mg/kg s.s. |  |  |  |  | kadmij (Cd) | mg/kg suhe snovi
Acenaftilen | mg/kg s.s. |  |  | Fenantren | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Parameter | Enota
Acenaften | mg/kg s.s. |  |  | Antracen | mg/kg s.s. |  |  |  |  | celotni krom (Cr) | mg/kg suhe snovi
Fluoren | mg/kg s.s. |  |  | Fluoranten | mg/kg s.s. |  |  |  |  | nikelj (Ni) | mg/kg suhe snovi
Fenantren | mg/kg s.s. |  |  | Piren | mg/kg s.s. |  |  |  |  | živo srebro (Hg) | mg/kg suhe snovi
Antracen | mg/kg s.s. |  |  | Benzo(b)fluoranten | mg/kg s.s. |  |  |  |  | baker (Cu) | mg/kg suhe snovi
Fluoranten | mg/kg s.s. |  |  | Benzo(a)antracen | mg/kg s.s. |  |  |  |  | cink (Zn) | mg/kg suhe snovi
Piren | mg/kg s.s. |  |  | Bezo(k)fluoranten | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Organske snovi
Benzo(b)fluoranten | mg/kg s.s. |  |  | Krizen | mg/kg s.s. |  |  |  |  | kratkoverižne maščobne kisline (ocetna in | mg/L
Benzo(a)antracen | mg/kg s.s. |  |  | Benzo(a)piren | mg/kg s.s. |  |  |  |  | propionska)
Bezo(k)fluoranten | mg/kg s.s. |  |  | Benzo(ghi)perilen | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Higienski vidik
Krizen | mg/kg s.s. |  |  | Dibenzo(a,h)antracen | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Salmonella | odsotnost v 25 g sveže
Benzo(a)piren | mg/kg s.s. |  |  | Indeno(1,2,3-c,d)piren | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Escherichia coli | CFU ali MNP/1 g sveže
Benzo(ghi)perilen | mg/kg s.s. |  |  | Policiklični aromatski ogljikovodikik (vsota) | mg/kg s.s. |  |  |  |  | Organska onesnaževala
Dibenzo(a,h)antracen | mg/kg s.s. |  |  | PCB-28 | mg/kg s.s. |  |  |  |  | policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH16)* | mg/kg suhe snovi
Indeno(1,2,3-c,d)piren | mg/kg s.s. |  |  | PCB-52 | mg/kg s.s. |  |  |  |  | poliklorirani bifenili (PCB7)** | mg/kg suhe snovi
Policiklični aromatski ogljikovodikik (vsota) | mg/kg s.s. |  |  | PCB-101 | mg/kg s.s.
Indeks mineralnih olj | mg/kg s.s. |  |  | PCB-138 | mg/kg s.s.
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) | mg/kg s.s. |  |  | PCB-118 | mg/kg s.s.
Benzen | mg/kg s.s. |  |  | PCB-153 | mg/kg s.s.
Toluen | mg/kg s.s. |  |  | PCB-180 | mg/kg s.s.
Etilbenzen | mg/kg s.s. |  |  | PCB-vsota | mg/kg s.s.
Stiren | mg/kg s.s. |  |  | Indeks mineralnih olj | mg/kg s.s.
Fenolne snovi-skupne | mg/kg s.s. |  |  | Fenolne snovi-skupne | mg/kg s.s.
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | mg/kg s.s. |  |  | Celotni organski ogljik - TOC | % s.s. | C
Celotni cianid | mg/kg s.s. | CN |  | Organska snov | % s.s.
Amonij | mg/kg s.s. | N |  | Celotni fosfor | % s.s. | Pb
Sulfid lahkorazgradljivi | mg/kg s.s. | S |  | Bruto kurilna vrednost (zgornja kurilna vrednost) | kJ/kg s.s.
Celotni organski ogljik - TOC | % s.s. | C |  | Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost) | kJ/kg s.s.
Skupni ogljik - TC | % s.s. |  |  | Klor | % s.s.
Organska snov | % s.s. |  |  | Žveplo | % s.s.
Žerilni ostanek | % s.s. |  |  | Fluor | % s.s.
Neto kurilna vrednost (spodnja kurilna vrednost) | kJ/kg s.s. |  |  | Suha snov | %
Klor | % s.s. |  |  | Poročilo - OCENA ODPADKA
Žveplo | % s.s.
Fluor | % s.s.
Suha snov | %
Ksileni (vsita -o, -m, -p) | mg/kg s.s.
Poročilo - OCENA ODPADKA

## 3_lab. analize
3. LABORATORIJSKE ANALIZE
Čas vzorčenja konec | Št. analiz na leto | Cena analize | Cena na leto skupaj
Kemijska potreba po kisiku (KPK) | 10 |  | 0
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | 10 |  | 0
celotni dušik (TN) | 10 |  | 0
celotni fosfor (TP) | 10 |  | 0
neraztopljene snovi (TSS) | 10 |  | 0
INTESTINALNI ENTEROKOKI | 10 |  | 0
ESCHERICHIA COLI | 10 |  | 0
Salmonella v blatu | 10 |  | 0
Eschericia coli v blatu | 10 |  | 0
os. kov. BAKER | 15 |  | 0
os. kov.CELOTNI KROM | 15 |  | 0
KROM 6+ | 15 |  | 0
os. kov.CINK | 15 |  | 0
os. kov.KADMIJ | 15 |  | 0
os. kov.NIKELJ | 15 |  | 0
os. kov.SVINEC | 15 |  | 0
os. kov.ŽELEZO | 15 |  | 0
ALUMINIJ | 15 |  | 0
KOBALT | 10 |  | 0
SREBRO | 10 |  | 0
KLOR PROSTI | 10 |  | 0
KLOR CELOTNI | 10 |  | 0
SULFID | 10 |  | 0
SULFIT | 10 |  | 0
SULFAT | 20 |  | 0
CIANID PROSTI | 10 |  | 0
CIANID CELOTNI | 10 |  | 0
ADSORBLJIVI ORGANSKI HALOGENI (AOX) | 15 |  | 0
LAHKOHLAPNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (BTX) | 15 |  | 0
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI (LKCH) | 15 |  | 0
POLARNA ORGANSKA TOPILA | 15 |  | 0
TEŽKOHLAPNE LIPOFILNE SNOVI | 10 |  | 0
VSOTA TENZIDOV | 10 |  | 0
CELOTNI OGLJIKOVODIKI (mineralna olja) | 10 |  | 0
os. kov. BAKER v blatu | 10 |  | 0
os. kov.CELOTNI KROM v blatu | 10 |  | 0
KROM 6+ v blatu | 10 |  | 0
os. kov.CINK v blatu | 10 |  | 0
os. kov.KADMIJ v blatu | 10 |  | 0
os. kov.NIKELJ v blatu | 10 |  | 0
os. kov.SVINEC v blatu | 10 |  | 0
os. kov.ŽELEZO v blatu | 10 |  | 0
POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) v blatu | 5 |  | 0
POLIKLORIRANI BIFENILI (PCB) v blatu | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ | 0

## 4_Zrak
4. Emisije v zrak
Vrsta naprave | Vrsta meritve | Št. meritev na leto | Cena na eno meritev | Cena na leto skupaj
1.1 | Z-6 (fizikalno kemijski filter) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 4)
1.2 | Z-10 (biofilter SBR1) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 5)
| Z-2 (bioplinski kotel 2) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 1)
| Z-3 (bioplinski kotel 3) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 2)
| Z-4 (bioplinski kotel 4) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 2)
| Z-5 (bioplinski motor 1) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 3)
| Z-8 (bioplinski motor 2) | 1 |  | 0
(OVD preglednica 3)
|  |  | SKUPAJ | 0