## Splošne zahteve
V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga.
Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

## Potrošni material ABD
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________
Medicinski potrošni material COB - Abdominalna dejavnost
Št. postavke | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot (funkcionalno in kakovostno) | Proizvajalec | Kataloška številka | Ponujeno pakiranje | Cena na enoto ponujenega pakiranja | Enota mere | Okvirna količina na EM za 24 mes. | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV | Cena na EM v EUR z DDV | Cena v EUR za okvirno količino brez DDV | DDV | Cena v EUR za okvirno količino z DDV | Končna vrednost v EUR za sklop brez DDV | DDV | Končna vrednost v EUR za sklop z DDV
SKLOP 1 | LAPAROSKOPSKE ŠKARJE
1. | Laparoskopske škarje | Laparoskopske škarje za enkratno uporabo, dolžina 35cm z možnostjo nastavitve velikosti ročaja, (palični premer 23 oz.26 mm) in ukrivljeno ter topo konico rezalne površine za lažjo disekcijo 16mm. Možnost priključka na elektro kirurški nož. Rotirajoč nastavek za priključek. | CB030 |  |  |  |  | KOS | 600
SKLOP 2 | LINEARNI SPENJALNIKI Z NOŽEM
1. | Linearni spenjalnik z rezilom dolžine 60mm | Linearni spenjalnik dolžine 60 mm s polnilom z nožem. Na vsaki strani noža so tri vrste titan ploščatih sponk višine 3mm-3.5mm-4mm. Možnost sprožitve inštrumenta z obeh strani . Gumirane oprijemalne površine na inštrumentu, ki onemogočajo drsenje.Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. | GIA60MTS |  |  |  |  | KOS | 120
2. | Linearni spenjalnik z rezilom dolžine 80mm | Linearni spenjalnik dolžine 80 mm s polnilom z nožem. Na vsaki strani noža so tri vrste titan ploščatih sponk višine 3mm-3.5mm-4mm. Možnost sprožitve inštrumenta z obeh strani . Gumirane oprijemalne površine na inštrumentu, ki onemogočajo drsenje.Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. | GIA80MTS |  |  |  |  | KOS | 100
3. | Polnilo-stapler linearni z nožem | Polnilo z nožem dolžine 60mm. Polnilo z tremi vrstami ploščatih sponk za srednje debelo tkivo. Višine odprtih sponk s tri staple tehnologijo od noža navzven je 3mm-3.5mm-4mm, vijolične barve. Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. Varovalo noža za preprečevanje ureznin pri manipulaciji . Kompatibilno z enkratnim GIA60MTS inštrumentom | GIA60MTC |  |  |  |  | KOS | 100
4. | Polnilo-stapler linearni z nožem | Polnilo z nožem dolžine 80mm. Polnilo z tremi vrstami ploščatih sponk za srednje debelo tkivo. Višine odprtih sponk s tri staple tehnologijo od noža navzven je 3mm-3.5mm-4mm, vijolične barve. Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. Varovalo noža za preprečevanje ureznin pri manipulaciji . Kompatibilno z enkratnim GIA80MTS inštrumentom | GIA80MTC |  |  |  |  | KOS | 60
5. | Linearni spenjalnik z rezilom dolžine 100mm | Linearni stapler dolžine 100 mm s polnilom z nožem . Na vsaki strani noža tri vrstice Titan ploščatih sponk višine 3,8 mm. Možnost sprožitve inštrumenta z obeh strani . Gumirane oprijemalne površine na ištrumentu, ki onemogočajo drsenje. Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom . Možnost uporabe tudi polnil s višino odprtih sponk 4,8mm. | GIA10038S |  |  |  |  | KOS | 200
6. | Polnilo-stapler linearni z nožem | Polnilo z nožem dolžine 100mm za linearni stapler z rezilom s titan ploščatimi sponkami višine 3,8mm za debelo tkivo . Varnostni mehanizem , ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom .Varovalo noža za preprečevanje ureznin pri manipulaciji . Kompatibilno z enkratnim GIA60 inštrumentom | GIA10038L |  |  |  |  | KOS | 160
SKLOP 3 | INTRALUMINARNI SPENJALNIKI
1. | Intraluminarni spenjalnik | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 28 mm, z tremi vrstami sponk, za srednje debelo in debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 3mm-3.5mm-4mm, vijolične barve. Skupno število sponk je 39. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumenta 22cm. | TRIEEA28MT |  |  |  |  | KOS | 100
2. | Intraluminarni spenjalnik | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 28 mm, z tremi vrstami sponk, za debelo tkivo in extra debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 4mm-4.5mm-5mm, črne barve. Skupno število sponk je 39. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumentra 22cm | TRIEEA28XT |  |  |  |  | KOS | 40
3. | Intraluminarni spenjalnik | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 31 mm, z tremi vrstami sponk, za srednje debelo in debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 3mm-3.5mm-4mm, vijolične barve. Skupno število sponk je 45. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumenta 22cm. | TRIEEA31MT |  |  |  |  | KOS | 30
4. | Intraluminarni spenjalnik | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 31 mm, z tremi vrstami sponk, za debelo tkivo in extra debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 4mm-4.5mm-5mm, črne barve. Skupno število sponk je 45. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumentra 22cm | TRIEEA31XT |  |  |  |  | KOS | 20
5. | Intraluminarni spenjalnik | Spenjalnik cirkularni ukrivljeni 25 mm uporaben pri laparoskopskih posegih, z ploščatimi sponkami, glavico, ki se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, glavica je debeline največ 5mm, pri odpiranju se sliši zvočni signal , kdaj je glavica prešla v vertikani položaj, kompatibilen z glavico za transoralno uvajanje | EEA25 |  |  |  |  | KOS | 40
SKLOP 4 | INTRALUMINARNI SPENJALNIKI II
1. | Intraluminarni spenjalnik | Cirkularni spenjalnik 29mm, z možnostjo prilagajanju debelini tkiva, dolžina odprte sponke 5,2mm, 3D sponka, zapiranje sponke na višino 1,5 - 2,2 mm | CDH29B |  |  |  |  | KOS | 60
2. | Intraluminarni spenjalnik | Cirkularni spenjalnik 33mm, z možnostjo prilagajanju debelini tkiva, dolžina odprte sponke 5,2mm, 3D sponka, zapiranje sponke na višino 1,5 - 2,2 mm | CDH33B |  |  |  |  | KOS | 20
SKLOP 5 | UKRIVLJEN SPENJALNIK
1. | Ukrivljen spenjalnik | Linearni spenjalnik z nožem, ukrivljena glava za lažji dostop, spenjalna linija 40 mm, vključeno zeleno polnilo s sponkami za debelo tkivo, vse 4 vrste zapira na isto višino zaprte sponke, možnost sredinskega zaklepanja, 3D oblika sponke, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti. | GCS40G |  |  |  |  | KOS | 200
SKLOP 6 | ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIK
1. | Endoskopski linearni spenjalnik | Endoskopski artikulacijski spenjalnik z nožem, dožina 34 cm, varnostni mehanizem pred proženjem nenapolnjenega spenjalnik, dolžina čeljusti 45 mm. | ATS45 |  |  |  |  | KOS | 180
2. | Polnilo dolžine 45mm (2.5mm) | Vaskularno polnilo za endoskopski spenjalnik z nožem, sponke iz titana s primesmi aluminija in vanadija, vseh 6 vrst sponk zapira na isto višino – 1,0 mm. | TR45W |  |  |  |  | KOS | 40
3. | Polnilo dolžine 45mm (3,5mm) | Polnilo za endoskopski spenjalnik z nožem, sponke iz titana s primesmi aluminija in vanadija, vseh 6 vrst sponk zapira na isto višino – 1,5 mm. | 6R45B |  |  |  |  | KOS | 60
4. | Polnilo dolžine 45mm (4,1mm) | Polnilo za endoskopski spenjalnik z nožem, sponke iz titana s primesmi aluminija in vanadija, vse 4 vrste sponk zapira na isto višino – 2,0 mm. | TR45G |  |  |  |  | KOS | 160
SKLOP 7 | BATERIJSKI ENDOSKOPSKI SPENJALNIK
1. | Baterijski spenjalnik | Baterijski endoskopski spenjalnik, ojačana konica za debelejše tkivo, artikulirajoči, 34cm, spenjalna linija 60mm, enoročna uporaba, polnila s 6 vrstično spenjalno linijo, vseh 6 vrstic zapira na isto višino zaprte sponke | PSEE60A |  |  |  |  | KOS | 80
2. | Polnilo | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 60 mm, zeleno, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 2,0 mm | GST 60G |  |  |  |  | KOS | 120
3. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 60 mm, belo, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,0 mm | GST 60W |  |  |  |  | KOS | 40
4. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 60 mm, modro, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,5 mm | GST60B |  |  |  |  | KOS | 40
5. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 60 mm, zlato, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,8 mm | GST60D |  |  |  |  | KOS | 40
6. | Baterijski spenjalnik | Baterijski endoskopski spenjalnik, ojačana konica za debelejše tkivo, artikulirajoči, 34cm, spenjalna linija 45mm, enoročna uporaba, polnila s 6 vrstično spenjalno linijo, vseh 6 vrstic zapira na isto višino zaprte sponke | PSEEA45A |  |  |  |  | KOS | 40
7. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 45mm, belo, za vaskularno tkivo, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,0 mm | GST45W |  |  |  |  | KOS | 20
8. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 45mm, modro, za srednje debelo tkivo, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke, vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,5 mm | GST 45B |  |  |  |  | KOS | 20
9. | Polnila | Polnilo za endoskopski spenjalnik z nožem, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti in omogočajo optimalno formacijo sponk, asimetrična oblika sponke,4,1 mm vseh 6 vrstic zapira na isto višino zaprte sponke – 2,0 mm, dolžina 45mm. | GST 45G |  |  |  |  | KOS | 40
10. | Polnila | Polnilo za endoskopski linearni spenjalnik z nožem, dolžine 45mm, zlato, za srednje/debelo tkivo, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, asimetrična oblika sponke vseh 6 vrstic zapira na isto višino sponke 1,8 mm | GST45D |  |  |  |  | KOS | 20
SKLOP 8 | LAPAROSKOPSKI APLIKATOR
1. | Aplikator Protac | Protack 5mm lap. inštrument za fiksacijo mrežic. Vsebuje 30 titanium sponk v obliki vzmeti . Debelina žice 0,64mm, višina vzmeti 3,81 mm in širina 3,96mm. | 174006 |  |  |  |  | KOS | 100
SKLOP 9 | LAPAROSKOPSKI APLIKATOR I
1. | Aplikator CapSure | 5mm lap. inštrument za fiksacijo mrežice. Vsebuje 15 sponk jeklenih sponk v obliki vzmeti z PEEK (polyetheretherketone) kapico. 4.2mm dolžine. | 0113215G |  |  |  |  | KOS | 100
SKLOP 10 | GEILPOINT Path
1. | GELPOINT Path | Fleksibilen uvajalni kanal 4x5,5 cm z vodilom in želatinasto kapo/pokrovom za maksimalno fleksibilnost rokovanja z inštrumenti pri transanalni kirurgiji rektuma in nizke sigme z vzdrževanjem pneumoperitoneja; dodani štirje specialni 10mm porti z vodilom za enostavno izmenjavo inštrumentov in odstranjevanje večjih tkiv; ter insuflacijsko vrečko za stabilizacijo/preprečevanje pulziranja pneumoperitoneja; omogoča transanalno kirurgijo z običajnim insuflatorjem. | CNB11 |  |  |  |  | KOS | 60
SKLOP 11 | ENDOSKOPSKA VREČKA
1. | Endoskopska vrečka | Endoskopska vrečka za ekstrakcijo tkiv pri laparoskopskih posegih, premer 10mm, volumen min. 225ml, elastična in čvrsta, na spodnjem delu dodatno ojačana, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuhu | CD001 |  |  |  |  | KOS | 1100
2. | Endoskopska vrečka | Endoskopska vrečka za ekstrakcijo večjih tkiv pri laparoskopskih posegih, premer 12mm, volumen min. 1600ml, elastična in čvrsta, na spodnjem delu dodatno ojačana, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuhu | CD004 |  |  |  |  | KOS | 40
SKLOP 12 | TROAKARJI Z BALONOM
1. | Troakar - komplet | Trokar z nožem; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | CFB03 |  |  |  |  | KOS | 660
2. | Troakar - komplet | Trokar z nožem; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | CFB 73 |  |  |  |  | KOS | 660
3. | Kanula | Kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | CFS02 |  |  |  |  | KOS | 600
4. | Kanula | Kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | CFS22 |  |  |  |  | KOS | 600
SKLOP 13 | TROAKAR
1. | Troakar | Optični trokar prozoren velikost 12 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje univerzalni reduktor od 5-12mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini | ONB12STF |  |  |  |  | KOS | 120
2. | Troakar | Troakar prozoren velikost 12 mm, dolg 150mm .Možnost aktivacije noža na konici. Vsebuje univerzalni reduktor od 5-12mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini.Rebrast | ONB12LGF |  |  |  |  | KOS | 60
SKLOP 14 | UZ SISTEM ZA OP HEMOROIDOV
1. | HAL-RAR | TRILOGY enota (HAL-haemorrhoidal arteries ligation / RAR- rekto anal repair- rektopeksija). Enota je brezžična , deluje na dve AA bateriji. Svetloba deluje na LED tehnologijo – 3x. Velikost odprtine 25 mm premera. Na prvi ročki so indikatorske lučke za On/Off, Probe (sonda), Battery ; v drugi ročki sta dve AA baterije; na tretji ročki je gumb On/Off in gumb Volume (glasnost). Enota je zasnovana za vsaj 50 uporab. | A.M.I TRI2010 |  |  |  |  | KOS | 2
2. | Sonda | RAR Flexi probe (sonda). Vsebuje ultrazvočni senzor z Bluetooth oddajnikom – Doppler ultrazvočna tehnologija. Sestavljen iz dveh enot: prozorna sonda ( asimetrični design) in bel pokrov. Velikost odprtine 25mm premera | A.M.I RAR2081 |  |  |  |  | KOS | 30
3. | Zvočnik | Prenos doppler signala deluje preko bluetooth. Priložen kabel za električno napajanje aparata | A.M.I TRI2110 |  |  |  |  | KOS | 2
4. | Pusher | Kovinski inštrument kot pomagalo za vozlanje kirurške nitke | A.M.I AHK 007 |  |  |  |  | KOS | 2
SKLOP 15 | ZAŠČITA ZA RANE
1 | Zaščita za rane | Zaščita za rane premer 2,5cm do 6 cm | WPSM256 |  |  |  |  | KOS | 300
SKLOP 16 | ZAŠČITA ZA RANE I
1. | Zaščita za rane | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, lap kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja z možnostjo postavitve trokarja; velikost M, dolžina rane 5 – 9 cm | C8502 |  |  |  |  | KOS | 40
2. | Zaščita za rane | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, lap kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja z možnostjo postavitve trokarja; velikost S, dolžina rane 2,5 - 6 cm | C8501 |  |  |  |  | KOS | 300
SKLOP 17 | RETRAKTOR SISTEM Z ELASTIČNIMI ZANKAMI
1 | Retraktor Lone Star | Colorectal kit, retraktor sistem obroč 14,1cm (1), ostre kljukice 5 mm (8) | 3707 |  |  |  |  | KOS | 320
SKLOP 18 | IGLA ZA PNEVMOPERITONEJ
1. | Igla | Igla za pnevmoperitonej,zunanji diameter 2mm,dolžina 150 mm. Vzmetni sistem tope in ostre konice. Z ventilom za dovajanje plina. | AIG2150 |  |  |  |  | KOS | 1600
2. | Igla | Igla za pnevmoperitonej,zunanji diameter 2mm,dolžina 120 mm. Vzmetni sistem tope in ostre konice. Z ventilom za dovajanje plina. | AIG2120 |  |  |  |  | KOS | 100
SKLOP 19 | INSUFLACIJSKA IGLA
1. | Igla | Insuflacijska igla za doseganje pneumoperitoneja, dolžine 150mm, sterilna za enkratno uporabo. | PN150 |  |  |  |  | KOS | 600
SKLOP 20 | APLIKATOR
1 | Endoskopski aplikator lepila za fiksacijo mrežice | Inštrument za endoskopsko fiksacijo mrežic pri venralnih in ingvinalnih herniah in lepljenje peritoneja, premer 5mm , dolžina 32cm, modificirano n-butil-cianoakrilatno lepilo za varno intrakorporalno vgradnjo, kontrolirano apliciranje po kapljicah (vsaj 45 kapljic, 12,5 mg lepila na kapljico) z indikatorjem preostale količine lepila in fiksacijo mrežice v 10 sekundah | FX001 |  |  |  |  | KOS | 40
SKLOP 21 | ENDOKLIPI
SKLOP 21.1. | ENDOKLIPI
1. | M-L | Polnilo s klipi, velikosti medium-large(ML), za enkratno uporabo iz čistega titana, klipi imajo poseben notranji diamantni profil, ki pri zapiranju klipa preprečuje zdrs tkiva in omogoča maksimalno zraslost med klipom in steno krvne žile. | PL569T |  |  |  |  | SARŽER | 1800
2. | S-M | Polnilo s klipi, velikosti small-medium(SM), za enkratno uporabo iz čistega titana, klipi imajo poseben notranji diamantni profil, ki pri zapiranju klipa preprečuje zdrs tkiva in omogoča maksimalno zraslost med klipom in steno krvne žile. | PL572T |  |  |  |  | SARŽER | 80
3. | ZAKLEPNI KLIPI X-LARGE | Klip velikosti extra-large(XL) za apendektomijo, iz titana, z dvojnim mostiščem, s posebnim diamantnim profilom za širše vraščanje v tkivo in sistemom zapiranja klipa, ki preprečuje zdrs tkiva in povečuje varnost. | PL475SU |  |  |  |  | SARŽER | 600
SKLOP 21.2. | ENDOKLIPI
4. | Polimer klipi, velikost M/L | Klip za ligacijo iz neresorbilnega polimera, biokompatibilen, velikosti M/L | WM-PC230 |  |  |  |  | SARŽER | 56
5. | Polimer klipi, velikost L | Klip za ligacijo iz neresorbilnega polimera, biokompatibilen, velikosti L | WM-PC240 |  |  |  |  | SARŽER | 56
6. | Polimer klipi, velikost XL | Klip za ligacijo iz neresorbilnega polimera, biokompatibilen, velikosti XL | WM-PC250 |  |  |  |  | SARŽER | 56
SKLOP 22 | 3 - DELNI ANOSKOP
1. | Sestavljen iz treh delov anus-skopske naprave, premer od 34,3mm s flanšo in z režo, iz vrtalnika za uvajanje in iz ventila z okencem, ki se premika. |  | A.4086 |  |  |  |  | KOS | 60
SKLOP 23 | SETON DRAIN
1. | Vodilo-iz nerjavečega jekla z zaobljeno konico. Premer konice je1.5mm ,premer vodila pa 0.8mm. Drenažna cev je iz silikona, dolžine 180mm, zunanji premer je 1.5mm, notranji premer pa 0.3mm. Zapiralna cevčica je iz polipropilena, dolžine 25mm, premera USP2. |  | CDS2001 |  |  |  |  | KOS | 40
SKLOP 24 | ABD V.A.C.
1. | Obveza za odprt trebuh | Set vsebuje zaščitni visceralni sloj s šestimi penastimi poliuretanskimi podaljški, 2 perforirani poliuretanski hidrofobni peni, zaščitne folije, prilepko opremljeno s senzorjem za zagotavljanje stalnega in enakomerno razporajenega negativnega tlaka po celotni površini sistema. Set ščiti viscero, omogoča hitrejše zaprtje fascij, aktivno odstranjuje eksudat in kužnine iz trebušne votline, zmanjšuje edem ter omogoča hitro vizualizacijo in dostop do trebušne votline. | M8275026/5 |  |  |  |  | KOS | 50

## Potr. mat. ABD - vezan na ap.
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________
Medicinski potrošni material COB - Vezan na aparate
Št. postavke | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot (funkcionalno in kakovostno) | Proizvajalec | Kataloška številka | Ponujeno pakiranje | Cena na enoto ponujenega pakiranja | Enota mere | Okvirna količina na EM za 24 mes. | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV | Cena na EM v EUR z DDV | Cena v EUR za okvirno količino brez DDV | DDV | Cena v EUR za okvirno količino z DDV | Končna vrednost v EUR za sklop brez DDV | DDV | Končna vrednost v EUR za sklop z DDV
Sklop 25 | BATERIJSKI ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIK KOMPATIBILEN S SIGNIA (COVIDIEN)
1. | Signia adapter | Signia adapter; linearni adapter dolžine 16 cm, za večkratno uporabo in sterilizacijo; v avtoklavu (vsaj 50 operacij), ki se poveže na Signija ročnik | SIGADAPTSTND |  |  |  |  | KOS | 5
2. | Signia ohišje | Signia ohišje - prozorno sterilno ohišje za enkratno uporabo, ki prekriva in zapečati nesterilni Signia ročaj za večkratno uporabo. | SIGPSHELL |  |  |  |  | KOS | 275
3. | Polnila | Polnilo, ki artikulira, dolžine 60 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk za srednje debelo tkivo različnih višin na vsaki strani noža. Višina odprtih sponk od noža navzven: 3.0mm-3.5mm-4.0mm, polnilo vijolične barve. Kompatibilno z univerzalnim ročajem in baterijskim spenjalnikom Signia. | EGIA60AMT |  |  |  |  | KOS | 300
4. | Polnila | Polnilo, ki artikulira, dolžine 45 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk za srednje debelo tkivo različnih višin na vsaki strani noža. Višina odprtih sponk od noža navzven: 3.0mm-3.5mm-4.0mm, polnilo vijolične barve. Kompatibilno z univerzalnim ročajem in baterijskim spenjalnikom Signia. | EGIA45AMT |  |  |  |  | KOS | 100
Sklop 26 | ULTRAZVOČNI SKALPEL KOMPATIBILEN Z OBSTOJEČIM GENERATORJEM SONOSURG 87168977
1. | Laparoskopska kljukica | Posege z uporabo ultrazvočne in visokofrekvenčne (elektrokirugija) tehnologije, priklop za visokofrekvenčni električni kabel za večkratno uporabo, s sterilizacijskimi postopki naročnika )avtoklav in plazma sterilizacija) za najmanj 100 ciklov ob odsotnosti mehanske poškodbe zaradi strojeloma, kompatibilnost z obstoječim ultrazvočnim generatorjem, sonosurg. | A90208A |  |  |  |  | KOS | 30
2. | Ultrazvočni pretvornik | Dolžina: najmanj 330 mm, premer: največ 5 mm. za večkratni uporabo, zagotovljena kompatibilnost s sterilizacijskimi postopki naročnika (avtoklav in plazma sterilizacija) za najmanj 150 ciklov, ob odsotnosti mehanske poškodbe zaradi strojeloma. Kompatibilnost z obstoječim ultrazvočnim generatorjem. | A90205A |  |  |  |  | KOS | 16
3. | Ključ | Ključ za instrumente a90222a, maj-1117,momentni za 5m 82041100/jp | A90222A |  |  |  |  | KOS | 6
Sklop 27 | ULTRAZVOČNE ŠKARJE KOMPATIBILNE Z OBSTOJEČIM GENERATORJEM ETHICON ENDO SURGERY FSW11
1. | Ultrazvočni kabel | Harmonic ročnik s kablom za pretvornik 300. Vsaj 100 uporab. | HP054 |  |  |  |  | KOS | 16
2. | HARMONIČNE ŠKARJE | Laparoskopske škarje dolžine 36 cm, ukrivljene, monopolarne, rotirajoče. Rezanje in prepariranje možno s konico. | HARH36 |  |  |  |  | KOS | 400
3. | HARMONIČNE ŠKARJE | Škarje dolžine 23 cm, ukrivljene, monopolarne, rotirajoče. Rezanje in prepariranje možno s konico. | HARH23 |  |  |  |  | KOS | 240
4. | HARMONIČNA KLJUKICA | Ultrazvočna kljukica, dolžina 32 cm, omogoča rezanje in koagulacijo žil do 2 mm, kompatibilne z obstoječim kablom in generatorjem | HDH05 |  |  |  |  | KOS | 1000
Sklop 28 | HARMONIK HD INTEGRIRAN KOMPATIBILEN Z OBSTOJEČIM GENERATORJEM ETHICON ENDO SURGERY FSW11
1. | Ultrazvočne škarje | Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom za prekinjanje in lepljenje tkiv s tehnologijo prilagajanju tkiva .Neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil vključno 7mm. Harmonic ročnik z integriranim kablom za pretvornik 300 (enkratna uporaba) Premer 5mm in dolžina 36cm in 20cm
2. | Harmonic ročnik 36 cm | Harmonic ročnik 36 cm | HAR1136 |  |  |  |  | KOS | 120
3. | Harmonic ročnik 20 cm | Harmonic ročnik 20 cm | HAR1120 |  |  |  |  | KOS | 60
SKLOP 29 | CEVI ZA OBSTOJEČI VIDEO STOLP KOMPATIBILEN Z RICHARD WOLF
1. | Cev za sukcijo | Sterilna cev za sukcijo z dvojnim filtrom, dolžine 2.7m, za uporabo pri zahtevnejših laparoskopskih posegih, ko je potrebna evakuacija kirurškega dima iz trebušne votline, kompatibilno z insuflatorjem. | 4170503 |  |  |  |  | KOS | 600
2. | Cev za insuflacijo | Sterilna insuflacijska cev z gretjem in higienskim filtrom za enkratno uporabo. Kompatibilna z obstoječim insuflatorjem Richard Wolf. | 4170502 |  |  |  |  | KOS | 600
3. | PVC konekt | Konekt za povezavo filtra za CO2 z insuflacijsko cevjo | [5 empty] | KOS | 40

## Bater end. linerani spenjalnik
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________
Baterijski endoskopski linearni spenjalnik
Št. postavke | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot (funkcionalno in kakovostno) | Proizvajalec | Kataloška številka | Ponujeno pakiranje | Cena na enoto ponujenega pakiranja | Enota mere | Okvirna količina na EM za 24 mes. | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV | Cena na EM v EUR z DDV | Cena v EUR za okvirno količino brez DDV | DDV | Cena v EUR za okvirno količino z DDV | Končna vrednost v EUR za sklop brez DDV | DDV | Končna vrednost v EUR za sklop z DDV
SKLOP 30 | BATERIJSKI ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIK II
1. | Baterijski endoskopski linearni spenjalnik, ki zagotavlja večkratno uporabo (vsaj 300), prav tako adapter in baterija. Omogoča namestitev polnil različnih dolžin in različnih debelin sponk. Endoskopski del prehaja skozi troakar širine 12 mm. Polnila naj imajo 3 vrstice sponk. Materiali baterijskega endoskopskega linearnega spenjalnika z vsemi pripadajočimi deli morajo biti primerni za sterilizacijo |  | SIGPHANDLE |  |  |  |  | KOS | 2
2. |  |  | SIGADAPTSTND |  |  |  |  | KOS | 12
3. | Kompatibilna polnila, ki artikulirajo z nožem in tremi vrsticami pliščatih titan sponk. Polnila so različnih dolžin (60mm in 45mm), ter različnih debelin sponk: 3.0mm-3.5mm-4.0mm; 2.0mm-2,5mm-3.0mm ter 4.0mm-4,5mm-5-0mm |  | EGIA45AXT |  |  |  |  | KOS | 100
4. |  |  | EGIA60AXT |  |  |  |  | KOS | 200
5. |  |  | EGIA45AMT |  |  |  |  | KOS | 100
6. |  |  | EGIA60AMT |  |  |  |  | KOS | 200
7. |  |  | EGIA45AVM |  |  |  |  | KOS | 100
8. |  |  | EGIA60AVM |  |  |  |  | KOS | 200
9. |  |  | SIGPSHELL |  |  |  |  | KOS | 600