## Sklop B in D
Ponudnik:
|  |  |  | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
PRILOGA: Popis del št. 10012024
Sklop B in D (stanovanja MO)
Vrsta del:
GOI VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN VGRAJENE INFRASTRUKTURE
Lokacija stanovanj, (število):
Sklop B - ŠTAJERSKA, POMURJE, KOROŠKA
| 168 |  | stanovanj:
Maribor (98), Ptuj (8), Slovenska Bistrica (12), Murska Sobota (3), Prosenjakovci (1), Celje (38), Rimska Toplice (5), Dravograd (1), Radlje ob Dravi (1)
in odprave posledic zamakanja v sosednjih stanovanjih
| 10 |  | garaž: Maribor (10)
Sklop D - GORENJSKA, LJUBLJANA OKOLICA
| 126 |  | stanovanj:
Bled (6), Jesenice (1), Kranj (33), Radovljica (13), Škofja Loka (9), Vrhnika (64), Logatec (7)
in odprave posledic zamakanja v sosednjih stanovanjih
V času izvajanja pogodbe se lahko število stanovanj in lokacij znotraj posameznega
sklopa spremeni glede na obseg stanovanj s katerimi upravlja MO
V dogovoru z izvajalcem, se lahko do 5% vrednosti JN, izvedejo vzdrževalna dela
za stanovanja na širšem območju Republike Slovenije.
OPOMBA:
| * |  | Popisi so nestandardni, zato naj ponudnik dobro prebere vse postavke popisa del.
| * |  | Dela, navedena v posamezni postavki, se lahko izvajajo v sklopu ostalih del pri obnovi,
ali pa samostojno, odvisno od konkretne potrebe po izvedbi dela.
| * |  | Ponudnik mora nuditi in podati enotne cene za vse pozicije iz popisov del in to tako, kot je določeno
(zapisano) za vsako postavko (upoštevati tudi OPOMBO pri posameznih postavkah popisa del).
| * |  | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim opisom in količinam.
| * |  | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno.
| * |  | Ponudbene cene, ki jih zahtevamo v popisu del se določajo na enoto vrednosti 1;
| * |  | Ponudnik mora izkazati, da je posamezni material/izdelek enakovreden zahtevanemu
| * |  | Naročnik in izbrani izvajalec del bosta do veljavnosti pogodbe, uskladila materiale in izdelke
za vgradnjo, s tehničnimi specifikacijami zahtevanimi v tem popisu del, barva in vzorec
|  | x | se izbere za vsako posamezno stanovanje posebej.
| * |  | Vsi materiali in izdelki morajo biti izdelani na področju EU.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški, kot sledi:
| * |  | Organizacijo gradbišča - delovišča;
| * |  | Pomožna dela in stroški koordinacije del na gradbišču;
| * |  | Izdelava delavniških načrtov (če jih bo naročnik zahteval);
| * |  | Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, fasadnih odrov,
varnostnih ograj in podobno;
| * |  | Prevozni stroški;
| * |  | Ogled in priprava predračuna
| * |  | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen če ni drugače določeno;
| * |  | Izdelava fotodokumentacije izvajanja del in predaja CD (če jih bo naročnik zahteval);
| * |  | Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi; navodila za rokovanje in zagon;
| * |  | Pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material;
| * |  | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin;
| * |  | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih, pospravitev gradbišča - delovišča, odpeljati ves nepotrebni
material, ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so bile poškodovane - uničene zaradi
izvedbe del in deponije gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del;
| * |  | Zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v stanovanjih in okolici objektov;
| * |  | Zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.);
| * |  | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
| * |  | Ves pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je to posebej navedeno;
| * |  | Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov in podobno
za ves čas izvajanja del do dneva predaje naročniku;
| * |  | Pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov,
tlačni preizkus, drobni in tesnilni material, nastavitve in meritve, pridobiti ateste in navodila za rokovanje in
zagon, razen če ni drugače določeno pri posamezni postavki popisa del;
| * |  | Pri vseh instalacijskih posegih je potrebno upoštevati vsa morebitna dodatna dela kot so vrezovanje navojev,
izpiranje cevi, zapiranje s čepi, zaščita prostih električnih vodnikov ipd.
| * |  | odpadek zaradi razreza materiala (keramike, cevi, mavčnih plošč, toplotne izolacije in vseh ostalih materialov)
| * |  | Vsa občasna in končna čiščenja stanovanja, prostorov skupnega pomena (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.),
ki jih izvede pogodbeni izvajalec, podizvajalec ali po dogovoru čistilec v stanovanjskem objektu, pri čemer
upoštevati plačilo izvajalcu čistilnih del v objektu ter plačilo čistilnih sredstev - vse za čas izvedbe del;
Ostale določbe:
| * |  | Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah; odpadek zaradi razreza materiala je upoštevan v ceni na enoto
| * |  | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču - delovišču;
| * |  | Ponudbeni popis del dejansko predstavlja cenik za izvajanje del;
| * |  | Za vgrajene materiale (stavbno pohištvo, kopalniška kad, steklena nadgradnja, grelnik vode, mešalna baterija, radiator)
števec za vodo ipd) mora izvajalec hraniti garancijske liste proizvajalca in kopijo računa
nabave materiala.
Aktivnosti pred in za časa izvedbe del:
| * |  | Naročnik in izvajalec del pred izvedbo del uskladita tehnično rešitev izvedbe del za vsako naročilo;
| * |  | Po tehnični uskladitvi potrebnih del mora izvajalec del izdelati ponudbo - predračun na osnovi
pogodbenega popisa del in nabavnih cen materiala;
| * |  | Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti naročilo (delovni nalog) za izvedbo del
s strani naročnika (skrbnika pogodbe);
| * |  | Izvajalec del mora dela izvesti v skladu z dogovorom "naročnik - izvajalec" in predračunom.
| * |  | Morebitno naročilo tretje osebe se ne bo upoštevalo in se za taka dela plačilo ne izvede (zavrne);
| * |  | Vsa odstopanja od predračunskih količin in vrednosti se mora takoj uskladiti na relaciji naročnik - izvajalec;
| * |  | Za vse posege kjer bo naročnik to izrecno zahteval mora izvajalec voditi knjigo obračunskih izmer in
gradbeni dnevnik;
| * |  | Izvajalec mora upoštevati pri izvedbi del vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani
za posamezno vrsto del;
GARANCIJE
3 letna garancija
- za kakovost izvedenih del po popisu del;
|  | x | - na svetila (plafonjere, kopalniške LED svetilke in LD sijalke)
- na umivalnik, WC školjko
- na vse ventile, različnih tipov in dimenzij
- na vodovodni števec ne glede na način odčitavanja;
- na stekleno nadgradnjo tuš kadi – vodila, tesnila, tečaji in kolesa vrat
- na sobni termostat za regulacijo temperature ogrevanja in različno vrsto ogrevanja
4 letno garancijo
- na police (notranje, zunanje) in senčila;
- na notranje vratno krilo in podboj (kovinski, leseni);
- na vse mešalne baterije, pipe;
- na grelnik vode;
- na tuš kad in kopalniško kad;
- na vgrajene radiatorje, ne glede na dimenzijo in tip;
- na vse radiatorske ventile, ne glede na dimenzijo in tip;
5 letno garancijo
- na vhodna varnostna vrata;
|  | x | - na PVC stavbno pohištvo – okna, vrata;
|  | x | - na okovje za PVC stavbno pohištvo – okna, balkonska vrata;
|  | x | - na izolacijska stekla;
|  | x | - WC kotliček;
|  | x | 15 letno garancijo
|  | x | - na IR panele s strani proizvajalca
Opomba:
- za vso ostalo vgrajeno opremo, ki ni posebej navedena veljajo garancijski roki proizvajalcev opreme
vendar ne krajši od 12 mesecev
R E K A P I T U L A C I J A
|  |  | REKAPITULACIJA SKUPAJ |  |  |  | fVrednost
| A/ |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B/ |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| C/ |  | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | fVrednost - SKUPAJ |  |  |  | 0
| A/ |  | GRADBENA DELA |  |  |  | fVrednost
| I. |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| III. |  | NAČRTI |  |  |  | 0
|  |  | fVrednost A |  |  |  | 0
| B/ |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | fVrednost
| I |  | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| II |  | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| III |  | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV |  | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| V |  | PREDELNE STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0
| VI |  | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII |  | VRATA - KOVINSKA, LESENA |  |  |  | 0
| VIII |  | PVC - OKNA, VRATA, POLICE, SENČILA |  |  |  | 0
|  |  | fVrednost B |  |  |  | 0
| C/ |  | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | fVrednost
| I. |  | VODOVODNA INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| II. |  | CENTRALNA KURJAVA |  |  |  | 0
| III. |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | fVrednost C |  |  |  | 0
A. |  |  | GRADBENA DELA
I |  |  | RUŠITVENA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
Pri cenah za vsa rušitvena dela upoštevati iznos materiala na gradbiščno deponijo ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
1 |  |  | Odstranjevanje zidnih ali stropnih oblog, kot npr.: mavčna, gips - knauf, lesena, PVC, steklena, tapete, toplotna izolacija, itd.; komplet z veznim materialom oz. podkonstrukcijo | m2 |  | 80 | 0
2 |  |  | Odstranjevanje talnih oblog, komplet z veznim materialom oz. podkonstrukcijo:
| a/ |  | lamelnega parketa, klasičnega parketa, laminatnega poda, ladijskega poda, toplega poda, pvc - vinas plošč, plute, itisona - tapisona, itd., vse različnih dolžin; vključno s kotnimi letvami ali PVC trakom | m2 |  | 600 | 0
| b/ |  | talnega nasutja različne granulacije deb. do 10 cm, upoštevati tudi odstranitev lesene podkonstrukcije, ter toplotne in hidro izolacijo, deb. do 5 cm | m2 |  | 30 | 0
3 |  |  | Demontaža in odstranitev predelne stene debeline do 15 cm, kot npr.: gips - knauf (GK - suhomontažne), lesene montažne; vključno s konstrukcijo in toplotno izolacijo | m2 |  | 10 | 0
4 |  |  | Demontaža in odmik opreme ter ponovna montaža v prvotno stanje po zaključku del - delo se sme izvesti samo na izrecno zahtevo in odobritev naročnika (skrbnika pogodbe):
| a/ |  | kuhinjski elementi - spodnji (pomivalno korito, elementi, itd.) | m1 |  | 50 | 0
upoštevati tudi razstavitev / sestavitev elementov, ki so postavljeni v "linijo"
| b/ |  | omare (garderobna, knjižna, sestav omaric) | m1 |  | 50 | 0
upoštevati tudi razstavitev / sestavitev elementov, ki so postavljeni v "linijo"
| c/ |  | štedilnik, pomivalni stroj, pralni stroj z odklopom in ponovnim priklopom | kpl |  | 50 | 0
OPOMBA:
V zasedenih stanovanjih za vse premike pohištva in opreme praviloma poskrbi najemnik v lastni režiji oziroma se izvedejo na njegove stroške, razen v primerih posebej dogovorjenih z naročnikom, npr pri intervencijskih popravilih na instalacijah v zidu ali tlaku.
5 |  |  | Odbijanje - rušenje zidnih in tlakovnih površin, komplet z veznim materialom, iznos na začasno odlagališče ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo:
| a/ |  | stenske keramike različnih dimenzij, upoštevati tudi odstranitev dotrajanega ometa do zdrave podlage | m2 |  | 200 | 0
| b/ |  | talne keramike različnih dimenzij skupaj s podlago (estrihom) in veznim materialom, deb. do 10 cm | m2 |  | 150 | 0
| c/ |  | stenskega in stropnega dotrajanega ometa do zdrave podlage; (ne velja za omet pod ploščicami - stene in tlak, že zajeto v prejšnjima točkama) | m2 |  | 200 | 0
| b/ |  | betonskega nenosilnega tlaka ali terazo tlaka, komplet s podlago (estrihom), deb. do 15 cm in termoizolacijo | m2 |  | 70 | 0
| c/ |  | OSB ali druge plošče, lesene deske, lesene podkonstrukcije, nasutja - estrih (talno nasutje različne granulacije), vključno s termoizolacijo; vse skupaj deb. do 15 cm; | m2 |  | 30 | 0
6 |  |  | Izdelava prebojev do 10 x 10 cm za potrebe elektro in strojnih napeljav v zidu, tlaku ali stropu iz različnih materialov (omet, opeka, kamen, beton, siporex, gips - knauf, itd.) | kom |  | 90 | 0
7a |  |  | Izdelava utorov dim. max. 8 x 8 cm za potrebe elektro in strojne napeljave v zidu, tlaku, stropu iz različnih materialov | m1 |  | 640 | 0
7b |  | x | Izdelava utora do 2 x 2 cm za potrebe elektro in strojne napeljave v zidu, tlaku, stropu iz različnih materialov | m1 |  | 100 | 0
8 |  |  | Demontaža ter razrez stare (vodovodne, kanalizacijsko - odtočne, plinske, ogrevalne, itd.) instalacije, vse v področju položenih instalacij | m1 |  | 360 | 0
9 |  |  | Ureditev kleti - drvarnice, garaže, ki obsega čiščenje prostora. | m2 |  | 50 | 0
10 |  |  | Ureditev balkona:
| a/ |  | čiščenje balkona - mah, golobji iztrebki, podrast; ; spiranje, dezinfekcija tlaka in sten balkona, balkonskega stekla, itd., upoštevati tudi čistilna sredstva. Obračun se izvede po m2 tlorisne površine balkona, površino čiščenja pa določita skupaj predstavnik izvajalca in naročnika. | m2 |  | 50 | 0
OPOMBA : upoštevati tudi čistilna sredstva
| b/ |  | postavitev PVC mreže zaščite balkona, montaža na obstoječo konstrukcijo, mrežo napeti, okna mreže max 1,5 x 1,5 cm, upoštevati tudi dodatno konstrukcijo za pritrditev mreže (les, PVC profili, montažni in pritrdilni material, itd.) | m2 |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| c/ |  | prebijanje odtoka ali sifona balkona (zaradi odtoka meteorne vode) z vgradnjo nove do fi 4 cm RF cevi dolžine max. 40 cm, ureditvijo ležišča cevi, obbetoniranjem in hidroizolacijsko prevleko | kpl |  | 10 | 0
11 |  |  | Čiščenje stanovanja
| a/ | x | posebno naročilo v primeru pred vselitvijo novega najemnika, upoštevati tudi čistilna sredstva. Obseg del zajema čiščenje tlakovnih površin, vrata, kopalnice, sanitarij, ogrevalnih teles in vse ostale opreme v stanovanju. Ne zajema pa čiščenja oken in balkonskih vrat ter eventualnega pohištva v stanovanju. Obračun se izvede po m2 tlorisne površine prostora, obseg - površino čiščenja pa določita skupaj predstavnik izvajalca in naročnika. | m2 |  | 500 | 0
| b/ | x | posebno naročilo v primeru pred vselitvijo novega najemnika, upoštevati tudi čistilna sredstva. Obseg del zajema čiščenje stavbega pohištva (celotnih oken in vrat, steklo in profili). Obračun se izvede v m2 po notranji svetli odprtini, obseg - čiščenja pa določita skupaj predstavnik izvajalca in naročnika. | m2 |  | 300 | 0
OPOMBA:
Pod to točko ne spada čiščenje stanovanja po zaključku del, kar je že upoštevano v ostalih posameznih cenah opravljenega dela
12 |  |  | Iznos in odvoz pohištva ter opreme na komunalno deponijo, z izdajo potrdila naročniku - tehtalni list, potrdilo o plačilu pristojbine | kg |  | 6000 | 0
OPOMBA:
navedena dela se izvede v praznih - nezasedenih stanovanjih naročnika, pri čemer se o obsegu dogovorita predstavnik izvajalca in naročnika. Dela obsegajo samo iznos pohištvene opreme, ne pa ostalih elementov vgrajene infrastrukture (bojler, radiatorji, cevi, vrata, okna, itd.), kar je upoštevano v posameznih postavkah
13 |  |  | Intervencijsko odklepanje oziroma odpiranje (vlom) vrat:
| a/ |  | vrat s cilindrično ključavnico | kpl |  | 10 | 0
| b/ |  | varnostnih in protivlomnih vrat (kadaj je potrebno za odpiranje poškodovati vrata | kpl |  | 10 | 0
| c/ |  | vrat kletnega prostora | kpl |  | 5 | 0
|  |  | Skupaj - rušitvena dela: |  |  |  | 0
II |  |  | ZIDARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  |  | Izdelava novega ometa na mestu odbitega ometa v sestavi grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, na koncu fino zaglajeno, vključno z vso zaščito. | m2 |  | 500 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | Zidarska obdelava neravnega ometa, tlaka, okenskih in vratnih špalet (po zamenjavi oken in vrat), vključno z vso zaščito:
| a/ |  | špaleta - deb. do 3 cm, širine do 20 cm, vgrajena v okensko ter vratno odprtino iz PVC izolacije (stirodur), fasadno lepilo, PVC mrežico, vogalniki, fini omet, na koncu fino zaglajeno | m1 |  | 250 | 0
| b/ |  | špaleta - izravnava obstoječega neravnega ometa, okenskih ter vratnih špalet š = do 20 cm po zamenjavi oken in vrat; deb. nanosa do 1 cm; obdelava: premaz z emulzijo "staro-novo", grobi + fini omet, na koncu fino zaglajeno | m2 |  | 100 | 0
| c/ |  | delno popravilo obstoječega neravnega ali poškodovanega betonskega tlaka - estriha: premaz z emulzijo "staro-novo", dobetoniranje ali izravnalna masa; na koncu fino zaglajeno za polaganje npr. parketa, keramike, PVC poda, itd. | m2 |  | 50 | 0
| d/ |  | zametavanje utorov - kanalov za potrebe elektro in vodovodne instalacije skupaj z materialom; utori do max. 8 x 8 cm v opečnem zidu ali zidu iz betona; omet v sestavi grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, na koncu fino zaglajeno, vključno z vso zaščito. | m1 |  | 650 | 0
| e/ | x | zametavanje utorov - kanalov za potrebe elektro in vodovodne instalacije skupaj z materialom; utori do max. 2 x 2 cm v opečnem zidu ali zidu iz betona; omet v sestavi grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, na koncu fino zaglajeno, vključno z vso zaščito. | m1 |  | 300 | 0
OPOMBA:
izvedba pod to točko velja "samo" ob posamezni (delni) menjavi elektro - vodovodne instalacije
| f/ |  | zametavanje prebojev za potrebe elektro in strojnih instalacij skupaj z materialom; preboji v opečnem ali betonskem zidu; dim. izdelanih prebojev do 10 x 10 cm; omet v sestavi grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom, na koncu fino zaglajeno, vključno z vso zaščito. | kom |  | 90 | 0
| g/ |  | izravnava zidu v sestavi: 1x nanos lepilo + PVC mrežica + 1x nanos lepila, fino zaglajeno | m2 |  | 200 | 0
OPOMBA: pri vseh postavkah upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Vzidava in obzidava obstoječe ali že nabavljene tuš kadi z uporabo pritrdilnega materiala in materiala za vgradnjo; tuš kad dimenzije do 1 m2 tlorisne površine. | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | Izdelava betonskega mikroarmiranega estriha (kopalnica, sobe, hodniki, kuhinja, balkon, itd.) v sestavi:
| a/ |  | čiščenje obstoječe površine, kjer se bo polagal estrih ter položitev PVC folije - pena kot podlaga, debelina folije (pena) do 0,3 cm | m2 |  | 160 | 0
| b/ |  | položitev ob steni Stiropor traku ali enakovredno, deb. 0,5 cm širine ca 20 cm; | m2 |  | 400 | 0
| c/ |  | položitev lahkega izolativnega betona kot npr. POLITERM BLU (mešanica 300 kg/m3) na predhodno položeno PVC folijo; | m2 |  | 160 | 0
v izolativni beton primešati steklena vlakna po normativu za tlake nizke debeline in velike pohodne frekvence
debelina nanosa estriha 5 - 8 cm, zgornja vidna površina fino zaglajena, v kopalnici in sanitarijah padec proti odtočnemu sifonu 0,5% z zaključkom
| d/ |  | na robovih (stiki tla - stena in tuš kad - stena) vgraditi kemabad ali enakovredno trakove, vogalnike, manšete, širine min. 12 cm | m1 |  | 300 | 0
| e/ |  | premaz s hidro-izolacijo (fleksibilna vodotesna masa hidrostop elastik npr. Mapelastic ali enakovredno), premaz izvesti po celotni površini estriha in po stenah vertikalno do višine 30 cm; v tuš kadi in ob kopalni kadi do višine 200 cm nad tlemi | m2 |  | 160 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
OPOMBA: navedena dela se izvedejo po odstranitvi - rušitvi starega estriha in položitvi vodovodne, elektro in kanalizacijske instalacije
5 |  |  | Zidanje predelnih in nosilnih sten - siporex ali enakovredno
|  |  | do 12 cm | m2 |  | 20 | 0
|  |  | od 12 do 25 cm | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | Dobava in vgradnja oz. zamenjava:
| a/ |  | zračnika z mrežico - PVC, do 15 x 25 cm | kos |  | 20 | 0
| b/ |  | dimniške rozete, do fi 16 cm | kos |  | 10 | 0
| c/ |  | dimniških čistilnih vratic dim. do ŠxV = 20 x 35 cm | kos |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  |  | Razna delna popravila enostavnih fasadnih površin (npr. na balkonih, delno ob oknih), kompletno z vsemi pomožnimi in zaključnimi deli v obsegu: | m2 |  | 30 | 0
| * |  | odstranitev poškodovanega fasadnega sloja
| * |  | izravnava naležne površine in položitev termoizolacije - stirodur, stiropor ali enakovredno, debeline do 10 cm
| * |  | nanos izravnalnega lepila z mrežico
| * |  | končni nanos fasadnega sloja do 3mm debeline v barvi naročnika
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  |  | Vgrajevanje izolacijskih plošč - stirodur (ekspandirani polistiren):
| a/ |  | strop - v debelini od 3 do 5 cm, vključno z: 1x nanos lepila + fasadna mrežica + 1x nanos lepila, na koncu fino zaglajeno | m2 |  | 60 | 0
| b/ |  | stena, zid - v debelini od 3 do 5 cm, vključno z: 1x nanos lepila + fasadna mrežica + 1x nanos lepila, na koncu fino zaglajeno | m2 |  | 50 | 0
| c/ |  | tlak - v debelini od 3 do 5 cm (soba, hodnik, kuhinja); samo izolacijske plošče | m2 |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9 |  | x | Dobava in vgradnja OSB plošč, z vsem pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo
| a/ | x | plošče debeline od 12 do 18 mm | m2 |  | 40 | 0
| b/ | x | plošče debeline od 22 do 25 mm | m2 |  | 20 | 0
|  |  | Skupaj - zidarska dela: |  |  |  | 0
III |  |  | NAČRTI | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  |  | Izdelava načrtov:
| * |  | načrt arhitekture
Risbe morajo vsebovati tloris stanovanja z vpisanimi
vsemi merami in podatki vseh vgrajenih elementov
(višina stanovanja, višine oken, vrat, število in mere
radiatorjev, itd.). Merilo 1:50.
Načrte je potrebno izdelati v fizičnem izvodu in
v ektronskem izvodu povezljivim s programom AutoCAD verzija 2000 ter
|  |  | v elektronskem izvodu v PDF formatu | kpl |  | 10 | 0
|  |  | Skupaj - načrti : |  |  |  | 0
B. |  |  | OBRTNIŠKA DELA
I |  |  | TLAKARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  | x | Izravnava betonskega tlaka z izravnalno maso debeline od 2 - 5 mm, s predhodno pripravo podlage (čiščenje, brušenje, itd.), vse za polaganje parketa, PVC plošč, toplega poda, itd. | m2 |  | 470 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | Dobava in polaganje z lepilom:
| a/ |  | lamelnega hrastovega parketa debeline min 8 mm, 1.kvaliteta | m2 |  | 500 | 0
| b/ |  | klasičnega hrastovega parketa, minimalna debelina 21 mm, 1.kvaliteta; širina 50-70mm, dolžina do L = 40 cm | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Brušenje, kitanje, nanos temeljneg laka in lakiranje parketa 3x (obstoječi ali novi parket); lakiranje visoki sijaj ali mat; uporabiti dvokomponentni poliuretanski lak na vodni osnovi; | m2 |  | 460 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | Dobava in polaganje PVC poda:
|  | x | Naročnik bo pred vgradnjo, za posamezno stanovanje izbral barvo in vzorec
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| a/ |  | dekorativna talna vinilna obloga, kot npr. WINFLWX PRO ali enakovredno; min. deb. obloge 2,5 mm, min. deb. Vrhnjega sloja 0,4 mm; polaganje v lepilo; barva po izboru naročnika (imitacija kamna/lesa svetli hrast, bukev, javor, …); | m2 |  | 150 | 0
Upoštevajte ceno vinilne talne obloge do 25 EUR/m2 brez DDV
| b/ |  | dekorativna talna vinilna obloga "KLIK", kot npr. WINFLWX RIGID ali enakovredno; min. deb. obloge 5 mm, min. deb. vrhnjega obrabnega sloja min. 0,5 mm; polaganje na klik; barva po izboru naročnika (imitacija kamna/lesa svetli hrast, bukev, javor, …); | m2 |  | 150 | 0
Upoštevajte ceno vinilne talne obloge do 35 EUR/m2 brez DDV
5 |  | x | Demontaža, dobava in montaža obstenskih zaključnih natičnih MDF letev v vzorcu in barvi vinilne talne obloge prostora, vključno s kitanjem stikov letev s steno z elastičnim akrilnim kitom , barva po izboru naročnika; min. deb. zaključne letve 3 mm | m1 |  | 500 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | Demontaža, dobava in montaža obstenskih zaključnih letev za parket v kvaliteti parketa; lakirano; material hrast, bukev; položitev z zabijanjem v parket ali zid, vključno s kitanjem stikov letev s steno z elastičnim akrilnim kitom; dim. Š x V = 2,0 x 4,0 cm | m1 |  | 530 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  |  | Dobava in montaža gumi ščitnikov za vrata (montaža na tla oz. zid) | kos |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  |  | Skupaj - tlakarska dela: |  |  |  | 0
II |  |  | KERAMIČARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
|  | x | Naročnik bo pred vgradnjo, za posamezno stanovanje izbral material za keramiko v vrednosti, do navedene vrednosti materiala posamezne postavke iz popisa del. V ceni upoštevati tudi odpadek zaradi razreza materiala.
1 |  |  | Dobava in polaganje stenske keramike z lepilom; keramika različnih dimenzij do 0,24 m2 po potrditvi naročnika; v vogalih upoštevati dobavo in montažo PVC vogalnikov, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso | m2 |  | 400 | 0
|  | x | Upoštevajte ceno keramike do 25 EUR/m2 brez DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU
Barvo in vzorec keramike izbere predstavnik naročnika pred vgradnjo
2 |  |  | Dobava in polaganje talne keramike z lepilom; keramika različnih dimenzij do 0,24 m2 po potrditvi naročnika, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; polaganje v notranjih prostorih (npr. kopalnica, kuhinja, hodnik) | m2 |  | 250 | 0
|  | x | Upoštevajte ceno keramike do 25 EUR/m2 brez DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU, odpornost PEI 4, zdrsnost R10
Barvo in vzorec keramike izbere predstavnik naročnika pred vgradnjo
3 |  |  | Dobava in polaganje talne granitogres keramike z lepilom ali v beton; keramika različnih dimenzij do 0,24 m2 po potrditvi naročnika, stiki minimalni, stičenje z vodoodporno fugirno maso za zunanje površine; polaganje npr. balkon, itd. | m2 |  | 50 | 0
|  | x | upoštevajte ceno keramike do 25 EUR/m2 brez DDV; I kvaliteta, kot npr. ploščice Gorenje ali enakovredno izdelano na področju EU, odpornost min PEI 4, zdrsnost R10
Barvo in vzorec keramike izbere predstavnik naročnika pred vgradnjo
4 |  |  | Izdelava obstenske obrobe z lepljenjem, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso, višina obrobe do 10 cm
| a/ |  | keramične ploščice (vrsta keramike, glej tč. 2) | m1 |  | 160 | 0
| b/ |  | granitogres keramika (vrsta keramike, glej tč. 3) | m1 |  | 70 | 0
Barvo in vzorec keramike izbere predstavnik naročnika pred vgradnjo
5 |  |  | Odstranitev starega fugiranja, čiščenje in ponovno fugiranje stikov že položenih:
| a/ |  | obstoječih (starih) ploščic in utorov z novo fugirno maso | m2 |  | 50 | 0
| b/ |  | obstoječih (starih) ploščic in utorov z novo fugirno maso - epoxi | m2 |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | Dobava in vgradnja diletacijskih kotnikov med različnimi materiali in višinskih prehodih v tlaku
| a/ |  | INOX kotnik do 3 x 3 cm | m1 |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  |  | Skupaj - keramičarska dela: |  |  |  | 0
III |  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
Pri vseh slikopleskarskih delih mora izvajalec odstraniti ter ponovno montirati v prvotno stanje vtičnice, stikala, itd. Navedena dela morajo biti vkalkulirana v ponujenih cenah.
1 |  |  | Struganje in čiščenje ometanih sten, stropa - (obstoječe barve) | m2 |  | 2100 | 0
2 |  |  | Sanacija razpok v ometu že ometanih sten in stropov v obsegu: kitanje, delno bandažiranje, glajenje sten in stropa do gladke površine z vgradnjo trajno elastičnih materialov - poldisperzijski kit | m2 |  | 3200 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Barvanje sten in stropov v obsegu: osnovni premaz z emulzijo - 1x in
| a/ |  | oplesk s poldisperzijsko belo barvo - 2x | m2 |  | 5200 | 0
| b/ |  | oplesk z antinikotinsko barvo - 2x | m2 |  | 300 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
Obračun po izvedenih količinah, okenske in vratne odprtine se odštevajo.
4 |  |  | Barvanje špalet do širine 20 cm v obsegu: osnovni premaz z emulzijo - 1x in
| a/ |  | oplesk s poldisperzijsko belo barvo - 2x | m1 |  | 300 | 0
| b/ |  | oplesk z antinikotinsko belo barvo - 2x | m1 |  | 50 | 0
| c/ |  | oplesk z barvo za fasade - 2x | m1 |  | 25 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  |  | Oplesk kovinskih predmetov, kot npr.: RA cevi, kovinskih vrat, garažnih vrat, kovinske ograje, stebri, drogovi, kovinski okvirji, itd. Obseg del : brušenje - odstranjevanje stare barve, antikorozivni premaz 1x, 2x prekrivni premaz z barvo za kovino v tonu po izboru naročnika
| a/ |  | kovinska: ploskovne površine vrat, ograje itd. | m2 |  | 50 | 0
| b/ | x | kovinska: okvirji (npr. vrat), oken, nosilna kovinska konstrukcija lesene ograje itd. | m1 |  | 300 | 0
| c/ |  | RA cevi, cevi različnih dimenzij do fi 2" | m1 |  | 200 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | Oplesk v obsegu: delno min. popravilo s predhodno pripravo podlage z deli v opisu točka 1 in točka 2 - slikopleskarska dela, nato predhodni namaz z emulzijo, 2x končni premaz z barvo v dogovoru z naročnikom
| a/ |  | fasade, stene - zidovi, balkona - strop + zidovi, itd.; z barvo za fasade | m2 |  | 30 | 0
| b/ |  | betonske ograje (balkon, stopnišče, itd.); z barvo za beton (kislinsko odporno) | m2 |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  |  | Oplesk lesenih delov (ograja, opaž, polkna, lesena okna z okvirji, vratno krilo, okvir vrat, itd.) z barvo za les s predhodno predpripravo: demontaža in ponovna montaža lesenih delov, odstranitev in ponovna montaža okovja, brušenje, nanos izravnalne mase, 1x osnovni premaz in 1x zaključni premaz.
| a/ |  | z barvo za les - za zunanji oplesk (Beltop UV Plus ali enakovredno) | m2 |  | 20 | 0
| b/ |  | z zaščitno barvo za les (kot npr. Beltop UV Plus ali enakovredno), lesene deske | m2 |  | 20 | 0
| c/ |  | z zaščitno barvo za les (kot npr. Beltop UV Plus ali enakovredno); lesena konstrukcija | m1 |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  |  | Dobava in vgradnja zidnih kovinskih vogalnikov, dim. do 3 x 3 cm za doseganje trdnosti in ravnosti vogalov na izpostavljenih prehodnih mestih; polaganje v kit, brušenje - glajenje; vogalniki perforirani Al, deb. do 0,5 mm | m1 |  | 410 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
-
9 |  | x | Izvedba kitanja okoli obstoječih obrob |  |  |  | -
| a/ | x | okoli steklenih površin, sanitarne keramike, tuš kabin in kadi s predhodnim čiščenjem in odstranjevanjem starega kita in razmaščevanjem - (kitanje na novo vgrajenih elementov in materialov je že vključeno v ceni na enoto dobave in montaže): silikonski brezkislinski (nevtralni) kit, brezbarvni ali barvni v skladu z namenom (npr. s fungicidom) | m1 |  | 200 | 0
10 | b/ | x | okoli površin oken in vrat (stikov s steno), stikov obrobnih letev in stene ipd. s predhodnim čiščenjem in odstranjevanjem starega kita: akrilni kit v barvi v skladu z namenom | m1 |  | 300 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  |  | Skupaj - slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV |  |  | MIZARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
|  | x | Naročnik bo pred vgradnjo, za posamezno stanovanje izbral material v vrednosti, do navedene vrednosti materiala posamezne postavke iz popisa del.
1 |  |  | Dobava in montaža masivnega hrastovega ali bukovega praga do L = 100 cm, š = do 20 cm, z nerjavečim pritrdilnim materialom | kos |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | Mizarsko popravilo - manjša dela, kot na primer:
| a/ |  | vhodna in notranja vrata (nastavitev / cena na enoto 1 vrata (različnih dimenzij); | kpl |  | 30 | 0
| b/ |  | vhodna in notranja vrata (zamenjava okovja, ščitnikov in kljuk) / cena na enoto 1 vrata (različnih dimenzij); kljuka kot npr. HopeDuranorm ali enakovredno, material aluminij, povšina obdelana z eloksiranjem aluminija ali prašno prevleko, z dolgim ščitom ali rozeto | kpl |  | 20 | 0
upoštevajte ceno okovja (ščitniki, kljuka, tečaji) do 45 EUR brez DDV
| c/ |  | popravilo polkna (nastavitev, zamenjava okovja, ščitnikov in kljuk) / cena na enoto 1 polkno (različnih dimenzij) | kpl |  | 10 | 0
upoštevajte ceno okovja (ščitniki, kljuka, tečaji) do 23 EUR brez DDV
3 |  |  | Zamenjava ključavnice:
| a/ |  | notranja vrata - mehanizem s ključi (navadni) | kos |  | 5 | 0
| b/ |  | vhodna vrata - mehanizem | kos |  | 10 | 0
| c/ |  | vhodna vrata - navadni cilindrični vložek s ključi | kos |  | 15 | 0
| d/ |  | vhodna varnostna vrata - cilinder (vložek) za varnostna vrata s ključi | kos |  | 15 | 0
| e/ |  | vhodna varnostna vrata - zapiralni mehanizem | kos |  | 5 | 0
| f/ |  | poštni nabiralnik - cilindrična ključavnica | kos |  | 15 | 0
| g/ |  | obešanka z zapiralom (drvarnica - klet) | kos |  | 20 | 0
| h/ |  | Izdelava ključa za cilindrično ključavnico | kos |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
OPOMBA: za točki d) in e) upoštevati povprečne cene materiala različnih proizvajalcev in modelov
4 |  |  | Popravilo drvarnice - kletni prostor
| a/ |  | popravilo obstoječe lesene stene drvarnice (ali vrat) z lesenimi letvami dim 4 x 5 cm, razmak med letvami 4 - 5 cm, montiranih vertikalno; prečne letve prilagoditi obstoječim | m2 |  | 20 | 0
| b/ |  | izdelava novih lesenih kletnih vrat iz lesenih letev dim. 4 x 5 cm, razmak med letvami 4 - 5 cm, montiranih vertikalno; vratno krilo ojačano v vzdolžni smeri 3 x z letvami dim. 3 x 8 cm; okovje - 3x mizarski panti 80 mm, nosilec za obešanko; velikost krila do 2 m2 | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  |  | Zamenjava lesene balkonske ali atrijske ograje / lesenega stenskega ali fasadnega opaža (odstranitev stare in izdelava nove), skoblan les, 1x insekticidna in fungicidna zaščita (Belles ali enakovredno), 2x barvan z barvo za les odporno na zunanje vplive (Beltop UV plus ali enakovredno), barva, širina in dolžina po izboru naročnika:
| a/ |  | atrij, balkon - leseni morali, dim. do 8 x 4 cm; (obračuna se dolžina barvanih položenih moralov) | m1 |  | 100 | 0
| b/ |  | atrij, balkon - lesene deske, deb. 2,5 cm; (obračuna se površina položenih desk) | m2 |  | 100 | 0
| c/ |  | leseni opaž - lesene deske, deb. 2,5 cm; (obračuna se površina položenih desk) | m2 |  | 50 | 0
| d/ |  | izdelava pločevinaste strehce za ograjo atrija iz aloksiranega aluminija, razvite širine do 20 cm | m1 |  | 100 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala in montažni material
6 |  |  | Dobava in montaža PVC zračnika dim. do 10 x 30 cm v vratno krilo npr. za potrebe prezračevanja - delovanja plinske peči v kopalnici | kpl |  | 5 | 0
|  |  | Skupaj - mizarska dela: |  |  |  | 0
V |  |  | PREDELNE STENE IN STROPOVI | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  |  | Gips predelna stena, deb. stene 10 cm:
Izdelava (popravilo) "gips" predelne stene, kovinska podkonstrukcija iz tipskih profilov šir. 7,5 cm, obojestranska enojna obloga iz GK plošč deb. 12,5 mm, vmesna termoizolacija deb. 8 cm pritrjena na GK ploščo, skupna deb. stene 10 cm, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, nosilce stene, vezne kotnike, zaključne letvice, itd. Kitanje z akrilnim kitom med zunanjo - vidno stranjo stropa in steno - zidom
| a/ |  | navadna obloga iz GK plošč s termoizolacijo | m2 |  | 20 | 0
| b/ |  | vlagoodporna obloga iz GK plošč s termoizolacijo | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | Gips predelna stena (npr. zapiranje vratne nadsvetlobe ali podobno), deb. stene do debeline vratnega okvirja ali postavitev nove stene
Izdelava "gips" predelne stene v sestavi: kovinska podkonstrukcija iz tipskih profilov širine vratnega okvirja ali nove stene, obojestranska enojna obloga iz GK plošč deb. 12,5 mm; vmesna termoizolacija pritrjena na GK ploščo, bandažiranje stikov; upoštevati ves vezni material, nosilce stene, vezne kotnike, zaključne letvice, itd. Kitanje z akrilnim kitom med zunanjo - vidno stranjo stropa in steno - zidom
| a/ |  | navadna obloga iz GK plošč s termoizolacijo | m2 |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Gips obloga stene - zidu, stropa
Izdelava nove ali popravilo obstoječe "gips" obloge stene - zidu ali stropa; upoštevati bandažiranje stikov, ves vezni material, nosilce, vezne kotnike, zaključne letvice, itd. Kitanje z akrilnim kitom med zunanjo - vidno stranjo stropa in steno - zidom. V sestavi:
| a/ |  | navadna obloga iz GK plošče deb. 1 x 12,5 mm s kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih profilov šir. do 5 cm, brez termoizolacije | m2 |  | 60 | 0
| b/ |  | vlagoodporna obloga iz GK plošče deb. 1 x 12,5 mm s kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih profilov šir. do 5 cm, brez termoizolacije | m2 |  | 20 | 0
| c/ |  | toplotna termoizolacija, kot npr. Tervol ali enakovredno, deb. 5 cm za gips predelne stene, strope | m2 |  | 80 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  |  | Skupaj - predelne stene in stropovi: |  |  |  | 0
VI |  |  | STEKLARSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega brezbarvnega stekla deb. do 4 mm v vse okvirje stavbnega pohištva, s pritrjevanjem in kitanjem s steklarskim kitom:
| a/ |  | okvir - leseni, kovinski, PVC | m2 |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega kaljenega stekla v okvir za vratno ali okensko krilo (leseno, kovinsko, PVC) s pritrjevanjem in kitanjem s steklarskim kitom:
| a/ |  | navadno kaljeno steklo debeline 4 mm, z brušenimi robovi | m2 |  | 5 | 0
| b/ |  | navadno kaljeno steklo debeline 6 mm, z brušenimi robovi | m2 |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega "mat" stekla v okvir za vratno ali okensko krilo (leseno, kovinsko, PVC) s pritrjevanjem in kitanjem s steklarskim kitom:
| a/ |  | steklo "mat" debeline do 4 mm | m2 |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega termopan stekla, debelina stekla ( ISO 4 – 16 – 4 S plinom ) s pritrjevanjem in kitanjem v:
| a/ |  | okvir - leseni, kovinski, PVC | m2 |  | 5 | 0
karakteristike stekla - Izolacijsko steklo (zasteklitev):
| * |  | zahtevana sestava in debelina stekla (ISO 4 – 16 - 4 s plinom),
| * |  | medstekelni distančnik – TGI distančnik,
| * |  | toplotna prehodnost stekla mora biti (enaka ali manjša) Us = 1,0 W/m²K,
| * |  | meritev toplotnega prehoda za steklo mora biti izmerjena po standardu SISI EN 1279 – 5: 2005 + A2:2010 in EN 673,
| * |  | ponudnik mora navesti naslov dobavitelja stekla.
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
|  |  | Skupaj - steklarska dela: |  |  |  | 0
VII |  |  | VRATA - KOVINSKA, LESENA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
1 |  |  | Demontaža notranjih vrat različnih dimenzij - širin in višin
| a/ |  | notranja vrata s podboji (kovinski ali leseni); z nadsvetlobo ali brez nadsvetlobe in vratno krilo; dim. š x v = do 100 x 240 cm | kpl |  | 60 | 0
| b/ | x | notranja vrata - samo vratno krilo; dim. š x v = do 100 x 210 cm | kpl |  | 60 | 0
2 |  |  | Demontaža protivlomnih vrat in podboja različnih dimenzij - širin in višin | kpl |  | 10 | 0
3 |  |  | Popravilo kovinskih vrat (npr. garažnih, kletnih, itd.) izdelanih iz jeklenih pohištvenih profilov, vratno krilo prekrito s pločevino; obseg del: | m2 |  | 20 | 0
| a/ |  | vratno krilo - demontaža, odstranitev poškodovane pločevine in okvirja vratnega krila; čiščenje ostale pločevine in okvirja krila z brušenjem; montaža novega dela pločevine ter profila; zamenjava do 3 tečajev; menjava ključavnice in kljuke
| b/ |  | podboj - odstranitev poškodovanega profila in montaža novega
| c/ |  | barvanje - 1x temelj, 2x pokrivni sloj, barva za kovino
| d/ |  | po zaključku del ponovna montaža in upasanje
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | Zamenjava vhodnih vrat stanovanja
| * |  | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * |  | Pri izvedbi del upoštevati različne dimenzije vrat, pri čemer se upošteva demontažo starih ter dobavo in montažo novih varnostnih vhodnih vrat različnih širin in višina. Montažo izvede proizvajalec vrat, razen če se naročnik in pogodbeni izvajalec izrecno drugače dogovorita.
Splošni pogoji
| * |  | Izvajalec del mora pri montaži vgraditi, kar naročnik predhodno potrdi, oziroma naročnika opozoriti na eventualna odstopanja.
| * |  | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
| * |  | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
Barva
| * | x | barva in vzorec vhodnih varnostnih vrat za posamezno stanovanje po izboru naročnika (npr. ameriški hrast, prečni hrast, alpski hrast, podeželski hrast, lancelot hrast grča, češnja, mahagonijev, bukev, akacija, oreh, antracit siva RAL 7060, bela gladka, bela dekor);
4.1 |  |  | Vhodna varnostna vrata KRPAN ali enakovredno
| * |  | Vratno krilo 50mm - polno, sestavljeno iz masivnega lepljenega smrekovega lesa 45x38x200 in naluknjane iverokal plošče debeline 38 mm. Dve plasti lesonita in obloženo z ultrapasom. Robovi brazdani, oblečeni s trakom ABS, penasto tesnilo Q-lon po celotnem obsegu krila. Teža vratnega krila 50-65kg, zvožne izolacije do 42 db.
| * |  | Podboj iz masivnega smrekovega lepljenega lesa s tesnilom Q-lon.
| * |  | Nizek lesen prag. Dodatna ALU zaščita praga s tesnilom iz notranje strani odrezana po višini pripire. Masivne zunanje letvice širine 80 mm ali več.
| * |  | 5 - točkovna ključavnica AGB Varnostna kljuka Dieckmann polokrogla FI ali enakovredno. Cilindrični vložek ISEO R6 in 5 ključev. najmanj 3 nastavljiva nasadila AGB ali enakovredno. Širokokotno kukalo Vgravirana samolepilna tablica s številko stavbe in stanovanja.
| * |  | Vključno z izmero, demontažo in odvozom starih vrat, dobavo in montažo novih varnostnih vrat s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso.
| a/ |  | do: (širina) 950 x (višina) 2100 mm x (podboj) 280 mm | kpl |  | 20 | 0
| b/ |  | doplačilo za dimenzije nad: 950 (širina) x (višina) 2100 mm x 280 mm (podboj) | kpl |  | 5 | 0
| c/ |  | doplačilo za zapiranje obstoječe nadsvetlobe s termopan steklom, polnilo les ali knauf obdelava do beljenja. | kpl |  | 20 | 0
| d/ |  | doplačilo za prečni dekor (prečni hrast, prečni oreh, mahagonij, antracit ali kombinacije dveh dekorjev. | kpl |  | 5 | 0
| e/ |  | vgravirana samolepilna tablica s številko stavbe in stanovanja. | kos |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4.2 |  |  | Popravilo mehanizma vhodnih varnostnih vrat | kpl |  | 5 | 0
5 |  |  | Zamenjava notranjih vrat
| * |  | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * |  | Pri izvedbi del upoštevati različne dimenzije vrat, pri čemer se upošteva dobava in montaža podboja, vrste podboja (kovinski ali leseni), vratnega krila, kljuk in tečajev. Pod dimenzijo vrat se upošteva širina vratnega krila, podboja različnih širin in višina vratnega krila. Montažo izvede proizvajalec vrat, razen če se naročnik in pogodbeni izvajalec drugače dogovorita.
| * | x | k računu se priloži zapisnik proizvajalca o izvršeni montaži
Splošni pogoji
| * |  | Za vso vgrajeno opremo, materiale je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A - testno dokumentacijo ob primopredaji izvedenih del.
| * |  | Izvajalec del mora pri montaži vgraditi, kar naročnik predhodno potrdi, oziroma naročnika opozoriti na eventualna odstopanja.
| * |  | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
| * |  | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
Barva
| * | x | barva in vzorec notranjih (krilo in podboji) za posamezno stanovanje po izboru naročnika (npr. hrast beljen, sivi, krtačen, grča ali bor, jesen, akacija, češnja, bela, rjava);
5.1 |  |  | Notranja vrata LIP BLED ali enakovredno - lesena
| * | x | Vratno krilo, zaobljen rob - polno, sestavljeno iz masivnega lesenega (npr. smreka) okvirja, dodatno ojačano za nasadila in ključavnico, v sredini je perforirana iverna plošča (iverokal). Obložne plošče iverne 3,2 mm, po površini CPL kot naprimer CPL VISIO LINE - L3 hrast beljen, LIP Bled ali enakovredno, robovi brazdani, oblečeni s trakom ABS. Krilo je površinsko obdelano, z nasadili, navadno ključavnico, kljuko, ščitniki, dimenzija krila:
| a/ |  | cca. 650 x 2100 mm | kpl |  | 20 | 0
| b/ |  | cca. 750 x 2100 mm | kpl |  | 30 | 0
| c/ |  | cca. 850 x 2100 mm | kpl |  | 30 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5.2 |  |  | podboj vrat - leseni (suhomontažni):
| * | x | leseni masivni podboj, zaokroženi robovi, kateri mora s svojo konstrukcijo in tehnično rešitvijo zagotavljati nosilnost vratnega krila (ocenjujemo, da ima vratno krilo vsaj 50 kg). Podboj mora biti take konstrukcije, da so majhne možnosti deformacije podboja pri grobi uporabi zapiranja in osnovnega delovanja vrat. Podboj mora zagotavljati vgradnjo z objemom stene (zidu). Vključno s kitanjem stika podboj-zid in podboj-tla z akrilnim kitom. Barva podboja v enaki barvi kot vratno krilo ali kombinacija barv iz predpisanih barv za vratno krilo.
| * |  | Barva podboja v barvi, ki jo predhodno dogovorita naročnik in izvajalec.
| * |  | Izvedba je univerzalna, na licu mesta se določi smer odpiranja vrat, tesnilo vstavljeno. Upoštevati ves montažni material. Dimenzija podboja - debelina zidu (G) x širina (Š) x višina (V):
| a/ |  | G x Š x V = do: 200 x 650 x 2100 mm | kpl |  | 20 | 0
| b/ |  | G x Š x V = do 20:0 x 750 x 2100 mm | kpl |  | 20 | 0
| c/ |  | G x Š x V = do: 200 x 850 x 2100 mm | kpl |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
VII |  |  | Skupaj - vrata - kovinska, lesena: |  |  |  | 0
VIII |  |  | PVC - OKNA, VRATA, POLICE, SENČILA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
Pogoj montaže PVC oken in PVC vrat:
Naročnik bo naročil izvedbo zamenjave stavbnega pohištva za PVC okna in PVC vrata samo v primeru, ko je poseg nujno potreben in to zaradi: dotrajanega okna in vrat, možnosti izpada krila okna iz tečaja, poškodbe stekla zaradi višje sile (veter, itd.)
|  | x | Zahteva se energijsko varčno tesnenje stavbnega pohištva - vgradnja po smernicah RAL Izvajalec vgradnje in montaže mora imeti pridobljen znak kakovosti v graditeljstvu za montažo, izdan s strani ZRMK oz. enakovredne pooblaščene institucije.
Ponudnik zagotavlja, da bo dobavo in montažo PVC oken, PVC vrat, polic in senčil (žaluzije, rolete), izvedel podizvajalec, kateremu je dobava in montaža nevedene opreme sestavni del proizvodnega programa ter, da spodaj navedeni elementi izpolnjujejo sledeče kriterije oziroma jih bodo upoštevali pri dobavi, montaži in primopredaji:
TEHNIČNE ZAHTEVE - dokazilo "Izjava o lastnostih"
Dokazilo - Izjava o lastnostih
Ponudnik mora k ponudbi priložiti Izjavo o lastnostih iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje spodaj navedenih pogojev - Tehnične zahteve, točka a, b.
Izjava o lastnostih mora biti v slovenskem jeziku, izdana s strani proizvajalca stavbnega pohištva (ne zastopnika ali posrednika,…), ne starejša od treh mesecev od datuma oddaje ponudbe, podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe;
| a/ |  | Okna in balkonska vrata AJM d.o.o. ali enakovredno
| * |  | okna in balkonska vrata morajo biti izdelana v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016,
| * |  | odpornost na veter – kategorija C4/B4 (SIST EN 12210)
| * |  | vodotesnost – kategorija E750, ( SIST EN 12208 )
| * |  | zvočna izolacija najmanj 32 dB, ( SIST EN ISO 10140-3 )
| * |  | toplotna prehodnost okna in balkonskih vrat kot celote mora biti enaka ali manjša Uo = 0,75 W/m²K, ( SIST EN ISO 1077-1 )
| * |  | prepustnost zraka – kategorija 4, ( SIST EN 12207 )
| * |  | toplotna prehodnost profila mora biti enaka ali manjša Up = 0,95 W/m²K, ( SIST EN ISO 10077-2 )
| b/ |  | Izolacijsko steklo (zasteklitev)
| * |  | zahtevana sestava in debelina stekla (ISO 4 – 18 - 4 - 18 - 4 s plinom),
| * |  | toplotna prehodnost stekla mora biti (enaka ali manjša) Ug = 0,5 W/m²K,
| * |  | medstekelni distančnik – TGI ( Psi=0,04 W/mK ) distančnik,
| * |  | meritev toplotnega prehoda za steklo mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1279 – 5: 2005 + A2:2010 in EN 673,
| * |  | ponudnik mora navesti naslov dobavitelja stekla.
Ostale tehnične zahteve za stavbno pohištvo - Izjava (priloga RD)
Dokazilo
Podpisan in žigosan obrazec Priloga: Izjava - ostale tehnične zahteve za stavbno pohištvo
| c/ |  | Okna in balkonska vrata (okenski in vratni okvir in okvir krila):
| * |  | izdelan mora biti iz visoko odpornih in atestiranih najmanj 6 komornih PVC profilov,
| * |  | material PVC okvirja (profila) mora biti trdi PVC, visoko odporen na udarce,
| * |  | debelina okvirja in krila mora biti od 80 do max 95 mm, z ustreznimi ojačitvami (iz steklenih vlaken) v krilu in okvirju (brez jeklenih ojačitev),
| * |  | stekla morajo biti lepljena v okvir krila okna - povečana statična stabilnost krila okna
| * |  | barva profila oken in balkonskih vrat je v osnovi bela
| * |  | okensko in balkonsko krilo se mora odpirati preko okovja v horizontalno in vertikalno smer (ventus); vertikalno odpiranje (ventus) mora biti večstopenjsko (vsaj 3 stopnje)
| * |  | tesnenje med okenskim in vratnim okvirjem in krilom je izvedeno s tesnili – 3 slojno tesnenje, po zaporedju (notranje + srednje + zunanje), kar mora biti razvidno iz priloženega načrta prereza okna.
| * |  | toplotna prehodnost PVC okvirja (profil) mora biti enaka ali manjša Uo = 0,95 W/m²K,
| * |  | meritev toplotnega prehoda mora biti izmerjena po standardu EN.
Dokazila
Podpisan in žigosan načrt prereza okna iz katerega mora biti razviden osnovni profil okvirja okna, profil okvirja okenskega krila, vstavljenega stekla, število tesnil, število komor profila, debelina okvirja kot celote (okvir + krilo) in način ojačitve. Vsi podatki in opombe na načrtu morajo biti v slovenskem jeziku. Načrt je priloga ponudbe!
| d/ |  | Varnostno okovje za PVC okna in vrata:
| * |  | biti mora kvalitetno (npr. RC1 – stopnja varnosti 1, po standardu SIST EN 1627 – 1630/2011),
| * |  | ponujeno pohištvo mora biti opremljeno s kompletnim okovjem in kljukami.
| e/ |  | Senčila notranja (žaluzije) in senčila zunanja (rolete, žaluzije-krpanke):
| * |  | notranja in zunanja senčila (žaluzije, rolete) morajo biti izdelana kvalitetno, iz kovinskih materialov, pri čemer mora biti upoštevan standard SIST EN 13120:2009 + A1:2014; SIST EN 16433:2014 in SIST EN 16434:2014.
Ob naročilu obvezno ogled, dogovor z naročnikom in določitev izmer; pred montažo ponovna kontrola svetlih odprtin okna, vrat; enako za senčila in police
Demontažni material
ves demontažni material odstraniti na gradbiščno deponijo in po zaključku del na komunalno deponijo s plačilom komunalnih pristojbin. To velja za vsa dela pri tem sklopu.
1 |  |  | ENOKRILNO PVC OKNO - v obsegu:
| * |  | demontaža obstoječega okna skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom, senčili (roleta, žaluzija), itd.
| * | x | dobava in montaža novega okna, skupaj okvir + krilo, vgrajeno okovje, nasadila, okno se odpira levo ali desno (glede na dogovor) + ventus odpiranje; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ |  | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) | m2 |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
2 |  |  | DVOKRILNO PVC OKNO - v obsegu:
| * |  | demontaža obstoječega okna skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom, senčili (roleta, žaluzija), itd.
| * | x | dobava in montaža novega okna, skupaj okvir + oba krila, vgrajeno okovje, nasadila, eno krilo okna se odpira levo, drugo desno, eno od kril se odpira ventus; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, kot sledi:
| a/ |  | površina okna skupaj z okvirjem (zunanja mera) | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | FIKSNA ZASTEKLITEV "PVC OKNO" - v obsegu: | m2 |  | 5 | 0
| * |  | demontaža obstoječega okna - fiksna zasteklitev skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom, senčili (roleta, žaluzija), itd.
| * |  | dobava in montaža novega okna - fiksna zasteklitev, skupaj okvir z steklom, barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, itd.
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | ENOKRILNA PVC VRATA - v obsegu:
| * |  | demontaža obstoječih enokrilnih vrat skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom, senčili (roleta, žaluzija), itd.
| * |  | dobava in montaža novih vrat, skupaj okvir + krilo, vgrajeno okovje, nasadila, krilo se odpira levo ali desno (glede na dogovor) + ventus odpiranje; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, itd.
| a/ |  | površina vrat skupaj z okvirjem (zunanja mera) | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
5 |  |  | DVOKRILNA PVC VRATA - v obsegu:
| * |  | demontaža obstoječih dvokrilnih vrat skupaj z letvami, okovjem, montažnim materialom, senčili (roleta, žaluzija), itd.
| * |  | dobava in montaža novih vrat, skupaj okvir + oba krila, vgrajeno okovje, nasadila, eno krilo vrat se odpira levo, drugo desno, eno od kril se odpira ventus; barva bela + bela, montažni material, montaža (vstavitev pritrditev z vijaki zapolnitev s PU peno), s silikoniziranjem, akriljiranje raznih stikov z akrilno tesnilno maso - max. špranja do 5mm (enostransko), obojestransko letvanje, itd.
| a/ |  | površina vrat skupaj z okvirjem (zunanja mera) | m2 |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | POLNILO PVC - v obsegu:
| * |  | demontaža obstoječih polnil skupaj z letvami, montažnim materialom, itd.
| * | x | dobava in montaža polnil - PVC panel skupne debeline 36 do 40 mm, Upanela manjši ali enak 0,6 w/m2K; barva bela (polnilo + okvir)
| a/ |  | površina polnila skupaj z okvirjem (zunanja mera) | m2 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7 |  |  | Enostranski dekor PVC stavbnega pohištva (zunanja stran) - doplačilo | m2 |  | 100 | 0
8 |  | x | Popravilo - nastavitev PVC oken in balkonskih vrat
| a/ | x | nastavitev PVC okna ali balkonskih vrat | kpl |  | 20 | 0
| b/ | x | popravilo ali zamenjava tečajev, mehanizma za zapiranje | kpl |  | 20 | 0
9 |  |  | ZUNANJA OKENSKA POLICA - demontaža obstoječe okenske police, dobava in montaža nove okenske police, širina police do 40 cm, | m1 |  | 50 | 0
ostali podatki:
| * |  | material - vlečen eloksiran Al
| * |  | barva - kot obstoječa ali kot okno
| * |  | upoštevati odkapni rob in Alu kompaktni zaključek
| * |  | upoštevati mero za vgradnjo v zid
| * |  | obdelava spoja med polico in zidom, spoj se obdela z odgovarajočim kitom, večje odprtine z malto, do faze belenja
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10 |  |  | NOTRANJA OKENSKA POLICA - demontaža obstoječe okenske police, dobava in montaža nove okenske police, širina police do 25 cm, deb. police 2-3 cm, odkapni rob, ostali podatki: | m1 |  | 60 | 0
| * | x | material : PVC, kot npr. Topalit ali enakovredno
| * |  | barva - bela, svetli marmor - imitacija
| * |  | upoštevati mero za vgradnjo v zid
| * |  | obdelava spoja med polico in zidom, spoj se obdela z odgovarajočim kitom, večje odprtine z malto, do faze belenja
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
11 |  |  | NOTRANJA ŽALUZIJA
| a/ |  | demontaža obstoječe, dobava in montaža nove ALU lamelne notranje žaluzije kot notranja žaluzija SOLEX d.o.o. ali enakovredno, regulacija z vrvico, vodila laks, dimenzija posamezne lamele - širina 25 mm; regulacija lamel (odpiranje, zapiranje), montažni material | m2 |  | 50 | 0
barva po izboru naročnika - srebrna, bela, beš
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
12 |  |  | ZUNANJA ŽALUZIJA
| a/ |  | Demontaža obstoječe, dobava in montaža nove zunanje žaluzije kot DESA, Dekor senčila Vrhnika ali enakovredno; lamele C-80; omarica nadometna, upravljanje ročno | m2 |  | 50 | 0
| * |  | barva po izboru naročnika - srebrna, bela, čoko rjava
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
13 |  |  | ZUNANJA ROLETA
| a/ |  | demontaža obstoječe rolete, dobava in montaža nove ALU rolete (lamele polnjene s poliuretansko peno) skupaj z roletno omarico, katera se pritrdi na okensko odprtino, regulacija z notranje strani z mehanizmom - trak (tekstil), roleta potuje po zunanji strani okenskega okvirja v kanalu - obojestransko, montažni material, ostali podatki: | m2 |  | 100 | 0
| * |  | barva po izboru naročnika - bela, srebrna, beš, antracit, čoko
| * |  | predelava nadokenske rolete (notranji servisni pokrov) - menjava vseh sestavnih delov razen notranje omarice in predelava komplet v ALU sistem
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
14 |  |  | Zapiranje roletne omarice - znotraj | m1 |  | 15 | 0
zapiranje prostora nad oknom po odstranitvi stare roletne omarice. Zapiranje izvesti z gips ploščami v izvedbi s podkonstrukcijo. Prazen prostor se tesno zapolni z izolacijskim materialom (poltrdi tervol ali druga enakovredna mineralna volna). Površine se obdelajo do faze beljenja (bandažiranje, kitanje, brušenje, itd.)
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
15 |  |  | Dobava in montaža razširitvenega PVC prekladnega profila - uporaba pri zapolnitvi diletacij ob vgradnji oken, višina profila do 10 cm, profil ustrezno vgraditi z montažnimi vijaki in zapolniti odprtine s kitom. | m1 |  | 100 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
| * |  | Izvedba izjemoma ob potrditvi naročnika in sicer ob zapolnitvi diletacij med oknom in odprtino okna.
16 |  |  | KOMARNIK
| a/ |  | demontaža obstoječega, dobava in montaža novega rolo komarnika s KLIK mehanizmom, kot Dekor senčila Vrhnika ali enakovredno, s komplet montažnim materialom | m2 |  | 50 | 0
| b/ |  | demontaža obstoječega, dobava in montaža novega drsnega komarnika kot DEKOR senčila Vrhnika ali enakovredno, montažni material | m2 |  | 15 | 0
| c/ | x | demontaža obstoječega, dobava in montaža novih komarniških vrat, kvalitetna komarniška mrežica v antracit barvi, vpeta v ALU okvirju, zapiranje na magnet, montažni material | m2 |  | 15 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
17 |  |  | Popravilo - nastavitev rolete, upoštevati montažni material
| a/ |  | roleta - nastavitev, zamenjava traku s kaseto traku, cena na enoto / 1 roleta | kpl |  | 10 | 0
| b/ |  | roleta - menjava osovine in mehanizma, cena na enoto / 1 roleta | kpl |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
VIII |  |  | Skupaj - PVC - okna, vrata, police, senčila: |  |  |  | 0
C. |  |  | INSTALATERSKA DELA
I |  |  | VODOVODNO INSTALACIJSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
|  | x | Naročnik bo pred vgradnjo, za posamezno stanovanje izbral material v vrednosti, do navedene vrednosti materiala posamezne postavke iz popisa del.
| * |  | Vsa sanitarna keramika je v beli barvi.
1.0 |  |  | KOPALNIŠKA OPREMA
1.1 |  |  | Demontaža obstoječe mešalne baterije kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) ter dobava in montaža nove kovinske mešalne baterije z vsemi (priključki, tesnila, pritrdilni material, rozete, itd.), elementi kromirani, ter z eventualno predelava priključkov za mešalno baterijo:
| a/ |  | enoročne mešalne baterije za umivalnik | kpl |  | 25 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 100 EUR/kos brez DDV
| b/ | x | enoročne nadometne mešalne baterije za tuš kabino s cevjo in ročnim tušem (pršilo ročke min fi 10cm) in konzolo | kpl |  | 10 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 150 EUR/kos brez DDV
| c/ | x | enoročne nadometne termostatske mešalne baterije za tuš kabino s cevjo in ročnim tušem (pršilo ročke min fi 10cm) in konzolo | kpl |  | 20 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 250 EUR/kos brez DDV
| d/ | x | enoročne nadometne mešalne baterije za kopalno kad s cevjo in ročnim tušem (pršilo ročke min fi 10cm) in konzolo | kpl |  | 15 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 150 EUR/kos brez DDV
* mešalna baterija kot npr. Unitas, Hansgrohe, Hansa ali enakovredno
| d/ |  | pipe za pralni ali pomivalni stroj; kpl z vso armaturo, kovinska, kromirana (priključki 1/2" - 3/4") , tesnila, pritrdilni material, itd.) | kos |  | 30 | 0
* pipa kot npr. Unitas, Hansgrohe ali enakovredno
Upoštevajte ceno nabave do 20 EUR/kos brez DDV
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
1.2 |  |  | Demontaža obstoječe kopalniške opreme komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dobava in montaža nove kopalniške opreme, komplet z vsem veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, vsi izdelki kovinski - kromirani:
| a/ |  | ogledala cca. (V x Š) 60 x 40 cm | kos |  | 20 | 0
| b/ |  | steklene etažere dolžine cca 60cm, kromirani nosilci | kos |  | 15 | 0
nekateri možni dobavitelji, kot npr. ali enakovredno: Kolpasan, Gorenje. Itd.
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
1.3 |  |  | Demontaža obstoječega umivalnika kpl z vso armaturo ter dobava in montaža novega keramičnega umivalnika, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.), barva bela
| * |  | Nekateri možni dobavitelji - pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.:
Hatria, Dolomite, Inker ali enakovredno
| a/ |  | umivalnika L = 40 cm, upoštevati tudi PVC sifon | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | umivalnika L = 60 cm, upoštevati tudi PVC sifon | kpl |  | 20 | 0
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
1.4 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega sifona z vsem tesnilnim materialom, objemkami, kitanjem:
| a/ |  | sifon za umivalnik, kovinski, kromiran, pokončna cev z rozeto, z revizijskim čepom za čiščenje | kpl |  | 30 | 0
| b/ |  | sifon za tuš kabino | kpl |  | 20 | 0
| c/ |  | sifon za kopalno kad | kpl |  | 20 | 0
| d/ |  | sifon s prelivno cevjo fi 40 mm za kopalno kad | kpl |  | 10 | 0
1.5 |  |  | Demontaža in ponovna fina montaža že obstoječe kopalniške opreme, komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| a/ |  | umivalnika L = 40 - 70 cm; kpl z vso armaturo (priključki, sifon, tesnila, pritrdilni material, itd.) | kos |  | 5 | 0
| b/ |  | ogledala cca. (V x Š) 60 x 40 cm | kos |  | 10 | 0
| c/ |  | enoročne mešalne baterije za umivalnik | kos |  | 5 | 0
| d/ |  | enoročne mešalne baterije za kopalno kad ali tuš kabino z ročnim tušem in konzolo | kos |  | 5 | 0
| e/ |  | pipe za pralni ali pomivalni stroj | kos |  | 5 | 0
| f/ |  | etažere | kos |  | 10 | 0
| g/ |  | držal (za brisače, milo, itd.) | kos |  | 10 | 0
| h/ |  | tuš kabine - stekleni del, dim do 100 x 100 cm | kos |  | 5 | 0
| i/ |  | tuš kad, dim do 100 x 100 cm | kos |  | 5 | 0
| j/ |  | bojlerja - različne velikosti in izvedbe (montaža na zidu ali stropu) z veznimi gibljivimi cevkami in varnostnim ventilom | kpl |  | 5 | 0
| k/ |  | zidne ali stoječe kopalniške lesene ali PVC omarice L x V = 1,0 m2 | kos |  | 10 | 0
| l/ |  | PVC ali kovinskega sifona, upoštevati tudi čiščenje | kpl |  | 5 | 0
OPOMBA: za vse postavke ponuditi samo delo, komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
2.0 |  |  | SANITARIJE
2.1 |  | x | Demontaža obstoječega WC kotlička kpl z vsemi elementi ter dobava in montaža novega WC kotlička - nizek ali visoki, z dvostopenjskim izplakovanjem (dve tipki za izplakovanje); prilagodljiva količina vode za splakovanje z izolacijo za preprečevanje kondenzacije, kpl z pritrdilnim materialom, Itd. | kpl |  | 30 | 0
* WC kotliček kot npr. Laguna Liv Postojna, Geberit ali enakovredno
Upoštevajte ceno nabave do 40 EUR/kos brez DDV
2.2 |  |  | Demontaža obstoječe WC školjke, kpl z vso armaturo ter dobava in montaža nove WC školjke, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila - ekscenter, pritrdilni material, itd.), barva bela
|  |  | * WC školjka kot npr. Dolomite, Hatria, Inker ali enakovredno | kpl |  | 30 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 70 EUR/kos brez DDV
2.3 |  |  | Demontaža obstoječe WC deske ter dobava in montaža nove PVC WC deske, kpl s pritrdilnim materialom - vijaki, barva bela | kpl |  | 50 | 0
Upoštevajte ceno nabave do 30 EUR/kos brez DDV
2.4 |  |  | Ostala oprema demontaža, dobava in montaža:
| a/ |  | držalo za toaletni papir | kpl |  | 10 | 0
| b/ |  | nadometni splakovalnik: Demontaža obstoječega mehanizma za splakovanje vode v WC kotličku ter dobava in montaža novega mehanizma za splakovanja, upoštevati tudi vsa tesnila in spojne elemente, izdelek kot npr. LIV Postojna, Geberit ali enakovredno | kpl |  | 10 | 0
| c/ |  | podometni splakovalnik: Demontaža obstoječega mehanizma za splakovanje vode v WC kotličku ter dobava in montaža novega mehanizma za splakovanja, upoštevati tudi vsa tesnila in spojne elemente, izdelek kot npr. LIV Postojna, Geberit ali enakovredno | kpl |  | 5 | 0
| d/ |  | držala za toaletni papir | kpl |  | 10 | 0
| e/ |  | nadometnega, podometnega, kotnega in krogelnega ventila 1/2"; 3/4" | kpl |  | 10 | 0
| f/ |  | gibljive pletene cevke 3/8" z rozeto za vodo - povezava ventil, kotliček | kpl |  | 10 | 0
|  |  |  | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
2.5 |  |  | Obstoječa sanitarna oprema - demontaža in ponovna fina montaža že obstoječe sanitarne opreme, komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom:
dela se izvaja, ko ni predvidena celovita prenova sanitarij
| a/ |  | WC kotlička | kpl |  | 10 | 0
| b/ |  | WC-ja, kompletno s školjko, desko, priključki, tesnili | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: za vse postavke ponuditi samo delo, komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
3.0 |  |  | Dobava in montaža vodovodnih cevi
| a/ |  | pocinkana 1/2" - vodovodna cev, upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 |  | 20 | 0
| b/ |  | pocinkana 3/4" - vodovodna cev, upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 |  | 20 | 0
| c/ |  | PE-X-AL-PE-X - vodovodna cev 1/2"; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 |  | 210 | 0
| d/ |  | PE-X-AL-PE-X - vodovodna cev 3/4"; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1" ter izolacijo | m1 |  | 20 | 0
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
4.0 |  |  | Demontaža, dobava in montaža PVC odtočne cevi in ostalih elementov:
| a/ |  | cev fi 110; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 |  | 15 | 0
| b/ |  | cev fi 50; upoštevati tudi 2 fazonska kosa na "m1", 2x tesnilo | m1 |  | 130 | 0
| c/ |  | odtočne gibljive PVC cevi za WC školjko - stenski izliv, fi 110, L = 1,0 m, s tesnilom, objemkami in rozeto | kpl |  | 20 | 0
| d/ |  | odtočne PVC cevi (povezava školjka - vertikala) s kolenom do fi 125 mm | kpl |  | 10 | 0
| e/ |  | PVC čep do fi 50 mm za zamašitev zidnih odtokov v steni (npr. kuhinja - pomivalno korito, kopalnica - pralni stroj, umivalnik, slepi kanalizacijski vodi, itd.) | kos |  | 50 | 0
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
5.0 |  |  | Demontaža, dobava in montaža elementov kpl z vsemi pomožnimi deli:
| a/ |  | kroglični ventil (od 3/8" do 1/2") z metuljčkom | kos |  | 30 | 0
| b/ |  | kroglični ventil 3/4" z ročko | kos |  | 10 | 0
| c/ |  | krogelni kotni ventil od 3/8" do 3/4", kovinska kroglica, z vgrajenim filtrom | kos |  | 60 | 0
| d/ |  | krogelni kotni ventil od 3/8" do 3/4", kovinska kroglica | kos |  | 60 | 0
| e/ |  | podometni ventil od 3/8"do 3/4" | kos |  | 100 | 0
| g/ |  | nadometni ventil od 3/8" do 3/4" | kos |  | 100 | 0
| i/ |  | varnostni ventil za bojler | kos |  | 10 | 0
| j/ |  | čep za zapiranje vode - do 3/4", brez rozete, pri čemer upoštevati tudi zaprtje vode pred montažo | kos |  | 30 | 0
| k/ |  | reducirnega ventila 1/2" za zmanjšanje pritiska vode | kos |  | 10 | 0
| l/ |  | reducirnega ventila 3/4" za zmanjšanje pritiska vode | kos |  | 10 | 0
| m/ |  | gibljive pletene cevke1/2" z rozeto za vodo - povezava ventil, kotliček, bojler, itd.; do L = 60 cm | kos |  | 40 | 0
| n/ |  | gibljive pletene cevke 3/8" z rozeto za vodo - povezava ventil, kotliček, bojler, itd.; do L = 60 cm | kos |  | 10 | 0
| o/ |  | vodovodnega števca za montažo na vodovodne cevi (po izboru naročnika - usklajen z upravnikom), skupaj s holandci 1/2" ali 3/4"
|  |  | - ročno odčitavanje | kpl |  | 20 | 0
|  |  | - daljinsko odčitavanje | kpl |  | 20 | 0
| p/ |  | vodovodnega števca za montažno na podometni ventil (po izboru naročnika - usklajen z upravnikom), 1/2" ali 3/4"
|  |  | - ročno odčitavanje | kpl |  | 20 | 0
|  |  | - daljinsko odčitavanje | kpl |  | 20 | 0
| r/ |  | gibljive cevi z ročko za tuširanje (min fi 10cm) , 1/2" (kromirana) | kpl |  | 20 | 0
| s/ |  | perlator vložek (mrežica) za mešalno baterijo | kos |  | 30 | 0
| t/ |  | ekscenter za mešalno baterijo (do 3/4") | kos |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6.0 |  |  | Demontaža obstoječega ter dobava in montaža novega talnega sifona z INOX pohodno rešetko; dim do 15 x 15 cm | kpl |  | 20 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
7.0 |  |  | Demontaža obstoječega ter dobava in montaža novega zidnega sifona za pralni stroj, sušilni stroj, skupaj s tesnili, itd. | kpl |  | 30 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8.0 |  |  | Demontaža obstoječih, dobava in montaža novih PVC vratic - barva bela;
|  |  | dim. do 30 x 30 cm | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9.0 |  |  | DOBAVA IN MONTAŽA GRELNIKA VODE (BOJLER)
Upoštevati sledeče tehnične in splošne pogoje:
| * |  | Okolju prijazni - grelniki morajo biti ekološko neoporečni in jih je možno popolnoma reciklirati.
| * |  | Temeljito preizkušeni - pri grelnikih mora biti preverjena zanesljivost in kontrola kakovosti, ki vključuje: tlačni preizkus, kontrolo ustreznosti protikorozijske zaščite, preizkus tesnenja, preizkus električne varnosti, preizkus delovanja, vse 100%.
| * |  | Za vso vgrajeno opremo, materiale je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A - testno dokumentacijo ob primopredaji izvedenih del.
| * |  | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * |  | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
| * |  | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
| * |  | Energijski razred grelnika B ali več.
Električni grelniki vode (bojler) v obsegu:
Demontaža obstoječega grelnika vode z vso armaturo (varnostni ventil, vezne cevke, odklop od električne energije, itd.), dobava in montaža novega grelnika vode; montaža na steno (pokončna) ali strop (z ustreznimi nosilci), upoštevati montažni material, varnostni ventil, pritrditev bojlerja, vezne cevke; priklop na električno energijo in vodovodno omrežje s testiranjem
| a/ | x | Grelnik vode, kapacitete 48-50 l, kot npr.: GORENJE d.d. (grelniki serije FTG50SM) ali enakovredno; vgradnja pokončno; (vel.cca d50 v90 g30) | kpl |  | 30 | 0
| b/ | x | Grelnik vode, kapacitete 77-80 l, kot npr.: GORENJE d.d. (grelniki serije FTG80SM) ali enakovredno; vgradnja pokončno; (vel.cca d50 v140 g30) | kpl |  | 30 | 0
| c/ | x | Grelnik vode, kapaciteta 78-80 l, kot npr.: GORENJE d.d. (grelniki serije OGB80SM) ali enakovredno; vgradnja pokončno; (vel.cca d50 v80 g50) | kpl |  | 30 | 0
| d/ | x | Grelnik vode, kapaciteta 78-80 l, kot npr.: GORENJE d.d. (grelniki serije TGRBL80SM) ali enakovredno; vgradnja horizontalno pod strop; (vel.cca d80 v50 g50) | kpl |  | 20 | 0
OPOMBA: za vse postavke upoštevati tudi nabavo materiala
10.0 |  |  | DOBAVA IN MONTAŽA KOPALNIŠKE OPREME
Splošni pogoji:
| * |  | Za vso vgrajeno opremo, materiale in konstrukcije je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A -testno dokumentacijo po primopredaji izvedenih del.
| * |  | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * |  | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
| * |  | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
Nekateri možni dobavitelji:
| * |  | Pri izboru upoštevati dobavitelje, kot npr.: Kolpasan, Hafro, Reflex, Duschlux ali enakovredno
10.1 |  |  | Demontaža obstoječe tuš ali kopalne kadi z vsemi priključki, dobava in monataža nove tuš kadi s priključkom na odtok vključno s podzidavo, z vsemi priključki: kpl sifon (povezava kad - odtok), rozeto v kadi, tesnila, silikonski brezkislinski fungicidni kit (brezbarvni ali barvni) - zatesnitev, itd.
Kad se montira na predhodno obdelano podlago. Vgradnja po navodilu proizvajalca, upoštevati ves montažni material.
material: keramika
| a/ |  | dimenzij 80 x 80 x h max do 25 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzij 90 x 90 x h max do 25 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| c/ |  | dimenzij 70 x 90 x h max do 25 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 5 | 0
| d/ |  | dimenzij 80 x 100 x h max do 25 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| e/ |  | dimenzij 90 x 90 x h max do 25 cm - klasična polkrožna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| f/ |  | dimenzij 80 x 80 x h max do 25 cm - klasična polkrožna izvedba | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10.2 |  |  | Demontaža obstoječe steklene nadgradnje kadi, dobava in montaža nove steklene nadgradnja nad tuš kadjo (tuš kabina), H min = 190 cm
Odpiranje steklenih vrat kabine je lahko enostransko ali obojestransko, navzven ali drsno. Drsna izvedba odpiranja vrat mora omogočati enostavno snemanje vrat za čiščenje kabine. Steklena nadgradnja iz kaljenega prozornega stekla min. debeline 6 mm, profili kabine aluminijasti z visokopolirano srebrno galvansko prevleko. Kabina naj ima prozorna tesnila z vgrajenim magnetnim profilom. steklena nadgradnja se vgradi po navodilu proizvajalca glede na tip tuš kabine, upoštevati ves montažni material in brezkislinski silikonski fungicidni kit. Vgradnja po navodilu proizvajalca; vse prilagojeno za tuš kadi:
| a/ |  | dimenzij 80 x 80 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzij 90 x 90 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 20 | 0
| c/ |  | dimenzij 70 x 90 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| d/ |  | dimenzij 80 x 100 cm - klasična pravokotna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| e/ |  | dimenzij 90 x 90 cm - klasična polkrožna izvedba | kpl |  | 10 | 0
| f/ |  | dimenzij 80 x 80 cm - klasična polkrožna izvedba | kpl |  | 5 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
11.0 |  |  | Demontaža obstoječe kopalne kadi z vsemi priključki, dobava in montaža nove kopalne kadi z vsemi priključki: kpl sifon (povezava kad - odtok), rozeto v kadi, tesnila, silikon - zatesnitev, itd.
material: kot npr. liti sanitarni akril
| a/ |  | dimenzije do 155 x 70 cm | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzije od 155 x 70 cm | kpl |  | 5 | 0
Vgradnja po navodilu proizvajalca, upoštevati ves montažni material.
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
Upoštevati tudi material za vzidavo in podzidavo kopalne kadi
13.0 |  |  | Preverjanje in ugotavljanje vzroka zamakanja - vodotesnosti in pretočnosti vodovodnih in kanalizacijskih cevi, talnega sifona, itd., zaradi zamakanja v spodnje stanovanje. Navedena dela se izvaja pri intervencijah katerih posledica je zamakanje, po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika - skrbnika pogodbe (praviloma do 2 ure na intervencijo) | ur |  | 300 | 0
I |  |  | Skupaj - vodovodna instalacijska dela: |  |  |  | 0
II |  |  | CENTRALNA KURJAVA IN PREZRAČEVANJE | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
Pri vseh demontažah, razen kjer je to posebej navedeno, upoštevati iznos materiala na gradbiščno deponijo ob gradbišču in kasneje odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
1 |  |  | Demontaža in ponovna montaža obstoječih radiatorjev za centralno kurjavo / cena na enoto 1 radiator; upoštevati tudi ves tesnilni in montažni material | kpl |  | 100 | 0
2 |  |  | Demontaža obstoječega starega radiatorja z vsemi priključki in podporami - konzolami; dobava in montaža novega Fe pločevinastega radiatorja TIP 22 kot npr.: Korado RADIK KLASIK, Varis, Vogel & Noot ali enakovredno; vključno z eventualno predelavo za priključitev radiatorskih cevi v skupni dolžini do 0,5m; |  |  |  | -
| * |  | upoštevati vse rozete, konzole zidne ali talne, pritrdilni material; radiatorji bele barve |  |  |  | -
2.1 |  |  | radiator višine 30 do 40 cm z vgrajenim ventilom KLASIK ali varianta KLASIK-R- kot npr.: Korado RADIK KLASIK ali enakovredno; |  |  |  | -
| a/ |  | dimenzija L = 40 do 50 cm | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzija L = 60 do 80 cm | kpl |  | 5 | 0
| c/ |  | dimenzija L = 90 do 120 cm | kpl |  | 5 | 0
| d/ |  | dimenzija L = 140 do 160 cm | kpl |  | 5 | 0
2.2 |  |  | radiator višine 50 do 60 cm z vgrajenim ventilom KLASIK ali varianta KLASIK-R- kot npr.: Korado RADIK KLASIK ali enakovredno;
| a/ |  | dimenzija L = 40 do 50 cm | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzija L = 60 do 80 cm | kpl |  | 50 | 0
| c/ |  | dimenzija L = 90 do 120 cm | kpl |  | 20 | 0
| d/ |  | dimenzija L = 140 do 160 cm | kpl |  | 10 | 0
2.3 |  |  | radiator višine 90 cm z vgrajenim ventilom KLASIK ali varianta KLASIK-R- kot npr.: Korado RADIK KLASIK ali enakovredno; | kpl |  | 10 | 0
| a/ |  | dimenzija L = 40 do 50 cm | kpl |  | 5 | 0
| b/ |  | dimenzija L = 60 do 80 cm | kpl |  | 2 | 0
| c/ |  | dimenzija L = 90 do 120 cm | kpl |  | 2 | 0
| d/ |  | dimenzija L = 140 do 160 cm
2.4 |  |  | dodatek na posamezni radiator za vgrajeni ventil VK (VKL) priklop na desni ali levi strani kot npr.: Korado RADIK VK ali enakovredno; | kpl |  | 120 | 0
2.5 |  |  | dodatek na posamezni radiator za vgrajeni ventil K6 priklop na desni ali levi strani kot npr.: Korado RADIK VK ali enakovredno; | kpl |  | 120 | 0
2.6 |  |  | vertikalni radiator širine 50 do 60 cmtip 20K Vogel & Noot ali enakovredno; dolžina H = 180 do 200 cm | kpl |  | 5 | 0
2.7 |  |  | kopalniški cevni radiator (kot npr. Bial SMART), h x l = 140 - 170 x 45 cm | kpl |  | 2 | 0
2.8 |  |  | kopalniški cevni radiator (kot npr. Bial SMART) h x l = 140 - 170 x 60 cm | kpl |  | 2 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
3 |  |  | Demontaža obstoječih ventilov, dobava in montaža novih radiatorskih ventilov, kot npr. Danfoss, Herz, Aklimat ali enakovredno
| a/ |  | ventil termostatski - zgornji | kos |  | 120 | 0
| b/ |  | termostatska glava | kos |  | 120 | 0
| c/ |  | zaporni ventil - spodnji | kos |  | 120 | 0
| d/ |  | ventil za enocevni sistem | kos |  | 10 | 0
| e/ |  | povezava (bypass) termostatski ventil za enocevni sistem | kos |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati izvedbo na različne priključne cevi; upoštevati tudi nabavo materiala
4 |  |  | Zamrznitev priključkov za radiator, za potrebe predelave priključkov (dovod, odvod) ali demontažo in montažo radiatorja / cena na enoto 1 radiator | kpl |  | 200 | 0
5 |  |  | Dobava in montaža Cu cevi za razvod ogrevanja, skupaj s prehodnimi kosi do 2 kom/m1, pritrdilnim in tesnilnim materialom; Cu cev do fi 20 mm, upoštevati tudi rozete za cevi - zid ali tla | m1 |  | 30 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
6 |  |  | Demontaža obstoječega plinskega bojlerja ali peči z vsemi: priključki, instrumenti, pritrdilnim materialom, umestitve v dimnik, prehodni kos med dimnikom in plinskim bojlerjem - pečjo, itd.; z zapiranjem dimniške tuljave v zidu (kovinski pokrov - rozeta) | kpl |  | 5 | 0
7 |  |  | Dobava in montaža spojne matice s konusom do fi 18 mm za razdelilec ogrevalnih vej, kovinska | kpl |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
8 |  |  | Demontaža, dobava in montaža novega digitalnega sobnega termostata za regulacijo temperature ogrevanja
| a/ |  | pri instaliranem plinskem ogrevanju | m1 |  | 10 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
9.0 |  | x | PREZRAČEVANJE
Upoštevati naslednje tehnične in splošne pogoje:
| * |  | Montaža se praviloma izvede v enem dnevu, pri prenovi stanovanj pa v dveh fazah - groba in fina montaža
| * |  | Za vso vgrajeno opremo, materiale in konstrukcije je izvajalec del dolžan dostaviti naročniku veljavno A -testno dokumentacijo po primopredaji izvedenih del.
| * |  | Izdelek mora biti izdelan v območju Evropske skupnosti
| * |  | Izvajalec del mora dela opravljati po pravilih stroke z upoštevanjem vseh standardov in normativov.
| * |  | Pred pričetkom del se izvede strokoven ogled, določi točne izmere in izvajalec seznani naročnika z načinom vgradnje, tehničnimi karakteristikami in izgledom po vgradnji.
9.1 |  | x | Prezračevanje v obsegu:
|  | x | Dobava in montaža zajema demontažo obstoječih elementov prezračevanja, dobavo in vgradnjo ustreznih elementov prezračevalnega sistema, njihov priklop in zagon sistema. Vgradnja vključuje groba zidarska dela, izvedbo prehodov preko stene na prosto (preboj stene, utrditvene cevi, zunanje rešetke) ali namestitev na obstoječ vertikalni jašek.
| a/ | x | Odvodni radialni ventilator z IPX5 zaščito, z brez krtačnim motorjem z večstopenjsko nastavitvijo pretoka, min 15m3/h (do 10dB), največji pretok najmanj 60 m3/h (do 36dB), z možnostjo nadometne ali podometne vgradnje, kot na primer Lunos Silvento ali enakovredno in krmilna enota, ki omogoča časovni zamik delovanja, delovanje v intervalih in možnostjo zaklepanja nastavitve, kot na primer Lunos 5/EC-ZI ali enakovredno. | kpl |  | 10 | 0
| b/ | x | Rekuperatorska prezračevalna enota s keramičnim hranilnikom toplote v ohišju, z zaščito IP22, 12V reverzibilnim motorjem, krmiljenje s pametno krmilno enoto, najmanjši pretok 15m3/h (do 16dB) in največji pretok najmanj 38 m3/h (do 26dB), najmanj 90,6% toplotni izkoristek, s kanalom premera 160mm, vključno s pralnim zračnim filtrom razreda G3, zunanjo rešetko z mrežico proti mrčesu, notranjim dekorativnim pokrovom z zvočno izolacijo, vključno z napajlno enoto 12V/18W, kot naprimer Lunos e2 ali enakovredno in pametna krmilna enota za brezžično krmiljenje rekuperativnih enot z daljinskim upravljalnikom in aplikacijo (Android in iOS) za pametni telefon, kot naprimer iVent CU ali enakovredno. | kpl |  | 30 | 0
| c/ | x | Izdelava utora (do 1x1 cm), položitev napajalnega trdožilnega kabla 5 x 1,5 mm2 (NYM-J) in kitanje utora (na primer od ventilatorske enote do stikala za upravljanje enote) | m1 |  | 100 | 0
| d/ | x | Izdelava utora (do 1x1 cm), položitev napajalnega mehkožilnega kabla min presek 2 x 0,75 mm2 (PP/L) in kitanje utora (na primer od krmilne enote do rekuperatorja). | m1 |  | 400 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
II |  |  | Skupaj - centralna kurjava in prezračevanje: |  |  |  | 0
III |  |  | ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | EM | EUR/EM | faktor | fVrednost
OPOMBA:
|  | x | Pri vseh delih upoštevati porabo drobnega materiala (sponke, vezice, pokrovčki,..)
1 |  |  | Demontaža stare ter dobava in povezava nove elektro omarice (material PVC, z vratci, npr. ETI Izlake ali enakovredno), velikosti za vgradnjo opreme, kpl kot je navedeno: | kpl |  | 10 | 0
| * |  | 1x PVC omarica
| * |  | 1x kombinirano stikalo KZS 20-25A, 30mA
| * |  | 8x avtomatska varovalka 10 - 16A
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
2.0 |  |  | Razvod nove elektroinstalacije:
2.1 |  | x | Demontaža obstoječih kablov, dobava in montaža novih kablov:
| b/ | x | PP/L 2 x 0,75 mm2 | m1 |  | 400 | 0
| c/ |  | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m1 |  | 300 | 0
| a/ | x | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m1 |  | 150 | 0
| a/ | x | NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m1 |  | 150 | 0
| d/ |  | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m1 |  | 400 | 0
| d/ |  | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m1 |  | 400 | 0
| g/ |  | NYY-J 5 x 6 mm2 | m1 |  | 50 | 0
| i/ |  | H07V-K 1,5 mm2 | m1 |  | 150 | 0
| j/ |  | H07V-K 2,5 mm2 | m1 |  | 150 | 0
| e/ |  | H07V-K 6 mm2 | m1 |  | 10 | 0
| f/ |  | UTP kabel CAT6 RJ45 | m1 |  | 100 | 0
| g/ |  | telefonski kabel RJ11 | m1 |  | 20 | 0
2.2 |  |  | Dobava in montaža nadometni samougasljiv in UV stabiliziran PVC KANAL NIK - bele barve
| a/ | x | NIK 10x 10 do 15x10 mm | m1 |  | 100 | 0
| b/ | x | NIK 15x17 do 20x17 mm | m1 |  | 100 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
3.0 |  |  | Demontaža obstoječih, dobava in montaža novih elektro elementov, kpl z vsem veznim in pritrdilnim materialom:
3.1 |  |  | Elektro elementi, pritrditveni mehanizem s krempeljci in dodatno možnostjo z vijaki, kpl z nosilcem, okvirjem in tipkami, brezvijačni kontakti priključitve vodnikov 1,5-2,5mm2, združljivi s sestavljivimi zidnimi dozami 71mm - v primeru združljivih doz se uporabi ustrezen horizontalni oz. vertikalni okvir, barva bela-sijaj, kot naprimer EKONOMIK TEM Čatež ali enakovredno:
3.1.1 |  |  | Stikalo mora ustrezati standardu EN 60669-1 in imeti možnost naknadne osvetlitve stikala
| a/ | x | Stikalo enopolno 10A x 250V | kos |  | 100 | 0
| b/ | x | Stikalo dvopolno 16A x 250V | kos |  | 50 | 0
| c/ | x | Stikalo serijsko 10A x 250V | kos |  | 50 | 0
| d/ | x | Stikalo menjalno 10A x 250V | kos |  | 50 | 0
| e/ | x | Stikalo dvojno menjalno 10A x 250V | kos |  | 50 | 0
| f/ | x | Stikalo križno 10A x 250V | kos |  | 20 | 0
| g/ | x | Tipkalo serijsko ali tipkalo žaluzijsko 10A x 250V | kos |  | 20 | 0
| h/ | x | Tipkalo enopolno 10A x 250V | kos |  | 20 | 0
3.1.2 |  |  | Vtičnica mora ustrezati standardu IEC 60884-1 in imeti vgrajeno varovalom pred dotikom elementov pod napetostjo (otroška zaščita).
| a/ | x | Vtičnica šuko 16A 250V | kos |  | 100 | 0
| b/ | x | Vtičnica šuko 16A 250V s prozornim pokrovom | kos |  | 30 | 0
| c/ | x | Vtičnica šuko dvojna 16A 250V | kos |  | 30 | 0
3.1.3 |  |  | Ostali elementi
| a/ | x | Vtičnica CAT6s, RJ45, 8/8, ustrezna standardu IEC 60603-7 | kos |  | 20 | 0
| b/ | x | Ohišje, nadometno | kos |  | 20 | 0
3.2 |  |  | Modularni elektro elementi enostavno pritrjeni v nosilec (klik-in, klik-out), kpl z nosilcem, okvirjem in tipkami, vijačna priključitev vodnikov 1,5-2,5mm2, združljivi s sestavljivimi zidnimi dozami 71mm - v primeru združljivih doz se uporabi ustrezen horizontalni oz. vertikalni okvir, barva bela-sijaj, kot naprimer MODUL SOFT, TEM Čatež ali enakovredno:
3.2.1 |  |  | Modul stikala 1M oz. 2M z zamenjljivimi tipkami, z nosilcem, mora ustrezati standardu EN 60669-1 in imeti možnost naknadne osvetlitve stikala
| a/ | x | Stikalo enopolno 16A x 250V, 1M | kos |  | 100 | 0
| b/ | x | Stikalo dvopolno 16A x 250V, 1M | kos |  | 50 | 0
| c/ | x | Stikalo serijsko 10A x 250V, 1M | kos |  | 50 | 0
| d/ | x | Stikalo menjalno 16A x 250V, 1M | kos |  | 50 | 0
| e/ | x | Stikalo križno 16A x 250V, 1M | kos |  | 20 | 0
| f/ | x | Stikalo žaluzijsko ali tipkalo žaluzijsko 16A x 250V, 1M | kos |  | 20 | 0
| g/ | x | Tipkalo enopolno 16A x 250V, 1M | kos |  | 20 | 0
|  |  | Kopalniški set 3 stikal, kpl, z indikatorji, nosilcem in okvirjem, 3x20A 250V, 4M | kos |  | 15 | 0
h/
3.2.2 |  |  | Modul vtičnice mora ustrezati standardu IEC 60884-1 in imeti vgrajeno varovalom pred dotikom elementov pod napetostjo (otroška zaščita).
| a/ | x | Vtičnica šuko 16A 250V, 2M | kos |  | 100 | 0
| b/ | x | Vtičnica šuko 16A 250V s prozornim pokrovom, 2M | kos |  | 30 | 0
| c/ | x | Vtičnica (npr. za brivni aparat) EURO+KS 2P, 16A 250V, 1M | kos |  | 30 | 0
3.2.3 |  |  | Ostali elementi
| a/ | x | Vtičnica CAT5e, RJ45, 8/8, KS keystone pritrditveni standard, ustrezna standardu IEC 60603-7, 1M | kos |  | 20 | 0
| b/ | x | POLNILO 1M oz. POLNILO 2M (za zapolnjevanje praznih mest), mora ustrezati standardu EN 60669-1 | kos |  | 30 | 0
| c/ | x | Ohišje (CUBO), nadometno z dnom, IP 20, ustreza standardu EN 60669-1, od 1M do 2M | kos |  | 5 | 0
4 |  |  | Ostali elektro elementi :
| a/ |  | doza za električne inštalacije (kompatibilna s sitemom stikal MODUL TEM ČATEŽ ali enakovredno
| a1/ |  | doza fi60mm, okrogla, sestavljiva na razdaljo 71 mm (za zid ali votle stene) globine 46 ali 62 mm z možnostjo pritrditve nosilca s 3mm vijaki | kos |  | 20 | 0
| a2/ |  | pokrov okrogle doze fi 60 - dekorativni | kos |  | 20 | 0
| a3/ |  | doza pravokotna (za zid PM3 74x106mm ali za votle stene VM3 68x112mm) globine do 50 mm z možnostjo pritrditve nosilca s 3mm vijaki | kos |  | 20 | 0
| a4/ |  | doza pravokotna (za zid PM4 74x130mm ali za votle stene VM4 68x137mm) globine do 50 mm z možnostjo pritrditve nosilca s 3mm vijaki | kos |  | 20 | 0
| b/ |  | doza za izenačevanje potenciala | kos |  | 10 | 0
| c/ |  | ozemljitveni spoj | kos |  | 10 | 0
| d1/ | x | ventilator - navadni zidni (WC, kopalnica) | kos |  | 10 | 0
| d2/ | x | ventilator - IPX4 centrifugalni LUX BORA ali enakovredno | kos |  | 20 | 0
| e/ |  | fiksni priključek | kos |  | 20 | 0
| f/ |  | zvonca z veznimi kabli | kos |  | 5 | 0
| g1/ |  | indikator 3 polni (kopalniški, itd.) | kos |  | 50 | 0
| g2/ |  | indikator 4 polni (kopalniški, itd.) | kos |  | 50 | 0
| h/ |  | avtomatska varovalka 10 - 16 A | kos |  | 50 | 0
| i/ |  | 1x kombinirano stikalo KZS 20-25A, 30mA | kos |  | 50 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
5 |  |  | Demontaža, dobava in montaža na zid, strop, les, itd.:
| a/ |  | plafonjere (steklo mat) do fi 40 cm, z LED sijalko 2700 do 3000 K | kpl |  | 40 | 0
| b/ |  | kopalniške LED svetilke (2700 do 3000 K) l = 60 cm; kpl z ohišjem in električno vtičnico za brivnik, montaža nad ogledalom | kpl |  | 30 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala; vsi elementi morajo imeti ateste za področje SLO in EU
6 |  | x | Notranja razsvetljava - demontaža obstoječe ter dobava in montaža nove žarnice, z demontažo in ponovno montažo pokrovov, pregleda instalacije, čiščenje, eventualne zamenjave grla žarnice, itd.; komplet z vsem veznim materialom, montaža do višine 5 m
| a/ | x | LED sijalka 800-850 lm, 360o, E27, 2700 do 3000 K, kot OSRAM LED BASE CLASIC A60 ali enakovredno | kpl |  | 40 | 0
| b/ | x | LED sijalka 1050-1100 lm, E27 (barvna temperatura 2700 do 3000 K) | kpl |  | 20 | 0
7 |  | x | Ogled, priprava, izračun, demontaža, dobava in montaža IR panelov, regulatorja, tipala, nastavitev ogrevalnih elementov in priklop na električno inštalacijo. IR paneli bele barve, IP 54, s toplotno izolacijo, ki usmerja gretje samo na eni strani, najvišja sprednja temperatura največ 85 oC, s pričakovano življensko dobo 40+ let, certificirani standardom EU, kot naprimer EKOSEN Sunlife One matt ali enakovredno, garancija na IR panele 15 let z možnostjo podaljšanja na 20 let, moč posameznega panela manjša od 900 W/m2. Regulacija IR panelov brez histereze, kot naprimer EKOSEN IR Sun Wi-Fi ali enakovredno, garancija na Wi-FI regulator 2 leti. Regulacija ne sme delovati na principu vklapljanja 100% ves čas. Montažo izvede izključno proizvajalec opreme (IR panelov in regulatorjev) z vsaj 10 letnimi izkušnjami delovanja na trgu z IR paneli.
| a/ | x | IR panel 300 W, 1,3A (593x593x20; 6,4 kg) | kos |  | 4 | 0
| b/ | x | IR panel 600 W, 2,6A (1193x593x20; 11,7 kg) | kos |  | 8 | 0
| c/ | x | IR panel 750 W, 3,2A (1193x740x20; 14,9 kg) | kos |  | 8 | 0
| d/ | x | IR panel 900 W, 3,9A (1193x913x20; 13,9 kg) | kos |  | 8 | 0
| e/ | x | IR panel 1000 W, 4,5A (1340x913x20; 15,5 kg) | kos |  | 8 | 0
| f/ | x | IR SUN regulator Wi-Fi | kos |  | 20 | 0
| g/ | x | IR SUN tipalo | kos |  | 20 | 0
| h/ | x | Montaža posameznega panel (vgradnja IR panela, vgradnja in nastavitev regulatorja, podometna montaža kabla in doze za termostat (štemanje in kitanje), priklop v prostoru na obstoječo električno inštalacijo, do 3m kabla. | kos |  | 20 | 0
| i/ | x | odstranitev plinske peči | kos |  | 5 | 0
| j/ | x | odstranitev radiatorja in razrez pripadajočih cevi ter odvoz na deponijo | kos |  | 20 | 0
8 |  |  | Preizkus interne elektro instalacije, napetostnih vodov, elektro omaric z izdajo poročila pooblaščene institucije - velja za obstoječo že vgrajeno instalacijo in novo vgrajeno instalacijo | kpl |  | 20 | 0
9 |  |  | Dobava in montaža zaščitne plastične gibljive (PVC) rebraste cevi za beton (oranžna) ali samougasna (siva Tuboflex ali enakovredno); cev pritrditi v zid ali prebojih skozi zid z ustreznim materialom (gips, lepilo, itd.).
| a/ |  | od fi 13,5 do fi 16 mm, | m1 |  | 500 | 0
OPOMBA: upoštevati tudi nabavo materiala
10 |  |  | Iskanje napake zaradi nedelovanja električne napeljave, praviloma do 2 uri/intervencijo - po predhodnem dogovoru z naročnikom. Navedena dela se izvaja praviloma pri vseh intervencijah za napake katerih posledica je nedelovanje električne napeljave (npr. kratki stik v električni napeljavi - varovalke, FIT, kabli, itd) ter samo na instalacijah in elektro porabnikih, ki so infrastruktura, kot sestavni del stanovanja. Elektro porabniki, ki jih je nabavil, uporabil ali vgradil najemnik ne zapadejo pod ta popravila, prav tako tudi ne dela za odpravo napak, ki so posledica vgradnje in uporabe naprav nabavljenih s strani najemnika. | ur |  | 200 | 0
III |  |  | Skupaj - elektro instalacijska dela: |  |  |  | 0