TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: Spinalne igle

1.STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Spinalna igla s Pencil point konico in prozornim držalom z vodilno iglo; držalo mora biti prozorno in kvadratne oblike, da zagotavlja lažjo orientacijo pri rokovanju. Vodilo mora omogočati gladko vstavljanje. Igle morajo biti barvno kodirane.

Ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin in velikosti:
-Igla spinalna 27G x 90mm
-Igla spinalna 27G x 115mm
-Igla spinalna 26G x 90mm   
-Igla spinalna 26G x 115mm

-Igla spinalna 25G x 90mm

Naročnik dovoli manjša odstopanja v dolžini.

2. OSTALE ZAHTEVE

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna.. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 - CE certifikat in Izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke. Ponudnik lahko predloži tudi CE certifikat in Izjavo o skladnosti na podlagi Evropske direktive o medicinskih pripomočkih 93/42 EEC, pod pogoji, ki veljajo za čas prehoda iz direktive na uredbo o medicinskih pripomočkih. Ponudniki morajo predložiti tudi dokazilo, da je proizvajalec ponujenih izdelkov v postopku pridobitve certifikatov po MDR, skladno z navodili Evropske komisije za prehodno obdobje.

- Po pregledu  ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Dostavljeni artikli morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še 12 mesecev od dneva dostave.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora  poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Trajanje naročila: do 25. 8. 2026.

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Ponudniki bodo morali predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v ne krajšem v roku od 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da ponudnik odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.