## REKAPITULACIJA
Redno in investicijsko vzdrževanje okoljskih merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalca
ELTRATEC d.o.o. v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO
| Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilne opreme Eltratec d.o.o.
| Projekt: | arso.mm
| Verzija: | 5.0
| Datum nastanka: | 2023-10-27
| Datum zadnje spremembe: | 2023-11-24
| Pripadnost: | Agencija RS za okolje
| Arhiv: | 2023-08_Ponudbeni-predracun.xlsx
Rekapitulacija:
| OPREMA |  | 0
| VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH |  | 0
| POMOŽNI INSTALCIJSKI IN POTROŠNI MATERIAL (10%) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Note on C15: Admin:
Note on C16: Admin:

## Oprema
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilne opreme Eltratec d.o.o.
|  | Verzija: | 5.0
|  | Datum nastanka: | 2023-10-27
|  | Datum zadnje spremembe: | 2023-11-24
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2023-08_Ponudbeni-predracun.xlsx
Z.Š. |  | Opis | ustreza tip/koda | kos-ocena | enota | EUR/e.m. | EUR/skupaj
A | OPREMA
1 |  | Registrator GSR 221NT, 35 m kabla, keramična membrana | GSR 221NT-010-035-0-0-0 | 80 | kos |  | 0
2 |  | Registrator GSR 221NTG, 35 m kabla, keramična membrana | GSR 221NTG-010-035-0-0-0 | 15 | kos |  | 0
3 |  | Registrator GSR 120NT SMARTWEB, 35 m kabla, LCD prikazovalnik, keramična membrana | GSR 120NT-010-035-2-0-0 | 5 | kos |  | 0
4 |  | Registrator GSR 120NTG SMARTWEB, 35 m kabla, LCD prikazovalnik, keramična membrana | GSR 120NTG-010-035-2-0-0 | 10 | kos |  | 0
5 |  | Registrator GSR 120NT SMARTWEB, 35 m kabla, GSM modem, LCD prikazovalnik, keramična membrana | GSR 120NT-010-035-4-2-0 | 5 | kos |  | 0
6 |  | Registrator GSR 120NTG SMARTWEB, 35 m kabla, GSM modem, LCD prikazovalnik, keramična membrana | GSR 120NTG-010-035-4-2-0 | 15 | kos |  | 0
7 |  | Merlinik nivoja PPI 122 |  | 1 | kos |  | 0
8 |  | Komunikacijski vmesnik mbIO1803 |  | 10 | kpl |  | 0
9 |  | Komunikacijski vmesnik mbIO1803 (4G) |  | 180 | kos |  | 0
10 |  | Komunikacijski vmesnik cu.Imx z displejem |  | 10 | kos |  | 0
11 |  | Temperaturno tipalo EKT 12 DS18B20 |  | 6 | kos |  | 0
12 |  | Komunikacijski vmesnik KV 121 |  | 3 | kos |  | 0
13 |  | Li baterija C, 3,6 V |  | 300 | kos |  | 0
14 |  | Litijev akumulator (LiFeYPO4),12V, 60 Ah |  | 3 | kos |  | 0
15 |  | Svinčen akumulator AGM, 12VDC, 42Ah |  | 150 | kos |  | 0
16 |  | Solani panel 12V, 55W |  | 15 | kos |  | 0
17 |  | Solani panel 12V, 100 W |  | 5 | kos |  | 0
18 |  | Pregibni nosilec za solarni panel; montaža na drog fi60,3 z objemko |  | 20 | kos |  | 0
19 |  | Zunanja paličasta antena dolžine cca 40 cm, 10 m kabla, SMA moški |  | 4 | kos |  | 0
SA. |  | SKUPAJ A. |  |  | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ A.+ DDV |  |  |  |  | 0

## Storitve
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilne opreme Eltratec d.o.o.
|  | Verzija: | 5.0
|  | Datum nastanka: | 2023-10-27
|  | Datum zadnje spremembe: | 2023-11-24
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2023-08_Ponudbeni-predracun.xlsx
Z.Š. |  | Opis | kos-ocena | enota | EUR/e.m. | EUR/skupaj
C | VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH
CI. | REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MERITVE
| 1. | DELO - INŽENIR URA (LABORATORIJ) | 1300 | ura |  | 0
| 2. | DELO - INŽENIR URA (TEREN) | 450 | ura |  | 0
| 3. | DELO - TEHNIK URA (LABORATORIJ) | 270 | ura |  | 0
| 4. | DELO - TEHNIK URA TEREN) | 600 | ura |  | 0
| 5. | ČAS NA POTI | 540 | ura |  | 0
| 6. | kilometrina (skladno z Uredbo… v višini 0,43€ na km) | 36000 | km |  | 0
SCI. |  | SKUPAJ CI. | 1 | kmp |  | 0
|  | SKUPAJ C. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ C. + DDV |  |  |  | 0