## REKAPITULACIJA
Storitve vzdrževanja in dobava nadomestnih delov meteorološke in hidrološke merilne opreme proizvajalcev
OTT HYDROMET, THIESCLIMA, Gill, Biral in Fugro v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO
| Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
| Projekt: | arso.mm
| Verzija: | 5.0
| Datum nastanka: | 2023-10-27
| Datum zadnje spremembe: | 2023-11-10
| Pripadnost: | Agencija RS za okolje
| Arhiv: | 2023_07_Ponudbeni-predracun.xlsx
Rekapitulacija:
| OPREMA |  | 0
| VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH |  | 0
| POMOŽNI INSTALCIJSKI IN POTROŠNI MATERIAL (10%) |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Note on C15: Admin:
Note on C16: Admin:

## Oprema
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 5.0
|  | Datum nastanka: | 2023-10-27
|  | Datum zadnje spremembe: | 2023-11-10
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2023_07_Ponudbeni-predracun.xlsx
Z.Š. |  | Opis | ustreza tip/koda | kos-ocena | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
A | OPREMA
1 |  | OTT, Tlačna sonda PLS priključek SDI12 in RS485, 35m kabla, merilno območje 0..10m, vključno z dozo FAD 5 | 6303700190-35-4-1-5-M-E | 5 | kos |  | 0
2 |  | OTT, Merilnik CBS | 6320000192-1-M-E | 2 | kos |  | 0
3 |  | OTT, Ombrometer Pluvio2L | Pluvio2L 70.040.001.9.0 | 20 | kos |  | 0
4 |  | Biral, Vizibilimeter VPF710 | VPF710 71.024.HV.D.A.T.NA.06.RC | 2 | kos |  | 0
5 |  | THIESCLIMA, 3D stero disdrometer | 5.4120.10.000 | 1 | kos |  | 0
6 |  | THIESCLIMA, Detektor padavin irPM | irPM 5.4103.10.000 | 10 | kos |  | 0
7 |  | THIESCLIMA, Disdrometer LPM | LPM 5.4110.01.000 | 10 | kos |  | 0
8 |  | Adcon, Merilnik vlažnosti lista LWS | A200733060 | 10 | kos |  | 0
9 |  | Fugro-NORTEK, Tokomer AQUADOPP | AQUADOPP Profiler 600 kHz | 1 | kos |  | 0
10 |  | Fugro, Merilnik valovanja Wavesense 3 | 400030 | 1 | kos |  | 0
11 |  | Fugro-Gill, Merilnik vetra WINDSONIC za SW-midi buoy (metal windsonic unheated) | WINDSONIC 1405-PK-300 | 1 | kos |  | 0
12 |  | Fugro-OPTICALSENSORS.SE, Merilnik sedanjega vremena MINIPWS | MiniPWS | 1 | kos |  | 0
13 |  | Fugro-Seabird, Merilnik slanosti za SW-midi buoy SBE 37SIP | SBE37-SIP MicroCAT | 1 | kos |  | 0
14 |  | Fugro, Komplet solarni panel za bojo - Solarpanel SW Midi w/pigtail, - kabel SW-midi buoy, - okvir za solarni panel SW-Midi buoy | 150167 400036 235012 | 1 | kpl |  | 0
15 |  | Fugro, Komplet napajalna enota za SW-midi buoy - PMU rev.2, - kabel AUX 1 PMU, - kabel GENI-PMU | 400021 101031 101014 | 1 | kpl |  | 0
16 |  | HYDROLAB, pH SENZOR za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
17 |  | HYDROLAB, Elektroda za kisik oz. saturacijo za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
18 |  | HYDROLAB, Elektroda za električno prevodnost za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
19 |  | HYDROLAB, Elektroda za klorofil A za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
20 |  | HYDROLAB, Dlančnik (SURVEYOR) za sondo HL7 | HSVRHL | 1 | kos |  | 0
21 |  | HYDROLAB, Kabel za sondo HL7 50 m | HCZL050 | 1 | kos |  | 0
22 |  | HYDROLAB, Potrošni material za sondo HL7 | - Calibration Standard pH 7.00 (21 L) - Calibration Standard pH 10.00 (21 L) - PTFE Teflon junction, pH integrated (3 kos) - Cap Replacement Kit, LDO senzor (3 kos) - Potassium chloride, 20 pellets (3 kos) - Conductivity Standard Solution, 1.42 mS/cm calibration standard, (3 L) | 1 | kpl |  | 0
23 |  | HYDROLAB, Polnilec za dlančnik za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
24 |  | HYDROLAB, USB kabel za prenos podatkov na PC za sondo HL7 |  | 1 | kos |  | 0
25 |  | OTT, Tekočina proti zamrzovanju propilen glikol - za ombrometre (letna količina okoli 700 L) | Propilenglikol, dobava v ročkah po 10L (92.900.200.2) | 3 | kos |  | 0
SA. |  | SKUPAJ A. |  |  | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ A.+ DDV |  |  |  |  | 0

## Storitve
|  | Vrsta dokumentacije: | Vzdrževanje merilnih sistemov
|  | Verzija: | 5.0
|  | Datum nastanka: | 2023-10-27
|  | Datum zadnje spremembe: | 2023-11-10
|  | Pripadnost: | Agencija RS za okolje
|  | Arhiv: | 2023_07_Ponudbeni-predracun.xlsx
Z.Š. |  | Opis | kos-ocena | e. | EUR/e.m. | EUR/skupaj
C | VZDRŽEVALNA DELA NA MERILNIH SISTEMIH
CI. | REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MERITVE
| 1. | ura tehnik laboratorij | 90 | ura |  | 0
| 2. | ura tehnik teren | 450 | ura |  | 0
| 3. | ura inženir laboratorij | 600 | ura |  | 0
| 4. | ura inženir teren | 600 | ura |  | 0
| 5. | čas na poti | 750 | ura |  | 0
| 6. | kilometrina (skladno z Uredbo… v višini 0,43€ na km) | 45000 | km |  | 0
SCI. |  | SKUPAJ CI. | 1 | kmp |  | 0
|  | SKUPAJ C. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ C. + DDV |  |  |  | 0