Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN

(za sklop 2)

SKLOP 2: Nabava video-gastroskopskega sistema

Predmet javnega naročila:  NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME

Tabela:

PREDRAČUN ZA OPREMO

| ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM (v EUR brez DDV) | Vrednost v EUR brez DDV | DDV (%) | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video-gastroskop s tehnologijo optične povečave (sestavljen iz kompleta) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zahtevan pribor in blago: - začetni set za vzdrževanje endoskopa - biopsijski ventil - ščetka za čiščenje kanala-kratka - adapter za čiščenje aspiracijskega kanal - adapter za čiščenje kanala voda/zrak - krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga - čep za kanal - silikonska cevka za izpiranje - ventil voda/zrak - Aspiracijski ventil - Kovček za transport endoskopa | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoskopska video-procesorska enota z virom svetlobe (sestavljen iz kompleta) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zahtevan pribor in blago: - USB medij, najmanj 8GB (1kom). - vse potrebni priključni kabli (video-kabli, povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocesorjem) (1 set). - ustrezni kabel in vmesnik za povezavo z osebnim računalnikom z dokumentacijskim sistemom ISSA (1 kom). - stekleničko za izpiranje distalne leče endoskopa (1 kom). - vodni zbiralnik (1 kom). - vmesnik za DICOM povezljivost, v kolikor je procesor sam ne zagotavlja (1 kom). | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Konektor (na podlagi zahteve št. 1.14 iz specifikacije zahtev naročnika) | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZŠ | Oprema: | Proizvajalec: | Tip ponujene opreme: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video-gastroskop s tehnologijo optične povečave |  |  |
| 2. | Endoskopska video-procesorska enota z virom svetlobe |  |  |
| 3. | Konektor |  |  |

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime proizvajalca.

- Ponudnik mora ponuditi opremo iz Z.Š 3 obrazca predračuna samo v kolikor ponujen video gastroskop ni kompatibilen z obstoječim temodezinfektorjem in sušilno omaro.

- Ponudnik mora ponuditi tudi pribor in blago pod Z.Š 1.1 in Z.Š 2.1. Ponudnik naj za navedeni postavki vpiše ceno pribora in blaga za celoten komplet. V kolikor bo ponudnik za zahtevan pribor in blago pod Z.Š. 1.1 in zahtevan pribor in blago pod Z.Š. 2.1, vpisal ceno 0,00 EUR,  bo naročnik štel, da je ta pribor oz. blago vključeno v ceni opreme. V primeru pa, da ponudnik za navedeni postavki ne bo vpisal cene bo naročnik štel, da ponudnik navedenega ne ponuja. Takšen ponudnik bo izključen iz postopka javnega naročila.

- V cenah morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, zagona in preizkusa delovanja opreme, šolanja, odprave napak v garancijskem roku, ter vsi morebitni dodatni stroški ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.

- Ponudnik mora za ponujeno opremo pod Z.Š. 1, 2 in 3 predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

______________________