###### JN19-B/6/23

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

###### PO ODPRTEM POSTOPKU

NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

- sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

- sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

- sklop: Zaščitna sredstva

- sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

###### Poslano na portal javnih naročil: 22. 12. 2023

###### V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec:    PONUDBA

III.2. Obrazec:    PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec:    PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec:    VZOREC POGODBE – OKVIRNI SPORAZUM

III.6. Obrazec:    PREDRAČUN

III.7. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec:    IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

III.9. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA

III.10. Obrazec:  STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.11. Obrazec:  IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA
                            ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
III.12. Vzorec:    IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

III.13. Obrazec:  BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK 
                              V GARANCIJSKEM ROKU

III.14. Vzorec:    IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

III.15. Obrazec:  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.16. Obrazec:   PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

1. sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

3. sklop: Zaščitna sredstva

4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjen bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu in okvirni sporazum za sklop 1 in 2. Veljavnost pogodbe za 1. in 2. sklop je predvidena za obdobje petih let, z vključenim vzdrževanjem in servisom.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave blaga: za 1. in 2. sklop najkasneje v 90 dneh, za 3. sklop najkasneje v 30 dneh in za 4. sklop najkasneje v 60 dneh od izdaje naročilnice.

## POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

###### II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za dobavo blaga:

NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

1. sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

3. sklop: Zaščitna sredstva

4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjen bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu in okvirni sporazum za sklop 1 in 2. Veljavnost pogodbe za 1. in 2. sklop je predvidena za obdobje petih let, z vključenim vzdrževanjem in servisom.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih minimalnih zahtevah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;

- predračun  - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika- priloga 8;

- izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga – priloga 9;

- strokovna priporočila (reference) – priloga 10;

- izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – priloga 11;

- izjava banke ali zavarovalnice – priloga 12;

- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – priloga 13

- izjava banke ali zavarovalnice – priloga 14;

- posebna priloga ponudbe – priloga 15;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov – priloga 16.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte)

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi) (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec ESPD obrazec (Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz evidence o pravnomočnosti odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v zvezi s tehničnimi in/ali strokovnimi sposobnostmi

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in ESPD, Izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, Strokovna priporočila (reference), Posebna priloga ponudbe.

#### GARANCIJE (velja za 1. in 2. sklop):

- Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV – priloga 11.

- Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 13.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani eJN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 12. 1. 2024, do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

»Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

PRILOGA 1 – PONUDBA

PRILOGA 2 – PODATKI O PONUDNIKU

PRILOGA 3 – PODATKI O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 4 – IZJAVO PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 5 – VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

PRILOGA 6 – PREDRAČUN

– SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

PRILOGA 7 - IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

– ESPD (tudi v pdf)

– BON oz. potrdilo

PRILOGA 8 – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

PRILOGA 9 - IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA

PRILOGA 10 – STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

PRILOGA 11 – IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA
                           ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH ZAVAROVALNICE

PRILOGA 12 -  IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

PRILOGA 13 – BANČNA  GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V

GARACIJSKEM ROKU

PRILOGA 14 – IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

PRILOGA 15 – POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PRILOGA 16 - PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 31. 1. 2024, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 31. 1. 2024 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, končni ponudbeni vrednost v EUR (z DDV in popustom).

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG

Vrsta blaga:

NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

1. sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

3. sklop: Zaščitna sredstva

4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu in okvirni sporazum za sklop 1 in 2. Veljavnost pogodbe za 1. in 2. sklop je predvidena za obdobje petih let, z vključenim vzdrževanjem in servisom.

Opis blaga:

1. sklop:

INTRAORALNI RTG APARAT – 2 kom

- Digitalni direktni senzor velikost size 2 in size 1

- mm filtracije

- stenska montaža

- anti-drift mehanizem (ADM)

- različne dolžine roke

- RTG naprava istega proizvajalca kot 2D PAN/CEPH in 2D/CBCT naprava

- intuitivna nadzorna plošča s prednastavljenimi nastavitvami slikanja

- intuitivna nadzorna plošča s prednastavljenimi nastavitvami slikanja za vsa področja za odrasle in otroke.

- 60 kV, 70 kV izbirno

- integracija v naš PACS sistem

- software

ORTOPANTOMOGRAF S CEFALOSTATOM – 1 kom

- 2D zajem slike

- aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom

- aparat mora omogočati 2 tehniki slikanja z enim aparatom:

- cephalogram,

- ortopantogram (2D) .

- aparat mora imeti detektor oz. slikovni sprejemnik, ki ga je možno uporabiti tako pri   panoramskem kot tudi pri cephalogramskem slikanju

- aparat mora biti opremljen z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade v vsaj 5 točkah     (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence in fiksacija čela

- aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoramskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus) ter horizontalni svetlobni

snop za pozicioniranje pri cephalogramskem slikanju

- programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri

- programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo

- programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka

- RTG CEV:

- anodna napetost v razponu minimalno med 57kV do 90Kv

- tokovni sunek vsaj od 4mA do 16mA

- velikost gorišča največ 0,5mm

- CEPHALOGRAM:

- linijski slikovni sprejemnik uporaben za ceph in ortopan

- 2D cephalogram.

- cephalogram slika mora biti 2D in ne rekonstrukcija 3D posnetka

- aparat mora imeti minimalno 3ceph programe (otroški, lateralni, PA)

- aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti

in sunka toka (parametri ekspozicije) cephalogramskega posnetka

- aparat mora biti opremljen s horizontalnim svetlobnim snopom za pravilno pozicioniranje preiskovanca

- avtomatsko prilagajanje ekspozicijskih parametrov med slikanjem za optimalen prikaz mehkih tkiv

- ORTOPANTOMOGRAM:

- uporaba CEPH senzorja za ortopan.

- slika mora biti zajeta v 2D tehniki

- aparat naj ima sledeče programe: panoramski, odrasli in panoramski otroci, TMS-temporamandibularni sklep (v LL in AP projekciji), bitewing, maksilarni sinusi, široka čeljust

- aktivna višina 2D ortopantpgrama senzorja čim nižja, da bo primerna tudi za slikanje otrok, invalidov

- aparat mora omogočati manjše pregledno polje za slikanje otrok

- aparat mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije panoromskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo

- aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka (parametri ekspozicije) panoramskega posnetka

- aparat mora imeti funkcijo avtomatskega prilagajanja ekspozicijskih parametrov med slikanjem za kompenzacijo hrbtenice in anatomijo preiskovanca

- aparat mora imeti funkcijo ročne in avtomatske izbire plasti/ravnine posnetka z največjo ostrino

- aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product)

- možnost izbire velikosti polja (otroški program 2D)

- DICOM format

- goriščna točka 0,5 mm

- integracija slik v naročnikov PACS sistem

- software

ORTOPANTOMOGRAF S 3D (CBCT) – 1 kom

- 2D/3D kombinirana naprava

- DICOM

- aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom

- aparat mora omogočiti funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije pri naslednjih področjih:

1. travmatologija zob

2. čeljustna in zobna ortopedija

3. paradontologija

4. endodontologija

5. implantologija,

6. oralna kirurgija

-    aparat mora biti opremljen z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade v vsaj 5 točkah

(bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence in fiksacija čela

- aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoramskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus) ter horizontalni svetlobni

snop

- programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri

- programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo

- programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka

- aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product)

- PROGRAMSKA OPREMA:

- pregledovanje v vseh ravninah (aksialno, sagitalno, koronalno ter poljubno določene ravnine)

- merilo

- invert slike

- povečava, pomanjšava, obračanje, dodajanje besedila

- merjenje razdalj v dveh dimenzijah – ravno in po krivuljah

- povečava želenega dela slike (ZOOM)

- pogled prilagojen za čeljustne sklepe

- DICOM Modality Worklist (MWL) modul za integracijo z drugimi medicinskimi aplikacijami

- licenčni program za obdelovanje 3D slik

- 3D licenčni program 6x

- možnost izbire nizko doznega CBCT

- integracija slik v naročnikov PACS sistem

- integracija software v obstoječi naročnikov program/sistem

- pošiljanje podatkov pacienta direktno iz programa na delovno postajo

- software

RAČUNALNIK ZA ZAJEM IN OBDELAVO SLIK:

- Zaslon 24, ali večji

- ločljivost zaslona najmanj 1920 x 1080 pikslov.

- svetilnost najmanj 300cd/m2

- kontrastnost najmanj 1000:1

- vidni kot najmanj 170 stopinj

- procesor najmanj: i7 2.8 GHz ali boljši

- trdi disk SSD 1TB ali več

- RAM 16GB ali več

- grafična kartica Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB ali boljša

- operacijski sistem Windows 10 PRO 64-bit

- dobava računalnika za zajem 3D slik. Na njem mora biti nameščen original Windows z licenco 11, OEM in konfiguracija, ki je potrebna za nemoteno delovanje

Ostale zahteve naročnika (velja za vse aparate 1. sklopa):

- priložen SOFTWARE za zajem in obdelavo mora biti pri vseh aparatih od istega proizvajalca zaradi medsebojne kompatibilnosti

- ponudnik mora podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (dolžina, višina, širina, teža, ipd.), predložiti mora načrt oziroma podati dimenzije aparata z vsemi zgoraj navedenimi parametri

- aparat mora biti tovarniško novo izdelan

- ponudba mora zajemati: garancijo, servisno podporo in vzdrževanje

- garancija 24 mesecev – 2 leti + 3 leta pogarancija (skupaj 5 let)

- ponudnik mora podati podatke o življenjski dobi slikovnega sprejemnika in RTG cevi (npr. število ekspozicij, po izkušnjah proizvajalca - izjava za pričakovano življenjsko dobo)

- ponudnik mora podati informacije o dostopnosti servisne podpore

- ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 izšolana serviserja

- oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene

- aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti

- zagotavljanje rezervnih delov in servisa vsaj še 7 let

- ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme

- odzivni čas na daljavo 2 uri

- odprava napake: v 3 delovnih dneh od prijave napake

servis vseh aparatov se vrši na podlagi odločitve naročnika oz. skladno z dogovorom glede na priporočila proizvajalca (ponudnik priloži originalno navedbo priporočil s strani proizvajalca)

- ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe (2 + 3 leta) zagotavljati preventivno in izredno ter interventno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar,…)

- ponudnik mora priložiti ponudbo za potrošni material in rezervne dele (naziv, opis materiala, pakiranje, količina, kataloška številka in cena, popust, DDV)

- izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji obvezno priložiti navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku

- iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila)

- ponudnik je dolžan uporabnikom nuditi izobraževanje za delo z aparati na licu mesta in kasneje po potrebi na daljavo.

Predmet javnega naročila je tudi: vzdrževanje in servis (2 + 3 leta)

Naročnik zahteva 5 letno preventivno vzdrževanje, ki zajema 1x/letno pregled aparatov in kalibracijo oziroma po priporočilu proizvajalca. Dve leti garancije in v času garancije vsak leto pregled aparatov in kalibracije. Kasneje pa še 3 leta preventivnega vzdrževanja in vsako leto pregled ter kalibracija aparatov po takrat veljavnem ceniku. Pregledi se izvršijo po naročnikovem pozivu.

    - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE v garancijskem (2 leti) in pogarancijskem roku (3 leta) pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava napak, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in število obveznih in priporočenih servisov mora biti priloga ponudbe.

    - IZREDNO VZDRŽEVANJE v garancijskem in pogarancijskem roku pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. Enako velja za intevencijsko vzdrževanje.

  - Sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

- ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo verzijo razpoložljive programske opreme (ne starejše kot leto 2023)

- sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10

- popolnoma digitalna tehnologija s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo (snop enako širok po celotni globini UZ slike), ki omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem poveča klinično natančnost

- aparat mora imeti programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko

- čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 30 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 15 sekund

- najmanj 23'' Full HD LCD monitor (resolucija najmanj 1920 x 1080)

- vidni kot monitorja minimalno 178°

- na frontalnem delu monitorja naj bo ergonomski ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo

- zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo možno monitor položiti

- teža osnovne ultrazvočne enote ne sme presegati 115 kg, širina aparata pa naj ne presega 640 mm

- najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom

- vsaj dva neaktivna priključna mesta za sonde ali odlagalno mesto za vsaj dve sondi na stranskem delu UZ aparata

- štiri vrtljiva kolesa, z zavornim mehanizmom

- LCD dotikalni zaslon na upravljalnem panelu, velikosti najmanj 12,1'', z možnostjo nastavitve naklona in z možnostjo listanja (swipe funkcija)

- digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata

- STC gumbi na upravljalnem panelu aparata

- električno nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm

- možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno in naprej/nazaj

- odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata

- poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu

- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

-    nosilec za kable ultrazvočnih sond

-    grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu apara

-    pripadajoča nožna stopalka – trojna z nastavljivimi funkcijami

-    zahtevani prikazi:

- 2D prikaz

- globina 2D UZ prikaza vsaj do 50 cm

- M-mode in barvni M-mode

- dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode)

- pulzni Doppler (PW)

- visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)

- barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler)

- barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler

- harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (Pulse Subtraction THI)

-  write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po

zamrznitvi slike

-  možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom)

-  simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in

možnostjo B mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji

-  retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno

-  avtomatična meritev debeline stene Intime Media

-  trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami

-  avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike

-  avtomatska optimizacija Dopplerja z eno tipko

Vključena programska oprema

-     programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi

(manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju

cist in tumorjev.Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame –

ratem vsaj do 60 slik na sekundo

-     programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne

ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri

B-mode sliki

-    programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz

UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaza

-     programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov

tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh

globinah

-     programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah

(simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje

odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

-    programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede

na vrsto tkiva z eno tipko

-     programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D prikaz – mora biti omogočena na vseh

ponujenih ultrazvočnih sondah

-     programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko

ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

-     programska oprema za Strain elastografijo – raw data, z indikatorjem kvalitete pravilne

amplitude kompresije

-     programska oprema za Shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive

slike med meritvijo. Meritev hitrosti, elastičnosti v kPa in časovni prikaz vala širjenja

preko konture, ki jo opazujemo. Omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z

RAW data, Quad view prikaz in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun

elastičnosti

-     programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze

jeter

-     programska oprema – tehnika, ki omogoča prikaz trdote – togosti in konsistence samega t

tkiva jeter, kar omogoča lažjo in hitrejšo diagnostiko jeter

-     programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index – obojesmerni

pretok v realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging.

Omogočati mora tudi detekcijo nizkih pretokov ter tudi Quad view prikaz

-     programska oprema za kvantifikacijo kontrastov

-     programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo

-     programska oprema – integriran sistem umetne inteligence (AI-assisted Imaging) za

enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo

-     sistem, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno

sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi

Quad view prikaz

Arhiviranje:

-     interni slikovni arhiv na trdem disku

-     možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm)

-     črno-beli termični tiskalnik

-     USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj

2x USB 3.0

-     HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja

-     žična povezava v omrežje

-     DICOM komunikacija:

- DICOM data type:

- US image (still image)

- US Multi Frame (dynamic image)

- SC image (storage in a separate file)

- Enhanced US Volume (Volume data image)

- Structured Report (measurement result information)

-    server connection:

-     storage (Server/Media)

-     MWM (Modality Worklist Management)

-     MPPS (Modality Performed Procedure Step)

-     storage function

- Storage Commitment

- Query/retrieve

-     standard conformity check function

- verification (export/import)

-     print function:

- DICOM Print

Ultrazvočne sonde:

Vse ponujene ultrazvočne sonde naj bodo lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom ter naj omogočajo izredno hiter preklop med sondami - vzpostavitev pripadajočega programa v manj kot 2 sekundah

- KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA Z AKTIVNO MATRIKO

- za preglede abdomna

- frekvenčno območje vsaj 1–8 MHz

- vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na vsaj 90° in 140°

- možnost delovanja s tretjim harmonikom

- nastavek – senzor za fuzijo

- podpira naj Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS

- LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA Z AKTIVNO MATRIKO

- za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, dojk, ščitnice…

- frekvenčno območje vsaj 5-18 MHz

- širina vsaj 46 mm

- podpira naj Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS

- LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, perifernega ožilja,…

- frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz

- širina vsaj 58 mm

- podpira naj Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS

- LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- za pregled ožilja, mehkih delov,…

- frekvenčno območje vsaj 3-11 MHz

- širina vsaj 45 mm

- podpira naj CEUS

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na RTG oddelku (PVT-375BT, PLT-1005BT in PVT-674BT).

Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme.

Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije ponujenega aparata (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik).

Predmet javnega naročila je tudi: vzdrževanje in servis (2 + 3 leta)

Naročnik zahteva 5 letno preventivno vzdrževanje, ki zajema 1x/letno pregled aparatov in kalibracijo oziroma po priporočilu proizvajalca. Dve leti garancije in v času garancije vsak leto pregled aparatov in kalibracije. Kasneje pa še 3 leta preventivnega vzdrževanja in vsako leto pregled ter kalibracija aparatov po takrat veljavnem ceniku. Pregledi se izvršijo po naročnikovem pozivu.

    - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE v garancijskem (2 leti) in pogarancijskem roku (3 leta) pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava napak, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in število obveznih in priporočenih servisov mora biti priloga ponudbe.

    - IZREDNO VZDRŽEVANJE v garancijskem in pogarancijskem roku pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. Enako velja za intevencijsko vzdrževanje.

Ostale zahteve naročnika (velja za 2. sklop):

- ponudba mora zajemati: garancijo, servisno podporo in vzdrževanje

- garancija 24 mesecev – 2 leti + 3 leta pogarancija (skupaj 5 let)

- ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 serviserja

- oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene

- aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti

- zagotavljanje rezervnih delov in servisa vsaj še 7 let

- ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme

- odzivni čas na daljavo 2 uri

- odprava napake: v 3 delovnih dneh od prijave napake

servis vseh aparatov se vrši na podlagi odločitve naročnika oz. skladno z dogovorom glede na priporočila proizvajalca (ponudnik priloži originalno navedbo priporočil s strani proizvajalca)

- ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe (2 + 3 leta) zagotavljati preventivno in izredno ter interventno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar,…)

- ponudnik mora priložiti ponudbo za potrošni material in rezervne dele (naziv, opis materiala, pakiranje, količina, kataloška številka in cena, popust, DDV)

- izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji obvezno priložiti navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku

- iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila)

- ponudnik je dolžan uporabnikom nuditi izobraževanje za delo z aparati na licu mesta in kasneje po potrebi na daljavo.

Predmet javnega naročila je tudi: vzdrževanje in servis (2 + 3 leta)

Naročnik zahteva 5 letno preventivno vzdrževanje, ki zajema 1x/letno pregled aparatov in kalibracijo oziroma po priporočilu proizvajalca. Dve leti garancije in v času garancije vsak leto pregled aparatov in kalibracije. Kasneje pa še 3 leta preventivnega vzdrževanja in vsako leto pregled ter kalibracija aparatov po takrat veljavnem ceniku. Pregledi se izvršijo po naročnikovem pozivu.

    - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE v garancijskem (2 leti) in pogarancijskem roku (3 leta) pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava napak, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in število obveznih in priporočenih servisov mora biti priloga ponudbe.

    - IZREDNO VZDRŽEVANJE v garancijskem in pogarancijskem roku pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. Enako velja za intevencijsko vzdrževanje.

  - Sklop: ZAŠČITNA SREDSTVA

- 4x komplet gonadnih predpasnikov (S, M, L, XL)

- 2x zaščita za ščitnico

- 2x komplet otroški zaščitni plašč (S, M, L)

- 3x zaščitni plašč za odrasle za dentalno diagnostiko

Za vsa zaščitna sredstva velja, da vsebujejo 0,25 mm svinčeno plast, kot npr. MAVIG ali enakovredno.

  - sklop: Nadgradnjo programske opreme za CT

Naročbik razpolaga s apatatom CT Canon Aquilion Prime-SP z delovno postajo Vitrea.

Naročnik z nadgradnjo programske opreme želi vzpostaviti sistem za avtomatsko zaznavanje pljučnih nodulov  – Mevis Visia (za večrezinske CT preiskave prsnega koša).

Napredna volumetrična segmentacija izključuje normalno anatomijo in zazna nodule na podlagi velikosti, oblike, gostote in anatomskega konteksta.

Ponudnik mora omogočiti izobraževanje uporabnikov za delo s programsko opremo.

Obseg 	blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb. Očitne in nebistvene napake bo naročnik spregledal.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena aparatov in zaščitnih sredstev ter nadgradnje  v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, priključitve, zagona in preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške  vseh vrst vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Cene preventivnega vzdrževanja in cena servisne ure za izredno/intervencijsko vzdrževanje, kakor tudi cene potrošnega materiala in rezervnih delov po specifikaciji predračuna in priloženem ceniku so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih. Vsebovati morajo vse stroške (stroške dela, potne in transportne stroške, stroške telefonskih klicev, vse morebitne ostale stroške, …),, ki jih bo imel izvajalec z realizacijo naročila, popuste in DDV. Popusti po specifikaciji predračuna so fiksni in veljajo za celotno pogodbeno obdobje.

Cene popravila izrednega/intervencijskega vzdrževanje se obračunajo po dejanskih stroških na podlagi predloženih cenikov.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika. Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

# XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

# IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# Ocenjevanje ponudb in izbor najugodnejše ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval in izbral na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/22 in 28/23).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila. V fazi oddaje ponudbe ponudnik s sedežem izven RS obvezno predloži ESPD ter potrdila o nekaznovanosti, ki odražajo zadnje stanje.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 30. 6. 2024.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Teh podatkov naročnik ne bo obravnaval kot zaupne dokumente, tudi če bi bili označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo oz. 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma sprejeto v odprtem postopku.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/23	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………..………, z dne …………….,  za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

Opis blaga (obkroži ponujeni sklop): NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope: 1. sklop: Intraoralni RTG aparat Ortopantomograf s cefalostatom Ortopantomograf s 3D 2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka 3. sklop: Zaščitna sredstva 4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… v % Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. ……………………………………………………. Veljavnost ponudbe: 30. 6. 2024

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, namesto ponudniku:

___________________________________________________________________________

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, naše terjatve poravnal ponudniku:

__________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/23	OBRAZEC

III.5.  VZOREC (pogodba bo prilagojena glede na vsebino predmeta naročila)

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi in vzdrževanju

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022 in 28/2023) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

1. sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

3. sklop: Zaščitna sredstva

4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

Predmet javnega naročila je tudi: vzdrževanje in servis (2 + 3 leta)

Naročnik zahteva 5 letno preventivno vzdrževanje, ki zajema najmanj 1x/letno pregled aparatov in kalibracijo oziroma po priporočilu proizvajalca. Dve leti garancije in v času garancije vsak leto pregled aparatov in kalibracije. Kasneje pa še 3 leta preventivnega vzdrževanja in vsako leto pregled ter kalibracija aparatov po veljavnem ceniku. Pregledi se izvršijo po naročnikovem pozivu.

    - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE v garancijskem (2 leti) in pogarancijskem roku (3 leta) pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški, kot npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava napak, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca in število obveznih in priporočenih servisov mora biti priloga ponudbe.

    - IZREDNO VZDRŽEVANJE v garancijskem in pogarancijskem roku pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. Enako velja za intevencijsko vzdrževanje.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

Spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca
potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno
delovanje opreme v času trajanja te pogodbe, je sestavni del pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

Izvajalec se obvezuje, da bo na opremi, ki je predmet te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila okvarjene opreme strokovno in pravilno po predpisih in po navodilih proizvajalca opreme.

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval
izključno nove originalne nadomestne dele. Okvarjene dele bo izvajalec predal nadzorni osebi
naročnika.

# IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika po posameznem sklopu:

posameznem sklopu:

- za 1. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku  90 dni od pisnega naročila

- za 2. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 90 dni od pisnega naročila

- za 3. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 4. sklop v roku ……. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

Prodajalec bo dobavo izvršil na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ………………………………….., tel.: ……………….., e-naslov: ……………………………….

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE IN

IZVEDBA STORITEV

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju vzdrževanja po tej pogodbi po predhodnem dogovoru z
odgovorno osebo naročnika.

Izvajalec bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga dal v potrditev naročniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv izvajalca k odpravi okvare s strani naročnika smatra: ali klic na telefon št. _____________________________ ali elektronsko sporočilo na elektronski naslov ______________________________.

Odzivni čas izvajalca je največ 2 uri po prejemu obvestila s strani uporabnika, popravilo pa mora biti izvršeno najkasneje v 3 delovnih dneh po pozivu s strani uporabnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene.

Med odpravo okvar je izvajalec dolžan ažurno in podrobno obveščati naročnika.

Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje izvajalec naročniku
poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati
porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pooblaščena oseba naročnika.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

10. člen

Odgovorna oseba za naročilo vzdrževanja s strani naročnika je:  ……………………….……………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Pooblaščena oseba za izvedbo storitve s strani izvajalca je: ……………………………………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENE

11. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop:…………………………………….... z DDV

- za 2. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 3. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 4. sklop: ……………………………………… z DDV

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena aparatov, zaščitnih sredstev in nadgradnje programa v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, priključitve, zagona in preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške  vseh vrst vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Cene preventivnega vzdrževanja in cena servisne ure za izredno/intervencijsko vzdrževanje, kakor tudi cene potrošnega materiala in rezervnih delov po specifikaciji predračuna in priloženem ceniku so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih. Vsebovati morajo vse stroške (stroške dela, potne in transportne stroške, stroške telefonskih klicev, vse morebitne ostale stroške, …),, ki jih bo imel izvajalec z realizacijo naročila, popuste in DDV. Popusti po specifikaciji predračuna so fiksni in veljajo za celotno pogodbeno obdobje.

Cene popravila izrednega/intervencijskega vzdrževanje se obračunajo po dejanskih stroških na podlagi predloženih cenikov.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika. Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže blago plačati v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa,  na račun prodajalca, št.: ………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

- Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo ob podpisu pogodbe naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- da bo ob podpisu pogodbe naročniku garancijo za dobro odpravo napak v garancijskem roku;

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo educiral osebje naročnika na licu mesta in na daljavo;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za:

- za 1. sklop je  minimalno 2 leti + 3 leta pogarancije, skupaj 5 let.

- za 2. sklop je  minimalno 2 leti + 3 leta pogarancije, skupaj 5 let.

- za 3. sklop je minimalno 24 mesecev,

- za 4. sklop je minimalno 24 mesecev.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

Odzivni čas je največ 2 uri.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

XI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

- posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XII. PODIZVAJALCI/PARTNERJI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in  velja od ……………… do ……………….

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba in priloge so podpisane in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/23	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG, APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom).

- Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna.

- Ponudnik v specifikacijo predračuna vpiše vse zahtevane podatke (naziv ponujenega blaga in proizvajalca) in priloži vse zahtevane dokumente.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna in specifikacije predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

| NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| 1. sklop: Intraoralni RTG aparat Ortopantomograf s cefalostatom Ortopantomograf s 3D |  |
| 1. sklop: Preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let |  |
| 2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka |  |
| 2. sklop: Preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let |  |
| 3. sklop: Zaščitna sredstva |  |
| 4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT |  |

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj: 	Podpis odgovorne osebe

Datum		    žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG, APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter priporočila proizvajalca o servisiranju opreme;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- da bomo naročilo izvedli v zahtevanem roku;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml;

- potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON, BON2, S.BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb;

Kraj:

Datum:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	BRAZEC

III.8. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA (velja za 1. in 2. sklop)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

Dosegljivost: vsak delovni dan: od ……………………... do ………………………………

- Navedba serviserja z vsemi kontaktnimi podatki:

Vsaj 2 serviserja s priloženim certifikatom proizvajalca:

ime in priimek serviserja: …………………………………………………………………..

tel. št.: GMS in e-naslov serviserja: ……………………………………………………….

delovni čas: od ponedeljka do petka:………………………………………….…………….

sobota, nedelja, prazniki:………………..……………………….…………….

certifikat:    DA – priloga; navedba certifikata:……………………………………………

- Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 2 uri od naročnikovega obvestila o napaki.

5.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): …………. ur.

-  maksimalno (večja, obsežnejša popravila) …………………., vendar ne več kot 3 delovne

dni od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile, v

kolikor odprava napake ni možna v zahtevanem roku.

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Obdobje vzdrževanja in zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

najmanj 7 let.

8. Za servis vseh aparatov prilagamo priporočila proizvajalca (z originalno navedbo priporočil

s strani proizvajalca).

9. Ob namestitvi opreme bomo predstavili način uporabe in vzdrževanja opreme ter priučili

naročnikovo osebje za delo.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:	                                		              Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	OBRAZEC

III.10. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) – velja za 1. in 2. sklop

PONUDNIK: ______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

1. sklop: Intraoralni RTG aparat

Ortopantomograf s cefalostatom

Ortopantomograf s 3D

2. sklop: UZ za potrebe RTG oddelka

3. sklop: Zaščitna sredstva

4. sklop: Nadgradnja programske opreme za CT

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

- da smo v preteklih petih letih oskrbovali poslovne partnerje s tehnično primerljivo medicinsko opremo in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj dveh poslovnih partnerjev po posameznem sklopu:

PONUJENI SKLOP:

## (Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

## Referenčni naročnik

## z navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslova                             Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

in prilagamo

potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev za vsak posamezen sklop.

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope:

Potrdilo referenčnega naročnika

Naziv:______________________________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________

Elektronska pošta:___________________________________________________________

Predmet poslovnega sodelovanja: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

__________________________________________________________________________________________

(navedba predmeta pogodbe)

Številka pogodbe/ponudbe: __________________________________________________

Pogodbena/ponudbena vrednost: _____________________________________________

Datum izvedbe: _____________________________________________________________

Vodja izvedbenih del:________________________________________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________________________ dobavil blago po pogodbi/ponudbi pravočasno in kvalitetno ter ga ocenjujemo kot (ustrezno obkroži):

a) odličnega poslovnega partnerja

b) dobrega poslovnega partnerja

c) _________________________

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno s poprodajnimi storitvami (reševanje reklamacij,..):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum: 	                                 Podpis odgovorne osebe

referenčnega naročnika

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/23	VZOREC

III.11. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE (velja za 1. in 2. sklop)

Naziv banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Podjetje: ___________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za nabavo blaga: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, pogodbena vrednost € (v € z DDV).............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ........................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo organom odločanja predlagali v odobritev izdajo garancije za dobro izvedbo posla v višini 10 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC 12- k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (velja za 1. in 2. sklop)

Naziv banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.: ..............

V skladu s pogodbo……………………………….., sklenjeno med naročnikom: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in …………………………………………………………..…

za nabavo blaga: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, v vrednosti ..........………...............€, je dobavitelj/izvajalec dolžan izvesti storitev v skupni vrednosti………………….........….........€, zbesedo:…………………………………………..…............................………………………... v roku ................. v skladu z določili pogodbe.

Na zahtevo dobavitelja/izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... €, če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije, št. ……………..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju/izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj/izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. dobavitelj/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	VZOREC

III.13. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE (velja za 1. in 2. sklop)

Naziv banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za nabavo blaga: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, pogodbena vrednost € .............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC 14 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V  GARANCIJSKEM ROKU (velja za 1. in 2. sklop)

Naziv banke ali zavarovalnica: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje, št.: ..............

V skladu s pogodbo…………………., sklenjeno med upravičencem/naročnikom: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in izvajalcem…..………………………………………………

za nabavo blaga: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope, v vrednosti ...………...............€, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

  - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

  - original garancije ali kavcijsko zavarovanje, št. ……………..

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju unovčen znesek.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, to je najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Če se bo upravičenec/naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja  strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja  in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 15 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/23	OBRAZEC

III.15.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

#### P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v tabeli posebne priloge. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

i z j a v l j a m o

- da je iz tabele posebne priloge in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloga:

- tabela

- prospekti, slike

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 16 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/23	OBRAZEC

III.16. PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE ZOBNIH RTG APARATOV, UZ IN ZAŠČITNIH SREDSTEV, razdeljen v 4 sklope

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig