## NASLOVNICA
Investitor | Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Objekt: | ŠTUDENTSKO NASELJE Rožna dolina - različne lokacije
Vrsta projektne dokumentacije | PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
Za gradnjo | Investicijsko vzdrževalna dela -
vgradnja tipskega stavbnega pohištva iz PVC, ALU in jeklene pločevine
Projekt: | Mapa 1 - Načrt ARHITEKTURE
Projektant: | ARHITEKTONIKA d.o.o
Cesta v Podboršt 11a, 1231 Ljubljana Črnuče
Odgovorni vodja projekta: | dr.Andrej Goljar, udia
Številka projekta: | 16/16
Datum in kraj izdelave projekta: | Ljubljana, nov 2018

## SKUPNA REK
Investitor: | Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, Ljubljana
Objekt: | Študentsko naselje Rožna dolina - različne lokacije
Vrsta dok.: | PZI - projekt za izvedbo
Za gradnjo: | Investicijsko vzdrževalna dela - vgradnja stavbnega pohištva
Projektant: | Arhitektonika d.o.o., Cesta v Podboršt 11a, 1231 Ljubljana Črnuče
Št. proj: | 16/16
Datum proj: | nov 2018
SKUPNA REKAPITUACIJA (vse cene so v €)
skupaj
A. | PVC stavbno pohištvo | 0
B. | ALU stavbno pohištvo | 0
C. | Stavbno pohištvo iz JEKLENE PLOČEVINE | 0
A-C | SKUPAJ | 0
| DDV 9,5 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
| SKUPAJ, tri leta | 0
| DDV 9,5 %, tri leta | 0
| SKUPAJ Z DDV, tri leta | 0
OPOMBA:
Izvajalec je dolžan vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih.

## Kazalo projekta
1 | KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE
1.1 | Naslovna stran načrta
1.2 | Skupna rekapitulacija projekta
1.3 | Kazalo vsebine načrta arhitekture
1.4 | Tehnično poročilo
1.5 | Popis zamenjave STAVBNEGA POHIŠTVA -
splošna opozorila in obveznosti izvajalca
1.5.1 | PVC stavbno pohištvo
1.5.2 | ALU stavbno pohištvo
1.5.3 | Stavbno pohištvo iz jeklene pločevine
1.6 | Načrti stavbnega pohištva
L1 PVC stavbno pohištvo
L2 ALU stavbno pohištvo
L3 Stavbno pohištvo iz jeklene pločevine

## TEH POR
1.4 | TEHNIČNO POROČILO
1.4.1 | Splošno o projektni dokumentaciji
Predmetna PZI projektna dokumentacija se nanaša na vzdrževalna dela v objektu študentski dom v Rožni dolini, na raznih lokacijah.
PZI dokumentacija je izdelana za razpis in izvedbo del.
1.4.2 | Splošni podatki o objektu
V študentskem naselju se nahajajo različni bloki, za nastanitev študentov.
Objekt študentskega doma spada v razred 113 - stanovanjske stavbe za posebne namene.
Pri vgradnji vrat in oken je potrebno upoštevati požarno ureditev objekta, v katerega se okna ali vrata vgrajujejo. Vsak študentski dom z več kot 20 uporabniki spada med požarno zahtevne stavbe.
Zamenjava stavbnega pohištva ne sme poslabšati obstoječe požarne-ureditve.
1.4.3 | Tehnične značilnosti gradbeno-obrtniških del
1.4.3.1 | Ureditev gradbišča
Izvajalec se mora z investitorjem dogovoriti o režimu dostopa do objekta in lokaciji postavitve kontejnerjev za gradbene odpadke.
Izvajalec se mora z investitorjem dogovoriti o planu izvedbe del, ustrezni zaščiti obstoječih tlakov idr.
Prostore, ki so predmet prenove in transportov je potrebno po končanih delih očistiti.
Vse poškodbe, ki bi/bodo nastale med prenovo, mora izvajalec v dogovoru z naročnikom na svoje stroške popraviti.
Izvajalec mora očistiti/sanirati tudi vse zunanje površine, ki so bile med izvedbo del umazane/poškodovane in vzpostaviti prvotno stanje.
1.4.3.2 | Splošne zahteve za vgradnjo novega stavbnega pohištva
Menjava stavbnega pohištva se mora izvajati po pravilih gradbene stroke (zakonih, pravilnikih in standardih) in po navodilih za vgradnjo proizvajalca stavbnega pohištva.
Posebej je potrebno upoštevati:
Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (UlRS 102/04 in vse dopolnitve)
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah s Sloveniji - PURES (UlRS 52/1o)
Tehnično smernico Učinkovita raba energije TSG-1-004:2010,
Tehnično smernico Požarna varnost TSG-1-001:2010
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UlRS 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UlRS 42/02, 105/02 in 110/02 - ZGO-1).
Tehnično smernico Zaščita pred hrupom v stavbah, TSG-1-005;2012 idr.predpisi.
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter v večstanovanjskih stavbah (UlRS 97/2003).
1.4.3.3 | Posebne zahteve - toplotna izolativnost stavbnega pohištva
| Zahteve za toplotno prehodnost stavbno pohištvo po TSG-1-004 | Umax (W/m2K)
| Zasteklitev v ogrevanih prostorih (samo steklo) | 1.1
| Vertikalno okno ali balkonska vrata | 1.3
| Vhodna vrata | 1.6
| Vrata v neogrevane kletne prostore (pod 12˚C) | 1.6
| Garažna vrata | 2
| Strešna okna in steklene strehe | 1.4
| Svetlobniki, kupole do 5% tlorisa strehe | 2.4
Montaža oken in vrat na fasadi po smernicah RAL, tj. trinovojsko tesnenje (notranja paranepropustna ovira, zunanja parodifuzna ovira in sredinska toplotna in zvočna izolacija), kot npr. Tremco Illbruck, TwinAktiv ali Duo ali enakovredno
Izvajalec mora predložiti tehnični list vgrajenega artikla, iz katerega je razvidna toplotnaizolativnost vgrajenega material in izjavo, da je vgradil stavbno pohištvo po smernicah RAL z navedbo in opisom izbranega sistema tesnenja
Vse steklene površine većje od 0,5m2, ki niso obrnjene na S,SV ali SZ, morajo imeti senčila, pri katerih je faktor prepustnosti g<0,5. (Senčila, vgrajena na notranjo stran, se ne štejejo kot zaščita proi sončnemu obsevanju).
1.4.3.4 | Posebne zahteve - zaščita stavb pred vlago
Po standardu SIST EN 12208 mora stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinom, izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
stavbno pohištvo, ki se vgrajuje v priličje ali prvo nadstropje mora ustrezati razredu 4A
stavbno pohištvo, ki se vgrajuje v drugo ali tretje nadstropje mora ustrezati razredu 7A
stavbno pohištvo, ki se vgrajuje v četrto ali višje nadstropje mora ustrezati razredu 9A
Vodotesnost mora biti izmerjena po standardu SIS EN 1027.
1.4.3.5 | Posebne zahteve - zvočna izolativnost stavbnega pohištva
| Zahteve za zvočnoizolativnost po TSG-1-005 | R'w (dB)/Rw
Rw-laboratorijsko merjenje se izvaja po standardu SIST EN ISO 140-3.
| Vhodna vrata | 27/32
| Vhodna vrata iz skupnega stopnišča ali hodnika v stanovanje z neposrednim dostopom v bivalni ali spalni del | 37/42
| Zvočna izolacija ločilnih elementov študentskih sob (ponoči) | 30/35
(Vrata v študentsko sobo znotraj apartmaja in okno z dvoslojno zasteklitvijo)
| Zvočna izolacija ločilnih elementov učilnic | 27/32
Za zvočno izolativna vrata mora izvajalec predložiti certifikate o ustreznosti in podpisano izjavo, da je vrata vgradil v skladu z zahtevami.
1.4.3.6 | Posebne zahteve - požarna odpornost stavbnega pohištva
| Zahteve za požarno-varnost po TSG-1-001 | EI
| Vhodna vrata v apartmaje | 30
| Vrata v zaščiteni hodnik | 30
| Vrata v zaščiteno stopnišče | 30*
| Vrata v požarni sektor glede na višino stavbe oz. razred C-113 | 30, 60, 90*
Za požarno odporna vrata mora izvajalec predložiti certifikate o ustreznosti in podpisano izjavo, da je vrata vgradil v skladu z zahtevami.
* Stopnjo požarne odpornosti posameznih vrat na konkretni lokaciji mora potrditi projektant požarne varnosti.
1.4.3.7 | Posebne zahteve - zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi za stanovanjsko stavbo za posebne socialne skupine, če je v njen 30 bivalnih enot ali več
Projektna rešitev mora biti taka, da se že zgrajeni objekt rekonstruira tako, da bo brez ovir, če so dane tehnične možnosti za tako izvedbo.
V kolikor gre za objekt, ki je varovan na podlagi predpisov o kulturni dediščini, morajo biti upoštevani tudi pogoji varstva kulturne dediščine.
Vgrajevanje stabnega pohištva na evakuacijskih poteh mora omogočati neovirano gibanje invalidom, kadar je v študentskem domu več kot 30 bivalnih enot. Pri vgrajevanju vhodnih vrat je potrebno projektno rešiti področje pred in za vsaj enimi vrati v objekt, ki mora biti prilagojeno uporabi invalida (dostop brez stopnic, prag max 2cm, predpražniki v višini tal).
Vgrajevanje stavbnega pohištva v stanovanja - svetla širina vrat v vse bivalne prostore (vključno s kopalnico in straniščem) najmanj 80cm.
Po SIST ISO/tr 9527 (2002) za nemoten prehod invalidskega vozička skozi vrata najmanjša širina vrat 760mm oz. 850-900mm, če gre za vrata z zapirali, pragom ali pri vhodu v stavbo.
Vrata morajo imeti vodoravni ročaj 800mm od tal, da se invalidom olajša zapiranje vrat.
Pragom vrat se je potrebno izogibati; kjer to ni mogoče, je prag max 25mm, po možnosti iz gume.
Velike steklene površine na evakuacijski poti se označijo z barvnim trakom v višini oči.
V prostorih, v katerih bivajo invalidi, morajo biti kljuke oken 900-1200 od tal.
Znaki na stenah morajo biti 1400-160mm od tal. Znaki se ne smejo nameščati na vratna krila.
Vratni okviri in vrata se morajo izrazito razlikovati od sten, ki jih obdajajo.
1.4.3.8 | Podrobne zahteve za vgradnjo novega stavbnega pohištva:
V rušitvena dela sodijo vsa dela, ki so potrebna za namestitev nove stavbne opreme, tj. odstranitev okenskih rešetk, okenskih senčil, oken, polic, slepih podbojev, podbojev, vratnih kril, nadsvetlobe, pragov, stenskih obrob; vseh pritrdil, tesnil, ipd.
Obstoječe elemente stavbnega pohištva je potrebno odstraniti v celoti. Vgradnja novih oken na stare lesene delno porezane okvirje ni dopustna.
Pred vgradnjo novega elementa stavbnega pohištva je potrebno okensko/vratno odprtino zidarsko obdelati. Uporaba primerja glede na podlago, krpanje lukenj s cementno malto ipd..
Vgradnja novega stavbnega pohištva na fasadi se mora izvajati po RAL metodi (zaradi doseganja zrakotesnosti.
Vsak element, ki se vgrajuje na fasado je potrebno sidrati v nosilno konstrukcijo.
Način vgrajevanja stavbnega pohištva v notranjosti stavbe je odvisno od lokacije in teže elementa, ki se vgrajuje. Način pritrjevanja v dogovoru z arhitektom, nadzornikom gradnje in naročnikom.
Pred vgradnjo novega stavbnega pohištva je potrebno pregledati obstoječe preklade. V kolikor so preklade poškodovane oz. v kolikor ne nalegajo na nosilno konstrukcijo v zadostni meri, jih je potrebno zamenjati. Izvedba novih preklad v dogovoru z naročnikom in nadzornikom gradnje.
V kolikor se med odstranitvijo stavbnega pohištva poškoduje preklada, jo mora izvajalec na lastne stroške zamenjati.
Pri menjavi notranjih vrat mora izvajalec prilagoditi obstoječe stenske talne obrobe. V kolikor se pri rušitvi obstoječe obrobe poškodujejo, jih mora zamenjati na lastne stroške.
Izvedba pragov v dogovoru z investitorjem in arhitektom.
Prag vrat mora biti izdelan iz takega materiala, da je primeren za mokro čiščenje in v skladu s požarnimi zahtevami za vrata, za zaščiten hodnik/stopnišče.
Vgrajevanje stavbnega pohištva na mejah požarnih sektorjev se mora izvajati v skladu s požarnimi smernicami/navodili.
V kolikor se na mejah požarnih sektorjev vgrajujejo manjša vrata, je potrebno preostalo odprtino zapreti z elementom ustrezne požarne zaščite.

## Popis - navodila
1.5 | Popis gradbeno-obrtniških del -
splošna opozorila in obveznosti izvajalca
1 | Pri izdelavi ponudbe in izvedbi je potrebno posebej upoštevati in zajeti v enotnih cenah nekatere dejavnike vezane na lokacijo in značaj objekta, v katerem se izvajajo preureditvena dela.
2 | Posebnosti in zahtevnost lokacije objekta glede na prometni režim v mestu.
Problematika dostopov in dovozov v zvezi z lego objekta v prostoru; vključno postavitev zapore prometa, kadar se dela izvajajo v javnem pasu ceste in je to zahtevano s strani upravljalca cest.
Upoštevati stroške organiziranja gradbišča v mestu (vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom izvajalca, postavitev gradbiščne ograje, gradbiščne table, ureditev gradbiščne deponije za ločeno zbiranje odpadkov - vključno z dovozom, postavitvijo in odvozom ustreznih zabojnikov, gradbiščne pisarne, prostorov za delavce, sanitarij za delavce, takse in podobno.
Upoštevati tudi vse druge potrebne stroške za izvedbo predvidenih del, kot npr. stroški vodovodnega in električnega priključka, pregled tras komunalnih vodov in električne napeljave, ipd.
3 | Upoštevati stroške zaradi posebnega značaja objekta - dela se morajo izvajati tako, da ne motijo življenja študentov v objektu. Izvajalec mora izdelati terminski plan del in ga uskladiti z zahtevami naročnika.
Upoštevati stroške zaščite vseh elementov v objektu med izvajanjem del (z mrežami, kartoni, folijami ipd.), posebno zaščito prostorov, ki niso predmet prenove in mejijo na gradbišče ter sprotno čiščenje objekta (stopnišč in hodnikov).
4 | Upoštevati je potrebno stroške postavitve odrov (lahkih prenosnih, vključno z zaščito), kadar so ti potrebni za montažo, vsi potrebni delovni stroji, vsi transporti in raznosi po objektu, vsa zidarska in druga pomoč pri izvedbi.
Upoštevati je treba povečano razmerje ročno vgrajenega materiala in ročnih transportov materiala in opreme.
Upoštevati je potrebno stroške zidarskih del, ki so potrebna za zamenjavo posameznega elementa stabnega pohištva, kot so odstranjevanje preperelih delov ometov po končanih rušitvenih delih, krpanje gradbenih konstrukcij in ometov na poškodovanih mestih, vključno z emulzijo za boljšo sprijemnljivost; obdelava vratnih/okenskih odprtin pred vgradnjo, krpanje ometov z izdelavo finih in grobih apnenih ali cementnih malt, ipd).
5 | Upoštevati je potrebno stroške čiščenje objekta med izvajanjem del in finalno čiščenje po končanih delih, oziroma pred predajo objekta naročniku.
6 | Sestavni del popisa je načrt arhitekture z vsemi sestavnimi deli.
Vsa navedena komercialna imena, oziroma nazivi materialov in izdelkov so navedena kot minimalne zahteve za kakovost in nivo ponujenih materialov in storitev. Izvajalec mora dobaviti in vgraditi po kakovosti enakovredne ali boljše elemente!
Izvajalec lahko vgradi le tako stavbno opremo, ki je izdelana v skladu z veljavnimi standardi in normativi.
Izvajalec mora dostaviti zahtevane certifikate v slovenskem jeziku.
7 | Upoštevati je potrebno stroške izdelave vse potrebne delavniške dokumentacije za vgrajevanje gradbenih elementov in materialov.
8 | Pred oddajo ponudbe si je izvajalec dolžan ogledati objekt in v ceno vkalkulirati vse potrebne stroške, ki so povezani z zamenjavo posameznega kosa stavbnega pohištva.
9 | Dodatna dela, ki nastanejo zaradi nestrokovne izvedbe (sanacija razpok in druge poškodbe sten, stropov in tal, ometov in talnih ter stenskih oblog, ki nastanejo ob rušitvi) je dolžan opraviti izvajalec na lastne stroške.
V primeru poškodbe se mora poškodba evidentirati in popraviti v dogovoru z naročnikom in nadzornikom gradnje.
10 | Dodatna dela, ki se med prenovo izkažejo kot neobhodna za vgradnjo novih materialov, se izvajajo v dogovoru z naročnikom, npr. sanacija skrite vlage (luščenje ometov do zdrave podlage in popravilo fasade, stene, stropov), sanacija poškodovanih vratnih preklad, delna odstranitev estriha zaradi vgrajevanja pragov ipd.
11 | Dodatna dela, ki nastanejo zaradi prilagoditve elektronapeljave, pri vgradnji vhodnih vrat z električnimi ključavnicai ali domofoni, morajo biti vključena v ceno ponujenega artikla.
12 | Dodatna dela, ki nastanejo ob vgradnji požarnih vrat na mejah požarnih sektorjev (ognjevarna tesnila, delno zapiranje vratnih odprtin, tesnenje prebojev instalacij nad vrati) mora biti vključena v ceno ponujenega artikla.

## PVC
1.5.1 | Zamenjava PVC stavbnega pohištva
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte. Vgrajeno franko objekt!
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno; vsi potrebni izrezi; vse potrebne začasne demontaže zaključnih letvic ali talnih obrob in ponovne montaže po končanih delih (vključno z zamenjavo z novim elementom v primeru poškodbe na stroške izvajalca).
Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
Prav tako je pri ponudbi in izvedbi potrebno upoštevati vso potrebno gradbeno, zidarsko in ostalo pomoč pri izvedbi obrtniških del in vgradnji predvidenih materialov.
Opozorilo:
Mere obvezno vzeti na objektu.
Izvajalec mora dostaviti certifikate, ki se nanašajo na toplotno izolativnost, zvočnoizolativnost, idr. zahteve pri opisu posameznega artikla in izjavo, da je stavbno pohištvo vgradil glede na zahteve proizvajalca stavbnega pohištva.
Debeline stekel in tipe profilov določi proizvajalec glede na velikost (težo) stavbnega pohištva, glede na lego objekta (zvočnaizolativnost) idr. zahteve.
Izvajalec mora vgraditi vzorčni kos stavbnega pohištva (okno ali balkonska vrata), način izvedbe potrdi gradbeni nadzor.
Ozn. | Opis | enota | kol | cena/enoto | skupaj
P-1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega OKNA po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječega okna (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novega okna; obračun po kos
| dim 80/80cm | kos | 2 |  | 0
Opis, zahteve:
Enokrilno okno - odpiranje po načrtu.
Suhomontažna vgradnja v AB STENO/STROP ali v ZIDANO STENO (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr.Illbruck Duo sisitem;
Toplotna izolativnost okna Uw≤ 1,3 W/m2K.
Zvočna izolacija stekla Rw=30-35 dB.
Sestav:
PVC profili - min 5 komorni, z jeklenimi ojačitvami; dimenzijo profilov določi izvajalec glede na težo stekla (min 70mm); barva profilov po RAL (enak kot obstoječa okna na objektu); min dvojno tesnenje (tesnila v barvi oken);
standardno toplotnoizolacijsko steklo za stanovanjska okna; dvoslojna zasteklitev; ALU distančniki; polnjeno s plinom,
Kljuka PVC pololiva, tip po izboru naročnika na predlog arhitekta; srednji cenovni razred;
Standardno okovje; integrirani omejevalnik odpiranja 90 stopinj; srednji cenovni razred; tip okovja potrdi naročnik;
Dodatki:
1.1 | Izdelava, dobava in montaža ZUNANJE OKENSKE POLIČKE po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječe poličke z odvozom na kosovno deponijo; obračun po kos | kos | 5 |  | 0
Polička - iz ALU pločevine deb 2mm; suhoprašno barvano; sistemski zaključki PVC v enaki barvi kot polica; dimenzije police prilagoditi obstoječi špaleti; previs čez fasado min 2cm.
1.2 | Izdelava, dobava in montaža NOTRANJE OKENSKE POLIČKE po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječe poličke z odvozom na kosovno deponijo, obračun po kos | kos | 5 |  | 0
Notranja okenska polička - PVC (100% recikliranje); odpornost na vročino in vlago; težko vnetljiva; površinska odpornost na praske; dimenzije police prilagoditi okenski špaleti; previs se določi ob izvedbi; deb police max 25mm; sistemski zaključki PVC v enaki barvi kot polica; kot npr. Slatin; PVC polica
1.3 | Izdelava, dobava in montaža ZUNANJEGA SENČILA po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječega senčila z odvozom na kosovno deponijo, obračun po kos | kos | 5 |  | 0
Zunanje senčilo za okna na vzhodni, južni in zahodni strani objekta; protivetrna odpornost po izboru naročnika glede na lokacijo objekta; certifikat po EN 13659, vključno vsa vodila, vidna pokrivna maska; ročni pogon; kot npr.Krpan (širina lamele 65mm); barva po izboru naročnika, potrdi arhitekt;
P-2 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnega OKNA po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječega okna (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novega okna; obračun po kos
| dim 120/120cm | kos | 2 |  | 0
Opis, zahteve:
Dvokrilno okno - odpiranje po načrtu.
Suhomontažna vgradnja v AB STENO/STROP ali v ZIDANO STENO (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr.Illbruck Duo sisitem;
Toplotna izolativnost okna Uw≤ 1,3 W/m2K.
Zvočna izolacija stekla Rw=30-35 dB.
Sestav:
PVC profili - min 5 komorni, z jeklenimi ojačitvami; dimenzijo profilov določi izvajalec glede na težo stekla (min 70mm); barva profilov po RAL (enak kot obstoječa okna na objektu); min dvojno tesnenje (tesnila v barvi oken);
standardno toplotnoizolacijsko steklo za stanovanjska okna; dvoslojna zasteklitev; ALU distančniki; polnjeno s plinom,
Kljuka PVC pololiva, tip po izboru naročnika na predlog arhitekta; srednji cenovni razred;
Standardno okovje; integrirani omejevalnik odpiranja 90 stopinj; srednji cenovni razred; tip okovja potrdi naročnik;
Dodatki:
2.1 | Izdelava, dobava in montaža ZUNANJE OKENSKE POLIČKE po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječe poličke z odvozom na kosovno deponijo, obračun po kos | kos | 5 |  | 0
Polička - iz ALU pločevine deb 2mm; suhoprašno barvano; sistemski zaključki PVC v enaki barvi kot polica; dimenzije police prilagoditi obstoječi špaleti; previs čez fasado min 2cm.
2.2 | Izdelava, dobava in montaža NOTRANJE OKENSKE POLIČKE po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječe poličke z odvozom na kosovno deponijo, obračun po kos | kos | 5 |  | 0
Notranja okenska polička - PVC (100% recikliranje); odpornost na vročino in vlago; težko vnetljiva; površinska odpornost na praske; dimenzije police prilagoditi okenski špaleti; previs se določi ob izvedbi; deb police max 25mm; sistemski zaključki PVC v enaki barvi kot polica; kot npr. Slatin; PVC polica
2.3 | Izdelava, dobava in montaža ZUNANJEGA SENČILA po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječega senčila z odvozom na kosovno deponijo, obračun po kos | kos | 1 |  | 0
Zunanje senčilo za okna na vzhodni, južni in zahodni strani objekta; protivetrna odpornost po izboru naročnika glede na lokacijo objekta; certifikat po EN 13659, vključno vsa vodila, vidna pokrivna maska; ročni pogon; kot npr.Krpan (širina lamele 65mm); barva po izboru naročnika, potrdi arhitekt;
P-3 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih BALKONSKIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 94/217cm (SM prehoda 80/210cm) | kos | 3 |  | 0
Opis, zahteve:
Enokrilna balkonska vrata - odpiranje po načrtu.
Suhomontažna vgradnja v AB STENO/STROP ali v ZIDANO STENO (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr.Illbruck Duo sisitem;
Toplotna izolativnost okna Uw≤ 1,3 W/m2K.
Zvočna izolacija stekla Rw=30-35 dB.
Sestav:
PVC profili - min 5 komorni, z jeklenimi ojačitvami; dimenzijo profilov določi izvajalec glede na težo stekla (min 70mm); RAL (enak kot obstoječa okna na objektu); min dvojno tesnenje (tesnila v barvi oken);
Toplotnoizolacijsko dvoslojno kaljeno steklo; ALU distančnik; polnjeno s plinom; nalepka v višini oči;
Kljuka PVC pololiva, tip po izboru naročnika na predlog arhitekta; srednji cenovni razred;
Standardno okovje; integrirani omejevalnik odpiranja 90 stopinj; srednji cenovni razred; tip okovja potrdi naročnik;
Dodatki:
ALU PRAG s termočlenom oz. standardni prag (h=20mm); dogovor z arhitektom ob izvedbi;
P-4 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnega BALKONSKEGA OKNA po popisu in načrtu vse kompletno; vključno demontaža obstoječega okna (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novega okna; obračun po kos
| dim 160/217cm (SM prehoda 80/210cm) | kos | 2 |  | 0
Opis, zahteve:
Enokrilno okno - odpiranje po načrtu.
Suhomontažna vgradnja v AB STENO/STROP ali v ZIDANO STENO (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr.Illbruck Duo sisitem;
Toplotna izolativnost okna Uw≤ 1,3 W/m2K.
Zvočna izolacija stekla Rw=30-35 dB.
Sestav:
PVC profili - min 5 komorni, z jeklenimi ojačitvami; dimenzijo profilov določi izvajalec glede na težo stekla (min 70mm); RAL (enak kot obstoječa okna na objektu); min dvojno tesnenje (tesnila v barvi oken);
Toplotnoizolacijsko dvoslojno kaljeno steklo; ALU distančnik; polnjeno s plinom; nalepka v višini oči;
Kljuka PVC pololiva, tip po izboru naročnika na predlog arhitekta; srednji cenovni razred;
Standardno okovje; integrirani omejevalnik odpiranja 90 stopinj; srednji cenovni razred; tip okovja potrdi naročnik;
Dodatki:
ALU PRAG s termočlenom oz. standardni prag (h=20mm); dogovor z arhitektom ob izvedbi;
P1-P4 | PVC stavbno pohištvo SKUPAJ brez DDV v EUR |  |  |  | 0

## ALU
1.5.2 | Zamenjava ALU stavbnega pohištva
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte. Vgrajeno franko objekt!
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno; vsi potrebni izrezi).
Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
Prav tako je pri ponudbi in izvedbi potrebno upoštevati vso potrebno gradbeno, zidarsko in ostalo pomoč pri izvedbi obrtniških del in vgradnji predvidenih materialov.
Opozorilo:
Mere obvezno vzeti na objektu in preveriti pred izdelavo vrat.
Izvajalec mora dostaviti certifikate, ki se nanašajo na toplotno izolativnost, zvočnoizolativnost, požarno-odpornost idr. zahteve pri opisu posameznega artikla in izjavo, da je stavbno pohištvo vgradil glede na zahteve proizvajalca stavbnega pohištva.
Debeline stekel in tipe profilov določi proizvajalec glede na velikost (težo) stavbnega pohištva, glede na lego objekta (zvočnaizolativnost) idr. zahteve.
Izvajalec mora vgraditi vzorčni kos stavbnega pohištva (okno ali balkonska vrata), način izvedbe potrdi gradbeni nadzor.
Ozn. | Opis | enota | kol | cena/enoto | skupaj
A-1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih ZUNANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 105/217cm (SM prehoda 90/210mm) | kos | 1 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr. Illbruck Duo sistem;
Toplotna izolativnost vrat Uw≤1,3 W/m2K
Zvočna izolativnost stekla Rw=30-35dB
Sestav:
ALU profil s prekinjenim toplotnim mostom; tip poravnan; dimenzijo profila določi izvajalec glede na težo stekla; natur aluminij ali barvan (RAL - enako kot obstoječe, potrdi arhitekt); min. dvojno tesnenje; tesnila črna; kot npr. Schüco ali enakovredno
Toplotnoizolacijskodvoslojno kaljeno steklo; ALU distančnik; polnjeno s plinom; nalepka v višini oči;
Standardno okovje; 3-točkovno zaklepanje; 2-3 panti (odvisno od teže vrat); srednji cenovni razred;
Kljuka zunaj - inox palica, tip po izboru naročnika, potrdi arhitekt; ø35-40mm, l=min 600mm; srednji cenovni razred;
Notranja kljuka inox, tip po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Ključavnica za kovinska vrata po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Vgradnja obstoječega cilindra (študentje ne menjajo ključev).
Opomba - v primeru, da imajo obstoječa vrata električno odpiranje s kontrolo pristopa se nova vrata izvedejo z električno ključavnico s kontrolo pristopa; vključno zamenjava/napeljava kabla do domofona;
Dodatki:
ALU prag vrat s termočlenom (max 20mm) ali talni profil v nivoju tlaka.
Izvedba praga/talnega profila v dogovoru z arhitektom.
Posebni dodatki za vrata na evakuacijski poti:
Samozapiralo za zunanja vrata (odpornost na visoke in nizke temperature); kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C3 (50.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Antipanik kljuka na notranji strani; po SIST EN179; inox ali mat crom; srednji cenovni razred;
Potisni drog po SIST EN 1125 (v posebnih primerih, potrdi arhitekt); srednji cenovni razred
A-2 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih ZUNANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 160/217cm (SM prehoda ak 90/210cm) | kos | 1 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja po metodi RAL (z zunanjimi in notranjimi tesnilnimi trakovi, montažno peno), kot npr. Illbruck Duo sistem;
Toplotna izolativnost vrat Uw≤1,3 W/m2K
Zvočna izolativnost stekla Rw=30-35dB
Sestav:
ALU profil s prekinjenim toplotnim mostom; tip poravnan; dimenzijo profila določi izvajalec glede na težo stekla; natur aluminij ali barvan (RAL - enako kot obstoječe, potrdi arhitekt); min. dvojno tesnenje; tesnila črna, kot npr. Schüco ali enakovredno
Toplotnoizolacijsko dvoslojno kaljeno steklo; ALU distančnik; polnjeno s plinom; nalepka v višini oči;
Standardno okovje; 3-točkovno zaklepanje; 2-3 panti (odvisno od teže vrat); srednji cenovni razred;
Kljuka zunaj - inox palica, tip po izboru naročnika, potrdi arhitekt; ø35-40mm, l=min 600mm; srednji cenovni razred;
Notranja kljuka inox, tip po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Ključavnica za kovinska vrata po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Vgradnja obstoječega cilindra (študentje ne menjajo ključev).
Opomba - v primeru, da imajo obstoječa vrata električno odpiranje s kontrolo pristopa se nova vrata izvedejo z električno ključavnico s kontrolo pristopa; vključno zamenjava/napeljava kabla do domofona;
V primeru, da so vhodna vrata tudi požarna vrata mora električna ključavnica ustrezati smernici SZPV 411.
Dodatki:
ALU prag vrat s termočlenom (max 20mm) ali talni profil v nivoju tlaka.
Izvedba praga/talnega profila v dogovoru z arhitektom.
Posebni dodatki za vrata na evakuacijski poti:
Samozapiralo za zunanja vrata na aktivnem krilu (odpornost na visoke in nizke temperature); kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C3 (50.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Antipanik kljuka na notranji strani aktivnega krila; po SIST EN179; inox ali mat crom; srednji cenovni razred;
Potisni drog po SIST EN 1125 (v posebnih primerih, potrdi arhitekt); srednji cenovni razred
A-3 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih NOTRANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 105/217cm (SM prehoda 90/210mm) | kos | 4 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); standardna vgradnja s PU peno; vključno pokrivni profili;
Sestav:
ALU profil; tip poravnan; dimenzijo profila določi izvajalec glede na težo stekla; natur aluminij ali barvan (RAL - enako kot obstoječe, potrdi arhitekt); tesnila črna; brez praga, kot npr. Schüco ali enakovredno
Enoslojno kaljeno steklo; nalepka v višini oči;
Standardno okovje; 2-3 panti (odvisno od teže vrat); srednji cenovni razred;
Kljuka ALU ali mat crom, tip po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Ključavnica za kovinska vrata po izboru naročnika, eno-točkovno zaklepanje, srednji cenovni razred;
Brez cilindra - vrata se ne zaklepajo.
A-4 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih NOTRANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 160/230cm | kos | 3 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); standardna vgradnja s PU peno; vključno pokrivni profili;
Sestav:
ALU profil; tip poravnan; dimenzijo profila določi izvajalec glede na težo stekla; natur aluminij ali barvan (RAL - enako kot obstoječe, potrdi arhitekt); tesnila črna; brez praga, kot npr. Schüco ali enakovredno
Enoslojno kaljeno steklo; nalepka v višini oči;
Standardno okovje; 2-3 panti (odvisno od teže vrat); zatič na pasivnem krilu; srednji cenovni razred;
Kljuka ALU ali mat crom na aktivnem krilu, tip po izboru naročnika, srednji cenovni razred;
Ključavnica za kovinska vrata po izboru naročnika, enotočkovno zaklepanje; srednji cenovni razred;
Brez cilindra - vrata se ne zaklepajo.
A-5 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih NOTRANJIH OGNJEVARNIH VRAT - EI30 C5 po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 105/217cm (SM prehoda 90/210cm) | kos | 2 |  | 0
Izvajalec mora predložiti certifikat o zahtevani požarni odpornosti in dimotesnosti vrat EI 30 C5 v skladu s standardom EN 1634-1 in 1634-4 in SIST EN 179 ter izjavo, da so vrata vgrajena v skladu z zahtevami
Tip vrat glede na požarno zahtevnostna konkretni lokaciji potrdi projektant požarne varnosti!
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; PU težkovnetljiva pena kot npr.HILTI B2; vključno pokrivni profili;
Dimotesna izvedba.
Sestav:
Toplotno izolirana protipožarna konstrukcija po standardu DIN4102 (razred T30, F30), ALU profil kot npr. Schuco Firestop II T30 ali enakovredno; suhoprašno barvano, RAL po izboru naročnika (potrdi arhitekt). Vrata in podboj so v isti ravnini.
Nelomljivo ognjevarno steklo, kot npr. PIROGLAS EI30 ali enakovredno; zasteklitev z EPDM tesnili ali enakovredno; nalepka v višini oči;
3 panti.
Ognjevarna kljuka v inox izvedbi (po izboru naročnika).
Ognjevarna ključavnica po standardu EN1154 in 1155 - okovje mora omogočati odpiranje vrat v smeri evakuacije tudi v primeru zaklenjenosti cilindra. Predvidoma se vrata ne zaklepajo.
Posebni dodatki za vrata na evakuacijski poti:
Samozapiralo za notranja vrata; kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C3 (50.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Antipanik kljuka na notranji strani; po SIST EN179; inox ali mat crom; srednji cenovni razred;
ali potisni drog po SIST EN 1125 (v posebnih primerih, potrdi arhitekt); srednji cenovni razred
A-6 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih NOTRANJIH OGNJEVARNIH VRAT - EI30 C5 po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 160/217cm (SM prehoda ak 90/210cm) | kos | 2 |  | 0
Izvajalec mora predložiti certifikat o zahtevani požarni odpornosti in dimotesnosti vrat EI 30 C5 v skladu s standardom EN 1634-1 in 1634-4 in SIST EN 179 ter izjavo, da so vrata vgrajena v skladu z zahtevami
Tip vrat glede na požarno zahtevnostna konkretni lokaciji potrdi projektant požarne varnosti!
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (opečni ali betonski zidak); sidranje v nosilno konstrukcijo; vgradnja z ognjevarnimi tesnili; vključno pokrivni profili;
Dimotesna izvedba.
Sestav:
Toplotno izolirana protipožarna konstrukcija po standardu DIN4102 (razred T30, F30), ALU profil kot npr. Schuco Firestop II T30 ali enakovredno, suhoprašno barvano, RAL po izboru naročnika (potrdi arhitekt). Vrata in podboj so v isti ravnini.
Nelomljivo ognjevarno steklo, kot npr. PIROGLAS EI30 ali enakovredno; zasteklitev z EPDM tesnili ali enakovredno; nalepka v višini oči;
Aktivno in pasivno krilo - po načrtu.
Pasivno krilo se odpira samo v primeru dostave.
3 panti.
Samozapiralo razreda C5 - samo na aktivnem krilu.
Ognjevarna kljuka v inox izvedbi (po izboru naročnika).
Ognjevarna ključavnica po standardu EN1154 in 1155 - okovje mora omogočati odpiranje vrat v smeri evakuacije tudi v primeru zaklenjenosti cilindra. Predvidoma se vrata ne zaklepajo.
Posebni dodatki za vrata na evakuacijski poti:
Samozapiralo za notranja vrata; kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C3 (50.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Antipanik kljuka na notranji strani; po SIST EN179; inox ali mat crom; srednji cenovni razred;
ali potisni drog po SIST EN 1125 (v posebnih primerih, potrdi arhitekt); srednji cenovni razred
A1-A6 | ALU stavbno pohištvo SKUPAJ brez DDV v EUR |  |  |  | 0

## JP
1.5.3 | Zamenjava stavbnega pohištva iz JEKLENE PLOČEVINE
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte. Vgrajeno franko objekt!
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno; vsi potrebni izrezi; vse potrebne začasne demontaže zaključnih letvic ali talnih obrob in ponovne montaže po končanih delih (vključno z zamenjavo z novim elementom v primeru poškodbe na stroške izvajalca).
Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo izdelavo. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
Prav tako je pri ponudbi in izvedbi potrebno upoštevati vso potrebno gradbeno, zidarsko in ostalo pomoč pri izvedbi obrtniških del in vgradnji predvidenih materialov.
Opozorilo:
Mere obvezno vzeti na objektu in preveriti pred izdelavo vrat.
Vgrajena oprema (ključavnice) mora ustrezati za vgradnjo obstoječih cilindričnih vložkov!
Ozn. | Opis | enota | kol | cena/enoto | skupaj
1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih NOTRANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (vratno krilo, podboj, slepi podboj, vse kompletno) z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 110/215cm - SM prehoda 100/210cm | kos | 1 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (iz opeke ali siporeksa); sidranje v nosilno konstrukcijo; zamenjava nadvratnih preklad po potrebi;
Požarno odporna vrata EI30, 60,90
Tip vrat glede na požarno zahtevnost na konkretni lokaciji potrdi projektant požarne varnosti; v ponudbi upoštevati EI90
Zvočna izolativnost vrat se določi glede na lokacijo strojnice in na raven hrupa v strojnici; v ponudbi upoštevati 35db
Sestav:
Jeklen vratni okvir s 3 trokrakimi nasadili, kot npr. Deržič ali enakovredno; suho prašno barvan, 60% sijaj, RAL po izboru naročnika, potrdi arhitekt)
Dimotesna izvedba s požarnoodpornimi materiali.
Vratno krilo je iz ohišja in obojestransko pokrova iz jeklene pločevine, suhoprašno barvano (60% SIJAJ, RAL po izboru naročnika, potrdi arhitekt)
Ustrezno polnilo glede na zahteve.
Ognjevarna kljuka po izboru naročnika.
Dodatki:
Samozapiralo za notranja vrata; kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C2 (10.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Negorljiv prag
2 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih NOTRANJIH VRAT po popisu in načrtu vse kompletno, vključno demontaža obstoječih vrat (vratno krilo, podboj, slepi podboj, vse kompletno) z odvozom na kosovno deponijo do 10km) in zidarska priprava odprtine za vgradnjo novih vrat; obračun po kos
| dim 110/215cm - SM prehoda 100/210cm | kos | 1 |  | 0
Opis, zahteve:
Suhomontažna vgradnja novih vrat v AB steno/strop ali v zidano steno (iz opeke ali siporeksa); sidranje v nosilno konstrukcijo; zamenjava nadvratnih preklad po potrebi;
Požarno odporna vrata EI30, 60 ali 90
Tip vrat glede na požarno zahtevnost na konkretni lokaciji potrdi projektant požarne varnosti; v ponudbi upoštevati EI90
Sestav:
Jeklen vratni okvir s 3 trokrakimi nasadili, kot npr. Deržič ali enakovredno; suho prašno barvan (60% sijaj, RAL po izboru naročnika, potrdi arhitekt)
Dimotesna izvedba s požarnoodpornimi materiali.
Vratno krilo je iz ohišja in obojestransko pokrova iz jeklene pločevine, suhoprašno barvano (60% SIJAJ, RAL po izboru naročnika, potrdi arhitekt)
Ustrezno polnilo glede na zahteve.
Ognjevarna kljuka po izboru naročnika.
Dodatki:
Samozapiralo za notranja vrata; kot odpiranja min 90 stopinj; tip glede na težo vratnega krila; razred C2 (10.000 odpiranj); tip potrdi naročnik
Negorlji prag
1-2 | Stavbno pohištvo iz JEKLENE PLOČEVINE SKUPAJ brez DDV v EUR |  |  |  | 0