## Prva stran
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 2: Elektro oprema
SEKUNDARNI SISTEMI IN OBNOVA ELEKTRIČNE ZAŠČITE AGREGATA HE DOBLAR 2
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6E/04

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: SEKUNDARNI SISTEMI IN OBNOVA ELEKTRIČNE ZAŠČITE AGREGATA HE DOBLAR 2
Poz. | Naziv | Znesek (€) (SENG) | Znesek (€) (ELES)
SEKUNDARNI SISTEMI
1 | DOBAVA OPREME | 0 | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA (DOBAVA IN MONTAŽA OPREME) | 0 | 0
3 | STORITVE | 0 | 0
4 | REZERVNI DELI | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0
OBNOVA ELEKTRIČNE ZAŠČITE AGREGATA HE DOBLAR 2
1 | HE DOBLAR 2, ZAMENJAVA ZAŠČITE GENERATORJA/TRANSFORMATORJA | 0 | 0
2 | Nepredvidena dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Skupni opisi, tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
→ | Izvajalec storitev SKLOP E2 je obvezan izvajati koordinacijo za celoten LOT E, med vsemi posameznimi izvajalci, za doseganje popolne funkcionalnosti in priklope VN polj na mrežo, na HE Doblar 1 in HE Doblar 2. Stroški, nastali v zvezi s tem, morajo biti upoštevani s enotnih ponudbenih cenah.

## 1. DOBAVA OPREME
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | DOBAVA OPREME
1.1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA - ELES
1.1.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Merilnik kakovosti električne energije za oba zbiralnična sistema | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.2 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA POLJA - ELES
1.2.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, lokalni krmilni panel, lokalni krmilni panel ZZB, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Merilnik PMU | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV AVČE - ELES
1.3.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Zaščitni terminal diferenčno/distančne zaščite voda (vgrajujejo se na obeh straneh DV v RTP ju) | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Vgradnja naprave za (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) diferenčno zaščito voda | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Optični delilnik ali RJ45 vtičnice za montažo na DIN letev za potrebe diferenčne zaščite | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Rebox v ČHE Avče | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Mrežno stikalo IEC61850 v ČHE Avče | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Vgradnja mrežnih stikal in Redbox za prenos GOOSE na naspreotni strani DV ČHE Avče (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PLAVE - ELES
1.4.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Zaščitni terminal diferenčno/diferenčne zaščite voda (vgrajujejo se na obeh straneh DV v RTP ju) | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Optični delilnik ali RJ45 vtičnice za montažo na DIN letev za potrebe diferenčne zaščite | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Računalnik polja | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Rebox v RTP Plave | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Mrežno stikalo IEC61850 v RTP Plave | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Vgradnja mrežnih stikal in Redbox za prenos GOOSE na naspreotni strani DV RTP Plave (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.5 | OMARA ŠTEVČNIH MERITEV - SENG
1.5.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom 2xETH, RS485 na DV 110 kV za ELES | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom 2xETH, RS485 za merjenje na GEN/TR 110 kV | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom 2xETH, RS485 za merjenje na 10 kV (G1, G2, G3, G4) - Doblar 1 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
1.5.5 | Merilniki fazorjev (PMU) za 10,5 kV stran za GEN1, 2, 3, ki se vgradijo v omaro +CNP03 | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Merilniki fazorjev (PMU) za 10,5 kV stran za GEN4, ki se vgradi v omaro +4CFA01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom 2xETH, RS485 za merjenje na 10,5 kV stran za GEN4 (Doblar 2), ki se vgradi v omaro +4CFA01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . Vpisati skupno ceno glede na ponujeno konfiguracijo na vseh lokacijah (+CFB, +4CFA01). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Oprema za prenos števčnih podatkov na SENG in HSE -Vpisati skupno ceno glede na ponujeno konfiguracijo (+CFB, +CNP03, +4CFA01). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Oprema za prenos števčnih podatkov na generatorski strani in 10,5 kV stikališču - Sem se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo (+CFB, +CNP03, +4CFA01). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.6 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA ELES
1.6.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s EMC uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Postajni komunikacijski računalnik | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Komunikacijski vmestniki na obeh lokacijah (komandni prostor ELES in komandni prostor SENG) za komunikacije 2x IEC 60870-5-101. | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | LCD monitor 21'' | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Tipkovnica, miška | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | KVM preklopnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 30 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. Vpisati skupno ceno glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Varnostni komunikacijski vmestnik | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Optični delilnik z vso pomožno opremo za izvedbo optičnih povezav v omari | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.7 | SCADA ELES - Oprema človek stroj
1.7.1 | SCADA delovna postaja - računalnik | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Monitor 27'' | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Programska oprema in licence | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Montaža opreme na objektu | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.8 | SCADA SENG - Oprema človek stroj
1.8.1 | SCADA delovna postaja - računalnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | Monitor 27'' | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Programska oprema in licence | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | Montaža opreme na objektu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.9 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV GEN/TR G1 DOBLAR 1 - SENG
1.9.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | Vgradnja dislocirane enote sistema vodenja agregata z vhodno/izhodnimi moduli in analizatorjem električnih veličin - komplet za en agregat | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | Merilnik kakovosti električne energije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | Zemeljskostična zaščita, ki se vgradi v omaro zaščite GEN | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.10 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV GEN/TR G2 DOBLAR 1 - SENG
1.10.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | Vgradnja dislocirane enote sistema vodenja agregata z vhodno/izhodnimi moduli in analizatorjem električnih veličin - komplet za en agregat | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | Merilnik kakovosti električne energije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | Zemeljskostična zaščita, ki se vgradi v pripadajočo omaro zaščite GEN | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.11 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV GEN/TR G3 DOBLAR 1 - SENG
1.11.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | Vgradnja dislocirane enote sistema vodenja agregata z vhodno/izhodnimi moduli in analizatorjem električnih veličin - komplet za en agregat | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | Merilnik kakovosti električne energije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | Zemeljskostična zaščita, ki se vgradi v pripadajočo omaro zaščite GEN | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.12 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV GEN/TR DOBLAR 2 - SENG
1.12.1 | Izdelava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | Vgradnja dislocirane enote sistema vodenja agregata z vhodno/izhodnimi moduli in analizatorjem električnih veličin - komplet za en agregat | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | Merilnik kakovosti električne energije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
1.13 | OPREMA ZA NADZOR IN VODENJE NAPRAV LR SENG
1.13.1 | Dobava dislocirane enote sistema vodenja agregata z vhodno/izhodnimi moduli in analizatorjem električnih veličin, ki se vgradi v eno od omar LR po PZI dokumentaciji (vgradi jo dobavitelj LR) - komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SKUPNA CENA
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 2. ELEKTROMONTAŽNA DELA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA (DOBAVA IN MONTAŽA OPREME)
2.1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN OSTALA OPREMA ELES
2.1.1 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih ter signalno-krmilnih in napajalnih kablov v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave za obseg ELES iz zavihka dobava opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Montaža opreme na objektu za obseg dobave | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Montaža in spuščanje v pogon diferenčno/distančne zaščite na treh objektih (2x RTP Gorica, 1x RTP Tolmin) vključno z demontaža obstojče opreme na omenjenih objektih. | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Dobava in montaža podstavkov za omare v dvojnem podu za obseg ELES (za vsako omaro posebej) | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Dobava in montaža opreme za ozemljevanje omar in ostale dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 za obseg ELES iz zavihka dobava opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave ELES | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Vsa ostala elektromontažna dela vezana za predmetni obseg ELES | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
2.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN OSTALA OPREMA SENG
2.2.1 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih ter signalno-krmilnih in napajalnih kablov v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave za obseg SENG iz zavihka dobava opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Montaža opreme na objektu za obseg dobave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Dobava in montaža podstavkov za omare v dvojnem podu za obseg SENG (za vsako omaro posebej) | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Dobava in montaža opreme za ozemljevanje omar in ostale dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 za obseg SENG iz zavihka dobava opreme | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Vsa ostala elektromontažna dela vezana za predmetni obseg SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Vsa elektromontažna dela vezana za predelavo omar zaščite HE Doblar 1 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Vsa elektromontažna dela vezana za predelavo ostalih omar v HE Doblar 1 zaradi vključitve GIS polja v obstoječi sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Vsa elektromontažna dela vezana za predelavo ostalih omar v HE Doblar 2 zaradi vključitve GIS polja v obstoječi sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Dobava in montaža EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Dobava in montaža kovinskih kinet (police) pod omarami (lokacija se uskladi z elektromontažerjem v PZI) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave SENG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SKUPNA CENA
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 3. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | STORITVE
3.1 | ŠOLANJE ELES ZA INŽENIRJE
3.1.1 | Sistem vodenja | čl/dni | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Sistem zaščite | čl/dni | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Števčne meritve | čl/dni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| OSTALO ELES | [5 empty] | 0 | 0
3.1.5 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Vpisati skupno ceno. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
3.2 | ŠOLANJE SENG ZA INŽENIRJE
3.2.1 | Števčne meritve | čl/dni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ŠOLANJE SENG ZA VZDRŽEVALCE
3.3.1 | Sistem vodenja | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Sistem zaščite | čl/dni | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALO SENG
3.3.5 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Preizkušanje FAT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Zaščita: Parametriranje zemeljskostične zaščite, preizkušanja in spuščanje v pogon na objektu HE Doblar 1 (SAT) | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Zaščita: Prenastavitev obstoječih generatorskih zaščit HE Doblar 1 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Za sekundarne sisteme (vodenje, meritve, kvaliteta…): Parametriranja, izračuni, preizkušanja in spuščanje v pogon na objektu HE Doblar 1 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Vpisati skupno ceno. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Funkcionalno preizkušanje, parametriranje, izračuni in spuščanje v pogon celotnega LOT E in priklopi 110 kV GIS polja na HE Doblar 1 in HE Doblar 2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SKUPNA CENA
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0

## 4. REZERVNI DELI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
4 | REZERVNI DELI
4.1 | REZERVNI DELI ELES
4.1.1 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Diferenčno/distančna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip (pred naročilom preveriti nivo napajanja 110 V DC ali 220 V DC) | kpl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | GPS sprejemnik točnega časa | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Števec električne energije | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip (priložiti seznam) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Varnostni komunikacijski vmestnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Mrežno stikalo za meritev za vsak dobavljen tip (priložiti seznam) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Preizkusni vtikači (test-plug handle) ABB RTXH 18 in 24, ki je standardna v uporabi ELES po en kos vsakega tipa | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Enota za vodenje skupnih naprav | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
4.2 | REZERVNI DELI SENG
4.2.1 | Distribuirane I/O enote (dislocirana enota, kartice DI/DO, napajalnik, komunikacijski moduli….) v skladu z opisom v tehničnem poročilu rezervni deli | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Kontrola izklopilnih tokokrogov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Komunikacijske naprave za števčne meritve (MOXA NPort 5450, komunikacijsk pretvornik (profibus/optika), mrežna stikala…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Zemeljskostična zaščita HE Doblar 1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Ostala rezervna oprema (komunikacijski pretvorniki, mrežna stikala, optični delilniki, kontrola izklopilnih tokokrogov, vrstne sponke, Preizkusni vtikači (test-plug handle) ABB RTXH 18 in 24, ki je standardna v uporabi SENG po en kos vsakega tipa...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SKUPNA CENA
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  |  | Skupaj |  | 0 | 0

## 5. ZAMENJAVA ZAŠČ HE DOB 2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
5 | HE DOBLAR 2, ZAMENJAVA ZAŠČITE GENERATORJA/TRANSFORMATORJA
5.1 | OMARA GENERATORSKE ZAŠČITE DOBLAR 2 - SENG
5.1.1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, bistabilni rele, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske EMC uvodnice, razsvetljava omare, EMC uvodnice, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Generatorska zaščita | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Injekc. transf. zaščita enota rot./stat. (E/F) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
5.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA, STORITVE IN OSTALA OPREMA SENG
5.2.1 | Demontaža omare električne zaščite HE Doblar 2 GEN (+4CHA01) vključno z ozemljitvami | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Montaža dobavlčjene opreme zaščite na objektu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Vsa elektromontažna dela vezana za zamenjavo zaščite generatorja/transformatorjav obstoječi sistem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Tovarniško preizkušanje (FAT) omare - Generatorske zaščite - Doblar 2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Zaščita: Paremetriranja, izračuni, preizkušanja in spuščanje v pogon na objektu Doblar 2 (SAT) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Generatorska zaščita HE Doblar 2 - REZERVNI DELI - Generatorska zaščita - Injekc. transf. zaščita enota rot./stat. (E/F) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0
SKUPNA CENA
[5 empty] | Skupaj |  | 0 | 0