###### JN16-B/6/23

POPRAVEK

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

###### PO odprtem postopku

LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na

20 sklopov:

1. sklop:   Stol za odvzem krvi

2. sklop:   Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki

3. sklop:   Mizica s predali za odvzemni material

4. sklop:   Hematološki analizator

5. sklop:   Aparat za pripravo krvnega razmaza

6. sklop:   Valjčni mešalec za  epruvete

7. sklop:   Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo

8. sklop:   Polavtomatski urinski analizator

9. sklop:   Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment

10. sklop: Analizator za merjenje CRP

11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo

12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov

13. sklop: Mikroskop

14. sklop: Centrifuga

15. sklop: Pipeta

16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara

17. sklop: Laboratorijska hladilna omara

18. sklop: Termometer/vlagometer

19. sklop: Čitalec črtnih kod

20. sklop: Vortex stresalnik

###### Poslano na portal javnih naročil: 29. 12. 2023

###### Popravek poslan na portal javnih naročil: 7. 2. 2024

###### V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec:    PONUDBA

III.2. Obrazec:    PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec:    PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec:    VZOREC POGODBE – OKVIRNI SPORAZUM

III.6. Obrazec:    PREDRAČUN

III.7. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec:    IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

III.19. Obrazec:  STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.10. Obrazec:  IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
III.11. Vzorec:    MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH

OBVEZNOSTI

III.12. Obrazec:  IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO

NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

III.13. Vzorec:    MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  VZOREC

III.14. Obrazec:  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.15. Obrazec:  PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov:

11. sklop:   Stol za odvzem krvi

2. sklop:   Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki

3. sklop:   Mizica s predali za odvzemni material

4. sklop:   Hematološki analizator

5. sklop:   Aparat za pripravo krvnega razmaza

6. sklop:   Valjčni mešalec za  epruvete

7. sklop:   Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo

8. sklop:   Polavtomatski urinski analizator

9. sklop:   Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment

10. sklop: Analizator za merjenje CRP

11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo

12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov

13. sklop: Mikroskop

14. sklop: Centrifuga

15. sklop: Pipeta

16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara

17. sklop: Laboratorijska hladilna omara

18. sklop: Termometer/vlagometer

19. sklop: Čitalec črtnih kod

20. sklop: Vortex stresalnik

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu– oz. okvirni sporazum za obdobje 4 let za analizatorje s potrošnim materialom in vzdrževanjem (v skladu s priloženo pogodbo in okvirnim sporazumom).

DOBAVA BLAGA

Rok dobave blaga: najkasneje 60 dni od izdaje naročila.

Laboratorijski potrošni material, vzdrževanje in servis: 4 leta.

Vzdrževanje in servis: do zaključka garancijske in pogarancijske dobe.

## POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

###### II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku (EU), za dobavo blaga:

LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov:

1. sklop:   Stol za odvzem krvi

2. sklop:   Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki

3. sklop:   Mizica s predali za odvzemni material

4. sklop:   Hematološki analizator

5. sklop:   Aparat za pripravo krvnega razmaza

6. sklop:   Valjčni mešalec za  epruvete

7. sklop:   Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo

8. sklop:   Polavtomatski urinski analizator

9. sklop:   Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment

10. sklop: Analizator za merjenje CRP.

11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo

12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov

13. sklop: Mikroskop

14. sklop: Centrifuga

15. sklop: Pipeta

16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara

17. sklop: Laboratorijska hladilna omara

18. sklop: Termometer/vlagometer

19. sklop: Čitalec črtnih kod

20. sklop: Vortex stresalnik

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu – oz. okvirni sporazum za obdobje 4 let za analizatorje s potrošnim materialom in vzdrževanjem (v skladu s priloženo pogodbo in okvirnim sporazumom).

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih minimalnih zahtevah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;

- predračun  - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika- priloga 8;

- izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga– priloga 9;

- strokovna priporočila (reference) – priloga 10;

- izjava ponudnika  o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  – priloga 11;

- menična izjava in menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – priloga 12;

- izjava o predložitvi menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku - priloga 13;

- menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku – priloga 14;

- posebna priloga ponudbe – priloga 15;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov – priloga 16.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte)

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi) (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec ESPD obrazec (Vpogled v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz evidence o pravnomočnosti odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v zvezi s tehničnimi in/ali strokovnimi sposobnostmi

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD, Strokovna priporočila (reference), Posebna priloga ponudbe.

#### FINANČNA ZAVAROVANJA – GARANCIJE (velja za sklop 4, 9, 10):

- Ponudnik mora predložiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe –– priloga 11;

- Izpolnjen vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – priloga 12.

Menico bo priložil izbrani ponudnik.

- Ponudnik mora predložiti menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe –– priloga 13;

- Izpolnjen vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku – priloga 14.

Menico bo priložil izbrani ponudnik.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani eJN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 18. 1. 2024 7. 2. 2024 13. 2. 2024, do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

»Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

PRILOGA 1 –   PONUDBA

PRILOGA 2 –   PODATKI O PONUDNIKU

PRILOGA 3 –   PODATKI O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 4 –   IZJAVO PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 5 –   VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

PRILOGA 6 –   PREDRAČUN

– SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

PRILOGA 7 –   IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

– ESPD (tudi v pdf)

– BON oz. potrdilo

PRILOGA 8 –   IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

PRILOGA 9 –   STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

PRILOGA 10 – IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 11 – MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 12 – MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI I

PRILOGA 13 – IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO

NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PRILOGA 14 – POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PRILOGA 15 – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 7. 2. 2024 29. 2. 2024, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 7. 2. 2024 29. 2. 2024 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, končni ponudbeni vrednost v EUR (z DDV in popustom).

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG

Vrsta blaga:

LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov:

1. sklop:   Stol za odvzem krvi

2. sklop:   Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki

3. sklop:   Mizica s predali za odvzemni material

4. sklop:   Hematološki analizator

5. sklop:   Aparat za pripravo krvnega razmaza

6. sklop:   Valjčni mešalec za  epruvete

7. sklop:   Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo

8. sklop:   Polavtomatski urinski analizator

9. sklop:   Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment

10. sklop: Analizator za merjenje CRP

11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo

12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov

13. sklop: Mikroskop

14. sklop: Centrifuga

15. sklop: Pipeta

16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara

17. sklop: Laboratorijska hladilna omara

18. sklop: Termometer/vlagometer

19. sklop: Čitalec črtnih kod

20. sklop: Vortex stresalnik

Opis blaga:

1. sklop:

Stol za odvzem krvi – 3 kom

- Sestavljen iz sedeža, naslona za noge, hrbtnega naslona in ročnih opiral na levi in

desni strani stola

- Podpora za roko za odvzem krvi iz gladke ABS nezlomljive plastike z režo za vstavitev esmarhove preveze, nastavljiva v vseh smereh in po višini

- Možnost odstranitve ročnih opiral in podpor za roke

- Vrtljiv, 360 stopinj, z mehanizmom za zaklepaje vrtenja. Ročica zaklepa je pod sedežem stola na levi in na desni strani ali v podnožju stola s pritiskom na nožno stikalo, nameščeno v podnožju stola

- Natsavitev stola v položaj Trendellenburga, -18˚ z eno potezo

- Sinhrono gibanje vseh delov stola (naslon nog, hrbtni naslon in naslon rok) z eno

potezo sprožimo gibanje hrbtnega naslona, naslona nog in naslona za roke

- Nosilec role za papir

- Nosilec epruvet iz ABS plastike na naslonu roke levo in desno, za zahtevnejše odvzeme

- Stol mora biti vrtljiv okoli svoje osi, 360 stopinj z mehanizmom za zaklepanje vrtenja in ne na vrtljivih kolesih

- Višina stola je lahko fiksna

- Premer koles je lahko cca 75 mm z zavoro.

- Garancija vsaj 5 let

2. sklop:

Laboratorijski stol - nizki – 15 kom

- Sedež in naslon: integralna PUR pena, pralna površina

- Nastavitev višine: brezstopenjska, asinhroni jekleni nosilni mehanizem sedeža in

- Naslona naj omogoča neodvisno nastavitev naklona sedeža in naklona naslona

- Nastavitev višine sedeža od 450 do  570 mm  ±5%

- Podnožje 5 - krako, kromirano

- Kolesa: gumirana tekalna površina, lahko z zavorami

- Nosilnost: 120 kg

Laboratorijski stol - visoki - 6 kom

- Sedež in naslon: integralna PUR pena, pralna površina

- Nastavitev višine: brezstopenjska, asinhroni jekleni nosilni mehanizem sedeža in

- Naslona naj omogoča neodvisno nastavitev naklona sedeža in naklona naslona

- Nastavitev višine sedeža od 560 do  840 mm  ±5%

- Opora za noge: kromirana, nastavljiva po višini

- Podnožje 5 - krako, kromirano, s tačkami

- Nosilnost: 120 kg

3. sklop:

Mizica s predali za odvzemni material - 3 kom

- Mizica prevozna z ograjico ali vrhnjo ploščo z 2 cm robom, da odloženi material ne zdrsne na tla in tremi minimalno dvema predaloma ali košarama, višine vsaj 10 - 20 cm, Predali naj bodo na daljši stranici mizice.

- Dimenzija mizice: 800x500x800 mm - 1000x60x90 mm, dovoljeno odstopanje  ±5%

- zgornja polica z ograjico

- predali ali standardne ISO košare (3 2 x) v celoti izvlečni, vodila s koleščki, samodejno končno zapiranje predala,

- predali ali vrata se med prevozom ne smejo samodejno odpirati,

- ročaj za vodenje mizice

- s štirimi antiastatičnimi kolesi Ø125 mm; min. dva kolesa z zavoro

- odbojniki na vogalih (nad kolesi)

Material: v celoti iz poliuretena ali poliranega CrNi jekla 1.4301, ki je odporen na udarce, drgnjenje, čiščenje, razkuževanje, dvostranska sendvič konstrukcija.

4. sklop:

Hematološki analizator - 3 kom

Minimalne tehnične zahteve:

- Analizator mora omogočati določanje števila celic in določanje osnovne krvne slike (eritrociti, levkociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombociti, RDW, MPV, PDW) inpetparameterska diferenciacija levkocitov- 5 6 diff (nevtrofilci% in #; limfociti% in #; monociti% in #; eozinofilci% in #; bazofilci% in #).

- Analizator naj ne presega 60cm x 90cm x 65cm (VxŠxG).

- V povezavi z LIS mora imeti analizator popolno selektivnost pri izbiri preiskav (hemogram, hemogram+DKS)

- Analizator mora omogočati mrežni priklop na LIS - Kobis

- Analizator mora omogočati identifikacijo vzorcev s pomočjo črtne kode.

- Analizator mora imeti avtomatski podajalec epruvet (autosampler) za vsaj 100 80 vzorcev.

- Avtomatski podajalec mora omogočati tudi merjenje kapilarnih vzorcev.

- Volumen vzorca za hemogram+DKS naj ne presega 55µL.

- Analizator mora omogočati avtomatizirano mešanje vzorcev 360 ° pred izvedbo testa.

- Analizator mora omogočati uporabo standardnih epruvet za venski odvzem in uporabo

- epruvet za kapilarni odvzem krvi. Prav tako mora omogočati odprti in zaprti sistem analize vzorcev.

- Analizator mora imeti zmogljivost analiziranja vsaj 80 vzorcev na uro.

- Analizator mora omogočati avtomatski "re-run".

- Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorcev na analizatorju na stojalu in v

STAT načinu.

- Analizator mora imeti območje merjenja:

- Levkociti: 0 - 350 *10³/µL

- Eritrociti:    0 - 8 *10⁶/µL

- Trombociti:   0 - 3800 *10³/µL

- Analizator mora uporabljati en kontrolni material za vse analite v treh nivojih.

- Analizator mora imeti popolnoma avtomatizirano dnevno vzdrževanje.

- Analizator mora omogočati prenos opozoril v LIS.

- Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk).

- Analizator mora omogočati tiskanje kontrol in rezultatov meritev preko zunanjega tiskalnika (vključen v ponudbo).

- Analizator, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo imeti CE  in IVDR oznako.

- Certificirana 2 serviserja.

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži. Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev in posameznih preiskav (KKS letno brez DKS 20.000; KKS+DKS letno 10.000; skupaj preiskav s kontrolnimi meritvami 30.000; dnevne kontrole 2x3 nivoji 7 dni v tednu).

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garancije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let),  brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme. Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo,  odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave.

Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure

po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči	več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2 delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotoviti kritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za

prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno

ponudbe,

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS - Kobis C112 brez dodatnih

stroškov,

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav tako

izobraževanje uporabnikov.

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov,

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji ( Ul RS z

dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in serviserju,

tehnični podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila brezplačni.

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti analizatorja.

5. sklop:

Aparat za pripravo krvnega razmaza - 2 kom

- ročni aparat za pripravo krvnega razmaza, ki ne potrebuje zunanjega napajanja

omogočeno nadziranje dolžine in debeline razmaza

- priprava vsaj dveh razmazov istočasno

Splošne zahteve:

- oprema mora imeti  CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU

in evropskimi standardi.

CE  oznako mora imeti tudi ponujeni potrošni material.

Oprema mora biti nova, nerabljena, zapakirana v osnovni embalaži.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema

analizatorja,

- možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih delov s strani proizvajalca ponudnik pa mora zagotoviti dobavo potrošnega materiala in rezervnih  delov še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi brezplačni.

6. sklop:

Valjčni mešalec za  epruvete - 2 kom

- Digitalni, 10 valjčni mešalec epruvet, primeren za mešanje vzorcev krvi.

- Mešanje z zibanjem in rolanjem.

- Možnost nastavitve hitrosti mešanja

- Način delovanja: časovno, neprekinjeno delovanje

- Možnost odstranitve valjev (lažje čiščenje ob razlitju epruvete)

- Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.

Splošne zahteve:

- oprema mora imeti CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU

in evropskimi standardi.

CE oznako mora imeti tudi ponujeni potrošni material.

Oprema mora biti nova, nerabljena, zapakirana v osnovni embalaži.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema

analizatorja,

- možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih delov s strani proizvajalca ponudnik pa mora zagotoviti dobavo potrošnega materiala in rezervnih  delov še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi brezplačni.

7. sklop:

Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo - 2 kom

- Možnosti različnih programov mešanja (čas, hitrost, obračanje epruvet)

- Možnost mešanja različnih epruvet (vsaj 3)

- Vsaj  30 pozicij za epruvete

- Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.

- Splošne zahteve enake kot za valjčni mešalec za epruvete

Splošne zahteve:

- oprema mora imeti CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU

in evropskimi standardi.

CE oznako mora imeti tudi ponujeni potrošni material.

Oprema mora biti nova, nerabljena, zapakirana v osnovni embalaži.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema

analizatorja,

- možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih delov s strani proizvajalca ponudnik pa mora zagotoviti dobavo potrošnega materiala in rezervnih  delov še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi brezplačni.

8. sklop:

Polavtomatski urinski analizator s sedimentnim terminalom - 1 kom

Polavtomatski urinski analizator z ročnim čitalcem črtnih kod in ločenim

sedimentnim terminalom.

- Parametri na testnem traku:pH, levkociti, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, bilirubin, urobilinogen, eritrociti/kri, relativna gostota

- Identifikacija vzorcev s pomočjo črtne kode

- Izhod za priklop na interno računalniško mrežo

- Testni lističi morajo imeti zaščito pred interferenco askorbinske kisline, tako da

askorbinske kisline ne interferira v reakcijah na testnem traku

- Možnost shranjevanja rezultatov kontrol

- Možnost vnašanja rezultatov mikroskopskega pregleda urinskega sedimenta preko terminala za sediment

- Čitalec nalepk črtnih kod

- Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko

USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih	strežnikih (ne na disketo, CD ali DVD)

- Sedimentni terminal, ki je fizično ločen od analizatorja

- Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.

- Certificirana 2 serviserja

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži.

Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega

proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev

in posameznih preiskav: 20.000 preiskav letno, skupaj z izvajanjem kontrolnih vzorcev.

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja,

korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala

za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garancije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let),  brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme.

Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo, odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotoviti kritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o

servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno

ponudbe,

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS - Kobis C112 brez dodatnih

stroškov,

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav tako

izobraževanje uporabnikov,

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov,

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji ( Ul RS z

dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in serviserju,

tehnični podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila brezplačni.

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni

pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti

analizatorja.

9. sklop:

Avtomatski urinski analizator - 1 kom

- Metoda: reflektometrija in refraktometrija

- Kapaciteta: vsaj 200 vzorcev/uro

- Vsaj 50 vzorcev za enkratno nalaganje

- Neprekinjeno dodajanje vzorcev s podajalnikom

- Uporaba testnih lističev

- Testni trak za kvalitativno analizo urina: mora biti rezistenten na prisotnost askorbinske kisline, ki povzroča interferenco na reakcije na določenih testnih poljih na analizne traku ( ne sme biti dodatno testno polje za določanje askorbinske kisline)

- Določanje parametrov kot so:

- eritrociti/ hemoglobin (semi-kvantitativno) od neg. do 250 Ery/µl

- levkociti (semi-kvantitativno) od neg. do 500 Lev/µl

- nitriti (kvalitativno), neg.-poz.

- ketoni (semi-kvantitativno), od neg. do 15 mmol/l

- glukoza (semi- kvantitativno), od norm. do 56 mmol/l

- proteini (semi-kvantitativno), od neg. do 5,0 g/l

- urobilinogen (semi-kvantitativno), od norm. do 203 100 µmol/l

- pH (od 5 do 9:5,6,6.5, 7,8,9)

- relativna gostota

- Avtomatski prenos podatkov za testne lističe, kot so: lot, rok, začetek uporabe,

stabilnost po odprtju, št.testov do konca

- Avtomatski prenos podatkov za kontrolo kakovosti, kot so: lot, nivo kontrole, tarčne

vrednosti parametrov, rok uporabe

- Za delovanje potrebuje le destilirano vodo (brez dodatnih raztopin), sistem mora

imeti direkten dotok destilirane vode in odtok odpadne vode

- Merjenje nujnih vzorcev

- Minimalni volumen vzorca 2 ml

- Avtomatsko mešanje vzorca pred pipetiranjem

- Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko

USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih

strežnikih (ne na disketo, CD ali DVD)

- Levey-Jennings graf za spremljanje kontrol kakovosti

- Rezultati vzorcev v SI, konvencionalnih ali arbitrarnih enotah

- Prepoznavanje vzorcev in kontrol ter čistilne raztopine preko črtnih kod

- Sistem povezljiv dvosmerno z LIS-om (laboratorijski informacijski sistem)

- Sistem mora biti povezan preko oddaljenega dostopa s servisno službo.

- Združitev urinske enote s sedimentno enoto v enovit sistem.

Avtomatiziran sistem za urinski sediment - 1 kom

- Metoda: avtomatizirana mikroskopija z realnimi slikami

- Kapaciteta: vsaj 100 vzorcev/uro

- Vsaj 50 vzorcev za enkratno nalaganje

- Neprekinjeno dodajanje vzorcev s podajalnikom

- Uporaba kivet

- Določanje parametrov kot so:

- eritrociti ( kvantitativno)

- levkociti ( kvantitativno)

- bakterije (semi - kvantitativno)

- skvamozne epitelne celice ( semi - kvantitativno)

- neskvamozne epitelne celice ( semi - kvantitativno)

- hialinske cilindrične strukture ( semi - kvantitativno)

- patološke cilindrične strukture ( kvantitativno)

- kristali ( kvantitativno)

- kvasovke ( kvantitativno)

- sluz ( kvantitativno)

- spermiji ( kvantitativno)

- Avtomatski prenos podatkov za kivete, kot so: lot, rok uporabe, začetek uporabe, št.testov do konca

- Avtomatski prenos podatkov za kontrole kakovosti, kot so: lot, nivo kontrole, tarčne vrednosti parametrov, rok uporabe

- Sistem mora imeti direkten dotok destilirane vode in odtok odpadne vode

- Merjenje nujnih vzorcev

- Minimalni volumen vzorca 2,3 ml

- Avtomatsko mešanje vzorca pred pipetiranjem

- Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko

USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih	strežnikih (ne na disketo, CD ali DVD)

- Levey-Jennings graf za spremljanje kontrol kakovosti

- Rezultati vzorcev v SI (št.delcev/µl), konvencionalnih  (št.delcev/HPF) ali arbitrarnih enotah pri 400xpovečavi

- Prepoznavanje vzorcev in kontrol ter čistilne raztopine preko črtnih kod

- Sistem povezljiv z LIS-om (laboratorijskim informacijskim sistemom)

- Sistem mora biti povezan preko oddaljenega dostopa s servisno službo

- Združitev sedimentne enote z urinsko enoto enovit sistem

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži.

Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega

proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev

in posameznih preiskav: 55.000 preiskav letno, skupaj z izvajanjem kontrolnih vzorcev.

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja,

korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala

za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Priložena morajo biti navodila za uporabo reagentov ter varnostni listi za reagente,

kontrole in kalibratorje v slovenskem  jeziku.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garanciije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let),  brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme. Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo,  odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči	več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2	delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotoviti	kritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno ponudbe,

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov,

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav

tako izobraževanje uporabnikov,

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov.

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji

( Ul RS z dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in

serviserju, tehnični podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila brezplačni.

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni

pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti

analizatorja.

10. sklop:

Analizator za merjenje CRP - 2 kom

Analizator za merjenje CRP s čitalcem črtnih kod.

- Aparat  je namenjen kvantitativnemu določanju koncentracije CPR v polni krvi,

plazmi ali serumu

- Metoda določanja je imunoturbidimetrična

- Za analizo je potrebnih največ 20µL vzorca

- Rezultat analize v največ 2 minutah

- Avtomatska korekcija rezultata glede na realno vrednost henatokrita takoj ob an

- Merilno območje do 500 mg/L vzorca polne krvi in 200 mg/L pri vzorcu plazme oz. seruma

- Stabilnost reagentov po odprtju še vsaj 6 mesecev pri shranjevanju pri 2 - 8˚C oziroma 3 mesece pri 18 - 25˚C

- Programska oprema, navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku

- Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično ter aplikativno podporo za čas uporabe merilnikov.

- Prenos iz arhiva aparata na drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih

strežnikih ( ne na disketo, CD ali DVD)

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- Seznam vzdrževalnih del (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje.

Prednost ima aparat z minimalnim vzdrževanjem za uporabnika

- Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je

vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli),

- Ponudnik v času po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 3 leta zagotavlja

servis oz.vzdrževanje na poziv v primeru okvar opreme,

- Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani

odzivni čas in čas za odpravo napak.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo

komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške

zagotoviti ponudnik.	 Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za

takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več

kot 3	delovni dnevi), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz.ima z njim urejen pogodbeni odnos

za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o

servisiranju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani

proizvajalca aparata izvajati servis.

Kontrolni material, reagenti, kalibratorji, potrošni material:

vse ponujene vrste potrošnega blaga morajo imeti CE in IVDR oznako.

ponudnik mora podati seznam reagentov (ne smejo obremenjevati okolja),

kontrolnega materiala, kalibratorjev in ostalega potrošnega materiala - kataloška

številka, ime artikla, proizvajalec, obstojnost neodprtega materiala, obstojnost po

odprtju, enota pakiranja.

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži.

Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega

proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev

in posameznih preiskav: 30000 preiskav skupaj s kontrolnimi meritvami.

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja,

korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala

za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Priložena morajo biti navodila za uporabo reagentov ter varnostni listi za reagente,

kontrole in kalibratorje v slovenskem  jeziku.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garancije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let),  brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme. Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo,  odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči	več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2	delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotovitikritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos

za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o

servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani

proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno

ponudbe.

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav

tako izobraževanje uporabnikov.

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov.

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji

( Ul RS z dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in

serviserju, tehnični podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila

brezplačni (7 let).

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni

pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti

analizatorja.

11. sklop:

Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo - 1 kom

- Sedimentacija eritrocitov z avtomatsko termoregulacijo rezultatov

- Zmogljivost najmanj 80 vzorcev na uro (15 minutni interval merjenja)

- Interval merjenja 15 minut in 30 minut

- Ustrezna korelacija rezultatov s klasično Westergrenovo metodo (r ≥ 0.98,  30 minutni interval merjenja)

- Avtomatska korekcija rezultatov na 18°C

- Arhiviranje 500 rezultatov

- Vgrajen avtomatski tiskalnik rezultatov in kontrol

- Vgrajen čitalec črtnih kod

- Vgrajen mešalec epruvet

- Izhod za priklop na interno računalniško mrežo, povezava analizatorja v LIS

- Dodajanje vzorcev med ciklom merjenja

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži.

Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega

proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev

in posameznih preiskav: 12500 preiskav, skupaj s kontrolnimi meritvami.

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja,

korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala

za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Priložena morajo biti navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garancije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let),  brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme. Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo,  odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči	več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2	delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotoviti	kritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno ponudbe

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav

tako izobraževanje uporabnikov.

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov.

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji ( Ul RS z

dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in serviserju,

tehnični  podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- - garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila brezplačni (7 let).

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni	 pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti analizatorja.

12. sklop:

Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov - 1 kom

- Avtomatizirana meritev.

- Najmanj 10 merilnih mest.

- Modificirani Westergreenov postopek za analizo hitrosti sedimentacije eritrocitov.

- Merilno območje: 0 - 120 mm/h.

Analizator mora biti nov, nerabljen, zapakiran v osnovni embalaži.

Analizator, procesor, laserski tiskalnik ipd. predstavljajo enoto in so produkt enega

proizvajalca oz. proizvajalec zagotavlja skladnost posameznih komponent sistema.

Ponudnik naj pri pripravi predračuna upošteva naslednje število vzorcev

in posameznih preiskav: 20000 preiskav, skupaj s kontrolnimi meritvami.

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja,

korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala

za naročnika niso zavezujoča in lahko odstopajo.

Priložena morajo biti navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Vzdrževanje aparata:

Ponudnik v času garancije (24 mesecev) in po preteku garancijske dobe (pogarancija) za 2 leti (skupaj 4 let) brezplačno zagotavlja servis in vse servisne dele  v primeru rednega vzdrževanja in okvar opreme. Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo,  odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od ene ure po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči	več kot 6 ur. Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji. Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšne popravilo analizatorja in je zato onemogočeno delo na analizatorju za daljši čas (več kot 2	delovna dneva), mora nadomestiti okvarjeni analizator z nadomestnim oz. zagotoviti	kritje stroškov, ki bi nastali zaradi izvajanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik poda lastno izjavo o nadomestitvi analizatorja oz. kritja stroškov.

Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga - ponudnik mora navesti podatke o servisiranju in priložiti dokazilo, da so serviserji usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca aparata za  izvajanje servisa.

Ostale zahteve:

- predstavitev analizatorja, postavitev in zagon, reagenti in kontrolni material za potrebe

verifikacije analizatorja ter izobraževanje uporabnikov morajo biti vključeni v ceno

ponudbe.

- ponudnik zagotovi dvosmerno povezavo analizatorja v LIS brez dodatnih stroškov

- navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku, prav

tako izobraževanje uporabnikov.

- ponudnik mora zagotavljati ustrezno brezplačno strokovno podporo tudi po zaključenem

začetnem usposabljanju uporabnikov.

- ob prevzemu mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za

izpolnjevanje 16.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji

( Ul RS z dne 11.6.2004): identifikacijska oznaka opreme, podatki o proizvajalcu in

serviserju, tehnični podatki o analizatorju in navodila za uporabo opreme.

- garancija opreme mora znašati najmanj 24 mesecev od postavitve in prevzema analizatorja,

ponudnik pa mora zagotoviti dobavo možnost zagotovitve potrošnega materiala in rezervnih  delov s strani proizvajalca še najmanj 10 let po podpisu pogodbe.

V času trajanja garancijske in pogarancijske dobe so vsi vzdrževalni posegi in popravila brezplačni  (7 let).

V 30 dneh pred iztekom garancijske dobe mora ponudnik izvesti preventivni servisni

pregled analizatorja po priporočilih proizvajalca in izdati poročilo o tehnični ustreznosti analizatorja.

13. sklop:

Mikroskop - 2 kom

Mikroskop z imerzijsko povečavo

- En mikroskop ima binokularni - metalni stativ

- Drug mikroskop ima trinokularni - metalni stativ

- Fokus mora biti nastavljiv na vsakem okularju posebej na obeh tubusih, okularji naj imajo zaščitne gumice

- Plan ahromatska optika

- Okularja: WF 10x, min. FN20 22

- Objektivi: 4x/0.10,  10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 oljni

- Mizica s križnim pomikom preparata, pomik izveden s pletenicami (ni štrlečih delov)

- Halogenska osvetlitev z regulatorjem svetlobe

- Osvetlitev je lahko tudi LED. Moč mora biti vsaj 2 W, obstojnost svetila vsaj 50.000 ur, upravljanje osvetlitve obvezno z gumbom na sprednji strani mikroskopa

- Ponudnik mora zagotavljati dostavo, montažo, navodila in demonstracijo uporabe

mikroskopa. Navodila v slovenskem jeziku.

- Garancija 24 mesecev

- Servis in rezervni deli morajo biti zagotovljeni tudi po garanciji

Dodatne zahteve za objektive:

- objektivi morajo biti kompatibilni z obstoječimi mikroskopi – imeti morajo isti navoj (W20.32x0,706 RMS) in parfokalno dolžino (45 mm). Vsi morajo imeti FN 22 ali več

- Seznam objektivov:

Povečava 4x, N.A. vsaj 0,1; delovna razdalja min. 15 mm

Povečava 10x, N.A. vsaj 0,25; delovna razdalja min. 10 mm

Povečava 40x, N.A. vsaj 0,65; delovna razdalja min. 0,5 mm, fazni kontrast

Povečava 100x, N.A. vsaj 1,25; delovna razdalja min. 0,15 mm; oljni

Dodatna zahteva za mikroskop:

- Revolver za vsaj 5 objektivov

- Abbejev kondenzor z N.A. vsaj 1,25

- Ergonomsko ohišje z modularnim dizajnom

- Možnost nadgradnje s kamero, diskusijskim delom, polarizacijo in fluorescenco

- Kondenzor za svetlo polje podpira objektive s povečavami 2 – 100x, temno polje in fazni kontrast

- Gumba za grobo ostrenje in fino ostrenje na desni strani

Nastavljiva omejitev višine mizice preko vrtljivega gumba

14. sklop:

Centrifuga - 2 kom

- Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška

- centrifugiranja

- Prepoznavanje rotorja

- Maksimalni centrifugalni pospešek 3200 g

- Zaznavanje neuravnoteženosti

- Zračno hlajenje

- Štiri mestni nihajoči rotor 4 x 100 mL

- Adapterji za epruvete: 5 - 7 ml (12x75 mm) in 12 ml (16x120 mm) ali 13 X 75 mm, 13 X 100 mm,  16 x 75 mm in 16 X 100 mm, 17 X 120 mm

- Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)

- Zračno hlajenje centrifuge

- Motor brez ščetk

- Zahteva je verifikacija časovnika in števila obratov s certificirano opremo ob postavitvi opreme

15. sklop:

Pipeta - 2 kom

Pipeta  10 - 100 µL - avtomatska

- antimikrobna površina pipete

- nastavljiv naslon za prst, ki omogoča ergonomično in udobno namestitev pipete

- gumb za nastavitev volumna z varnostnim mehanizmom za enostavno in varno

- izbiro volumna

- kalibriran certifikat

- vsaj 5 let garancije

16. sklop:

Laboratorijska zamrzovalna omara - 1 kom

Laboratorijska zamrzovalna omara z opravljeno temperaturno validacijo, s programsko

opremo Exactum za spremljanje temperature ( vsaj -20˚C), volumen  od 350 do 400 litrov.

Laboratorijska hladilna omara z opravljeno temperaturno validacijo po postopku IEC 60068-3-11 prazne omare z izdajo veljavnega kvalifikacijskega poročila. Meritev temperatur potekala v praznem  hladilniku (zamrzovalniku), v trajanju najmanj 24 ur, po stabilizaciji obratovanja hladilnika (zamrzovalnika), s frekvenco merjenja na 1 minuto, v 9 točkah.

- Z vgrajenim zračno hlajenim agregatom

- Nastavljivost temperaturnega območja obratovanja od  -15˚C do -32˚C -18˚C do -26˚C.

- Toplotna izolacija iz okolju prijaznih materialov debeline 70 mm

- Zunanji plašč iz belo lakirane pocinkane pločevine

- Notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304

- Nominalni volumen znaša vsaj 350 - 400 litrov Neto volumen izračunan iz notranjih dimenzij omare 400 do 450 litrov (±5%)

- Polno krilna samozaporna vrata z ergonomskim ročajem po celotni višini vrat

- Zaobljeni robovi v notranjosti

- Magnetno tesnilo vrat, možna zamenjava

- Notranja LED razsvetljava

- Opremljen s ključavnico za zaklepanje vrat

- Opremljen z 2x žično plastificirano polico in 4x perforirano polico iz nerjaveče

- pločevine

- Na kolesih - 2 kolesa brez zavor in 2 kolesa z zavoro

- Avtomatsko odtaljevanje

- Avtomatsko izparevanje kondenzata

- Hladilni tokokrog polnjen s hladilnim medijem R-404A R290 ali R600a

- Dinamično hlajenje - 	z ventilatorjem krožeči zrak omogoča enakomerno temperaturo zraka v hladilni omari

- Dovoljeno obratovanje do okoliške temperature +32˚C

- Regulacija delovanja z elektronskim regulatorjem

- Zunanji digitalni prikaz temperature

- Optični Vizualni  in akustični temperaturni alarm

- Optični Vizualni in akustični alarm odprtja vrat

- Priključna napetost 230V; 50Hz; 1AN;

- Priključna moč do 700W

- Zunanje dimenzije: 700x širina 700x globina 2000 mm višina  (±5%).

17. sklop:

Laboratorijska hladilna omara - 3 kom

Laboratorijska hladilna omara z opravljeno temperaturno validacijo, s programsko

opremo Exactum za spremljanje temperature ( enojni hladilnik , neto volumen

540 do 580 litrov) Laboratorijska hladilna omara z opravljeno temperaturno validacijo po postopku IEC 60068-3-11 prazne omare z izdajo veljavnega kvalifikacijskega poročila. Meritev temperatur potekala v praznem  hladilniku (zamrzovalniku), v trajanju najmanj 24 ur, po stabilizaciji obratovanja hladilnika (zamrzovalnika), s frekvenco merjenja na 1 minuto, v 9 točkah.

- Z vgrajenim zračno hlajenim agregatom

- Laboratorijska hladilna omara z ločenim agregatom

- Steklena krilna samozaporna vrata

- Temperaturni režim +2˚C do 8˚C

- Zunanje dimenzije: 710x800x2000 mm  (±5%)

- Električni priključek: 230V/50Hz/1N

- Nominalni volumen: od 540 do 580 litrov Neto volumen izračunan iz notranjih dimenzij omare 540 do 580 litrov (±5%)

- Topltna izolacija iz okolja prijaznih materialov debeline 70 mm

- Zunanji plašč iz belo lakirane pocinkane pločevine

- Notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304

- Zaobljeni robovi v notranjosti

- Magnetno tesnilo vrat z možnostjo zamenjave

- Opremljena z 2x žično plastificirano polico in 2x perforirano polico iz nerjaveče

pločevine in 2x izvlečnima predaloma s teleskopskimi vodili (izdelana iz nerjaveče

pločevine AISI 304 SB in z varnostnim sistemom proti izpadu)

- Notranja LED razsvetljava

- Vgrajena ključavnica za zaklepanje vrat

- Nastavljive nogice

- Dinamično hlajenje - 	z ventilatorjem krožeči zrak omogoča enakomerno temperaturo zraka v hladilni omari

- Dovoljeno obratovanje do okoliške temperature +35 32˚C

- Avtomatsko odmrzovanje

- Avtomatsko izparevanje kondenzata

- Hladilni tokokrog polnjen s hladilnim medijem R290 ali R600a

- Regulacija delovanja z elektronskim regulatorjem

- Zunanji digitalni prikaz temperature

- Optični Vizualni in akustični temperaturni alarm

- Optični Vizualni in akustični alarm odprtja vrat

- Vgrajen varnostni proti- zamrzovalni termostat

- Na kolesih - 2 kolesa brez zavor in 2 kolesa z zavoro

- Priključna moč do 500W

18. sklop:

Termometer/vlagometer - 3 kom

Merilnik temperature in vlage :

- prikaz vlažnosti, temperature, rosišča na priklic ter najvišjih in najnižjih vrednosti s

- podatkom o času

- merilno območje vlage : 1 - 99% rF

- natančnost merjenje vlažnosti: 3% rel.vl.%

- merilno območje temperature: od 0˚C do 50˚C

- osnovna točnost ±˚C: 1˚C

- optični in akustični alarm ob nedoseganju/preseganju mejnih vrednosti temperature

in vlažnosti, ki se lahko poljubno nastavijo

- shranjevalnik podatkov za največ 50.000 podatkovnih nizov, ki se lahko prikličejo  na

prikazovalniku ali na računalniku prek brezžičnega /USB - vmesnika

- možnost priključitve do 8 brezžičnih senzorjev

- možnost določanja imen oddajnikov

- radijsko vodena ura z datumom

- stikalni izvod za alarm

V ponudbi mora biti:

- termometer/vlagometer

- baterije

- brezžični USB ključ

- vsaj 2 brezžična senzorja

- stenska držala

19. sklop:

Čitalec črtnih kod - 5 kom

Brezžični čitalec črtnih kod mora zagotavljati hitro, inuitivno, zanesljivo in učinkovito

skeniranje. Enostaven priklop. Ob priključitvi čitalec samodejno zazna in prepozna vmesnik. Čitalec mora prečitati črtne kode neposredno iz ekrana mobilnega terminala.

- povezava preko USB

- nastavljiv ton in glasnost "bipa"

- črtne kode bere na oddaljenosti do 36 cm

- odporen mora biti na padec z višine 1,50 m na betonsko površino

- garancija: minimalno 5 let

V ponudbi mora biti ponujeno stojalo za prostoročno namizno uporabo polnjenje

baterij in USB kablom.

20. sklop:

Vortex stresalnik - 2 kom

- z adapterjem za različne epruvete

- možnost nastavitve hitrosti stresalnika

- s priseski/nogice za oprijem na delovno površino

- "touch" delovanje

- brezstopenjsko krmljenje hitrosti

Obseg 	blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb. Očitne in nebistvene napake bo naročnik spregledal.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena in plačilni pogoji so razvidni iz pogodbe in okvirnega sporazuma.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

# XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

# IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# Ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejše ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/22,  28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila. V fazi oddaje ponudbe ponudnik s sedežem izven RS obvezno predloži ESPD ter potrdila o nekaznovanosti, ki odražajo zadnje stanje.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 29. 7. 2024.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Teh podatkov naročnik ne bo obravnaval kot zaupne dokumente, tudi če bi bili označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z DDV) na dodano vrednost (za sklop ali javno naročilo) oz. 6.000 eurov kadar se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN16-B/23	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil št.:………..………, z dne …………….,  za izbiro izvajalca po odprtem postopku (EU), podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Opis blaga (obkroži ponujeni sklop): LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov: 1. sklop: Stol za odvzem krvi 2. sklop: Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki 3. sklop: Mizica s predali za odvzemni material 4. sklop: Hematološki analizator 5. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza 6. sklop: Valjčni mešalec za epruvete 7. sklop: Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo 8. sklop: Polavtomatski urinski analizator 9. sklop: Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment 10. sklop: Analizator za merjenje CRP 11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo 12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov 13. sklop: Mikroskop 14. sklop: Centrifuga 15. sklop: Pipeta 16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara 17. sklop: Laboratorijska hladilna omara 18. sklop: Termometer/vlagometer 19. sklop: Čitalec črtnih kod 20. sklop: Vortex stresalnik

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… v % Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Navedba podizvajalcev …………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. Veljavnost ponudbe: 29. 7. 2024

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov, namesto ponudniku:

___________________________________________________________________________

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:

__________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/23	OBRAZEC

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku (EU), za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov:

1. sklop:   Stol za odvzem krvi

2. sklop:   Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki

3. sklop:   Mizica s predali za odvzemni material

5. sklop:   Aparat za pripravo krvnega razmaza

6. sklop:   Valjčni mešalec za  epruvete

7. sklop:   Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo

13. sklop: Mikroskop

14. sklop: Centrifuga

15. sklop: Pipeta

16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara

17. sklop: Laboratorijska hladilna omara

18. sklop: Termometer/vlagometer

19. sklop: Čitalec črtnih kod

20. sklop: Vortex stresalnik

Predmet pogodbe je tudi servisiranje in vzdrževanje v času garancijske in pogarancijske dobe.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

# IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika po posameznem sklopu:

posameznem sklopu:

- za 1. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 2. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 3. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 5. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 6. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 7. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 13. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 14. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 15. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 16. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 17. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 18. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 19. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 20. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

Prodajalec bo dobavo izvršil na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ………………………………….., tel.: ……………….., e-naslov: ……………………………….

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. CENE

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop:…………………………………….... z DDV

- za 2. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 3. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 5. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 6. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 7. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 13. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 14. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 15. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 16. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 17. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 18. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 19. sklop: …………………………………..... z DDV

- za 20. sklop: …………………………………..... z DDV

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna, izražena v evrih; oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške servisiranja in vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže blago plačati v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa,  na račun prodajalca, št.: ………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za:

- za 1. sklop je  …………… mesecev oz. min. 60 mesecev,

- za 2. sklop je  …………… mesecev oz. min. 36 mesecev,

- za 3. sklop je  …………… mesecev oz. min. 36 mesecev,

- za 5. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 6. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 7. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 13. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 14. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 36 mesecev.

- za 15. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 60 mesecev.

- za 16. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 17. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 18. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 19. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 60 mesecev.

- za 20. sklop je  ………….. mesecev oz. min. 36 mesecev.

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto blaga, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vsi transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 2 ure od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

XI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

- posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XII. PODIZVAJALCI/PARTNERJI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja od ………………………..

do ………………………… (do poteka garancijske in pogarancijske dobe).

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba in priloge so podpisane in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK:

PRILOGA 5A - k ponudbeni dokumentaciji JN16-B/23	OBRAZEC

III.5.  VZOREC

POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet pogodbe: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov:

4. sklop:   Hematološki analizator

8. sklop:   Polavtomatski urinski analizator

9. sklop:   Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment

10. sklop: Analizator za merjenje CRP

11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo

12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja.

Prodajalčeva obveznost je, da bo brezplačno in na lastne stroške zagotovil potrebno izvedbo izobraževanja uporabnikov pri naročniku glede pravilne in varne uporabe in vzdrževanja opreme.

Predmet pogodbe je dobava laboratorijskega potrošnega materiala ter vzdrževanje in servisiranje aparata (popravilo in redni preventivni servisi po navodilih proizvajalca). Prav tako je predmet pogodbe zagotavljanje nadgradnje programske opreme.

Naročnik izjavlja, da blago prevzema za lastno uporabo.

II. VRSTA IN OBSEG BLAGA

4. člen

Vrsta in obseg blaga sta natančno opredeljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in specifikaciji predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

5. člen

Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto laboratorijskega materiala, ki ga bo dejansko potreboval.

III. KVALITETA BLAGA

6. člen

Dobava blaga mora biti izvedena kvalitetno, strokovno,  pravočasno in v dogovorjenem obsegu ter v skladu z zahtevami naročnika. Ponujeni analizator mora biti nov, ustrezati mora namenu, navedenem v navodilu za uporabo in deklarirani kvaliteti ter proizvajalčevemu atestu in tehnični dokumentaciji. Analizator mora biti izdelan skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

Prodajalec je dolžan naročniku zagotavljati laboratorijski material, ki ustreza vsem tehničnim, kakovostnim in drugim zahtevam naročnika. Prodajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega laboratorijskega materiala, skladno z razvojem novih tehnologij zagotovil ter ponudil nove laboratorijske materiale po veljavni ceni.

Dobavljeni laboratorijski material mora imeti rok uporabe najmanj 6 mesecev.

Dobavljeni laboratorijski material (za  kontrolni material za hematološki analizator) je lahko rok uporabe tudi krajši kot 6 mesecev.

# IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

7. člen

Rok dobave:

- analizator: čim prej oz. najkasneje 60 dni od izdaje pisnega naročila,

- laboratorijski potrošni material, vzdrževanje in servis: v 4-letnem obdobju

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil analizator v roku ……… dni, oz. najkasneje v roku 60 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika – laboratorij.

Montažo, zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema bo prodajalec zagotovil takoj ob dobavi.

Naročnik bo naročal laboratorijski potrošni material sukcesivno s pisno naročilnico s točno navedbo lokacije.

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil posamezni laboratorijski potrošni material v roku ………. oz. najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ………………………………….., tel.: ……………….., e-naslov: ……………………………….

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeni analizator/aparat prevzeti na podlagi dobavnice oz. zapisnika o primopredaji, laboratorijski material pa na podlagi dobavnice. Laboratorijski potrošni material naročnik prevzame na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. CENE

10. člen

Stranki se dogovorita za cene  v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 4. sklop:…………………………………….... z DDV

- za hematološki analizator:	 …………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

- za 8. sklop: …………………………………....... z DDV

- za polavtomatski urinski analizator:	 …………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

- za 9. sklop:…………………………………….... z DDV

- za avtomatski urinski analizator in avtomatiziran sistem za urinski sediment:

…………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

- za 10. sklop:…………………………………….... z DDV

- za analizator za merjenje CRP:          	 …………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

- za 11. sklop:…………………………………….... z DDV

- za aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo:

…………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

- za 12. sklop:…………………………………........ z DDV

- za avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov:

- …………………. € z DDV

- za laboratorijski potrošni material:	 …………………. € z DDV

Cena analizatorja/aparata v ponudbi je fiksna, prav tako je fiksna cena laboratorijskega potrošnega materiala na enoto mere v celotnem 4 letnem pogodbenem obdobju; cena je izražena v evrih in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – v laboratoriju razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, priključitve, zagona in preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja za morebitne poškodbe do predaje naročniku, stroške servisa in vzdrževanja ter druge), popuste in DDV.

Za servis, vzdrževanje in popravila, vključno z vsemi potrošnimi materiali in rezervnimi deli ter stroški dela, se stroški v času garancije in pogarancije (2 + 2 leti) ne zaračunavajo.

Prav tako ponudnik ne zaračunava nadgradenj programske opreme, ki jo je dolžan zagotavljati v času veljavnosti pogodbe.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže blago plačati v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa,  na račun prodajalca, št.: ………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. GARANCIJA IN SERVIS

13. člen

Garancija za analizator 4. sklop: Hematološki analizator je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: …………… najmanj 24 mesecev.

Garancija za analizator 8. sklop: Polavtomatski urinski analizator je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: …………… najmanj 24 mesecev

Garancija za analizator 9. sklop: Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: …………… najmanj  24 mesecev

Garancija za analizator 10. sklop: Analizator za merjenje CRP je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: ……………najmanj 24 mesecev

Garancija za analizator 11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: …………… najmanj 24 mesecev

Garancija za analizator 12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov je: …………… mesecev oz. min. 24 mesecev.

Pogarancija je dodatno še: …………… najmanj 24 mesecev

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije in pogarancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, storitvijo delovne ure,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Odzivni čas je ………. ur oz. največ 6 ur. Odzivni čas je čas od prijave napake do povratnega klica serviserja. Kot odziv se smatra klic serviserja, ki mora nuditi takojšnjo telefonsko pomoč pri odpravljanju težave. Dosegljivost servisne službe: od 6.30 do 15.00 ure.

Rok za odpravo napak je ………. ur oz. največ 24 ur od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

Obdobje vzdrževanja in Možnost zagotovitve potrošnega materiala in zagotovitev rezervnih delov s strani proizvajalca po poteku garancijske dobe še najmanj 7 10 let.

14. člen

Pooblaščeni serviser:……………………………………………………………………………

Naslov pooblaščenega serviserja: ………………………………………………………………

Kontaktni podatki serviserja:

- Ime in priimek: ………………………………………….

- e-pošta: ………………………………………………….

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost: ……………………………………………

15. člen

Po priporočilih in zahtevah proizvajalca je prodajalec dolžan izvesti redne letne servise z vsemi predpisanimi posegi.

Preventivni servisi se izvajajo: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

(navedba, kolikokrat na leto se izvaja preventivni servis in opis servisa).

16. člen

Prodajalec bo naročniku v času pogodbenega obdobja omogočil brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v  zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje analitskega sistema.

X. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

17. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- da bo ob dobavi aparata naročniku izročil menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo ob dobavi analizatorja predložil:

- kratka navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

- originalna navodila za uporabo in vzdrževanje (lahko v angleškem jeziku);

- izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana skladno s predpisanimi varnostnimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami;

- garancijske liste;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

XI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

18. člen

Naročnik se obvezuje:

- opraviti primopredajo blaga;

- poravnati račune.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

- posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XIII. PODIZVAJALCI/PARTNERJI

20. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

21. člen

Pogodba je sklenjena in veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank in za laboratorijski potrošni material velja od ………….. do …………………….. (4 leta), za laboratorijsko opremo velja od…………. do………………….. (do poteka garancijske in pogarancijske dobe).

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

22. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

24. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

25. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

26. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

27. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba in priloge so podpisane in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN16-B/23	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom).

- Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna.

- Ponudnik v specifikacijo predračuna vpiše vse zahtevane podatke (naziv ponujenega blaga in proizvajalca) in priloži vse zahtevane dokumente.

- Ponudnik izpolni vse predračune za potrošni material.

- Ponudnik v spodnjo tabelo vpiše končno vrednost posameznih sklopov, vključno z vsemi stroški, ki se nanašajo na posamezen sklop (stroški opreme, stroški vzdrževanja in stroški laboratorijskega potrošnega materiala)

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna in specifikacije predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

| PREDMET NAROČILA |  |  |  |  |  |  | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. sklop: Stol za odvzem krvi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. sklop: Laboratorijski stol – nizki in Laboratorijski stol - visoki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. sklop: Mizica s predali za odvzemni material |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. sklop: Hematološki analizator |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. sklop: Valjčni mešalec za epruvete |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. sklop: Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. sklop: Polavtomatski urinski analizator |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. sklop: Avtomatski urinski analizator Avtomatiziran sistem za urinski sediment |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. sklop: Analizator za merjenje crp |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL (za 4 leta) |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. sklop: Mikroskop |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. sklop: Centrifuga |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. sklop: Pipeta |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. sklop: Laboratorijska hladilna omara |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. sklop: Termometer/vlagometer |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. sklop: Čitalec črtnih kod |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. sklop: Vortex stresalnik |  |  |  |  |  |  |  |

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj: 	Podpis odgovorne osebe

Datum		    žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA ZA CMR, razdeljena na 4 sklope

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter priporočila proizvajalca o servisiranju opreme;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml;

- potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON, BON2, S.BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb;

Kraj:

Datum:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	BRAZEC

III.8. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	OBRAZEC

III.9. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) – velja sklop 4, 9 in 10.

PONUDNIK: ______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

- da smo v preteklih petih letih oskrbovali poslovne partnerje s tehnično primerljivo medicinsko opremo in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj enega  poslovnega partnerja po posameznem sklopu:

PONUJENI SKLOP:

## (Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

## Referenčni naročnik

## z navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslova                             Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

in prilagamo

potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev za vsak posamezen sklop.

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Potrdilo referenčnega naročnika

Naziv:______________________________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________

Elektronska pošta:___________________________________________________________

Predmet poslovnega sodelovanja: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

__________________________________________________________________________________________

(navedba predmeta pogodbe)

Številka pogodbe/ponudbe: __________________________________________________

Pogodbena/ponudbena vrednost: _____________________________________________

Datum izvedbe: _____________________________________________________________

Vodja izvedbenih del:________________________________________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________________________ dobavil blago po pogodbi/ponudbi pravočasno in kvalitetno ter ga ocenjujemo kot (ustrezno obkroži):

a) odličnega poslovnega partnerja

b) dobrega poslovnega partnerja

c) _________________________

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno s poprodajnimi storitvami (reševanje reklamacij,..):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum: 	                                 Podpis odgovorne osebe

referenčnega naročnika

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	          OBRAZEC

III.10. IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO   IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (velja za sklop 4, 9, 10)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne  ………..…,  za nabavo blaga: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov,

pogodbena vrednost € .............................. z DDV, pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 11 VZOREC  - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23

III.11. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI (velja za sklop 4, 9, 10)

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne  …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

……………………………                 kot  ………………………                ………………….

(ime in priimek)                                         (dela in naloge)                                      (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek v vrednosti ………………………. € z DDV in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

(30 dni po izteku pogodbe)

Priloga:

- menica

Datum in podpis prejema menice

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23	VZOREC

III.12. IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO

IZJAVO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (velja

za sklop 4, 9, 10)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne  ………..…,  za nabavo blaga: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov, pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji  JN16-B/23

III.13. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKEM ROKU (velja za sklop 4, 9, 10)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne  …………, menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

……………………………                 kot  ………………………                ………………….

(ime in priimek)                                         (dela in naloge)                                      (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………………. € in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

Priloga:

- menica

Datum in podpis prejema menice:

PRILOGA 14 - k ponudbeni dokumentaciji JN16-B/23	OBRAZEC

III.14.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

#### P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli – Posebna priloga ponudbe. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

i z j a v l j a m o

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloga:

- tabela

- prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 15 - k ponudbeni dokumentaciji JN16-B/23	OBRAZEC

III.15. PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: LABORATORIJSKA OPREMA, razdeljena na 20 sklopov

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) soglasje z navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig