Področje za nabavno dejavnost in trženje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE IN TEHNOLOŠKE PODPORE ZA IZVAJANJE TELEMEDICINSKIH STORITEV IN CENTRALNEGA MONITORINGA V UKC LJUBLJANA

Ljubljana, februar 2024

Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080118-037-23/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma postopka javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE IN TEHNOLOŠKE PODPORE ZA IZVAJANJE TELEMEDICINSKIH STORITEV IN CENTRALNEGA MONITORINGA V UKC LJUBLJANA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si)   najkasneje do     23. 02. 2024               do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne                                                                                     in se bo začelo      23. 02. 2024                 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 30. 06. 2024

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med., l.r.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in v skladu s Splošnimi navodili ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila tudi v primeru odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 97/07 UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko v postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Ponudnik naloži in izpolni obrazec ESPD, ki je del te razpisne dokumentacije, na spletni strani: https://ejn.gov.si/espd/

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 3: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcu.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4     Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem

nastopanju.

V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5 V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom ,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe  ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

10.1 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe za SKLOP 1 (Zagotavljanje informacijsko

komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana):

| Merilo (naziv) | Vsebina merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| a. Referenca o klinični uporabi informacijske platforme pri izvajanju telemedicinskih obravnav | Telemedicinska platforma je v rutinski klinični uporabi za telemedicinsko obravnavo kroničnih bolezni vsaj tri leta pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudniku se upošteva do največ tri mednarodne reference, potrjene s strani referenčnih naročnikov, o rutinski klinični uporabi za izvajanje telemedicinskih obravnav kroničnih bolezni v državah EU ali/oziroma državah Evropskega gospodarskega prostora, Združenega Kraljestva ali/oziroma ZDA ali/oziroma Kanadi ali/oziroma Avstraliji ali/oziroma Novi Zelandiji ali/oziroma Japonski. Ponudnik bo prejel za vsako ustrezno referenco 10 točk, pri čemer pa največ trideset (30) točk, če bo predložil tri (3) ali več ustreznih referenc. | 30 |
| b. Vzpostavitev delujočega sistema produkcijska faza - kakovost | Ponudnik zagotavlja vzpostavitev delujoče informacijsko komunikacijske in tehnološke rešitve ( produkcijska faza) ter logistiko merilnih naprav v roku 90 dni od podpisa pogodbe (zagotavljanje kontinuitete izvajanja obstoječih telemedicinskih obravnav) | 20 |
| c. Ponudbena cena | Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost z DDV do največ 50 točk, in sicer na način, da bo cenovno najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 50 točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk. | 50 |
| Skupno število možnih točk |  | 100 |

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Pi) x 50, pri čemer je:

ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja ponudbena vrednost

Pi = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

10.2  Merila za izbiro najugodnejše ponudbe za SKLOP 2:

| Merilo (naziv) | Vsebina merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| a. funkcionalnost dodatni parametri spremljanja | aktivnost ali položaj pacienta | 5 |
|  | tretji srčni ton, frekvenca dihanja , HRV( variabilnost srčnega utripa) | 5 |
| b. dodatne funkcionalnosti kakovost | telemedicinski center za spremljanje pacientov 24/7 in alarmiranje v primeru alarmov ter priprava strukturiranih dnevnih poročil. | 20 |
|  | zagotavljanje delovanja sistema centralnega monitoringa pacienta tudi po odpustu iz bolnišnice - v domačem okolju | 10 |
|  | chat med zdravstvenim osebjem | 5 |
| c. Tehnične zahteve | aplikacijo za pregled meritev možno naložiti na lastne telefone | 5 |
| d. Ponudbena cena | Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost z DDV do največ 50 točk, in sicer na način, da bo cenovno najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 50 točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk. | 50 |
| Skupno število možnih točk |  | 100 |

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Pi) x 50, pri čemer je:

ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja ponudbena vrednost

Pi = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

10.3  Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi časa oddaje ponudbe in sicer bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je ponudbo oddal prej.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: po sklopih

- Ogled prostorov: ni predviden.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa morajo biti predana navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 15. 02. 2024.

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila

10.1  Merila za izbiro najugodnejše ponudbe za SKLOP 1 (Zagotavljanje informacijsko

komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana) :

| Merilo (naziv) | Vsebina merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| a. Referenca o klinični uporabi informacijske platforme pri izvajanju telemedicinskih obravnav | Telemedicinska platforma je v rutinski klinični uporabi za telemedicinsko obravnavo kroničnih bolezni vsaj tri leta pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudniku se upošteva do največ tri mednarodne reference, potrjene s strani referenčnih naročnikov, o rutinski klinični uporabi za izvajanje telemedicinskih obravnav kroničnih bolezni v državah EU ali/oziroma državah Evropskega gospodarskega prostora, Združenega Kraljestva ali/oziroma ZDA ali/oziroma Kanadi ali/oziroma Avstraliji ali/oziroma Novi Zelandiji ali/oziroma Japonski. Ponudnik bo prejel za vsako ustrezno referenco 10 točk, pri čemer pa največ trideset (30) točk, če bo predložil tri (3) ali več ustreznih referenc. | 30 |
| b. Vzpostavitev delujočega sistema produkcijska faza - kakovost | Ponudnik zagotavlja vzpostavitev delujoče informacijsko komunikacijske in tehnološke rešitve ( produkcijska faza) ter logistiko merilnih naprav v roku 90 dni od podpisa pogodbe (zagotavljanje kontinuitete izvajanja obstoječih telemedicinskih obravnav) | 20 |
| c. Ponudbena cena | Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost z DDV do največ 50 točk, in sicer na način, da bo cenovno najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 50 točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk. | 50 |
| Skupno število možnih točk |  | 100 |

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Pi) x 50, pri čemer je:

ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja ponudbena vrednost

Pi = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

10.2  Merila za izbiro najugodnejše ponudbe za SKLOP 2:

| Merilo (naziv) | Vsebina merila | Število točk |
| --- | --- | --- |
| a. funkcionalnost dodatni parametri spremljanja | aktivnost ali položaj pacienta | 5 |
|  | tretji srčni ton, frekvenca dihanja , HRV( variabilnost srčnega utripa) | 5 |
| b. dodatne funkcionalnosti kakovost | telemedicinski center za spremljanje pacientov 24/7 in alarmiranje v primeru alarmov ter priprava strukturiranih dnevnih poročil. | 20 |
|  | zagotavljanje delovanja sistema centralnega monitoringa pacienta tudi po odpustu iz bolnišnice - v domačem okolju | 10 |
|  | chat med zdravstvenim osebjem | 5 |
| c. Tehnične zahteve | aplikacijo za pregled meritev možno naložiti na lastne telefone | 5 |
| d. Ponudbena cena | Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost z DDV do največ 50 točk, in sicer na način, da bo cenovno najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 50 točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk. | 50 |
| Skupno število možnih točk |  | 100 |

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Pi) x 50, pri čemer je:

ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja ponudbena vrednost

Pi = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

10.3  Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi časa oddaje ponudbe in sicer bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je ponudbo oddal prej.

- Rok izvedbe: razvidno iz vzorca pogodbe

- Rok plačila: razvidno iz vzorca pogodbe

- Finančna zavarovanja: razvidno iz vzorca pogodbe

STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA

Strokovne in tehnične zahteve za sklop 1: Zagotavljanje informacijsko  komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana:

Predmet javnega naročila je zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev  in centralnega monitoringa v UKC Ljubljana za obdobje treh let z možnostjo enkratnega podaljšanja za obdobje 12 mesecev. Informacijsko komunikacijska tehnologija  in tehnološka podpora mora delovati skladno s standardom kakovosti SIST EN ISO 13131 : 2023 – Telezdravstvene storitve- Smernice za načrtovanje kakovosti ali enakovrednih standardov kakovosti za izvajanje telemedicinskih storitev (ali skladno z enakovrednimi standardi). Informacijsko komunikacijska in tehnološka podpora je sestavni del procesa telemedicinske storitve in centralnega monitoringa in mora  delovati skladno s poglavjem 13. in 14. tega standarda (obvladovanje tehnologije in informacij ) in  zagotavljati ustrezne IKT storitve, tehnološko podporo, neprekinjeno obvladovanje tehnološke infrastrukture, zagotavljanje zasebnosti, identifikacijo, sledljivost in varnost podatkov ter vso logistiko in servis merilne opreme.

1.Obseg izvajanja:

Telemedicinska obravnava predvideva uporabo do 300 licenc, s tem, da se obračuna storitev na  uporabnika storitev v tekočem mesecu.

Ponudnik pripravi cenik  glede na  število vključenih uporabnikov:

- cena na uporabnika, ko je vključenih do 100 uporabnikov

- cena na uporabnika, ko je vključenih do 200 uporabnikov

- cena na uporabnika, ko je vključenih do več kot 200 uporabnikov)

Predviden je najemni model, ki vključuje licence, merilno opremo in pametne telefone/tablice za uporabo:

- oblačne telemedicinske platforme

- tablice, pametne telefone vključno s SW za spremljanje na daljavo in aplikacijo za paciente.

prenos podatkov iz pametnega telefona do oblačne telemedicinske platforme poteka preko LTE ali 5Gportal za zdravstveno osebje,

- najem merilne opreme za spremljanje življenjskih funkcij  in parametrov na daljavo.

Merilna oprema omogoča prostoročni prenos podatkov na tablico/ pametni telefon (aparat za krvni tlak – 145 kosov, pulzni oksimeter  – 120 kosov, glukometer – 50 kosov, tehtnica telesne teže - 85 kosov,  enokanalni EKG -110 kosov in  spirometer -  30 kosov.

| Najem za obdobje 36 mesecev z zakupom do 300 licenc ARTIKEL; KOLIČINA ( KOS). Tablica/ pametni telefon; 300. licenca; 300. EKG ( enokanalni); 110. pulzni oksimeter; 120. aparat za merjenje krvnega tlaka; 145. tehtnica; 85. glukometer; 50. spirometer; 30. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Ponudnik  v ponudbi zagotavlja :

- vso logistiko telemedicinske opreme (dostava , uparjanje merilne opreme, sledljivost po pacientu, reverz in skrbi za redne preglede delovanja opreme v skladu z zakonodajo – ZmedPri in poglavjem 13.1.9 standarda SIST EN ISO 13131:2023 (ali skladno z enakovrednim standardom) in navodili proizvajalca medicinske opreme.

- konfiguracija in funkcionalnosti  telemedicinske platforme za uporabo uporabniških primerov telemedicinske obravnave  pacientov s kroničnim srčnim popuščanjem, motnjami srčnega ritma, arterijsko hipertenzijo, sladkorno boleznijo, KOPB in astmo, ki omogoča izvajanje kliničnih protokolov naročnika

- informatizacijo dodatnih kliničnih poti glede na potrebe naročnika

- integracijo z HISi prenos administrativnih podatkov pacienta  in  terminov kontrolnih pregledov  na daljavo v telemedicinsko platformo za potrebe načrtovanja  videoposvetov  na daljavo.

- integracija s CRPP -  prenos zaključnega  telemedicinskega izvida  v CRPP.

- neprekinjeno tehnično pomoč 24/7  v primeru tehničnih težav (informacijsko komunikacijska tehnologija  in  merilna oprema) za paciente in zdravstveno osebje   z odzivnim časom ene ure in odpravo napake v štirih urah.Možnost oddaljenega dostopa do pametnega telefona za odpravo tehničnih težav

- izdelava in nadgradnja modula za poročanje -  analize in izvozi podatkov po zahtevah naročnika                    (podatki za obračun storitev in analitika strokovnih parametrov) v obliki, ki omogoča nadaljnno obdelavo podatkov

- izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih timov za uporabo sistema

- Kratek opis uporabniških primerov poteka telemedicinske  obravnave

Telemedicinska   obravnava pacientov zajema spremljanje zdravstvenega stanja pacientov na daljavo z vprašalniki, dnevniki, merilniki življenjskih funkcij in parametri, ter komunikacijo s pacienti  v realnem času - videoposveti, telefon ali preko sporočil.

Uporabniški primeri  telemedicinske obravnave z informatiziranimi kliničnimi potmi naročnika:

- kronično srčno popuščanje

- motnje srčnega ritma

- arterijska hipertenzija

- KOPB in astma

- sladkorna bolezen

V skladu z izdelano klinično potjo se pacientu po vključitvi v telemedicinsko zdravstveno obravnavo  dodeli ustrezen telemedicinski komplet z merilniki in pametnim telefonom / tablico,  protokol aktivnosti in meritev posameznih parametrov z individualnimi ciljnimi vrednostmi in odstopanji ter terminski plan videoposvetov in kontrolnih pregledov z zdravnikom ali medicinsko sestro. Pacient preko aplikacije na tablici ali telefonu  opravi meritve , naloge in komunicira z zdravstvenim osebjem v realnem času. Meritve posameznih parametrov se v realnem času prenesejo na klinični portal zdravstvenega osebja, ki dnevno spremlja paciente na daljavo. V primeru odstopanj vrednosti meritev ali vprašalnikov se sproži avtomatsko opozorilo ( stopnje alarmov) in zdravstveno osebje v skladu z algoritmom ukrepov ustrezno ukrepa in vodi paciente na daljavo.

Ob zaključku telemedicinske obravnave  se zaključni  telemedicinski izvid ( strukturiran in/ali PDF)   iz bolnišničnega informacijskega sistema prenese v CRPP in telemedicinsko platformo.

Informacijsko komunikacijska infrastruktura

|  | POGOJI |
| --- | --- |
| tehnogija |  |
| Interoperabilnostni standardi za tehnologijo | API omogoča integracijo telemedicinske platforme za prenos strukturiranih podatkov in /ali PDF dokumentov v CRPP ter iz bolnišničnih informacijskih sistemov ( Hipokrat) v telemedicinsko platformo |
| konfiguracija in aplikacije telemedicinske platforme | Informatizirane kliničnih poti uporabniških primerov telemedicinske obravnave so del rešitve na strani telemedicinske platforme in uporabniške aplikacije za paciente in zdravstveno osebje (standard kakovosti EN ISO 13131:2023; 13.1.6 ali enakovreden standard) |
|  | So verificirani s strani proizvajalca in ponudnika rešitve ter zdravstvenega osebja in zagotavljajo zaupnost in varnost (standard kakovosti EN ISO 13131:2023; 13.1.6 ali enakovreden standard) |
| Telemedicinska platforma in merilniki življenjskih funkcij | Morajo biti ustrezni za uporabo za zdravstvene namene (ponudnik mora izkazati skladnost rešitve z ZMedPri z ustreznimi certifikati za platformo, aplikacijo za paciente in zdravstveno osebje in merilnike) - morajo biti registrirani kot medicinski pripomoček (standard kakovosti EN ISO 13131:2023; 13.1.1-9 ali enakovreden standard) Oblačna telemedicinska platforma se nahaja v RS |
|  | Zagotovljeno mora biti obvladovanje napak pri delovanju tehnologije in postopki za nujne situacije (ponudnik mora razpolagati z usposobljenim tehničnim osebjem za odpravo napak in zamenjavo okvarjene opreme) 24/7 in odzivnim časom 1 ure in odpravo napake v štirih urah od prijave.Možnost oddaljenega dostopa do pametnega telefona za odpravo tehničnih težav |
|  | Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za tehnično skladnost in varnost (EMC, CE) |
|  | Ponudnik zagotavlja vso logistiko merilnih naprav ( dostava, uparjanje, reverz, sledljivost na pacienta, kalibracija, validacija ) |
|  | Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za varnost zdravljenja v Sloveniji - Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05) |
| Povezljivost do končnih uporabnikov | Sistem/rešitev mora omogočati interakcijo v realnem času ( prenos podatkov iz merilnikov in komunikacija pacient -zdravstveno osebje) |
|  | Rešitev mora ob normalnem delovanju omrežnih in sistemskih storitev delovati v realnem času in zagotavljati, da zamik prenosa videa in zvoka ne moti komunikacije med zdravstvenim osebjem in pacientom - zadostna hitrost prenosa zvoka in slike ( pasovna širina omrežja) |
|  | Programska oprema se mora prilagajati spremembam razpoložljive pasovne širine (hitrosti prenosa podatkov prek omrežja) |
|  | Zagotovljena mora biti ustrezna ločljivost za prenos slik in videa (vsaj 720p) - dovolj jasna za natančno diagnosticiranje in zdravljenje |
|  | Omogočeno mora biti prikazovanje slik na uporabniških napravah (tablicah, telefonih) |
| Povezljivost do HIS | Ponudba vključuje integracijo z HIS (Hipokrat) za namen integracije naročanja na termine videoposveta na daljavo (ločeno zdravnik in medicinska sestra) |
| Varnost in zasebnost | Prenos vseh vrst podatkov v telemedicinskih sistemih mora biti varen oziroma šifriran - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS) |
|  | Podatki v telemedicinski platformi se hranijo v šifrirani obliki - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS). |
|  | Sistemi/oprema zagotavljajo ustrezne avtentikacijske mehanizme za uporabnike (Slovenska e-identiteta, EU Login) |
|  | Končni uporabniki morajo biti seznanjeni s politiko informacijske varnosti pri uporabi telemedicinske opreme in rešitev na strani zdravstvenega osebja in pacientov - ( objava politike, izobraževanje in nadzor izvajanja s strani izvajalca telemedicinskih obravnav) |
|  | Ponudniki zagotavljajo, da je dostop do pacientovih podatkov v telemedicinskih sistemih in rešitvah ustrezno omejen (skladno z GDPR, ZVOP 2) |
|  | Sistemi, oprema in postopki so skladni z zahtevami za varnost in zasebnost rešitev eZdravja |
|  | Upoštevana priporočila informacijske pooblaščenke v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. To vključuje zagotavljanje ustrezne ravni varnosti in zasebnosti podatkov ter upoštevanje zakonskih določb glede obdelave osebnih podatkov in pacientovih pravic v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08). |
|  | Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 27001 - informacijska varnost - ali enakovrednim standardom (zahteva standarda kakovosti EN ISO 13131:2023; 14.1.4) |
|  | Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 22301 - izvajanje neprekinjenega poslovanja - ali enakovrednim standardom (zahteva standarda kakovosti EN ISO 13131:2023; 13.1.7) |

Strokovne in tehnične zahteve za sklop 2: Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje centralnega monitoringa v UKC Ljubljana:

Zagotavljanje informacijske in tehnološke podpore za centralni monitoring življenjskih funkcij in parametrov predvideva uporabo 100 licenc in 100 merilnikov

Predviden je najemni model, ki vključuje :

- naročnina za uporabo platforme za centralni monitoring za obdobje  36 mesecev   za 100 licenc

- portal za zdravstveno osebje

- pametne telefone vključno s SW za spremljanje na daljavo in aplikacijo  - 100 kosov

- senzorje za neprekinjeno spremljanje življenjskih funkcij  in parametrov na daljavo.

- Merilna oprema omogoča prostoročni prenos podatkov na  pametni telefon – 100 kosov

Senzorji za centralni monitoring omogočajo spremljanje v realnem času sledečih parametrov:

- elektrokardiografija ( 3 in 12 kanalni EKG)

- nasičenost arterijske krvi s kisikom ( SaO2)

- neinvazivni krvni tlak

- telesno temperaturo

- kot dodatne funkcionalnosti ( merila izbora)

- hitrost dihanja ( frekvenca /min)

- stetoskop (  tretji srčni ton)

- aktivnost in položaj telesa

Najem za obdobje 36 mesecev z zakupom 100 licenc z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev

| ARTIKEL | KOLIČINA ( KOS) |
| --- | --- |
| pametni telefon | 100 |
| Senzor (vključuje EKG, pulzni oksimeter, neinvazivni krvni tlak, termometer, opcijsko - frekvenca dihanja, stetoskop, aktivnost in položaj telesa | 100 |
| licence za uporabo platforme | 100 |

Sistem omogoča v realnem času nadziranje in spremljanje naslednjih parametrov:

- ocena akutne ogroženosti pacienta po NEWS 2 ali sorodni opozorilni skali  HRV analizo  in  QT interval

- avtomatski grafični prikaz trendov rezultatov meritev v časovnem oknu po izbiri naročnika

- možnost nastavitve alarmov za posamezne parametre individualno za posameznega pacienta ali na skupino.

Dodatne  funkcionalnosti sistema centralnega monitoringa (merilo izbora)

- zagotavljanje delovanja sistema centralnega monitoringa  pacientov tudi po odpustu iz bolnišnice - v domačem okolju

- telemedicinski center  za spremljanje pacientov 24/7 in alarmiranje v primeru alarmov ter priprava strukturiranih dnevnih poročil.

Ponudnik  v ponudbi zagotavlja:

- vso logistiko telemedicinske opreme (dostava , uparjanje merilne opreme, sledljivost po pacientu, reverz in skrbi za redne preglede delovanja opreme v skladu z zakonodajo – ZmedPri in poglavjem 13.1.9 standarda SIST EN ISO 13131:2023  (ali enakovrednim standardom) in navodili proizvajalca medicinske opreme.

- integracijo s HISi - Hipokrat, BIRPIS, Clinical ( prenos strukturiranih administrativnih in zdravstvenih podatkov) glede na zahteve naročnika

- prilagoditev  platforme za zdravstveno osebje glede na zahteve naročnika

- tehnično pomoč  v primeru tehničnih težav (informacijsko komunikacijska tehnologija  in  merilna oprema) z odzivnim časom ene ure in odpravo napake v štirih urah

- izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih timov za uporabo sistema

Kratek opis delovanja centralnega monitoringa

Centralni monitoring omogoča  neprekinjeno in v realnem času spremljanje življenjskih funkcij , parametrov in oceno zdravstvenega stanja pacienta ter tveganje za poslabšanje v bolnišnici in v domačem okolju. Vsi parametri se preko senzorjev brezžično prenesejo na pametni telefon in nato v platformo, kjer rezultate meritev spremlja zdravstveno osebje. Sistem ob odstopanju od normalnih vrednosti sproži alarm in zdravstveno osebje lahko pravočasno izvede ustrezne terapevtske ukrepe. S centralnim monitoringom zagotovimo pravočasno odkrivanje poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov in zagotovimo večjo varnost in kakovost zdravstvene obravnave. Spremljanje pacientov po odpustu iz bolnišnice v domačem omogoča zgodnejši odpust in skrajšuje ležalno dobo.

| 1. Funkcionalnost | POGOJ |
| --- | --- |
| a) centralno spremljanje življenjskih funkcij - parametri | krvni tlak, |
|  | srčni utrip |
|  | nasičenost krvi s kisikom |
|  | temperatura |
|  | EKG ( 3 kanalni) |
| b) funkcionalnosti | možnost nastavitve alarmov za posamezne parametre individualno za posameznega pacienta ali na skupino. |
|  | ocena akutne ogroženosti pacienta po NEWS 2 ali sorodni opozorili skali |
|  | meritve v realnem času |
| c) način uporabe senzorjev | večkratna uporaba senzorjev |
| 2. Tehnične zahteve | POGOJ |
|  | Rešitev se umešča v nabor interoperabilnostnih standardov, uporabljenih pri rešitvah eZdravja in upoštevanje standardov IHE, Continua, HL7, OpenEHR in omogoča integracijo za prenos strukturiranih podatkov in /ali PDF dokumentov iz bolnišničnih informacijskih sistemov v platformo za centralni monitoring. |
|  | Morajo biti ustrezne za uporabo za zdravstvene namene (ponudnik mora izkazati skladnost rešitve z ZMedPri z ustreznimi certifikati za platformo, aplikacijo za paciente in zdravstveno osebje in merilnike)-platforma, aplikacija in merilniki morajo biti registrirani kot medicinski pripomoček (standard kakovosti SIST EN ISO 13131:2023; 13.1.1-9 ali enakovreden standard) |
|  | Zagotovljeno mora biti obvladovanje napak pri delovanju tehnologije in postopki za nujne situacije (ponudnik mora razpolagati z usposobljenim tehničnim osebjem za odpravo napak in zamenjavo okvarjene opreme) in odzivnim časom 1 ure ter odpravo napak v 4 urah |
|  | Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za tehnično skladnost in varnost (EMC, CE) |
|  | Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za varnost zdravljenja v Sloveniji- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05) |
|  | Prenos vseh vrst podatkov v telemedicinskem sistemu mora biti varen oziroma šifriran - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS) |
|  | Podatki v telemedicinski platformi se hranijo v šifrirani obliki - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS) |
|  | Sistemi/oprema zagotavljajo ustrezne avtentikacijske mehanizme za uporabnike - Slovenska e-identiteta, EU Login |
|  | Ponudniki zagotavljajo, da je dostop do pacientovih podatkov v telemedicinskih sistemih in rešitvah ustrezno omejen (skladno z GDPR, ZVOP 2) |
|  | Sistemi, oprema in postopki so skladni z zahtevami za varnost in zasebnost rešitev eZdravja |
|  | prenos podatkov ( preko SIM kartice/ LTE/ 5 G) - delovanje centralnega monitoringa na vseh lokacijah UKCL in pacientov doma |
|  | hramba podatkov na strežnikih v RS |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJI ZA SODELOVANJE / IZKLJUČITVENI RAZLOGI |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. * Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. Priložen, izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 (podatki in soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali dokazilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence za fizične osebe in iz kazenske evidence za pravne osebe, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in 2. za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v e-Dosje v kolikor bo to mogoče. |
| 3. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 4. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije (poglavje STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA) | Ponudnik priloži: - izpolnjen obrazec predračuna št. 845080118-037-23_001.xlsx. in druga dokazila, kot navedeno v poglavju STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 4.

- Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca – obrazec št. 5.

3. Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo (če je ta v državi gospodarskega subjekta predvidena) ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti njihov prevod, in sicer v kolikor tako zahteva naročnik, tudi prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080118-037-23_001

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU  IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080118-037-23_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI PRAVILNEGA IN USTREZNEGA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITEV ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora, izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani RUMENO, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja, itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV

- če za kakšno postavko ponudnik cene ne vpiše, ali vpiše ceno 0, ali »/« ali kaj podobnega, se šteje, da jo ponuja brezplačno

# OPOZORILO: PONUDNIKOM NI DOVOLJENO KAKRŠNOKOLI SPREMINJANJE OBLIKE (BRISANJE, SPAJANJE, RAZDRUŽEVANJE STOLPCEV, VRSTIC ALI CELIC) IN/ALI VSEBINE PRILOŽENE TABELE. V KOLIKOR BO NAROČNIK OB PREGLEDU PONUDB UGOTOVIL, DA PONUDNIK TEH NAVODIL NI UPOŠTEVAL, BO NJEGOVA PONUDBA KOT NEDOPUSTNA IZLOČENA IZ POSTOPKA.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj izpolnjen predračun 845080118-107-23_001.xlsx v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

Obrazec št.1

PONUDBA

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji v predmetnem postopku javnega naročanja dajemo ponudbo št.

dne________ za: Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev in centralnega monitoringa v UKC Ljubljana

| Sklop | Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 0001 | Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana |  |
| 0002 | Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje centralnega monitoringa v UKC Ljubljana |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški – incoterms 2020 DDP - sedež oz. lokacije naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno 30. 06. 2024.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

____________________________________________

V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Obrazec št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence.

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot _________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajem s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v informacijskem sistemu e-Dosje ali od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta ter vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v takem gospodarskem subjektu (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |
| --- | --- |

| Obrazec št. 3 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |
| --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH. |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: ________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

Obrazec št. 4 IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| sedež gospodarskega subjekta |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta:

Obrazec št. 5 IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) - ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA *

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca): _______________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca:

______________________________________________________

VZOREC POGODBE

Opozorilo:

S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v členu 2.10. pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________ (v nadaljevanju: dobavitelj ali izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo za

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE IN TEHNOLOŠKE PODPORE ZA IZVAJANJE TELEMEDICINSKIH STORITEV V UKC LJUBLJANA

(v nadaljevanju: pogodba)

| Sklop | Naziv | KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 0001 | Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v ukc ljubljana |  |

(z besedo: __________________________________________z vključenim DDV).

- PREDMET POGODBE

1.1  Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št.

_________________ in e-JN dne ___________________.

1.2  Predmet te pogodbe je vzpostavitev sistema za zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke

podpore za izvajanje telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana na svojih strežnikih v oblaku v RSin sicer v treh

mesecih (3) mesecih od nastopa veljavnosti te pogodbe. V obdobju vzpostavitve mora sistem delovati

nemoteno.

1.3  Predmet te pogodbe je tudi najem informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za zagotavljanje

telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana za obdobje 36 mesecev z možnostjo 1 kratnega podaljšanja za

obdobje 12 mesecev.

1.4  Vse prevzete pogodbene obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe, ponudbe,

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) in skladno s

skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

2.    POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

2.1  Predvidena pogodbena vrednost najema opreme z licencami za 36 mesečno obdobje in za celotni maksimalni

predmet te pogodbe znaša                                                           EUR z DDV.

Od tega:

- Inštalacija programske opreme z vljučeno vzpostavitvijo sistema: __________________EUR z DDV.

- Naročnina za uporabo programske opreme _________________ EUR z DDV/licenca/mesec

(za obdobje  36 mesecev).

  - cena na  uporabnika (do 100 vključenih uporabnikov): __________________EUR z DDV.

  - cena na dodatnega uporabnika (od 101 do 200 vključenih uporabnikov):

__________________ EUR z DDV.

  - cena na dodatnega uporabnika (od 201 do 300 vključenih uporabnikov): __________________EUR z DDV.

Licenca zajema uporabo oblačne telemedicinske platforme, portala za zdravstveno osebje, uporabo telemedicinskih kompletov (pametni telefon/ tablica z aplikacijo za paciente, merilnike življenjskih funkcij, logistiko merilne opreme, tehnično pomoč 24/7 za zdravstveno osebje in paciente in vzdrževanje opreme).

2.2   Vzpostavitev sistema za zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje

telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana, ki ga bo izvajalec izvršil v roku treh (3) mesecev po nastopu

veljavnosti te  pogodbe, na svojem strežniku v oblaku v RS, bo naročnik plačal skupaj s prvim obrokom

kakor je to opredeljeno v prejšnjem stavku, pod  pogojem pravilno izstavljenega računa. Naročnik bo vsak

konec meseca podal izvajalcu poročilo o številu  uporabljenih licenc  v tekočem mesecu, kar bo osnova za

izstavitev računa v naslednjem mesecu za  preteki mesec. Izvajalec zaračuna uporabo licenc preteklega

meseca s pravilno izstavljenim računom do 5. v tekočem mesecu.

2.3   Prvi račun bo izvajalec lahko izstavil naročniku po vzpostavitvi in pozitivno zapisniško potrjenem preizkusu

delovanja celotne informacijske strukture.

2.4  Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodbena cena za najem licenc iz predračuna oziroma ponudbene

dokumentacije okvirna in da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, naročal storitve najema licenc, ki jih bo

dejansko potreboval oziroma ocenil za potrebne (možnost morebitnega povečanja storitev naročnik ocenjuje

na +30%). Izvajalec izrecno soglaša in izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do

uveljavljanja odškodnine ali stroškov v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg licenc

od predvidenega. Izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega

naročila.

2.5  Po poteku prvega  leta veljavnosti pogodbe, se pogodbeno dogovorjene cene lahko valorizirajo skladno s

Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe

javnega sektorja (Ur. list RS št. 1/04).  Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se uporablja indeks

cen življenjskih potrebščin, kakor jih definira Statistični urad RS. Pogodbeno dogovorjene cene se lahko po

preteku navedenega obdobja v skladu z 8. členom navedenega pravilnika tudi znižajo.

Valorizacija denarnih obveznosti naročnika, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enegaleta od sklenitve pogodbe. Povišanje denarnih obveznosti naročnika lahko znaša največ  80 % povišanja indeksa iz prejšnjega odstavka.

Cena se lahko spremeni tudi v primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se

spremeni davčna stopnja za vrste storitev iz pogodbe v času trajanja pogodbe.

2.6    Rok plačila za opravljene storitve, ki so predmet te pogodbe je skladen z vsakokrat veljavo zakonodajo.

2.7     Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka ______________________, odprt pri

__________________.

2.8    Osnova za plačilo opravljenih storitev je pravilno izstavljen račun izvajalca.

V KOLIKOR IZVAJALEC NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.9 Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe. 2.10 Podatki o podizvajalcih : - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka…………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. 2.11 V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 2.12 Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora izvajalec le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. 2.13 V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA Izvajalec po tej pogodbi izvede in zagotavlja informacijsko komunikacijsko in tehnološko podporo za izvajanje telemedicinskih storitev, in sicer: - vso logistiko telemedicinske opreme (dostava, uparjanje merilne opreme, sledljivost po pacientu, reverz in skrbi za redne preglede delovanja opreme v skladu z zakonodajo – ZmedPri in poglavjem 13.1.9 standarda SIST EN ISO 13131:2023 in navodili proizvajalca medicinske opreme. - konfiguracija in funkcionalnosti telemedicinske platforme za uporabo uporabniških primerov telemedicinske obravnave pacientov s kroničnim srčnim popuščanjem, motnjami srčnega ritma, arterijsko hipertenzijo, sladkorno boleznijo, KOPB in astmo, ki omogoča izvajanje kliničnih protokolov naročnika - informatizacijo dodatnih kliničnih poti glede na potrebe naročnika - integracijo z HISi - prenos administrativnih podatkov pacienta in terminov kontrolnih pregledov na daljavo v telemedicinsko platformo za potrebe načrtovanja videoposvetov na daljavo. - integracija s CRPP - prenos zaključnega telemedicinskega izvida v CRPP. - neprekinjeno tehnično pomoč 24/7 v primeru tehničnih težav (informacijsko komunikacijska tehnologija in merilna oprema) za paciente in zdravstveno osebje z odzivnim časom ene ure in odpravo napake v štirih urah. - izdelava in nadgradnja modula za poročanje - analize in izvoza podatkov po zahtevah naročnika ( obračun in analitika ) - izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih timov za uporabo sistema 4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo vseh aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi. Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno ali ustno obvestil o kakršnikoli okvari ali neustreznem delovanju informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje telemedicinskih storitev (platforma, aplikacija, merilniki). 5. REZERVNI DELI, VZDRŽEVANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA OPREME 5.1 Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega ali korektivnega vzdrževanja. Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. 5.2 Izvajalec je dolžan vzdrževati opremo tako, da je celotno obdobje trajanja te pogodbe zagotovljeno njeno brezhibno delovanje ter so zagotovljene vse funkcionalnosti opreme, ki jih po tej pogodbi mora zagotoviti izvajalec.

6.    POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

6.1  Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel

predvideti, preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

6.2  V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, lahko naročnik

izvajalcu za vsako uro zamude zaračuna pogodbeno kazen:

- za vsak uro zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen pobota s katerokoli lastno obveznostjo plačila po tej pogodbi.

Plačilo pogodbene kazni naročniku ne odvzema pravice do odstopa od pogodbe in/ ali unovčitve zavarovanja

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti, kakor je le-to opredeljeno v tej

pogodbi.

6.3   Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati

razliko do polne odškodnine.

7.     FINANČNA ZAVAROVANJA

7.1.  Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost le-te

naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje unovčljivo na prvi poziv), v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z rokom veljavnosti  36 mesecev in dodatnih 10 dni.  V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe mora izvajalec ustrezno podaljšati tudi finančno zavarovanje (tj do poteka veljavnosti pogodbe in dodatnih 10 dni).

ALI

- Vplačati denarni depozit  na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu

denarnega depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega obdobja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

7.2.     Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- izvajalec  ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe ali

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

7.3.     V primerih, navedenih v točki 7.2 tega člena pogodbe, lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe, v  kolikor

izvajalec  po predhodnem pisnem pozivu naročnika, v postavljenem roku ne prične izvajati svojih pogodbenih

obveznosti  v skladu s pogodbenimi določili ter hkrati ne odpravi tudi morebitne nastale  škode.

8.      VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

8.1    V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za

obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica

le-te. Taka stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da

pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega

nastanka, primera višje sile ne more uveljavljati.

8.2     Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih

strank.

8.3   Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more

vplivati, jih ne more odvrniti in ne izvirajo iz njene sfere, hkrati pa gre za nepričakovan in nenaden dogodek,

zaradi njih pa stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe. Kot

višja sila štejejo okoliščine kot so nepričakovani ukrepi državnih organov in drugi dogodki, naravne nesreče

ipd.

9.     REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

9.1   Naročnik in izvajalec bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila v

reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

9.2   Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- odločitev o oddaji javnega naročila,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

9.3   V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja

med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe.

10.    POOBLAŠČENE OSEBE

10.1  Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe: __________________________________

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________

11.       VELJAVNOST POGODBE

11.1   Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec

predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 7. členom te pogodbe.

Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

11.2   Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

11.3    Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja oziroma izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju oziroma izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

11.4    Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno lastninskih sprememb.

11.5    Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec

en  (1) izvod.

Datum:					 		                                                                                       Datum:

Številka:					 		                                                                                       Številka:

IZVAJALEC: 			                                                                                         NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

PRILOGA 1                                                                                                    SPECIFIKACIJA PONUDBE

Specifikacija po ponudbi št.:  _______________ z dne, _________________:

VZOREC POGODBE

Opozorilo:

S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 2.10. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________ (v nadaljevanju: dobavitelj ali izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo za

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE IN TEHNOLOŠKE PODPORE ZA IZVAJANJE CENTRALNEGA MONITORINGA V UKC LJUBLJANA

(v nadaljevanju: pogodba)

| Sklop | Naziv | KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 0002 | Zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje centralnega monitoringa v UKC Ljubljana |  |

(z besedo: __________________________________________z vključenim DDV).

1      PREDMET POGODBE

1.1   Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št.

_________________ in e-JN dne ___________________.

1.2  Predmet te pogodbe je vzpostavitev sistema za zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke

podpore za izvajanje centralnega monitoringa v UKC Ljubljana na že obstoječem strežniku, ki je v lasti

naročnika, in sicer v treh mesecih (3) mesecih od nastopa veljavnosti te pogodbe. V obdobju vzpostavitve mora

sistem delovati nemoteno.

1.3 Predmet te pogodbe je tudi najem informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje

telemedicinskih storitev v UKC Ljubljana za obdobje 36 mesecev z možnostjo 1 kratnega podaljšanja za

obdobje 12 mesecev.

1.4  Vse prevzete pogodbene obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe, ponudbe,

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) in skladno s

skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

2     POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

2.1  Za celoten predmet pogodbe, ki obsega obveznosti izvajalca iz te pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu

pogodbeno vrednost v skupnem znesku                                EUR z DDV in sicer:

Najem 100 kos senzorjev: _____________________ EUR z DDV.

Inštalacija programske opreme: __________________EUR z DDV.

Naročnina za uporabo programske opreme _________________ EUR z DDV (za obdobje 36 mesecev),

v 36  enakovrednih mesečnih obrokih.

2.2   Vzpostavitev sistema za zagotavljanje informacijsko komunikacijske in tehnološke podpore za izvajanje

centralnega monitoringa v UKC Ljubljana, ki ga bo izvajalec izvršil v roku treh (3) mesecev po nastopu

veljavnosti te pogodbe na že obstoječem strežniku, ki je v lasti naročnika, bo naročnik plačal skupaj s prvim

obrokom, pod pogojem pravilno izstavljenega računa. Izvajalec zaračuna uporabo 100 licenc s pravilno

izstavljenim računom do 5. v tekočem mesecu.

2.3   Prvi račun bo izvajalec lahko izstavil naročniku po vzpostavitvi in pozitivno zapisniško potrjenem preizkusu

delovanja celotne informacijske strukture.

2.4    Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodbena cena za najem licenc iz predračuna oziroma ponudbene

dokumentacije okvirna in da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, naročal storitve najema licenc, ki jih bo

dejansko potreboval oziroma ocenil za potrebne (možnost morebitnega povečanja storitev naročnik ocenjuje

na +30%). Izvajalec izrecno soglaša in izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do

uveljavljanja odškodnine ali stroškov v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg

licenc od predvidenega. Izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela

javnega naročila.

2.5 Po poteku prvega leta veljavnosti pogodbe, se pogodbeno dogovorjene cene lahko valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. list RS št. 1/04). Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti se uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, kakor jih definira Statistični urad RS. Pogodbeno dogovorjene cene se lahko po preteku navedenega obdobja v skladu z 8. členom navedenega pravilnika tudi znižajo. Valorizacija denarnih obveznosti naročnika, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje denarnih obveznosti naročnika lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa iz prejšnjega odstavka.

Cena se lahko spremeni tudi v primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste storitev iz pogodbe v času trajanja pogodbe.

2.6    Rok plačila za opravljene storitve, ki so predmet te pogodbe je skladen z vsakokrat veljavo zakonodajo.

2.7     Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka ______________________, odprt pri

__________________.

2.8    Osnova za plačilo opravljenih storitev je pravilno izstavljen račun izvajalca.

V KOLIKOR IZVAJALEC NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.9 Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. 2.10 Podatki o podizvajalcih : - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka…………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. 2.11 V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe. 2.12 Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora izvajalec le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. 2.13 V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA Izvajalec mora izkazati skladnost rešitve z ZMedPri z ustreznimi certifikati za platformo, aplikacijo za paciente in zdravstveno osebje in merilnike, zagotovljena mora biti registriracija kot medicinski pripomoček (standard kakovosti SIST EN ISO 13131:2023 ; 13.1.1-9). Zagotovljeno mora biti obvladovanje napak pri delovanju tehnologije in postopki za nujne situacije (izvajalec mora razpolagati z usposobljenim tehničnim osebjem za odpravo napak in zamenjavo okvarjene opreme) in odzivnim časom 1 ure ter odpravo napak v 4 urah. Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za tehnično skladnost in varnost (EMC, CE). Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za varnost zdravljenja v Sloveniji- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05). Prenos vseh vrst podatkov v telemedicinskem sistemu mora biti varen oziroma šifriran - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS). Podatki v telemedicinski platformi se hranijo v šifrirani obliki - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS). Sistemi/oprema zagotavljajo ustrezne avtentikacijske mehanizme za uporabnike - Slovenska e-identiteta, EU Login. Izvajalec zagotavlja, da je dostop do pacientovih podatkov v telemedicinskih sistemih in rešitvah ustrezno omejen (skladno z GDPR, ZVOP 2). Sistemi, oprema in postopki so skladni z zahtevami za varnost in zasebnost rešitev eZdravja prenos podatkov ( preko SIM kartice/ LTE/ 5 G) - delovanje centralnega monitoringa na vseh lokacijah UKCL in pacientov doma. 4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo vseh aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi. Naročnik bo izvajalca brez nepotrebnega odlašanja ustno ali pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme. 5. REZERVNI DELI, VZDRŽEVANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA OPREME 5.1 Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega ali korektivnega vzdrževanja. Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. 5.2 Izvajalec je dolžan vzdrževati opremo tako, da je celotno obdobje trajanja te pogodbe zagotovljeno njeno brezhibno delovanje ter so zagotovljene vse funkcionalnosti opreme, ki jih po tej pogodbi mora zagotoviti izvajalec

6.       POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

6.1     Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih

izvajalec ni mogel predvideti, preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

6.2     V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, lahko naročnik

izvajalcu za vsako uro zamude zaračuna pogodbeno kazen:

- za vsak uro zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen pobota s katerokoli lastno obveznostjo plačila po tej pogodbi.

Plačilo pogodbene kazni naročniku ne odvzema pravice do odstopa od pogodbe in/ ali unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti, kakor je le-to  opredeljeno v tej pogodbi.

6.3      Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik

pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

7.        FINANČNA ZAVAROVANJA

7.1.    Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost le-te

naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje unovčljivo na prvi poziv), v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z rokom veljavnosti  36 mesecev in dodatnih 10 dni. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe mora izvajalec ustrezno podaljšati tudi finančno zavarovanje

ALI

- Vplačati denarni depozit  na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega obdobja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

7.2.    Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- izvajalec  ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe ali

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

7.3.      V primerih, navedenih v točki 7.2 tega člena pogodbe, lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe,

v kolikor  izvajalec  po predhodnem pisnem pozivu naročnika, v postavljenem roku ne prične

izvajati svojih pogodbenih obveznosti  v skladu s pogodbenimi določili ter hkrati ne odpravi tudi

morebitne nastale škode.

8.     VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

8.1    V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje

pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za

nastalo škodo, ki je posledica le-te. Taka stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o

nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne

obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka, primera višje sile ne

more uveljavljati.

8.2    Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju

obeh pogodbenih strank.

8.3    Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne

more vplivati, jih ne more odvrniti in ne izvirajo iz njene sfere, hkrati pa gre za nepričakovan in

nenaden dogodek,  zaradi njih pa stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati

izvajanja dolžnosti iz te pogodbe. Kot višja sila štejejo okoliščine kot so nepričakovani ukrepi

državnih organov in drugi dogodki, naravne nesreče ipd.

9.     REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

9.1   Naročnik in izvajalec bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila

v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

9.2   Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- odločitev o oddaji javnega naročila,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

9.3    V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka ter v primeru

neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo

določila te pogodbe.

10.      POOBLAŠČENE OSEBE

10.1    Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe: __________________________________ .

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________  .

11.      VELJAVNOST POGODBE

11.1    Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da

izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s

7. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje

od pogodbenih strank.

11.2    Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

11.3   Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja oziroma izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju oziroma izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo ta o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, najkasneje pa v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

11.4      Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno lastninskih sprememb.

11.5       Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec

en  (1) izvod.

Datum:					 		                                                                                       Datum:

Številka:					 		                                                                                       Številka:

IZVAJALEC: 			                                                                                         NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

PRILOGA 1                                                                                                    SPECIFIKACIJA PONUDBE

Specifikacija po ponudbi št.:  _______________ z dne, _________________:

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.