OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je prenova hodniške razsvetljave na Štefanovi 2 v Ljubljani (v nadaljevanju: izvedba del), ki zajema močnostne inštalacije in opremo na stopniščih (S1, S2 in S3) ter močnostne inštalacije in opremo na povezovalnih hodnikih.

Dela se bo izvajalo skladno s projektno dokumentacijo 3PZI – Načrt s področja elektrotehnike – prenova hodniške razsvetljave in varnostni načrt za izvedbo del (oktober 2020)  ter po navodilih in pod nadzorom naročnikovega skrbnika.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA MATERIALA IN OPREME

Ponujeni material in oprema morajo ustrezati vsem tehničnim zahtevam navedenim v razpisni dokumentaciji/ponudbenem predračunu – popis del.

Kot dokazilo o ustreznosti vse ponujene opreme in materiala, za katero mora ponudnik v ponudbenem predračunu vpisati proizvajalca in tip ponujene opreme, mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeno ustreza naročnikovim zahtevam.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OKOLJSKE ZAHTEVE

Svetila svetilk, ki so predmet javnega naročila in bodo montirane v sklopu izvedbe del, morajo izpolnjevati okoljsko zahtevo za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) – v nadaljevanju tega dela razpisne dokumentacije: Uredba): morajo omogočati in imeti energetski razred A++, in sicer mora ponudnik za vse pozicije svetilk iz ponudbenega predračuna priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjena zahteva ali

- drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

- GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov ter kakovost izvedenih del je najmanj 24 mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu.

Garancijski rok na kompletno svetilko z napajalnim in optičnim delom je 5 (pet) let od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu.

Garancijski rok za morebitne napake pri izvedbi elektro instalacij, ki zadevajo njeno solidnost, je skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika 10 (deset) let.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Dela se bodo izvajala skladno z izdelano projektno dokumentacijo ter po navodilih in pod nadzorom naročnikovega skrbnika.

Izbrani ponudnik bo moral:

- Pred pričetkom izvajanja del zaščititi delovišče na vseh tistih odsekih, kjer bi lahko nastale nevarnosti poškodb tretjih oseb;

- Dela izvajati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami;

- Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) vgrajevati sijalke energetskega razreda A++;

- Imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti;

- Dela izvajati po popisu del iz ponudbe ter po navodilih skrbnika pogodbe;

- Sodelovati s strani naročnika imenovanim strokovnim nadzorom;

- Delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno;

- Izvajati sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del;

- Poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov;

- Gradbene odpadke odpeljati na javno deponijo, v skladu z veljavnim Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki. Izbrani ponudnik bo moral dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja bodo bremenili izbranega ponudnika in bodo zajeti v ponudbeni ceni;

- Voditi gradbeni dnevnik in pripraviti mesečne situacije;

- Po končanem delu zapustiti lokacijo, ki je bila podvržena izvajanju del urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izbrani ponudnik bo moral v času izvajanja del uporabnikom naročnika omogočiti neoviran prehod po stopniščih in hodnikih objekta ter ustrezno poskrbeti za varne prehode (varnostne ograje, označbe in podobno). Začasno deponijo materiala bo možno organizirati v neposredni bližini delovišča.

Izbrani ponudnik bo moral izvajati sprotno (vsak dan) osnovno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih prostorov, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del. Poskrbeti bo moral za sprotni odvoz odpadkov.

Naročniku bo izbrani ponudnik moral dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov. Za vgrajene materiale oz. proizvode bo moral izbrani ponudnik izkazati zahtevano kakovost z izjavo o lastnostih ter s certifikati CE.

Ponujena oprema in material bo moral biti nov, izpolnjevati bo moral vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.