## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
DOBAVA IN MONTAŽA SEKUNDARNIH SISTEMOV
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E04.PP

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava in montaža sekundarnih sistemov
Poz. | Opis | ELES - Cena (€) | DEM - Cena (€)
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA | 0 | 0
2 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA POLJA | 0 | 0
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PTUJ | 0 | 0
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1 | 0 | 0
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE CIRKOVCE | 0 | 0
6 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE ORMOŽ | 0 | 0
7 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2 | 0 | 0
8 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE NEDELJANEC | 0 | 0
9 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LJUTOMER | 0 | 0
10 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE T121 | 0 | 0
11 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3 | 0 | 0
12 | ŠTEVČNE MERITVE ELES | 0 | 0
13 | ŠTEVČNE MERITVE DEM | 0 | 0
14 | OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV | 0 | 0
15 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01 | 0 | 0
16 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02 in +SX03 | 0 | 0
17 | SCADA - Oprema človek stroj | 0 | 0
18 | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) ELES | 0 | 0
19 | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) DEM | 0 | 0
20 | STORITVE ELES | 0 | 0
21 | STORITVE DEM | 0 | 0
22 | REZERVNI DELI ELES | 0 | 0
23 | REZERVNI DELI DEM | 0 | 0
24 | ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES | 0 | 0
25 | ELEKTROMONTAŽNA DELA DEM | 0 | 0
26 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE | 0 | 0
27 | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO | 0 | 0
28 | NAPAJALNI SISTEM RPS | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## 1. MOP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava in montaža opreme
1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Merilnik kakovosti električne energije sistem G1 in sistem G2 - Eles | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 2. ZP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA POLJA
Dobava in montaža opreme
4 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, lokalni krmilni panel ZZB, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano vzvg predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 3. DV Ptuj
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PTUJ
Dobava in montaža opreme
9 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na naspreotni strani DV (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 4. TR 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1
Dobava in montaža opreme
15 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Računalnik polja ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Računalnik polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 5. DV Cirkovce
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE CIRKOVCE
Dobava in montaža opreme
21 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Demontaža obstoječe naprave za prenos kriterija DZ na naspreotni strani DV, izvedba optične povezave za izvedbo GOOSE v nasprotnem objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 6. DV Ormož
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE ORMOŽ
Dobava in montaža opreme
26 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 7. TR 2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2
Dobava in montaža opreme
31 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Računalnik polja ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Računalnika polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 8. DV Nedeljanec
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE NEDELJANEC
Dobava in montaža opreme
37 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
41 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 9. DV Ljutomer
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LJUTOMER
Dobava in montaža opreme
43 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
47 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na naspreotni strani DV (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 10. TR T121
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE T121
Dobava in montaža opreme
49 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Zaščitni terminal nadtokovne in zemeljskostične zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 11. TR 3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3
Dobava in montaža opreme
54 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Računalnik polja ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Računalnika polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 12. MERITVE ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ŠTEVČNE MERITVE ELES
Dobava in montaža opreme
60 | Števec električne energije za merjenje na DV 110 kV in TR T121 za ELES (1x na vsak DV, 1x T121 in 1x glavni in 1x kontrolni za DV Nedeljanec, 2x LR 0,4 kV) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
61 | Števec električne energije za merjenje na TR LR 20/0,4 kV, skladno s tipizacijo ELMB za obračunske meritve | kos | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov RGS 416 Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Mrežno stikalo za prenos števčnih podatkov iz obstoječih števcev DEM Sem se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Komunikacijski vmesnik DLMS na IEC 60870-5-104 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 13. MERITVE DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ŠTEVČNE MERITVE DEM
Dobava in montaža opreme
66 | Števec električne energije za merjenje na TR 110 kV | kos | 3 | 0 | 0 | 0
67 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov iz GIS proti DEM Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za DEM . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 14. SKUPNE NAPRAVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV
Dobava in montaža opreme
68 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 15. KOMUNIKACIJSKI RAČ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01
Dobava in montaža opreme
70 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optičniin UTP delilniki,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Postajni komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 |  | 0
72 | Komunikacijski vmestniki na obeh lokacijah (komandni prostor ELES in komandni prostor DEM) | komplet | 2 | 0 |  | 0
73 | LCD monitor 21'' | komplet | 1 | 0 |  | 0
74 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 |  | 0
75 | KVM preklopnik | komplet | 1 | 0 |  | 0
76 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 |  | 0
77 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 2 | 0 |  | 0
78 | Mrežna stikala RSG2300 Opomba: skladno z opisom v teh. delu - vgradi se v omaro TK | komplet | 2 | 0 |  | 0
79 | Varnostni komunikacijski vmestnik za nadzor zaščite | komplet | 2 | 0 |  | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 16. OPT DELILNIKI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02 in +SX03
Dobava in montaža opreme
80 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, fiksni okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke...; | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
| Opomba: v omarah se vgradi del opreme iz poglavja 28 |  |  | Skupaj |  | 0

## 17. SCADA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava in montaža opreme
81 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Tipkovnica in miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 18. ŠOLANJE ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) ELES
Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe
86 | Izvedba kratkega šolanja končnih uporabnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 19. ŠOLANJE DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) DEM
Šolanje za vzdrževalce
87 | Sistem vodenja | čl/dni | 20 | 0 | 0 | 0
Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe
88 | Izvedba kratkega šolanja končnih uporabnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 20. STORITVE ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STORITVE ELES
89 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, zaščita, meritve, komunikacije, itd..) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Tovarniška preizkušanja ključne opreme sistema vodenja in zaščite | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Preizkušanje na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - ELES OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Sem se vpiše skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (vsaj: 9 x STP in 1 x TP) | komplet | 10 | 0 | 0 | 0
97 | Organizacija gradbišča v skladu s splošnim opisom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 21. STORITVE DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STORITVE DEM
102 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, meritve, komunikacije, itd..) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Preizkušanje na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - DEM OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Sem se vpiše skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - DEM | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (vsaj: 3 x STP in 1 x TP) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
109 | Organizacija gradbišča v skladu s splošnim opisom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 22. Rezervni deli ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
REZERVNI DELI ELES
110 | Komunikacijski računalnik z licencami za razvoj in delovanje | kos | 1 | 0 | 0 | 0
111 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
112 | Distančna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Nadtokovna in zemeljskostična zaščita | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
114 | GPS sprejemnik točnega časa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Naprava za KDZ za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
117 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Varnostni komunikacijski vmestnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Mrežno stikalo za meritev za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Redundančni vmestnik Redbox | kos | 1 | 0 | 0 | 0
121 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
122 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Enota za vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  | Skupaj |  | 0

## 23. Rezervni deli DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
REZERVNI DELI DEM
126 | Računalnik polja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Kontrola izklopnih tokoktogov komplet | kos | 2 | 0 | 0 | 0
136 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Mrežno stikalo za meritev za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  | Skupaj |  | 0

## 24. EMD ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES
138 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov (OM3 za MM 50/125 in TOSM03 za enorodovnimi SM optičnimi vlakni) ter vseh kablov za medsebojne povezave znotraj sistema v sklopu dobavljene opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
139 | Dobava, polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih (proti LR, TK opremi, omarami zaščite in vodenja) finožičnih bakrenih kablov različnih presekov opisanih v poglavju "NAPAJALNI, SIGNALNO-KRMILNI, KOMUNIKACIJSKI IN OPTIČNI KABLI" za obseg ELES (8x GIS, SX01,02,10, LR, TK) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
140 | Polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih kablov med GIS in omarami vodenja zeščite in meritev, katere dobavi drug dobavitelj. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
141 | Demontaža obstoječe opreme DV in TR polj, meritev ter TK opreme ELES/DEM v HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Vsa elektromontažna dela vezana za predmetni obseg, ki niso posebej specificirana | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Dobava in montaža konusnih EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Kovinske kinete (police) pod omarami (lokacija se uskladi v fazi PZI) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
146 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 25. EMD DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ELEKTROMONTAŽNA DELA DEM
147 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov (OM3 za MM 50/125 in TOSM03 za enorodovnimi SM optičnimi vlakni) ter vseh medsebojnih lablov znotraj sistema v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Dobava, polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih (proti LR, TK opremi, omarami zaščite in vodenja) finožičnih bakrenih kablov različnih presekov opisanih v poglavju "NAPAJALNI, SIGNALNO-KRMILNI, KOMUNIKACIJSKI IN OPTIČNI KABLI" za obseg DEM (3x GIS, LR, TK) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih kablov med GIS in omarami vodenja zeščite in meritev, katere dobavi drug dobavitelj. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Demontaža obstoječe opreme DV in TR polj, meritev ter TK opreme ELES/DEM v HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
151 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
152 | Vsa elektromontažna dela vezana za predmetni obseg, ki niso posebej specificirana | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
153 | Dobava in montaža konusnih EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
154 | Kovinske kinete (police) pod omarami (lokacija se uskladi v fazi PZI) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 26. POVEZ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE
Dobava in montaža opreme
156 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 1300 | 0 | 0 | 0
157 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 460 | 0 | 0 | 0
158 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 10 | 0 | 0 | 0
159 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 45 | 0 | 0 | 0
160 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 460 | 0 | 0 | 0
161 | OM3 dielektrični optični kabel s 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 535 | 0 | 0 | 0
162 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 649 | 0 | 0 | 0
163 | OM3 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 10 | 0 | 0 | 0
164 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 7644 | 0 | 0 | 0
165 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 550 | 0 | 0 | 0
166 | Optična kapasta spojka z najmanj 4 uvodnicami in montažnim materialom (pritrdilni material, ZORES kanal, itd.) za na DV portal | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
167 | Panel delilnika 19” z 48 optičnimi konektorji LC (duplex), 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 8 | 0 | 0 | 0
168 | Panel delilnika 19” s 36 optičnimi konektorji LC (duplex), 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
169 | Panel delilnika 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 10 | 0 | 0 | 0
170 | Panel delilnika 19”s 12 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 11 | 0 | 0 | 0
171 | Panel delilnika 19” s 6 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 3 | 0 | 0 | 0
172 | Panel z vtičnicami 48×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 6 | 0 | 0 | 0
173 | Panel z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
174 | Panel z vtičnicami 12×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
175 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 18 | 0 | 0 | 0
176 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
177 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
178 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
179 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
180 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
181 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
182 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) MM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
183 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) SM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
184 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM | kos | 2 | 0 | 0 | 0
185 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM bidirekcionalni | kos | 2 | 0 | 0 | 0
186 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
187 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
188 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m | kos | 20 | 0 | 0 | 0
189 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Polaganje optičnih kablov | m | 3469 | 0 | 0 | 0
191 | Spajanje optičnih vlaken v spojkah | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
192 | Demontaža starih spojk ter montaža novih optičnih kapastih spojk in ZORES kanalov na DV portal | kos | 3 | 0 | 0 | 0
193 | Demontaža in montaža ter priprava obstoječega OPGW za spajanje v novi spojki | kos | 3 | 0 | 0 | 0
194 | Polaganje FTP kabla Cat6a (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 7644 | 0 | 0 | 0
195 | Meritve na optičnih kablih pred polaganjem (SM in MM optični kabli) | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
196 | Meritve na optičnih in FTP povezavah (kompletno zaključena povezava) | komplet | 51 | 0 | 0 | 0
197 | Transport opreme in materiala do objekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Izdelava geodetskega posnetka poteka optičnih kablov in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
199 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 27.TKOM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO
Dobava in montaža opreme
202 | Omara za MPLS-TP opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Omara za optični delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Omara za IP MPLS in DCN opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Omara za komunikacijski delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
206 | Omara video nadzora in univerzalnega ožičenja, dimenzij 800×800×2200 s priborom (aktivno opremo dobavi in vgradi drug dobavitelj) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
207 | Kovinski podstavek za omaro 800×800×2200 | kos | 5 | 0 | 0 | 0
208 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
209 | Montaža omar skupaj z ozemljevanjem omar | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
210 | Montaža podstavkov skupaj z ozemljevanjem podstavkov | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 28.RPS
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
NAPAJALNI SISTEM RPS
Dobava in montaža opreme
211 | Omara za RPS opremo in napajalno razdelilno polja (dimenzija omare 800×800×2200, s priborom) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Kovinski podstavek za omaro 800×800×2200 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
213 | Enote in moduli naprave RPS v skladu z zahtevami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Analizatorji za meritve vhodnih dovodnih AC virov (1 x NLR, 2 x UPS; kot npr. DIRIS A-40) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Razdelilni panel 48 V DC DC razdelilni panel s pripadajočimi 1-polnimi plug-in odklopniki (kot npr. CBI D-Frame Series single pole, D-2A23XANBSXXXXLXB-XXXXXWDVAX2-X ali Carling C-Series Handle single pole, CT1-B2-14-XXX-A11-MJ), vrednosti 2x50A, 2x30A, 4x25A, 4x15A, 4x10A, 4x5A. Montaža in priklop (finožični vodnik z dvojno izolacijo za priklop na usmernik preseka min. 25mm², dolžine cca 50m). Izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
216 | Baterije nazivne napetosti 48 V DC / 150 Ah | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE ENOSMERNE NAPETOSTI -48 V DC
217 | Enopolni odklopniki C50A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
218 | Enopolni odklopniki C6A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
219 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
220 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 6 | 0 | 0 | 0
221 | Enopolni odklopniki C63A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
222 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
223 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
224 | Razdelilni panel 48 V DC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE RAZSMERJENE NAPETOSTI 230 V AC (UPS) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 2 × 25 A
225 | Dvopolni odklopniki C10A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
226 | Dvopolni odklopniki C16A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
227 | Dvopolni odklopniki C25A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
228 | Dvopolni odklopniki C6A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE SPLOŠNE IZMENIČNE NAPETOSTI 230 V AC (NLR) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 3 × 50 A
229 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 2 | 0 | 0 | 0
230 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
231 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
232 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
233 | Inteligentna napajalna razdelilna letev (PDU) za omare NG SDH, IP, KD - dobava in montaža, horizontalna izvedba, montaža in priklop (priključni kabel opremljen z vtikačem in vtičnico, IEC 60309), izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika) | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
234 | Kabel za DCN za RPS in PDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
235 | Montažni material za opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
236 | Montaža omare z opremo in ozemljevanjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
237 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
238 | Vključitev RPS, PDU (5x), analizatorjev (3x) in vseh klima naprav (min. 8x) v obstoječ SCADA nadzorni sistem Movicon 11.6 in DCN | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
239 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0