## SKLOP 1
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1: NN KABLI (ALUMINIJ)
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | EM | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Tip, proizvajalec (oznaka iz kataloga) | Min. debelina izolacije (mm) | Min. debelina plašča (mm) | Teža Al v kablu wAl (kg/m) | Teh. podatki in dokazila na strani
1 | 032030 | NA2XY-J 4×16 RM 0,6/1 kV | 20000 | m |  | 0
2 | 028066 | NA2XY-J 4×35 RM 0,6/1 kV | 60000 | m |  | 0
3 | 030281 | NA2XY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | 350000 | m |  | 0
4 | 032031 | NA2XY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | 400000 | m |  | 0
5 | 032032 | NA2XY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | 200000 | m |  | 0
Vse skupaj SKLOP 1 (EUR) (brez DDV): | [5 empty] | 0
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | NN kabli v ponudbi morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi): - SIST HD 603 S1 (del 5G) Ponudnik mora za kable v ponudbi priložiti: - certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) in - proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi).
2 | Na plašču kabla morajo biti jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: Poreklo: - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, ki zagotavlja identifikacijsko sledljivost porekla, Navedba: - leto izdelave, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite, - nazivna napetost kabla, - tekoče oznake dolžin, - VDE zaščitni znak.
Pakiranje in dobava
1 | Transport kablov se izvaja na lesenih kolutih, ki morajo biti v času transporta in skladiščenja postavljeni pokonci. Na vsakem lesenem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in prereza (mm2), - dolžina kabla (m) - navedba celotne dolžine in navedba metrskih oznak na kablu "od/do", - standard izdelave, - identifikacijska številka koluta, - številka naročila, - bruto in neto teža (kg);
2 | Pakiranja so v standardnih dolžinah 500 m oz. manjših dolžinah (izjemoma po želji naročnika, vendar ne manj kot 200 m).
3 | Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z namenskimi gumijastimi kapami ter dostopni za namen odčitovanja metrske oznake na kablu.
4 | Dobavitelj poskrbi za odvoz uporabljene embalaže (praznih kolutov).
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti tehnične podatke v ponudbenem predračunu.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke oz. karakteristike NN kablov, ki jih navaja v ponudbi. Iz priloženih tehničnih podatkov morajo med drugim biti razvidni podatki o teži aluminija oz. bakra za posamezne tipe kablov v ponudbi.
3 | Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva vzorec ponujenega kabla izbranega ponudnika v dolžini 30-50 cm za posamezen tip kabla. Na vzorcu morajo biti razvidne vse s standardi zahtevane oznake. Vzorec izbranega ponudnika naročnik zadrži kot etalon.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
5 | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik: - omogočiti vpogled v originalne dokumente, priložene v ponudbi; - omogočiti vpogled v poročila o opravljenih tipskih preizkusih; V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## SKLOP 2
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2: NN KABLI (BAKER)
izpolni ponudnik
Poz. | Ident | Naziv materiala | Kol. | EM | Cena/EM (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV) | Tip, proizvajalec (oznaka iz kataloga) | Min. debelina izolacije (mm) | Min. debelina plašča (mm) | Teža Cu v kablu wCu (kg/m) | Teh. podatki in dokazila na strani
1 | 006739 | NYY-J 5×4 RE 0,6/1 kV | 500 | m |  | 0
2 | 002030 | NYY-J 5×6 RE 0,6/1 kV | 10000 | m |  | 0
3 | 001979 | NYY-J 4×6 RE 0,6/1 kV | 500 | m |  | 0
4 | 001980 | NYY-J 4×10 RE 0,6/1 kV | 20000 | m |  | 0
5 | 001981 | NYY-J 4×16 RM 0,6/1 kV | 2000 | m |  | 0
6 | 002105 | NYY-J 4×35 RM(SM) 0,6/1 kV | 100 | m |  | 0
7 | 007649 | NYY-J 4×70 SM 0,6/1 kV | 500 | m |  | 0
8 | 005991 | NYY-J 4×150 SM 0,6/1 kV | 500 | m |  | 0
9 | 026260 | NYY-J 4×240 SM 0,6/1 kV | 500 | m |  | 0
Vse skupaj SKLOP 2 (EUR) (brez DDV): | [5 empty] | 0
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 | NN kabli v ponudbi morajo biti v skladu z naslednjimi standardi (oz. enakovrednimi): - SIST HD 603 S1 (del 3G) Ponudnik mora za kable v ponudbi priložiti: - certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU) in - proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi).
2 | Na plašču kabla morajo biti jasno vidne, neizbrisljive in ponavljajoče naslednje oznake v predvidenih presledkih ≤ 550 mm: Poreklo: - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, ki zagotavlja identifikacijsko sledljivost porekla, Navedba: - leto izdelave, - oznaka konstrukcije kabla po standardu, - število žil, nazivni prerez vodnika in električne zaščite, - nazivna napetost kabla, - tekoče oznake dolžin, - VDE zaščitni znak.
Pakiranje in dobava
1 | Transport kablov se izvaja na lesenih kolutih, ki morajo biti v času transporta in skladiščenja postavljeni pokonci. Na vsakem lesenem kolutu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in prereza (mm2), - dolžina kabla (m) - navedba celotne dolžine in navedba metrskih oznak na kablu "od/do", - standard izdelave, - identifikacijska številka koluta, - številka naročila, - bruto in neto teža (kg);
2 | Pakiranja so v standardnih dolžinah 500 m oz. manjših dolžinah (izjemoma po želji naročnika, vendar ne manj kot 200 m).
3 | Konci kablov morajo biti pritrjeni na kolutih in zaščiteni z namenskimi gumijastimi kapami ter dostopni za namen odčitovanja metrske oznake na kablu.
4 | Dobavitelj poskrbi za odvoz uporabljene embalaže (praznih kolutov).
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti tehnične podatke v ponudbenem predračunu.
2 | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke oz. karakteristike NN kablov, ki jih navaja v ponudbi. Iz priloženih tehničnih podatkov morajo med drugim biti razvidni podatki o teži aluminija oz. bakra za posamezne tipe kablov v ponudbi.
3 | Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva vzorec ponujenega kabla izbranega ponudnika v dolžini 30-50 cm za posamezen tip kabla. Na vzorcu morajo biti razvidne vse s standardi zahtevane oznake. Vzorec izbranega ponudnika naročnik zadrži kot etalon.
4 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
5 | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik: - omogočiti vpogled v originalne dokumente, priložene v ponudbi; - omogočiti vpogled v poročila o opravljenih tipskih preizkusih; V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika
1 | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!