DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

JN-3/2024

ODPRTI POSTOPEK ( 40. člen ZJN-3)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  	Dobava in montaža Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo

VRSTA JAVNEGA NAROČILA:  	blago

marec 2024

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Podatki o naročilu in predmet naročila

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl., v nadaljevanju tudi ZJN-3), naročnik Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisne dokumentacije) za javno naročilo »Dobava in montaža Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu: JN 3/2024.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

Telefon: 		01 280 97 00

Elektronski naslov:	jn@geo-zs.si

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava, montaža, zagon in testiranje Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo za kemijsko-mineraloško in strukturno karakterizacijo anorganskih geoloških materialov in strukturno opredelitev organskih materialov z značilnostmi, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije so podrobneje razvidne v obrazcu OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA). V predmet javnega naročila sodi tudi servisiranje dobavljene naprave po poteku garancijskega roka, in sicer za obdobje 3 let.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vse pogoje in omejitve, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

  - KLJUČNI DATUMI V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

| Datum oddaje ponudbe: | 5. 4. 2024 do 11.00 ure na e-JN |
| --- | --- |
| Javno odpiranje ponudb: | 5. 4. 2024 ob 11.15 uri na e-JN |
| Rok za postavitev vprašanj preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si): | 27. 3. 2024 do 11.00 ure |

  - ČAS DOBAVE OZIROMA IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Izbrani ponudnik mora predmet javnega naročila izvesti oziroma dobaviti najkasneje do 15. 10. 2024 ter naročniku nuditi najmanj 3 (tri) dnevno usposabljanje na lokaciji naročnika s strani strokovnjaka, zaposlenega pri proizvajalcu opreme oziroma pooblaščenega s strani proizvajalca.

  - OSNOVNO o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

  - Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija, vključno s tehnično specifikacijo, je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred elektronsko oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najpozneje do roka, navedenega za oddajo ponudbe v  točki A.04 te razpisne dokumentacije. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe v sistemu e-JN ne bo več mogoče oddati. Če ponudba ali kateri koli del ponudbe ni predložen v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila ponudba predložena prepozno.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

  - ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, in sicer na dan in ob uri kot je določeno v  točki A.04 te razpisne dokumentacije.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta (obrazec PONUDBENI PREDRAČUN), ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Podatki so javni in bodo prikazani do zaključka javnega naročila.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da je naročnik na podlagi tega, da so podatki iz 6. odstavka 88. člena ZJN-3 na voljo v informacijskem sistemu e-JN, izpolnil obveznost glede vročanja zapisnika skladno z določili 7. odstavka 88. člena ZJN-3 in ne bodo zahtevali dodatnega posredovanja zapisnika o odpiranju ponudb v sistemu e-JN.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo zgolj preko portala za javna naročila posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Zahteve za pojasnila morajo biti oddane preko portala za javna naročila najpozneje v roku, ki je določen v  točki A.04 te razpisne dokumentacije. Pojasnila bodo objavljena na portalu za javna naročila (www.enarocanje.si).

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije in so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil (www.enarocanje.si), na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe, dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovori na morebitna vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali naročnik pripravi čistopis razpisne dokumentacije ali ne.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

S spoštovanjem!

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

Splošni del

    - Pravna podlaga

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/;

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/;

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju;

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/;

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/;

- Zakon o pravdnem postopku /ZPP/;

- Zakon o javnih financah /ZJF/;

- Obligacijski zakonik /OZ/;

- Uredba o zelenem javnem naročanju in Uredba o spremembi uredbe o zelenem javnem naročanju;

  - Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

    - Skupna ponudba

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina ponudnikov). V primeru ko kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov vsak posamezen član skupine ponudnikov odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki (skupina ponudnikov) na način, kot je naveden v nadaljevanju oziroma pri posameznem pogoju.

Skupina ponudnikov (konzorcij) lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in poklicno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Pogojem osnovne in poklicne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik oz. partner v skupnem nastopu. Zahtevana finančna zavarovanja (v kolikor so zahtevana) lahko skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih ali vsak posebej. V kolikor jih predloži vsak izmed ponudnikov posebej, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

Skupina ponudnikov bo morala pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom skleniti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla/glavnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis pogodbe,

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem, da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu OBR-3: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA navesti vse podizvajalce in zahtevane podatke zanje ter navesti vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec. Če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, obrazca v ponudbi ne predloži.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom priložiti podizvajalske pogodbe, ki morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih ponudnik in podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti in poklicne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec - razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah glede podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev razpisne dokumentacije dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec, s postavitvijo katerega je soglašal naročnik, takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje razpisne dokumentacije ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev. Zamenjava podizvajalca ni mogoča, če z njo pride do drugih bistvenih sprememb javnega naročila ali je zamenjava namenjena obidu določb ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi zamenjava lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga s strani glavnega izvajalca.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

    - Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve oziroma objave nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo obvestil ponudnike.

Vsaka odločitev naročnika iz te točke se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

    - Dopolnjevanje ter pojasnjevanje ponudb

Če bodo, ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti oziroma izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Komunikacija s ponudnikom po oddaji ponudbe (vključno s komunikacijo, vezano na dopolnjevanje/pojasnjevanje ponudb): Glede na način oddaje ponudbe (elektronsko preko informacijskega sistema e-JN) bo naročnik za potrebe sporočanja po oddaji ponudbe (npr. dopolnitve, popravki, spremembe, pojasnila, ipd.) uporabljal elektronska komunikacijska sredstva. Morebitni pozivi in sporočila bodo ponudnikom poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe. Ponudniki morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenem elektronskem naslovu dostava elektronskih sporočil omogočena.

    - Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3  v rokih iz 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik o odločitvi o oddaji javnega naročila obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

    - Sklenitev POGODBE

Naročnik bo sklenil pogodbo na podlagi meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji, s ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo prejel najvišje število točk.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 5 (pet) dni od njenega prejema oziroma poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe (v kolikor je bilo takšno zavarovanje zahtevano). V vsakem primeru pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugimi lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- Najpozneje pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s 14. členom ZIntPK naročniku predložiti izjavo IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

    - Varovanje podatkov

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu s predpisi o varovanju poslovne skrivnosti. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali poslovno skrivnost, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

    - Revizija postopka

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN, ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v 10 (desetih) delovnih dneh (25. čl. ZPVPJN) od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 (osem) delovnih dni od objave te odločitve.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se naslovi na naročnika in se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko informacijski sistem samodejno potrdi prejem vložniku. Listine, ki se priložijo zahtevku za revizijo, se mora pretvoriti v elektronsko obliko, v kolikor to ni mogoče, se ta listina vloži neposredno na naslov naročnika ali po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico, na portalu eRevizija pa mora vložnik navesti, katere listine vroča neposredno na naročnikov naslov.

V zahtevku za revizijo mora vlagatelj navesti vse zahtevane podatke iz 15. čl. ZPVPJN ter priložiti potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora vlagatelj takso v skladu z 71. členu ZPVPJN plačati v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun ministrstva, pristojnega za finance RS, št. 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS.

Na plačilnem nalogu mora vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3)):

- P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za javno upravo: 16110

- P2: številka podkonta s kontrolno številko – 7111290

- P3: predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave, prvih šest mest pa je namenjenih številki objave. (6 mest za številko objave + 2 mesti za leto).

    - Protikorupcijsko določilo

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjna. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

  - Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev

Ponudnik pripravi in predloži ponudbo v elektronski obliki (razen zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano), skladno z navodili v točki  A.08 PREDLOŽITEV PONUDBE.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene in druge izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski ali angleški jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Vse zahtevane priloge, kot jih s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami zahteva naročnik, morajo biti priložene k ponudbi. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Ponudniki v sistem e-JN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena pri vsakemu zahtevanemu pogoju. Naročnik lahko zahteva tudi druga ustrezna dokazila.

Ponudnik naj vse izjave, dokazila in druge priloge, za katere je v tej razpisni dokumentaciji predvideno, da so izpolnjene in/ali podpisane s strani ponudnika, predloži kot skeniran dokument (PDF, TIFF, ipd.).

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke B.02.6 Razlogi za izključitev te razpisne dokumentacije ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, ima naročnik pravico, da naknadno zahteva original. Če bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje ponudnika na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ponudbi.

Če naročnik v tej razpisni dokumentacije zahteva, da se zavarovanje za resnost ponudbe predloži neposredno naročniku in v fizični obliki, se to zavarovanje lahko predloži izključno v originalu.

Pri oddaji ponudbe je velikost datotek omejena na 200 MB na posamezno datoteko in 300 MB na celotno ponudbeno dokumentacijo (vse datoteke skupaj). V izogib prevelikim datotekam je priporočljivo, da so predloženi skenirani dokumenti v ločljivosti 150dpi in skenirani črno/belo.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

|  | Dokument | Razdelek v sistemu e-JN, v katerega ponudnik naloži dokument |
| --- | --- | --- |
| 1 | PONUDBENI PREDRAČUN | »Dokumentacija«, del »Predračun« |
| 2 | OBR-1: PONUDBA | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 3 | OBR-2: PODATKI O PONUDNIKU | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 4 | OBR-3: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 5 | OBR-4: UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 6 | OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 7 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PONUJENE OPREME | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 8 | ESPD (tudi za morebitne partnerje, podizvajalce, gospodarske subjekte, ki zagotavljajo zmogljivosti) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 9 | OBR-6: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE OBSTAJAJO RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ 5K. ČLENA UREDBE SVETA (EU) 2022/576 (tudi za morebitne partnerje, podizvajalce, gospodarske subjekte, ki zagotavljajo zmogljivosti) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 10 | OBR-7: MERILA (tudi za morebitne partnerje, podizvajalce, gospodarske subjekte, ki zagotavljajo zmogljivosti) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 11 | IZJAVA PROIZVAJALCA, da je vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo kompatibilen z vrstičnim elektronskim mikroskopom na poljsko emisijo ThermoFisher Apreo 2S LoVac (lastno izjavo sestavi ponudnik v prosti obliki) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 12 | IZJAVA PROIZVAJALCA, da dolžina optičnih vlaken med Ramanskim mikroskopom in vmesnikom ne vpliva na zmogljivosti Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo (intenziteto Ramanskega signala, spektralno ločljivost ali prostorsko ločljivost) (lastno izjavo sestavi ponudnik v prosti obliki) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 13 | IZJAVA PROIZVAJALCA, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli (lastno izjavo sestavi ponudnik v prosti obliki) | »Dokumentacija«, del »Ostale priloge« |
| 14 | VZOREC POGODBE | (ni potrebno priložiti k ponudbi) |
| 15 | BANČNA GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI S POOBLASTILOM (OPREMA) | (predloži izbrani ponudnik za namene dobave opreme najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe o dobavi opreme) |
| 16 | BANČNA GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OPREMA) | (predloži izbrani ponudnik za namene dobave opreme najkasneje ob končnem prevzemu opreme) |
| 17 | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | (izpolni in odda le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe o vzdrževanju in servisiranju opreme) |
| 18 | IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | (priloži le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe) |

    - PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik mora pripraviti PONUDBENI PREDRAČUN v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora v obrazcu PONUDBENI PREDRAČUN navesti cene po posameznih postavkah ter skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV in z DDV, ob upoštevanju tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila (OBR-5), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Cene na enoto se vpišejo na 2 decimalki natančno! Ponudnik mora v obrazcu PONUDBENI PREDRAČUN navesti tudi proizvajalca in tip ponujene opreme.

Obrazec PONUDBENI PREDRAČUN se izpolnjen in podpisan predloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki, ki bo javno dostopen.

Ponujena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. stroški delovne sile, materiala, opreme, ipd.), morebitne popuste in davke, razen DDV, ki se obračuna in plača skladno z veljavno zakonodajo.

    - ponudba in POTRDITEV specIFIKACIJ predmeta javnega naročila

- Ponudnik mora pripraviti in predložiti obrazec OBR-1: PONUDBA in potrditi vsebino dokumenta OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA.

Ponudnik mora priložiti tudi originalno tehnično specifikacijo proizvajalca ponujene opreme, ki je preverljiva po spletu, za vsako komponento opreme iz točk 1 do 25 dokumenta OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA (Konfokalni Ramanski mikroskop, vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo), ki dokazuje skladnost s tehnično specifikacijo naročnika (OBR-5). V kolikor bo priložena tehnična dokumentacija odstopala od dokumentacije, dostopne na spletu oziroma v njej ne bo podatka, potrebnega za preveritev, bo naročnik kot verodostojni dokument upošteval dokumentacijo s spleta. Ponudnik mora priložiti tudi pisno IZJAVO PROIZVAJALCA, da je vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo kompatibilen z vrstičnim elektronskim mikroskopom na poljsko emisijo ThermoFisher Apreo 2S LoVac, pisno IZJAVO PROIZVAJALCA, da dolžina optičnih vlaken med Ramanskim mikroskopom in vmesnikom ne vpliva na zmogljivosti Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo (intenziteto Ramanskega signala, spektralno ločljivost ali prostorsko ločljivost) ter pisno IZJAVO PROIZVAJALCA, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli.

Podpisana dokumenta »OBR-1: PONUDBA«, »OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA« in vse izjave proizvajalca se v informacijskem sistemu e-JN v obliki PDF naložijo v razdelek »Ostale priloge«.

    - Podatki o ponudniku

Ponudnik predloži izpolnjen obrazec OBR-1: PONUDBA. V primeru skupne ponudbe se predložijo dokumenti, ki so navedeni v točki B.02.4 Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa.

    - Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa

Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, bodo morali najpozneje ob podpisu pogodbe z naročnikom, le-temu predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (akt morajo ponudniki pripraviti sami ob upoštevanju zahtev iz točke B.01.2 Skupna ponudba).

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu posebej naslednje dokumente:

- OBR-2: PODATKI O PONUDNIKU in morebiti zahtevane priloge

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz točk B.02.6 Razlogi za izključitev, B.02.7 Pogoji glede poklicne sposobnosti, B.02.8 Pogoji glede ekonomske in finančne sposobnosti, in B.02.9 Drugi pogoji naročnika.

    - Udeležba podizvajalcev

Ponudniki v obrazcu OBR-1: PONUDBA jasno označijo, ali nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na  obrazcu OBR-3: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA izpolniti podatke o podizvajalcu. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- izpolnjen obrazec OBR-3: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz točk B.02.6 Razlogi za izključitev, B.02.7 Pogoji glede poklicne sposobnosti, B.02.8 Pogoji glede ekonomske in finančne sposobnosti, in B.02.9 Drugi pogoji naročnika.

    - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Nekaznovanost.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

- Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.

- V kolikor gospodarski subjekt pri tem pogoju v ESPD označi DA in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Popravni mehanizem je treba uveljavljati do roka, ki je določen za oddajo ponudb v predmetnem postopku.

- Plačani davki in prispevki.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Ponudnik ni izločen iz postopkov javnega naročanja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Prekršek v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

V kolikor gospodarski subjekt pri tem pogoju v ESPD označi DA in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Popravni mehanizem je treba uveljavljati do roka, ki je določen za oddajo ponudb v predmetnem postopku.

    - POGOJI GLEDE POKLICNE SPOSOBNOSTI

- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec OBR-2: PODATKI O PONUDNIKU

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak ponudnik v skupnem nastopu in podizvajalec za tisto dejavnost, ki jo posamezni subjekt prevzema v izvedbo. Vsak v ponudbi sodelujoči gospodarski subjekt mora biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje).

    - EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Pogoj 6.	Ponudnik mora izkazati, da v obdobju 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega od transakcijskih računov, ki jih ima odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu.

    - DrugI POGOJI naročnika

- Razlog za izključitev iz 5k. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576.

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, v kolikor bo pri njem obstajal katerikoli od zgornjih razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

- Izpolnjen in podpisan obrazec OBR-6: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE OBSTAJAJO RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV  IZ 5K. ČLENA UREDBE SVETA (EU) 2022/576

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Vzorec pogodbe

Šteje se, da se ponudnik s tem, ko odda ponudbo, strinja tudi z vzorcem pogodbe.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik.

Vzorca pogodbe ni potrebno priložiti k ponudbi.

    - Zahteve naročnika glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom

- Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del (Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758). Garantirani znesek mora biti 10 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Izvajalec lahko namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini.

Finančno zavarovanje mora veljati celotno obdobje izvajanja del in nadaljnjih 30 dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik:

svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.

- Izvajalec bo moral najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od končnega prevzema izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758). Garantirani znesek mora biti 5 % končne pogodbene (z DDV) z veljavnostjo 60 dni dlje od dogovorjenega garancijskega roka.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini.

Zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca glede odprave napak.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2024. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

  - Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

  - Merila za izbor

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največje število skupnih točk (vsota točk) na podlagi ovrednotenih meril pod A, B, C in D iz spodnje tabele. Ocenjevana ponudba lahko prejme največ 100 točk.

Tabela: Merila, ovrednotena s številom točk

|  | Merilo | Število točk |
| --- | --- | --- |
| A | Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | 45 |
| B | Tehnične lastnosti | 47 |
| C | Garancijski rok | 3 |
| D | Vrednost servisne pogodbe (v EUR brez DDV) za obdobje 3 let, po poteku garancijskega roka, za servisiranje Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo, ki vključuje vsaj elemente navedene v OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA in kot navedeno v PONUDBENEM PREDRAČUNU | 5 |
| Največje skupno število točk |  | 100 |

Na podlagi merila pod točko A lahko ocenjevana ponudba prejme največ 45 točk, na podlagi merila B lahko ocenjevana ponudba prejme največ 47 točk, na podlagi merila C največ 3 točke in na podlagi merila D največ 5 točk.

MERILO A – PONUDBENA VREDNOST

Naročnik bo ocenjeval merilo A po naslednji formuli:

A=CminCx×45

Legenda: A - število točk ocenjevane ponudbe (seštevek postavk 1 do 4, po Ponudbenem predračunu) Cmin - najnižja prejeta ponudbena vrednost (seštevek postavk 1 do 4, po Ponudbenem predračunu) Cx - ponudbena vrednost ocenjevane ponudbe (seštevek postavk 1 do 4, po Ponudbenem predračunu)

Merilo B – TEHNIČNE LASTNOSTI

Naročnik bo dodelil število točk pri merilu B po naslednji formuli:

B=M1 ali M2+M3 ali M4+M5 ali M6+M7 ali M8+M9 ali M10

Legenda:

B - skupno število točk za tehnične lastnosti

M1 do M10 - posamezno število prejetih točk za merila za tehnične lastnosti od postavke M1 do M10

| MERILO B – TEHNIČNE LASTNOSTI | Število točk |
| --- | --- |
| Konfokalni Ramanski mikroskop: |  |
| M1. Specificirana zgornja meja spektralne ločljivosti je: Do ali enako 0,2 cm-1 (FWHM) pri uporabi laserjev 532 nm ali 785 nm | 15 |
| M2. Specificirana zgornja meja spektralne ločljivosti je: Do ali enako 0,3 cm-1 (FWHM) pri uporabi laserjev 532 nm ali 785 nm | 5 |
| M3. Specificirana zgornja meja prostorske ločljivosti je: Do ali enako 0,3 µm (lateralna) | 8 |
| M4. Specificirana zgornja meja prostorske ločljivosti je: Do ali enako 0,5 µm (lateralna) | 5 |
| M5. Specificirana regulacija moči laserja je med: pod 0,01 in 100% | 5 |
| M6. Specificirana regulacija moči laserja je med: Nad ali enako 0,01 in 100% | 4 |
| M7. Specificirano število korakov (stopenj) regulacije moči laserja je: nad 9 korakov (stopenj) | 4 |
| M8. Specificirano število korakov (stopenj) regulacije moči laserja je: Pod ali enako 9 korakov (stopenj) | 3 |
| Vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo: |  |
| M9. Specificirana zgornja meja prostorske ločljivosti je: 1 µm (lateralna) pri uporabi laserjev 532 nm ali 785 nm | 15 |
| M10. Specificirana zgornja meja prostorske ločljivosti je: 5 µm (lateralna) pri uporabi laserjev 532 nm ali 785 nm | 10 |

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (navedbe preveri neposredno pri proizvajalcu ipd.).

Reference oz. tehnične vrednosti za uporabo zgornjih kriterijev / meril se izkazujejo z navedbo vrednosti po originalni tehnični specifikaciji proizvajalca. Ponudnik mora referenčne vrednosti v sklopu zgornjih meril navesti v OBR-7: MERILA. Če teh vrednosti v OBR-7: MERILA ne navede, se šteje, da teh meril ne uveljavlja (četudi bi izpolnjevanje posameznega merila sicer izhajalo iz priložene tehnične dokumentacije).

Merilo c – GARANCIJSKi rok ZA celotno opremo in vse komponente

Naročnik bo ocenjeval merilo C po naslednji formuli:

C=CxCmax×3

Legenda: C - število točk ocenjevane ponudbe za garancijski rok Cmax - najdaljši prejeti ponudbeni garancijski rok v celih letih (leto = 12 mesecev) Cx - ponudbeni garancijski rok v celih letih (leto = 12 mesecev)

Ponudnik mora ponujeni garancijski rok navesti v OBR-7: MERILA.

Merilo D – VREDNOST SERVISNE POGODBE ZA OBDOBJE 3 LET, PO POTEKU GARANCIJSKEGA ROKA, ZA SERVISIRANJE KONFOKALNEGA RAMANSKEGA MIKROSKOPA Z VMESNIKOM ZA IN-SITU SEM-RAMANSKO ANALIZO, KI VKLJUČUJE VSAJ ELEMENTE NAVEDENE V OBR-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA (V EUR BREZ DDV)

Naročnik bo ocenjeval merilo D po naslednji formuli:

D=CminCx×5

Legenda: D - število točk ocenjevane ponudbe (postavka 5, stolpec 6 po Ponudbenem predračunu) Cmin - najnižja prejeta ponudbena vrednost servisne pogodbe (postavka 5, stolpec 6 po Ponudbenem predračunu) Cx - ponudbena vrednost servisne pogodbe ocenjevane ponudbe (postavka 5, stolpec 6 po Ponudbenem predračunu)

Zahtevane obrazce in dokazila za merila mora ponudnik predložiti že v svoji ponudbi.

V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil opremo z boljšimi tehničnimi karakteristikami. Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbrana ponudba ponudnika, ki bo ponudil daljšo garancijo na vse komponente opreme..

Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo v zvezi z ekonomsko najugodnejšo ponudbo  ugotovljeno, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in

- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta.

V kolikor ponudnik zapiše vrednosti na več kot dve decimalki natančno, se pri pregledu ponudbe upoštevajo pri vsaki postavki vrednosti, zapisane na prvih dveh decimalkah. Če ponudnik zapiše vrednosti brez decimalk, se upošteva, da je vrednost prvih dveh decimalk nič (0). Če zapiše ponudnik vrednost na eno decimalko  natančno, se upošteva, da je vrednost druge decimalke nič (0). Enaka pravilo veljajo tudi pri obračunu izvedenih del.