OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-70/2024

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je servisiranje, validiranje, preventivno vzdrževanje in nadgradnja programske opreme instrumentov AGILENT TECHNOLOGIES (v nadaljevanju: storitve).

Predmet izvedbe storitev so naslednji instrumenti:

-	2 x tekočinski kromatograf z UV detektorjem (HPLC-UV)

-	1 x tekočinski kromatograf s TOF/MS detektorjem (HPLC-TOF/MS)

- 	6 x plinski kromatograf z masnim detektorjem (GC-MS)

-	1 x plinski kromatograf z masnim detektorjem in Gerstel MPS vzorčevalnikom (GC-MS)

-	1 x plinski kromatograf z masnim in FTIR detektorjem (GC-MS-FTIR)

Predmet izvedbe storitve bodo tudi instrumenti proizvajalca Agilent Technologie, ki bodo morebiti nabavljeni v obdobju veljavnosti predmetne pogodbe.

Validacija instrumentov, ki je časovno opredeljena v ISO dokumentih NFL (običajno gre za  letne ali dvoletne intervale), se opravi na podlagi predhodnega naročila. Izvajalec po opravljeni validaciji izda naročniku delovni nalog o opravljenih storitvah in poročilo o validaciji. Če je potrebno, se pred validacijo izvede servis instrumenta.

Preventivno vzdrževanje instrumentov se izvede po potrebi (običajno 1 x letno), in sicer na podlagi predhodnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti. Ponudnik se ne more prijaviti za izvedbo posameznih delov predmeta tega javnega naročila, kar pomeni, da mora ponudnik nuditi vse predmetne postavke.

Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oziroma do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila za obdobje 2 let z možnostjo, da se pogodba za nadaljnji 2 leti podaljša in poveča z ustreznim aneksom, z možnostjo povečanja za največ 30% ocenjene štiriletne vrednosti z DDV, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.

Izbrani ponudnik bo storitve in potrošni material po predmetnem javnem naročilu zaračunaval po cenah, navedenih v  ponudbenem predračunu – Priloga št. 3.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora jamčiti, da pri izvajanju storitev ne bo namestil škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Ponudnik mora biti pooblaščeni zastopnik/serviser proizvajalca Agilent Technologies v Republiki Sloveniji. Izpolnjevanje te zahteve ponudnik dokaže s predložitvijo potrdila/dokazila tujega principala (Agilent Technologies), da je ponudnik pooblaščeni zastopnik/serviser na področju Republike Slovenije za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila, na način kot naveden v točki 10.2.2. »Navodila za izdelavo ponudbe«.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.