SEZNAM PREISKAV

Gospodarski subjekt: __________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Avtomatiziran laboratorijski sistem (ALS)«, naročnika SB Nova Gorica, v nadaljevanju podajamo naslednje podatke o ponujenih reagentih.

| ZAP. ŠT. | BIOLOŠKI MATERIAL | PREISKAVA | METODA DOLOČANJA | STABILNOST REAGENTA NA ANALITSKEM SISTEMU (št.dni) | VOLUMEN VZORCA (na preiskavo v µL) | DOKAZILO V PONUDBI (zaželeno, izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S,P, PTV- | Glukoza | encimska heksokinazna metoda |  |  |  |
| 2 | S- | Kalij | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 3 | S- | Natrij | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 4 | S- | Klorid | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 5 | S- | Kalcij | kolorimetrična metoda (arzenazo) ali enakovredno |  |  |  |
| 6 | S- | Magnezij | kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 7 | S- | Fosfati anorg. | fosfomolibdatna UV metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 8 | S, PTV- | Sečnina | kinetična UV (ureaza/GLDH) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 9 | S, PTV- | Kreatinin | Jaffejeva metoda: kinetična ali s kompenzacijo (sledljivost do IDMS) ali enakovredno (sledljivost do IDMS) |  |  |  |
| 10 | S, PTV- | Urat | encimska kolorimetrična (urikaza-PAP) ali enakovredno |  |  |  |
| 11 | S- | CRP | imunoturbidimetrija, območje določanja brez redčenja >300 mg/L |  |  |  |
| 12 | S, PTV- | Proteini celokupni | kolorimetrična biuretska metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 13 | S- | Albumin | kolorimetrična (BCG) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 14 | S, PTV- | Bilirubin celokupni | kolorimetrična (diazo) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 15 | S, PTV- | Bilirubin direktni | kolorimetrična (diazo) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 16 | S- | ALT | IFCC UV metoda s piridoksal fosfat |  |  |  |
| 17 | S- | AST | IFCC UV metoda s piridoksal fosfat |  |  |  |
| 18 | S- | Gama GT | IFCC encimska kolorimetrična metoda |  |  |  |
| 19 | S- | Alkalna fosfataza | IFCC kolorimetrična (pNPP) metoda |  |  |  |
| 20 | S, PTV- | LDH | IFCC UV metoda, smer reakcije laktat-piruvat |  |  |  |
| 21 | S- | CK | IFCC UV metoda |  |  |  |
| 22 | S, PTV- | Trigliceridi | encimska kolorimetrična (GPO-PAP) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 23 | S, PTV- | Holesterol | encimska kolorimetrična (CHOD-PAP) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 24 | S- | LDL-holesterol | direktna homogena encimska kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 25 | S- | HDL-holesterol | direktna homogena encimska kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 26 | S, PTV- | Alfa amilaza | IFCC encimska kolorimetrična metoda (EPS) |  |  |  |
| 27 | S, PTV- | Lipaza | encimska kolorimetrična metoda |  |  |  |
| 28 | S- | Etanol | encimska metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 29 | S- | Železo | kolorimetrična (ferozin) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 30 | S- | Transferin | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 31 | S- | Antistreptolizin O | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 32 | S- | Revmatoidni faktor | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 33 | S- | Imunoglobulin A | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 34 | S- | Imunoglobulin G | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 35 | S- | Imunoglobulin M | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 36 | S- | beta-2-Mikroglobulin | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 37 | P- | Amonijak | encimska kinetična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 38 | P, PTV- | Laktat | kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 39 | K- | HbA1c | IFCC in NGSP certificirana metoda |  |  |  |
| 40 | S- | Digoksin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 41 | S- | TSH | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca funkcionalna občutljivost ≤0,02 mIU/L |  |  |  |
| 42 | S- | prosti T3 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 43 | S- | prosti T4 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 44 | S- | TSI | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 45 | S- | TG | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 46 | S- | Anti TG | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 47 | S- | Anti TPO | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 48 | S, PTV- | CEA | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 49 | S- | CA 19-9 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 50 | S- | Alfa feto protein | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 51 | S- | PSA celokupni | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 52 | S- | PSA prosti | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 53 | S- | CA 15-3 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 54 | S- | CA 125 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 55 | P, PTV- | PTH intaktni | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 56 | P- | ACTH | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 57 | S- | Beta HCG | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca brez redčenja ≥ 10.000 mIU/L |  |  |  |
| 58 | S- | FSH | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 59 | S- | Estradiol | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 60 | S- | LH | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 61 | S- | PRL | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 62 | S- | Testosteron cel. | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 63 | S- | Inzulin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 64 | S- | Folat | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 65 | S- | Vitamin B12 | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 66 | S- | 25-hidroksi vitamin D | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 67 | S- | Kortizol | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 68 | S- | HBs Ag | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 69 | S- | Anti HBs | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 70 | S- | Anti HBc IgM | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 71 | S- | Anti HA IgM | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 72 | S- | Anti HCV | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 73 | S- | Feritin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenc brez redčenja ≥ 2.000 µg/L |  |  |  |
| 74 | S- | Vancomicin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 75 | S- | Gentamicin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 76 | S- | IgE celokupni | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 77 | S- | Prokalcitonin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 78 | P- | Troponin, visoko občutljivi | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca visoko občutljiva metoda, skladna z zadnjimi smernicami (ESC/ACC/AHA/WHF) možnost izvedbe meritve preiskave v ≤ 10 min |  |  |  |
| 79 | S- | Mioglobin | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 80 | S- | NT-proBNP | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 81 | S- | Anti CCP | kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca |  |  |  |
| 82 | S- | Proste lahke verige kapa | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 83 | S- | Proste lahke verige lambda | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |
| 84 | U, dU- | Glukoza | encimska heksokinazna metoda |  |  |  |
| 85 | U, dU- | Sečnina | encimska (ureaza/GLDH) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 86 | U, dU- | Kreatinin | Jaffejeva metoda: kinetična ali s kompenzacijo (sledljivost do IDMS) ali enakovredno (sledljivost do IDMS) |  |  |  |
| 87 | U, dU- | Kalij | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 88 | U, dU- | Natrij | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 89 | U, dU- | Klorid | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE, indirektno) |  |  |  |
| 90 | U, dU- | Fosfat anorg. | fosfomolibdatna metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 91 | U, dU- | Urat | encimska kolorimetrična (urikaza-PAP) metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 92 | U, dU- | Magnezij | kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 93 | U, dU- | Alfa amilaza | IFCC encimska kolorimetrična metoda (EPS) |  |  |  |
| 94 | U, dU- | Kalcij | kolorimetrična metoda (arzenazo) ali enakovredno |  |  |  |
| 95 | U, dU- | Proteini | imunoturbidimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 96 | U- | Albumini | imunoturbidimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 97 | Lc- | Glukoza | encimska heksokinazna metoda |  |  |  |
| 98 | Lc- | Laktat | kolorimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 99 | Lc- | Proteini | imunoturbidimetrična metoda ali enakovredno |  |  |  |
| 100 | Lc- | LDH | IFCC UV metoda, smer reakcije laktat-piruvat |  |  |  |
| 101 | F- | Kalprotektin | imunoturbidimetrična metoda |  |  |  |

Datum: _____________________                      	 	 Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________