## Obrazec 2
Javno naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana | [5 empty] | Obrazec št. 2: Obrazec predračuna
Naročnik: LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana | [5 empty] | Ljubljana: | 2024-01-10
[6 empty] | Številka: | 3-3/2024
Ponudnik:
| Opis | EM | Okvirna količina | Cena/EM v € brez DDV | Vrednost skupaj v € brez DDV
Oprema(*)
1 | UPS model 3300VA | kos | 8 |  | 0
2 | UPS model 3000VA | kos | 17 |  | 0
3 | UPS model 5000VA | kos | 5 |  | 0
4 | UPS model 6000VA | kos | 3 |  | 0
5 | Dodatne baterije za UPS model 3300VA | kos | 10 |  | 0
6 | Dodatne baterije za UPS model 3000VA | kos | 10 |  | 0
7 | Dodatne baterije za UPS model 5000VA | kos | 10 |  | 0
8 | Dodatne baterije za UPS model 6000VA | kos | 10 |  | 0
9 | Mrežna kartica z vgradnjo | kos | 60 |  | 0
10 | Ročni bypas | kos | 60 |  | 0
11 | Podaljški/dvojno vpetje | kos | 20 |  | 0
A | OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis | EM | Okvirna količina | Cena/EM v € brez DDV | Vrednost skupaj v € brez DDV
Storitve
12 | Integracija dobavljene opreme v naročnikov nadzorni sistem skupaj s testiranjem delovanja nadzora in dokumentacijo | kpl | 60 |  | 0
B | STORITVE |  |  |  | 0
| Opis | EM | Okvirna količina | Cena/EM v € brez DDV za eno leto | Vrednost skupaj v € brez DDV za eno leto | št. let vzdrževanja | Skupaj vrednost za vsa leta v € brez DDV
Vzdrževanje opreme
13 | Vzdrževanje UPS naprav do 2KVA | kos | 2 |  | 0 | 3 | 0
14 | Vzdrževanje UPS naprav od 2,1 do 3,3 KVA | kos | 55 |  | 0 | 3 | 0
15 | Vzdrževanje UPS naprav od 5 do 6 KVA | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0
C | SKUPAJ VZDRŽEVANJE |  |  |  | 0 |  | 0
| Opis | EM | Okvirna količina | Cena/EM v € brez DDV | Vrednost skupaj v € brez DDV | Okvirno št. PE | Skupaj vrednost za vse PE v € brez DDV
Elektro dela
Prenova ožičenja (**)
Kabli in ostali vodovni material
Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, delno v cev RFS , delno v RBT ceveh, v talnih kanalih ali kabelskih policah:
16 | U/FTP cat.6a R&M ali ustrezno | m | 510 |  | 0 | 15 | 0
Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom:
17 | parapetni kanal legrand | m | 8 |  | 0 | 15 | 0
18 | kolena za parapetni kanal | kos | 4 |  | 0 | 15 | 0
Komunikacijsko vozlišče + oprema
19 | Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 600/ (800)600/2000mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, s prezračevalnim ventilatorjem, termostatom, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajeno naslednjo opremo: | kom | 1 |  | 0 | 15 | 0
20 | polica 19" | kos | 3 |  | 0 | 15 | 0
21 | telefonski povezovalni panel cat.3 | kos | 1 |  | 0 | 15 | 0
22 | pPodatkovni povezovalni panel (patch panel), FTP, cat.6A, 24 portov | kos | 3 |  | 0 | 15 | 0
23 | snap-in konektor R&M FTP, cat.6A | kos | 72 |  | 0 | 15 | 0
24 | urejevalnik kablov 1HU | kos | 3 |  | 0 | 15 | 0
25 | napajalni panel, 8/230, 19", komplet s priključitvijo na UPS omrežje - brez stikala | kos | 4 |  | 0 | 15 | 0
26 | povezovalni kabel patch, S/FTP, 2,0m | kos | 40 |  | 0 | 15 | 0
27 | kolesa z zavorami (2x + 2x zavora) g.600 | KPL | 1 |  | 0 | 15 | 0
Komunikacijske vtičnice
28 | vtičnica komunikacijska za montažo v parapetni kanal, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A, modolu | kom | 34 |  | 0 | 15 | 0
29 | vtičnica komunikacijska za nadometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 10 |  | 0 | 15 | 0
30 | vtičnica komunikacijska za podometno montažo, z mikrovtičnico, 8-pinska, 1x RJ45, cat.6A R&M ali ustrezno | kom | 4 |  | 0 | 15 | 0
Zaključevanje, meritve in označevanje
Zaključevanje instalacijskih kablov na krone letvice in komunikacijske vtičnice
31 | S/FTP cat.6A (upoštevano tudi za video nadzor) | kom | 50 |  | 0 | 15 | 0
Meritve FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije
32 | označevanje vodnikov v omaricah in vtičnicah | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0
33 | prestavitev obstoječe optike | kpl | 2 |  | 0 | 15 | 0
Zagon sistema
34 | Sodelovanje pri zagonu v času zagona sistema ter testiranju sistema | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0
Predaja sistema, Izobraževanje zaposlenih
35 | Funkcionalni preizkus in zagon sistemov, predaja sistema uporabniku in izobraževanje zaposlenih | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0
36 | Meritve univerzalnega ožičenja,izdelava merilne dokumentacije (inštalacija mora omogočati sistemsko garancijo) | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0
| SKUPAJ PRENOVA OŽIČENJA BREZ DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |  | 0 |  | 0
DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI
37 | Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2% | 0 | 0 | 15 | 0
38 | Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3% | 0 | 0 | 15 | 0
| SKUPAJ PRENOVA OŽIČENJA |  |  |  | 0 |  | 0
Predelava elektroinštlacij - jaki tok
Kabli
Dobava in polaganje kabla Cca -s1, d2, a1, pod ometom, delno v cev RFS, delno v RBT ceveh, delno v kabelskih policah v
39 | 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0 | 27 | 0
40 | 3x2,5mm2 | m | 100 |  | 0 | 27 | 0
41 | FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 50 |  | 0 | 27 | 0
42 | FG16OM 3x4m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |  | 0 | 27 | 0
43 | FG16OM 5x10m2 finožilni (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |  | 0 | 27 | 0
Stikala, vtičnice, naprave, fiksni priklopi
44 | vtičnica podometna samostojna, npr. TEM MODUL, v sestavi: | kpl | 4 |  | 0 | 27 | 0
45 | vtičnica šuko trojna (bela-rdeča) za vgradnjo (podometno v parapetni kanal) | kom | 24 |  | 0 | 27 | 0
46 | vtičnica šuko n/o | kom | 2 |  | 0 | 27 | 0
47 | puša za dovod in odvod agregata 5x32A | kos | 2 |  | 0 | 27 | 0
Instalacijske cevi, kanali, police
48 | Dobava in montaža materiala, komplet z drobnim montažnim, spojnim in veznim materialom
Cevi
50 | cev RBT, fi 16, | m | 50 |  | 0 | 27 | 0
51 | cev euroflex gibljiva, fi12-fi36, za priklop fiksnih priključkov | m | 6 |  | 0 | 27 | 0
52 | PN cev fi 13,5, fi16, komplet z instalacijskim priborom, skobami | m | 30 |  | 0 | 27 | 0
Instalacijski kanali PVC NIK
Komplet s pritrdilnim materialom
53 | NIK 1 (15x17) | m | 5 |  | 0 | 27 | 0
54 | NIK 2 (30x17) | m | 2 |  | 0 | 27 | 0
55 | NIK 3 (30x30) | m | 2 |  | 0 | 27 | 0
56 | NIK 5 (40x25) | m | 2 |  | 0 | 27 | 0
Kabelske police
Kabelska polica, komplet s spojkami, pritrdilnim in obešalnim priborom, LENX; ELBA ali podobno
57 | PK100/60 | m | 8 |  | 0 | 27 | 0
58 | PK200/60 | m | 4 |  | 0 | 27 | 0
Dodatni pribor za kabelske police za izdelavo kabelskih tras
59 | pokrov kabelske police PPE100 | m | 8 |  | 0 | 27 | 0
60 | pokrov kabelske police PPE200 | m | 4 |  | 0 | 27 | 0
Parapetni kanali
61 | Parapetni kanal legrand | m | 16 |  | 0 | 27 | 0
Razvodne doze
62 | Razvodne doze PVC RKP, komplet s sponkami in pritrdilnim materialom, razvod moč in razsvetljava | kos | 6 |  | 0 | 27 | 0
Demontaže, izsekavanja, režijske ure
63 | rezijske ure pri predelavi inštalacij | ur | 12 |  | 0 | 27 | 0
64 | Izdelava prebojev, izsekavanja, za polaganje novih kablov (podometna instalacija,..) - ocena, usklajevanja in ostale režijske ure | ur | 8 |  | 0 | 27 | 0
Izenačenje potencialov
65 | Razdelilec z zbiralko za izenačenje potenciala GIP, obstoječ, priklop dodatnega odvodnega vodnika za ZIP1 | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
Vodnik, položen p/o v izolacijsko cev RFS, RBT, oz. n/o v kabelskih policah do posameznih stikov za izenačenje potenciala, komplet z instalacijskim materialom in priborom
66 | H07V-K 1x6mm2 rumeno zelena | m | 20 |  | 0 | 27 | 0
67 | H07V-K 1x16mm2 rumeno zelena | m | 20 |  | 0 | 27 | 0
68 | Doza za izenačitev električnih potencialov, montaža na kabelskih policah, kot npr. DEHN R15 | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
69 | Izdelava stika na zaščitno in nevtralno zbiralko v električnem razdelilcu z vijačenjem | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
70 | Izdelava stikov na tehnološko opremo, kovinske mize, kabelske police, parapetne kanale, ipd. z vijakom in kabelskim čevljem | kom | 2 |  | 0 | 27 | 0
Razdelilci
71 | Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno):
72 | električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
73 | 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |  | 0 | 27 | 0
74 | avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 20 |  | 0 | 27 | 0
75 | sponke VS L, N, Z | kos | 60 |  | 0 | 27 | 0
76 | torba za načrte | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
77 | glavno stikalo 40A-3pol | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
78 | stikalo preklopno 1-0-2; 2-polno (UPS) | kom | 1 |  | 0 | 27 | 0
79 | drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
80 | priklop vodnikov cca 15 (kos) | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
81 | Prevezava / predelava obstoječe omarice | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
82 | Odstranitev, prevezava, vodnikov, ki se prestavijo v novo omarico | ura | 15 |  | 0 | 27 | 0
Izvedba meritev
83 | Izvedba meritev za komplet izvedeno električno in strelovodno instalacijo objekta z izdelavo zapisnikov in poročil v sestavi: | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenačitev potencialov
- funkcionalni preizkus
| SKUPAJ PRENOVA ELEKTRO OMARICE BREZ DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI |  |  |  | 0 |  | 0
DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, NEPREDVIDENI STROŠKI
84 | Drobni montažni material (uvodnice, vijaki, sponke,..) za razsvetljavo, moč, šibkotočno instalacijo in instalacijo za izenačenje električnega potenciala | % od vrednosti prenove | 2% | 0 | 0 | 27 | 0
85 | Nepredvidena in dodatna dela, sprememba od načrtovanih del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | % od vrednosti prenove | 3% | 0 | 0 | 27 | 0
| SKUPAJ PRENOVA ELEKTRO OMARICE |  |  |  | 0 |  | 0
Omara za avtomatski preklop /agregat - mreža do 63A (***)
Električna razdelilna omara R-L/A+U (lekarna) podometna, z vgrajeno sledečo opremo (ali ustrezno):
86 | električna omara, stenska kovinska nadgradnja (vgradna) dimenzij 600x600x 150mm komplet z montažno ploščo | kom | 1 |  | 0 | 5 | 0
87 | 4p stikalo 1,0,2 40A ročni preklop mreža/agregat | kos | 1 |  | 0 | 5 | 0
88 | avtomatske varovalke 2p do 16 A | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0
89 | sponke VS L, N, Z | kos | 30 |  | 0 | 5 | 0
90 | sponke za dvižni vod | kos | 16 |  | 0 | 5 | 0
91 | torba za načrte | kom | 1 |  | 0 | 5 | 0
92 | glavno stikalo 63A-3pol | kom | 2 |  | 0 | 5 | 0
93 | ATyS g M 63A, 4-p, preklop Trans.- Gen., 230/400VAC Kratkostične zbiralke, 4-p, 40A-125A Zaščita kontaktov MV & Atys M, 4-poli, 40A-160A | kom | 1 |  | 0 | 5 | 0
94 | drobni, potrošni material in vezava omarice | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
95 | priklop vodnikov ( Napajanje agregat, napajanje mreža, izvod na omaro ) | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
96 | Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb lekarna) vgradja stikal, dograditev , dodelava | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
97 | števec 3F za na din letev 63A za odčitavnje porabe iz dizel agregata | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
98 | 5x10m2 finožilni v zaščitni cevi ali kanalu (za dovod in odvod -AGREGAT) | m | 30 |  | 0 | 5 | 0
99 | Prevezava / predelava obstoječe omarice (Sb AGREGAT) vgradja stikal - LOČILNIKA, dograditev , dodelava | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
100 | pomožni kontakt za avtomatiko za alarmiranje, kompletno z ožićenjem do alarmne centrale - brez priklopa na centralo | kpl | 1 |  | 0 | 5 | 0
| SKUPAJ omara za avtomatski preklop /agregat - mreža |  |  |  | 0 |  | 0
Začasni razvod
Za nemoteno poslovanje PE se za čas izvajanja elektro del zagotovi začasni razvod električnih in komunikacijskih inštalacij:
101 | Elektro-komunikacijska omarica za začasni razvod | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
102 | Začasni razvod elektrike in komunikacij | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
| SKUPAJ začasni razvod |  |  |  | 0 |  | 0
D | SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  |  | 0 |  | 0
IZDELAVA DOKUMENTACIJE, PRIDOBIVANJE DOKAZIL
103 | Izdelava PZI in PID projekta za vsako lekarno posebej: komplet električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
104 | Pridobivanje in kompletiranje dokazil o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0 | 27 | 0
E | SKUPAJ IZDELAVA DOKUMENTACIJE, PRIDOBIVANJE DOKAZIL |  |  |  | 0 |  | 0
F | SKUPNA PONUDBENA VREDNOSTI (A+B+C+D+E): | [5 empty] | 0
Opomba
(*) | V ceni opreme je upoštevana tudi dobava, namestitev in nastavitev kpl skupaj s testiranjem delovanja ter tehnično dokumentacijo.
(**) | Univerzalno užičenje mora omogočiti sistemsko garancijo
(***) | Dela se izvajajo izven obratovalnega oz. delovnega časa lekarne
V obrazcu predračuna je naveden okviren mesečni obseg storitev in blaga, ki jih bo naročnik potreboval v obdobju treh let.
Ponudnik je dolžan ponuditi vse storitve in blago, ki je predmet razpisa, sicer bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepopolno.
Ponudnik mora obrazec predračuna izpolniti v celoti.
Vsebine obrazca predračuna in prednastavljenih formul ni dovoljeno spreminjati.
Ta predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na naročilo za zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana.
Žig ponudnika in podpis odgovorne osebe:
V ______________________, dne ______