## Predračun (OBR-6b)
PREDRAČUN (OBR-6b) - SN KABELSKI PRIBOR
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 132 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
2. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 44 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
3. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 22 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
4. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 110 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
5. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 132 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
6. | Toplokrčni kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 2 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
7. | Ločljivi ravni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak...) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 4 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
8. | Ločljivi kotni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 84 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
9. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 44 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
10. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x150 mm2 |  |  | 212 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
11. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x240 mm2 |  |  | 52 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
12. | Odvodnik prenapetosti za notranjo montažo, kompatibilen s ponujenimi (T) konektorji tip C |  |  | 88 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
13. | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x70 mm2 |  |  | 246 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
14. | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x150 mm2 |  |  | 986 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
15. | Toplokrčna kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x240 mm2 |  |  | 374 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
V stolpcu I, preverite v vsaki vrstici stopnjo DDV, v kolikor je napačna jo popravite.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.