IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in da bomo pri dobavi opreme za sklope, za katere oddajamo ponudbo, upoštevali zahteve, navedene za predmetni sklop v nadaljevanju.

ZA SKLOPA 1 IN 2: ZAHTEVE UREZEJN ZA POHIŠTVO

Cilj Uredbe o zelenem javnem naročanju:

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 8. točke prvega odstavka 4. člena UreZeJN-2, oddati tako da se v posameznem naročilu izpolni cilj: delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Navedene zahteve se ne uporabljajo za pohištvene proizvode, v katerih več kot 5 odstotkov (glede na težo) predstavljajo materiali, ki niso trden les, plošče na osnovi lesa, pluta, bambus, ratan, plastika, kovina, usnje, prevlečena tkanina, tekstil, steklo ali polnilni material.

- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo proizvod izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo FSC3 ali PEFC4 za proizvod zadnjega v skrbniški verigi lesa ali

- dovoljenje FLEGT5 če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene;

- Ponudniki lesa, ki niso certificirani, navedejo količine in poreklo lesa, ki se uporablja v proizvodnji, skupaj z izjavo o njihovi zakonitost.

- Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in

- seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene

- Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, z navedbo njihove teže in potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469, ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),

- H311 (Strupeno v stiku s kožo),

- H301 (Strupeno pri zaužitju),

- H330 (Smrtno pri vdihavanju),

- H310 (Smrtno v stiku s kožo),

- H300 (Smrtno pri zaužitju),

- H351 (Sum povzročitve raka),

- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),

- H350 (Lahko povzroči raka),

- H340 (Lahko povzroči genske okvare),

- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),

- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),

- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),

- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),

- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),

- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),

- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),

- H360F (Lahko škodi plodnosti),

- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),

- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),

- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),

- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),

- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),

- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),

- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),

- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),

- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jih uporabili pri izdelavi pohištva, varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

- Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Dokazila o ustreznosti lesnih kompozitov ne smejo biti starejša od treh mesecev.

- Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri proizvodnji pohištva, varnostni list proizvoda ali enakovreden dokument in tehnično dokumentacijo proizvajalca, v kateri je navedena količina hlapnih organskih spojin, ki dokazujejo skladnost z navedenimi merili ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene

- Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca pene, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Embalaža mora biti iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati,  in / ali iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti:

- seznam surovin in materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

ZA SKLOP 3: ZAHTEVE UREZEJN ZA SVETLOBNE VIRE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVO V NOTRANJIH PROSTORIH

Cilj Uredbe o zelenem javnem naročanju:

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 17. točke prvega odstavka 4. člena UreZeJN-2, oddati tako, da so v posameznem naročilu izpolnjeni cilji, ki so v nadaljevanju določeni za ta predmet:

- delež svetlobnih virov, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav/napajalnikov z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh svetlobnih virov.

Svetlobni viri:

Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti: za vsak model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). V primeru nedelovanja baze EPREL se naročnikom priporoča, da preverijo trg glede najvišjega energijskega razreda, dostopnega na trgu, ob upoštevanju načela zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Svetilke:

- Svetilke, dobavljene v okviru naročila, morajo omogočati uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (najvišji energijski razred določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti: tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov: Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). V primeru nedelovanja baze EPREL se naročnikom priporoča, da preverijo trg glede najvišjega energijskega razreda, dostopnega na trgu, ob upoštevanju načela zagotavljanja konkurence med ponudniki.

- Svetilka mora omogočati zamenjavo posameznih delov v skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2019/2020, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/341.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti: tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Namestitev razsvetljave v notranjih prostorih:

Namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave mora opraviti oseba, ki ima  vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave oziroma ustrezno strokovno usposobljenost na  področju tehnike električnih ali  gradbenih storitev ali  je članica strokovnega organa s področja razsvetljave.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika ali na njegovo zahtevo v fazi izvajanja pogodbe priložiti: navedbo osebe, ki  je  odgovorna za  izvajanje področnih del, vključno z navedbo izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ustreznih izkušenj ali izjavo o izpolnjevanju navedene zahteve ali reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih treh letih.

Žig in podpis ponudnika*:

________________________

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Ves les, ki se uporabi v pohištvu, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu).

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1).

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril (primer merila »Višji delež svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred«).

Naročnik lahko določi delež svetilk, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred,  v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % svetilk. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da vse svetilke omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, se priporoča, da višji delež svetilk, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril (primer merila »Višji delež  svetilk, ki omogočajo uporabo svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred«).