## rekapitulacija
Investitor: |  | OBČINA ŠKOCJAN
Objekt: |  | VEČNAMENSKI OBJEKT ŠKOCJAN
Štev. projekta:
Faza projekta: |  | PROJEKT ZA RAZPIS - PZR - NOTRANJA OPREMA
Datum:
REKAPITULACIJA STROŠKOVNE OCENE VSEH DEL
A. | NOTRANJA OPREMA - POHIŠTVO PO MERI |  | 0
B. | TIPSKI ELEMENTI - STOLI, MIZEM, OBEŠALNIKI, KORITA |  | #REF!
C. | DOKUMENTACIJA IN PROJ. NADZOR |  | 0
| SKUPAJ |  | #REF!
|  | + 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ VREDNOST VSEH DEL Z DDV: |  | #REF!

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DEL
Ta tekst je priloga k vsem delom
Pri izvajanju vseh del se morajo upoštevati veljavni tehnični predpisi in standardi ter izdelano študijo požarne varnosti.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom in ostalimi sestavinami projekta notranje opreme.
Vse pohištvo mora biti izdelano v skladu z zahtevami zelenega javnega naročanja.
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
Projektna dokumentacija in popis tvorijo zaključeno celoto. Morebitna odstopanja med popisi mora ponudnik ( izvajalec) preveriti in uskladiti.
IZBRANI IZVAJALEC NOTRANJE OPREME MORA ŽE V FAZI IZVAJANJA OBRTNIŠKIH DEL SODELOVATI Z IZVAJALECEM LE-TEH (ojačitve v predelnih montažnih stenah, svetilav opremi…)
Pri izvajanju vseh del se morajo upoštevati veljavni tehnični predpisi in standardi in upoštevanje predpisov iz varstva pri delu.
Vse materiale mora izbrati in potrditi projektant. Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov.
OPOMBE:
- Izvajalec mora med izdelavo in montažo upoštevati vse načrte notranje opreme ter koordinirati gradnjo z načrti arhitekture in inštalacij
- Vse mere se mora pred izdelavo pohištva preveriti na objektu !
- Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN KOSOVNICA). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO
PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV IN KOSOV POHIŠTVA (NA OSNOVI PREDLOŽENIH REFERENČNIH PRIMEROV) JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBDELAVE POVRŠIN, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR OZ. NADZOR.
VSI MATERIALI NOTRANJE OPREME MORAJO BITI USTREZNO POŽARNO ODPORNI GLEDE NA ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI !
VSI FURNIRANI DELI SO IFURNIRANI Z MASIVNIMI NALIMKI - HRAST SVETLO LUŽEN ,LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - MASIVNI NALIMKI LEPLJENI MED FURNIRJEM (NE PREKO); ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV; FURNIRANO VZPOREDNO Z DALJŠO STRANICO MIZE IZVAJALEC IZDELA VZOREC
PRI POSAMEZNIH ELEMENTIH OPREME SE DOBAVI TUDI LED TRAK…OPISANO V POSTAVKAH.
Enotna cena mora vsebovati:
- vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- merjenje na objektu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- vse potrebno delo do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- finalna površinska obdelava po popisu
- vse potrebne transporte do mesta vgraditve
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, odri podpiranja in slično
- koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
Vsa dela se obračunavajo po enotnih ponudbenih cenah
Vsa več izvedena dela ( večje količine del po popisu v predračunu) se obračunavajo
po enotnih ponudbenih cenah,

## A - pohištvo po meri
|  | Enota |  | Cena
Postav. | Opis | mere | Količina | enotna | skupaj
A. | POHIŠTVO PO MERI
Opombe:
Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del , ki so priloga temu popisu
KAVARNA
1.00 | POZ. PU1 - TOČILNI PULT 1 - INOX RETRO PULT BO IZBRAN IN DOBAVLJEN S STRANI NAJEMNIKA, IZDELA SE STENSKA OBLOGA IN REGALI NAD RETRO PULTOM - PRI IZDELAVI RETRO PULTA SE OB STENI LE-TA ZAKLJUČI Z INOX ZAVIHKOM VIŠINE 200mm NA STENSKO OBLOGO - STENSKA OBLOGA Ob1 SE IZVEDE IZ ENAKEGA PARKETA KOT SO OBLOŽENA TLA - GOTOVI TROSLOJNI HRASTOV PARKET (SVETLO LUŽEN IN KRTAČEN); PARKET NEVIDNO PRITRJEN NA PODKONSTRUKCIJO MINIMALNE DEBELINE; ODMIK OD STEN IN STROPA 5mm - NAD PULTOM SE IZVEDE ODPRT STENSKI REGAL - POLICE REGALA SO IZ IVERALA EGGER (TEMNO SIVE BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - OGRODJE REGALA JE ZVARJENO IZ PLOŠČATIH KOVINSKIH PROFILOV 40/8, NOSILCI POLIC PA 40/5; VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO MAT ČRNO, RAHLO STRUKTURNO - NOSILCI NAJ IMAJO NAVARJENE ZATIČE ZA NASADITEV POLIC - KONSTRUKCIJA VIJAČENA NA STENO S ČRNIMI VGREZNIMI VIJAKI
| - V SPODNJI POLICI NAD PULTOM SE PREDVIDI ALU PROFIL 17x7mm Z MATIRANIM POLIKARBONATNIM POKROVOM Z LED TRAKOM 14.4W/m 3000K, NAPAJALNIK LOČEN OD SVETILA; VEZANO NA STIKALO ZA PRIŽIGANJE MONTIRANO NAD INOX PULT. | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. sp. elementa : 3815 x 650 x 900mm
Dim. zg. elementa: 3815 x 300 x 1145 mm
Dim. stenske obloge Ob1 (parket): 3815 x 2680 mm
2.00 | POZ. PU2 - TOČILNI PULT 2 - INOX RETRO PULT BO IZBRAN IN DOBAVLJEN S STRANI NAJEMNIKA, IZDELA SE LICE ŠANKA - OBLOGA SPREDAJ IN S STRANI - OSNOVNA KONSTRUKCIJA ELEMENTA SE IZDELA IZ OSB PLOŠČ, KI SE OBLOŽI Z VELIKOFORMATNO KERAMIKO DEBELINE 5mm: LEA TIMELESS MARBLE SLIMTECH 5PLUS PIETRA GRAY LEVIGATO 100X300cm - VSI VIDNI VOGALI IZVEDENI POD KOTOM 45° - OBLOGA SE ZAKLJUČI PRI TLEH Z ALU KOTNIKOM 30x30 mm, PRAŠNO BARVANIM V ČRNO, RAHLO STRUKTURIRANO - PRI STENI SE IZVEDE DISTANCA PULTA Z VGRADNJO (POGLOBITVIJO) DISTANČNEGA U PROFILA 10/10 ČRNE BARVE - ŠANK JE DALJŠI OD GOSTINSKEGA PULTA IN SE ZAKLJUČI V ZAPRT KUBUS Z UTOROM ZA ŠANK NA ZADNJI STRANI - ŠANK DELNO POKRIJE GOSTINSKI PULT, TAKO DA NASTANE PREVIS. - V PREVISU SE PREDVIDI ALU PROFIL 17x7mm Z MATIRANIM POLIKARBONATNIM POKROVOM Z LED TRAKOM 14.4W/m 3000K, NAPAJALNIK LOČEN OD SVETILA. - STIKALO ZA PRIŽIGANJE MONTIRATI NAD INOX PULT - USKLADITI Z IZVAJALCEM ELEKTRO INŠTALACIJ | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. pulta : 3810 x 300 x 1070 mm
3.00 | POZ. ST1 - PREDELNA STENA - NOSILNA PODKONSTRUKCIJA IZ JEKLENIH POHIŠTVENIH PROFILOV 50x50x3 USTREZNO ZAŠČITENIH PROTI RJAVENJU IN BARVANIH TEMNO SIVO ALI ČRNO; MED PROFILI ZAVETROVANJE V OBEH SMEREH ZA ZAGOTAVLJANJE TOGOSTI ELEMENTA - PODKONSTRUKCIJA SE VIJAČI V TLA; PRED IZDELAVO ESTRIHOV IN TALNEGA GRETJA NA TOČNI LOKACIJI IZVESTI KOVINSKI PODSTAVEK ZA PRITRDITEV ELEMENTA - CELOTEN ELEMENT JE OBLOŽEN S ČLENJENO STENSKO OBLOGO MONTIRANO NA PODLAGO IZ IVERALA - OBLOGA JE SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH ELEMENTOV ŠIRINE 200 mm. RAZMAK MED VERTIKALNIMI ELEMENTI JE 4 mm, ELEMENTI IMAJO IZREZE NA RAZLIČNIH VIŠINAH (GLEJ SHEMO IN OPIS) - ELEMENTI STENSKE OBLOGE IZDELANI IZ MEDIAPANA LAKIRANI V BARVI PO SKALI NCS (PO IZBORU PROJEKTANTA); LAKIRANO RAHLO STRUKTURNO, ČIM BOLJ ODPORNO NA MEHANSKE POŠKODBE
- POSAMEZNI ELEMENTI NEVIDNO PRITRJENI NA NOSILNO PODLOGO IZ TEMNEGA IVERALA MAT OBDELAVE (BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA); NOSILNA PODLAGA SEGA DO TAL, V RAVNINI OBLOGE PRI TLEH COKEL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - SENČNA FUGA MED COKLOM IN ELEMENTI STENSKE OBLOGE JE 4mm
| - DEL OBLOGE SE KRILNO ODPIRA PO CELOTNI VIŠINI ZA DOSTOP DO GASILNIH APARATOV; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top - ROČAJ: ODPIRANJE PREKO VERTIKALNE REŽE V MEDIAPAN OBLOGI (GLEJ DETAJL D2) | kpl | 1
Dim. predelne stene : 3085 x 340 x 2600
4.00 | POZ. SO1 - OGLEDALO 1 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO JE DALŠE OD UMIVALNIKA NA VSAKI STRANI ZA 50 mm -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1
Dim. 1500 x 1000
5. | POZ. SO5 - OGLEDALO 5 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 3
Dim. 600 x 1000mm
6. | POZ. PR1 - PISOAR 1 - OKVIR ZVARJEN IZ PLOŠČATIH KOVINSKIH PROFILOV 40/20/3, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO ČRNO MAT, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST OKVIRJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS) - NA NOTRANJI STRANI OKVIRJA PRIVARJENI ZAVIHKI ZA PRITRDITEV IVERAL PLOŠČE Z UTOROM - PRED ZAPIRANJEM KNAUF STENE SE PREDVIDI DODATNO OJAČITEV V STENI ZA PRITRDITEV ELEMENTA - KONSTRUKCIJA VIJAČENA Z VIJAKI V BARVI OKVIRJA - PREDELNA PLOŠČA: IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm); DEB. 18MM - PLOŠČA FIKSNO PRITRJENA NA UTORE OZ. ZAVIHKE NA OKVIRJU (S TESNILI V UTORIH ALI LEPLJENO) | kpl | 1
Dim. 390 x 2000
| POZ. TP1 - TEPIH - TEPIH DIM 270 x 180cm (kot. Npr. Fletco carpets Brundle) | kom | 1
GLAVNI HALL, SANITARIJE, PREDPROSTOR DVORANE, DVORANA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI
7. | POZ. GO1- OMARA VSTOPNICE - VSE IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI - ODMIK ELEMENTOV OD STEN IN STROPA 20 mm . - ZAKLJUČNE LETVE IN COKL IZ ENAKEGA MATERIALA KOT PREOSTALI ELEMENT, LETVE POMAKNJENE 20MM NOTER, COKL PORAVNAN S FRONTAMI - KORPUS NIŠE POPOLNOMA PORAVNAN S FRONTAMI - POLICE SO PREMIČNE - PREMIČNA POLICA V VISOKEM DELU OMARE IMA SPODAJ PRITRJENO PALICO ZA OBEŠANJE - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION - ROČAJI: RUJZ ART. 807.24 (BARVANI V BARVI IVERALA) - NA VSEH FRONTAH PROZORNI GUMIJASTI BLAŽILCI - PRI INVESTITORJU PREVERITI POTREBO PO KLJUČAVNICAH (TIP IN LOKACIJO USKLADITI S PROJEKTANTOM); VSE KLJUČAVNICE OMARE SE ODPIRAJO Z ISTIM KLJUČEM | kpl | 1 | 0 | 0
Dim.: 2217 x 450 x 2600
8. | POZ. GO2 - GARDEROBNA OMARA S ČLENJENO OBLOGO - KORPUSI : IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. - ODMIK ELEMENTOV OD TAL 100mm, OD STROPA 50 mm, COKL IN MASKA IZ ENAKEGA MATERIALA KOT PREOSTALI ELEMENT, POMAKNJENA 20mm NOTER - PALICE ZA OBEŠANJE IZ NERJAVEČE KOVINE, PRITRJENE NA VERTIKALNE STRANICE; ZGORNJE PALICE ZA OBEŠANJE Z IZVLEČNIM MEHANIZMOM - NA LEVI STRANI ZAKLJUČEK OMARE V CELOTNI VIŠINI PROSTORA, NA DESNI STRANI PODLOGA ZA MONTAŽO OBLOGE IN STENSKA OBLOGA; PODLOGA ZA MONTAŽO OBLOGE SE ZAKLJUČI 20mm NOTER - OMARA SE NADALJUJE V VRATA S SKRITIM OKOVJEM: PODBOJ PLOHAST LE NA STRANI STENE, PRIPIRA IN OKOVJE NA NASPROTNI STRANI JE DEL ZAKLJUČKA OMARE OZ. OBLOGA - KRILO IZ ULTRAPASA NA NOTRANJI STRANI V BARVI KORPUSOV OMARE NA ZUNANJI PA V BARVI PODLOGE STENSKE OBLOGE! - NASADILA SKRITA 3D NASTAVLJIVA: SIMONSWERK TECTUS - ZAKLEPANJE: CILINDER (SISTEMSKA KLJUČAVNICA Z MOŽNOSTJO SELEKTIVNEGA ZAKLEPANJA)
- ODPIRANJE: ZUNAJ LE KLJUČAVNICA (ROZETA ČRNA MAT) IN ZAREZA V OBLOGI; Z NOTRANJE STRANI LINIJSKI ROČAJ TUIPAI, ART.2632 ČRN; SODČKASTI ZASKOK ALI PODOBNO - PODBOJ VRAT SE NA NOTRANJI STRANI PROSTORA NADALJUJE V STENSKO OBLOGO IZ ENAKEGA MATERIALA. ŠIRINA OBLOGE JE ENAKA GLOBINI OMARE - CELOTEN ELEMENT (VRATA IN OMARA) STA OBLOŽENA S ČLENJENO STENSKO OBLOGO NA ZUNANJI STRANI (OBLOGA VRAT IN OMARE PORAVNANA - V ISTI RAVNINI) - OBLOGA JE SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH ELEMENTOV ŠIRINE 200 mm. RAZMAK MED VERTIKALNIMI ELEMENTI JE 4 mm, ELEMENTI IMAJO IZREZE NA RAZLIČNIH VIŠINAH - ELEMENTI STENSKE OBLOGE IZDELANI IZ MEDIAPANA LAKIRANI V BARVI PO SKALI NCS (PO IZBORU PROJEKTANTA); LAKIRANO RAHLO STRUKTURNO, ČIM BOLJ ODPORNO NA MEHANSKE POŠKODBE - POSAMEZNI ELEMENTI NEVIDNO PRITRJENI NA NOSILNO PODLOGO IZ TEMNEGA IVERALA MAT OBDELAVE (BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA); NOSILNA PODLAGA SEGA OD TAL DO STROPA
| - ODMIK STENSKE OBLOGE OD STENE PRI VRATIH IN OD STROPA JE 20 mm, SENČNE FUGE ZAMAKNJENE V NOTRANJOST 20 mm - PRI TLEH COKEL V RAVNINI OBLOGE; COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - SENČNA FUGA MED COKLOM IN ELEMENTI STENSKE OBLOGE JE 4mm - STENSKA OBLOGA TUDI OB STRANI V ŠIRINI PULTA, SEGA OD TAL DO STROPA | kpl | 1 | 0 | 0
Dim.: 4350 x 610 x 2600 mm
9. | POZ. GO - OBEŠALNIK GARDEROBA, DVOJNI - OKVIR ZVARJEN IZ BREZŠIVNIH POHIŠTVENIH KOVINSKIH PROFILOV 40/20/3, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO ČRNO MAT, RAHLO STRUKTURNO - NA NOTRANJI STRANI OKVIRJA PRIVARJENI ZAVIHKI ZA PRITRDITEV IVERAL PLOŠČE Z UTOROM - KONSTRUKCIJA VIJAČENA Z VIJAKI V BARVI OKVIRJA - PREDELNA PLOŠČA: IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm); DEB. 18mm - PREDELNA PLOŠČA ZARADI VSTAVLJANJA V OKVIR DELJENA NA DVA ENAKA DELA, ROBOVI FINALNO ZAKLJUČENI TUDI NA STIKU, PLOŠČI NA STIKU POVEZANI (NPR. MOZNIČENI); PLOŠČI FIKSNO PRITRJENI NA UTORE OZ. ZAVIHKE NA OKVIRJU (S TESNILI V UTORIH ALI LEPLJENI) - OBEŠALNIKI NA OBEH STRANEH OKVIRJA: tip RUJZ ART 2037, PRAŠNO BARVANI V BARVO OKVIRJA - OKVIR JE PRITRJEN V TLA, STENO IN V STROP. PRED IZVEDBO ELEMENTA OBVEZNO PREVERITI MIKROLOKACIJO STROPNIH INŠTALACIJ IN USKLADITI Z NAČRTOM NOTRANJE OPREME | kpl | 8 | 0 | 0
- SPODNJI IN STROPNI NOSILCI IZ BREZŠIVNIH KOVINSKIH CEVI Ø30, PRAŠNO BARVANO KOT OKVIR (OPOMBA: IZVAJALEC PREVERI OZ. PRESODI TOGOST PODNOŽJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS)
Dim. 800 x 40 x 2600
10. | POZ. GO* - OBEŠALNIK GARDEROBA, ENOJNI - OBEŠALNIKI SAMO NA ENI STRANI OKVIRJA, OSTALO ENAKO KOT OPIS POZ.GO2 | kpl | 2 | 0 | 0
11. | POZ. GM1 - SPREJEMNI PULT PRODAJA VSTOPNIC - PULT, VRATA IN VRATOM PRIPADAJOČI DELI: ULTRAPAS EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU LEPLJENI MED ULTRAPAS;VIDNI VOGALI SPAJANI POD KOTOM 45° - PRI TLEH COKL V RAVNINI LICA ELEMENTA; COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - SENČNA FUGA MED COKLOM IN LICEM PULTA JE 4mm - OBLOGA SE ZAVIHA V POLICO NAD MIZO, STIKI POD KOTOM 45°, BREZ PREVISOV - MIZNA PLOŠČA DEBELINE 40 mm NA VERTIKALNIH IVERAL NOGAH DEBELINE 40 mm - POD MIZNO PLOŠČO SE V CELOTNI DOLŽINI PREDVIDI PARAPETNI KANAL, PREDVIDI SE ČRNO ROZETO V MIZNI PLOŠČI - POD MIZO NOSILCI VODNIKOV VOGA 20048 (ca. 3 KOM.) - NA MIZNO PLOŠČO OBEŠENI NOSILCI ZA RAČUNALNIK VOGA ART. 30846 S POLICO V ENAKI BARVI KOT MIZNA PLOŠČA
- PULT JE LOČEN OD STENE S SENČNO FUGO - LETVICO ENAKE OBDELAVE POMAKNJENE NOTRI 20 mm. LETVICA POTEKA OD TAL DO KONCA PULTA - LEVO OD PULTA SO VHODNA VRATA OBLEČENA V STENSKO OBLOGO, KI JE SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH ELEMENTOV ŠIRINE 200 mm (ENAKA KOT OBLOGA ELEMENTA "GO2")
- VRATA S SKRITIM OKOVJEM: PODBOJ PLOHAST NA ENI STRANI PRITRJEN NA STENO, NA DRUGI STRANI OJAČAN Z OKVIRJEM IZ KOVINSKIH POHIŠTVENIH PROFILOV OBLEČENIH Z IVERALOM - KRILO IZ ULTRAPASA NA NOTRANJI STRANI V BARVI KORPUSOV OMARE NA ZUNANJI PA V BARVI PODLOGE STENSKE OBLOGE! - NASADILA SKRITA 3D NASTAVLJIVA: SIMONSWERK TECTUS - ZAKLEPANJE: CILINDER (SISTEMSKA KLJUČAVNICA Z MOŽNOSTJO SELEKTIVNEGA ZAKLEPANJA) - ODPIRANJE: ZUNAJ LE KLJUČAVNICA (ROZETA ČRNA MAT) IN ZAREZA V OBLOGI; Z NOTRANJE STRANI LINIJSKI ROČAJ TUIPAI, ART.2632 ČRN; SODČKASTI ZASKOK ALI PODOBNO - PODBOJ VRAT SE NA NOTRANJI STRANI PROSTORA NADALJUJE V STENSKO OBLOGO IZ ENAKEGA MATERIALA. ŠIRINA OBLOGE JE ENAKA GLOBINI MIZE - VRATA IN STRANICA MED VRATI IN MIZO STA OBLOŽENA S ČLENJENO STENSKO OBLOGO - OBLOGA JE SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH ELEMENTOV ŠIRINE 200 mm. RAZMAK MED VERTIKALNIMI ELEMENTI JE 4 mm, ELEMENTI IMAJO IZREZE NA RAZLIČNIH VIŠINAH - ELEMENTI STENSKE OBLOGE IZDELANI IZ MEDIAPANA LAKIRANI V BARVI PO SKALI NCS (PO IZBORU PROJEKTANTA); LAKIRANO RAHLO STRUKTURNO, ČIM BOLJ ODPORNO NA MEHANSKE POŠKODBE
- POSAMEZNI ELEMENTI NEVIDNO PRITRJENI NA NOSILNO PODLOGO IZ TEMNEGA IVERALA MAT OBD.
| (BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA); NOSILNA PODLAGA SEGA OD TAL DO STROPA - ODMIK STENSKE OBLOGE OD STENE PRI VRATIH IN OD STROPA JE 20 mm, SENČNE FUGE ZAMAKNJENE V NOTRANJOST 20 mm - PRI TLEH COKL V RAVNINI OBLOGE; COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - SENČNA FUGA MED COKLOM IN ELEMENTI STENSKE OBLOGE JE 4mm | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 2217 x 600 x 2600
12. | POZ. GM2 - SPREJEMNI PULT GARDEROBA - KORPUSI : IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI - POLICE SO PRESTAVLJIVE - VIDNI DEL ELEMENTA - LICE IN PULT: ULTRAPAS EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU LEPLJENI MED ULTRAPAS;VIDNI VOGALI SPAJANI POD KOTOM 45° - PRI TLEH COKEL V RAVNINI LICA ELEMENTA; COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - SENČNA FUGA MED COKLOM IN LICEM PULTA JE 4mm - V PRIMERU, DA JE LICE PULTA DALJŠE OD FORMATA ULTRAPASA SE ALI USTREZNO PODALJŠA ELEMENT "GO2" ALI PA SE LICE IN PULT DELI NA SREDINI (ROBOVI FINALNO OBDELANI TUDI NA STIKU) - PULT JE LOČEN OD OMARE IN STENE S SENČNO FUGO - LETVICO ENAKE OBDELAVE POMAKNJENE NOTRI 20 mm. LETVICA POTEKA OD TAL DO KONCA PULTA - STENA MED GARDEROBO IN PROSTOROM ZA PRODAJO VSTOPNIC OBLEČENA V STENSKO OBLOGO, KI JE SESTAVLJENA IZ VERTIKALNIH ELEMENTOV ŠIRINE 200 mm (ENAKA KOT OBLOGA ELEMENTA "GO2") | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 2890 x 600 x 1100 mm
13. | POZ. Ob2: TAPECIRANA STENSKA OBLOGA - ELEMENTI OBLOGE: PERFORIRAN MEDIAPAN (PERFORACIJA CA. 15%), SPREDAJ OBLOŽEN Z AKUSTIČNO NEVTRALNO PENO USTREZNE TRDOTE DEB. CA. 10mm IN TAPECIRANA V BLAGU, KI JE AKUSTIČNO PREPUSTEN, ODPOREN NA RAZTEZANJE, ANTISTATIČEN IN ANTIMIKROBSKI (KOT NPR. CAMIRA BLAZER LITE) - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ - OBLOGA MORA BITI ENAKE VIŠINE KOT OBLOGA Ob3 IN JE ODMAKNJENA 70mm OD STENE (AKUSTIČNEGA OMETA ZGORAJ) ZA MONTAŽO LED TRAKU INDIREKTNE OSVETLITVE POD VRHOM (LED TRAK NI PREDMET PONUDBE - DOBAVI IN MONTIRA GA IZVAJALEC EL. INŠTALACIJ) - VOGALNI ELEMENT OBLOGE SE IZVEDE V ENEM KOSU, MED ZAKLJUČKOM OBLOGE, STENO IN AKUSTIČNIM OMETOM NAJ OSTANE SENČNA FUGA 10mm (PODKONSTRUKCIJA V TEM DELU USTREZNO FINALNO OBDELANA) - PRI TLEH ZAKLJUČNA LETEV - COKL: ALU PROFIL 20/100 ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN, PORAVNAN Z OBLOGO; MED COKLOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 4mm - OBLOGA NEVIDNO PRITRJENA NA PODKONSTRUKCIJO, PROSTOR ZA OBLOGO ZAPOLNJEN Z MINERALNO VOLNO PREKRITO S ČRNIM VOALOM
| - 2 ELEMENTA OBLOGE SE ODPIRATA - ODPIRANJE NA POTISK (VEČTOČKOVNI BLUM TIP-ON), SKRITA SODČKASTA NASADILA ALI ODMIČNE SPONE PRITRJENE NA VERTIKALNE MORALE PODKONSTRUKCIJE - NA ELEMENTU PRED HIDRANTOM OZNAKA PO PREDLOGI OBLIKOVALCA; IZDELANO IZ KOVINE DEB. 3MM, BARVANO ČRNO MAT; NA OBLOGO PRITRJENO Z RAHLIM ODMIKOM | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 10160 x 2590mm
14. | POZ. Ob3: STENSKA OBLOGA IN VRATA V KOTLOVNICO - ELEMENTI OBLOGE: AKUSTIČNE PLOŠČE IZ MEDIAPANA, SPREDAJ PREČNO ZAREZKANE, ZADAJ IZVRTANE IN ZAREZKANE (KOT FANTONI 4AKUSTIK 28/4); ZAREZE ŠIRINE 4MM NA RAZMAKU 32MM - VIDNA POVRŠINA: LAMINAT TEMNO SIVE BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ - POSAMEZNI ELEMENTI OBLOGE CELOTNE DOLŽINE, STIKOVANI LE PO VIŠINI - OBLOGA PORAVNANA Z DEBELINO AKUSTIČNEGA OMETA NAD NJO; MED OMETOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 10mm; IZVAJALEC OBLOGE NAJ PRIPRAVI LETEV KOT VODILO ZA IZDELAVO OMETA NA USTREZNI VIŠINI - PRI TLEH ZAKLJUČNA LETEV - COKL: ALU PROFIL 20/100 ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN, PORAVNAN Z OBLOGO; MED COKLOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 4mm - VOGALI IZVEDENI S SPAJANJEM POD KOTOM 45°, ROB POBRAN INTEGRIRANA VRATA V11.1 SO DEL GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, IZVEDBO IN MATERIALE STENSKE OBLOGE IN VRAT NUJNO USKLADITI DO POTANKOSTI!
| - VRATA V KOTLOVNICO INTEGRIRANA V OBLOGO: ZUNANJA OBLOGA KRILA IN COKL ENAKA KOT PRI STENSKI OBLOGI, KRILO PORAVNANO Z OSTALO OBLOGO - PODBOJ PLOHAST + SENČNA FUGA 10/10 NA OBEH STRANEH IN PROTI STROPU; POD STROPOM SE KRILO NASLONI NA PODBOJ - BREZ PRIPIRE (KRILO JE ENAKE VIŠINE KOT OBLOGA OB NJEM) - NASADILA SKRITA 3D NASTAVLJIVA: SIMONSWERK TECTUS - ZAKLEPANJE: CILINDER (SISTEMSKA KLJUČAVNICA Z MOŽNOSTJO SELEKTIVNEGA ZAKLEPANJA) - ODPIRANJE: ZUNAJ LE KLJUČAVNICA (ROZETA ČRNA MAT), ZNOTRAJ (NA STRANI KOTLOVNICE) ROČAJ ZA ZAPIRANJE + SODČKASTI ZASKOK | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 1970 + 2978 x 2600 mm
15. | POZ. SO2 OGLEDALO 2 + POLICA ZA UMIVALNIKE -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL
| KONZOLNA POLICA Z UMIVALNIKI -PULT KERROCK PO IZBORU ARHITEKTA -PRED ZAPIRANJEM KNAUF STENE SE PRIPRAVI KOVINSKE PROFILE OD AB PLOŠČE DO AB STROPA, DIM. 80/80/6, DOLŽINA ca.420 cm -KONZOLNI NOSILCI POLICE IZ POHIŠTVENIH PROFILOV 60/40/4, T-OBLIKE PRITRJEN S STRANI NA PRIMARNE VERTIKALNE PROFILE -IZREZ V PULTU GLEDE NA TIP IZBRANEGA UMIVALNIKA | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. pulta: 3950 x 450 mm
Dim. ogledala: 3950 x 900 mm
16. | POZ .SO3 - OGLEDALO 3 + POLICA ZA UMIVALNIKE -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE PRIPRAVI PESKANA REŽA S PODKONSTRUKCIJO ZA MONTAŽO LED OSVETLITVE -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1 | 0 | 0
KONZOLNA POLICA Z UMIVALNIKI -PULT KERROCK PO IZBORU ARHITEKTA -KONZOLNI NOSILCI POLICE IZ POHIŠTVENIH PROFILOV 60/40/4, T-OBLIKE PRITRJEN S STRANI NA AB STENO -IZREZ V PULTU GLEDE NA TIP IZBRANEGA UMIVALNIKA
Dim. pulta: 3200 x 450 mm
Dim. ogledala: 3200 x 900 mm
17. | POZ. PR1* - PISOAR 2 - OKVIR NIŽJI ZA 100mm (OBVEZNO USKLADITI VIŠINO OKVIRJA S PREDELNIMI STENAMI SANITARNIH KABIN - VSE OSTALO ENAKO KOT PRI TIPU PISOAR 1 (PR1) | kpl | 4
18. | POZ .SO7 - OGLEDALO 7 -OKROGLO OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO POZICIONIRANO NA SREDINO STENE, MED VRATI | kpl | 1
Dim. fi 1100 mm
19. | POZ. SO8 - OGLEDALO ZA INVALIDE
| - TIPSKO NAGIBNO OGLEDALO ZA INVALIDE dim. 600 x 650mm | kpl | 1 | 0 | 0
20. | POZ. T4 - STENSKA TAPETA
| - TAPETA PO PREDLOGU GRAFIČNEGA OBLIKOVALCA - UPOŠTEVATI PRIPRAVO ZA TISK IN TISK TER MONTAŽA | kom | 1
Dim. 220 x 260cm (5,72m2)
21. | POZ. Z1 - ZAVESA V HALLU
Dobava in montaža zavese v hallu, skupaj s stropno karnico (bele barve). Zavesa akustična (negorljiva C-S1,d0)
| Skupna dim. pri 1,5x naboru: 8,9m x 3,6m | kpl | 1
22. | POZ. ČO1 - VGRADNA OMARA ČISTILA 1 - FRONTE OMAR BEL IVERAL MAX 19mm Z ABS NALIMKI 2mm (ROBOVI POBRANI POD KOTOM 45°) - KORPUSI IN POLICE IZ IVERALA BEL MAX 19mm + ABS NALIMKI 2mm - VSI ROBOVI (nalimki) POBRANI POD KOTOM 45° (CA.1-2 mm) - VSE ODMIČNE SPONE BLUM (število glede na dimenzijo in težo front) - KORPUS OMARE SESTAVLJEN IZ DVEH DELOV - POLICE PRESTAVLJIVE - FRONTA 2cm OD TAL, COKEL ZAMAKNJEN V NOTRANJOST - SPODAJ IN ZGORAJ IZVRTINE ZA ZRAČENJE ∅50mm (BELA OKROGLA REŠETKA-ROZETA) - ODPIRANJE : ROČAJ RUJZ ART. 807.24 PRAŠNO LAKIRANO V BARVI FRONT Dim.: 500 x 1375 x 2300 mm | kpl | 1
23. | POZ. Ob4 - LESENA FURNIRANA OBLOGA V DVORANI - LESENA FURNIRANA OBLOGA AB STENE (leve Ob4 in desne Ob4´) DVORANE SESTAVLJENA IZ VEČ ELEMENTOV - ELEMENTI OBLOGE: FURNIRANI ELEMENTI (ŠKATLE) SPAJANI POD KOTOM 45° (MASIVNI NALIMEK) - FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI - HRAST SVETLO LUŽEN ,LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - MASIVNI NALIMKI LEPLJENI MED FURNIRJEM (NE PREKO); ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - OBLOGA JE DELJENA (SESTAVLJENA IZ VEČIH ELEMENTOV) - ROBOVI FINALNO OBDELANI TUDI NA STIKIH - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ (ustrezen premaz) - PRI TLEH ZAKLJUČNA LETEV - COKL: ALU PROFIL 20/100 ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN,
| - MED COKLOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 4mm - "ŠKATLE" ČEZ COKEL (15mm OD TAL) - OBLOGA NEVIDNO PRITRJENA NA PODKONSTRUKCIJO | kpl | 1 | 0 | 0
Površina obloge: 52,60m2
24. | POZ. Ob4* - LESENA FURNIRANA OBLOGA V DVORANI - LESENA FURNIRANA OBLOGA AB STENE (leve Ob4 in desne Ob4´) DVORANE SESTAVLJENA IZ VEČ ELEMENTOV - ELEMENTI OBLOGE: FURNIRANI ELEMENTI (ŠKATLE) SPAJANI POD KOTOM 45° (MASIVNI NALIMEK) - FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI - HRAST SVETLO LUŽEN ,LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - MASIVNI NALIMKI LEPLJENI MED FURNIRJEM (NE PREKO); ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - OBLOGA JE DELJENA (SESTAVLJENA IZ VEČIH ELEMENTOV) - ROBOVI FINALNO OBDELANI TUDI NA STIKIH - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ (ustrezen premaz) - PRI TLEH ZAKLJUČNA LETEV - COKL: ALU PROFIL 20/100 ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN, - MED COKLOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 4mm - "ŠKATLE" ČEZ COKEL (15mm OD TAL) - OBLOGA NEVIDNO PRITRJENA NA PODKONSTRUKCIJO
- NA OBLOGI SE DEL ELEMENTA ODPIRA (HIDRANT DIM. 750x850mm) ; ODPIRANJE NA POTISK (VEČTOČKOVNI BLUM TIP-ON), SKRITA SODČKASTA NASADILA ALI ODMIČNE SPONE PRITRJENE NA VERTIKALNE MORALE PODKONSTRUKCIJE - NA ELEMENTU PRED HIDRANTOM OZNAKA "H" PO PREDLOGI OBLIKOVALCA; IZDELANO IZ KOVINE DEB. 3mm, BARVANO ČRNO MAT; NA OBLOGO PRITRJENO Z RAHLIM ODMIKOM
| Dim.: 500 x 1375 x 2300 mm | kpl | 1 | 0 | 0
25. | POZ. Ob5 - TAPECIRANA STENSKA AKUSTIČNA OBLOGA - AKUSTIČNA OBLOGA AB STENE SESTAVLJENA IZ VEČ ELEMENTOV - ELEMENTI OBLOGE: PERFORIRAN MEDIAPAN (PERFORACIJA CA. 15%), SPREDAJ OBLOŽEN Z AKUSTIČNO NEVTRALNO PENO USTREZNE TRDOTE DEB. CA. 10mm IN TAPECIRANA V BLAGU, KI JE AKUSTIČNO PREPUSTEN, ODPOREN NA RAZTEZANJE, ANTISTATIČEN IN ANTIMIKROBSKI (KOT NPR. CAMIRA BLAZER LITE) - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ - OBLOGA DO STENE (LEVO, DESNO) FUGA 30mm - OBLOGA NEVIDNO PRITRJENA NA PODKONSTRUKCIJO deb.40mm, PROSTOR ZA OBLOGO ZAPOLNJEN Z MINERALNO VOLNO 40mm PREKRITO S ČRNIM VOALOM - SREDINSKA ODPRTINA ("OKNO" OPERATERJA) - OBOD IZ FURNIRANE IVERICE SKUPNE DEB. 30mm (furnir hrast po vzorcu; enako kot obloga v dvorani) - MED MED OKENSKIM LES. PLOHASTIM OBODOM IN TAPECIRANO OBLOGO SENČNA FUGA 30mm - PODKONSTRUKCIJA (VIDNA) PRI FUGI 30mm ČRNO BARVANA
- NA STRANI OPERATERJA MED OKENSKIM LES. PLOHASTIM OBODOM IN ZIDOM ALU PROFIL B108 (črno barvan)
| SKUPNA DIM. 13740mm x 3485mm (s sredinskim "oknom") | kpl | 1 | 0 | 0
26. | POZ. Ob6 - TAPECIRANA STENSKA AKUSTIČNA OBLOGA - AKUSTIČNA OBLOGA AB STENE SESTAVLJENA IZ VEČ ELEMENTOV (VERT. DELITEV ENAKA KOT ZGORAJ) - ELEMENTI OBLOGE: PERFORIRAN MEDIAPAN (PERFORACIJA CA. 15%), SPREDAJ OBLOŽEN Z AKUSTIČNO NEVTRALNO PENO USTREZNE TRDOTE DEB. CA. 10mm IN TAPECIRANA V BLAGU, KI JE AKUSTIČNO PREPUSTEN, ODPOREN NA RAZTEZANJE, ANTISTATIČEN IN ANTIMIKROBSKI (KOT NPR. CAMIRA BLAZER LITE) - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM C-S1,D0 RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ - ZAKLJUČEK OBLOGE SE IZVEDE Z ALU L PROFILOM ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN (l=3,20m x 2) - PRI TLEH ZAKLJUČNA LETEV - COKL: ALU PROFIL 20/100 ČRNO MAT PRAŠNO BARVAN, PORAVNAN Z OBLOGO; MED COKLOM IN OBLOGO SENČNA FUGA 4mm - OBLOGA NEVIDNO PRITRJENA NA PODKONSTRUKCIJO, PROSTOR ZA OBLOGO ZAPOLNJEN Z MINERALNO VOLNO PREKRITO S ČRNIM VOALOM SKUPNA DIM. 10197mm x 2480mm | kpl | 1 | 0 | 0
27. | POZ. ČO2 -VGRADNA OMARA ČISTILA 2 - FRONTE OMAR BEL IVERAL MAX 19mm Z ABS NALIMKI 2mm (ROBOVI POBRANI POD KOTOM 45°) - KORPUSI IN POLICE IZ IVERALA BEL MAX 19mm + ABS NALIMKI 2mm - VSI ROBOVI (nalimki) POBRANI POD KOTOM 45° (CA.1-2 mm) - VSE ODMIČNE SPONE BLUM (število glede na dimenzijo in težo front) - KORPUS OMARE SESTAVLJEN IZ DVEH DELOV - POLICE PRESTAVLJIVE - FRONTA 2cm OD TAL, COKEL ZAMAKNJEN V NOTRANJOST - SPODAJ IN ZGORAJ IZVRTINE ZA ZRAČENJE ∅50mm (BELA OKROGLA REŠETKA-ROZETA) - ODPIRANJE : ROČAJ RUJZ ART. 807.24 PRAŠNO LAKIRANO V BARVI FRONT Dim. : 600 x 1250 x 2300 mm | kpl | 1
28. | POZ .PM1 - MIZA PISARNA S STENSKIM REGALOM MIZA: - MIZNA PLOŠČA: IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), - PODNOŽJE MIZE VOGA Q600 ART. 30858 + VZDOLŽNIKI, PRAŠNO BARVANO ANTRACIT SIVO, RAHLO STRUKTURNO - MIZNA PLOŠČA NA MESTIH PRITRJEVANJA DISTANCIRANA OD PODNOŽJA Z DISTANČNIKI, DIMENZIJSKO ENAKA PODNOŽJU (BREZ PREVISOV) - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - PODNOŽJE NAJ IMA SPODAJ PRITRJENE (NE SAMO PRILEPLJENE) PLASTIČNE DRSNIKE STENSKI REGAL: - KORPUS: VERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - STRANICE PO OBODU DEBELINE 20 mm - VERTIKALNI DELI IN POLICE POPOLNOMA PORAVNANI (TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) - HRBTIŠČE: OBLOŽENO Z OSNOVNO TRŠO PENO IN IZBRANIM BLAGOM PO IZBORU PROJEKTANTA | kpl | 1
Dim. mize: 1800 x 790 mm
Dim. stenskega regala: 1800 x 360 x 530 mm
29. | POZ. PO1 - PISARNA OMARA - VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. - ZGORNJI ROB OMARE PORAVNAN Z VIŠINO VRAT - COKL V ISTI RAVNINI KOT FRONTE, IZ ENAKEGA MATERIALA KOT FRONTE, VIŠINE 10cm - POLICE SO PRESTAVLJIVE - ROČAJI: RUJZ ART. 807.24 (BARVANI V BARVI IVERALA) - NA VSEH FRONTAH PROZORNI GUMIJASTI BLAŽILCI - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION - PRI INVESTITORJU PREVERITI POTREBO PO KLJUČAVNICAH (TIP IN LOKACIJO USKLADITI S PROJEKTANTOM) | kpl | 1
Dim.: 1800 x 450 x 2200 mm
30. | POZ POb2. - STENSKA OBLOGA Z OBEŠALNIKI 2 -STENSKA OBLOGA OBLOŽENA Z OSNOVNO TRŠO PENO IN IZBRANIM BLAGOM -OBLOGA DELJENA NA DVA DELA, KRILNO ODPIRANJE (OBEŠALNIK NAMESTO ROČAJA ZA ODPIRANJE KRILA) -ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION -ODMIK OBLOGE OD TAL 100mm -COKEL V RAVNINI BLAGA -COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT -OBLOGA PORAVNANA Z VIŠINO VRAT -SENČNA FUGA ZAMAKNJENA 2 CM V GLOBINO, MINIMALEN ODMIK OD STENE, VIDNO OBDELANA KOT OSTALI ELEMENT -OBEŠALNIKI - RUJZ 807.24, PRAŠNO BARVANO V MAT BELO PO NAVODILIH | kpl | 1
Dim. 1600 x 2100 mm
31. | POZ. SO4 - OGLEDALO 4 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO JE DALŠE OD UMIVALNIKA NA VSAKI STRANI ZA 50 mm -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1
Dim. 1650 x 1000mm
32. | POZ. SO5 - OGLEDALO 5 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1
Dim. 600 x 1000mm
33. | POZ. PR1 - PISOAR 1 - OKVIR ZVARJEN IZ PLOŠČATIH KOVINSKIH PROFILOV 40/20/3, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO ČRNO MAT, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST OKVIRJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS) - NA NOTRANJI STRANI OKVIRJA PRIVARJENI ZAVIHKI ZA PRITRDITEV IVERAL PLOŠČE Z UTOROM - PRED ZAPIRANJEM KNAUF STENE SE PREDVIDI DODATNO OJAČITEV V STENI ZA PRITRDITEV ELEMENTA - KONSTRUKCIJA VIJAČENA Z VIJAKI V BARVI OKVIRJA - PREDELNA PLOŠČA: IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm); DEB. 18MM - PLOŠČA FIKSNO PRITRJENA NA UTORE OZ. ZAVIHKE NA OKVIRJU (S TESNILI V UTORIH ALI LEPLJENO) | kpl | 1
Dim. 390 x 2000
34. | POZ. GO1 - GARDEROBNA OMARA - VSE IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm), - COKEL IN STRANSKE LETVE IZ ENAKEGA MATERIALA KOT FRONTE (5mm OD TAL) - COKEL PORAVNAN S FRONTAMI, STRANSKE LETVE ZAMAKNJENE V NOTRANJOST 20 mm - KLJUČAVNICE NA VSEH VRATIH - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP TO BLUEMOTION - 2 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA SPODAJ IN 1 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA ZGORAJ S SPODAJ PRITRJENO PALICO ZA OBEŠANJE; NOSILCI POLIC POGLOBLJENI V POLICE, ODMIK POLICE SPREDAJ IN ZADAJ ZA ZRAČENJE - ZRAČENJE OMARIC: ZRAČNIKI V SPODNJEM IN ZGORNJEM DELU FRONT: ROZETE (MREŽICE) V BARVI GLEDE NA IZBOR IVERALA (DOLOČI PROJEKTANT) | kpl | 1 | 0 | 0
Dim.: 4500 x 600 x 2200 mm
35. | OGLEDALO V GARDEROBI DVORANE
| - kot NAMIZNO OGLEDALO SMEDBO FK 484 EBP (Vistra) | kom | 6
36. | POZ. GM1 - MIZA GARDEROBA Z OGLEDALOM - MIZNA PLOŠČA: IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z LEPILOM V BARVI IVERALA, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - PODNOŽJE MIZE VOGA Q600 ART. 30859 + VZDOLŽNIKI, PRAŠNO BARVANO V ANTRACIT RAL, RAHLO STRUKTURIRANO - PODNOŽJE PORAVNANO Z MIZNO PLOŠČO - MIZNA PLOŠČA NA MESTIH PRITRJEVANJA DISTANCIRANA OD PODNOŽJA Z DISTANČNIKI, DIMENZIJSKO ENAKA PODNOŽJU (BREZ PREVISOV) - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - POD MIZNO PLOŠČO SE PREDVIDI VTIČNICE IN BELE ROZETE V MIZNI PLOŠČI
| - OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU - OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA JEKLA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ANTRACIT SIVO, RAHLO STRUKTURNO - HRBTIŠČE IZ TEMNOSIVEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI - MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA - OGLEDALO PO ŠIRINI PORAVNANO Z ROBOVI MIZE - ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT - NA OGLEDALU IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA LE-TEM JE ALU PODKONSTRUKCIJO (U PROFIL V VIŠINI PASU) Z MONTAŽO LED TRAKU, MOČI 14,4 W/m; 1850 lm/m - NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA - PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 2
Dim. mize: 2000 x 590 mm
Dim. ogledala: 2000 x 1305 mm
37. | POZ. GO1* - GARDEROBNA OMARA - VSE IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm), - COKEL IN STRANSKE LETVE IZ ENAKEGA MATERIALA KOT FRONTE. - COKEL PORAVNAN S FRONTAMI, STRANSKE LETVE ZAMAKNJENE V NOTRANJOST 20 mm. (5mm OD TAL) - KLJUČAVNICE NA VSEH VRATIH - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP TO BLUEMOTION - 2 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA SPODAJ IN 1 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA ZGORAJ S SPODAJ PRITRJENO PALICO ZA OBEŠANJE; NOSILCI POLIC POGLOBLJENI V POLICE, ODMIK POLICE SPREDAJ IN ZADAJ ZA ZRAČENJE - ZRAČENJE OMARIC: ZRAČNIKI V SPODNJEM IN ZGORNJEM DELU FRONT: ROZETE (MREŽICE) V BARVI GLEDE NA IZBOR IVERALA (DOLOČI PROJEKTANT) | kpl | 1
Dim. 4500 x 600 x 2200 mm
38. | POZ POb1. - STENSKA OBLOGA Z OBEŠALNIKI 1 -STENSKA OBLOGA OBLOŽENA Z OSNOVNO TRŠO PENO IN IZBRANIM BLAGOM -ODMIK OBLOGE OD TAL 100mm -COKEL V RAVNINI BLAGA -COKL IZ PRAVOKOTNEGA ALU PROFILA 20/100mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT -OBLOGA PORAVNANA Z VIŠINO VRAT -SENČNA FUGA ZAMAKNJENA 2 CM V GLOBINO, MINIMALEN ODMIK OD STENE, VIDNO OBDELANA KOT OSTALI ELEMENT -OBEŠALNIKI - RUJZ 807.24, PRAŠNO BARVANO V MAT BELO PO NAVODILIH | kpl | 1
Dim. 1100 x 2100 mm
39. | POZ POb1*. - STENSKA OBLOGA Z OBEŠALNIKI 1 -ENAK ELEMENT KOT POZ.POb1 S KRILNIM ODPIRANJEM OBLOGE ZA DOSTOP DO PODOMETNIH OMARIC TALNEGA GRETJA -OBLOGA DELJENA NA DVA DELA, KRILNO ODPIRANJE (OBEŠALNIK NAMESTO ROČAJA ZA ODPIRANJE KRILA) -ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION | kpl | 1
Dim. 1100 x 2100 mm
KNJIŽNICA - NADSTROPJE
40. | POZ. KO1 - OMARA + OBLOGA KOb1 - VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - ODMIK FRONT OD TAL 20mm, OB STRANI MASKI V ISTI RAVNINI IN ISTI VIŠINI KOT FRONTE; OB ZIDU JE SENČNA FUGA 20 mm, ZA SENČNO FUGO VIDNI DEL PODKONSTRUKCIJE FINALNO OBDELAN KOT FRONTE - ODPIRANJE FRONT PREKO REGE NA VRHU; REGA ZA STRANSKIMA MASKAMA SE ZAPRE Z ENAKIM MATERIALOM - ZGORNJA DODANA PLOŠČA GLEDE NA DOLŽINO SESTAVLJENA IZ TREH DELOV, POSAMEZNI DELI TUDI NA STIKIH S FINALNO OBDELANIMI ROBOVI; ZG. PLOŠČA ODMAKNJENA OD STENE 20mm KOT FRONTE, SPODAJ MASKA- ZAKLJ. LETEV V ENAKEM MATERIALU - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION - NA VSEH FRONTAH PROZORNI GUMIJASTI BLAŽILCI - POLICE SO PRESTAVLJIVE - PRI INVESTITORJU PREVERITI POTREBO PO KLJUČAVNICAH (TIP IN LOKACIJO USKLADITI S PROJEKTANTOM) - ZA OMARO STENSKA OBLOGA IZ PARKETA
| - STENSKA OBLOGA KOb1 SE IZVEDE IZ ENAKEGA PARKETA KOT SO OBLOŽENA TLA - GOTOVI TROSLOJNI HRASTOV PARKET (SVETLO LUŽEN IN KRTAČEN); PARKET NEVIDNO PRITRJEN NA PODKONSTRUKCIJO MINIMALNE DEBELINE; ODMIK OD STEN IN STROPA 5mm - STENSKA OBLOGA SEGA DO VRHA NIŠE V STROPU - NA STENSKI OBLOGI NAPIS IZREZAN IZ PLOČEVINE DEBELINE 3mm, PRAŠNO BARVAN ČRNO MAT - NAPIS PRITRJEN NA STENO Z DISTANCO 3mm - TOČNO VSEBINO IN OBLIKO NAPISA PODA NAROČNIK OZ. GRAFIČNI OBLIKOVALEC | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. nizkega elementa: 5837 x 400 x 1200 mm
Dim. lesene obloge KOb1 : 5837 x 1960 mm
41. | POZ. KM1 - SPREJEMNI PULT KNJIŽNICA - PULT: ULTRAPAS EGGER W1001 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU LEPLJENIMI MED ULTRAPAS; LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. VSI VOGALNI SPOJI IZVEDENI POD KOTOM 45° (Z ABS NALIMKI) - ODMIK ZUNANJIH DELOV PULTA OD TAL 30mm; COKL IZ ENAKEGA IVERALA, MONTIRAN NA NOTRANJI STRANI - RAZREZ SPREDNJEMASKE NA TRI ENAKE DELE (GLEJ NAČRT, POGLED); ROBOVI NA STIKIH POSAMEZNIH DELOV FINALNO OBDELANI - PODNOŽJE ZVARJENO IZ BREZŠIVNIH KOVINSKIH PROFILOV: NOGE 60/20/3, VZDOLŽNIKI 60/60/4, VIDNI VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO BELO, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST PODNOŽJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS). - PODNOŽJE ZAMAKNJENO 50 mm V NOTRANJOST MIZNE PLOŠČE - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - PODNOŽJE NAJ IMA SPODAJ PRITRJENE (NE SAMO PRILEPLJENE) PLASTIČNE DRSNIKE - NA MIZNO PLOŠČO OBEŠENI NOSILCI ZA RAČUNALNIK VOGA ART. 30846 S POLICO V ENAKI BARVI KOT MIZNA PLOŠČA
- MED NOGAMI SE ZADAJ MONTIRA POKRIVNO HRBTIŠČE IZ ENAKEGA IVERALA - POD MIZNO PLOŠČO SE NA POKRIVNO HRBTIŠČE V CELOTNI DOLŽINI MONTIRA EL. PARAPETNI KANAL - PREDVIDI SE BELO ROZETO V PULTU, MIKROLOKACIJO PODA UPORABNIK - POD MIZO NOSILCI VODNIKOV VOGA 20048 (ca. 9 KOM.)
| KUBUS NAD MIZNO PLOŠČO VSE VIDNO: FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI (NALIMKI MED FURNIRJEM) - HRAST SVETLO LUŽEN, LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM "KERAMIK" ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - SMER FURNIRJA VZPOREDNO Z DALJŠO STRANICOKUBUSA - STIKI ZGORNJE PLOŠČE IN STRANIC IZVEDENI POD KOTOM 45° V OBEH SMEREH - VERTIKALNE PREČKE, FURNIRANE IN KRAJŠE OD POLICE ZA 50 mm - KUBUS PRITRJEN NA MIZNO PLOŠČO Z ODMIKOM 10mm OD MIZNE PLOŠČE | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. pulta: 4000 x 1000 x 740 mm
Dim. kubusa nad pultom: 2667 x 300 x 300 mm
42. | PREDALNIK NA KOLESIH - VSE VIDNO: IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. VSI VOGALNI SPOJI IZVEDENI POD KOTOM 45° - VODILA: BLUM TANDEM + BLUMOTION , KORPUSI PREDALOV IZ IVERALA d=12mm - ROČAJI POGLOBLJENI: RUJZ 326.15/224, PRAŠNO BARVANI V BARVI IVERALA - KOLESA VOGA ART. 20677 - VSI PREDALI SE ZAKLEPAJO | kom | 1
Dim. 450 x 600 x 600 mm
43. | POZ. KM3 - MIZA KNJIŽNICA - MIZNA PLOŠČA FURNIRANA Z MASIVNIMI NALIMKI (NALIMKI MED FURNIRJEM) - HRAST SVETLO LUŽEN, LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM "KERAMIK" ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - PODNOŽJE ZVARJENO IZ BREZŠIVNIH KOVINSKIH PROFILOV 20/20/2 ALI 25/25/3, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO BELO MAT, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST PODNOŽJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS) - NA NOTRANJI STRANI OKVIRJA PRIVARJENA UŠESA ZA PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE - MIZNA PLOŠČA NA MESTIH PRITRJEVANJA DISTANCIRANA OD PODNOŽJA Z DISTANČNIKI, DIMENZIJSKO ENAKA PODNOŽJU (BREZ PREVISOV) - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - PODNOŽJE NAJ IMA SPODAJ PRITRJENE (NE SAMO PRILEPLJENE) PLASTIČNE DRSNIKE | kpl | 8
Dim. 1300 x 600 x 750
44. | POZ. KM2 - MIZA ZA RAČUNALNIKE - MIZNA PLOŠČA : FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI - HRAST SVETLO LUŽEN ,LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - MASIVNI NALIMKI LEPLJENI MED FURNIRJEM (NE PREKO); ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV; FURNIRANO VZPOREDNO Z DALJŠO STRANICO MIZE - PODKONSTRUKCIJA IZ KOVINSKIH PROFILOV 40x40x3 mm PRAŠNO BARVANO BELO, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST PODNOŽJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS). - MIZA OPASANA DO STENE - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - POD MIZNO PLOŠČO SE V CELOTNI DOLŽINI PREDVIDI PARAPETNI KANAL, PREDVIDI SE BELE ROZETE V PULTU - POD MIZO NOSILCI VODNIKOV VOGA 20048 (ca. 15 KOM.) - MIZNA PLOŠČA PODPRTA Z OMARICAMI ZA RAČUNALNIKE (GLEJ OPIS NASLEDNJA STRAN!) | kpl | 1
Dim. 5700 + 2127 x 700 x 740
45. | OMARA ZA RAČUNALNIK - VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - VERTIKALNI IN HORIZONTALNI DELI KORPUSA IN FRONTA PREDALA POPOLNOMA PORAVNANI - BREZ PREVISA - OMARA BREZ HRBTIŠČA ZA MOŽNOST HLAJENJA RAČUNALNIKA - POD ODPRTINO ZA RAČUNALNIK SE PREDVIDI PREDAL - GLOBINA PREDALA CA. 400mm - PRI INVESTITORJU PREVERITI POTREBO PO KLJUČAVNICAH (TIP IN LOKACIJO USKLADITI S PROJEKTANTOM - ODPIRANJE PREDALA PREKO REGE - VODILA PREDALA BLUM TANDEM
| Dim. 700 x 340 x 680 | kpl | 4
46. | POZ. KOb2 - STENSKA MASKA Z OSVETLITVIJO - MASKA IZ BELO MAT LAKIRANEGA MEDIAPANA (NCS KOT EGGER W1000), DEBELINE 10mm, ROBOVI MINIMALNO POBRANI (r=2mm) - MASKA NEVIDNO PRITRJENA NA NOSILNI NA LESENI MORAL, LE TA NA STENO PRITRJEN PREKO MAT BELO BARVANIH KOVINSKIH KOTNIKOV Z MOŽNOSTJO PRILAGODITVE ODMIKA OD STENE - 2 X LED TRAK (1X ZGORAJ IN 1X SPODAJ) JE ZAJET V DELIH ELEKTRO INŠTALACIJ, V PONUDBI ZAJETI DOBAVO IN MONTAŽO DODATNEGA ZGORNJEGA PROFILA 17x7mm Z MATIRANIM POLIKARBONATNIM POKROVOM S SPONKAMI ZA PRITRDITEV + LED TRAK 14.4W/m 3000K 1850 lm/m | kpl | 1
dolžina maske = 8770 mm , višina 150mm
47. | POZ. KO6 - OMARA ZA PERIODIKO - VSE VIDNO: FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI (NALIMKI MED FURNIRJEM) - HRAST SVETLO LUŽEN, LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM "KERAMIK" ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - DEBELINA STRANIC (ZAKLJUČKOV) 40mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE 25 mm - POLICE SO FIKSNO PRITRJENE - VERTIKALNI DELI, POLICE IN FRONTE POPOLNOMA PORAVNANI - BREZ PREVISOV - FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM - V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA - OSREDNJI SPODNJI DEL REGALA JE PREDVIDEN KOT DEMONTAŽNI - IZVLEČNI ELEMENT ZA DOSTOP DO PODOMETNE OMARICE NA STENI, PREOSTALI DEL KONSTRUKCIJE FIKSNO PRITRJEN V STENO; SPODNJI DEL KORPUSA FIKSNEGA DELA NAD IZVLEČNIM DELOM JE KRAJŠI - SKRIT ZA POKLOPNO KOVINSKO FRONTO
| DVIŽNI ELEMENT ZA REVIJE - VMESNI PREDELNI VERTIKALNI ELEMENTI IZDELANI IZ PLOŠČATEGA JEKLA DEBELINE 5mm (ROBOVI MIN. POBRANI, PRAŠNO BARVANO BELO MAT) - VMESNE KOVINSKE VERTIKALE SO KRAJŠE OD FURNIRANIH ZA 20 mm - MED NJIMI JE KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE Z DVIŽNIM OKOVJEM, KI SE POSPRAVI V NOTRANJOST OMARE (NA STRANICE PRITRJENI KOVINSKI ČEPI, NA NJIH Z ZAVIHKOM NATAKNJENA KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE) - KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE IMA SPODAJ ZAVIHEK ZA VSTAVITEV REVIJ (ROBOVI S ČIM MANJŠIM RADIJEM) IN PO OBODU NAPETO BELO ELASTIKO, KI DRŽI REVIJO (ELASTIKA NA HRBTIŠČU NAPELJANA SKOZI ZANKO NA KOVINSKEM ELEMENTU) - VSI KOVINSKI ELEMENTI SO PRAŠNO BARVANI V BELO, RAHLO STRUKTURIRANO | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 3550 x 400 x 2500
48. | POZ KOt1. - KOMPOZICIJA KNJIŽNI TABURE ... ELEMENT A 15 KOM ... ELEMENT B 12 KOM TAPECIRANI TABURE (element B) : - OSNOVNA KONSTRUKCIJA IZ LESENEGA PODNOŽJA IN IVERICE - CELOTNI ELEMENT OBLOŽEN S PENO USTREZNE DEBELINE IN TRDOTE TER TAPECIRAN V BLAGU, KI JE ODPOREN NA RAZTEZANJE, ANTISTATIČEN IN ANTIMIKROBSKI (KOT NPR. CAMIRA BLAZER LITE) - OBLOGA MORA USTREZATI ZAHTEVAM RAZREDA ODZIVA MATERIALOV NA OGENJ GLEDE NA ŠTUDIJO POŽARNE VARNOSTI - NA STIKIH NOTRANJI SKRITI ŠIVI + DVOJNI ZUNANJI POUDARJENI ŠIV V DRUGI BARVI - ODMIK OD TAL 25 mm (USKLAJEN Z ODMIKOM TABURE KNJIGE), OBDELAVA V BARVI PO IZBORU PROJEKTANTA
TABURE ZA KNJIGE (element A) : - VSE VIDNO: IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. VSI VOGALNI SPOJI IZVEDENI POD KOTOM 45° (PRAV TAKO Z ABS NALIMKI) - ODMIK OD TAL 25 mm (USKLAJEN Z ODMIKOM TAPICIRANIH TABUREJEV) - V ZGORNJEM ODLAGALIČU ZA KNJIGE JE V SREDINI KOVINSKA PREČKA ZA LOČEVANJE KNJIG, PRAŠNO BARVANA V BELO, RAHLO STRUKTURIRANA - SPODAJ S STRANI ODPRTINA - NIŠA ZA KNJIGE
| - GLEJ DETAJL V NAČRTU | kpl | 1
49. | POZ. KO2 - KNJIŽNA OMARA 2 -VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. -ODMIK ELEMENTA OD TAL 25mm. -STRANICE PO OBODU DEBELINE 40 mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE DEBELINE 25 mm, FRONTE IN HRBTIŠČE DEBELINE 20mm -VERTIKALNI DELI, VMESNE POLICE IN FRONTE PREDALOV POPOLNOMA PORAVNANI (FINALNO OBDELANI TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) -FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM -V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA -PRED POSTAVITVIJO PREVERITI STABILNOST CELOTNEGA ELEMENTA! -RAZMAKE MED POLICAMI IN IZVEDBO POLIC (FIKSNE ALI PRESTAVLJIVE) USKLADITI Z UPORABNIKOM KNJIŽNICE IN PROJEKTANTOM! | kpl | 3 | 0 | 0
Dim. 3555 x 600 x 2000 mm
50. | POZ. KO3 - KNJIŽNA OMARA 3 -VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. -ODMIK ELEMENTA OD TAL 25mm. -STRANICE PO OBODU DEBELINE 40 mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE DEBELINE 25 mm, FRONTE IN HRBTIŠČE DEBELINE 20mm -VERTIKALNI DELI, VMESNE POLICE IN FRONTE PREDALOV POPOLNOMA PORAVNANI (FINALNO OBDELANI TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) -FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM -V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA -PRED POSTAVITVIJO PREVERITI STABILNOST CELOTNEGA ELEMENTA! -RAZMAKE MED POLICAMI IN IZVEDBO POLIC (FIKSNE ALI PRESTAVLJIVE) USKLADITI Z UPORABNIKOM KNJIŽNICE IN PROJEKTANTOM! | kpl | 5 | 0 | 0
Dim. 3555 x 500 x 2000 mm
51. | POZ. KO4 - KNJIŽNA OMARA 4 -VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. -ODMIK ELEMENTA OD TAL 25mm. -STRANICE PO OBODU DEBELINE 40 mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE DEBELINE 25 mm, FRONTE IN HRBTIŠČE DEBELINE 20mm -VERTIKALNI DELI, VMESNE POLICE IN FRONTE PREDALOV POPOLNOMA PORAVNANI (FINALNO OBDELANI TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) -FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM -V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA -PRED POSTAVITVIJO PREVERITI STABILNOST CELOTNEGA ELEMENTA! - RAZMAKE MED POLICAMI IN IZVEDBO POLIC (FIKSNE ALI PRESTAVLJIVE) USKLADITI Z UPORABNIKOM KNJIŽNICE IN PROJEKTANTOM! | kpl | 3 | 0 | 0
Dim. 2680 x 600 x 2000 mm
52. | POZ .KO5 - KNJIŽNA OMARA 5 -VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. -ODMIK ELEMENTA OD TAL 25mm. -STRANICE PO OBODU DEBELINE 40 mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE DEBELINE 25 mm, FRONTE IN HRBTIŠČE DEBELINE 20mm -VERTIKALNI DELI, VMESNE POLICE IN FRONTE PREDALOV POPOLNOMA PORAVNANI (FINALNO OBDELANI TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) -FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM -V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA -PRED POSTAVITVIJO PREVERITI STABILNOST CELOTNEGA ELEMENTA! - RAZMAKE MED POLICAMI IN IZVEDBO POLIC (FIKSNE ALI PRESTAVLJIVE) USKLADITI Z UPORABNIKOM KNJIŽNICE IN PROJEKTANTOM! | kpl | 5 | 0 | 0
Dim. 2680 x 500 x 2000 mm
53. | POZ. KO6 - OMARA ZA PERIODIKO - VSE VIDNO: FURNIRANO Z MASIVNIMI NALIMKI (NALIMKI MED FURNIRJEM) - HRAST SVETLO LUŽEN, LAKIRAN NA ODPRTE PORE Z BREZBARVNIM AKRILNIM MAT LAKOM "KERAMIK" ZA MIZNE PLOŠČE (VISOKA ODPORNOST NA OBRABO IN UV ŽARKE) - ROBOVI POBRANI CA. 2mm POD KOTOM 45° - FURNIR NAJ BO POLBOČNICA, ŠIRINSKO SESTAVLJEN Z OBRAČANJEM LISTOV - DEBELINA STRANIC (ZAKLJUČKOV) 40mm, VMESNE VERTIKALE IN POLICE 25 mm - POLICE SO FIKSNO PRITRJENE - VERTIKALNI DELI, POLICE IN FRONTE POPOLNOMA PORAVNANI - BREZ PREVISOV - FRONTE ZAPRTEGA SPODNJEGA DELA SE ODPIRAJO NAVZDOL; ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top + USTREZNO OKOVJE ZA SPUSTNA VRATA Z ZAVIRANJEM - V ZAPRTEM DELU DODATNA PRESTAVLJIVA POLICA - OSREDNJI SPODNJI DEL REGALA JE PREDVIDEN KOT DEMONTAŽNI - IZVLEČNI ELEMENT ZA DOSTOP DO PODOMETNE OMARICE NA STENI, PREOSTALI DEL KONSTRUKCIJE FIKSNO PRITRJEN V STENO; SPODNJI DEL KORPUSA FIKSNEGA DELA NAD IZVLEČNIM DELOM JE KRAJŠI - SKRIT ZA POKLOPNO KOVINSKO FRONTO
| DVIŽNI ELEMENT ZA REVIJE: - VMESNI PREDELNI VERTIKALNI ELEMENTI IZDELANI IZ PLOŠČATEGA JEKLA DEBELINE 5mm (ROBOVI MIN. POBRANI, PRAŠNO BARVANO BELO MAT) - VMESNE KOVINSKE VERTIKALE SO KRAJŠE OD FURNIRANIH ZA 20 mm - MED NJIMI JE KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE Z DVIŽNIM OKOVJEM, KI SE POSPRAVI V NOTRANJOST OMARE (NA STRANICE PRITRJENI KOVINSKI ČEPI, NA NJIH Z ZAVIHKOM NATAKNJENA KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE) - KOVINSKA PLOŠČA ZA REVIJE IMA SPODAJ ZAVIHEK ZA VSTAVITEV REVIJ (ROBOVI S ČIM MANJŠIM RADIJEM) IN PO OBODU NAPETO BELO ELASTIKO, KI DRŽI REVIJO (ELASTIKA NA HRBTIŠČU NAPELJANA SKOZI ZANKO NA KOVINSKEM ELEMENTU) - VSI KOVINSKI ELEMENTI SO PRAŠNO BARVANI V BELO, RAHLO STRUKTURIRANO | kpl | 1 | 0 | 0
Dim. 3550 x 400 x 2500 mm
54. | POZ kOb4. - STENSKA OBLOGA Z OBEŠALNIKI - VSE VIDNO: IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), - ODMIK OD TAL 100mm - OBLOGA PORAVNANA Z VIŠINO VRAT - SENČNA FUGA ZAMAKNJENA 2 CM V GLOBINO, MINIMALEN ODMIK OD STENE, VIDNO OBDELANA KOT OSTALI ELEMENT - OBEŠALNIKI - RUJZ 807.24, PRAŠNO BARVANO V BARVI OBLOGE | kpl | 1
Dim. 1390 x 2500 mm
55. | POZ. SO4 OGLEDALO 4 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO JE DALŠE OD UMIVALNIKA NA VSAKI STRANI ZA 50 mm -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL V VIŠINI PASU) Z MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 14.4W/m 1850 lm/m -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1
Dim. 1650 x 1000 mm
56. | POZ .SO5 - OGLEDALO 5 -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL V VIŠINI PASU) Z MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 14.4W/m 1850 lm/m -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL | kpl | 1
Dim. 600 x 1000 mm
57. | POZ. SO6 - OGLEDALO -NAD UMIVALNIKOM OGLEDALO V KOVINSKEM OKVIRJU -OKVIR IZ ZVARJENEGA PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 4mm ALI KOTNIKI POBRUŠENI DO OSTROROBNOSTI, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI, ROBOVI MIN. POBRANI POD 45°, PRAŠNO BARVANO ČRNO, RAHLO STRUKTURNO -HRBTIŠČE IZ ČRNEGA IVERALA; OGLEDALO Z MINIMALNO POSNETIMI ROBOVI -MED OKVIRJEM IN OGLEDALOM PO CELOTNEM OBODU 3 mm SENČNA FUGA -OKVIR ODMAKNJEN OD STENE 20 mm, SENČNA FUGA VIDNO OBDELANA V ENAKEM MATERIALU KOT HRBTIŠČE -OGLEDALO V ŠIRINI UMIVALNIKA -ZGORNJI ROB OGLEDALA PORAVNAN Z VIŠINO VRAT -NA OGLEDALU SE IZVEDE PESKAN PAS ZA OSVETLITEV. ZA PESKANIM STEKLOM JE ALU PODKONSTRUKCIJA (U-PROFIL) ZA MONTAŽO DVOJNEGA LED TRAKU, MOČI 2x(14.4W/m 1850 lm/m) -NAPAJALNIK LOČEN OD LED SVETILA, MAX. ODDALJENOST OD SVETILA 10 m (PADEC NAPETOSTI) -PREDVIDI SE MOŽNOST DEMONTAŽE OGLEDALA V PRIMERU SERVISA SVETIL
| Dim. 500 x 1000 mm | kpl | 2
58. | POZ. PR1 - PISOAR PREDELNA STENA1 - OKVIR ZVARJEN IZ PLOŠČATIH KOVINSKIH PROFILOV 40/20/3, VARI ZBRUŠENI IN POKITANI; PRAŠNO BARVANO ČRNO MAT, RAHLO STRUKTURNO (OPOMBA: IZVAJALEC NAJ PREVERI OZ. PRESODI TOGOST OKVIRJA IZ IZBRANIH PROFILOV. OB DVOMU NAJ SE KONTAKTIRA PROJEKTANTA OZ. IZDELA POIZKUSNI KOS) - NA NOTRANJI STRANI OKVIRJA PRIVARJENI ZAVIHKI ZA PRITRDITEV IVERAL PLOŠČE Z UTOROM - PRED ZAPIRANJEM KNAUF STENE SE PREDVIDI DODATNO OJAČITEV V STENI ZA PRITRDITEV ELEMENTA - KONSTRUKCIJA VIJAČENA Z VIJAKI V BARVI OKVIRJA - PREDELNA PLOŠČA: IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm); DEB. 18MM - PLOŠA FIKSNO PRITRJENA NA UTORE OZ. ZAVIHKE NA OKVIRJU (S TESNILI V UTORIH ALI LEPLJENO) | kpl | 2
Dim. 390 x 2000 mm
59. | POZ. KT1 - OGLASNA TABLA V KNJIŽNICI - OGLASNA TABLA V KNJIŽNICI - OBOD TABLE KOV. L PROFIL 30x30x3 (BELO STRUKTURNO LAKIRAN) - NOTRAJNOST SESTAVLJEN IZ DVEH DELOV : LEVI DEL JE Fe PLOČEVINA 2mm ZA PRITRJEVANJE Z MAGNETI; PLOČEVINA LEPLJENA NA IVERICO 25mm DESNI DEL TAPECIRAN Z BLAGOM NA TRDI PENI (USTREZNA PODLAGA) NA TANJŠI IVERICI ZA PRITRJEVANJE Z ŽEBLJIČKI - TIP BLAGA IZBERE PROJEKTANT - NIVO PLOČEVINE IN BLAGA JE PORAVNAN - PLOČEVINA BARVANA Z BELO BARVO - MED KOV KOTNIKOM IN TABLO 5mm SENČNA FUGA - CELOTNA TABLA PRITRJENA PREKO LES. LETEV 20mm NA AB STENO (VIDNI DEL PODKONSTRUKCIJE BELO BARVAN OZ. BEL IVERAL) Dim.: 240cm x 100cm | kpl | 1
60. | POZ. T1, T2 - STENSKA TAPETA V SANITARIJAH
| - VODOODPORNA TAPETA PO PREDLOGU GRAFIČNEGA OBLIKOVALCA - UPOŠTEVATI PRIPRAVO ZA TISK IN TISK TER MONTAŽA - 6,40m2 | kpl | 2
61. | POZ. T3 - STENSKA TAPETA V KNJIŽNICI
| - TAPETA PO PREDLOGU GRAFIČNEGA OBLIKOVALCA - UPOŠTEVATI PRIPRAVO ZA TISK IN TISK TER MONTAŽA | kpl | 1
Dim. 1147cm x 300 cm (34,41m2)
62. | POZ. Kob3 - AKUSTIČNA OBLOGA DVORANE IZ TIPSKIH ELEMENTOV : - OBLOGA SESTALVJENA IZ TIPSKIH AKUSTIČNIH PLOŠČ : kot npr. ECO PHON AKUSTO WALL EDITION 5 barva OYSTER (Kalcer d.o.o.) - CELOTEN ELEMENT ZAKLJUČEN S TIPSKIM OVIRJEM TEMNO SIVE BARVE IN Z USTREZNO PODKONSTRUKCIJO ODMAKNJEN OD STENE 6cm - ZGORNJI DEL PODKONSTRUKCIJE POGLOBLJEN (NIŠA ZA MONTAŽO LED TRAKU) | kpl | 1
Dim.: 1080 cm x 249 cm (26,90m2)
63. | POZ .PM1 - MIZA PISARNA S STENSKIM REGALOM MIZA: - MIZNA PLOŠČA: IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), - PODNOŽJE MIZE VOGA Q600 ART. 30858 + VZDOLŽNIKI, PRAŠNO BARVANO ANTRACIT SIVO, RAHLO STRUKTURNO - MIZNA PLOŠČA NA MESTIH PRITRJEVANJA DISTANCIRANA OD PODNOŽJA Z DISTANČNIKI, DIMENZIJSKO ENAKA PODNOŽJU (BREZ PREVISOV) - MIZNA PLOŠČA NAJ IMA ZA PRITRJEVANJE VSTAVLJENE KOVINSKE NAVOJNE VLOŽKE ZA METRIČNE VIJAKE - PODNOŽJE NAJ IMA SPODAJ PRITRJENE (NE SAMO PRILEPLJENE) PLASTIČNE DRSNIKE STENSKI REGAL: - KORPUS: VERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm) - STRANICE PO OBODU DEBELINE 20 mm - VERTIKALNI DELI IN POLICE POPOLNOMA PORAVNANI (TUDI STRANSKI ROBOVI POLIC) - HRBTIŠČE: OBLOŽENO Z OSNOVNO TRŠO PENO IN IZBRANIM BLAGOM PO IZBORU PROJEKTANTA | kpl | 1
Dim. mize: 1800 x 790 mm
Dim. stenskega regala: 1800 x 360 x 530 mm
64. | POZ. PO1 - PISARNA OMARA - VSE VIDNO : IVERAL EGGER W1000 ST9 Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, LEPLJENO Z BELIM LEPILOM, ROBOVI POBRANI POD 45° (CA. 2mm), HRBTIŠČE V ISTI BARVI. - ZGORNJI ROB OMARE PORAVNAN Z VIŠINO VRAT - COKL V ISTI RAVNINI KOT FRONTE, IZ ENAKEGA MATERIALA KOT FRONTE, VIŠINE 10cm - POLICE SO PRESTAVLJIVE - ROČAJI: RUJZ ART. 807.24 (BARVANI V BARVI IVERALA) - NA VSEH FRONTAH PROZORNI GUMIJASTI BLAŽILCI - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP top BLUMOTION - PRI INVESTITORJU PREVERITI POTREBO PO KLJUČAVNICAH (TIP IN LOKACIJO USKLADITI S PROJEKTANTOM) | kpl | 1
Dim.: 1800 x 450 x 2200 mm
65. | POZ POb2*. - STENSKA OBLOGA Z OBEŠALNIKI 2 -ENAK ELEMENT KOT POZ.POb1, BREZ KRILNEGA ODPIRANJA | kpl | 1
Dim. 1600 x 2200 mm
REKREACIJA:
66. | POZ. FGO1 - GARDEROBNA OMARA - VSE IVERAL EGGER (BARVE PO IZBORU PROJEKTANTA) Z ABS NALIMKI 2mm V ENAKI BARVI IN ODTENKU, ROBOVI POBRANI (r=2mm) - COKEL PORAVNAN S FRONTAMI 5mm NA TLEMI (TUDI SPODAJ FINALNO ZAKLJUČEN) - COKEL PO CELOTNEM OBODU ELEMENTA (TUDI PRI STRANSKIH STRANICAH) -TUDI SPODAJ FINALNO ZAKLJUČEN - KLJUČAVNICE NA VSEH VRATIH - ODMIČNE SPONE BLUM CLIP TO BLUEMOTION - 2 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA SPODAJ IN 1 x PREMIČNA NOTRANJA POLICA ZGORAJ S SPODAJ PRITRJENO PALICO ZA OBEŠANJE; NOSILCI POLIC POGLOBLJENI V POLICE, ODMIK POLICE SPREDAJ IN ZADAJ ZA ZRAČENJE - ZRAČENJE OMARIC: ZRAČNIKI V SPODNJEM IN ZGORNJEM DELU FRONT: ROZETE (MREŽICE) V BARVI GLEDE NA IZBOR IVERALA (DOLOČI PROJEKTANT) | kpl | 2
Dim. 2590 x 600 x 2200 mm
67. | POZ. Fk1 - KLJUKICA ZA OBEŠANJE
| - kot SMEDBO RB 356 (ČRNA BARVA) - Vistra d.o.o. | kom | 2
68. | POZ. FO1 - FITNES VGRADNA OMARA - FRONTE OMAR BEL IVERAL EGGER 19mm Z ABS NALIMKI 2mm (ROBOVI POBRANI POD KOTOM 45°) - KORPUSI IN POLICE IZ IVERALA BEL MAX 19mm + ABS NALIMKI 2mm - VSI ROBOVI (nalimki) POBRANI POD KOTOM 45° (CA.1-2 mm) - OBLOGA AB SLOPA ENAKO KOT FRONTE V ISTI RAVNINI - COKEL POMAKNJEN V NOTRANJOST 20mm (TUDI SPODAJ ZAKLJUČEN) - DELITEV OBLOGE NA ENAKI VIŠINI KOT FRONTE (višina vrat) - VSE ODMIČNE SPONE BLUM (število glede na dimenzijo in težo front) - KORPUS OMARE SESTAVLJEN IZ DVEH DELOV - V GARDEROBNI OMARI PALICA ZA OBEŠANJE (l=47cm) - POLICE PRESTAVLJIVE - FRONTA 2cm OD TAL, COKEL ZAMAKNJEN V NOTRANJOST - ODPIRANJE : ROČAJ RUJZ ART. 807.24 PRAŠNO LAKIRANO V BARVI FRONT - ZGORNJE FRONTE - ODPIRANJE "NA POTISK" Dim.: 1350 x 620 x 3100 mm + obloga: 376 x 3100 mm | kpl | 1
| POHIŠTVO PO MERI SKUPAJ: |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen

## C - dokumentacija
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
C. | DOKUMENTACIJA IN PROJ. NADZOR
1.00 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. (Ocena) | ur | 15
2.00 | PROJEKTANTSKI NADZOR
~ PROJEKTANT NOTRANJA OPREME
| (10 OBISKOV) | kpl | 1
DOKUMENTACIJA SKUPAJ: