## Naslov
Rekonstrukcija 110kV stikališča HE Doblar
Sklop 2: Elektro oprema
Telekomunikacije
ZVEZEK 3: Lista cen
KOD1S--6C/01B | 4411.6E03.PP

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Telekomunikacije
Poz. | Specifikacije | Znesek SENG v EUR | Znesek ELES v EUR
1 | DOBAVA IN MONTAŽA POVEZOVALNIH KABLOV | 0 | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA OMAR ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO IN ANTENSKIH NOSILCEV | 0 | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA NAPAJALNEGA SISTEMA | 0 | 0
4 | Nepredvideno dela 3 % | 0 | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | 0

## S
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
→ | Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. KOD1S—6X/01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
→ | V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...

## 1. Kabli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
1 | DOBAVA IN MONTAŽA POVEZOVALNIH KABLOV
1.1 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 72 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni, 48 vlaken v skladu s priporočilom ITU-T G.652D in 24 vlaken v skladu s priporočilom ITU-T G.655C | m | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni, v skladu s priporočilom ITU-T G.652D | m | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni, v skladu s priporočilom ITU-T G.652D | m | 180 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | OM3 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | OM3 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 720 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Rebrasta negorljiva cev za povezavo znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 500 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Optična plastična spojka z najmanj 2 uvodnicama in montažnim in pritrdilnim materialom za v jašek skupaj s spajanjem optičnih vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 12 MM vlaken), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 24 MM vlaken), 1 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 24 SM vlaken), 1 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 48 MM vlaken), 1 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 48 SM vlaken), 1 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (dupleks, za 72 SM vlaken), 2 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Panel z vtičnicami 48×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 2 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Panel z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 2 HE, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 60 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m (mehkožilni priključni kabli) | kos | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m (mehkožilni priključni kabli) | kos | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m (mehkožilni priključni kabli) | kos | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Odstranitev obstoječih uvodnih zemeljskih kablov | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe kapaste OPGW spojke | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Spajanje optičnih vlaken v spojki na DV (spojka je obstoječa) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Meritve na optičnih kablih pred polaganjem (SM in MM optični kabli) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Meritve na optičnih povezavah (relacija) | kpl | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Meritve na FTP povezavah (relacija med omarami oziroma delilniki) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Izvlačenje obstoječega ZOK iz kanala zaradi preusmeritve | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni, v skladu s priporočilom ITU-T G.652D (uvlek kabla v zaščitno cev in polaganje kabla skupaj s cevjo) | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Optična plastična spojka z najmanj 4 uvodnicama in montažnim in pritrdilnim materialom za v jašek skupaj s spajanjem optičnih vlaken skupaj z montažo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Priprava 4 koncev optičnih kablov (TOSM03) in spajanje 2 x 144 optičnih vlaken | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN OSTALI STROŠKI
1.37 | Izdelava elaborata za vpis v GJI na podlagi geodetskih posnetkov pridobljenih od kabelskega dela in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu) | kpl | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Izdelava ITD, ki je bo podlaga za izdelavo PZI in PID (v mapi in na USB ključu) | kpl | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev (v mapi in na USB ključu) | kpl | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 2. Omare
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
2 | DOBAVA IN MONTAŽA OMAR ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO IN ANTENSKIH NOSILCEV
2.1 | Omara dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Kovinski podstavek za omaro 800×800×2200 za v dvojni pod | kos | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kovinski podstavek za omaro6800×600×2200 za v dvojni pod | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Antenski nosilec | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Inteligentne napajalne razdelilne letve (iPDU) za omare NG SDH, IP/MPLS/Ethernet, itd., skupaj s kablom in priključitvijo v RPS | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 48 V DC napajalni razdelilnik za omare NG SDH, IP/MPLS/Ethernet skupaj s kablom in priključitvijo v RPS | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Kabel za DCN za RPS in iPDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Električni razdelilnik 230 V AC z osmimi vtičnicami in z zaščitnim kontaktom ter njihova priključitev na napajalno napetost (skupaj s kablom in montažnim materialom) | kos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## 3. RPS
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (SENG) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) (SENG) | Vrednost (€) (ELES)
3 | DOBAVA IN MONTAŽA NAPAJALNEGA SISTEMA
3.1 | Omara za RPS opremo in napajalno razdelilno polja (dimenzija omare 800×800×2200, s priborom) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Enote in moduli naprave RPS v skladu z zahtevami v tekstualnem delu | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Baterije nazivne napetosti 48 V DC / 150 Ah | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Delilnik sistemske enosmerne napetost -48 V DC | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Anlizatorji (4×), iPDU (4×) in klima naprav (2×) v TK prostoru v TMS in DCN (skupaj s kablom in priključitvijo v RPS) | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Senzorji za nadzor odpiranja vrat-preko iPDU (skupaj s kablom, priključitvijo in vključitvijo v nadzor) | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Enopolni odklopniki C 63 A | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Enopolni odklopniki C 50 A | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Enopolni odklopniki C 32 A | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dvopolni odklopniki C 25 A | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Dvopolni odklopniki C16A | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Dvopolni odklopniki C10A | kos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Enopolni odklopniki C 6 A | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Delilnik sistemske razsmerjene napetosti 230 V AC (UPS) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 2 × 25 A | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Delilnik sistemske splošne izmenične napetosti 230 V AC (NLR) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 3 × 50 A | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Adapter IEC-320-C13 vtikač na šuko vtičnico | kos | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Merilna dokumentacija (v mapi in na USB ključu) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | NAPAJALNA OPREMA ZA NAPAJANJE TK OPREME SENG (OMARA +BRL10)
3.20 | Delilnik sistemske razsmerjene napetosti 230 V AC (UPS) skladno z zahtevami v v tekstualnem delu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Merilna dokumentacija (v mapi in na USB ključu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN OSTALI STROŠKI
3.24 | Izdelava ITD, ki bo podlaga za izdelavo PZI in PID (v mapi in na USB ključu) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0