## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3687
RS | Šifra | #1557-6
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-artroskop
AO | Velja od | 2024-07-24
AD | Velja do | 2026-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011504 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° ROČNA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, dolžina 150 mm, elektroda je ob strani pod kotom 90 stopinj, ročno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972096 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° vaporizacijska s sukcijo za ročno upravljanje 5.0MM 150MM kat.št. 11010028 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011504 | 1 |  | 11010028 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011505 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA KLJUKICA MALA ROČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), elektroda je v obliki kljukice, dolžina kljukice je 3.3mm, dolžina elektrode 150 mm, ročno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972100 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° bipolarna kljukasta tanka za ročno upravljanje 3.3MM 150MM kat.št. 11010030 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011505 | 1 |  | 11010030 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011506 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA KLJUKICA VELIKA ROČNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), elektroda je v obliki kljukice, dolžina kljukice 4mm, dolžina elektrode 150mm, ročno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972101 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° bipolarna kljukasta ojačana za ročno upravljanje 4.0MM 150MM kat.št. 11010031 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011506 | 1 |  | 11010031 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011507 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° ROČNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, končni del je ukrivljen za 45° in elektroda je na vrhu, ročno upravljaje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972098 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° vaporizacijska s sukcijo za ročno upravljanje 5.0MM 150MM kat.št. 11010033 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011507 | 1 |  | 11010033 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011541 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, končni del je ukrivljen za 45° in elektroda je na vrhu, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972104 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° vaporizacijska s sukcijo za nožno upravljanje 5.0MM 150MM kat.št. 11010068 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011541 | 1 |  | 11010068 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011542 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° DVOJNO UKRIVLJENA NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, končni del je ukrivljen za 45° in elektroda je na vrhu, elektroda je dvojno ukrivljena, nožno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972105 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° vaporizacijska s sukcijo za nožno upravljanje dvojno ukrivljena 5.0MM 150MM kat.št. 11010067 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011542 | 1 |  | 11010067 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011543 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° DVOJNO UKRIVLJENA ROČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, končni del je ukrivljen za 45° in elektroda je na vrhu, elektroda je dvojno ukrivljena, ročno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972099 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 45° vaporizacijska s sukcijo za ročno upravljanje dvojno ukrivljena 5.0MM 150MM kat.št. 11010032 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011543 | 1 |  | 11010032 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011544 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 70° NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 4mm, končni del je ukrivljen za 70° in elektroda je na vrhu, nožno upravljaje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972103 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 70° vaporizacijska za nožno upravljanje 4.0MM 150MM kat.št. 11010064 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011544 | 1 |  | 11010064 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011545 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 70° ROČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 4mm, končni del je ukrivljen za 70° in elektroda je na vrhu, ročno upravljaje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972097 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 70° vaporizacijska za ročno upravljanje 4.0MM 150MM kat.št. 11010029 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011545 | 1 |  | 11010029 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011546 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA KLJUKICA VELIKA NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), elektroda je v obliki kljukice, dolžina kljukice 4mm, dolžina elektrode 150mm, nožno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972107 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° bipolarna kljukasta ojačana za nožno upravljanje 4.0MM 150MM kat.št. 11010066 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011546 | 1 |  | 11010066 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011547 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA KLJUKICA MALA NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), elektroda je v obliki kljukice, dolžina kljukice je 3.3mm, dolžina elektrode 150 mm, nožno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972106 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° bipolarna kljukasta tanka za nožno upravljanje 3.3MM 150MM kat.št. 11010065 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011547 | 1 |  | 11010065 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011548 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° NOŽNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 5mm, dolžina 150 mm, elektroda je ob strani pod kotom 90 stopinj, nožno upravljanje, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Zimmer Biomet | [7 empty] | komplet
CP | P | #972102 | ELEKTRODA RADIOFREKVENČNA 90° vaporizacijska s sukcijo za nožno upravljanje 5.0MM 150MM kat.št. 11010063 Zimmer Biomet sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011548 | 1 |  | 11010063 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011549 | REZILO 4,2 FULL RADIUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji. Gladek rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972069 | REZILO 4,2 FULL RADIUS 130MM kat.št. 9181142 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011549 | 1 |  | 9181142 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011550 | REZILO 5,5 FULL RADIUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji. Gladek rob. Premer 5,5 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972070 | REZILO 5,5 FULL RADIUS 130MM kat.št. 9181155 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011550 | 1 |  | 9181155 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011551 | REZILO 4,2 FULL RADIUS SHARP CUT 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji. Gladek, oster rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972071 | REZILO 4,2 FULL RADIUS SHARP CUT 130MM kat.št. 9182742 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011551 | 1 |  | 9182742 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011552 | REZILO 5,5 FULL RADIUS SHARP CUT 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji. Gladek, oster rob. Premer 5,5 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972072 | REZILO 5,5 FULL RADIUS SHARP CUT 130MM kat.št. 9182755 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011552 | 1 |  | 9182755 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011553 | REZILO 3,5 AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 3,5 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972073 | REZILO 3,5 AGGRESIVE 130MM kat.št. 9181335 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011553 | 1 |  | 9181335 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011554 | REZILO 4,2 AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972074 | REZILO 4,2 AGGRESIVE 130MM kat.št. 9181342 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011554 | 1 |  | 9181342 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011555 | REZILO 4,8 AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 4,8 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972075 | REZILO 4,8 AGGRESIVE 130MM kat.št. 9181348 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011555 | 1 |  | 9181348 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011556 | REZILO 5,5 AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 5,5 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972076 | REZILO 5,5 AGGRESIVE 130MM kat.št. 9181355 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011556 | 1 |  | 9181355 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011557 | REZILO 4,2 AGGRESIVE PLUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji in zunanji rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972077 | REZILO 4,2 AGGRESIVE PLUS 130MM kat.št. 9183442 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011557 | 1 |  | 9183442 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011558 | REZILO 4,2 DOUBLE AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Dvojni notranji rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972078 | REZILO 4,2 DOUBLE AGGRESIVE 130MM kat.št. 9182342 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011558 | 1 |  | 9182342 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011559 | REZILO 5,5 DOUBLE AGGRESIVE 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Dvojni notranji rob. Premer 5,5 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972079 | REZILO 5,5 DOUBLE AGGRESIVE 130MM kat.št. 9182355 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011559 | 1 |  | 9182355 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011560 | REZILO 4,2 CONICAL DOUBLE 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Koničast. Dvojni notranji rob. Premer 4,2 mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972080 | REZILO 4,2 CONICAL DOUBLE 130MM kat.št. 9182442 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011560 | 1 |  | 9182442 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011561 | REZILO 3,5 AGGRESIVE MENISCUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shver pri operacijah na meniskusih. Nazobčan na obeh straneh. Premer 3.5mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972081 | REZILO 3,5 AGGRESIVE MENISCUS 130MM kat.št. 9181535 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011561 | 1 |  | 9181535 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011562 | REZILO 4,8 AGGRESIVE MENISCUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shver pri operacijah na meniskusih. Nazobčan na obeh straneh. Premer 4,8mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972082 | REZILO 4,8 AGGRESIVE MENISCUS 130MM kat.št. 9181548 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011562 | 1 |  | 9181548 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011563 | REZILO 5,5 AGGRESIVE MENISCUS 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shver pri operacijah na meniskusih. Nazobčan na obeh straneh. Premer 5.5mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972083 | REZILO 5,5 AGGRESIVE MENISCUS 130MM kat.št. 9181555 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011563 | 1 |  | 9181555 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011564 | REZILO 4,2 AGGRESIVE MENISCUS 130MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shver pri operacijah na meniskusih. Nazobčan na obeh straneh. Premer 4,2mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972084 | REZILO 4,2 AGGRESIVE MENISCUS PLUS 130MM kat.št. 9182142 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011564 | 1 |  | 9182142 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011565 | BRUSILKA 4,2 OKROGLA 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogla brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 4,2mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972085 | BRUSILKA 4,2 OKROGLA 130MM kat.št. 9181042 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011565 | 1 |  | 9181042 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011566 | BRUSILKA 5,5 OKROGLA 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogla brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 5,5mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972086 | BRUSILKA 5,5 OKROGLA 130MM kat.št. 9181055 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011566 | 1 |  | 9181055 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011567 | BRUSILKA 5,5 OVALNA 130MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ovalna brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 5,5mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972087 | BRUSILKA 5,5 OVALNA 130MM kat.št. 9181955 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011567 | 1 |  | 9181955 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011568 | BRUSILKA 6,5 OVALNA 130MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ovalna brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 6,5mm, dolžina 130mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972088 | BRUSILKA 6,5 OVALNA 130MM kat.št. 9181965 Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011568 | 1 |  | 9181965 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011569 | REZILO 4,2 AGGRESIVE 210MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 4,2 mm, dolžina 210mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972089 | REZILO 4,2 AGGRESIVE 210MM kat.št. 9183242H Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011569 | 1 |  | 9183242H | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011570 | REZILO 5,5 AGGRESIVE 210MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 5,5 mm, dolžina 210mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972090 | REZILO 5,5 AGGRESIVE 210MM kat.št. 9183255H Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011570 | 1 |  | 9183255H | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011571 | BRUSILKA 4,2 OKROGLA 210MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogla brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 4,2mm, dolžina 210mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972091 | BRUSILKA 4,2 OKROGLA 210MM kat.št. 9183642H Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011571 | 1 |  | 9183642H | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011572 | REZILO 2,0 AGGRESIVE 70MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 2.0 mm, dolžina 70mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972092 | REZILO 2,0 AGGRESIVE 70MM kat.št. 9181320SJ Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011572 | 1 |  | 9181320SJ | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011573 | REZILO 2,5 AGGRESIVE 70MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv. Nazobčan notranji rob. Premer 2.5 mm, dolžina 70mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972093 | REZILO 2,5 AGGRESIVE 70MM kat.št. 9181325SJ Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011573 | 1 |  | 9181325SJ | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011574 | BRUSILKA 2,5 OKROGLA 70MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogla brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 2.5mm, dolžina 70mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972094 | BRUSILKA 2,5 OKROGLA 70MM kat.št. 9181025SJ Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011574 | 1 |  | 9181025SJ | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011575 | BRUSILKA 3,5 OKROGLA 70MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Okrogla brusilka za odstranjevanje kosti ali kostnih trnov. Premer 3.5mm, dolžina 70mm. Sterilno pakiranje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #972095 | BRUSILKA 3,5 OKROGLA 70MM kat.št. 9181035SJ Zimmer Biomet (sc=5kos) sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011575 | 1 |  | 9181035SJ | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011576 | SET DNEVNI |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev, s katero priklopimo raztopino na artroskopsko črpalko in je ni potrebno menjati pi naslednji operaciji. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972066 | SET DNEVNI kat.št. 11010076 Zimmer Biomet (sc=30kos) sterilen |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011576 | 1 |  | 11010076 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011577 | SET CEVI PACIENT DUAL |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SET CEVI PACIENT UNI ima dodano še cev za sukcijo, ko želimo med operacijo uporabljati DUAL FLOW nastavitev črpalke. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972067 | SET CEVI PACIENT s kontrolnim ventilom kat.št. 11010077 Zimmer Biomet (sc=30kos) sterilen |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011577 | 1 |  | 11010077 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011578 | SET CEVI PACIENT UNI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev, ki povezuje SET DNEVNI z artroskopskim troakarjem, ko potrebujemo le instilacijo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972068 | SET CEVI PACIENT kat.št. 11010078 Zimmer Biomet (sc=50kos) sterilen |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011578 | 1 |  | 11010078 | Zimmer Biomet | [5 empty] | komplet