## PREDRAČUN-CR II ETAPA
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
CESTNA RAZSVETLJAVA
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 468063 Sinja Gorica - Bevke II
od IC Sinja Gorica do mostu čez potok Zrnica - II ETAPA
Projekt št.: 06-30-2945/3015
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 24 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel III. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1 x cev fi 110 mm | 70 | m |  | 0
| 2 x cev fi 110 mm | 805 | m |  | 0
| 3 x cev fi 110 mm | 35 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega PVC jaška cestne razsvetljave fi 40 cm, globine 50 cm ter z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; nosilnost 250 kN | 26 | kos |  | 0
4 | Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame | 1 | kos |  | 0
5 | Dobava in polaganje betonskih plošč pred prižigališče | 2 | kos |  | 0
6 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 41.6 | m3 |  | 0
8 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pod povoznimio površinami in ob jaških | 22 | m3 |  | 0
9 | Izvedba priključitve novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječo kabelsko kanalizacijo/kabelske trase | 2 | kos |  | 0
10 | Rušitev obstoječega omrežja cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
11 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega segmentnega kandelabra h=8 m nad nivojem terena za montažo v temelj z LED svetilko kot npr. S LUM 1 z ravnim steklom; moči 55 W; 6500 lm; 3000 K; cestna optika 220; možnost avtonomne regulacije; kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 20 | kos |  | 0
12 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega segmentnega kandelabra h=8 m nad nivojem terena za montažo v temelj z LED svetilko kot npr. S LUM 1 z ravnim steklom; moči 55 W; 6500 lm; 3000 K; cestna optika 220; možnost avtonomne regulacije; kompletno svetlobno mesto z ožičenjem in vgrajen komunikacijski modul kot npr. SEAK SDM DIG M | 4 | kos |  | 0
13 | Dobava in montaža senzorja za zaznavanje pešcev kot npr. THORN MovU PIR | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
14 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (prižigališče CR) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi -Grebenasto stikalo ABB 0T80 -1 x grebenasto stikalo 4G10-51-U -10 x Inštalacijski odklopnik C10/1p -3 x Inštalacijski odklopnik C6/1p -4 x Inštalacijski odklopnik C16/1p -kontaktor KNL43-11 -fotocelica ISLALUX 80 | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
15 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 910 | m |  | 0
16 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x10 mm2: | 20 | m |  | 0
17 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 885 | m |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm2 (med senzorji): | 80 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
19 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 24 | kos |  | 0
20 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 24 | kos |  | 0
21 | Izdelava kabelskih končnikov: | 48 | kos |  | 0
22 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 3 | kos |  | 0
23 | Izvedba priklopov napajalnih kablov v prižigališču cestne razsvetljave | 4 | kos |  | 0
24 | Izvedba začasnih prevezav omrežja javne razsvetljave v času gradnje | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
25 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 910 | m |  | 0
26 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
27 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
28 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo tehničnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
29 | Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje svetlosti površine vozišča, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
30 | Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje osvetljenosti površine na območju prehodov za pešce, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
31 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
32 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
33 | Projektantski nadzor: | 6 | ur |  | 0
34 | Nadzor pristojnega vzdrževalca cestne razsvetljave | 6 | ur |  | 0
35 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
36 | Izdelava baze cestnih podatkov - BCP: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija :
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## PREDRAČUN-NN II ETAPA
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
CESTNA RAZSVETLJAVA - Prestavitev prižigališča
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 468063 Sinja Gorica - Bevke II
od IC Sinja Gorica do mostu čez potok Zrnica; II ETAPA
Projekt št.: 06-30-2945/3015
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za kabel III. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 3 x cev fi 110 mm | 70 | m |  | 0
2 | Izdelava kompletnega tipskega elektro jaškapred PMO 100 x 100 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom ELKETRO | 2 | kos |  | 0
3 | Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z izkopom ter obbetoniranjem | 1 | kos |  | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih plošč pred prižigališče in PMO | 2 | kos |  | 0
5 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 3 | m3 |  | 0
7 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pod povoznimio površinami in ob jaških | 6 | m3 |  | 0
8 | Izvedba priključitve novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječo kabelsko kanalizacijo/kabelske trase | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
9 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi- trifazni števec delovne energije LANDIS + GYR ZMF120A -prenap. Odvodnik PROTEC B2S 12,5kA -2 x ločilnik Multiblock s podnožji 3x 250 A -ločilnik Multiblock s podnožji 3x 160 A -talilni vložek NV 1x35 A -talilni vložek NV 1x80 A | 1 | kos |  | 0
10 | Stroški izvedbe priključitve odjemnega mesta na NN omrežje (priklop energetskega v TP BLATNA BREZOVICA 66) | 1 | kpl |  | 0
11 | Stroški izvedbe prestavitve odjemnega mesta | 1 | kpl |  | 0
12 | Dobava in montaža poliesterskega postavka za PMO dimenzij 900 x 780 x 310 mm | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
13 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 70 | m |  | 0
14 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x70 RM +1,5 mm2 RE: | 90 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
15 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 34 | kos |  | 0
16 | Izdelava kabelskih končnikov: | 2 | kos |  | 0
17 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 1 | kos |  | 0
18 | Izvedba priklopov energetskega kabla v prižigališču cestne razsvetljave | 1 | kos |  | 0
19 | Zatesnitev cevi v PMO in prižigališču: | 2 | kpl |  | 0
20 | Dobava in nasutje higroskopskega granulata v poliesterski podstavek PMO | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
21 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 70 | m |  | 0
22 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
23 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
24 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo tehničnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
25 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
26 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
27 | Projektantski nadzor: | 1 | ur |  | 0
28 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja | 2 | ur |  | 0
29 | Odškodnina za poseg v privatno zemljišče | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija :
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0

## PREDRAČUN-CR III ETAPA
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
CESTNA RAZSVETLJAVA
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 468063 Sinja Gorica - Bevke II
od IC Sinja Gorica do mostu čez potok Zrnica - III ETAPA
Projekt št.: 06-30-2945/3015
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 8 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 18 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel III. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1 x cev fi 110 mm | 70 | m |  | 0
| 2 x cev fi 110 mm | 640 | m |  | 0
| 3 x cev fi 110 mm | 35 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega PVC jaška cestne razsvetljave fi 40 cm, globine 50 cm ter z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; nosilnost 250 kN | 22 | kos |  | 0
4 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 29.8 | m3 |  | 0
6 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pod povoznimio površinami in ob jaških | 16.4 | m3 |  | 0
7 | Izvedba priključitve novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječo kabelsko kanalizacijo/kabelske trase | 2 | kos |  | 0
8 | Rušitev obstoječega omrežja cestne razsvetljave ter odvoz na deponijo | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
9 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega segmentnega kandelabra h=8 m nad nivojem terena za montažo v temelj z LED svetilko kot npr. S LUM 1 z ravnim steklom; moči 55 W; 6500 lm; 3000 K; cestna optika 220; možnost avtonomne regulacije; kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 16 | kos |  | 0
10 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega segmentnega kandelabra h=8 m nad nivojem terena za montažo v temelj z LED svetilko kot npr. S LUM 1 z ravnim steklom; moči 55 W; 6500 lm; 3000 K; cestna optika 220; možnost avtonomne regulacije; kompletno svetlobno mesto z ožičenjem in vgrajen komunikacijski modul kot npr. SEAK SDM DIG M | 2 | kos |  | 0
11 | Dobava in montaža senzorja za zaznavanje pešcev kot npr. THORN MovU PIR | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
12 | Nadzor nad prižigališčem v času priklopov | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
13 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 745 | m |  | 0
14 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x10 mm2: | 760 | m |  | 0
15 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm2 (med senzorji): | 40 | m |  | 0
16 | Dobava in polaganje krmilnega kabla NYM-J 4x2,5 mm2 (med prižigališčema): | 625 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
17 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 18 | kos |  | 0
18 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 18 | kos |  | 0
19 | Izdelava kabelskih končnikov: | 36 | kos |  | 0
20 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 2 | kos |  | 0
21 | Izvedba priklopov napajalnih kablov v prižigališču cestne razsvetljave | 2 | kos |  | 0
22 | Izvedba začasnih prevezav omrežja javne razsvetljave v času gradnje | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
23 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 745 | m |  | 0
24 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
25 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
26 | Meritve električnih lastnosti, komplet z izdelavo tehničnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
27 | Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje svetlosti površine vozišča, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
28 | Svetlobnotehnične meritve - Preveritev srednje osvetljenosti površine na območju prehodov za pešce, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
29 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
30 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
31 | Projektantski nadzor: | 5 | ur |  | 0
32 | Nadzor pristojnega vzdrževalca cestne razsvetljave | 5 | ur |  | 0
33 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
34 | Izdelava baze cestnih podatkov - BCP: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija :
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0