III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

ZA NABAVO ELEKTRO IN ELEKTRO-STROJNE OPREME

1.	SPLOŠNO	2

2.	SKLOPI	2

3.	ZAHTEVE ZA DOBAVO	2

4.	ZAHTEVE ZA OPremO	3

5.	Garancija	3

SPLOŠNO

Predmet dobave je vsa elektro in elektro-strojna oprema v obsegu in količini kot je specificirano v ponudbenem predračunu.

Predmet dobave ni vgradnja, montaža, parametriranje ali preizkušanje dobavljene opreme.

Ponudnik mora dobaviti opremo v skladu s tehničnimi zahtevami tega razpisa (glej poglavje 4 – Zahteve za opremo).

Kot priznani tehnični standardi ponujene opreme veljajo zadnje izdaje publikacij naslednjih organizacij: SIST, ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE.

Vsa dobavljena oprema mora biti nova, brez vidnih napak in pomanjkljivosti. Oprema mora biti ustrezno pakirana, da je primerna za transport v interno skladišče (palete, škatle, primerni ovoji …).

SKLOPI

Oprema je razdeljena na 2 sklopa in sicer:

- SKLOP 1 - ELEKTRO-STROJNA OPREMA

- SKLOP 2 - ELEKTRO OPREMA

ZAHTEVE ZA DOBAVO

Dobave bodo praviloma realizirane na lokacijo Obrežna 170, 2000 Maribor.

Zaradi logističnih razlogov so izjemoma možne lokacije dobav tudi na posamezne hidroelektrarne (HE) – takšni primeri bodo posebej dogovorjeni.

Lokacije posameznih HE so:

- HE Dravograd

  - Meža 133, 2370 Dravograd

- HE Vuzenica

  - Livarska cesta 24, 2367 Vuzenica

- HE Vuhred

  - Vuhred 178, 2360 Radlje ob Dravi

- HE Ožbalt

  - Vurmat 15, Vurmat, 2361 Ožbalt

- HE Fala

  - Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi

- HE Mariborski otok

  - Celovška cesta 1, 2351 Kamnica

- HE Zlatoličje

  - Zlatoličje 5B, 2205 Starše

- HE Formin

  - Formin 40A, 2272 Gorišnica

Od dobavitelja se pričakuje, da ima ob dostavi opreme pripravljene dvižne priprave za raztovor težjih kosov.

ZAHTEVE ZA OPremO

V ponudbenem predračunu je stolpec »Ekvivalent oz. Ponujen proizvajalec/Tip« prazen, in velja, da je dovoljeno ponuditi ekvivalentno opremo drugega tipa oz. drugega proizvajalca, kot je to zapisano v stolpcu »Dodaten opis«. V primeru, da je ponujen ekvivalent, mora ponudnik v stolpcu »Ekvivalent oz. Ponujen proizvajalec/Tip« ponudbenega predračuna navesti naročniško številko/oznako ter proizvajalca ekvivalentne opreme in priložiti prospektni material, iz katerega mora biti jasno razvidna oznaka in tip ponujene opreme z osnovnimi tehničnimi podatki. Iz slednjih mora biti naročniku omogočeno nedvoumno razbrati lastnosti, na osnovi katerih lahko presodi, da je ekvivalentna oprema ustrezna. Kot prospektni material (oz. drugi dokazni material) ne veljajo hiperpovezave, ampak mora biti prikazana vsebina, na katero sicer hiperpovezave kažejo.

V kolikor ponudnik polje »Ekvivalent oz. Ponujen proizvajalec/Tip« pusti prazno pomeni, da ponuja natančno tak tip blaga kot je navedeno v polju "Oznaka" oz. "Dodaten opis".

- Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotavljati 12 mesečni garancijski rok za dobavljeno opremo oz. rok, kot ga določa proizvajalec opreme.