DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	    Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	     OSTEOSINTETSKI MATERIAL

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:       JN07/2024

VRSTA POSTOPKA     Odprti postopek s sklenitvijo pogodbe za obdobje

2 (dveh) let z možnostjo podaljšanja

ZA ODDAJO JN:

Slovenj Gradec, marec 2024

V S E B I N A DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

6. PRAVNA PODLAGA

7. Dostop do razpisne dokumentacije

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

9.1.1. Razlogi za izključitev

9.1.2. Pogoji za sodelovanje

9.1.3. Tehnična in kadrovska sposobnost

10. MERILO

11. PONUDBA

11.1. Ponudbena dokumentacija

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

11.2.2. Obrazec ESPD – za vse gospodarske subjekte

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

11.2.5. Veljavnost cen

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

11.3.3. Variantne ponudbe

11.3.4. Jezik ponudbe

11.3.5. Način odpremljanja in označevanja ponudbe

11.3.6. Veljavnost ponudbe

11.3.7. Stroški ponudbe

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA

14. ZAUPNOST PODATKOV

15. SKLEPANJE POGODBE

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČIL

17. PRAVNO VARSTVO

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

IV.  RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

V. NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GOSOFT

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

## 1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

| Direktor: | Mag. Ksandi Javornik, v. d. direktorja |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN07/2024

Predmet: OSTEOSINTETSKI MATERIAL.

Javno naročilo se oddaja po posameznih sklopih z namenom, da si naročnik zagotovi potreben material v razpisanem obdobju. Sklopi so zaprti.  Pri vseh sklopih, je potrebno ponuditi vse artikle (100 %) znotraj posameznega sklopa, v nasprotnem primeru bo ponudba ponudnika izločena. Sklopi so razvidni iz OBR-3 – način izbora ter iz Gosofta.

Podatki o sklopih oz. posameznih artiklih za predmetno javno naročilo, s količinami in z natančnimi specifikacijami, se nahajajo v programu za pripravo ponudb GoSoft ter v priloženi exc. tabeli JN 07-24 OBR-3.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

V skladu z ZJN-3 se glede na ocenjeno vrednost izvede  odprti postopek (40. člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga za obdobje naslednjih 2 (dveh) let.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki v skladu s 1. točko 95. člena ZJN-3 za naslednje leto ali dve leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo izvedeno skupno javno naročilo za javne zdravstvene zavode – bolnišnice, ki so tudi predmet tega javnega razpisa, in bo naročnik pristopil ali bo zavezan pristopiti k skupnemu javnemu naročilu, bo po tem razpisu dobavljal le tiste artikle, ki ne bodo predmet skupnega javnega naročila in/ali bodo cenovno ugodnejši od cen doseženih na skupnem javnem naročilu.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Pomembno: Vnos cen v program GoSoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Predračuna OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba s strani naročnika je  Mateja Gornik, univ.dipl.ekon., telefon : 02 88 23 425;  e-pošta : mateja.gornik@sb-sg.si ter

Sara Jelenko Tovšak, mag.upr.ved.,  telefon : 02 88 23 522; e-pošta : sara.jelenko@sb-sg.si.

ŽIG

V.d. direktorja naročnika:

Mag. Ksandi Javornik

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

7. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

SPECIFIKACIJA BLAGA z OPISI in KOLIČINAMI, ki je podlaga za pripravo Specifikacije ponudbe s cenami,  je ponudniku dostopna na internetnem naslovu naročnika- na povezavi do programa GoSoft:

https://javnanarocila.sb-sg.si/gosoftweb/

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft. Navodila za dostop do naročnikove spletne aplikacije GoSoft so sestavni del te razpisne dokumentacije – poglavje V.

Šifra javnega razpisa (JR) za pripravo ponudbe za OSTEOSINTETSKI MATERIAL  je JN07/2024,  izbrati je potrebno področje: LEKARNA.

Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (GoSoft) tako, da na spodaj navedeni elektronski naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navedejo svoje podatke in sicer: ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter ime in priimek osebe, ki bo imela pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo. (največ tri osebe).

Zahteva za pridobitev gesla se posreduje na e-naslov: katja.repolusk@sb-sg.si

Naročnik bo zainteresiranim udeležencem posredoval uporabniška imena in gesla po elektronski pošti najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema zahteve, zaželjeno je, da je zahteva posredovana vsaj do roka za oddajo vprašanj.

Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno oziroma najkasneje do izteka roka za oddajo vprašanj. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od ponudnika zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in

11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh Navodil.

9.1.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3).

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

9.1.2. Pogoji za sodelovanje

A. Poslovna in finančna sposobnost

1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« in

izpolnjen obrazec »ESPD« za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

- v 30. dneh za preteklo mesečno obračunsko obdobje, za izvedene storitve izvede v preteklem mesecu.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

B. Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« .

9.1.3. Tehnična in kadrovska sposobnost

- vrste in količine razpisanega blaga so okvirne za obdobje cca. 12 mesecev.

- ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji;

- ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo artiklov proizvajalca, ki ga zastopa;

- ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

- ponudnik zagotavlja redni in konsignacijski* nakup blaga; v kolikor se v času trajanja pogodbe pokaže potreba po drugačnem načinu dobave pri posameznem sklopu kot je bil predviden ob sklenitvi pogodbe, se lahko le-ta ob soglasju pogodbenih strank spremeni;

- ponudnik zagotavlja dobavni rok največ 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu oz. odjavi  dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- ponudnik po prejemu naročila/odjave v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila/odjave;

- ponudnik zagotavlja dostavo DDP skladišče bolnišnična lekarna – razloženo, opremljeno z dobavnico s vsemi podatki v el. obliki in pisni obliki;

- dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi;

- ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete in obstoječe izdelke,

- ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce* blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom;

12. Reference* ponudnika - na zahtevo naročnika

*Konsignacijski nakup blaga

Blago, ki bo predmet konsignacije, bo določeno z izbranim ponudnikom.

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe - v roku enega tedna od poziva naročnika, napolniti konsignacijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na konsignacijski način. Količine in vrste blaga, ki jih bo moral zagotavljati izbrani ponudnik v konsignacijskem skladišču na lokaciji naročnika v času izvajanja pogodbe bodo določene naknadno in bodo usklajene med pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe (za nadzor nad konsignacijskem skladiščem) in izbranim ponudnikom. Količine se bodo sproti usklajevale, in sicer v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. Naročnik bo lahko navedene količine povečal (v primeru, da bo pri nadomeščanju blaga v konsignacijskem skladišču prihajalo do zastojev s strani ponudnika, v primeru povečanja programa operacij, ipd....) ali zmanjšal.

Postopek konsignacijskega načina nakupa blaga:

•             Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe na poziv naročnika napolniti konsignacijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na konsignacijski način. Vsaka naslednja dobava se bo vršila na podlagi odjav ( v nadaljevanju izdajnic) porabljenega blaga v konsignacijskem skladišču oz. izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu in e-mailu (v primeru dodatnih potreb po blagu).

•             Izbrani ponudnik bo moral v svojem konsignacijskem skladišču izvajati redne inventure blaga, in sicer najmanj dvakrat letno ter o ugotovljenem stanju blaga v skladišču vsakokrat obveščati pooblaščene osebe naročnika.

•             Dobavljeno konsignacijsko blago ostane v lasti izbranega ponudnika  do njegove končne uporabe s strani naročnika.

•             Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v konsignacijsko skladišče – izbrani ponudnik, po prevzemu blaga v konsignacijsko skladišče- po podpisu dokumenta o prevzemu pa naročnik.

•             Odgovornost za spremljanje roka uporabe nosi izbrani ponudnik, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.

•             Po poteku pogodbe mora izbrani ponudnik izprazniti konsignacijsko skladišče v roku enega tedna po pozivu naročnika.

*Vzorci

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev ponujenih izdelkov, v primeru, če jih bo naročnik želel preizkusiti. Predvidoma bo naročnik zahteval po dva enaka vzorca v osnovnem pakiranju, po potrebi se o drugačni količini naročnik in ponudnik dogovorita.

Vsi vzorci morajo biti primerno označeni: s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI JN07/2024 - OSTEOSINTETSKI MATERIAL«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vzorce je potrebno dostaviti v roku petih  (5) delovnih dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo njegova ponudba zavrnjena oz. izločena iz nadaljnje analize ponudb.

V kolikor se v testnem okolju ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju, ne bo možno testirati posameznega blaga, bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika.

V kolikor se bo kasneje ob dejanski uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik z reklamacijo izločil kasneje.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago, ki ga naročnik že pozna in ga je že testiral ali uporabljal, v postopku analize ponudb ne bo testiral.

Reference*

Naročnik bo od ponudnikov, v primeru, da se ponujeno blago v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ni uporabljalo oz. vgrajevalo oz. ga naročnik ne pozna, lahko zahteval reference za posamezen sklop, in sicer:

»Da so se ponujeni artikli v zadnjih treh letih (2021  - 2023), vsaj dve leti uporabljali v vsaj treh klinikah v EU,  in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne. Referenčni znesek mora biti vsaj v višini letne ponujene vrednosti sklopa z DDV. «

Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 (šest) dni od poziva naročnika, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo. Dokazilo: OBR - 4.1. Reference

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop, bo ekonomsko najugodnejša ponudba oz. najnižja cena, ob pogoju, da blago izpolnjuje vse razpisne zahteve. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega zaprtega sklopa.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost posameznega sklopa; v EUR z DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost (v EUR z DDV), bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

11. PONUDBA

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

1) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (OBR-1)

2) Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

3) izpolnjen obrazec »Ponudba – (OBR-3); excel OBR-3, Specifikacija ponudbe s cenami Gosoft , tehnična dokumentacija

4) Obrazec »ESPD«; (OBR-4), obrazec OBR 4.1 Reference (na zahtevo naročnika);

5) izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«;(OBR-5)

6) izpolnjen obrazec Izjava o lastniških deležih (OBR-6)

7) izpolnjen obrazec Izjava 35.člen ZIntPK (OBR-6a)

8) Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja (OBR-7). Obrazce 7/1, 7/2 in 7/3 odda izbrani ponudnik.

9) s podatki izpolnjen vzorec Pogodbe (OBR-8)

10) izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in

podizvajalci to zahtevajo)- (OBR-9).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Ponudba«  (OBR-3).

Tabelo, ki je sestavni del OBR-3, v excel obliki, naloži pod »ostale priloge«.

V razdelek »Ostale priloge« naloži obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (izpis iz programa Gosoft) v *pdf datoteki.

V razdelek »ESPD-ponudnik« naloži obrazec »ESPD«.

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži – vsak obrazec posebej - v razdelek »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora oddati  ponudbo za posamezno vrsto blaga, v skladu z zahtevami iz programa (Gosoft) in te razpisne dokumentacije.

11.2.2. Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta

dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, in ga predloži v ponudbi.

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik k ponudbi priloži Izjavo za izdajo finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR-7). Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Ponudnik v priloženi izjavi izjavlja, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- predložil  bianco menico »brez protesta« v višini 3 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave (OBR 7/1) in Nalogom za plačilo OBR 7/2)),

- ali bančno garancijo v višini 3 % letne pogodbene vrednosti brez DDV (opcija, OBR-7/3).

Vsi navedeni zneski so na letno vrednost brez DDV.

Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti pogodbe.

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

Ponudnik mora oddati  ponudbo v Gosoftu za posamezno vrsto blaga z vsemi zahtevanimi podatki,  v skladu z opisi  iz programa Gosoft in te razpisne dokumentacije.  Pri artiklih, kjer ponudnik ponuja več velikosti oz različnih dimenzij istega artikla, naj specifikacijo (z navedbo sklopa in št. artikla) v posebni prilogi odda k razpisni dokumentaciji. (sklop št.    in )

Ponudbena cena, ki je razvidna iz Gosoft-a, mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo) in mora biti zaokrožena na štiri decimalna mesta. Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja,… Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

V Predračun - OBR-3 ponudnik vnese samo skupne vrednosti sklopov brez DDV in z DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti.

11.2.5. Veljavnost cen

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe (Gosoft)  s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen po izteku 12 mesecev znotraj 2-letnega obdobja, bosta naročnik in  dobavitelj na podlagi zahteve dobavitelja, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

V primeru podaljšanja pogodbe po dveh letih, pogodbeni stranki skleneta aneks. Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

V primeru nadomeščanja artikla s strani dobavitelja mora dobavitelj zagotoviti enako ceno nadomestnega artikla, v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je

v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 9.1.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj

posameznega sklopa predmetnih artiklov. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Obrazca Predračun in Ponudba podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 9.1.2 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih

v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

11.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi,  predložena v angleškem jeziku.

11.3.5. Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

11.3.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

11.3.7. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili ZJN-3.

14. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

15. SKLEPANJE POGODBE

Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo in bodo hkrati najugodnejši, sklenil kupoprodajno pogodbo/in ali pogodbo o konsignaciji  od pravnomočnosti za obdobje dveh (2) let z  možnostjo podaljšanja.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe; ponudnik lahko izjavo poda hkrati s ponudbeno dokumentacijo.

Po pričetku veljavnosti pogodbe bo lahko naročnik preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK-UPB2 o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo predvidoma v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

S	podpisom obrazca ESPD kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorca kupoprodajne pogodbe.

Pogodba  se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi naročniki za naslednji dve (2) leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

17. PRAVNO VARSTVO

»Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.«

ŽIG

V. d. direktorja naročnika:

Mag. Ksandi Javornik

- STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

A) Strokovno tehnične zahteve

Strokovno tehnične specifikacije (opisi) za posamezno blago na sklop/artikel so razvidne iz programa Gosoft.

in iz v dokumentaciji priložene exc. Tabele JN 07-24 OBR-3.

Ponudnik mora oddati  ponudbo za posamezno vrsto blaga, v skladu s strokovno tehničnimi specifikacijami iz programa (Gosoft) in te razpisne dokumentacije.

Pomembno: Naročnik je v opisih artiklov navajal »podobno kot« in artikel s kataloško oznako. S tem je želel opisati zgolj željeni nivo kvalitete, ki ga pričakuje, ne pa določenih artiklov.

Ponudnik mora hkrati z oddajo ponudbe priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in tehničnimi karakteristikami (prospekt, tehnični list, navodila za uporabo...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam. Tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami.  (željena posebna e-mapa!)

Vsi ponujeni izdelki morajo biti v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Ur.l. 98/09).

Vsi izdelki morajo imeti oznako CE.  Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni.

Ponudnik bo moral k ponudbi na zahtevo naročnika); priložiti ustrezne in veljavne certifikate za posamezen artikel: (lahko jih priloži hkrati s ponudbo):

CE certifikate za relevantno kategorijo proizvoda, certifikat za sistem kakovosti proizvajalca medicinskih pripomočkov po ISO 13485:2003 oziroma EN ISO 13485:2012 in veljavno ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), v katerem so implementirane Direktiva o medicinskih pripomočkih, Direktiva o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev in Direktiva za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, ter veljavno podzakonsko zakonodajo za ponujeni medicinski pripomoček. Izjema so medicinski pripomočki razreda I, kjer se predloži certifikat po ISO 13485:2003 oziroma EN ISO 13485:2012 in veljavna ES Izjava o skladnosti medicinskega pripomočka z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), za ponujeni za medicinski pripomoček. Ponudnik mora za posamezen priloženi certifikat in ES izjavo o skladnosti navesti, na kateri ponujeni artikel se le-ta nanaša.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe skrbeti za veljavnost dokumentov (CE certifikatov ter ES izjav o skladnosti) iz tehničnih specifikacij. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku sprotno dostaviti  iz tehničnih specifikacij zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

SIST standardi - splošne zahteve za medicinske pripomočke

- SIST EN 1041:2008+A1:2013 - Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim pripomočkom

Ta evropski standard določa zahteve za informacije, ki jih mora proizvajalec predložiti medicinskim pripomočkom, kar urejata Direktiva Sveta 90/385/EGS, ki obravnava aktivne medicinske pripomočke za vsaditev, in Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih. Ne določa jezika informacij in načina, na katerega je treba informacije predložiti. Namenjen je tudi dopolnitvi posebnih zahtev navedenih direktiv EU o medicinskih pripomočkih z zagotavljanjem navodil o načinu možnega izpolnjevanja določenih zahtev. Če proizvajalec upošteva te načine, priskrbi zagotovilo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami v zvezi z informacijami, ki jih je treba predložiti. Ta standard ne obravnava zahtev za zagotavljanje informacij za diagnostične medicinske pripomočke in vitro, ki so obravnavane v drugih standardih za označevanje (glej poglavje Literatura).

- SIST EN ISO 15223-1:2017 - Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223- 1:2016)

- SIST EN 980:2008 - Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov – HARMONIZIRAN

(vendar razveljavljen), nadomeščen z veljavnim standardom: SIST EN ISO 15223-1:2012 – Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223-1:2012)

- SIST EN ISO 13485:2012 Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2003) – HARMONIZIRAN

- SIST EN ISO 14971:2012 Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih (ISO 14971:2007, popravljena verzija 2007-10-01) – HARMONIZIRAN

Proizvajalec pa upošteva tudi relevantne standarde za svoj proizvod.

SIST EN ISO 25539-2:2013 - Vsadki (implantati) za srce in ožilje – Znotraj žilni pripomočki - 2. del:

B) Splošne zahteve glede blaga

Vsi artikli, ki se bodo dobavljali, morajo biti sterilno pakirani in ustrezno označeni.

Sledljivost blaga:

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka. Ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih.

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

C) Zahteve ob dobavi blaga

1. Dobavitelj je dolžan preveriti zahteve naročnika v okviru naročila in nemudoma pisno opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine v zvezi z naročilom, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za kvaliteto izpolnitve naročila ali za pravočasno izvršitev naročila.

2. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in za kvaliteto dobavljenega blaga, za skladnost storitev in dobavljenega blaga v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in smernicami, ki ga zavezujejo.

3.  Dobavitelj nosi tudi samostojno odgovornost za izvedbo vseh procesov, v okviru katerih opravlja storitve ali dobavlja blago.
4.  Dobavitelj je dolžan upoštevati predpise naročnika za dobavo in pošiljanje ter zahteve glede materiala.
5. Pri transportu in dostavi mora biti material zložen na paletah po principu teže- od najtežjega spodaj do lažjega zgoraj.
6.  Na material, ki je sterilen, ne smejo biti naloženi drugi težji ne sterilni materiali.
7.  Material mora biti spakiran v embalaži, ki ne sme biti kakorkoli poškodovana, umazana ali neprijetnega motečega vonja.

8.  Material, ki je naročen v originalnem pakiranju, ne sme biti kakorkoli prepakiran.
9.  Material, ki je v neoriginalni embalaži, mora biti spakiran v embalaži, primerni za to vrsto materiala.
10.  Pri dostavi mora biti dobavnica na vidnem mestu in ne skrita med materialom.
11.  Dobavnica mora vsebovati številko naročila in mora biti v slovenskem jeziku.

12. Dobavitelj mora zagotavljati tudi komisijsko prodajo blaga v skladu z določili iz priloženega vzorca pogodbe.

RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež,regija |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Razvrstitev družbe (kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Soglasja podizvajalcev k neposrednim  plačilom naročnika

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Datum:	Žig:				Podpis

OBR-2

PONUDNIK

KROVNA IZJAVA  O  SPREJEMANJU  POGOJEV  IZ   RAZPISNE  DOKUMENTACIJE

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

polno odgovornostjo izjavljamo, da:

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

P O N U D B A  S SPECIFIKACIJO  št.  …………

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

|  | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop (velja za vse sklope) |  | Znesek EUR brez DDV | Znesek EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP | Zap.št. | NAZIV SKLOPA |  |  |
| ARL5001 | 1 | Vijaki 4,5 in 6,5; plošče, žice (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5002 | 2 | Vijaki 3,5 in 4,0; plošče (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5003 | 3 | LCP zaklepno kompresijske plošče 3,5 in vijaki |  |  |
| ARL5004 | 4 | LCP zaklepno kompresijske plošče za vijake 4,5 in 5 ter 6,5 (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5005 | 5 | Kanalirani vijaki 7,3 in žice (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5006 | 6 | Kanalirani vijaki 3,0 in žice (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5007 | 7 | Žice kiršnerjeve, žice serklažne (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5008 | 8 | Kostni nadomestek - kot npr. Chronos block (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5009 | 9 | Listi za oscilirno žago I. (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5010 | 10 | Listi za oscilirno žago II. (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5011 | 11 | Proksimal femoral žebelj PFNA (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5012 | 12 | Femoralni žebelj za trohanterni vstop z možnostjo proksimalnega zaklepanja |  |  |
| ARL5013 | 13 | Prevojeve žice ali elastični žebelj |  |  |
| ARL5014 | 14 | Brezglavi kompresijski vijak |  |  |
| ARL5015 | 15 | Tibialni žebelj |  |  |
| ARL5016 | 16 | Humeralni žebelj material titanium |  |  |
| ARL5017 | 17 | Kotno stabilni zaklepni vijaki za intramedularne žeblje 4,0 mm in 5,0 mm |  |  |
| ARL5018 | 18 | Sistem vijakov in plošč 2,4 titan |  |  |
| ARL5019 | 19 | Sistem vijakov in plošč 2,0 nerjaveče jeklo |  |  |
| ARL5020 | 20 | Zunanji fiksater |  |  |
| ARL5021 | 21 | Svedri |  |  |
| ARL5022 | 22 | Sistem vijakov in plošč 2,7 nerjaveče jeklo |  |  |
| ARL5023 | 23 | FNS femoral neck sistem |  |  |
| ARL5024 | 24 | LCP proksimalno femoralna plošča s kljuko in vijaki (material: jeklo) |  |  |
| ARL5025 | 25 | Sistem cerklaže |  |  |
| ARL5026 | 26 | Cement set za PFNA augmentacijo |  |  |
| ARL5027 | 27 | Set za osteosintezo |  |  |
| ARL5028 | 28 | Plošča z vijaki ter cerklažo (CoCr); za fiksacijo ob proteznih zlomov - Titan; |  |  |
| ARL5029 | 29 | Kanulirani vijaki 4,0 in žice (možnost sterilnega pakiranja) |  |  |
| ARL5030 | 30 | Intramedularni čep |  |  |
| ARL5031 | 31 | Sistem VA-LCP 2,7 /3,5 za olecranium titan |  |  |
| ARL5032 | 32 | Sistem VA-LCP 2,7 /3,5 proximal tibia,distal tibia, plošče in vijaki, jeklo |  |  |
| ARL5033 | 33 | Svedri kot npr: APTUS ali podobno |  |  |
| ARL5034 | 34 | Potr. mat. vezan na sistem Aptus radius |  |  |
| ARL5035 | 35 | Sistem Aptus 2,8 vijaki, plošče |  |  |
| ARL5036 | 36 | Potrošni material za artroskopije in ostalo |  |  |
| ARL5037 | 37 | Sistem za menjavo glavice koželjnice |  |  |
| ARL5038 | 38 | Sistem za posteriorno stabilizacijo prsne in ledvene hrbtenice |  |  |

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV :   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV                                                             : ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV          : ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  180 dni od roka za oddajo ponudb)

    - V ponudbeni ceni  so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva prvih 12 mesecev veljavnosti pogodbe.

c)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani ponudnika.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga Predračuna:

ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe

Pri artiklih, kjer ponudnik ponuja več velikosti oz različnih dimenzij istega artikla, naj specifikacijo (z navedbo sklopa in št. artikla) v posebni prilogi odda k razpisni dokumentaciji

Datum :                                                                                                   Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

ESPD

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka *xml) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter naloži v sistem e-JN v *xml in tudi podpisanega v *pdf obliki.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika:

Samo na zahtevo naročnika!                                       							OBR - 4.1.

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

Reference ponudnika

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Izjavljamo,

»Da so se ponujeni artikli v zadnjih treh letih (2021  - 2023), vsaj dve leti uporabljali v vsaj treh klinikah v EU,  in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne; referenčni znesek je najmanj v višini letne ponujene vrednosti sklopa z DDV. «

| Št.sklopa | Naziv sklopa | Obdobje | Znesek | Referenčni naročnik; naziv kontaktne osebe;e-pošta, telefon.štev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik poda za vsak sklop in vsakega ponudnika ločen obrazec. (po potrebi kopirati).

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo za predmet: JN07/2024 OSTEOSINTETSKI MATERIAL, objavljen na portalu javnih naročil dne ……..……….., pod številko objave …………….  .

____________________________     žig        ____________________________________

Kraj in datum                                                    Podpis ponudnika:

OBR-5

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizične in pravne osebe in izjava za pridobitev osebnih podatkov

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila JN07/2024 OSTEOSINTETSKI MATERIAL;  za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Spodaj podpisani zakoniti zastopniki ponudnika, izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik za namene zgoraj navedenega JN pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja in občina: _______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika):

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-6

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN07/2024 »OSTEOSINTETSKI MATERIAL«, podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost.

Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR- 6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBR-7

IZJAVA PONUDNIKA za izdajo ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »JN07/2024 OSTEOSINTETSKI MATERIAL« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili:

- bianco menico »brez protesta« v višini 3 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave),

- ali bančno garancijo.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________				            	___________________

VZOREC                                                                                                                                         OBR-7/1

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO  IZPOLNITEV  POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo: JN07/2024 »OSTEOSINTETSKI MATERIAL«,

v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini …………….. EUR   /3% letne pogodbene vrednosti EUR brez DDV/.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                        /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku garancijskega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca MENIČNE IZJAVE ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC										            OBR-7/2

NALOG ZA PLAČILO

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Po menici izdani v ___________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice  (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri ____________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ________________________________

za znesek ………………… EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa (v višini 5% od letne pogodbene vrednosti)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca NALOGA  ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC                                                  						            OBR-7/3

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec	.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: Ponudniki lahko zavarovanje predložijo tudi na svojem obrazu, vendar mora vsebovati bistvene elemente.

Tega vzorca ni potrebno priložiti ponudbi!

Izjavljamo, da se strinjamo z besedilom vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj:        _____________

Datum:    _____________                         Žig                                 Podpis ponudnika:

OBR-8

Kupoprodajna pogodba št.: 07/2024

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

sklenjena med

# Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa v. d. direktorja  mag. Ksandi Javornik (kot naročnik)

# identifikacijska številka za DDV: SI 34697390.

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

# Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

# Matična številka : ……………….

# UVODNE DOLOČBE IN VREDNOST POGODBE

  - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3, postopek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________, številka objave ___________________, za dobavo blaga »OSTEOSINTETSKI MATERIAL«,

za sklope/artikle, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

  - člen

Dobavitelj je bil v postopku javnega naročanja izbran na podlagi ponudbe z dne _____________ , (v nadaljevanju ponudba) in naročnikovega obvestila o oddaji naročila z dne _____________.

Skupni pogodbeni znesek znaša …………..EUR neto, ……………….EUR z DDV/letno.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga, za vse drugo pa se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Razpisna dokumentacija, dobaviteljeva ponudba in cenik vseh potrebnih materialov so sestavni del te Pogodbe.

PREDMET POGODBE IN VELJAVNOST

  - člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup posameznih vrst blaga, opredeljenih v Specifikaciji blaga in cen (Priloga 1).

Dobavitelj in naročnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v pogodbenem obdobju kupoval od dobavitelja le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

Dobavitelj in naročnik se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri dobavitelju na podlagi posredovane ponudbe kupoval tudi druge sorodne vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

4. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje  od ________________ do __________________.

in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj  naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranim dobaviteljem za naslednje leto oziroma dve leti v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V primeru podaljšanja pogodbe po dveh letih, pogodbeni stranki skleneta aneks. Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

6. člen

V primeru, da bo naročnik pristopil k skupnim javnim naročilom na področju zdravstva, si naročnik pridržuje pravico, da v primeru, da se v času trajanja te pogodbe, pri ministrstvu pristojnem za izvedbo skupnih javnih naročil prične in uspešno zaključi postopek skupnega javnega naročila za blago, ki je zajeto v tej pogodbi, prekine pogodbo za blago, ki bo zajeto v postopku skupnega javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik sklenil nove pogodbe s ponudniki izbranimi na skupnem javnem naročilu. Naročnik bo dobavitelja o nastopu takšne okoliščine obvestil, takoj ko bo za takšno okoliščino izvedel, ta pogodba pa preneha veljati z dnem, ko naročnik sklene novo pogodbo z izbranim ponudnikom na podlagi skupnega javnega naročila.

IZVAJANJE POGODBE

7.  člen

Stranki se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na dva načina, in sicer:

- konsignacijski nakup za blago sklopov:

- redni nakup za blago sklopa: za vse ostale sklope.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

8. člen

Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, kot so: stroški materiala, distribucije, skladiščenja ipd.), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo DDP skladišče naročnika razloženo.

Cene blaga v predračunu so nespremenljive za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku enega leta znotraj dveletnega obdobja, na predlog dobavitelja, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije* denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

*Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz tega člena, se lahko prvič izvede: (Pravilnik)
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, lahko kupca o tem pisno seznaniti in mu ponudi blago po teh cenah.

VZPOSTAVITEV KONSIGNACIJSKEGA SKLADIŠČA

9. člen

Vzpostavitev konsignacijskega skladišča se bo vršila na podlagi poziva naročnika. Izhodiščne vrste in količine stranki dogovorita po podpisu pogodbe oz. pred napolnitvijo konsignacijskega skladišča.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru izbire vsebino konsignacijskega skladišča sproti prilagajal dejanskim potrebam naročnika.

Naročnik pa se zavezuje, da bo v konsignacijskem skladišču zahteval samo količino, ki bo naročniku omogočala nemoteno izvajanje delovnega procesa.

NAROČANJE

10. člen

Naročnik bo blago naročal na dva načina:

- v primeru konsignacijskih nakupov na podlagi odjav porabljenega blaga v konsignacijskem skladišču

- v primeru rednih nakupov na podlagi izstavljenih naročilnic po e-mailu ali telefaksu

Naročnik bo na naročilnici oziroma odjavi (v nadaljevanju izdajnica) opredelil vrste in količino blaga.

DOBAVA BLAGA

11. člen

Dobavitelj se zavezuje:

- da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- zagotavlja dobavni rok največ 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu oz. odjavi  dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- po prejemu naročila/odjave v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila/odjave;

- zagotavlja dostavo DDP skladišče bolnišnična lekarna – razloženo, opremljeno z dobavnico s vsemi podatki v el. obliki in pisni obliki;

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal stranki;

- načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika;

- da bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku.

Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času lekarne naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure med tednom oziroma v izrednih primerih po dogovoru z naročnikom .

Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v elektronski in/ali fizični obliki.

PREVZEM BLAGA

(prevzem blaga v konsignacijsko skladišče-konsignacijski nakup)

12. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta ter elektronske dobavnice s strani dobavitelja.

Naročnik se v primeru konsignacijskega načina dobave obvezuje:

- da bo v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za skladiščenje konsignacijskega blaga;

- da bo konsignacijsko blago hranil ločeno od ostalega blaga in v skladu z dobro skladiščno prakso;

- da o porabi blaga iz konsignacijskega skladišča najmanj enkrat tedensko pisno obvesti dobavitelja, in sicer z izpolnjenim in potrjenim obrazcem odjave z nazivom »izdajnica«. Vsaka odjava pomeni za izvajalca novo naročilo v konsignacijsko skladišče, če se stranki ne dogovorita drugače;

- da na pisni odjavi (izdajnici) oziroma naročilnici opredeli podatke o porabljenem/naročenem blagu; kataloška številka, serijska številka in rok uporabe (samo v primeru odjave zaradi porabe) in količina. Podatke o serijski številki in roku uporabe blaga bo naročnik v odjavah/izdajnicah navajal le v primeru, da mu jih bo dobavitelj posredoval ob dobavah blaga – na dobavnicah v elektronskih obliki;

- omogočiti doabvitelju dostop do zaloge blaga v konsignacijskem skladišču za namen inventure konsignacijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v konsignacijskem skladišču s potrebami naročnika, najmanj dvakrat letno, ob prisotnosti predstavnika naročnika, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank.

13.člen

(prevzem blaga v skladišče naročnika – redni nakup)

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

KRITNI NAKUP

14.  člen

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, naročiti pri drugem dobavitelju, pogodbeni dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz te pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil v kolikor je nabavna cena višja od pogodbeno dogovorjene.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v najkrajšem času od nastanka višje sile oziroma najpozneje v roku 3 dni od nastanka.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prvega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem nakupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni nakup in ceno iz te pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V koliko je naročnik primoran izvesti kritni nakup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje da je pogodba z dobaviteljem razdrta v celoti, ko naročnik o tem obvesti dobavitelja.

VSEBINA RAČUNA IN NAČIN PLAČILA

15. člen

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjene dobavnice.

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal dobavitelju na transakcijski račun prodajalca št. _____________________ (Banka ___________), v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal dobavitelju zakonske zamudne obresti.

Ne glede na zgornje določilo glede pogodbenega plačilnega roka, se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ

16. člen

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 30 ur po prejemu pisnega obvestila.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 72 ur od prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo

17. člen

Dobavitelj naročniku zagotavlja:

- podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih ( Uradni list RS, 98/09);

- črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih;

- rok uporabe blaga še najmanj šest (6) mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;

- da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom,…), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter ima enako ceno; hkrati bo od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga.

18. člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

19. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

POGODBENA KAZEN

20. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru dvakratne zamude pri dobavi naročenega blaga.

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

21. člen

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo v višini 3% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbe nad vrednost 20.000,00 EUR z DDV letno) ali

- bančno garancijo v višini 3% letne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbe nad vrednost 20.000,00 EUR z DDV letno) ali drugo ustrezno vrsto zavarovanja.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- bo dobavitelj kršil pogodbena določila.

VIŠJA SILA

22. člen

V primeru okoliščin višje sile ima vsaka pogodbena stranka pravico preložitve ali prekinitve pogodbene obveznosti za čas trajanja višje sile, s pisno obrazložitvijo o vzroku in trajanju višje sile  drugi pogodbeni stranki.

Za višjo silo se smatrajo vse okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in so v skladu z določili 153. člena Oblikacijskega zakonika.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

24.  člen

Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora izvajalcu predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.

PRENEHANJE POGODBE

25.  člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 2 (dve) leti oziroma do začetka dobav po novem javnem naročilu, z možnostjo podaljšanja (2. člen).

Če pride do prekinitve dobave blaga oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik lahko razdre to pogodbo kadarkoli, brez posledic za naročnika, v naslednjih primerih:

- če je zaradi bistveno spremenjenega predmeta javnega naročila izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga, ne bi imel zagotovljenih sredstev  ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

- v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe

Pogodbeni stranki lahko sporazumno odpovesta pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEI in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

26.  člen

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe v skladu z določili OZ.

RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SPREMEMBA POGODBE

28.  člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

REŠEVANJE NESPORAZUMOV

29.  člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Ur. list RS št. 83/01)  in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose, kot sestavni del pogodbe pa veljajo tudi:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila dobaviteljeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

SKRBNIKI POGODBE

30. člen

Pooblaščeni predstavniki naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi so:

Miran Jeromel, Darja Grah, Mateja Gornik.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _______________________________.

KONČNE DOLOČBE

31.  člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne ………                                ……………., dne………………

Naročnik:                                                                   Dobavitelj:

Splošna bolnišnica                                                …………………………

Slovenj Gradec

V.d. direktorja:                                                                  Direktor:

Mag. Ksandi Javornik.                                             ………………………….

priloga 1                                                                                     specifikacija blaga

Specifikacija blaga po predračunu št.: _________ z dne, _________

OBR-9

SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec

Številka: JN07/2024

Ponudnik (naziv in naslov):____________________________________________________

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Vodja del |  |
| Prevzeta dela |  |
| Vrednost prevzetih del |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za izvedbo pogodbenih obveznosti, ki smo jih opravili, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

Podizvajalec:						                             Ponudnik:

Datum:							                             Datum:

Podpis:							                 Podpis:

Žig:								                 Žig:

V.   NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

| 1. Obvestila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega razpisa omogočen. Področja: Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje. Ostali uporabniki: Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa. POGOSTA VPRAŠANJA: - Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa? - Kje lahko natisnem razpis? - Kako vem, da so podatki vpisani? - Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa? |  |  |  |  |
| 2. Seznam javnih razpisov |  |  |  |  |
| Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja. ISKANJE JAVNIH RAZPISOV: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje želenega javnega razpisa tako za pregled že vnesenih podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega razpisa, za katerega želimo vnesti podatke. Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so: - Šifra javnega razpisa, - Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Področje: izberemo med danimi področji - trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov - Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi: Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!) Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz. Končan GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih razpisov. IZBOR ŽELENEGA JAVNEGA RAZPISA: S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo vnašali / pregledovali podatke. |  |  |  |  |
| 3. Seznam artiklov |  |  |  |
| SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA: Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati želeno skupino aktivnega javnega razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini. ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino. Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so: - Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre) - Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi: Vse: vsi artikli Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški številki in proizvajalcu) Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem artiklu GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov. PRIKAZ SKUPIN: Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke: Tipi signalov: Siva barva: ni vnesenega nobenega podatka Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine) Zelena barva: vsi podatki so pravilno vneseni - podali smo podatke za vse razpisane artikle oz. njihove nadomestke. IZBOR SKUPINE ARTIKLOV: Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način: Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah. Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca. Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način: VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU: Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga referenčna številka in proizvajalec), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno. Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel! * Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali pa njegov nadomestek! Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vneseno Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni vneseno OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU: Artikel Naziv Letna poraba EM Tip artikla Cena Spremenjeno Vnos Letna poraba: letna razpisana količina EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!) Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel Cena: vnesena cena za razpisano EM Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnesenega podatka Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnesen GUMBI: Izpis Briši podatke Izvoz v CSV Uvoz iz CSV Ponastavi sortiranje OSTALE MOŽNOSTI: Sortiranje podatkov: |  |  |  |

Dopolnjena navodila ponudnikom pri aplikaciji za pripravo ponudb v naročnikovem sistemu GoSoft:

Pri uvozu cen iz csv datoteke se cene uvažajo tako, da program najprej prebere celotno datoteko in potem poskusi uvoziti vse cene istočasno. Cene uvozi samo, če je celotna tabela pripravljena 100%.

Če sistem zazna napako v kakšni vrstici, ne uvozi nič.

Ob neuspešnem uvozu se kreira poročilo, kateri artikel ima napako in jo tudi definira.  Ko pride do prve napake – javi napako. Ko se napaka popravi se ponovno poskusi uvoz in v primeru, da zopet zazna napako to javi in je potrebno narediti popravek.

Če je tabela za uvoz 100% pravilna bodo preneseni vsi podatki v nasprotnem primeru je potrebno popravljati eno po eno napako.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)