## POHIŠTVENA OPREMA
POPIS POHIŠTVENE OPREME VRTEC RADOVLJICA - DOZIDAVA
1. | Pohištvo mora biti izdelano iz iverala v dekorju po izbiri projektanta, robovi ABS nalimek debeline 2 mm. Vse omare morajo imeti kvalitetno okovje, ki se odpira za 180 stopinj. Vse stranice in hrbtišča morajo biti v enakem materialu kot vidni deli pohištva oz. v barvah po izbiri projektanta. Vsa mobilna oprema mora imeti vgrajena kvalitetna gumijasta kolesa, ki ne poškodujejo tlaka. Ročaji na omarah in predalih morajo biti srednjega cenovnega razreda po izbiri. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli, mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so informativne, vzete iz projekta PZI. Izvajalec jih je pred izdelavo pohištva dolžan preveriti na objektu. Odstopanje mer do ± 10% izvajalec nima pravice zaračunati dodatno. Vse vzorce predvidene v popisu del (umetno usnje, iveral, tkanine, itd) je dolžan izvajalec predložiti v 8. dneh po podpisu pogodbe. Če noben od predloženih vzorcev ne ustreza ima projektant pravico sam poiskati ustrezne vzorce v katerih bo izvedena oprema. Naročnik si pridržuje pravico, da se pred izvedbo pohištva za ključne elemente izdelajo vzorčni komadi.
3. | V ceni posameznega kosa opreme je izvajalec dolžan zajeti dobavo in montažo ter vsa potrebna dela in material in izvesti tudi morebitne potrebne zapore, okrasne in zaščitne letve ter fiksiranje opreme v stene, kjer je to potrebno. V ceni mora zajeti tudi vse priklope naprav na elektriko, vodovod in kanalizacijo, kjer je to potrebno. Zajeti mora tudi končno čiščenje opreme pred predajo investitorju.
4. | Vse dimenzije je dolžan izvajalec preveriti na objektu ter eventuelna odstopanja uskladiti s projektantom in naročnikom. Dimenzije ponujene opreme lahko odstopajo od popisa opreme ali grafične priloge projekta glede na stanje na objektu.
5. | Število predalov in višine predalov se določi z vsakim uporabnikom posebej pred pričetkom izdelave opreme.
6. | Vse pultne plošče z vgrajenimi koriti morajo biti izvedene v kerrocku, ostale pultne plošče pa morajo biti izvedne iz ultrapasa. Vse pultne plošče (kerrock in ultrapas) in morajo imeti izveden stenski zavihek (stensko letev) višine vsaj 3 cm na vseh stikih sten in pultne plošče na vseh pultih!
7. | Vse steklene obloge je potrebno prilagoditi instalacijam na steni ter izdelati ustrezne vrtine v steklu ter oblogo pripraviti za montažo stikal in ostale opreme na stenah.
8. | Vsa oprama, katera je označena s kataloškimi številkami, je povzeta po katalogu Eurodesign Apače in se lahko ponudi tudi kot enakovredna.
9. | Vsi kotički morajo biti mobilni, na kolesih !
PRITLIČJE
P.02 - SHRAMBA ORODJA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.02.1 | SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 450 x 55 x 210 cm, sestavljene iz:
- 5 x lesena omara - regal, brez vrat s 5 ojačanimi policami (višja nosilnost), dim. 90 x 55x 210 cm, višina cokla 10 cm,
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.03 - WC M
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.03.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža ogledala dim. 70 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.04 - WC Ž
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.04.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža ogledala dim. 70 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.08 - HODNIK
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.08.1 | SESTAV KLOPIC
Dobava in montaža sestava klopic dim. 155 x 45 + 155 x 45 cm, brez naslonjala, samostoječe:
- 1 x mizica, dim. 45 x 45 x 30 cm, kovinske noge, pultna plošča 45 x 45 x 3,6 cm iz iverala
- 2 x klopica, dim. 155 x 45 x 30 cm, kovinske noge, iveral sedalo debeline 3,60 cm
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.12 - WC M
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.04.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža ogledala dim. 70 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.13 - WC Ž
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.13.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža ogledala dim. 70 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.14 - ZUNANJE SANITARJE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.14.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža ogledala dim. 130 x 70 cm, lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.15 - ČISTILA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.15.1 | SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar, skupne dim. 180 x 45 x 200 cm, sestavljene iz:
-2 x visoka omara dim. 90 x 45 x 200 cm, polna dvokrilna vrata, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.17 - LOGOPED
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.17.1 | PISALNA MIZA
Dobava in montaža sestava delovne mize L oblike skupne dim. 125 x 60 + 190 x 80 cm, višine 75 cm, sestavljeno iz:
- 1 x nizki mobilni predalnik dim. 40 x 55 x 70 cm, 5 predali, centralna ključavnica, krovna plošča, na koleščkih 5 cm
- 1 x delovna miza L oblike, dim. 125 x 60 + 190 x 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
-1x viseča omarica dim. 105 x 35 x 80 cm, s polnimi dvokrilnimi vrati, 1 polico znotraj,
-1x viseča omarica dim. 105 x 35 x 80 cm, z odprtimi regali, 1 polico.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.17.2 | MIZICA
Dobava masivne bukove mizice:
-1 x nizka mizica dim. 90 x 45 cm, oznaka po katalogu LN-093, mizica polkrožna lesena
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.17.3 | SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 280 x 45 x 200 cm, sestavljene iz:
-2 x visoka omara dim. 100 x 60 x 200 cm, polna dvokrilna vrata, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm,
-1 x visoka omara dim. 80 x 60 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.17.4 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.17.5 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 3, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
P.17.6 | STOL ODRASLI Z ROKONASLONI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola z rokonasloni, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
P.17.7 | STOL TRIP TRAP
Dobava in montaža lesenega masivnega bukovega (natur) stola TRIP TRAP ali enakovredno
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
P.18 - HODNIK - GARDEROBA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.18.1 | GARDEROBNE OMARICE
Dobava in montaža garderobnih omaric dim. 360 x 40 x 135 cm, sestavljenega iz:
-1 x garderoba z omarami dim. 120 x 40 x 135 cm, oznaka po katalogu LN-059
|  | kpl | 5 | 0 |  | 0
P.18.2 | GARDEROBNA KLOP
Dobava lesene masiv ne bukove klopce otroške višine:
-2 x garderobna klop dim. 120 x 30 x 30 cm, oznaka po katalogu LN-055
|  | kpl | 4 | 0 |  | 0
P.18.3 | PREVIJALNA MIZA
Dobava in montaža previjalne mize skupne dim. 210 x 90 x 90 cm, sestavljen iz:
-1 x odprti regal, dim. 100 x 90 x 90 cm, ena stran odprt regal s polico, Alu cokl 10 cm, druga stran lesene masivne izvlečne stopničke dim. 50 x 90 cm,
- 1x pultna plošča dim. 110 x 90 cm, debelina plošče 3,6 cm,ultrapas, z izvedenimi zavihki po skici višina 15 cm,
-1 x tapecirana blazina dim. 100 x 90 x 10 cm, umetno medicinsko usnje v izbrani barvi,
- 1x pultna plošča dim. 100 x 60 cm, debelina plošče 3,6 cm, ultrapas, 1 x z vgrajenim inox koritom dim. 45 x 45 cm, 1 x mešalno enoročno armaturo,1 x sifonom ter priklopom na vodo in kanalizacijo, vse potrebne konzole za pritrditev pulta,
-1 x nizka omarica dim. 100 x 60 x 90 cm, polna dvokrilna vrata, znotraj ena polica, Alu cokl 10 cm,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20 - IGRALNICA 1. starostno obdobje
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.20.1 | SESTAV MIZE ZA VZGOJITELJICO
Dobava in montaža sestava delovne mize za vzgojiteljico dim. 130 X 80 cm, višine 210 cm, sestavljeno iz:
- 1 x delovna miza, dim.130 X 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali, pod ploščo 1 predal s ključavnico,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
- 1x viseča omarica dim. 130 x 35 x 80 cm, regal s hrbtiščem in brez vrat, 2 polici,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.2a | OTROŠKA MIZA
Dobava masivne lesene bukove otroške mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina ISO 1:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
P.22.2b | VISOKA MIZA
Dobava masivne lesene bukove visoke mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina 76 cm:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
P.20.3 | PREVIJALNA MIZA
Dobava in montaža previjalne mize skupne dim. 210 x 90 x 90 cm, sestavljen iz:
-1 x odprti regal, dim. 100 x 90 x 90 cm, ena stran odprt regal s polico, Alu cokl 10 cm, druga stran lesene masivne izvlečne stopničke dim. 50 x 90 cm,
- 1x pultna plošča dim. 110 x 90 cm, debelina plošče 3,6 cm,ultrapas, z izvedenimi zavihki po skici višina 15 cm,
-1 x tapecirana blazina dim. 100 x 90 x 10 cm, umetno medicinsko usnje v izbrani barvi,
- 1x pultna plošča dim. 100 x 60 cm, debelina plošče 3,6 cm, ultrapas, 1 x z vgrajenim inox koritom dim. 45 x 45 cm, 1 x mešalno enoročno armaturo,1 x sifonom ter priklopom na vodo in kanalizacijo, vse potrebne konzole za pritrditev pulta,
-1 x nizka omarica dim. 100 x 60 x 90 cm, polna dvokrilna vrata, znotraj ena polica, Alu cokl 10 cm,
- 1 x viseča odprta omarica dim. 200 x 25 x 80 cm, 2 x 8 kubusov, spodaj ena polica iz dveh delov dim. 100 x 25 x 20 , montirano na steno, glej shemo,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 90 x 55 + 90 x 40 cm , višine 200 cm, sestavljene iz:
P.20.4 | -1 x visoka omara dim. 90 x 55 x 200 cm, polna dvokrilna vrata s ključavnico, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-019
P.20.5 | -1 x visoka omara dim. 90 x 40 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-016
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.6 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček slikarski s kolesi dim. 90 x 60 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-070
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.7 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček knjižnica dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-075
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.8 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček kuhinja dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-072
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.9 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
P.20.10 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 1, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 8 | 0 |  | 0
P.20.11 | LEŽALNIK WESCO
Dobava PVC ležalnika WESCO (ali enakovredno) na koleščkih:
- 1 x PVC ležalnik v modri barvi
- 1 x pena + 2 x prevleka pa peno za ležalnik
- 1 x odeja in 2 x prevleka za odejo
|  | kpl | 14 | 0 |  | 0
P.20.12 | STOL TRIP TRAP
Dobava in montaža lesenega masivnega bukovega (natur) stola TRIP TRAP ali enakovredno
|  | kom | 8 | 0 |  | 0
P.21 - SANITARJE IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.21.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 4 | 0 |  | 0
P.22 - IGRALNICA - RAZVOJNI ODDELEK
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.22.1 | SESTAV MIZE ZA VZGOJITELJICO
Dobava in montaža sestava delovne mize za vzgojiteljico dim. 130 X 80 cm, višine 210 cm, sestavljeno iz:
- 1 x delovna miza, dim.130 X 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali, pod ploščo 1 predal s ključavnico,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
- 1x viseča omarica dim. 130 x 35 x 80 cm, regal s hrbtiščem in brez vrat, 2 polici,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.2 | OTROŠKA MIZA
Dobava masivne lesene bukove otroške mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina ISO 1:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
P.22.3 | PREVIJALNA MIZA
Dobava in montaža previjalne mize skupne dim. 210 x 90 x 90 cm, sestavljen iz:
-1 x odprti regal, dim. 100 x 90 x 90 cm, ena stran odprt regal s polico, Alu cokl 10 cm, druga stran lesene masivne izvlečne stopničke dim. 50 x 90 cm,
- 1x pultna plošča dim. 110 x 90 cm, debelina plošče 3,6 cm,ultrapas, z izvedenimi zavihki po skici višina 15 cm,
-1 x tapecirana blazina dim. 100 x 90 x 10 cm, umetno medicinsko usnje v izbrani barvi,
- 1x pultna plošča dim. 100 x 60 cm, debelina plošče 3,6 cm, ultrapas, 1 x z vgrajenim inox koritom dim. 45 x 45 cm, 1 x mešalno enoročno armaturo,1 x sifonom ter priklopom na vodo in kanalizacijo, vse potrebne konzole za pritrditev pulta,
-1 x nizka omarica dim. 100 x 60 x 90 cm, polna dvokrilna vrata, znotraj ena polica, Alu cokl 10 cm,
- 1 x viseča odprta omarica dim. 200 x 25 x 80 cm, 2 x 8 kubusov, spodaj ena polica iz dveh delov dim. 100 x 25 x 20 , montirano na steno, glej shemo,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 90 x 55 + 90 x 40 cm , višine 200 cm, sestavljene iz:
P.22.4 | -1 x visoka omara dim. 90 x 55 x 200 cm, polna dvokrilna vrata s ključavnico, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-019
P.22.5 | -1 x visoka omara dim. 90 x 40 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-016
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.6 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček slikarski s kolesi dim. 90 x 60 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-070
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.7 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček knjižnica dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-075
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.8 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček kuhinja dim. 135 x 40 x 52 cm, oznaka po katalogu LN-073
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.9 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček lutkovni dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-077
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.10 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
P.22.11 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 1, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 8 | 0 |  | 0
P.22.12 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 2, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 8 | 0 |  | 0
P.22.13 | LEŽALNIK WESCO
Dobava PVC ležalnika WESCO (ali enakovredno) na koleščkih:
- 1 x PVC ležalnik v modri barvi
- 1 x pena + 2 x prevleka pa peno za ležalnik
- 1 x odeja in 2 x prevleka za odejo
|  | kpl | 6 | 0 |  | 0
1. NADSTROPJE
N.18 - SKUPNI PROSTOR
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.18.1 | MIZA
Dobava in montaža delovne mize dim. 325 x 100 cm, višine 75 cm, sestavljene iz:
- 1x kovinsko podnožje fi 8cm v RAL 9006, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
- 1x pultna plošča dim. 325 x 100 cm, debelina plošče 3,6 cm, ultrapas,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.18.2 | SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar, skupne dim. 420 x 45 x 200 cm, sestavljene iz:
-4 x visoka omarica, dim. 105 x 45 x 200 cm, polna dvokrilna vrata, Alu cokl 10 cm,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.18.3 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 10 | 0 |  | 0
N.19 - SANITARIJE IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.19.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
N.20 - IGRALNICA - 2. starostno obdobje
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.20.1 | SESTAV MIZE ZA VZGOJITELJICO
Dobava in montaža sestava delovne mize za vzgojiteljico dim. 130 x 80 cm, višine 210 cm, sestavljeno iz:
- 1 x delovna miza, dim.130 X 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali, pod ploščo 1 predal s ključavnico,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
- 1x viseča omarica dim. 130 x 35 x 80 cm, regal s hrbtiščem in brez vrat, 2 polici,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.2 | Dobava masivne lesene bukove otroške mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina ISO 1:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 6 | 0 |  | 0
N.20.3 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 3, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 24 | 0 |  | 0
SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 90 x 55 + 90 x 40 cm , višine 200 cm, sestavljene iz:
N.20.4 | -1 x visoka omara dim. 90 x 55 x 200 cm, polna dvokrilna vrata s ključavnico, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-019
N.20.5 | -1 x visoka omara dim. 90 x 40 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-016
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.6 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček frizerski dim. 90 x 50 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-068A
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.7 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček tržnica dim. 180 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-078
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.8 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček kuhinja dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-072
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.9 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček lutkovni dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-077
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.10 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
N.20.11 | LEŽALNIK WESCO
Dobava PVC ležalnika WESCO (ali enakovredno) na koleščkih:
- 1 x PVC ležalnik v modri barvi
- 1 x pena + 2 x prevleka pa peno za ležalnik
- 1 x odeja in 2 x prevleka za odejo
|  | kpl | 24 | 0 |  | 0
N.20.12 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
N.21 - HODNIK - GARDEROBA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.21.1 | GARDEROBNE OMARICE
Dobava in montaža garderobnih omaric dim. 360 x 40 x 135 cm, sestavljenega iz:
-1 x garderoba z omarami dim. 120 x 40 x 135 cm, oznaka po katalogu LN-059
|  | kpl | 12 | 0 |  | 0
N.21.2 | GARDEROBNA KLOP
Dobava lesene masivne bukove klopce otroške višine:
-1 x garderobna klop dim. 120 x 30 x 30 cm, oznaka po katalogu LN-055
|  | kpl | 6 | 0 |  | 0
N.22 - IGRALNICA - 2. starostno obdobje
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.22.1 | SESTAV MIZE ZA VZGOJITELJICO
Dobava in montaža sestava delovne mize za vzgojiteljico dim. 130 x 80 cm, višine 210 cm, sestavljeno iz:
- 1 x delovna miza, dim.130 X 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali, pod ploščo 1 predal s ključavnico,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
- 1x viseča omarica dim. 130 x 35 x 80 cm, regal s hrbtiščem in brez vrat, 2 polici,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22.2 | Dobava masivne lesene bukove otroške mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina ISO 1:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 6 | 0 |  | 0
N.22.3 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 3, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 24 | 0 |  | 0
SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 90 x 55 + 90 x 40 cm , višine 200 cm, sestavljene iz:
N.22.4 | -1 x visoka omara dim. 90 x 55 x 200 cm, polna dvokrilna vrata s ključavnico, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-019
N.22.5 | -1 x visoka omara dim. 90 x 40 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-016
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22.6 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček frizerski dim. 90 x 50 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-068A
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22.7 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček kuhinja dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-072
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22.8 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček lutkovni dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-077
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22.9 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
N.22.10 | LEŽALNIK WESCO
Dobava PVC ležalnika WESCO (ali enakovredno) na koleščkih:
- 1 x PVC ležalnik v modri barvi
- 1 x pena + 2 x prevleka pa peno za ležalnik
- 1 x odeja in 2 x prevleka za odejo
|  | kpl | 24 | 0 |  | 0
N.22.11 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
N.23 - SANITARIJE IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.23.1 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 4 | 0 |  | 0
N.24 - IGRALNICA - 2 starostno obdobje
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.24.1 | SESTAV MIZE ZA VZGOJITELJICO
Dobava in montaža sestava delovne mize za vzgojiteljico dim. 130 x 80 cm, višine 210 cm, sestavljeno iz:
- 1 x delovna miza, dim.130 X 80 x 75 cm, s pisarniškim podnožjem, pultno ploščo iz ultrapasa debeline 3,60 cm, zaokroženi vogali, pod ploščo 1 predal s ključavnico,
- 1 x PVC uvodnica za računalniške kable,
- 1x viseča omarica dim. 130 x 35 x 80 cm, regal s hrbtiščem in brez vrat, 2 polici,
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.2 | Dobava masivne lesene bukove otroške mize s pultom iz ultrapasa, dim. 90 x 90 cm, višina ISO 1:
-1 x miza kvadratana lesena, dim. 90 x 90 cm, oznaka po katalogu LN-089
|  | kpl | 6 | 0 |  | 0
N.24.3 | STOL OTROŠKI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov,višina ISO 3, leseno sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 24 | 0 |  | 0
SKLOP OMAR
Dobava in montaža sklopa omar skupine dim. 90 x 55 + 90 x 40 cm , višine 200 cm, sestavljene iz:
N.24.4 | -1 x visoka omara dim. 90 x 55 x 200 cm, polna dvokrilna vrata s ključavnico, znotraj 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-019
N.24.5 | -1 x visoka omara dim. 90 x 40 x 200 cm, odprt regal, 5 polic, Alu cokl 10 cm, oznaka po katalogu LN-016
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.6 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček frizerski dim. 90 x 50 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-068A
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.7 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček kuhinja dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-072
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.8 | IGRALNI KOTIČEK
Dobava in montaža igralnega kotička po katalogu:
-1 x igralni kotiček lutkovni dim. 90 x 40 x 120 cm, oznaka po katalogu LN-077
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.9 | STOL ODRASLI
Dobava lesenega masivnega bukovega stola brez rokonaslonov, odrasla višina, tapecirano sedalo in naslonjalo.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0
N.24.10 | LEŽALNIK WESCO
Dobava PVC ležalnika WESCO (ali enakovredno) na koleščkih:
- 1 x PVC ležalnik v modri barvi
- 1 x pena + 2 x prevleka pa peno za ležalnik
- 1 x odeja in 2 x prevleka za odejo
|  | kpl | 24 | 0 |  | 0
N.24.11 | OGLEDALO
Dobava in montaža otroškega ogledala nad umivalnikom tipske izvedbe - LAUFEN - Florakids (ali enakovredno), lepljeno na iveral, montirano na steno
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
OSTALA OPREMA
A. | OBLOGE in SESTAVI STENSKIH OBLOG
Dobava in montaža lesene obloge oge do višine 120 cm so iz iverala, z vstavljenimi območji, kjer je na oblogo nalepljeno ogledalo .
Obloge do višine 120 cm so iz iverala, z vstavljenimi območji, kjer je na oblogo nalepljeno ogledalo .
Nad oblogo višine 120 cm pa je predvidena obloga stene višine 120 cm iz okvirja z mrežo ali belo magnetno tablo
Lokacije oblog so vrisane v dispoziciji opreme z zeleno barvo.
P.18 - HODNIK GARDEROBA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.18.O1 | -1 x lesena obloga od tal , dim. 3145 x 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20 - IGRALNICA - 1. starostno obdobje
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.20.O1 | -1 x lesena obloga od tal, z izrezom za okna, dim. 1229 X 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.20.O2 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 634 x 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x mreža, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 317 X 120 cm
-1 x bela magnetna tabla, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 317 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
SLIKA 01
P.22 - IGRALNICA -RAZVOJNI ODDELEK
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
P.20.O1 | -1 x lesena obloga od tal, z izrezom za okna , dim. 1229 X 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22.0 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 240 X 120 cm
-1 x bela magnetna tabla, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 317 X 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x mreža, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 317 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.20.O1 | -1 x lesena obloga od tal , dim. 2525 X 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.O2 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 278 X 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x bela magnetna tabla, nad oblogo na višini 278 cm, dim. 317 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20.O3 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 458 X 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x mreža, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 403 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.21 - HODNIK GARDEROBA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.21.O1 | -1 x lesena obloga od tal, dim. 3204 X 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.22.O1 | -1 x lesena obloga od tal, z izrezom za okna , dim. 3663 X 120 cm | KPL | 1 | 0 |  | 0
N.22.O2 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 592 X 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x mreža, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 296 X 120 cm
-1 x bela magnetna tabla, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 296 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
SLIKA 01
N.24 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.24.O1 | -1 x lesena obloga od tal, z izrezom za okna , dim. 3663 X 120 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24.O2 | SESTAV STENSKE OBLOGE
-1 x lesena obloga od tal , dim. 346 X 120 cm
-1 x ogledalo , dim. 120 X 120 cm
-1 x mreža, nad oblogo na višini 120 cm, dim. 173 X 120 cm
-1 x bela magnetna tabla, nad oblogo na višini 173 cm, dim. 296 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
SLIKA 01
B. | STEKLENA OBLOGA PRI LIJAKU
Postavka obsega dobavo in montažo belih steklenih oblog nad koriti z lijaki. Obloge so lepljene na steno nad pulti.Steklo barvano z zadnje strani. RAL določimo na objektu.
N.20 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.20.S1 | -1 x steklena obloga, dim. 104 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.22.S1 | -1 x steklena obloga, dim. 143 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
N.24.S1 | -1 x steklena obloga, dim. 143 X 120 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
C. | ZAŠČITA ZA PRSTE
Postavka obsega dobavo in montažo zaščit za otroške prste na vratnih krilih vrtca.
Predvidena je dobava in montaža rolo zaščit za prste, ki se namestijo na strani vratnega okvirja in ščitijo režo med vratnim prilom in podbojem. Varovala se pritrjujejo z vijačenjem. Višina varovala 192 cm.
PRITLIČJE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
C.1 | -1 x zaščita za prste na vratih
|  | kpl | 18 | 0 |  | 0
NADSTROPJE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
C.2 | -1 x zaščita za prste na vratih
|  | kpl | 10 | 0 |  | 0
D. | ZAŠČITE STENE IN VOGALNIKI
Postavka zajema dobavo in montažo PVC zaščit stene širine 30 cm ter PVC vogalnikov (razvite širine 30 cm) višine 100 cm, kot zaščito sten in vogalov pred udarci z vozički in stoli.
P.16 - HODNIK - STOPNIŠČE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
D.1 | -1 x zaščite stene dim. 77 + 43 cm, širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.2 | -1 x zaščite stene dim. 714 + 26 cm , širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.3 | -1 x zaščite stene dim. 55 + 209 + 71 cm, širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.4 | -1 x zaščite stene dim. 47 cm, širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.5 | -1 x zaščite stene dim. 351 cm, širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.6 | -1 x zaščite stene dim. 523,5 + 311 + 120 cm, širine 30 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
D.7 | -1 x zaščita vogala pvc višine 100 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
E. | FOLIJE Z IZREZOM MOTIVOV ŽIVALI
Postavka obsega izrez folije ter dobavo in nalepljenje mat folije na stekla kot dekoracijo in zaščito pred pogledi. Motivi, ki se izrezujejo so živali, po katerih se poimenuje posamezna igralnica. Motive preloži investitor. Oblikovanje folije mora biti zajeto v ceni postavke.
Točne dimenzije folij se dogovori na objektu v fazi opremljanja objekta !
P.20 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
E.1 | -1 x folija, dim. 150 + 180 X 200 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.22 - IGRALNICA - RAZVOJNI ODDELEK
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
E.2 | -1 x folija dim. 180 + 150 X 200 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.20 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
E.3 | -1 x folija dim. 310 X 200 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.22 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
E.4 | -1 x folija dim. 310 X 200 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.24 - IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
E.5 | -1 x folija dim. 150 + 110 X 200 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
F. | FOLIJE NA VHODNIH VRATIH
FOLIJE Z IZREZOM KROGCI IN NAPISI
Postavka obsega izrez folije ter dobavo in nalepljenje mat folije na stekla kot dekoracijo in zaščito pred pogledi. Motivi, ki se izrezujejo so krogci in napisi, po katerih se poimenuje posamezni vhod. Motive preloži investitor. Oblikovanje folije mora biti zajeto v ceni postavke.
Točne dimenzije folij se dogovori na objektu v fazi opremljanja objekta !
P.01 ŠPORTNA 1GRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
F.1 | -1 x folija, dim. 180 x 250 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
P.09 VETROLOV
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
F.2 | -1 x folija, dim. 270 x 250 cm
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
F.3 | -1 x folija, dim. 180 x 250 cm
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
P.16 HODNIK STOPNIŠČE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
F.4 | -1 x folija, dim. 180 x 250 cm
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
P.23 POVEZAVA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
F.5 | -1 x folija, dim. 180 x 250 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
N.17 HODNIK
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
F.6 | -1 x folija, dim. 210 x 250 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
F.7 | -1 x folija, dim. 180 x 250 cm
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  |  | 0
BELA MAGNETNA TABLA
MREŽA
OGLEDALO
LESENA OBLOGA
BELA MAGNETNA TABLA
MREŽA
OGLEDALO
LESENA OBLOGA
BELA MAGNETNA TABLA
MREŽA
OGLEDALO
LESENA OBLOGA

## ŠPORTNA OPREMA
POPIS ŠPORTNE OPREME VRTEC RADOVLJICA - DOZIDAVA
1. | Vse mere navedene v popisu so informativne, vzete iz projekta PZI. Izvajalec jih je pred izdelavo pohištva dolžan preveriti na objektu. Odstopanje mer do ± 10% izvajalec nima pravice zaračunati dodatno. Vse vzorce predvidene v popisu del (umetno usnje, iveral, tkanine, itd) je dolžan izvajalec predložiti v 8. dneh po podpisu pogodbe. Če noben od predloženih vzorcev ne ustreza ima projektant pravico sam poiskati ustrezne vzorce v katerih bo izvedena oprema. Naročnik si pridržuje pravico, da se pred izvedbo pohištva za ključne elemente izdelajo vzorčni komadi.
2. | V ceni posameznega kosa opreme je izvajalec dolžan zajeti dobavo in montažo ter vsa potrebna dela in material in izvesti tudi morebitne potrebne zapore, okrasne in zaščitne letve ter fiksiranje opreme v stene, kjer je to potrebno. V ceni mora zajeti tudi vse priklope naprav na elektriko, vodovod in kanalizacijo, kjer je to potrebno. Zajeti mora tudi končno čiščenje opreme pred predajo investitorju.
3. | Vse dimenzije je dolžan izvajalec preveriti na objektu ter eventuelna odstopanja uskladiti s projektantom in naročnikom. Dimenzije ponujene opreme lahko odstopajo od popisa opreme ali grafične priloge projekta glede na stanje na objektu.
PRITLIČJE
P.01 - ŠPORTNA IGRALNICA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj
P.01.1 | MEHKA OBLOGA STEN
Dobava in montaža 250 cm visoke mehke zaščite sten in stebrov. Plošče se lepijo na gladko zidno površino
Sestava:
PU pena debeline 3 cm (2,5 + 0,5 cm), gostota 115 + 30 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
Obloga naj bo v treh barvah, v barvi se izvede dva gola in tarčo; v območju golov in v območju izvedene tarče naj bo drugačne barve kot ostala obloga!
|  | m2 | 100 | 0 | 0
P.01.2 | PLEZALNA STENA
Dobava in montaža otroške navpične plezalne stene brez previsov, dim. cca. 800 x 250 cm
Sestava:
podkonstrukcija iz masivnega hrastovega lesa v kombinaciji s kovinskimi pritrditvami in distančniki, pritrjena na AB nosilni zid,
stena iz vodoodporne vezane plošče iz brezovega lesa
pisani otroški plezalni oprimki z različnimi motivi (črke, številke, živali, zelenjava, sadje, roke, noge, avtomobilčki, vlaki, letala) - oprimki nameščeni max. do višine 1,70 m, kar moročoga varno plezanje; v kompletu zajetih vsaj 30 oprimkov/m2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
P.01.3 | ZAŠČITNA MREŽA NIŠ Z OKNI
Dobava in montaža zaščite pred udari žoge, napete odstranljive mrežne zaščite okenskega niza stekel na jekleni pletenici, s potrebnim odmikom od ravnine . Okna so sestavljena, 2xdelitev po horizontalni osi . Upoštevati odpiranje posameznih oken v zgornjem nizu.
pletivo iz UV odbojne svetle mreže vrvica fi 4 mm, okenca 100x100 mm. Barva: bela
dimenzija zaščite 430 x 390 cm - 2x komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in jeklenimi kljukicami za pritrjevanje mreže na pletenico
|  | kpl | 2 | 0 | 0
P.01.4 | NOVI LETVENIKI
Dobava in montaža letvenikov dimenzije 260x90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa.
švedski letvenik s konzolo ob prečni steni dvorane
potrdilo o skadnosti - certifikat SIST EN 12346
|  | kom | 5 | 0 | 0
P.01.5 | BLAZINE
Dobava in postavitev blazin:
Prevleke mehkih blazin iz neraztržnega PVC-ja, z ročaji za prenos in oddušniki. Prevleke polivalentnih blazin iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo v kombinaciji z neraztržnim PVC-jem. Prevleke telovadnih blazin iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo. Prevleke blazin letvenikov iz neraztržnega PVC-ja, dno blazine iz teksturnega materiala s protidrsno funkcijo, z všitimi mehkimi ježnimi trakovi, v kompletu s trdimi ježnimi trakovi.
a) | Telovadna blazina 200x125x6 cm | kom | 8 | 0 | 0
b) | Mehka blazina 200x150x30 cm | kom | 4 | 0 | 0
c) | Blazina letvenika 164x82x6 cm | kom | 5 | 0 | 0
potrdilo o skladnostio - certifikat SIST EN 12503
P.06 GARDEROBA M
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj
P.06.1 | GARDEROBNA OMARICA
Dobava in montaža garderobne omarice dim 420 x 45 x 150 cm, iveral, na njem 5 kljukic, samostoječe:
- 1 x garderobna omarica, dim. 140 x 45 x 150 cm,
|  | kom | 6 | 0 | 0
P.07 GARDEROBA Ž
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj
P.07.1 | GARDEROBNA OMARICA
Dobava in montaža garderobne omarice dim 420 x 45 X 150 cm, iveral, na njem 5 kljukic, samostoječe:
- 1 x garderobna omarica, dim. 140 x 45 x 150 cm,
|  | kom | 3 | 0 | 0
P.07.1 | GARDEROBNA OMARICA
Dobava in montaža garderobne omarice dim 420 x 45 X 150 cm, iveral, na njem 5 kljukic, samostoječe:
- 1 x garderobna omarica, dim. 120 x 45 x 150 cm,
|  | kom | 2 | 0 | 0
- 1 x garderobna omarica, dim. 185 x 45 x 100 cm,
|  | kom | 1 | 0 | 0
| ŠPORTNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA VRTEC
POPIS OPREME VRTEC RADOVLJICA - DOZIDAVA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | POHIŠTVENA OPREMA | 0
2. | ŠPORTNA OPREMA | 0
| OPREMA VRTEC SKUPAJ brez DDV | 0