## sklop 1 - Palača DSU
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja sistemov za neprekinjeno napajanje ter s tem povezane storitve v poslovni stavbi Palača DSU
Sklop: 1
Številka naročila: 403/24-32 |  |  |  | Datum:
Številka:
Specifikacija ponudbenega predračuna
I. Redno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Redno vzdrževanje DPA ST120 (2 modula 20kW)/MNZ GKV pritličje | mesec | 48 |  | 0
2 | Redno vzdrževanje DPA ST120 (2 modula 20kW)/MNZ GKV pritličje | mesec | 48 |  | 0
3 | Redno vzdrževanje DPA ST120 (4 moduli 20kW)/SURS 1.nadstropje | mesec | 48 |  | 0
4 | Redno vzdrževanje DPA ST120 (4 moduli 20kW)/SURS 1.nadstropje | mesec | 48 |  | 0
5 | Redno vzdrževanje UPS 200kVA/180kW/MNZ garaža el.prostor | mesec | 48 |  | 0
6 | Redno vzdrževanje UPS 120kVA/108kW/SURS garaža el.prostor | mesec | 48 |  | 0
7 | Redno vzdrževanje UPS 30kVA/27kW/URSJV II.nadstropje | mesec | 48 |  | 0
8 | Redno vzdrževanje UPS 40kVA/36kW/MNZ garaža el.prostor | mesec | 48 |  | 0
9 | Redno vzdrževanje UPS 10kVA/8kW/skupni prostori, pritličje CNS | mesec | 48 |  | 0
10 | Redno vzdrževanje dizel električnega agregata I GX/MNZ zunanje parkirišče | mesec | 48 |  | 0
11 | Redno vzdrževanje dizel električnega agregata P/skupni prostori, strojnica | mesec | 48 |  | 0
| Skupaj redno vzdrževanje |  |  |  | 0
II. Izredno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Delovna ura serviser UPS | ura | 40 |  | 0
2 | Delovna ura inženir UPS | ura | 40 |  | 0
3 | Delovna ura serviser DEA | ura | 15 |  | 0
4 | Potni stroški (za prihod na objekt) | kos | 15 |  | 0
| Skupaj izredno vzdrževanje |  |  |  | 0
III. Posodobitve, nadgradnje in razširitve
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
A | Posodobitev DPA Upscale 120kVA (Maintenence kit M20)
1 | Ventilator tip 389/M20/24VDC ABB ST | kos | 1 |  | 0
2 | Kondenzator tip 281/420VDC/2200uF ABB ST/PSC | kos | 4 |  | 0
3 | Kondenzator tip 334/250V/75uF ABB ST | kos | 3 |  | 0
4 | Kondenzator tip 828/250V/40uF ABB ST | kos | 3 |  | 0
5 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk A.1 - A.4 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
6 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 80W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HRL 1280W) s povezovalnimi elementi | kos | 40 |  | 0
7 | Zamenjava baterij iz postavke A.6 (40 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj Maintenence kit M20 | kpl | 12 | 0 | 0
B | Posodobitev PowerScale 30
1 | Ventilator tip 463/48vdc630m3/h PS P2S | kos | 1 |  | 0
2 | Elektronska kartica dc cap tip 042/ABB 24040x elco 30kVA | kos | 2 |  | 0
3 | Kondenzator tip 334/250v/75uf ABB ST/PSC | kos | 3 |  | 0
4 | Kondenzator tip 828/250v/40uf ABB ST/PSC | kos | 9 |  | 0
5 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk B.1 - B.4 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
6 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 80W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HRL 1280W) s povezovalnimi elementi | kos | 32 |  | 0
7 | Zamenjava baterij iz postavke B.6 (32 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerScale 30 | kpl | 1 |  | 0
C | Posodobitev PowerScale 40
1 | Ventilator tip 463/48vdc630m3/h PS SP2S | kos | 1 |  | 0
2 | Elektronska kartica dc cap tip 043/ABB 24040x elco 40kVA | kos | 2 |  | 0
3 | Kondenzator tip 334/250v/75uf ABB ST/PSC | kos | 3 |  | 0
4 | Kondenzator tip 828/250v/40uf ABB ST/PSC | kos | 9 |  | 0
5 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk C.1 - C.4 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
6 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 34W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HR1234W terminal F2) s povezovalnimi elementi | kos | 108 |  | 0
7 | Zamenjave baterij iz postavke C.6 (108 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerScale 40 | kpl | 1 |  | 0
D | Posodobitev PowerScale 10
1 | Ventilator tip 315/M20/24VDC ABB PSC | kos | 1 |  | 0
2 | Kondenzator tip 828/250V/40uF ABB ST/PSC | kos | 3 |  | 0
3 | Kondenzator tip 281/420VDC/2200uF ABB ST/PSC | kos | 2 |  | 0
4 | Kondenzator tip 270/250V/25uF ABB ST/PSC | kos | 3 |  | 0
5 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk D.1 - D.4 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
6 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 34W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HR1234W terminal F2) s povezovalnimi elementi | kos | 48 |  | 0
7 | Zamenjava baterij iz postavke D.6 (48 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerScale 10 | kpl | 1 |  | 0
E | Posodobitev PowerWave 200 (Maintenance kit PW 200 33)
1 | Ventilator set inverter tip 948/48V 600m3/h | kos | 1 |  | 0
2 | Ventilator tip 163/306m3/h | kos | 1 |  | 0
3 | Elektronska kartica tip 466/NW 22063 Input booster filter | kos | 1 |  | 0
4 | Kondenzator tip 366/400uF 250V | kos | 6 |  | 0
5 | Kondenzator tip 384/8200uF 450V | kos | 10 |  | 0
6 | Zamenjava ventilatorjev, kondenzatorjev iz postavk E.1 - E.5 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
7 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 330W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HRL 12330W) s povezovalnimi elementi | kos | 50 |  | 0
8 | Zamenjava baterij iz postavke E.7 (50 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerWave 200 | kpl | 1 |  | 0
F | Posodobitev PowerWave 120 s.2 (Maintenance kit PW 120 22/s.2)
1 | Ventilator set inverter tip 948/48V 600m3/h | kos | 1 |  | 0
2 | Ventilator tip 163/306m3/h | kos | 1 |  | 0
3 | Elektronska kartica tip 149/ABB 22063 Input booster filter | kos | 1 |  | 0
4 | Kondenzator tip 005/400uF 250V | kos | 6 |  | 0
5 | Kondenzator tip 384/8200uF 450V | kos | 6 |  | 0
6 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk F.1 - F.5 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
7 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 330W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HRL 12330W) s povezovalnimi elementi | kos | 40 |  | 0
8 | Zamenjava baterij iz postavke F.7 (40 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerWave 120 s.2 | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj posodobitve, nadgradnje in razširitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE Z DDV |  |  |  | 0
Za storitve in material ki niso izrecno navedeni v tej specifikaciji oz. ponudbi iz drugega odstavka 11. člena pogodbe, izvajalec priznava
popusta na cene iz svojega uradnega cenika.
Ponudnik:
Opombe:
Cene ne vsebujejo DDV.
Cena za redno vzdrževanje vključuje delo, potrošni material (vključno z motornim oljem, oljnimi filtri in filtri gorivi) in potne stroške ter evenutalne druge stroške izvajalca.
Cena za redno vzdrževanje vključuje tudi 24-urno pripravljenost za sprejem prijave napake, 24-urno pripravljenost za pristop k odpravi napake v pogodbenem odzivnem času in 24-urno telefonsko svetovanje za odpravo napake.
Pri izrednem vzdrževanju se potni stroški obračunajo glede na dajenski prihod na objekt.
Potni stroški zajemajo čas na poti in kilometrino do objekta.
Pri posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah cena za delo vključuje demontažo, odvoz in predajo iztrošenih baterij, naprav oz. delov sistema zbiralcu odpadkov, vgradnjo, povezovanje in priključitev novih baterij, naprav oz. delov, potrošni material, preveritev funkcionalnosti sistema po zamenjavi, ter potne stroške in evenutalne druge stroške izvajalca.

## sklop 2 - Dunajski kristali
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja sistemov za neprekinjeno napajanje ter s tem povezane storitve v delu poslovnega kompleksa Dunajski kristali
Sklop: 2
Številka naročila: 403/24-33 |  |  |  | Datum:
Številka:
Specifikacija ponudbenega predračuna
I. Redno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Redno vzdrževanje PremiumTower 20 33/MDDSZ S3/1.nad | mesec | 48 |  | 0
2 | Redno vzdrževanje PremiumTower 20 33/IRSD S4/1.nad | mesec | 48 |  | 0
3 | Redno vzdrževanje PW 120 33/MDDSZ S3/3.nad. | mesec | 48 |  | 0
4 | Redno vzdrževanje PW 120 33/MDDSZ S4/4.nad. | mesec | 48 |  | 0
| Skupaj redno vzdrževanje |  |  |  | 0
II. Izredno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Delovna ura serviser UPS | ura | 20 |  | 0
2 | Delovna ura inženir UPS | ura | 20 |  | 0
3 | Potni stroški (za prihod na objekt) | kos | 8 |  | 0
| Skupaj izredno vzdrževanje |  |  |  | 0
III. Posodobitve, nadgradnje in razširitve
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
A | Posodobitev Premium Tower 20 33 (Maintenence kit PT20)
1 | Ventilator PFB0912UHEBMT 12Vdc 2.6A | kos | 1 |  | 0
2 | Kondenzator tip PC0176x1 for 20kW | kos | 1 |  | 0
3 | Kondenzator PC0176x2 kit for 20kW | kos | 1 |  | 0
4 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk A.1 - A.3 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
5 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 34W@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HR1234W terminal F2) s povezovalnimi elementi | kos | 80 |  | 0
6 | Zamenjava baterij iz postavke A.5 (80 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Premium Tower 20 33 (specifikacija za 1 komplet Maintenence kit PT20) | kpl | 2 | 0 | 0
B | Posodobitev PowerWave 120 serija 3 (Maintenance kit PW 120 33)
1 | Ventilator tip 9161 372 48VDC 372m3/h | kos | 2 |  | 0
2 | Ventilator tip 9162 444 48VDC 444m3/h | kos | 3 |  | 0
3 | Kondenzator tip NW30060 | kos | 1 |  | 0
4 | Kondenzator tip NW28032 | kos | 1 |  | 0
5 | Zamenjava ventilatorjev in kondenzatorjev iz postavk B.1 - B.4 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
6 | Baterija z zmogljivostjo najmanj 280@15min praznjenju do 1.67V/celico (npr. kot CSB HRL12280W) s povezovalnimi elementi | kos | 42 |  | 0
7 | Zamenjava baterij iz postavke B.6 (42 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj PowerScale 30 | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj posodobitve, nadgradnje in razširitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE Z DDV |  |  |  | 0
Za storitve in material, ki niso izrecno navedeni v tej specifikaciji oz. ponudbi iz drugega odstavka 11. člena pogodbe, izvajalec priznava
popusta na cene iz svojega uradnega cenika.
Ponudnik:
Opombe:
Cene ne vsebujejo DDV.
Cena za redno vzdrževanje vključuje delo, potrošni material (vključno z motornim oljem, oljnimi filtri in filtri gorivi) in potne stroške ter evenutalne druge stroške izvajalca.
Cena za redno vzdrževanje vključuje tudi 24-urno pripravljenost za sprejem prijave napake, 24-urno pripravljenost za pristop k odpravi napake v pogodbenem odzivnem času in 24-urno telefonsko svetovanje za odpravo napake.
Pri izrednem vzdrževanju se potni stroški obračunajo glede na dajenski prihod na objekt.
Potni stroški zajemajo čas na poti in kilometrino do objekta.
Pri posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah cena za delo vključuje demontažo, odvoz in predajo iztrošenih baterij, naprav oz. delov sistema zbiralcu odpadkov, vgradnjo, povezovanje in priključitev novih baterij, naprav oz. delov, potrošni material, preveritev funkcionalnosti sistema po zamenjavi, ter potne stroške in evenutalne druge stroške izvajalca.

## sklop 3 - Smelt
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja sistemov za neprekinjeno napajanje ter s tem povezane storitve v poslovni stavbi Smelt
Sklop:
Številka naročila: 403/24-34 |  |  |  | Datum:
Številka:
Specifikacija ponudbenega predračuna
I. Redno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Redno vzdrževanje UPS NETYS RT klet | leto | 4 |  | 0
2 | Redno vzdrževanje UPS VISION PRO | leto | 4 |  | 0
3 | Redno vzdrževanje UPS EFFEKTA MIC LCD 1000 - klet | leto | 4 |  | 0
4 | Redno vzdrževanje UPS EFFEKTA MIC LCD 1000 - pritičje | leto | 4 |  | 0
5 | Redno vzdrževanje UPS NRT-U3000 | leto | 4 |  | 0
6 | Redno vzdrževanje UPS VISION PRO | leto | 4 |  | 0
7 | Redno vzdrževanje UPS-ITY-TW030B | leto | 4 |  | 0
8 | Redno vzdrževanje AGREGATA RADE KONČAR | leto | 4 |  | 0
| Skupaj redno vzdrževanje |  |  |  | 0
II. Izredno vzdrževanje
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | Delovna ura serviser UPS | ura | 48 |  | 0
2 | Delovna ura inženir UPS | ura | 4 |  | 0
3 | Delovna ura serviser DEA | ura | 40 |  | 0
4 | Potni stroški (za prihod na objekt) | kos | 10 |  | 0
| Skupaj izredno vzdrževanje |  |  |  | 0
III. Posodobitve, nadgradnje in razširitve
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v celotnem trajanju pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
A | Posodobitev NETYS RT RT 26
1 | Ventilator DC kot npr. DC fan FFB0812SHE-R00 | kos | 3 |  | 0
2 | Ventilator DC kot npr. DC fan AFB0812SH-R00 | kos | 1 |  | 0
3 | Zamenjava ventilatorjev iz postavke A.1 in A.2 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
4 | Baterija kot npr. CSB HR1234W s povezovalnimi elementi | kos | 48 |  | 0
5 | Zamenjava baterij iz postavke A.4 (48 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj NETYS RT RT 26 | kpl | 1 |  | 0
B | Posodobitev UPS NRT-U3000
1 | Ventilator za RT 3kVA | kos | 3 |  | 0
2 | Zamenjava ventilatorjev iz postavke B.1 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
3 | Baterija kot npr. Leoch LPX 12V9Ah s povezovalnimi elementi | kos | 6 |  | 0
4 | Zamenjava baterij iz postavke B.3 (6 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj UPS NRT-U3000 | kpl | 1 |  | 0
C | Posodobitev UPS-ITY-TW030B
1 | Ventilator za RT 3kVA | kos | 2 |  | 0
2 | Zamenjava ventilatorja iz postavke C.1 (celotne količine) | kpl | 1 |  | 0
3 | Baterija kot npr. CSB GP 1272 F2 s povezovalnimi elementi | kos | 8 |  | 0
4 | Zamenjava baterij iz postavke C.3 (8 kosov) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj UPS-ITY-TW030B | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj posodobitve, nadgradnje in razširitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ REDNO IN IZREDNO VZDRŽEVANJE TER POSODOBITVE, NADGRADNJE IN RAZŠIRITVE Z DDV |  |  |  | 0
Za storitve in material, ki niso izrecno navedeni v tej specifikaciji oz. ponudbi iz drugega odstavka 11. člena pogodbe, izvajalec priznava
popusta na cene iz svojega uradnega cenika.
Ponudnik:
Opombe:
Cene ne vsebujejo DDV.
Cena za redno vzdrževanje vključuje delo, potrošni material (vključno z motornim oljem, oljnimi filtri in filtri gorivi) in potne stroške ter evenutalne druge stroške izvajalca.
Cena za redno vzdrževanje vključuje tudi 24-urno pripravljenost za sprejem prijave napake, 24-urno pripravljenost za pristop k odpravi napake v pogodbenem odzivnem času in 24-urno telefonsko svetovanje za odpravo napake.
Pri izrednem vzdrževanju se potni stroški obračunajo glede na dajenski prihod na objekt.
Potni stroški zajemajo čas na poti in kilometrino do objekta.
Pri posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah cena za delo vključuje demontažo, odvoz in predajo iztrošenih baterij, naprav oz. delov sistema zbiralcu odpadkov, vgradnjo, povezovanje in priključitev novih baterij, naprav oz. delov, potrošni material, preveritev funkcionalnosti sistema po zamenjavi, ter potne stroške in evenutalne druge stroške izvajalca.

## Navodilo
Navodilo za izpolnjevanje:
Ponudnik izpolni specifikacijo ponudbenega predračuna za sklope, za katere oddaja ponudbo.
V specifikaciji ponudbenega predračuna za posamezen sklop ponudnik izpolni vsa modro in zeleno označena polja. Rumeno označeno polje ponudnik izpolni po lastni presoji. V modro označenih poljih ponudnik navede datum in referenčno številko svoje ponudbe ter svoj naziv. V zeleno označenih poljih ponudnik navede ceno na enoto mere. V rumeno označenem polju ponudnik navede popust na cene iz svojega uradnega cenika za storitve in material, ki niso izrecno navedeni v specifikaciji ponudbenega predračuna in zanje ne bo izdelana ponudba skladno z drugim odstavkom 11. člena pogodbe.
Cene v specifikaciji ponudbenega predračuna morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene. Morebitne popuste ponudnik upošteva pri oblikovanju posamezne cene na enoto mere.
Ponudnik navede cene na enoto mere na dve decimalni mesti natančno in brez DDV. Vse cene na enoto mere, zmnožki količin in cen na enoto mere ter cen z DDV so v specifikaciji zaokroženi in prikazani na dve decimalni mesti natančno.
Izpolnjeno specifikacijo ponudbenega predračuna ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in sestavni del ponudbe.